## Sheet1
包号 | 标的名称 | 采购品目 | 最高限制单价(元) | 计量单位 | 是否具有节能产品、环境标志认证证书（有效期内） | 质量服务要求 | 服务标准 | 安全与环保
1 | 1KVA标机（内置电池） | 不间断电源(UPS) | 1738 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
2 | 1KVA高频 | 不间断电源(UPS) | 1430 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
3 | 1KVA机架式 | 不间断电源(UPS) | 1760 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
4 | 2KVA标机（内置电池） | 不间断电源(UPS) | 3080 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
5 | 2KVA高频 | 不间断电源(UPS) | 2530 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
6 | 2KVA机架式 | 不间断电源(UPS) | 3025 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
7 | 3KVA标机（内置电池） | 不间断电源(UPS) | 3630 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
8 | 3KVA高频 | 不间断电源(UPS) | 2750 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
9 | 3KVA机架式 | 不间断电源(UPS) | 3850 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
10 | 6KVA标机（内置电池） | 不间断电源(UPS) | 10450 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
11 | 6KVA高频 | 不间断电源(UPS) | 7150 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
12 | 6KVA机架式 | 不间断电源(UPS) | 8580 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
13 | 6KVA工频 | 不间断电源(UPS) | 13860 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
14 | 10KVA标机（内置电池） | 不间断电源(UPS) | 20900 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
15 | 10KVA高频单进单出 | 不间断电源(UPS) | 13200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
16 | 10KVA高频三进单出 | 不间断电源(UPS) | 16500 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
17 | 10KVA机架式单进单出 | 不间断电源(UPS) | 15400 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
18 | 10KVA机架式三进单出 | 不间断电源(UPS) | 23100 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
19 | 10KVA工频单进单出 | 不间断电源(UPS) | 19250 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
20 | 10KVA工频三进单出 | 不间断电源(UPS) | 28600 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
21 | 15KVA高频三进单出 | 不间断电源(UPS) | 28050 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
22 | 15KVA机架式三进单出 | 不间断电源(UPS) | 32780 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
23 | 15KVA工频单进单出 | 不间断电源(UPS) | 28600 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
24 | 15KVA工频三进单出 | 不间断电源(UPS) | 38500 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
25 | 20KVA高频三进单出 | 不间断电源(UPS) | 30800 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
26 | 20KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 36300 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
27 | 20KVA机架式三进单出 | 不间断电源(UPS) | 34100 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
28 | 20KVA机架式三进三出 | 不间断电源(UPS) | 41800 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
29 | 20KVA工频单进单出 | 不间断电源(UPS) | 31900 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
30 | 20KVA工频三进单出 | 不间断电源(UPS) | 35200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
31 | 20KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 41800 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
32 | 30KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 42900 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
33 | 30KVA机架式三进三出 | 不间断电源(UPS) | 46200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
34 | 30KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 61000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
35 | 40KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 53000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
36 | 40KVA机架式三进三出 | 不间断电源(UPS) | 62000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
37 | 40KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 69000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
38 | 60KVA模块化三进三出 | 不间断电源(UPS) | 41000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
39 | 60KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 61000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
40 | 60KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 75000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
41 | 80KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 82000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
42 | 80KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 96000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
43 | 90KVA模块化三进三出 | 不间断电源(UPS) | 46200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
44 | 100KVA模块化三进三出 | 不间断电源(UPS) | 49500 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
45 | 100KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 105000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
46 | 100KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 123000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
47 | 120KVA模块化三进三出 | 不间断电源(UPS) | 57200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
48 | 120KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 149000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
49 | 120KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 123000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
50 | 150KVA模块化三进三出 | 不间断电源(UPS) | 68200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
51 | 160KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 149200 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
52 | 160KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 269500 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
53 | 200KVA模块化三进三出 | 不间断电源(UPS) | 82000 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
54 | 200KVA高频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 207900 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
55 | 200KVA工频三进三出 | 不间断电源(UPS) | 312400 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。