# 十五、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

## （一）供货方案

以下是一份项针对本项目编号：赤峰市中心血站血液安全保障能力提升项目(设备购置) （二次）（项目名称）的招标，项目编号： CCJM -2026- CG-0005HW-1 低温冷藏液储存箱采购项目质量保证措施方案：1.货物保证我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求；我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。

公司承诺提供所有设备为100% 原厂全新、未使用、无拆封、无翻新、无返修、无二手、无样机，与投标文件型号、参数、配置、品牌、产地完全一致，质量达到国家有关标准规范的合格要求。

如发现货物的质量、参数、规格、产地、配置数量与合同及投标文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人有权向我公司提出索赔和退货，我单位在3 个工作日内免费更换合格产品，并承担由此产生的所有费用（运输费、误工费等），不影响血站、科室使用计划。

2.货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。

3.检验方法我方将组织业主、监理工程师在货物到达南京现场时共同进行到货检验。合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：满足合同对包装的要求：外观良好，运输途中未受损：编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。

4.随箱文件每个包装箱内附有产品的合格证书。

5.交货地点：按招标人要求

6.交货时间：按招标人要求

7.发货作业

8.配送作业供货质量保障的设施及措施

1.供货质量承诺我公司承诺：

2.工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。

3.提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。

4.所购产品来自正规渠道，杜绝“三无 ”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。

5 为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。

6.负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。

7.货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。

供货质量保障措施：为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。

我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。

1.质量监督管理措施

1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。

确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。

2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

3)对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。

4)监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。

5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

6)监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。

7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。

8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。

2.产品出厂生产的质量保障措施

1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。

2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。

3)加强全体员工的生产质量意识。

4)对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。

5)对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。 3.外购产品和材料的质量保障措施

1)成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。

2)制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量

鉴定和检查方法。

3)所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。

4)选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

现有主要设备和检测设施的保障措施 1)明确项目所需的主要设备和检测设施类型和数量清单。

2)指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的设备和检测设备的安全。

3)检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。

4)对设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。

5)明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。

6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。

7)可提供的工程工器具主要有：电锤，电钻、手推车、梯子、升降机、综合布线工具、视频监控工具、电工工具等工程安装工器具。

8)可提供的专业监测工器具主要有：频谱分析仪、音频测试仪、噪音探测仪、电力测量仪器、测量工具、测试软件工具、笔记本计算机。

①供货周期：

该项目我公司承诺，低温冷藏血液储存箱的供货周期为接到采购人通知后 7 个日历天内完成全部设备的交货、安装调试及相关操作培训，并完成验收交付使用。具体安排如下：

1. 订单确认：合同签订后 1 个工作日内与海尔厂家确认排产及发货计划。

2. 物流运输：依托海尔全国物流网络，采用专车直送方式，确保设备安全、及时运抵项目现场。

3. 安装调试：设备到货后 2 个工作日内完成开箱、就位、安装及调试工作。

4. 验收培训：安装调试完成后同步进行设备性能验证和操作培训，确保采购方人员熟练掌握操作技能。

应急供货保障：如遇紧急采购需求，我公司承诺在接到通知后 5 个日历天内完成供货。

质量保障：所供设备均为海尔原厂全新产品，整体质保期 3 年，自项目验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修服务。

②人员安排：

为确保海尔低温冷藏血液储存箱项目顺利实施，现就人员安排专项说明如下：

一、项目组织架构

成立专项工作组，设项目总负责人 1 名，全面统筹协调订货、运输、安装及验收全流程；下设技术支持组、安装调试组、培训服务组，每组配备2 名专业工程师。

二、关键岗位职责

1. 项目总负责人：直接对接采购方，负责与海尔厂家确认排产发货计划，监督 7 个日历天内完成交付。

2. 技术支持工程师：提前勘查现场环境，确认电源、温控、空间等条件符合设备要求。

3. 安装调试工程师：设备到货后 2 个工作日内完成开箱检验、设备就位、管路连接、参数校准及试运行测试。

4. 培训专员：安装完成后同步开展操作培训，确保至少 2 名采购方人员掌握温度设置、报警处理、 日常维护等技能。

5. 售后联络员：质保期内（3 年）提供 7×24 小时响应，接到报修后 2 小时内提出解决方案，24 小时内上门服务。

三、应急人员保障

如遇紧急采购（5 个日历天供货），从备选小组中增派 1 名协调专员，优先协调物流及安装资源。

四、人员资质

所有工程师均持有海尔低温设备认证的安装维修资格证书，并具有 3年以上同类项目经验。

五、现场配合承诺

项目组人员将严格遵守采购方现场管理规定，施工期间做好安全防护及设备成品保护，确保人员到位、责任到人、服务闭环。

③包装运输安排：

以下是一份项针对本项目做的包装运输方案

1.包装方案：产品特性分析，对项目产品进行详细分析，包括尺寸、重量、材质、易碎性等特性，以便确定合适的包装方式。考虑产品在运输和储存过程中可能面临的环境因素，如温度、湿度、震动等。

包装材料选择

根据产品特性和运输要求，选择合适的包装材料，如纸箱、木箱、泡沫塑料、气泡膜等。

确保包装材料具有足够的强度和保护性，能够承受运输过程中的各种应力。

对于特殊产品，如易碎品、精密仪器等，可采用定制的包装解决方案。包装设计

设计合理的包装结构，确保产品在包装内固定牢固，不会发生移动或碰撞。

考虑包装的方便性和可操作性，便于装卸和搬运。

在包装上标注清晰的产品信息、警示标志和运输标识。包装检验

对包装进行严格的检验，确保包装质量符合要求。

进行模拟运输测试，检验包装在不同运输条件下的保护性。

2、运输方案：运输方式选择根据产品的数量、重量、体积、运输距离和时间要求等因素，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输、海运等。考虑运输成本、运输效率和运输安全性等因素，进行综合评估。

运输供应商选择，选择有资质、信誉良好的运输供应商，确保运输服务的质量和可靠性。

与运输供应商签订详细的运输合同，明确双方的权利和义务。

运输路线规划，根据产品的发货地和目的地，规划合理的运输路线，尽量缩短运输距离和时间。考虑运输路线的安全性和稳定性，避免经过路况复杂或危险区域。

运输过程监控，建立运输过程监控机制，实时跟踪产品的运输状态，确保产品按时到达目的地。

对运输过程中出现的问题及时进行处理，如延误、损坏、丢失等。保险措施为产品购买运输保险，以降低运输风险。

明确保险责任和理赔流程，确保在发生损失时能够及时获得赔偿。

通过以上包装运输方案的实施，可以有效地保护项目产品在运输过程中的安全，确保产品按时、完好地交付给客户。

④应急保障措施及供货保障措施：

一、应急保障措施

为确保项目物资供应及项目实施全过程稳定有序，应对极端天气、物流受阻、设备故障、突发疫情、物资临时紧缺等各类突发应急状况，我方建立完善专项应急保障工作机制。专门成立项目应急专项工作小组，明确项目经理为第一责任人，配备专职应急管理人员及后勤保障人员，细化岗位职责与应急处置流程，实行 24 小时专人值守及全天候通讯畅通制度，随时响应甲方各类应急调配需求。提前储备足量核心备用物资、易损耗配件及应急周转库存，单独设立专属应急仓储区域，做好物资防潮、防火、防潮养护管理，确保应急物资随时可调、即刻可用。建立应急抢修及应急运输预备队伍，提前规划多条备选运输路线，与本地多家物流运输单位签订应急联动合作协议，规避道路管控、交通拥堵等运输突发问题。一旦出现突发异常情况，第一时间启动应急处置预案，快速排查问题根源，限时完成物资补供、故障处置及现场协调工作，最大程度降低突发事件对项目整体进度、现场使用需求的不利影响，保障项目运行全程安全稳定、不间断推进。

二、供货保障措施

我方具备成熟完善的全流程供货管控体系，严格按照招标文件要求及合同约定标准、供货周期开展物资生产、调配及配送工作。依托自有标准化生产基地及长期合作优质原材料供应商，从源头严把原材料采购、生产加工、质量检验三道核心关口，所有供货物资出厂前均经过多重质量检测核验，确保产品质量全部符合国标及项目使用规范。建立专项供货台账管理制度，精准统计物资生产进度、库存数量、发货批次及到货时间，全程实时跟进供货全流程节点。配备专属配送车辆及专业配送人员，科学规划常规运输路线，合理统筹装车、运输、交货全流程衔接工作，严格按照甲方指定时间、指定地点准时完成送货交货及现场交接验收工作。全程严控供货时效与产品质量，杜绝延期供货、缺货断供、质量不达标等问题，持续稳定保障项目物资持续足额供应，全面履约保障项目各项工作顺利开展。

（二）安装调试方案

以下是一份项针对本项目编号：赤峰市中心血站血液安全保障能力提升项目(设备购置) （二次）（项目名称）的招标，项目编号： CCJM -2026- CG-0005HW-1 低温冷藏液储存箱采购项目安装调试方案：此阶段的主要工作是项目实施人员进行货物的安装及调试， 并对 用户进行产品的简单操作培训， 以便用户能够在系统培训时理解更加 透彻。安装调试完成后，项目实施人员对产品的情况进行核查，确保产品安装、摆放到位，满足正常使用，具备培训的条件。

①安装调试进度计划：

1、新设备到货后，由设备管理部门，会同购置单位，使用单位（或 接收单位）进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失， 附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符， 并填写设备开箱验收单， 存入设备档案， 若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理，索取或索赔。

2、设备安装

按照供应清单的设备及安装施工图等要求摆放， 组织基础施工及设备搬运就位。在安装摆放时，对设备定位要考虑以下因素。

①应方便工件的存放、运输和现场的清理；

②设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离；

③应保证设备安装、维修、操作安全的要求；应按照安装验收有关规范要求，保证安装稳固，减轻振动，避免 变形，保证精度，防止不合理的磨损。安装前要进行技术交底，组织人员认真学习设备的有关技术资料， 了解设备性能及安全要求和施工中应注意的事项。安装过程中，对装配连接、电气线路等项目，要严格按照规范执行。 安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时，应采取措施，条件具备后方能进行该项项目的进行。

3、设备试运行

设备试运转一般可分为静态、动态两种。

①静态：是为了考核设备安装是否到位，检查设备安装完成度。

②动态：设备在无负载、标准负载情况下进行调试，在有些情况

下可结合人试验。在动态调试中应按规范检查设备各项指标是否正常，装置是否达到出厂的标准，是否正常、安全、可靠。不同负载状态下的运转，也是对机器全方位的检查。

### 4、设备调试运行后的工作

首先断开设备的总电路和动力源， 然后作好下列设备检查、记录工作：

①使用完后对设备定期的清洗、机器配件润滑、紧固，更换或检修故障零、部件并进行调试，使设备进入最佳使用状态；

②定期作好并整理设备安全方便检查和其他隐患的记录；

③整理设备试运转中的情况（包括故障排除）记录；

④对于无法调整和消除的问题， 分析原因， 从使用方法等方面进行归纳。

⑤对设备调试后作出评定结论，处理意见，办理移交的手续。

②安装调试详细方案

#### （1）时间进度安排

针对本项目时间进度安排情况：

1、项目启动（第 1 周）周一组建项目团队，确定项目经理、技术负责人、安装人员等角色及联系方式。发送项目启动通知邮件给相关人员。周二召开项目启动会议，介绍项目背景、 目标、范围及重要性。明确各成员职责和分工。周三至周五开展项目需求调研，与相关部门和客户沟通，收集对设备的具体要求。开始制定项目章程。

2、规划设计（第 2 周 - 第 3 周）第 2 周周一至周二整理需求调研结果，确定设备的技术规格、型号等参数。制定初步的设备采购清单。周三至周五与设计师合作，进行安装布局设计，绘制详细的施工图纸。制定项目风险评估和应对计划。第 3 周周一至周三组织专家对设计方案和施工图纸进行评审，根据意见进行修改完善。

确定最终的设备采购清单和预算。周四至周五制定项目质量控制计划，明确质量标准和检验方法。

3、设备采购（第 4 周 - 第 6 周）第 4 周周一至周二向供应商发送设备采购询价函。收集供应商报价和方案。周三至周五对供应商进行评估和比较，确定最终供应商。签订设备采购合同。

第 5 周周一至周三与供应商沟通生产进度，确保按时交货。

准备设备接收场地和工具。周四至周五跟踪设备生产状态，及时解决可能出现的问题。第 6 周周一至周三接收设备，进行初步检验和清点。如有问题，及时与供应商沟通解决。周四至周五对设备进行详细的性能测试和验收。

4、安装准备（第 7 周）周一至周二整理安装所需的工具和材料清单，进行采购或调配。对安装场地进行再次检查和清理，确保符合安装要求。周三至周四组织安装人员进行安全培训和技术交底，明确安装流程和注意事项。制定安装现场的安全管理制度。周五进行安装前的最后准备工作，如设置警示标志、准备临时电源等。

5、安装实施（第 8 周 - 第 10 周）第 8 周周一至周三进行设备的搬运和定位，确保安装位置准确。开始安装设备的支撑结构和固定装置。周四至周五连接设备的管道和电气线路，进行初步调试。

第 9 周周一至周三对安装的管道和线路进行检查和测试，确保无泄漏和短路等问题。安装设备的控制系统和仪表。周四至周五进行设备的整体调试，检查各项功能是否正常。第 10 周周一至周三对安装质量进行全面检查和验收，发现问题及时整改。

进行设备的试运行，观察运行状态。

周四至周五根据试运行情况进行调整和优化，确保设备稳定运行。

6、系统调试（第 11 周）周一至周二对设备系统进行整体性能测试，包括温度控制、压力控制、报警功能等。记录测试数据，分析系统性能。周三至周四进行系统的优化和调整，根据测试结果改进设备参数和控制策略。进行模拟故障测试，检验系统的可靠性和应急处理能力。周五对系统调试结果进行总结和评估，确保系统满足项目要求。

7、项目验收（第 12 周）周一至周二整理项目文档，包括设计图纸、采购合同、测试报告等。提交验收申请，通知相关部门和客户。

周三至周四组织项目内部验收，检查项目是否符合质量标准和合同要求。对内部验收中发现的问题进行整改。周五进行客户验收，向客户展示项目成果，解答客户疑问。根据客户意见进行最后的调整和完善。本项目调试进度安排：

第一天：上午：设备外观及连接检查。确认设备外观无损伤，各部件连接牢固，管道、线路连接正确。开启设备进行初步预热和自检。

下午：基本功能测试。测试温度显示是否准确，门的密封性能是否良好，简单操作设备的控制面板，查看响应是否正常。同时检查设备的噪音和震动情况。

第二天：上午：性能调试。设置不同温度区间，观察设备的降温速度和温度稳定性。测试压力控制功能，确保在安全范围内运行。模拟报警情况，检验报警系统的灵敏性和准确性。

下午：整体复查及优化。对调试过程中发现的问题进行集中处理和优化，再次确认设备各项性能指标符合要求。最后整理调试记录，为项目验收做准备。

## ③安装调试人员配备

针对本项目设备安装人员安排方案：

1、人员需求确定，技术要求分析详细了解设备的安装要求，包括设备规格、安装环境、技术参数等。

根据安装的复杂程度和技术难度，确定所需安装人员的专业技能和经验要求。

工作量评估，估算安装项目的工作量，包括设备搬运、安装调试、管道连接等环节。考虑安装进度要求，确定所需安装人员的数量。

2、人员选拔与培训，人员选拔，从公司内部或外部招聘具备相关专业技能和经验的安装人员。优先选择有设备安装经验、熟悉相关技术标准和安全规范的人员。

培训计划，对选拔出来的安装人员进行专项培训，包括设备安装流程、技术要点、安全注意事项等。组织安装人员学习相关的法律法规和标准规范，提高安全意识和质量意识。

3、人员分工与职责，安装负责人全面负责设备安装项目的管理和协调工作。制定安装计划和进度安排，确保项目按时完成。

监督安装过程中的质量和安全，及时处理出现的问题。技术工程师负责设备的技术指导和安装调试工作。

解决安装过程中出现的技术难题，确保设备安装正确、运行稳定。对安装人员进行技术培训和指导，提高安装质量和效率。

安装工人，具体负责设备的搬运、安装、固定等工作。

严格按照安装流程和技术要求进行操作，确保安装质量。

配合技术工程师进行设备调试和检测，及时反馈安装过程中的问题。 4.人员调度与管理，进度管理，根据安装计划和进度安排，合理调度安装人员，确保各个环节的工作按时完成。

定期召开安装进度会议，及时调整安装计划，解决影响进度的问题。质量管理建立质量检查制度，对安装过程中的各个环节进行质量检查和验收。加强对安装人员的质量意识教育，提高安装质量。

安全管理制定安全操作规程，加强对安装人员的安全教育和培训。配备必要的安全防护设备，确保安装人员的人身安全。

沟通协调建立良好的沟通机制，加强安装人员之间、安装人员与其他部门之间的沟通和协调。及时解决安装过程中出现的问题和矛盾，确保项目顺利进行。

通过以上人员安排方案，可以有效地组织和管理设备安装项目的人员，确保项目按时、高质量地完成。

④技术支持等

在技术层面，海尔依托生物医疗“ 四横四纵 ”创新研发体系，累计掌握超 1600 项专利，突破超低温制冷、高精度智能控制、生物安全防护等关键技术，多项成果达国际领先水平。产品获 UL、CE、FDA 21 CFR Part 11等 400 余项国际权威认证，从研发到生产全流程对标国际标准，为医疗、科研等高端场景提供可靠技术支撑 。安装调试环节，海尔推行标准化+定制化双轨服务：技术团队严格按项目规范完成设备部署、联调联试，同步提供全流程操作培训；依托AI 与物联网技术，实现设备健康状态实时监测、故障预警，将问题解决在萌芽阶段，保障系统零差错上线。

售后服务方面，海尔践行 7 ×24 小时全天候响应机制，通过智家APP、小程序等数字化平台实现全渠道无缝交互，用户报修后平均 2小时内响应，重大故障 24 小时内到场解决。建立覆盖全国的服务网络，配备专业工程师团队，提供巡检维护、备件供应、技术升级等全生命周期服务；推行“服务三到位、五个一 ”规范，确保服务过程专业、透明、高效，彻底杜绝推诿扯皮 。同时，海尔提供 365 天只换不修等差异化保障政策，购机非人为性能故障可直接换新，全面降低用户运维成本。

- 培训方案

以下是一份项针对本项目编号：赤峰市中心血站血液安全保障能力提升项目(设备购置) （二次）（项目名称）的招标，项目编号： CCJM -2026- CG-0005HW-1 低温冷藏液储存箱采购项目培训方案：

①培训方案、 目标及培训方式

一、培训方案

确保采购方操作人员全面掌握设备使用与日常维护技能，具体目标包括：

1. 规范操作：能独立完成设备开关机、温度设定（2℃~6℃范围调节）、报警参数设置及历史数据查询。

2. 应急处理：熟练掌握高低温报警、断电、传感器故障等异常情况的应对流程，能在 5 分钟内完成应急响应操作。

3. 日常维护：学会冷凝器清洁、门封条检查、蓄电池状态检测、温度记录纸更换等每周/每月保养要点。

4. 法规合规：了解血液储存温度监控要求及《血站质量管理规范》相关条款，确保操作符合行业标准。

通过考核确保至少2 名主要操作人员达到独立上岗水平。

# 二、 目标及培训方式

采用“理论授课+实操演练+线上答疑 ”混合模式，总时长不少于 4 学时：

理论授课（1.5 学时）：使用海尔官方培训课件，讲解设备结构、制冷原理、控制面板功能、报警代码含义及日常注意事项。

现场实操（2 学时）： 由持证工程师“手把手 ”指导，完成开机自检、温度校准、模拟报警处理、备用电源切换、除霜操作等关键步骤，每位学员逐一考核通过。

资料配套：提供《快速操作卡》《常见故障排除手册》及设备完整说明书。

远程支持：培训后建立微信服务群，质保期内每月开展一次线上回访，随时解答操作问题。

复训机制：根据采购方人员变动情况，免费提供 1 次远程复训或现场补充培训。

②培训内容及培训人员安排

一、培训内容

培训内容围绕设备操作、日常维护、应急处理及法规合规四个维度设计，确保采购方人员“懂原理、会操作、能排障”。

1. 设备结构与工作原理

讲解血液储存箱的制冷系统（压缩机、冷凝器、蒸发器）、温控系统（微电脑控制器、双温度传感器）、安全系统（报警装置、门锁、备用电池）的基本构成与协同工作原理，使学员理解温度稳定性的保障机制。

2. 操作规范

· 开机自检流程、正常停机与紧急停机操作

· 温度设定方法（2℃~6℃范围调节）、温湿度记录纸/电子数据查看与导出。

· 箱内血液合理摆放原则（避免堵塞出风口、保证气流循环）

· 日常开关门注意事项、门封条密封性检查

3. 报警及应急处理

· 高低温报警、断电报警、传感器故障报警、门未关严报警的识别与处置

· 备用电池自动切换操作、手动除霜流程

· 突发停电时的血液转移预案及应急联络机制

4. 日常维护与周期性保养

冷凝器清洁周期（每月一次）、蓄电池状态检测（每季度）、温度探头校准（每年一次或按当地计量要求）

5. 法规与记录

《血站质量管理规范》对血液储存温度监控的要求、温度记录保存期限及合规填写方法。

二、培训人员安排

成立专项培训小组，由以下三类人员组成，分工明确、责任到人：

1. 主讲工程师（1 名）

· 资质：持有海尔低温设备认证的培训讲师证书，具有 5 年以上血液储存箱安装调试及培训经验。

· 职责：负责理论授课、实操演示、考核试题编制及最终验收签字。

2. 助理工程师（1 名）

· 资质：具备 3 年同类设备维护经验，熟悉海尔设备常见故障代码。· 职责：辅助实操指导、准备培训器材（模拟报警工具、温度记录纸等）、现场答疑及培训后资料分发。

3. 售后联络专员（1 名，线上参与）

· 职责：在培训结束后建立微信服务群，质保期内每月组织一次线上回访，收集操作问题并安排远程指导或复训。

培训对象要求：采购方至少指派 2 名直接操作人员全程参训，其中 1名应为设备管理或科室负责人。

考核安排：培训结束后进行理论笔试（20题）与实操考核（模拟报警处理及温度设定），80 分以上为合格，不合格者由助理工程师单独补训直至通过。培训档案留存备查。

③培训时间及培训进度安排等

根据前述供货周期（7 个日历天内完成交货、安装调试及培训）及人员安排，现就海尔低温冷藏血液储存箱的培训时间及进度安排专项说明如下：

一、培训时间总体安排

培训工作与设备安装调试同步推进，在设备到货后第 5~7 个日历天集中完成，总培训时长 4 学时（半天），具体分解如下：

· 第 5 天上午：主讲工程师与助理工程师到场，完成培训场地准备（投影设备、实操样机、培训资料）。

· 第 5 天下午：理论授课 1.5 学时 + 现场实操演示0.5 学时。

· 第 6 天上午：学员独立实操训练 1 学时 + 考核（理论笔试+实操测试）1 学时。

· 第 7 天：针对考核不合格人员进行补训（约 1 小时），完成培训档案整理并由双方签字确认。

弹性机制：如采购方工作时间冲突，可协商调整为设备验收后3个工作日内另行安排，确保不影响正常血液存储业务。

二、培训进度安排表

阶段 时间节点 内容 参与人员

准备阶段 到货前 1 天 与采购方确认参训名单、场地、样机就位项目负责人、助理工程师

第一阶段 第 5 天下午（14:00-15:30） 理论授课：结构原理、操作规范、报警处理 主讲工程师、全体学员

第二阶段 第 5 天下午（15:30-16:00） 实操演示：温度设定、报警模拟、 日常维护 主讲工程师演示，学员观摩

第三阶段 第 6 天上午（9:00-10:00） 学员分组实操：每人完成完整操作流程 助理工程师一对一指导

考核阶段 第 6 天上午（10:00-11:00） 理论笔试（20 分钟）+ 实操考核（40 分钟） 主讲工程师监考评分

补训阶段 第 7 天上午（9:00-10:00） 不合格人员专项辅导及补考 助理工程师

收尾阶段 第 7 天下午 培训档案签署、发放操作卡、建立服务群项目负责人、售后联络员

三、关键节点说明

· 理论授课与实操间隔不超过 24 小时，确保知识连贯性。

· 考核通过率要求 100%，如一次考核通过率低于80%，则增加第 7 天全体复训环节。

## · 培训进度与验收挂钩：采购方在培训档案及设备验收单上签字后，视为项目交付完成。

## （四）售后服务方案

以下是一份项针对本项目编号：赤峰市中心血站血液安全保障能力提升项目(设备购置) （二次）（项目名称）的招标，项目编号： CCJM -2026- CG-0005HW-1 低温冷藏液储存箱采购项目售后服务方案：

为保障赤峰市中心血站血液安全保障能力提升项目稳定运行，确保海尔血液保存箱长期可靠、精准控温，筑牢血液存储安全防线，我司依托海尔生物医疗7星级服务体系，结合本地服务资源，制定高效、完善的售后服务保障方案，全方位保障设备稳定运行。

海尔7星级服务是行业高标准服务体系，覆盖售前、售中、售后全流程，以“专业、高效、贴心”为核心，包含7×24小时全天候响应、专业工程师上门、原厂正品备件、全周期维保、免费技术培训、定期安全巡检、终身技术支持七大核心服务，从源头规避设备风险，快速解决故障，保障血液存储全程安全。

本地服务能力是高效售后的核心支撑。海尔生物医疗在赤峰市设有专属服务网点及原厂备件库，配备资深认证工程师团队与充足原装备件，彻底解决售后响应慢、备件短缺等痛点。承诺2小时内极速响应报修需求，无论节假日均有专人值守对接；4小时内工程师抵达现场，依托原厂备件库快速排查故障、完成维修，确保设备短时间内恢复正常运行，最大程度降低血液存储安全风险。

此外，服务期内提供免费安装调试、操作培训、季度巡检、年度深度保养服务，定期对设备温控系统、制冷核心、电路组件等全面检测维护，提前排查隐患；建立专属服务档案，全程跟踪设备运行状态，提供个性化运维建议；设备核心部件享长周期质保，终身提供技术咨询与备件供应支持 。

公司贯彻海尔集团“一切以用户为中心 ”的服务理念，以“用户永远是对的 ”作为一切售后服务行为的出发点，想用户之所想，急用户之所急，不断提升自己的服务质量和服务水平，不断提高用户的服务体验，不断提升用户服务口碑，实现与用户的零距离。

专业化的服务团队

公司组建了专业化的售后服务团队，团队成员均具有多年的售后服务经验，具备优良的服务意识和熟练的服务技能，处理用户问题快速高效，服务方式灵活多样，可根据用户需求提供差异化的售前、售中、售后成套服务解决方案，实现用户最佳服务体验。

经验丰富的售后技术服务工程师

专业热线服务流程

公司为用户提供 24 小时热线服务电话:400 699 2017。配备专业热线服务人员，

且都经过全面的产品知识、服务技能培训，基本问题可电话指导用户解决，疑难问题可实时传递到全国服务网络，用户处理状况每天跟踪反馈，确保用户问题无遗漏。全年 365 天，全天 24 小时热线电话响应（包括节假日）, 为用户购买的产品提供安全保障。

我司以海尔7星级服务为标准，以本地网点与备件库为支撑，用极速响应、高效处置、全周期保障的服务能力，为赤峰市中心血站血液保存箱安全稳定运行保驾护航，全力保障血液存储安全与项目长效落地。

①售后保障措施

我公司售后服务承诺书如下：

感谢您选择我公司的产品与服务。为了确保您在本项目中能够获得优质、高效的售后服务，我们郑重承诺：

1、服务响应时间

在接到您的服务请求后，我们将在 2 小时内做出响应，与您取得联系，了解问题详情。

对于紧急情况，我们将启动快速响应机制，确保在最短时间内为您提供解决方案。

2、技术支持

我们拥有专业的技术团队，随时为您提供技术咨询和支持。

针对本项目中涉及的我公司产品，我们将提供详细的操作指南和技术培训，确保您的工作人员能够正确使用和维护设备。

在设备运行过程中，如果出现技术问题，我们的技术人员将及时赶到现场，进行故障诊断和修复。

3、维修服务

对于本项目中我公司提供的设备，承诺整机免费 3 年的免费保修服务。在保修期内，如果设备出现质量问题，我们将免费提供维修和更换零

部件。

保修期过后，我们将继续为您提供维修服务，只收取合理的费用。

我们保证使用原厂正品零部件进行维修，确保设备的性能和质量。

4、设备升级与改造

随着技术的不断进步，我们将为您提供设备升级和改造的建议和方案，以提高设备的性能和功能。

如果您有设备升级和改造的需求，我们将以优惠的价格为您提供专业的服务。

5、客户满意度

我们将以客户满意度为导向，不断改进我们的售后服务质量。

定期对您进行回访，了解您对我们服务的满意度和意见建议，及时进行改进和完善。

6、其他承诺

严格遵守保密协议，保护您的商业机密和个人隐私。遵守法律法规，诚实守信，为您提供合法、合规的售后服务。

#### （1）质量保障措施

1、严格的原材料采购，建立严格的供应商筛选体系，对原材料供应商进行全面评估，包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系等。只选择符合质量标准的原材料供应商，并与其签订质量保证协议，确保原材料的质量稳定可靠。对每批原材料进行严格的检验和验收，包括外观检查、性能测试、成分分析等，只有合格的原材料才能进入生产环节。

2、先进的生产工艺和设备，采用先进的生产工艺和技术，确保产品的质量和性能。不断进行工艺优化和改进，提高生产效率和产品质量。配备先进的生产设备和检测仪器，确保生产过程的准确性和稳定性。定期对设备进行维护和保养，确保设备处于良好的运行状态。建立严格的生产过程控制体系，对生产过程中的各个环节进行严格监控，确保产品符合质量标准。

3、专业的质量检测团队，我们拥有一支专业的质量检测团队，具备丰富的检测经验和专业知识。对原材料、半成品和成品进行全面的检测和分析，包括物理性能、化学性能、微生物指标等，确保产品质量符合标准要求。建立完善的质量检测制度和流程，确保检测工作的准确性和可靠性。对检测数据进行严格的记录和管理，以便追溯和分析。

4、严格的质量管理制度，建立完善的质量管理体系，涵盖从原材料采购到产品销售的全过程。通过 ISO 等质量管理体系认证，确保质量管理体系的有效运行。

制定严格的质量标准和检验规范，对产品质量进行严格把控。对不符合质量标准的产品，坚决予以返工或报废处理。

加强员工的质量意识培训，提高员工的质量意识和责任感。建立质量奖惩制度，激励员工积极参与质量管理工作。

5、完善的售后服务体系，建立完善的售后服务体系，及时响应客户的需求和反馈。对客户提出的质量问题，及时进行调查和处理，确保客户满意。定期对客户进行回访，了解客户对产品的使用情况和意见建议，不断改进产品质量和服务水平。

建立产品质量追溯体系，对出现质量问题的产品，能够及时追溯到生产环节，找出问题根源，采取有效措施进行整改。

②售后服务人员配置方案

1、专业的服务团队，组建一支高素质、经验丰富的专业服务团队，包括技术支持人员、售后维修人员、客户服务代表等。

对服务团队成员进行定期培训，不断提升其专业技能和服务水平，确保能够为客户提供准确、高效的服务。

2 、 快 速 响 应 机 制 ， 设 立  24 小 时 售 后 服 务 热 线 ， 热 线 电话:400-6992017，确保客户在任何时间都能及时联系到公司的服务人员。对于客户的服务请求，承诺在最短时间内做出响应，一般问题在 2 小时内给予答复，紧急问题立即安排人员处理。

3、严格的服务流程，建立完善的服务流程，从客户服务请求的受理、问题诊断、解决方案制定到服务实施和反馈，每个环节都有明确的标准和规范。

严格按照服务流程进行操作，确保服务的质量和效率，同时对服务过程进行全程跟踪和记录，便于问题的追溯和改进。

4、优质的配件供应，建立充足的配件库存，确保能够及时为客户提供所需的配件。对配件的质量进行严格把关，只使用原厂正品配件，保证设备的性能和可靠性。与供应商建立良好的合作关系，确保配件的供应渠道畅通，能够及时满足客户的需求。

5、定期回访与客户满意度调查，定期对客户进行回访，了解客户对公司服务的满意度和意见建议，及时发现问题并进行改进。开展客户满意度调查，将客户满意度作为衡量服务质量的重要指标，不断优化服务内容和方式，提高客户满意度。

6、持续改进与创新，定期对服务承诺的执行情况进行总结和分析，找出存在的问题和不足，制定改进措施并加以落实。

关注行业动态和客户需求的变化，不断创新服务模式和内容，为客户提供更加优质、高效的服务。

通过以上服务承诺保障措施，是我公司致力于为客户提供卓越的服务体验，树立良好的企业形象和品牌声誉。

③售后响应时间（售后服务时限、缺陷处理时限）

售前服务：需求沟通：客户通过电话、邮件、在线咨询等方式与公司取得联系，表达对产品或解决方案的需求。

公司的销售团队或技术支持人员与客户进行深入沟通，了解客户的具体需求，包括使用场景、功能要求、预算等。

方案提供：根据客户的需求，公司的技术团队制定相应的解决方案，包括产品选型、系统配置、布局设计等。向客户提供详细的方案文档，包括方案概述、技术参数、设备清单、报价等。

样品展示或现场演示：如果客户需要，公司可以提供产品样品供客户查看和测试，让客户更直观地了解产品的性能和质量。

在条件允许的情况下，公司还可以安排现场演示，向客户展示产品或解决方案的实际运行效果。合同签订：客户对方案和报价满意后，双方进行合同谈判，确定合同条款，包括产品规格、数量、价格、交付时间、售后服务等。签订正式的合同，客户按照合同约定支付预付款

或定金。

售中服务：生产与备货：公司根据合同要求，安排生产计划，确保产品按时生产完成。

对生产过程进行严格的质量控制，确保产品质量符合标准。

同时，准备好相关的配件和文档，为产品的交付做好准备。

物流配送：选择合适的物流方式，确保产品能够安全、及时地送达客户指定地点。对产品进行包装和防护，防止在运输过程中受到损坏。安装调试：产品到达客户现场后，公司的技术人员按照合同约定进行安装调试工作。安装调试过程中，技术人员会对设备进行全面的检查和测试，确保设备能够正常运行。

向客户培训设备的使用方法和注意事项，确保客户能够正确使用设备。售后服务：质保服务：公司对所售产品提供一定期限的质保服务，在质保期内，如果产品出现质量问题，公司将免费提供维修或更换服务。建立完善的售后服务档案，记录客户的产品信息和维修历史，以便及时为客户提供服务。

技术支持：客户在使用产品过程中遇到技术问题，可以随时联系公司的技术支持人员，技术支持人员会及时解答客户的问题，提供技术指导和解决方案。定期对客户进行回访，了解客户对产品的使用情况和意见建议，及时发现并解决问题。

配件供应：公司建立充足的配件库存，确保能够及时为客户提供所需的配件。对配件的质量进行严格把关，只提供原厂正品配件。

升级与维护：根据产品的技术发展和客户的需求，公司会不断推出产品的升级服务，提高产品的性能和功能。定期对客户的设备进行维护保养，延长设备的使用寿命。

④后续质量保证能力方案（质保及保修期内保证质量方案）

一、质保期承诺

我公司承诺，海尔低温冷藏血液储存箱自项目验收合格之日起，整机免费质保期 3 年，质保期内全免费上门维修，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零部件。质保期内如设备核心部件出现瑕疵或故障，我方无条件更换同型号新机，质保期自更换之日起重新计算。

二、维修响应与时效保障

依托海尔全国售后服务网络，提供 7×24 小时全年无休服务热线（含节假日）。接到采购方报修后，1 小时内响应，24 小时内派工程师上门服务，直至故障排除。如 48 小时内无法修复，立即提供同型号备用设备，确保血液储存工作不受影响。

三、备品备件保障

海尔在全国设有备件储备库，关键零配件（压缩机、温控传感器、蓄电池等）可快速调配到位。质保期内零配件更换费用全免；质保期后长期提供配件供应，仅收取成本费用，不收上门服务费。

四、主动维护与持续保障

依托海尔“润心服务 ”体系，质保期内每半年提供一次免费上门巡检服务，主动检测设备运行状态、清洁冷凝器、校准温度探头，将故障消灭在萌芽状态。同时通过设备物联网模块实现远程监控，设备出现异常时自动向售后平台及采购方同步发送预警信息，售后团队主动上门处理。质保期满后终身提供技术咨询与维修服务，确保设备全生命周期运行无忧。

库存管理方面：建立科学的库存系统：利用先进的库存管理软件，对备品备件的种类、数量、规格、出入库时间等信息进行详细记录和跟踪，确保库存数据的准确性和实时性。根据过往的销售数据、设备维修频率以及市场需求预测等因素，合理确定备品备件的安全库存水平，以满足客户的紧急需求。

定期盘点与清理库存：制定严格的库存盘点制度，定期对备品备件进行全面盘点，及时发现并纠正库存数据的偏差。对于长期积压、过期或损坏的备品备件，及时进行清理和处理，以优化库存结构，提高库存周转率。

设置多个库存地点：在公司的主要销售区域或客户集中地区设置分仓库或配送中心，以便能够快速响应客户的需求，缩短备品备件的配送时间。同时，各库存地点之间保持密切的信息沟通和协调，确保库存资源的合理调配。

采购管理方面：优化供应商选择：建立严格的供应商筛选和评估机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、交货期等方面进行综合评估，选择可靠的供应商建立长期合作关系。定期对供应商进行考核和监督，确保供应商能够持续稳定地提供高质量的备品备件。

签订长期采购合同：与主要供应商签订长期采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购价格、交货期、质量标准等，以保证公司在较长时间内能够获得稳定的备品备件供应。同时，合同中还可以约定一些灵活的条款，如根据市场情况调整采购价格、增加或减少采购数量等，以应对市场的变化。

建立应急采购渠道：除了与常规供应商合作外，还应寻找一些备用供应商或建立应急采购渠道，以便在主要供应商出现生产中断、交货延迟等突发情况时，能够及时从其他渠道采购到所需的备品备件，确保供货的连续性。

生产管理方面：提高生产计划的准确性：根据市场需求和客户订单，制定合理的生产计划，确保备品备件的生产能够满足市场的需求。加强与销售部门、客户的沟通和协调，及时了解客户的需求变化，对生产计划进行动态调整，避免因生产计划不准确而导致的库存积压或供货不足。

加强生产过程的质量控制：建立完善的质量管理体系，对备品备件的生产过程进行严格的质量控制，确保产品质量符合标准要求。加强对原材料、零部件的检验和测试，杜绝不合格的原材料和零部件进入生产环节；加强对生产工艺的监控和管理，确保生产过程的稳定性和一致性；加强对成品的检验和测试，确保每一件出厂的备品备件都符合质量标准。

提高生产效率：采用先进的生产设备和技术，优化生产流程，提高生产效率，缩短备品备件的生产周期。加强对生产设备的维护和管理，确保设备的正常运行，减少设备故障对生产的影响。同时，加强对生产人员的培训和管理，提高生产人员的技术水平和工作效率。

物流配送方面：建立高效的物流配送体系：与专业的物流公司合作，建立高效的物流配送体系，确保备品备件能够及时、准确地送达客户手中。优化物流配送路线，选择最佳的运输方式和运输工具，以降低物流成本和提高配送效率。同时，加强对物流配送过程的跟踪和监控，及时掌握物流信息，以便能够及时处理物流过程中出现的问题。

加强包装和防护：对备品备件进行合理的包装和防护，确保在运输过程中不受损坏。根据备品备件的特点和运输要求，选择合适的包装材料和包装方式，对易损、易坏的备品备件进行特殊的包装和防护处理。信息管理方面：建立信息共享平台：建立公司内部的信息共享平台，将销售、生产、采购、库存、物流等各个环节的信息进行集成和共享，以便各部门之间能够及时了解备品备件的供需情况、库存水平、生产进度等信息，提高工作效率和协同性。同时，通过信息共享平台，还可以与客户、供应商进行信息交流和沟通，提高供应链的透明度和响应速度。

建立预警机制：建立备品备件供货的预警机制，对库存水平、供应商交货期、生产进度等关键指标进行实时监控，当出现异常情况时，及时发出预警信号，以便公司能够采取相应的措施进行应对。例如，当库存水平低于安全库存时，自动触发采购订单；当供应商交货期延迟时，及时与供应商沟通并寻找解决方案。

⑤现场服务措施等

1. 安装调试服务：设备运抵现场后，专业工程师在 2 个工作日内完成开箱、就位、管路连接及参数校准，确保设备一次调试成功。

2. 培训现场服务：安装同步开展现场操作培训，工程师“手把手 ”指导学员完成温度设定、报警处理等实操，直至学员独立掌握。

3. 质保期内现场响应：接到报修后 24 小时内工程师到达现场；如

48 小时内无法修复，立即提供备用设备并现场更换。

4. 主动巡检服务：质保期内每半年上门免费巡检一次，现场清洁冷凝器、检测蓄电池、校准温度探头，出具巡检报告并签字确认。

## 5. 应急现场保障：遇紧急采购（5 个日历天供货），增派协调专员驻场跟进，确保各环节无缝衔接。

## （五）维修保养方案

以下是一份项针对本项目编号：赤峰市中心血站血液安全保障能力提升项目(设备购置) （二次）（项目名称）的招标，项目编号： CCJM -2026- CG-0005HW-1 低温冷藏血液储存箱采购项目维修保养方案：

①设备运行

一、温控精度与均匀性

设备采用微电脑精确控温技术，箱内温度恒定控制在 4±1℃范围内，完全符合 GB/T21278-2007《血液冷藏箱》国家标准要求。风冷系统配合电加热补偿系统，确保箱内温度均匀分布。采用五个数字集成传感器参与显示和控制，温度显示精度达0.1℃ , 可同时显示箱内上下点温度及平均温度，便于准确观察监控箱内温度状态。温度设定范围4~6℃ , 可根据实际存储需求进行0.1℃增量调整校对，满足不同血液制品的储存要求。

二、报警与安全保障

设备配备三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）和五种故障报警功能（高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警），确保任何异常情况下操作人员均能第一时间获知并处理。内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度并维持声光报警48 小时（部分型号达 72 小时），保障突发断电情况下的温度监控不中断。设有防高温和防低温机械温控器，能够在电脑板、电源板或传感器故障的情况下继续安全运转，同时配备传感器故障安全运行程序和数字紊乱安全运行程序两种安全运行程序，双重保障血液安全。

三、 日常运行与维护

设备具备自动化霜功能，免除人工除霜的繁琐操作。外门采用防凝露技术，在 85%湿度环境下无凝露，保证对箱内情况的清晰观察。宽电压带设计（187~242V），适应不同供电环境下的稳定运行。标配 USB接口，可自动保存箱内十年的温度数据，方便历史记录查询与追溯。整体运行平稳可靠，确保血液储存全周期的温度安全。

②设备日常保养措施

设备日常保养是保障海尔低温冷藏血液储存箱长期稳定运行的关键。我公司将严格执行以下保养措施：

一、清洁与消毒

每月对设备进行一次全面清洁，使用干布清除箱体内外部及配件上的少量尘埃，若污渍严重则使用中性洗涤剂擦拭，清洗后用纯净水冲洗干净，再用干布擦干水渍。禁止在箱体内部或上部冲水，防止损坏绝缘材料。每季度进行一次专业消毒，使用 75%酒精擦拭箱体内壁及门封条表面，确保无菌环境。每周清理冷凝器过滤网，保证散热效果。

二、温度监控与校准

每日检查箱内温度显示值，确保温度稳定在 4±1℃范围内，并记录温度数据。每季度对温度探头进行一次校准，确保显示精度符合标准。检查门封条密封性，防止冷气泄漏。

三、安全检查与报警测试

每月检查电源线、插头有无破损或异常热度，确保电路安全。每季度测试高低温报警、断电报警、开门报警等功能是否正常，每月检查蓄电池状态，确保断电后可持续供电报警48 小时以上。禁止在箱体顶盖或门上放置重物，防止门体受压变形。

四、 日常运行管理

箱内存放物品不应过密，确保箱内空气流通顺畅，避免堵塞出风口。存取血液时开门时间尽量缩短，减少冷量损耗。压缩机及其他机械零件为全密封状态，无需添加润滑油。定期检查箱内结霜情况，按需进行除霜操作。

③设备维修记录

为保障海尔低温冷藏血液储存箱全生命周期可追溯管理，我公司将建立规范的设备维修记录制度，具体内容如下：

一、记录内容

每次维修活动均需填写《设备维修记录表》，包含以下信息：

·  设备基本信息：设备编号、型号、购置日期、安装位置

·  故障信息：故障发生时间、故障现象（温度异常/报警类型/不制冷等）、报警代码

·  维修信息：报修时间、到达现场时间、故障原因分析、更换配件名称及编号、维修操作步骤

·  维修结果：修复完成时间、维修后运行参数（温度恢复至4±1℃)、试运行时长

·  人员签字：维修工程师签字、采购方设备管理员确认签字

二、记录保存与归档

维修记录一式两份（纸质版），采购方留存原件，我公司保存复印件。所有记录纳入设备档案管理，保存期限不少于设备报废后3 年。每次维修后3 个工作日内，我公司将电子版扫描件发送至采购方指定邮箱备案。

三、定期汇总分析

每季度向采购方提交维修汇总报告，统计分析故障类型、频率及处理时效，提出预防性维护建议，持续优化设备运行可靠性。

④设备故障处理措施

为确保海尔低温冷藏血液储存箱在故障发生时得到快速有效处置，最大限度保障血液储存安全，制定以下措施：

一、故障分级与响应

根据故障影响程度分为三级：一级故障（不制冷、温度失控、报警失效），二级故障（传感器偏差、显示异常、门封不严），三级故障（照明故障、噪音增大）。一级故障启动应急响应，1 小时内远程指导采购方转移血液至备用设备；二级故障 24 小时内上门；三级故障 72 小时内处理。

二、标准化处理流程

采购方发现故障后拨打 7×24 小时服务热线→客服 1 分钟内派单至当地服务站→工程师 15 分钟内电话回访，远程诊断并指导临时处置→携带备件 2 小时内出发（一级故障）或按约定时间上门→现场检测确认故障原因→更换故障部件或整机维修→修复后连续运行测试 2

小时，确认温度稳定→填写维修记录并由采购方签字确认。

- 备用设备保障

- 48 小时内无法修复一级故障，我公司承诺在 2 小时内调配同型号备用设备送达现场并完成安装调试，确保血液储存不中断。备用设备使用期间不计入租赁费用。

四、预防与复盘

每次故障处理后7 个工作日内提交《故障分析报告》，包括根本原因、改进措施及同类设备排查建议，防止问题重复发生。

⑤设备安全防护措施

为确保海尔低温冷藏血液储存箱在运行过程中实现全维度的安全防护，制定如下保障措施：

一、电气安全防护

设备电源线设有黄绿双色接地保护线，采购方必须确保安装插座配备可靠接地，以防止漏电触电事故。宽电压带设计（187～242V），可适应不同供电环境的电压波动。设备配备启动延时保护、停机间隔保护、断电记忆数据保护等多重电气保护功能，在异常电压或瞬态波动时自动启用。

二、温控安全冗余

采用五个数字集成传感器参与显示和控制，温度显示精度达0.1 ℃ , 箱内温度恒定控制在 4±1℃范围内，完全符合 GB/T21278-2007 《血液冷藏箱》国家标准要求。特别设有防高温和防低温机械温控器，在电脑板、电源板或传感器故障情况下仍可继续安全运转，同时配备传感器故障安全运行程序和数字紊乱安全运行程序两种安全运行程序，双重保障血液安全。

三、全方位报警系统

设备集成三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）和五种故障报警（高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警），确保任何异常情况下操作人员均能第一时间获知并处理。内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度并维持声光报警48 小时以上。报警触发响应时间不超过 30 秒，保障应急处置的及时性。

四、物理安全防护

配备安全门锁设计，防止未经授权人员随意开启设备，确保血液储存安全。外门防凝露技术可在 85%湿度环境下无凝露，保证对箱内情况的清晰观察。自动除霜功能免除了人工除霜的繁琐操作，宽电压带设计确保供电波动的稳定性。通过以上多重防护措施，确保血液储存箱在全生命周期内安全可靠运行。