附表一：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格 | 单位 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效QuEchERs样品前处理试剂盒 | 普立泰科 | 1、试剂盒包括： 萃取管、盐包、针筒式净化管、有机过滤头； 2、萃取管至少含0.5克分相盐，并且分相盐在水中溶解度不低于45g/100g。 2、盐包：净含量不低于7克，优先采用瓶装，瓶口孔径不小于 20 mm 3、针筒式净化管 3.1 净化管形式： 3.1.1 采用针筒式，非离心管式； 3.1.2 推杆前端带有硅胶垫，提高密封性，并不溶于有机溶剂； 3.2 净化管不少于四种填料，且含量不低于1800mg 3.2.1 PSA色谱级填料，粒径40～60μm，孔径不小于90埃 3.2.2 C18色谱级填料，粒径是40～60μm，孔径不小于90埃 3.2.3 多壁碳纳米管,粒径是10-20nm,表面积是210-269 m2 /g 3.2.4 GCB填料,粒径是100～200目,比表面积是100m2 /g 以上 | 套 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 5000 | 30 | 150000 |
| 2 | 封口膜 | 比克曼 | 实验室封口膜使用方便，应用灵活，可以自动封口，能够紧紧地锁住水分，可对试管、烧杯、培养瓶及培养皿中的物质提供最佳保护。 | 盒 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 10 | 99 | 990 |
| 3 | 抛弃样品杯 | 比克曼 | 250个/套； 尺寸：约 φ50mm， 材质为塑料，满足近红外光谱检测样品盛放要求 | 套 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 30 | 115 | 3450 |
| 4 | 消化管 | 上海晟声 | 1.耐酸碱腐蚀 2.耐受500高温 容量300ml | 包 | 上海晟声自动化分析仪器有限公司 | 20 | 430 | 8600 |
| 5 | 消化管盖 | 上海晟声 | 1.耐浓硫酸腐蚀 2.耐受500高温 3.直径Ф42mm | 个 | 上海晟声自动化分析仪器有限公司 | 20 | 28 | 560 |
| 6 | 防溅圈 | 上海晟声 | 1.柔性弹性好 2.耐受105高温 3.采用优质橡胶一体成型使用寿命长 | 个 | 上海晟声自动化分析仪器有限公司 | 10 | 58 | 580 |
| 7 | 脂肪滤袋 | 上海晟声 | 采用超微过滤袋技术，三维立体结构滤袋，高过滤性，极低测试损耗 高分子复合疏水材质，滤袋孔隙4μm 耐受105℃高温 高工作效率，批处理能力15个/批 适用范围： 可测定食品、饲料、谷物、种子等多种样品中的脂肪含量。 萃取废水、污泥中的油脂等。 萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等。 萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸张中的松香，皮革中的油脂等。 为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。 用于萃取可溶性化合物或测定脂肪的其他实验。 | 个 | 上海晟声自动化分析仪器有限公司 | 1000 | 5 | 5000 |
| 8 | 弹簧夹 | 上海晟声 | 可以固定样品袋：1-15个 可靠弹簧钢永不变形 | 个 | 上海晟声自动化分析仪器有限公司 | 5 | 32 | 160 |
| 9 | 铝箔样品盘 | 比克曼 | 80个/盒 尺寸：符合 φ90mm 材质为铝箔，可适配主流水分测定仪 | 盒 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 10 | 65 | 650 |
| 10 | 除脂萃取盐包 | 普立泰科 | 1、适用于多畜残检测方法中样品前处理使用，并提供符合国家标准方法的验证谱图和实验方案，确保满足多畜残检测要求； 2、除脂萃取盐包； 3、每包用于不少于50份样品； 4、性能符合相关国家标准要求。 | 盒 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 80 | 580 | 46400 |
| 11 | 分散SPE | 普立泰科 | 1、适用于多畜残检测方法中样品前处理使用； 2、分散固相萃取（SPE）技术； 3、每包用于不少于50份样品； 4、性能符合相关国家标准要求。 | 盒 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 80 | 1840 | 147200 |
| 12 | 甲醇中多菌灵溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 38 | 228 |
| 13 | 丙酮中苯醚甲环唑溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 14 | 甲醇中吡虫啉溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 38 | 228 |
| 15 | 乙腈中丙溴磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 32 | 192 |
| 16 | 丙酮中除虫脲溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 18 | 108 |
| 17 | 丙酮中敌敌畏溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 18 | 108 |
| 18 | 丙酮中毒死蜱溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 19 | 乙腈中对硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 20 | 丙酮中二甲戊灵溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 21 | 丙酮中二嗪磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 22 | 丙酮中伏杀硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 23 | 丙酮中氟胺氰菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 58 | 348 |
| 24 | 乙腈中氟虫腈溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 25 | 丙酮中氟虫腈砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 70 | 420 |
| 26 | 丙酮中氟虫腈硫化物溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 35 | 210 |
| 27 | 丙酮中氟甲腈溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 28 | 168 |
| 28 | 乙腈中氟啶脲溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 38 | 228 |
| 29 | 丙酮中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 30 | 丙酮中甲胺磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 31 | 丙酮中甲拌磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 45 | 270 |
| 32 | 丙酮中甲拌磷砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 42 | 252 |
| 33 | 丙酮中甲拌磷亚砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 34 | 丙酮中甲基异柳磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 23 | 138 |
| 35 | 甲醇中甲萘威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 35 | 210 |
| 36 | 丙酮中甲氰菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 28 | 168 |
| 37 | 甲醇中克百威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 39 | 234 |
| 38 | 甲醇中3-羟基克百威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 39 | 丙酮中乐果溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 40 | 乙腈中联苯菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 41 | 丙酮中马拉硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 42 | 丙酮中咪鲜胺溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 35 | 210 |
| 43 | 乙腈中嘧菌酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 44 | 丙酮中嘧霉胺溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 45 | 甲醇中灭多威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 42 | 252 |
| 46 | 丙酮中灭幼脲溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 47 | 乙腈中噻虫嗪溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 48 | 丙酮中三唑磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 49 | 丙酮中三唑酮溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 50 | 丙酮中水胺硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 51 | 甲醇中涕灭威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 38 | 228 |
| 52 | 甲醇中涕灭威砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 53 | 甲醇中涕灭威亚砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 19 | 114 |
| 54 | 乙腈中辛硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 55 | 乙腈中亚胺硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 56 | 丙酮中氧乐果溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 57 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 38 | 228 |
| 58 | 乙腈中异菌脲溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 35 | 210 |
| 59 | 乙腈中灭蝇胺溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 60 | 丙酮中甲霜灵溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 27 | 162 |
| 61 | 甲醇中霜霉威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 15 | 90 |
| 62 | 丙酮中多效唑溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 55 | 330 |
| 63 | 甲醇中氯吡脲溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 15 | 90 |
| 64 | 乙腈中氯虫苯甲酰胺溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 65 | 甲醇中虫酰肼溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 66 | 甲醇中吡唑醚菌酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 39 | 234 |
| 67 | 乙腈中阿维菌素溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 39.5 | 237 |
| 68 | 丙酮中哒螨灵溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 18 | 108 |
| 69 | 丙酮中啶虫脒溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 37 | 222 |
| 70 | 丙酮中甲基对硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 71 | 丙酮中杀螟硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 72 | 丙酮中烯酰吗啉溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 73 | 丙酮中五氯硝基苯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 74 | 丙酮中百菌清溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 75 | 乙腈中乙烯菌核利溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 76 | 正己烷中α-六六六溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于正己烷； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 77 | 丙酮中β-六六六溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 38 | 228 |
| 78 | 丙酮中γ-六六六溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 85 | 510 |
| 79 | 丙酮中δ-六六六溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 80 | 正己烷中三氯杀螨醇溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于正己烷； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 81 | 丙酮中腐霉利溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 82 | 甲醇中虫螨腈溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 83 | 丙酮中氯氟氰菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 39 | 234 |
| 84 | 丙酮中溴氰菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 85 | 丙酮中氟氯氰菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 39 | 234 |
| 86 | 丙酮中氯氰菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 87 | 丙酮中氟氰戊菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 88 | 丙酮中氰戊菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 89 | 丙酮中氯菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 43 | 258 |
| 90 | 乙腈中醚菊酯溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 35 | 210 |
| 91 | 乙腈中久效磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 20 | 120 |
| 92 | 乙腈中硫环磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 93 | 乙腈中氯唑磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 24 | 144 |
| 94 | 乙腈中内吸磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 95 | 乙腈中倍硫磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 96 | 乙腈中倍硫磷砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 50 | 300 |
| 97 | 乙腈中倍硫磷亚砜溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 98 | 乙腈中戊唑醇溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 18 | 108 |
| 99 | 乙腈中丙环唑溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 58 | 348 |
| 100 | 乙腈中丁硫克百威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 101 | 乙腈中灭线磷溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 25 | 150 |
| 102 | 乙腈中敌百虫溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 84 | 504 |
| 103 | 乙腈中乙基多杀菌素溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 57 | 342 |
| 104 | 甲醇中乙基多杀菌素 J溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 187 | 1122 |
| 105 | 乙腈中乙基多杀菌素 L溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 84 | 504 |
| 106 | 甲醇中多杀霉素A溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 255 | 1530 |
| 107 | 甲醇中多杀霉素D溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 35 | 210 |
| 108 | 乙腈中多杀菌素溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 41 | 246 |
| 109 | 甲醇中噻苯隆溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 27 | 162 |
| 110 | 水中草甘膦溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 187 | 1122 |
| 111 | 甲醇中α-群勃龙溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 65 | 390 |
| 112 | 乙腈中群勃龙溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 65 | 390 |
| 113 | 乙腈中勃地龙溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 55 | 330 |
| 114 | 乙腈中去氢睾酮溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 40 | 240 |
| 115 | 乙腈中茚虫威溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 70 | 420 |
| 116 | 乙腈中呋虫胺溶液 | 阿尔塔 | 有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100μg/mL于乙腈； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； | 支 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 6 | 96 | 576 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 389489 |