# 分项报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌、规格型号/主要服务内容 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED照明设备 | MUSCO TLC-LED-1500W | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 52 | 套 | 29690 | 1543880 |
| 2 | 内外置眩光控制器 | MUSCO 面积>0.35平方米 | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 52 | 套 | 1636 | 85072 |
| 3 | 万向节 | MUSCO 具有水平和垂直角度刻度盘 | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 52 | 套 | 828 | 43056 |
| 4 | 定制安装横担及结构件 | MUSCO 根据项目定制 | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 52 | 套 | 488 | 25376 |
| 5 | 驱动器箱 | MUSCO ECE-4PX | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 16 | 套 | 26790 | 428640 |
| 6 | 灯杆 | MUSCO 35米 | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 4 | 套 | 79880 | 319520 |
| 7 | 智能调光器 | MUSCO Multi-Watt | 玛斯柯照明设备（上海）有限公司 | 上海 | 1 | 套 | 48900 | 48900 |
| 8 | 配电柜 | ANRUIXIN 根据项目定制 | 沈阳安瑞信科技有限公司 | 沈阳 | 1 | 套 | 7010 | 7010 |
| 9 | 干线电缆YJV4＊6 | 沈阳沈缆 YJV-4*6 | 沈阳沈缆电缆有限公司 | 沈阳 | 1620 | 米 | 13 | 21060 |
| 10 | 杆内线缆YJV3＊2.5 | 沈阳沈缆 YJV-3*2.5 | 沈阳沈缆电缆有限公司 | 沈阳 | 1490 | 米 | 7 | 10430 |
| 11 | 配电柜前端主线缆YJV-4＊95+E50 | 沈阳沈缆 YJV-4*95+E50 | 沈阳沈缆电缆有限公司 | 沈阳 | 94.6 | 米 | 360 | 34056 |
| 12 | 合计 |  | 大写：贰佰伍拾陆万元柒仟元整 |  |  |  |  | 2567000 |