分项报价表

投项目编号：NMGZC-G-H-230492

项目名称：安防设施设备采购

包号：共1包

投标人名称：内蒙古佳惠科技有限公司                  货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- 1 | 1 | 模块化UPS主机 | RM090/15X | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 147000 | 1 | 147000 |
|  | 2 | 功率模块 | PM15X | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 46800 | 5 | 234000 |
|  | 3 | 免维护铅酸蓄电池 | U12V380L/A | 维谛 | 深圳市 | 维谛技术有限公司 | 1650 | 38 | 62700 |
|  | 4 | 电池柜 | C32 | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 6500 | 4 | 26000 |
|  | 5 | 电池柜内部电池之间连接线 | 定制 | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 5000 | 4 | 20000 |
|  | 6 | 电池开关柜 | 定制 | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 9700 | 1 | 9700 |
|  | 7 | 动环监控主机 | eMTR-IT | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 50000 | 1 | 50000 |
|  | 8 | 32G SD卡 | SDS2/32GB | 金士顿 | 北京市 | 金士顿科技有限公司 | 100 | 1 | 100 |
|  | 9 | 声光告警器 | LTD-1101J-12V-RED | 秦阳 | 西安市 | 西安秦阳电气有限公司 | 100 | 1 | 100 |
|  | 10 | 电话语音模块4G | CH-M4G7Z19 | 崇瀚 | 深圳市 | 深圳市崇瀚科技开发有限公司 | 1800 | 1 | 1800 |
|  | 11 | 温湿度传感器 | XW-210P | 祥为 | 深圳市 | 深圳市祥为测控技术有限公司 | 500 | 2 | 1000 |
|  | 12 | 烟雾传感器 | JTY-GD-T12 | 泛海三江 | 深圳市 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 250 | 2 | 500 |
|  | 13 | 水浸控制器 | eWT-A PRO | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 800 | 3 | 2400 |
|  | 14 | 非定位感应线5M | XW1100-5M | 祥为 | 深圳市 | 深圳市祥为测控技术有限公司 | 300 | 3 | 900 |
|  | 15 | 2TB监控级硬盘 | DS20HKVS-VH1 | 海康威视 | 杭州市 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1000 | 1 | 1000 |
|  | 16 | IC卡 | 定制 | 捷顺 | 深圳市 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 20 | 5 | 100 |
|  | 17 | 触摸电脑一体机 | 65寸 | 佳惠 | 内蒙古 | 内蒙古佳惠科技有限公司 | 26100 | 1 | 26100 |
|  | 18 | 24口千兆POE交换机 | S5735S-L24P4S-A2 | 华为 | 深圳市 | 华为技术有限公司 | 3000 | 1 | 3000 |
|  | 19 | 12V5A电源 | D08120500 | Delippo | 深圳市 | 深圳市德力宝科技有限公司 | 300 | 1 | 300 |
|  | 20 | 直流快速道闸 | JSDZ0207B | 捷顺 | 深圳市 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 23500 | 2 | 47000 |
|  | 21 | 数字车辆检测器 | PD132 | 捷顺 | 深圳市 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2500 | 4 | 10000 |
|  | 22 | 入口控制机 | JSKT6037C | 捷顺 | 深圳市 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 55000 | 2 | 110000 |
|  | 23 | 工作站电脑 | 扬天M400 | 联想 | 北京市 | 联想（北京）有限公司 | 8000 | 1 | 8000 |
|  | 24 | 一卡通管理平台 | 定制 | 捷顺 | 深圳市 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 包含 | 1 | 包含 |
|  | 25 | 一体式摄像机立柱 | JSPJ11108 | 捷顺 | 深圳市 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 7500 | 4 | 30000 |
|  | 26 | 磁盘阵列 | DS-A71048R | 海康威视 | 杭州市 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 320000 | 2 | 640000 |
|  | 27 | 排风管 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 150 | 30 | 4500 |
|  | 28 | 送风管 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 100 | 23 | 2300 |
|  | 29 | 排风风机 | MIA-500SXL | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 16000 | 1 | 16000 |
|  | 30 | 送风风机 | MIA-AHE170N | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 14000 | 1 | 14000 |
|  | 31 | 送、排风管 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 100 | 20 | 2000 |
|  | 32 | 换气一体风机 | MIA-AHE500N | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 25000 | 1 | 25000 |
|  | 33 | PVC弯头 | 定制 | 东方 | 德州市 | 山东东方塑胶有限公司 | 25 | 2 | 50 |
|  | 34 | PVC直接 | 定制 | 东方 | 德州市 | 山东东方塑胶有限公司 | 25 | 6 | 150 |
|  | 35 | 百叶 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 300 | 7 | 2100 |
|  | 36 | 散流器 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 400 | 7 | 2800 |
|  | 37 | 软连管 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 50 | 20 | 1000 |
|  | 38 | 防雨百叶 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 300 | 2 | 600 |
|  | 39 | 启动开关 | 定制 | 米亚 | 苏州市 | 苏州米亚智能科技有限公司 | 1500 | 2 | 3000 |
|  | 40 | 电缆、打孔等 | 定制 | 佳惠 | 内蒙古 | 内蒙古佳惠科技有限公司 | 包含 | 1 | 包含 |
|  | 41 | 精密空调 | VCA012AFBA51/VCP018SF-O | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾网能技术有限公司 | 47000 | 2 | 94000 |
|  | 42 | 低温启动组件 | VCLT03O-01 | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾网能技术有限公司 | 5000 | 2 | 10000 |
|  | 43 | 管道延长组件 | VCEX03C | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾网能技术有限公司 | 3750 | 2 | 7500 |
|  | 44 | 辅材 | 定制 | 英威腾 | 深圳市 | 深圳市英威腾网能技术有限公司 | 包含 | 1 | 包含 |
|  | 45 | 智能型PDA手持终端巡检器 | DS-MDT006/128G/PTT/GLE | 海康威视 | 杭州市 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6350 | 20 | 127000 |
|  | 46 | 巡检点 | DS-TRC100-5 | 海康威视 | 杭州市 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 40 | 300 | 12000 |
|  | 47 | 巡检管理软件授权 | iSecure Center-GTPS | 海康威视 | 杭州市 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 63300 | 1 | 63300 |
|  | 48 | 管理电脑 | 扬天T4900 | 联想 | 北京市 | 联想（北京）有限公司 | 9000 | 1 | 9000 |
|  | 49 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1828000 |