内蒙古工业大学新城校区西苑学生公寓AB座

维修改造工程招标工程量清单编制说明

公诚信字【2023】NQ294

# 一、工程概况

- 工程名称：内蒙古工业大学新城校区西苑学生公寓AB座维修改造工程

- 建设单位：内蒙古工业大学

- 建设地点：内蒙古工业大学新城校区西苑学生公寓AB座

- 项目类型：维修改造工程

- 编制范围

- 拆除原有铝合金门窗更换为断桥铝窗户并安装纱窗，拆除房间原有木门更换为钢木门并封堵门楣，拆除房间内壁柜；

- 房间及公区拆除原有腻子重新粉刷，公共区域刷墙裙，重铺地砖、踢脚线，卫生间整体改造，更换给排水管道、洁具等；

- 更换供电电缆、采暖管道等。

# 三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

- 《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）。

# 四、计量计价问题

- 、计量问题

- 1.工程量计量依据现场测量结果计量。

- 、计价问题

- 项目特征依据现场实测情况进行描述；

- 垃圾外运运距按现场实际情况自行考虑；

- 暂列金额按300000元（含税金）计入。

公诚信投资咨询有限公司

2023年6月25日