## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:GGD 3.规格:定制 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:（电开水器）配电箱 2.型号:具体尺寸以现场实际为准 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 台 | 4
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（弱电机房） 2.型号:具体尺寸以现场实际为准 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 台 | 2
4 | 030404018002 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（利旧） 2.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 台 | 4
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 15.49
6 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 1105.5
7 | 030411003003 | 桥架桥架支架制作安装 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | kg | 1681.49
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV25mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架内敷设 5.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 1238.76
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.规格:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 2845.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.规格:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 9736.91
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:应急照明线路 2.规格:WDZN-RYS-1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 1687.98
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PCV25 3.敷设方式：暗敷 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 1272.85
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PCV20 3.敷设方式：暗敷 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 3238.98
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 834.99
15 | 030412001004 | LED吸顶灯 | 1. 名称: LED吸顶灯 2.规格：18W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 827
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.型号：220V 15A 3.敷设方式：暗装 | 个 | 450
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:七孔插座 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 637
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔孔插座 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1120
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030412005001 | 节能灯 | 1.名称:节能灯 2.型号:单管 3.规格:T5 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 294
20 | 030412001001 | 防水防潮灯 | 1.名称:防水防潮灯 2.规格：18W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 106
21 | 030412001002 | A型消防应急壁灯 6W | 1.名称:A型消防应急壁灯 2.规格：1W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 10
22 | 030412001003 | A型消防应急吸顶灯 | 1.名称:A型消防应急吸顶灯 2.规格：5W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 181
23 | 030412004001 | A型安全出口标志灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.规格：3W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 9
24 | 030412004002 | A型多信息复合标志灯 | 1.名称:A型多信息复合标志灯 2.规格：2W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 8
25 | 030412004003 | A型楼层标志灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.规格：3W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 24
26 | 030412004004 | A型疏散标志灯 | 1.名称:A型疏散标志灯 2.规格：10W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 5
27 | 030412004005 | A型疏散出口标志灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.规格：2W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 9
28 | 030412004006 | A型双面多信息复合标志灯 | 1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.规格：2W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030412004007 | 单向疏散标志灯 | 1.名称:单向疏散标志灯 2.规格：1W 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 49
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3828
31 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 2205
32 | 030701003001 | 卫生间排风扇 | 1.名称:卫生间排风扇 2.附件：包括排风管道、通气口等 2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 台 | 193
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 系统 | 1
分部小计
措施项目
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：电气工程
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
| 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
材 料 费 明 细 | 其他材料费
材料费小计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:电气工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
合计

## 蒙-12 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:电气工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
合计