## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 执行指挥中心消防水工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心消防水工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
执行指挥中心消防水
1 | 030901001001 | 镀锌钢管-DN80 | 1.安装部位：室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽式机械连接（管件：弯头、三通、四通等） 5.压力试验、水冲洗：按规范要求 6.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | m | 9.09
2 | 030901001002 | 镀锌钢管-DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽式机械连接（管件：弯头、三通、四通等） 5.压力试验、水冲洗：按规范要求 6.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | m | 3.4
3 | 030901001003 | 镀锌钢管-DN50 | 1.安装部位：室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:沟槽式机械连接（管件：弯头、三通、四通等） 5.压力试验、水冲洗：按规范要求 6.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | m | 17.5
4 | 030901001004 | 镀锌钢管-DN40 | 1.安装部位：室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接方式：丝扣连接 5.压力试验、水冲洗：按规范要求 6.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | m | 8.61
5 | 030901001005 | 镀锌钢管-DN32 | 1.安装部位：室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 |  | m | 13.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心消防水工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN32 4.连接方式：丝扣连接 5.压力试验、水冲洗：按规范要求 6.详见图纸，满足规范及设计要求
6 | 030901001006 | 镀锌钢管-DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接方式：丝扣连接 5.压力试验、水冲洗：按规范要求 6.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | m | 67.2
7 | 031003001001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.材质：铜芯 4.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | 个 | 2
8 | 030901003001 | 普通直立型喷头 | 1.名称：普通直立型喷头 2.规格: DN25 3.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | 个 | 37
9 | 030901003002 | 普通侧喷头 | 1.名称：普通侧喷头 2.规格: DN25 3.详见图纸，满足规范及设计要求 |  | 个 | 6
10 | 030903004016 | 大小头DN80*DN65 | 1.大小头 2.沟槽管件 3.规格:DN80*DN65 |  | 个 | 1
11 | 030903004007 | 机械三通DN65*DN65*DN25 | 1.机械三通 2.沟槽管件 3.规格:DN65*DN65*DN25 |  | 个 | 1
12 | 030903004024 | 机械三通DN65*DN65*DN32 | 1.机械三通 2.沟槽管件 3.规格:DN65*DN65*DN32 |  | 个 | 1
13 | 030903004023 | 机械三通DN80*DN80*DN25 | 1.机械三通 2.沟槽管件 3.规格:DN80*DN80*DN25 |  | 个 | 2
14 | 030903004025 | 机械三通DN80*DN80*DN32 | 1.机械三通 2.沟槽管件 3.规格:DN80*DN80*DN32 |  | 个 | 1
15 | 030903004026 | 机械四通DN80*DN80*DN32 | 1.机械四通 2.沟槽管件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心消防水工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | *DN25 | 3.规格:DN80*DN80*DN32*DN25
16 | 030903004027 | 三通DN65*DN50*DN25 | 1.三通 2.沟槽管件 3.规格:DN65*DN50*DN25 |  | 个 | 1
17 | 030903004028 | 异径四通DN80*DN80*DN32*DN25 | 1.异径四通 2.沟槽管件 3.规格:DN80*DN80*DN32*DN25 |  | 个 | 1
18 | 03B004 | 卡箍DN65 | 1.卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 5
19 | 03B005 | 卡箍DN80 | 1.卡箍 2.规格:DN80 |  | 个 | 10
20 | 031002003002 | 穿墙套管 DN25 | 1.名称：穿墙套管 2.规格：DN25 |  | 个 | 2
21 | 031002003001 | 穿墙套管 DN32 | 1.名称：穿墙套管 2.规格：DN32 |  | 个 | 2
22 | 031002003003 | 穿墙套管 DN50 | 1.名称：穿墙套管 2.规格：DN32 |  | 个 | 2
23 | 031002003004 | 穿墙套管 DN80 | 1.名称：穿墙套管 2.规格：DN32 |  | 个 | 2
24 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：橡塑保温 2.规格：50mm厚 |  | m3 | 0.73
25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.刷漆:除轻锈、红丹防锈漆两遍，灰色磁化漆两遍 |  | kg | 65
26 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.自动喷水灭火系统 |  | 点 | 43
分部小计
措施项目
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心消防水工程 |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：执行指挥中心消防水工程 |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13