## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 执行指挥中心装修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
执行指挥中心墙面A立面图
1 | 011208001002 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 7.2
2 | 011105006003 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 7.17
3 | 011208001015 | 米白色集成墙板 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.米白色集成墙板 |  | m2 | 18.25
4 | 011508002003 | 不发光亚克力字 | 1.呼和浩特市中级法院执行指挥中心 2.不发光亚克力字 |  | 个 | 15
分部小计
执行指挥中心墙面B立面图
5 | 011208001016 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 7.21
6 | 011105006020 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 7.17
7 | 011407001004 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 18.3
分部小计
执行指挥中心墙面C立面图
8 | 011208001017 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 35.5
9 | 011208001018 | 白色防火板木条 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm白色防火板木条 |  | m2 | 27.87
10 | 010801001006 | 定制双扇实木复合门 | 1.双扇成品定做门(含门套、五金件等) 2.规格：1500*2100 3.门吸 4.门锁 |  | 套 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
执行指挥中心墙面D立面图
11 | 010801001008 | 定制实木复合门单扇 | 1.单扇成品定做门(含门套、五金件等) 2.规格：1000*2100 3.门吸 4.门锁 |  | 套 | 1
12 | 011208001020 | 白色防火板木条 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm白色防火板木条 |  | m2 | 26.81
13 | 011208001019 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 35.5
14 | 010801001007 | 定制双扇实木复合门 | 1.双扇成品定做门(含门套、五金件等) 2.规格：1500*2100 3.门吸 4.门锁 |  | 套 | 1
15 | 010802001001 | 定制玻璃推拉门 | 1.定制玻璃推拉门 |  | m2 | 2.94
16 | 010808004002 | 黑色拉丝不锈钢门框+18mm阻燃板基层 | 1.18mm阻燃板基层 2.不锈钢口 |  | m | 5.8
分部小计
执行指挥中心入口玄关A立面图
17 | 011208001023 | 白色生态木格栅 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.白色生态木格栅 |  | m2 | 4.12
18 | 011105006021 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 1.16
分部小计
执行指挥中心入口玄关B立面图
19 | 011208001024 | 白色生态木格栅 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.白色生态木格栅 |  | m2 | 14.29
20 | 011105006022 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 3.53
21 | 010801001009 | 隐形门复合门-白色生态木格栅饰面 | 1.单扇成品定做门(含门套、五金件等) 2.规格：1000*2100 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.门吸 4.门锁
分部小计
执行指挥中心入口玄关c立面图
22 | 011208001025 | 白色生态木格栅 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.白色生态木格栅 |  | m2 | 22.34
23 | 011105006023 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 5.7
分部小计
执行指挥中心入口玄关cD立面图
24 | 011208001026 | 淡蓝色背漆玻璃 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.淡蓝色背漆玻璃 |  | m2 | 16.76
25 | 011105006024 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 4.72
26 | 011508002004 | 不发光亚克力字 | 1.呼和浩特市中级法院执行指挥中心和徽章 2.不发光亚克力字 |  | 个 | 16
分部小计
执行指挥中心辅助办公室c立面图
27 | 011407001005 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 28.7
28 | 011105006025 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 10.4
29 | 011208001027 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 8.21
30 | 011501006001 | 成品定制浅木色防火板柜体 |  |  | m2 | 14.15
31 | 011502001005 | 10mm黑色不锈钢条 | 1.10mm黑色不锈钢条 2.规格：10mm |  | m | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
执行指挥中心辅助办公室A立面图
32 | 011407001006 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 6.3
33 | 011105006026 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 3.43
34 | 011208001028 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 7.59
35 | 011502001006 | 10mm黑色不锈钢条 | 1.10mm黑色不锈钢条 2.规格：10mm |  | m | 3.43
分部小计
执行指挥中心辅助办公室B立面图
36 | 011407001007 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 6.4
37 | 011105006027 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 3.56
38 | 011208001029 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 7.65
39 | 011502001007 | 10mm黑色不锈钢条 | 1.10mm黑色不锈钢条 2.规格：10mm |  | m | 3.56
40 | 010801001010 | 定制实木复合门单扇 | 1.单扇成品定做门(含门套、五金件等) 2.规格：1000*2100 3.门吸 4.门锁 |  | 套 | 1
分部小计
执行指挥中心值班室A立面图
41 | 011208001030 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰 |  | m2 | 12.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面
42 | 011105006029 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 3.56
43 | 011407001008 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 1.7
44 | 011502001009 | 10mm黑色不锈钢条 | 1.10mm黑色不锈钢条 2.规格：10mm |  | m | 0.1
45 | 011508002005 | 不发光亚克力字 | 1.呼和浩特市中级法院执行指挥中心 2.不发光亚克力字 |  | 个 | 15
分部小计
执行指挥中心值班室B立面图
46 | 011208001031 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 11.93
47 | 011105006030 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 3.53
48 | 011407001009 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 2.1
分部小计
执行指挥中心值班室c立面图
49 | 011208001032 | 浅木色防火板木饰面 | 1.轻钢龙骨 2.18mm厚阻燃板 3.9mm.防火板木饰面 |  | m2 | 1.78
50 | 011105006031 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 4.46
51 | 011407001010 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 15.9
分部小计
法院二层走廊改造立面（一）A
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
立面图
52 | 011204001001 | 干挂黄色大理石石材（利旧） | 1.镀锌钢龙骨 2.黄色大理石石材（利旧） 3.石材结晶保养美化处理 |  | m2 | 32.62
53 | 011210005003 | 成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断 | 1.成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断(成品含五金) |  | m2 | 22.34
54 | 010802001002 | 定制玻璃隔断门 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm厚 5.五金件等 |  | 樘 | 1
55 | 010802001005 | 定制玻璃隔断双开门 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm厚 5.五金件等 |  | 樘 | 1
分部小计
法院二层走廊改造立面（一）B立面图
56 | 011204001005 | 干挂黄色大理石石材（利旧） | 1.镀锌钢龙骨 2.黄色大理石石材（利旧） 3.石材结晶保养美化处理 |  | m2 | 17.25
57 | 011210005004 | 成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断 | 1.成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断(成品含五金) |  | m2 | 14.63
分部小计
法院二层走廊改造立面(二)A.A（反）立面图
58 | 011210005005 | 成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断 | 1.成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断(成品含五金) |  | m2 | 30.76
分部小计
法院二层走廊改造立面(二)B立面图
59 | 011204001006 | 干挂黄色大理石石材（利旧） | 1.镀锌钢龙骨 2.黄色大理石石材（利旧） |  | m2 | 14.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.石材结晶保养美化处理
60 | 010801001011 | 定制浅木色复合门 | 1.单扇成品定做门(含门套、五金件等) 2.规格：1000*3550 3.门吸 4.门锁 |  | 套 | 2
分部小计
法院二层走廊改造立面(二)C立面图
61 | 010802001007 | 定制玻璃隔断门 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm厚 5.五金件等 |  | 樘 | 2
62 | 011204001007 | 干挂黄色大理石石材（利旧） | 1.镀锌钢龙骨 2.黄色大理石石材（利旧） 3.石材结晶保养美化处理 |  | m2 | 1.13
63 | 011210005007 | 成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断 | 1.成品定制黑色不锈钢边框玻璃隔断(成品含五金) |  | m2 | 26.68
分部小计
其他
64 | 011304001001 | 开筒灯孔 | 1.开筒灯孔 |  | 个 | 59
65 | 011304001002 | 开格栅灯带孔 | 1.开格栅灯带孔 |  | 个 | 9
分部小计
新建墙体、现代拼接丙纶地毯
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.贴玻纤网格布 2.抹水泥砂浆 |  | m2 | 375.34
67 | 010402001001 | 加气混凝土砌块墙200 | 1.加气混凝土砌块墙 2.厚度200 |  | m3 | 31.31
68 | 010402001002 | 加气混凝土砌块墙300 | 1.加气混凝土砌块墙 2.厚度300 |  | m3 | 9.33
69 | 011210002001 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙100mm | 1.轻钢龙骨竖400mm以内 横600mm 2.满塞防火岩棉 3.18mm厚阻燃板 4.9.5石膏板 5.石膏板缝贴绷带、刮腻子 |  | m2 | 32.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
70 | 011210002002 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙200mm | 1.轻钢龙骨竖400mm以内 横600mm 2.满塞防火岩棉 3.18mm厚阻燃板 4.9.5石膏板 5.石膏板缝贴绷带、刮腻子 |  | m2 | 32.34
71 | 011104001001 | 现代拼接丙纶地毯 | 1.现代拼接丙纶地毯 2.固定 |  | m2 | 238.82
分部小计
二层办公室
72 | 011302001003 | 平吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.双层石膏板 |  | m2 | 76.1
73 | 011407002002 | 顶面乳胶漆 | 1.天棚三遍腻子 2.天棚三遍乳胶漆 |  | m2 | 76.1
74 | 011407001011 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 116.4
75 | 011105006033 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 32.8
76 | 010809004002 | 爵士白石材窗台板 | 1.爵士白石材窗台板 2.粘贴石材线条 3.磨半圆边 4.表面做结晶 |  | m | 14.3
分部小计
二层值班室
77 | 011302001004 | 平吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.双层石膏板 |  | m2 | 16.8
78 | 011407002003 | 顶面乳胶漆 | 1.天棚三遍腻子 2.天棚三遍乳胶漆 |  | m2 | 16.8
79 | 011407001012 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 30.2
80 | 011105006032 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 8.5
分部小计
二层执行指挥中
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
心机房
81 | 011302001005 | 平吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.双层石膏板 |  | m2 | 13.95
82 | 011407002004 | 顶面乳胶漆 | 1.天棚三遍腻子 2.天棚三遍乳胶漆 |  | m2 | 13.95
83 | 011407001013 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刷墙固 2.墙面石膏找平 3.墙面刮腻子三遍 4.墙面乳胶漆三遍 |  | m2 | 69.1
84 | 011105006034 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.高度60 2.9mm厚奥松板基层 3.1.0不锈钢饰面 |  | m | 19.46
分部小计
吊顶
85 | 011302001001 | 定制铝单板吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.定制铝单板吊顶 |  | m2 | 149.36
86 | 011302001002 | 平吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.18mm助燃基层板 3.双层石膏板 |  | m2 | 72.66
87 | 011407002001 | 顶面乳胶漆 | 1.天棚三遍腻子 2.天棚三遍乳胶漆 |  | m2 | 104.98
88 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.18mm助燃基层板工窗帘盒 3.石膏板饰面 |  | m | 13.6
89 | 011502001011 | 吊顶镜面不锈钢条15 | 1.镜面不锈钢条15 |  | m | 44.8
90 | 011304001003 | 悬挑式灯槽 | 1.18mm助燃基层板 2.石膏板面层 |  | m | 86.63
91 | 011502001010 | 吊顶镜面不锈钢条80 | 1.镜面不锈钢条80 |  | m | 60.34
分部小计
措施项目
92 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 328.87
93 | 011701003002 | 里脚手架 |  |  | m2 | 187.67
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  |  | 标段：执行指挥中心改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：执行指挥中心装修工程 |  | 标段：执行指挥中心改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13