## Sheet1
办公生活用品
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电视机 | 1.55英寸。 2.2+32GB。 3.120Hz高刷。 ★4K超清全面屏，分辨率：3840*2160。 | 台 | 327
2 | 武警食堂饮水机 | 1.中央净水软水器每小时达到1吨处理水量。 2.复核滤芯，净化水量满足100人做饭需求，滤芯可反复清洗。 3.适用水源：自来水。 ★产品材质：304不锈钢。 ★配带不锈钢前置过滤器。 | 台 | 1
3 | 干警食堂饮水机 | 1.中央净水软水器每小时达到2吨处理水量。 2.复核滤芯，净化水量满足200人做饭需求，滤芯可反复清洗。 3.适用水源：自来水。 ★产品材质：304不锈钢。 ★配带不锈钢前置过滤器。 | 台 | 1
4 | 犯人食堂饮水机 | 1.中央净水软水器每小时达到6吨处理水量。 2.复核滤芯，净化水量满足2000人做饭需求，滤芯可反复清洗。 3.适用水源：自来水。 ★产品材质：304不锈钢。 ★配带不锈钢前置过滤器。 | 台 | 1
5 | 全自动洗脱机 | 1.滚筒尺寸约为800mm*500mm。 2.洗衣转速约为45RPM/min。 3.脱水速度约为750RPM/min。 ★最大洗涤量25KG。 | 台 | 2 | 洗衣房
6 | 烘干机 | 1.滚筒尺寸大约900mm*580mm。 2.不锈钢面板内胆。 3.智能操作面板。 4.大功率加热器、升温快。 ★容量25KG。 | 台 | 1 | 洗衣房
7 | 全自动全封闭干洗机 | 1.四氯乙烯干洗机，具备变频、制冷、烘干、过滤、回收等功能。 2.大开门，气动门锁装置。 3.前置液水分离，干洗液生态尼龙过滤器，电动清洗。 4.烘干毛绒收集，洗涤粗细过滤结合。 ★滚筒304不锈钢数控冲压。 ★304不锈钢主件。 ★容量10KG。 | 台 | 2 | 洗衣房
8 | 自吸风熨烫台 | 1.功率约550W，额定电压220V。 2.机械操控方式，大尺寸平板，360度吸风摇臂，点动模式开关。 3.工作面积大约1400*750mm。 4.三千瓦发生器。 | 台 | 2 | 洗衣房
9 | 热水器 | 1.一级能效，3.3KW。 2.速热带防电墙以上。 3.至少满足四人洗澡。 ★额定容量80升。 | 台 | 75
10 | 商用饮水净水设备 | 1.名称：商用净水器大型直饮水，出水方式一开一温一冰。 2.尺寸：高1550mm*宽850mm*深400mm。 3.参数：功率3000w，进水压力0.1-0.4mpa，电压220V。 ★额定容量27升。 | 台 | 10
11 | 立式空调 | 1.操控方式：键控/遥控。 2.能效等级：三级能效。 3.变频/定频：变频。 4.类型：立柜式。 5.冷暖类型：冷暖。 ★匹数：3匹。 | 台 | 11
12 | 工业级空调 | 1.精密空调机组，有恒温、恒湿、有制冷、制热、加湿、除湿功能。 2.放置在机房、档案室，有过载、缺水、漏水、低压保护功能。 3.电压/频率：380V/50Hz，标准温度调节范围16度至32度，净水有净水滤网。 ★制冷量≥7500W，制冷功率：2525W。 | 台 | 5
13 | 挂式空调 | 1.适用面积：15-23㎡。 2.面板材质：普通塑料。 3.功能： ①制热功率1270W；②制冷功率850W；③内机最大噪音41dB（A）；④外机最大噪音51dB（A）；⑤扫风方式上下/左右扫风；⑥制冷量3510W，制热量5010W；⑦循环风量750m³/h。 4.规格： ①电源插头16A；②电压/频率220v/50Hz；③内机机身尺寸宽920mm高321mm深211mm；④外机尺寸宽807mm高555mm深328mm。 5.参数： ①操控方式：遥控/键控/APP操控；②类型：壁挂式；③能效等级：一级效能。 6.功能：智能调节，自清洁，独立除湿等功能。 ★匹数：1.5匹。 | 台 | 91
14 | 罪犯监舍大厅电视 | 1.65英寸。 2.3+32GB。 3.LED触摸屏。 ★4K超清全面屏，分辨率：3840*2160。 | 台 | 12
15 | 罪犯饮水、热水机 | 1.产水量：满足200人同时饮水量。 2.五级RO过滤。 3.开水箱直接水龙头。 ★同时满足200人饮水需求，开水≥60升，温水≥60升。 | 台 | 12
16 | 生产车间饮水净水设备 | 1.名称：两开两温热水净水机。 2.配装四个水龙头。 ★同时满足200人饮水需求，开水≥60升，温水≥60升。 | 台 | 6
17 | 空调 | 1.适用面积：15-23㎡。 2.面板材质：普通塑料。 3.功能： ①制热功率1270W；②制冷功率850W；③内机最大噪音41dB（A）；④外机最大噪音51dB（A）；⑤扫风方式上下/左右扫风；⑥制冷量3510W，制热量5010W；⑦循环风量750m³/h。 4.规格： ①电源插头16A；②电压/频率220v/50Hz；③内机机身尺寸宽920mm高321mm深211mm；④外机尺寸宽807mm高555mm深328mm。 5.参数： ①操控方式：遥控/键控/APP操控；②类型：壁挂式；③能效等级：一级效能。 6.功能：智能调节，自清洁，独立除湿等功能。 ★匹数：1.5匹。 | 台 | 17 | 武警
18 | 热水器 | 1.规格： ①加热功率：3300W；②最大容积：80L；③加热方式：单管加热；④内胆材质：搪瓷；⑤防水等级：ipx4；⑥电压/频率：220v/50Hz。 2.尺寸：长778mm宽450mm高450mm。 3.参数：①容量：80-99L；②能效等级：二级效能；③外观设计；圆筒形；④类型：储水式电热水器；⑤操控方式：按键式。 | 个 | 6 | 武警
19 | 饮水机（定制） | 1.名称：商用净水器大型直饮水，出水方式一开一温一冰。 2.尺寸：高1550mm*宽850mm深400mm。 3.参数：功率3000w，进水压力0.1-0.4mpa，电压220V。 ★额定容量27升。 | 台 | 3 | 武警
20 | 茶水台 | 1.名称新中式茶水柜，烧水壶一体。 2.尺寸：850mm*800m*400mm。 ★3.材质：主要材质中纤密度板。 4.颜色：红棕色。 5.功能：大容量储物空间，隐藏式储水，仿古铜拉手，圆滑边角，电热水壶。 | 张 | 1 | 武警
21 | 热水器50L | 1.规格： ①加热功率：3300W；②最大容积：80L；③加热方式：单管加热；④内胆材质：搪瓷；⑤防水等级：ipx4；⑥电压/频率：220v/50Hz。 2.尺寸：长778mm宽450mm高450mm。 ★参数：①容量：60-80L；②能效等级：二级效能；③外观设计；圆筒形；④类型：储水式电热水器；⑤操控方式：按键式。 | 个 | 18 | 武警
22 | 洗衣机 | 1.名称：大型商用全自动洗衣机，LED显示，顶部开门。 2.尺寸：高1066mm宽678mm厚度692mm。 3.材质：碳金刚制体，夹层不锈钢基底，烤漆封釉保护层，3M氧化复合漆，箱体0.8mm，内筒材质不锈钢560mm*530mm。 4.规格：①洗净比0.8比值；②脱水转速1400转/分钟；③水温调节范围：常温；④内筒材质：不锈钢；⑤尺寸：深692mm宽678mm高1066mm。 5.功能：中途添衣，脱水，防缠绕，夜间洗，自动断电，水阀漏水保护，筒自洁。 ★参数：①类型：波轮；②变频/定频：定频；③洗涤容量：40KG以上；④深度60cm以上，宽度60cm以上，高度90cm以上；⑤能效等级：二级能效；⑥排水方式：下排水；⑦脱水功率480W ⑧洗涤功率520W。 | 个 | 8 | 武警
23 | 电视 | 1.主体参数：65T8G Max；显示类型：LED显示。 2.显示参数：①色域标准；②BT.709；③色域值157%；④屏幕尺寸65英寸；⑤屏幕分辨率超高清4K；⑥屏幕比例16:9；⑦亮度300-500尼特。 3.外观材质：屏占比≧97%；底座材质塑料；边框材质金属；安装孔距300mm*300mm。 4.功耗参数：电源功率220W；待机功率0.5W；工作电压220V。 5.规格参数：含底座尺寸宽1446mm高880mm厚290mm。 6.位置：指挥训练室1台，饭堂2台。 ★核心参数：①四核A55；②WIFI频段2.4G﹠5G；③运行内存4GB；④系统Android；⑤背光方式直下式/DLED；⑥存储内存64GB。 | 台 | 3 | 武警
24 | 电视 | 1.主体参数：UA3200；显示类型：LED显示。 2.显示参数：①色域标准；②BT.709；③色域值98%；④屏幕尺寸42英寸；⑤屏幕分辨率全高清；⑥屏幕比例16:9；⑦亮度800-1100尼特。 3.外观材质：屏占比97%﹥N≧95%；边框材质塑料；安装孔距200mm*200mm。 4.功耗参数：电源功率35W；待机功率0.5W；工作电压220V。 5.规格参数：含底座尺寸宽1446mm高880mm厚290mm。 6.位置：接待室2台，前置备勤室1台。 ★核心参数：①四核A72；②WIFI频段2.4G；③运行内存1GB；④系统Android；⑤背光方式直下式/DLED；⑥存储内存4GB。 | 台 | 3 | 武警
25 | 空调 | 1.类型：立式。 2.尺寸：内机尺寸：1738*416*416mm；外机尺寸：927*380*699mm。 3.参数：使用面积28-40m²，制冷量7320W，制热量9700W，制冷功率2450W，制热功率300W，能效等级5级，电压220V。 ★功率：3匹。 | 台 | 1 | 武警
26 | 士官公寓配套 厨具、家具、电器等 | 1.抽油烟机：①规格：声压级噪音53dB，出风口经185mm，电机输入功率260W，排风量22m³/min，风压630Pa，钢化玻璃面板，拢烟腔材质喷涂，外机尺寸长895mm宽513mm高695mm；②参数：排风量20-22m³/min，风压700-999Pa，一级效能，安装尺寸900±50mm。 2.橱柜加吊顶：①台面材质大理石参数：六门双水盆长500*宽50*高77cm，柜门板钢化玻璃，玻璃烤漆门板工艺，多层实木板柜体板材质；②不锈钢水池，双水槽尺寸69*33*17cm。 3.木衣柜：①整体尺寸高200cm（40cm）宽180cm（50cm）深50cm；②板木结合材质，简约风推拉式。 4.双人沙发：①基本参数：底座长200cm，靠背长180cm，高33cm，宽48cm，展开尺寸长200cm，靠背长180cm宽92.5cm；②功能：坐躺两用，透气棉麻，久坐不塌，靠背三档调节；③材质：木质/海绵/麻布/金属件等）。 5.茶几：①主体尺寸长120cm宽60cm高44cm，承重100kg；②参数：长方形，玻璃桌面，可储物；③材质：碳素喷涂钢架+3C认证加厚钢化玻璃。 6.双人床：①尺寸：长2m*宽1.8m*高47cm，安装尺寸218cm*190cm*100cm；②材质：面料，合成革，头层牛皮/纳帕真皮；填充，柔软公仔棉；框架，松木；③结构：加固静音15cm排骨架，承重350kg、框架结构4.附件：9D乳胶床垫 厚20cm。 7.马桶：①尺寸：693*421*476mm；②参数：额定电压 220V~/50Hz，额定功率780W，最大输入功率 1080W，供水压力，静态0.07-0.75Mpa，冲刷水量，4.2/6L，水效等级，二级水效。③材质：产品材质，PP上盖，陶瓷马桶。 8.花洒：①尺寸：手握花洒112*112mm，太阳花洒295*210mm，置物台400*140mm；②参数：进水口距150mm，外接螺纹G1/2B，装饰盖直径68mm，进水孔到固定座777mm，进水孔到最高处850-1250mm，进水口到花洒端面726-1126mm，花洒出水墙距445mm；③材质：高分子聚合无阀体，ABS花洒主体，ABS喷枪，PVC软管，不锈钢直弯管。 | 项 | 1 | 武警
27 | 全自动洗衣机 | 1.全自动变频滚筒洗衣机。 ★容量10GK | 台 | 2 | 洗衣房
28 | 衣物传输线输送机 | 1.设备尺寸：3.305米长*0.8米宽*2米高。 2.电源：220V-50hz。 3.马达：0.37KW。 4.重量：180KG。 5.需要308点。 | 台 | 1 | 洗衣房
29 | 人像熨烫机 | 1.外形尺寸：400mm*100mm*1630mm。 2.九千瓦发生器 ★人型架可360旋转，人形模特可左右自由转动，易于操作。 | 台 | 1 | 洗衣房