## 一、需求明细表
项目需求一览表
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位
1 | 移动护理系统 | 31 | 病区
2 | 护理管理系统 | 1 | 病区
3 | 医生移动查房系统 | 31 | 病区
4 | 5G手持采集终端 （医用PDA） | 105 | 台
5 | 医用平板电脑 （医用PAD 4G版） | 93 | 台
6 | 智慧病房 （智慧病房统一管理平台） | 13 | 病区
7 | 智慧病房 （智慧护理大屏） | 14 | 台
8 | 智慧病房（其他） | 3 | 病区
9 | 存储服务器 | 1 | 台
10 | 网络接入（5G VPN传输线路） | 1 | 条
11 | 通讯服务（5G流量卡） | 198 | 张

## 二、技术要求
内蒙古自治区国际蒙医医院 5G+智慧医护信息化建设服务项目
技术部分参数
（一）移动护理系统
序号 | 模块 | 功能 | 功能描述
1 | PDA端登录 | 扫描登陆 | 系统支持PDA扫描移动护理系统打印工牌的二维码自动登录系统
2 |  | NFC快捷登陆 | 系统支持PDA贴近NFC芯片工牌快捷登陆，工牌需支持一卡通，NFC芯片可安全解密
3 | 系统设置 | 时间同步 | 用户登录时，客户端自动同步服务器时间
4 |  | 权限登录 | 用户根据所赋予的权限，进行系统登录
5 |  | 账号登录限制 | 同一账号不允许在多台同类设备同时登录
6 |  | 角色管理 | 可根据科室或者病区创建对应的角色（如护士、护士长、管理员等），对角色进行权限设置
7 |  | 用户管理 | 创建/注销用户；用户角色设置；用户登录密码设置，支持密码输入长度控制、密码强度校验；用户图片签名设置
8 |  | 权限管理 | 管理不同用户权限，可直接套用相应角色权限，支持单独权限添加/删除
9 |  | 病区用户权限关联配置 | 提供按病区配置病区下所有用户权限
10 |  | 自定义菜单配置 | 用户可自定配置病区功能菜单
11 |  | 标签条码打印配置 | 提供可视化配置工具配置输液条码、腕带、床头卡打印样式
12 |  | 患者简卡配置 | 提供可视化配置工具，用户可以自定义床位卡显示样式：设置不同护理等级颜色，配置简卡信息显示顺序
13 |  | 特殊字符配置 | 文书录入提供特殊字符快捷录入工具，并支持特殊字符新增、修改、删除
14 |  | 自定义快捷访问 | 用户可设置2-3个常用功能，放置在快捷访问工具栏
15 |  | 用户工牌打印 | 用户工牌信息可配置，支持打印二维码，提供集中打印和用户自行打印两种方式
16 |  | 系统升级提醒 | 系统版本升级后，对于已经打开在用的客户端进行提醒
17 |  | 屏幕锁定功能 | 登录后超过一定时间未操作，客户端退出到登录界面，时间可设定
18 |  | 全局功能检索 | 支持简拼搜索，快速定位系统功能页面
19 |  | 系统字体大小设置 | 支持系统字体等比例放大或者缩小
20 |  | 提醒管理 | PC客户端预设提醒事件及时间，用户可在PDA上选择相应提醒事件。当到预设的时间点，PDA可通过消息和振铃提醒用户
21 | 患者信息 | 床位卡 | 通过床位卡方式展示全病区所有患者情况，不同护理级别的患者用显著的标识来标记。每个患者的床位卡上涵盖床号、姓名、年龄、性别、住院号、护理级别、入院时间、医保类别、费用情况、过敏标志、手术标志、评估结果等相关信息。
22 |  |  | 通过列表、床位卡、简卡三种模式对患者信息快速检索、浏览，各护理业务模块里根据患者一览表，护士快速定位、切换患者信息。
23 |  | 患者信息查看 | √可以在患者主页查看患者的详细信息，包括患者身份证、联系人、住址、医保类别，费别。（患者病情诊断须支持蒙汉双语显示）
24 |  |  | 费用查看，可以查看当前的费用总额、押金、余额或欠费等信息。
25 |  | 患者筛选 | 可以分类显示不同患者列表，各个护理级别患者列表，病危、病重患者列表，使用高危药品的患者，有检验危急值患者，有新医嘱的患者，有过敏史的患者、今日新入院患者、今日手术患者、欠费患者等。
26 |  |  | 根据评估工具结果在患者简卡上以图标的形式显示高风险患者：压力性损伤高风险、跌倒/坠床高风险、VTE高风险、非计划拔管高风险、疼痛。
27 |  |  | 支持用住院号、姓名、床号等信息对患者进行快速查找。
28 |  |  | 用不同颜色区分护理等级，各个护理等级的颜色可自定义配置。
29 |  | 腕带、床头卡打印 | 可以通过患者床头卡右键或患者主页快速打印腕带，腕带包含2个带有患者信息的二维条码。方便护士扫描。支持成人、婴儿和儿童腕带打印。
30 |  |  | 床头卡尺寸和显示的内容可以根据医院需求定制。
31 |  |  | 支持病区腕带打印和住院处腕带打印。
32 |  | 患者主页 | 进入患者主页，显示患者的护理工作任务，24小时体征信息，并可通过菜单项进入体征采集，体温单、医嘱执行，护理记录，护理评估，检验检查记录，巡视记录，出入记录，手术记录，皮试记录，健康宣教，输血记录等。
33 |  | 护理任务清单 | √把患者每日需要执行的医嘱、体征采集、护理内容按照时间排序显示，执行后就标记成已执行，便于护士查看患者一天的治疗内容，工作更加有序。
34 |  |  | 待执行医嘱查询、查看患者每日待执行医嘱情况（药物医嘱执行、非药物医嘱执行、检验医嘱执行）。
35 |  |  | 待测体征查询、根据医院的体征测量规则，查看待测体征。
36 |  |  | 待写护理病历查询、根据医院护理病历书写规范、查看待测文书。
37 |  |  | 待测护理评分查询、根据最近一次护理评分的结果和规则，查看待测评分，如疼痛评分大于4分，每天复评一次。
38 |  | 转科、出院患者信息查看 | 提供患者出原病区、入新病区闭环流程的患者信息核对和交接信息记录。
39 |  |  | 点击患者可以展示患者详细信息包括：床号、姓名、住院号、病历号、性别、年龄、转入病区、转入时间、转出病区、转出时间。
40 |  |  | 可根据病历号、姓名、时间查阅已经出院的患者，双击出院记录可进入患者病历操作界面。
41 | 医嘱信息管理 | 医嘱查看 | 可以查看医生开的原始医嘱，也可以查看根据医嘱执行时间拆分后的医嘱。支持蒙汉双语的医嘱显示。
42 |  | 新医嘱 | 医生下达新医嘱后，在护理系统患者一览界面上提示，提醒护士有新医嘱下达。
43 |  | 医嘱拆分 | 1)根据医嘱频次、计划执行时间对结构化医嘱进行拆分，支持根据医院要求产生统一样式的医嘱瓶贴并打印。
44 |  |  | 2)涉及药物医嘱瓶贴包含患者及药物所有关键信息：患者姓名、年龄、住院号、科别、病区、床位号、过敏史、诊断、体重、用药方式、频度代码、计划用药时间、药物名称、药物剂量、单位、规格、滴速、医嘱条码、当天第几次用药等。
45 |  | 医嘱查询 | √支持对各种医嘱，按照时间、分类（药品、输液、护理、治疗、检查、检验…）、类型（长期、临时）、执行情况（已执行、未执行）等条件组合查询，显示医嘱用法、用量、滴速、备注以及医嘱执行状态。（支持蒙汉双语的医嘱显示）
46 |  |  | 在PC和移动端查看护士对于医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括执行时间、执行人、异常记录，支持PC端打印。
47 |  |  | 在PC端查看患者已执行医嘱的操作明细情况，支持PC端打印。
48 | 医嘱管理-输液医嘱 | 输液标签打印 | 医院有静配中心系统，药品标签由静配中心打印，输液标签中生成二维码，病区PDA扫描接收入区后，进入摆药、配药（如需要）等核对流程或者直接开始输液流程。
49 |  |  | 病区配液标签打印，在移动护理系统PC端按医嘱分类及医嘱类型（长期、临时）打印输液标签
50 |  |  | 可以按时间段、单个患者、全科患者、医嘱类型、医嘱分类、上下午、药品等多种方式打印医嘱标签。
51 |  |  | 支持补打印输液标签条码标签。
52 |  | 输液医嘱-静配接收 | PDA端护理APP：病区按静配中心配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。
53 |  | 输液医嘱-摆药 | PDA端护理APP：进入输液管理摆药界面进入摆药流程。
54 |  | 输液医嘱-摆药核对 | PDA端护理APP：进入输液管理摆药核对界面进入摆药核对流程。
55 |  | 输液医嘱-配药 | PDA端护理APP：进入输液管理配药药界面进入配药流程。
56 |  | 输液医嘱-配药核对 | PDA端护理APP：进入输液管理配药药界面进入配药核对流程，配药操作进行确认。
57 |  | 输液医嘱执行 | PDA端护理APP：护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配不能继续执行并进行提醒。
58 |  | 医嘱执行-输液巡视 | PDA端护理APP：对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况。
59 |  | 医嘱执行-结束输液 | PDA端护理APP：通过PDA扫描液体结束输液，系统自动记录输液结束时间、结束人。在连续输液时，可以开始新一瓶输液并自动结束上一瓶。
60 |  | 医嘱执行-多组输液 | PDA端护理APP：支持同时多个输液医嘱同时执行。
61 |  | 高危药品双人核对 | PDA端护理APP：当患者使用高危药品时，按要求需要双人核对确认后方可执行。
62 |  | 医嘱补执行 | 护士对患者用药未能通过PDA执行，在PC端进行补录。
63 |  | 执行结果回写 | 可将输液医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中
64 | 医嘱管理-注射医嘱 | 注射医嘱-标签打印 | 有静配中心的：由静配中心在注射标签中生成二维码，病区PDA扫描接收入区后，进入摆药、配药（如需要）等核对流程，或者直接开始输液流程。
65 |  |  | 没有静配中心的，在移动护理系统PC端按医嘱分类选择注射类别及医嘱类型（长期、临时）打印注射标签。
66 |  |  | 可以按时间段、单个患者、全科患者、医嘱类型、医嘱分类、上下午、药品等多种方式打印医嘱标签。
67 |  |  | 支持补打印注射标签条码标签。
68 |  | 注射医嘱-静配接收 | PDA护理app：病区按静配中心配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间
69 |  | 注射医嘱-摆药 | PDA护理app：进入输液管理摆药界面进入摆药流程。
70 |  | 注射医嘱-摆药核对 | PDA护理app：进入输液管理摆药核对界面进入摆药核对流程。
71 |  | 注射医嘱-配药 | PDA护理app：进入输液管理配药药界面进入配药流程。
72 |  | 注射医嘱-配药核对 | PDA护理app：进入输液管理配药药界面进入配药核对流程，配药操作进行确认。
73 |  | 针剂医嘱执行 | 护理人员在注射类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。针剂由于执行时间较短，不需要记录结束时间。
74 |  | 高危药品双人核对 | PDA护理app：当患者使用高危药品时，按要求需要双人核对确认后方可执行。
75 |  | 医嘱补执行 | 护士对患者用药未能通过PDA执行，在PC端进行补录
76 |  | 执行结果回写 | 可将注射医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中
77 | 医嘱管理-皮试医嘱 | 皮试药品维护 | 病区可以维护皮试药品库，当医生开出含有易过敏的输液医嘱时，护士在配药时会自动提示护士录入皮试结果，如果没有结果或结果为阳性，就不能进行配药和后续的操作。
78 |  | 皮试医嘱执行 | 护士在皮试医嘱执行前扫描腕带信息匹配可用药，不匹配有提醒，同时记录用药时间及用药人信息。
79 |  | 皮试结果提醒 | 护士扫描腕带和皮试药签进行皮试，到时间（例如20分钟）后，自动提醒护士录入皮试结果，并有双人进行核对皮试结果。
80 |  | 皮试结果记录 | PDA护理app：扫描患者腕带录入皮试结果。
81 |  | 皮试相关药品执行 | 输液时会检查皮试结果，没有皮试结果会提示录入皮试结果，皮试结果为阳性时会有声音警示，不能使用该药品。
82 |  | 执行结果回写 | 可将皮试医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中
83 | 医嘱管理-口服药医嘱 | 口服药品接收 | 使用PDA护理APP，扫码接收药品，记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。
84 |  | 医嘱执行之口服药 | 使用PDA护理APP：扫描口服药签上的条码及患者腕带，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。
85 |  | 高危药品核对 | 高危药品需要双人核对，使用PDA护理APP：扫描口服药签上的条码及患者腕带，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人及核对人）；如不匹配进行提醒或报警。
86 |  | 医嘱补执行 | 对未能通过PDA执行的，可在PC端进行补录。并记录原因
87 |  | 口服药执行结果回写 | 将口服药执行结果回写至HIS或电子病历系统中
88 | 医嘱管理-检验医嘱 | 标本采集 | 使用PDA护理APP：扫描检验条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配进行提醒
89 |  | 标本接收 | 使用PDA护理APP：需要患者自行采集的标本，如痰、尿等标本，由PDA扫描标本签及患者腕带发管，患者提交标本后PDA扫描标本签收管，完成标本采集。
90 |  | 标本交接 | 使用PDA护理APP：扫描已采集完毕的检验标本标签与标本交接单条逐一核对完毕，系统记录标本送出时间、人员信息，可将标本交接信息提供给第三方相关系统。
91 |  | 危急值提醒 | 检验结果有危机值时，检验结果界面有明显提示。
92 |  | 危急值确认 | 医生、护士对危急值进行双人核对、确认。
93 |  | 采集信息回写 | 将标本采集信息回写到LIS系统中
94 | 医嘱管理-输血医嘱 | 血袋接收 | 使用PDA护理APP：扫描血袋标签将血袋接收入病区。
95 |  | 输血前核对 | 护理系统记录输血前核对人、核对时间。
96 |  | 输血执行核对 | 护理人员在血液类医嘱执行前首先扫描输血药袋上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续输血（同时记录输血时间和输血人）；如不匹配进行提醒 。
97 |  | 输血巡视 | 当患者进行输血时，系统会自动定时提醒对患者进行巡视。
98 |  | 输血执行单 | 根据输血执行记录生成执行单，可按不同条件进行查询、打印
99 |  | 输血执行结果回写 | 将输血医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中。
100 | 医嘱管理-治疗类医嘱 | 标签打印 | 使用设备进行治疗的项目，可以扫描设备上的二维码标签和患者腕带，系统自动匹配，如果核对正确，就开始执行。
101 |  | 医嘱执行 | 对于不能打印标签的治疗类医嘱，护士使用PDA扫描患者腕带，核对患者身份后，可以勾选执行，记录执行时间和执行人。
102 | 医嘱管理-护理类医嘱 | 标签打印 | 对于病区常用的护理项目，系统支持把这些项目打印成二维码粘贴在床位上，护士扫描腕带和护理项目的二维码，核对无误后就可以执行，并记录执行时间和执行人。
103 |  | 医嘱执行 | 对不能打印成二维码的护理项目，护士使用PDA扫描患者腕带，核对患者身份后，可以勾选执行，同时记录执行时间和执行人。
104 |  | 护理类医嘱：记录与执行关联 | 测血压、血糖，执行医嘱可跳转到记录单，提交文书后，相应的医嘱也执行。
105 | 备注执行 | 备注执行 | 对于暂时不能执行的所有类型、类别医嘱，护士可以填写执行备注，并可标明原因。
107 | 护理文书 | 护理文书模板 | √系统提供可视化模板编辑器，可自定义各种护理文书模板、包括体征模板、护理记录模板、护理评估等，病区可以自定义本科室的模板，也可以共享使用其他科室模板（须提供系统功能截图）
108 |  | 护理文书种类 | 可以自定义配置医院各种护理记录单，包括但不限于下面列出的护理文书，成人体温单、婴儿体温单、体征记录单、一般护理记录单、危重护理记录单、手术护理记录单、产科护理记录单、出入量记录单、引流记录单、血糖、血压记录单、入院评估单、各种风险评估单、巡视记录、输液单、长期医嘱单、临时医嘱单、产程图、健康宣教记录单、护理计划、交接班报告机械通气护理记录单、床边快速检验报告单、微泵量记录单、 疼痛护理记录单等。
109 |  | 护理文书录入 | √移动终端PDA和电脑PC都可以录入各种护理文书，系统会记录录入时间，录入人，并支持查看，修改，删除（护理文书支持蒙汉双语输入和显示）。
110 |  |  | 软件可设置护理文书录入的时间范围，如不能早于入院时间、不能晚于出院时间、不能早于系统时间+N小时等等。
111 |  | 体征管理及体温单 | 在移动PDA终端上进行病人体征录入，可以记录病人的体重、体温、脉搏、呼吸、血压、大便、出入量等各项固定以及科室自定义项目。支持对于新生儿的体征录入采取特殊处理。
112 |  |  | 录入生命体征时，可以同时进行疼痛评估，可录入疼痛强度并在体温单上展现疼痛强度与体温变化的关系。
113 |  |  | 在PC和PDA终端上可以进行体征信息新增、删除、查看等操作（支持权限配置）。
114 |  |  | 智能提醒纠错，对每个体征项目设定有输入范围，如果护士录入的值超出范围，PDA自动提醒护士录入错误并要求重新录入。智能键盘，方便护士录入，对灌肠大便、呼吸机、体温未测等特殊情况都提供选项供护士勾选。
115 |  |  | 支持在电脑PC端批量录入体征信息。可录入单一患者全日的体征，也支持批量录入全科室患者某一时点的体征，以提升护士的工作效率。
116 |  |  | √体征数据的相互引用，录入的体征数据可以相互引用，避免重复录入，可以引用到一般护理记录单，重症护理记录单，交接班报告中。
117 |  |  | PC和PDA终端支持历史体征查看，对科室自定义的项目，会根据患者的录入情况，智能显示。
118 |  |  | PDA终端和PC上自动生成标准体温单，护士可以方便地查看患者体温变化情况。
119 |  |  | 智能体征测量提醒，根据医院的规则和患者的护理等级、入院时间、危重状态、发烧以及手术情况，系统智能计算出患者每日需要测量体征的时间点，并进行提醒。当患者的状态发生变化时，系统会自动进行调整。
120 |  |  | 对某些需要医嘱的测量项目，例如测血糖，定时测血压等，系统会根据医嘱自动提醒，并自动关联到相应的护理记录单上。
121 |  |  | 系统自动计算输入液量，只要护士使用PDA进行输液操作，就自动计算输入液量，不需要护士手工计算。
122 |  |  | 其它出入量自动汇总计算，如各种口入量，引流量，痰量，呕吐量，尿量等。并按需自动显示在体温单上。
123 |  |  | 出入量的12/24小时汇总。并按需自动显示在体温单上。
124 |  |  | 标准7日体温单生成及打印，根据体征录入结果生成符合国家护理文书书写标准的体温单。
125 |  |  | 支持多种规格纸张（A4、16K）打印。
126 |  |  | 自定义项目的展示和打印，根据录入的数据自动显示和打印。
127 |  |  | 支持全部打印、单页打印、奇偶页打印和选择页码打印。
128 |  |  | 提供数据接口，供第三方系统调用，以使第三方系统获取体温单体征数据。
129 |  |  | 提供体征漏测查询：查询大便、体重、血压、体温等体征的漏测信息。
130 |  |  | 提供体征趋势图：动态查询患者生命体征、能显示单个生命体征某时段的趋势图（不仅限于体温单上显示的数据）。
131 |  |  | PDA根据无线信号强弱自动切换离线模式，离线模式下允许用户正常填录入体征数据，并支持在信号良好的地方手动上传离线体征数据。
132 |  | 患者转交接 | 支持病区之间、病区与手术室、的患者转交接。由转出、转入科室分别填写患者交接记录单，包括生命体征、管路状态、正在使用的药物、交接的病案资料和物品等，并经双方确认无误。
133 |  | 病历记录查询 | 可查看各类病程记录，包含：入院记录、首日病程、日常病程及三级医师查房记录。
134 |  | 护理文书质控审核 | 针对患者住院过程的护理记录文书，进行评分和归档每日由护士长进行审核，未审核的护理文件进行颜色区分。
135 |  | 护理文书打印 | 可以显示并打印各种护理文书。
136 |  | 数据共享与引用 | 护理文书的项目可以共享和相互引用，如果一个项目已经录入了值，在其它护理记录中可以引用，避免多次录入或拷贝粘贴引起的错误。护理文书录入时可引用其他类型信息，包括医嘱、检验、手术、所有记录单、评估结果、交接记录等。
137 |  | 护理文书集成 | 通过web形式将移动护理体温单和文书共享给第三方系统调阅。
138 |  | 护理文书离线操作 | 根据无线信号强弱自动切换离线模式，离线模式下允许用户正常填录所有文书数据。
139 |  |  | 支持用户对离线模式下操作的所有文书数据进行手动上传。
140 |  | 护理文书评估联动 | 体温单保存时，若体温大于等于38度，则弹出降温措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。
141 |  |  | 成人压疮评估保存时，若小于等于18分，或者儿童压疮评分小于等于23分时，则弹出对应措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。
142 |  |  | 跌倒评分单保存时，若分数≥4分，则弹出对应措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。
143 |  |  | 疼痛评估保存时，总分1-3分时，弹出提示框：轻度疼痛，继续观察；总分4-6分时，弹出提示框：中毒疼痛，通知医生；总分大于等于7分时，弹出提示框：重度疼痛，通知医生，自动打开护理计划，并自动定位到护理问题：疼痛（选择相应的预期目标和护理措施）
144 | 蒙文护理文书 | PC端蒙文护理文书 | √PC端的护理记录单、入院评估单等护理文书均支持蒙文的结构化配置、录入、查看、打印。
145 |  | PDA端蒙文护理文书 | √PDA端的护理记录单、入院评估单等护理文书均支持蒙文的结构化配置、录入、查看、打印。
146 |  | 入院评估单 | √患者入院当天蒙文《入院评估单》相关信息的录入结构化的入院评估单，可配置，易维护符合国家护理电子病历文书标准，通过勾选的方式，方便护士操作，减轻护士工作量。
147 |  | 一般生命体征监测记录单 | √患者住院期间蒙文生命体征监测记录单，表单结构化，通过勾选、数据共享、简单文字描述的方式完成，支持套用随笔；可录入、修改、预览、打印。
148 |  | 护理记录单 | √患者住院期间蒙文一般护理记录，表单结构化，通过勾选、数据共享、简单文字描述的方式完成，支持套用随笔；可录入、修改、预览、打印。
149 |  | 蒙文健康教育 | √提供蒙文版的健康教育知识库，针对患者的不同病症，实现蒙文宣教。
150 |  | 蒙文交班报告 | √交班统计项目：支持默认按班次时间段统计病区原有患者数、现有患者数、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、病危、病重、手术、转入、转出、体温异常。并且可以根据科室自身实际情况添加科室内关注的交班统计项目。
151 |  |  | 交班病人查询：支持按统计项目，按班次分别查看该类患者的床位、姓名、年龄、诊断、描述和备注
152 |  |  | 交班班次时间设置：支持配置多种交班班次模板供各个科室选择，如三班制，两班制登。
153 |  |  | 交班报告打印：PC端支持按天汇总交班信息，并按一定格式打印
154 |  |  | 交班引用信息：交班描述支持引用病人检验检查报告、诊断、护理记录单信息、体征信息、特殊字符
155 |  |  | 交班数据导入：支持在病人文书编写时按照指定规则将文书内容导入交班信息中
156 | 告知记录 | 文书定义 | 可以自定义不同样式的告知文书。
157 |  | 告知记录 | 维护告知记录，并可打印告知书给患者进行签字留存。
158 | 健康宣教 | 制定宣教计划 | 科室可以针对不同疾病制定相应的宣教计划，从患者入院到出院有详细的宣教计划。
159 |  | 宣教模板 | 采用宣教模板，宣教计划、项目和内容可编辑、可修改，科室可以定义本科室各种疾病的的宣教计划和宣教内容，包括入院宣教、术前宣教、术后宣教、疾病治疗宣教、运动饮食、出院宣教等。
160 |  | 为患者执行健康宣教 | 扫描患者腕带，确定患者身份后对患者和或家属进行健康宣教，护士长可以对宣教的效果进行评价，还可以对宣教效果不佳的，再次进行宣教。系统记录宣教人、宣教对象、宣教时间、效果评价。
161 |  | 宣教记录查看 | 在PDA和电脑PC上可以查看以往的宣教记录和宣教内容。
162 |  | 宣教内容提示 | 完全实现无纸化，PDA上显示宣教的要点，点击可以查看详细的宣教内容，对护士在实际使用中有很大的帮助。
163 |  | 离线操作 | PDA根据无线信号强弱自动切换离线模式，离线模式下允许用户正常填录入宣教数据，并支持在信号良好的地方手动上传离线宣教数据。
164 | 护理巡视 | 高危患者巡视 | 对特级、一级护理、病危、病重的患者，系统会根据医院的规则定时提醒对患者进行巡视。
165 |  | 高风险患者巡视 | 对各种高风险患者，系统会根据医院的规则定时提醒对患者进行巡视。
166 |  | 巡视字典 | 可以预先各种情况的字典，护士可以根据实际情况选择，也可以手工录入。
167 |  | 巡视记录 | 可以在PDA和PC上查看详细巡视记录，巡视时间、巡视人、滴数、巡视情况等信息。
168 | 手术信息管理 | 手术信息查看 | 可以查看手术的详细信息，包括手术名称、等级、时间、麻醉方式、术者、助手、体位等。
169 |  | 手术信息引用 | 手术信息可以被护理记录单、交接班、体温单等护理文书引用，方便护士书写护理文书。
170 |  | 手术患者交接 | 患者去手术室和回病房时，需要手术室护士和病房护士进行患者交接，护士扫描患者腕带，记录出入时间和携带的物品及药品。
171 |  | 手术患者体征测量提醒 | 护理系统会根据病区手术患者体征测量规则，自动提醒患者术前和术后的体征测量时间和频次，确保不出现遗漏的情况。
172 | 护理计划 | 计划定义 | 各病区自定义护理计划文书，包括问题、目标、措施等信息。
173 |  | 计划记录 | 为不同病人建立不同的护理计划，并记录追踪执行的措施、结果。
174 | 护理路径 | 路径定义 | 制定护理路径表单，可以自定义配置护理路径内容，包括每阶段的目标、护理措施等信息。
175 |  | 路径记录 | 为不同病人建立不同的护理路径表单，并记录追踪执行情况。
176 | 管路管理 | 管路定义 | 自定义管路信息，编码、名称、长度、深度、部位，并可定义图片区域。
177 |  | 管路记录 | 为病人建立管路记录，置管、拔管记录等，并可通过图片方式选择相应的置管部位。
178 | 病区管理 | 病床管理 | 同步HIS病床设定，包括数量和床号，可以显示全部病床，也可以只显示有病人占用的病床。
179 |  |  | 支持病床的排序，可以根据病区病床的排序规则，设定病床在护理软件的显示顺序。
180 |  |  | 支持患者分组管理，可以调整床位和患者分组，根据分组可以快速查找患者。
181 |  | 病区医嘱执行情况 | 病区医嘱执行情况查询，可以选择时间段、医嘱类型、执行情况等条件对全病区医嘱进行查询，便于护士长查看整个病区的医嘱执行情况。
182 |  | 交接班管理 | √自动生成交接班记录，自动统计出院、入院、转入、转出、分娩、死亡、病危、病重、手术患者数量，并自动生成交接班报告。（须提供系统功能截图）
183 |  |  | 对于危重或特殊情况病人可书写交班记录，交班记录内容包含基础生命体征报告、病情摘要及治疗经过等。
184 |  |  | √可以直接引用其它护理文书中的体征、医嘱、检验异常值、检查、手术等信息，不需要从其它护理文书中拷贝粘贴。（须提供系统功能截图）
185 |  |  | 可查询、预览或打印交班报告。
186 |  | 巡视记录查询 | 病区巡视情况查询，可以选择时间段、巡视类型等条件对病区所有患者的巡视情况进行查询，便于护士长查看整个病区的巡视情况，对巡视中存在的问题及时解决。
187 |  | 科室工作量统计 | 科室工作量统计，以科室为单位，分析整个科室工作量。
188 |  | 个人工作量统计 | 护理人员个人工作量统计，以护士为单位，分析每个护士的工作量。
189 |  | 护理患者统计 | 根据排班的设定，系统可以自动统计每个护理人员每个月护理的各个级别患者的数量，作为病区工作量统计的一部分。
190 |  | 护理操作统计 | 可以统计每个护理人员进行各种护理操作、执行各种医嘱的数量，病区可以自定义统计哪些护理操作。统计的结果可以作为病区工作量的一部分。
191 |  | 医嘱执行率 | 可按天、月 统计各类医嘱的执行情况，执行了多少条医嘱，哪些医嘱未执行。并且详细统计PDA、PC各自执行了多少条医嘱及所占百分比。支持导出电子表格。
197 | 智能提醒 | 体征采集提醒 | 根据病区的体征采集规则，到时提醒护士需要对哪些患者进行体征采集，提醒内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、疼痛等。
198 |  | 医嘱提醒 | 医嘱自动提醒，包括新开立医嘱的提醒，指示护士当前需要完成的工作以及未完成工作内容。
199 |  | 高危患者提醒 | 提醒病区内各类高危患者。
200 |  | 护理文书提醒 | 提醒护士录入护理文书，例如一般护理记录单、危重记录单、血糖、血压记录单等需要定时完成的护理文书。
201 |  | 患者变化提醒 | 提醒病区内今日出院、入院、转入、转出、病危、病重、死亡、分娩的情况。
202 |  | 特殊患者提醒 | 提醒病区内特殊病情的患者，例如发烧、三日无大便、药物过敏、房颤、疼痛的患者。
203 |  | 病区自定义提醒 | 病区可以个性化设置本病区需要特殊设置的提醒。
204 |  | 异常提醒 | 信息核对异常时通过特殊警报音智能提示。
205 |  | 皮试提醒 | 对皮试时间进行提醒，对没有经过皮试使用过敏药物的提醒。
206 |  | 高危药品提醒 | 对患者使用过敏药物时，系统会在配药、输液时提醒用药剂量、浓度、滴数等。
207 |  | 巡视提醒 | 对危重病人、高风险患者、输液患者、输血患者、使用高危药品患者定时的巡视提醒，及时掌握患者情况，出现问题能够及时处理。
208 | 特殊科室需求 | 谵妄评估 | CAM-ICU评估，包含意识状态、注意力、思维评估，评估带指导语言。其中注意力评估应包含数字法、图片法和字母法。
209
210 |  |  | ICDSC评估，可视化评估，带指导语言，根据评估结果显示谵妄状态，以及护理措施。
211 |  |  | 3D-CAM评估，包含问诊评估和观察评估，支持对患者的意识状态、注意力、思维进行评估。
212 | 特殊科室需求 | 支持彩色导管标签打印 | 根据护理工作对导管管理的要求，将导管类别对应四种颜色，分别为“动静脉类”红色、“呼吸类”蓝色、“排泄类”黄色、“引流类”绿色；同时增加自定义打印功能，可自定义导管标签、附属物标签、药品标签等，满足医院个性化护理需求。
（二）护理管理系统
序号 | 模块 | 功能 | 功能描述
1 | 人员管理 | 人员基本信息管理 | 查看全院和各个科室护理人员的基本信息，并能够增删改查个人基本信息，全院护理人员分配。
2 |  |  | 可录入护理人员的所有基本信息。
3 |  |  | 可以修改护理人员的基本信息。
4 |  |  | 护士执业资格证书到期前3个月开始提醒相关人员。
5 |  | 组织机构 | 把护理部所管理的机构和人员通过树形的结构展示出来，点击每个节点可以详细查看这个机构的人员情况。
6 |  | 专科护理小组 | 可以根据医院的实际业务，建立多个专科护理小组，设立组长和成员。
7 |  | 请假管理 | 护理人员在线填写请假申请
8 |  |  | 护理部、护士长对请假进行审批。
9 |  |  | 统计各护理单元人员的休假天数。
10 |  | 人员调动 | 护理人员在不同科室病区间进行调动，支持实时调动，也支持指定日期的调动，人员调动后，移动护理业务中人员所管理的病区自动变更。
11 |  | 人员统计 | 统计各病区护理人员的年龄分布。
12 |  |  | 统计各病区护理人员的能级人数和分布。
13 |  |  | 统计各病区护理人员的学历分布和人数。
14 |  |  | 统计各病区护理人员的职称分布和人数。
15 |  |  | 统计各病区护理人员人数及全院的总人数。
16 | 信息管理 | 信息发布 | 护理部可以发布各种通知和消息。
17 |  |  | 护理部可以对所发消息进行管理，包括删除和修改内容和失效日期。
18 |  | 消息查看 | 有新消息是，系统会有明显的提醒标志，点击可以查看新消息。
19 |  |  | 各病区护理人员可以及时查看护理部发出的通知和消息。
20 | 排班管理 | 科室排班 | 支持周排班、月排班或特定时间段排班，并可以复制上一次的排班表。排班同时自动统计工作时数及所欠工时数。
21 |  | 护理部查看 | 科室排班提交后，护理部可以查看全院各个护理单元的排班情况，对存在问题的护理单元提出整改意见。
22 |  | 工作班次统计 | 可以查看各个护理单元人员的班次统计情况，包括上的班次数量，工作时长，所欠工时等。
23 | 人员培训 | 培训 | 护理部或科室制定本年度培训计划。
24 |  |  | 培训课件上传，供参加人员下载后线下学习。
25 |  |  | 参加培训人员的可线上预约。
26 |  |  | 录入参加培训人员取得的学分。
27 |  |  | 如果培训有考试，可以录入考试成绩。
28 | 科研管理 | 科研项目管理 | 记录科研项目的名称、负责人、参与人、起止时间、研究成果等信息。
29 |  | 著作管理 | 记录护理人员参与编写的著作的名称、出版社、作者、时间等。
30 |  | 论文管理 | 记录护理人员发表的论文名称、杂志名称、发表时间、作者等。
31 |  | 专利管理 | 记录护理人员发表的专利情况， 包括专利名称、发明人、发明时间等。
32 |  | 奖惩管理 | 记录护理人员获得的奖惩情况，包括人员、名称、时间等信息。
33 | 高风险患者管理 | 高风险患者信息查看 | 分类查看全院或各个护理单元各类高风险的人员列表，包括姓名、高风险类型、评估时间、评估分值、评估人等信息。
34 |  |  | 可以查看患者的评估单详细内容，包括给予的护理措施。
35 |  | 高风险患者数量统计 | 按照高风险类型统计全院或各病区在查询时间内的各类高风险患者的人数。
36 |  |  | 按照病区统计全院或各病区在查询时间内的各类高风险患者的人数。
37 |  |  | 按照时间统计全院或各病区在查询时间内各类高风险患者的人数。
38 |  |  | 汇总各病区各类高风险患者的总数总评估人数。
39 | 不良事件管理 | 不良事件上报 | 责任人上报发生不良事件的各种信息，包括时间、地点、患者情况、发生责任人可以对事件的原因初步分析。
40 |  | 不良事件上报审核 | 护士长对不良事件进行审核，对事件进行全面原因分析。
41 |  |  | 护理部进行审核，给出处理意见。
42 |  | 不良事件查看 | 对于有典型意义的不良事件，护理部可以发布到网上，供各个病区查看，引以为戒。
43 |  |  | 不良事件检索，根据事件类型、发生时间、记录人等信息进行快速检索。
44 |  | 不良事件统计 | 可以按病区、时间、类型、级别对发生的不良事件进行统计分析。
45 |  | 不良事件分析整改及结果追踪 | 对上报发生不良事件进行原因分析整改及结果追踪。
46 | 工作计划 | 护理部工作计划 | 护理部制定年度、季度、月工作计划。
47 |  | 护士长工作计划 | 病区护士长制定本病区的年度、季度、月工作计划。
48 |  | 工作计划查看 | 护理部可以查看自己和各个病区的工作计划，病区可以查看护理部和本病区的工作计划。
49 | 护理制度 | 护理部制度 | 采用文件目录结构，护理部可以在网上发布各种护理规章制度，将文档可以作为附件上传，护理人员可以下载查看。支持护理制度分类，可以按照级别、内容对各种规章制度进行分类。每个护理制度有修订历史，记录整个文档的生命周期，包括废改立的时间，对应的文档。
50 |  | 病区护理制度 | 采用文件目录结构，病区可以在网上发布各种护理规章制度，将文档可以作为附件上传，护理人员可以下载查看。支持护理制度分类，可以按照级别、内容对各种规章制度进行分类。每个护理制度有修订历史，记录整个文档的生命周期，包括废改立的时间，对应的文档。
51 | 质量控制 | 质控检查计划 | √护理部和病区可以制定质控检查计划，包括时间、检查内容、检查组、使用的检查表单、检查病区等信息。质控检查计划在发布前可以修改，一旦发布就不可以修改。检查任务会直接关联到每个检查人，检查人从PAD上登陆后就可以查看我的检查任务。（须提供系统功能截图）
52 |  | 质控检查组管理 | 可新增、修改和删除质量检查标准组。
53 |  |  | 可根据用户名、工号查询用户，把用户加入质量检查组，支持设置质量检查组的组长等。
54 |  | 质控检查任务分配 | 支持护理部为不同检查组设置检查任务，包括时间、检查表单等。
55 |  |  | 检查组长可以为检查组成员分配检查任务，包括检查时间、分配检查病区、使用的表单等。
56 |  | 质控表单生成 | 可设置护理质量检查模版，包括：质控指标类别、项目、分值、质量标准等。
57 |  |  | 病区分配自查检查的模板，用于病区自查、总护士长检查。
58 |  |  | 可为不同科室的不同病区匹配对应检查模板。
59 |  |  | 可以根据检查的侧重点不同，每次检查前动态生成质控检查表单。
60 |  | 质控检查 | 支持护理部、科室分别使用手持移动终端PAD进行质量检查。
61 |  |  | 可以支持各种质控检查，包括护理部常规检查、护理部抽查、病区自查、行政查房、各个专项质控小组的检查。
62 |  |  | 检查完后，每个检查人员把检查结果提交给检查组长，组长审核后，提交给护理部。
63 |  |  | 支持护理部、科室分别查看护理质量检查的进度。
64 |  | 持续改进 | 护理部查看各个质量检查组提交上来的检查结果，系统自动将存在问题的检查记录下发到病区，供病区整改。
65 |  |  | 病区对护理部下发的问题进行原因分析并填写整改措施，护理部可以进行跟踪检查。对存在的普遍问题，护理部将进行统一的原因分析和整改。
66 |  |  | 病区对存在的问题进行整改，并对整改结果进行评价，护理部可以给出意见。
67 |  | 统计分析 | 对各病区存在的主要问题进行排名，列出前10个主要问题。
68 |  |  | 列出存在问题多的病区排名。
69 |  |  | 可以按照年度、季度、月等方式对问题和病区进行排名，进行分析改进。
70 | 统计报表 | 护患比统计 | 统计各病区在查询时间段内的护患比，可以选择曲线和柱状图方式展示。
71 |  | 护理等级统计 | 统计各病区患者的护理等级人数占比，可以选择曲线和柱状图方式展示。
72 |  | 医嘱执行率统计 | 统计各病区各类医嘱的执行情况。
73 |  | 工作量统计 | 统计各病区各护理人员的工作量。
74 |  | PDA使用率 | 统计各病区使用PDA执行医嘱的比率。
75 | 护士长手册 | 工作计划 | 护士长工作计划。
76 |  | 例会记录 | 护士长记录每周例会的情况。
77 |  | 工作记录 | 护士长工作记录。
78 |  | 质控检查记录 | 护士长质控检查记录。
79 |  | 跟班检查记录 | 护士长跟班检查记录。
80 | 压疮管理 | 压疮上报 | 上报带入和新发压疮，可以现场拍摄压疮伤口照片并上传。
81 |  | 压疮督查 | 护士长根据规范要求，定期对压疮患者进行督查，检查伤口和护理措施是否到位，给出进一步意见。
82 |  |  | 护理部根据规范要求，定期对压疮患者进行督查，检查伤口和护理措施是否到位，给出进一步意见。
83 |  | 压疮统计 | 汇总各类型压疮的患者人数，转归情况。
84 |  |  | 按照压疮的类型进行统计，包括预期、高危、带入等。
85 |  |  | 对上报的各类型、阶段的压疮患者进行统计。
86 |  |  | 对出院、转科、死亡等患者的压疮进行统计。
87 | 系统管理 | 系统管理 | 系统登录安全管理。
88 |  |  | 用户账号信息管理。
89 |  |  | 定义不同角色的操作权限，可以定义护理部角色、护士长角色、专项质控小组假设、专科护士、普通护士角色、管理员等多种角色等。
90 |  |  | 护理管理系统系统日志，记录系统所有操作的详细信息。
91 |  | 账号管理 | 用户列表，包括登录名，姓名，联系方式，所属科室，是否在岗。支持账号权限分级、使用权限划分管理。
92 |  |  | 添加新账号。
93 |  |  | 编辑账号。
94 |  |  | 密码修改。
95 |  | 字典管理 | 科室字典维护。
96 |  |  | 定义各种巡视情况。
97 |  |  | 病区班次字典维护。
98 |  |  | 不良事件项目字典维护。
99 |  | 模板管理 | 体温单模板管理，可以定义各科室个性化的体温单和体征采集项目。
100 |  |  | 护理记录单模板管理，可以定义各科室的各种记录单样式和内容。
101 |  |  | 护理评估单模板管理，可以定义各种护理评估的内容和样式。
102 |  |  | 质控检查单模板管理，可以定义各种质控检查的内容、类别、检查标准、扣分原因等。
103 |  |  | 护理宣教单模板管理，可以定义宣教计划和宣教内容。
104 | 病区护理业务数据的实施监测 | 实时数据监测 | 实时显示全院或病区的总床位数。
105 |  |  | 实时显示全院或病区在岗护士数量。
106 |  |  | 实时显示全院或病区床护比。
107 |  |  | 实时显示全院或病区患者总数。
108 |  |  | 实时显示全院或病区护患比。
109 |  |  | √实时显示全院或病区危重患者数量。（须提供系统功能截图）
110 |  |  | 实时显示全院或病区高风险患者数量。
111 |  |  | 实时显示全院或病区手术患者数量。
112 |  |  | 实时显示全院或病区输血患者数量。
113 |  |  | 实时显示全院或病区使用呼吸机患者数量。
114 | 护理敏感指标 | 医院基本信息数据 | 可以按月、按季度统计全院和各病区实际开放床位数、月（季）初全院执业护士总人数、月（季）末全院执业护士总人数、月（季）初病区执业护士总人数、月（季）末病区执业护士总人数、月（季）住院患者总床日数、月（季）初在院患者数、月（季）新入院患者总数、本月（季）病区在岗护士上班小时数、本月（季）白班责任护士数、本月（季）白班收治患者数、本月（季）夜班收治患者数。
115 |  | 住院患者留置导管非计划拔管 | 可以按月、按季度统计全院和各病区导尿管非计划拔管发生例次数、胃肠管（经口鼻）非计划拔管发生例次数、中心导管非计划拔管发生例次数、气管导管非计划拔管发生例次数、导尿管留置总日数、胃肠管（经口鼻）留置总日数、中心导管置管总日数、气管导管留置总日数。
116 |  | 住院患者导管相关感染 | 可以按月、按季度上报统计全院和各病区VAP发生例次数、CRBSI发生例次数、CAUTI发生例次数、患者使用有创机械通气的总日数。
117 |  | 住院患者身体约束 | 可以按月、按季度统计全院和各病区住院患者身体约束日数。
118 |  | 院内压疮发生情况 | 可以按月、按季度统计全院和各病区一期压疮发生例数、II期及以上压疮发生例数。
119 |  | 住院患者跌倒发生情况 | 可以按月、按季度统计全院和各病区跌倒伤害严重度1级例次数、跌倒伤害严重度2级例次数、跌倒伤害严重度3级例次数、跌倒死亡例次数、跌倒死亡例次数、跌倒伤害总例次数。
120 |  | 全院职业护士职称分布情况 | 可以按月、按季度统计全院和各病区月（季）初护士人数、月（季）末护士人数、月（季）初护师人数、月（季）末护师人数、月（季）初主管护师人数、月（季）末主管护师人数、月（季）初副主任护师人数、月（季）末副主任护师人数、月（季）初主任护师人数、月（季）末主任护师人数、月（季）末各职称总人数。
121 |  | 全院职业护士学历分布情况 | 可以按月、按季度统计全院和各病区月（季）初中专人数、月（季）末中专人数、月（季）初大专人数 、月（季）末大专人数、月（季）初本科人数、月（季）末本科人数、月（季）初硕士人数 、月（季）末硕士人数、月（季）初博士人数、月（季）末博士人数、月（季）末各学历总人数。
122 |  | 全院职业护士工作年限分布情况 | 可以按月、按季度统计全院和各病区月（季）初<1年资人数、月（季）末<1年资人数、月（季）初1≤y<2年资人数、月（季）末1≤y<2年资人数、 月（季）初2≤y<5年资人数、月（季）末2≤y<5年资人数、月（季）初5≤y<10年资人数、月（季）末5≤y<10年资人数、月（季）初≥10年资人数、月（季）末≥10年资人数、月（季）末各工作年限总人数。
123 |  | 全院职业护士离职情况 | 可以按月、按季度统计全院和各病区护士离职人数、护师离职人数、主管护师离职人数、副主任护师离职人数、主任护师离职人数、中专离职人数、大专离职人数、本科离职人数、硕士离职人数、博士离职人数、<1年资离职人数、1≤y<2年资离职人数、2≤y<5年资离职人数、5≤y<10年资离职人数、≥10年资离职人数、离职总人数。
（三）移动医护查房系统
序号 | 模块 | 功能 | 功能描述
1 | 主页 | 主页 | 登录系统后，可显示所有功能模块，点击每个功能模块可以进入相应的功能主页。
2 | 患者汇总 | 我的患者 | 支持根据医疗组自动设定医生所管患者。
3 |  | 其它患者 | 支持查看其它医生或其它医疗组所管的患者
4 | 患者基本信息 | 患者基本信息 | √可以显示患者床号、姓名、性别、年龄、入院日期、住院天数、护理级别、费用信息、诊断信息、过敏信息、风险评分、联系方式等基本信息。（诊断信息须支持蒙汉双语显示）
5 | 电子病历浏览 | 病历浏览 | 调用电子病例接口，可以查询和显示患者的电子病历信息。包括入院记录、首次病程、日常病程、手术记录、出院记录、会诊单等。
6 | 医嘱闭环管理 | 医嘱查询 | 查询和显示特定患者和特定时间段的长期医嘱、临时医嘱信息。可以查询全部、执行、停止和变动的医嘱。（医嘱信息须支持蒙汉双语显示）
7 |  | 医嘱单 | √根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长¦临、医嘱类别、医嘱内容、剂量、单位、给药途径、频次、持续时间、单位、开始时间、结束时间、医生嘱托、执行时间、执行人等信息。（医嘱信息须支持蒙汉双语显示）
8 |  | 医嘱执行 | 可以列出当前患者需要执行的医嘱，可以按临时、长期，已执行、未执行等状态来进行分类。需要医生执行的，医生可以点击执行。
9 | 体征信息 | 体征信息查看 | 可以查看患者的体温、血压、脉搏、心率、疼痛等基础体征信息。点击可以查看各种体征信息的曲线图。
10 |  | 体温单查看 | 查看患者标准7日体温单，可以选择上一周下一周来查看历史体温单，可以在本页面切换患者快速查看不同患者的体温单。体温单支持缩放，方便医生查看。
11 |  | 检验报告列表 | 以倒序方式列出患者所有检验报告，包括采集时间、报告时间、标本类型、检验项目、申请医生等信息。可以点击查看报告的详细信息
12 | 检查检验信息 | 检验报告 | 根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、正常值范围等。
13 |  | 检查报告列表 | 以倒序方式列出患者所有检查报告，包括检查项目、报告时间、申请医生等信息。可以点击查看报告的详细信息。
14 |  | 检查报告 | 使用标准格式查询和显示指定患者的检查结果报告单。
15 |  | 医学影像图片 | 可通过dicom标准接口获取标准的dcm影像文件，并展示。
16 |  | 危急值查看 | 可以查看全科患者的危急值，包括床号、姓名、时间、项目、危急项、结果、正常值范围等信息。
17 |  | 心电图查看 | 如果提供数据接口，支持查看患者的心电图。
18 |  | 血糖信息 | 可以查看患者的血糖测量结果，包括测量时间、餐前、餐后、随机、血糖值等信息。
19 |  | 皮试结果查看 | 支持查看患者的皮试时间，皮试药品和皮试结果。
20 | 护理文书查看 | 文书查询 | 查询和显示患者各种护理文书信息，包括体温单、护理记录单、护理评估单等。
21 |  | 体征查询 | 临床业务显示体征数据，包括：体温（包括物理降温），脉搏（心跳/房颤），呼吸，血压、血糖、血氧饱和度等基本生命体征。
22 |  | 评估单查询 | 可显示患者的各类评估单。
23 |  | 护理记录单 | 可显示患者的各类护理记录单。
24 | 提醒信息 | 病人变化信息 | 可以展示出今日入院、今日出院、今日手术、明日手术、明日出院、药物过敏、发热、房颤、疼痛、三日无大便的患者，便于医生查看，采取相应措施。
25 |  | 高危患者 | 显示目前各类高危患者的信息，包括导管、深静脉、自理、MEWS、跌倒、压疮等各类高危患者信息。
26 | 催费单 | 催费单 | 列出病区内所有欠费患者，床号、姓名、欠费金额等信息。
27 | 备忘录 | 备忘录 | 支持备忘录功能，通过文字、语音、图像、视频等方式记录信息。
28 | 接口 | 多接口支持 | 支持HIS数据接口、EMR数据接口、LIS数据接口、RIS数据接口、PACS影像接口、护理系统数据接口、手术麻醉系统数据接口等。
（四）手持采集终端（5G医用PDA )
序号 | 参数类型 | 指标项目 | 技术参数要求
1 | 硬件参数 | CPU处理器平台 | 满足处理器≥八核，频率≥2.2GHz ;
2 |  | 存储器 | RAM：≥6GB
3 |  |  | ROM：≥128GB
4 |  | 操作系统 | 支持安卓系统且安卓版本≥Android 12
5 |  | 触摸屏 | 屏幕要求：5.6英寸≤ 屏幕大小≤6.1英寸，避免设备过大造成用户使用困难，支持戴手套/带水触摸；分辨率支持：≥720×1440（须提供功能证明）
6 |  | 单机重量 | 单机重量≤260g
7 |  | USB接口 | 标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔
8 |  | 键盘 | 键盘：屏幕正面无实体按键，便于对设备正面清洁，侧面有实体扫描按键、音量按键
9 |  | WIFI | 支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，2.4G/5G 双频,支持快速漫游
10 |  | 蓝牙 | 满足蓝牙5.2或以上,支持 BR/EDR + BLE
11 |  | 通信制式 | √支持5G ,向下兼容4G、3G、（须提供功能证明）
12 |  | 音频 | 需内置双麦克，高语音交互质量；支持1.5W高音质喇叭，声音细腻清晰。
13 |  | 摄像头 | 前置 ≥800W 像素，后置 ≥1600W 摄像头，支持变焦、自动对焦，能支持现场录像功能；
14 |  | 手电筒 | 支持手电筒功能
15 |  | RFID | 13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC；
16 |  | 条码扫描 | 可读取国际通用一维条码和二维条码；同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描。
17 |  |  | 扫码需具备十字光线瞄准定位，并带有相应的安全指示标志，出光效果为十字光。
18 |  | 定位 | 支持高GPS，A-GPS、北斗和GLONASS定位。
19 |  | 防护等级 | ≥IP67防护等级，可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落。
20 |  | TF卡槽 | 支持TF卡槽，支持256GB或以上存储扩展卡。
21 |  | SIM卡槽 | 支持通用 SIM卡。
22 |  | 振动 | 1) 整机能有明显的振动；2) 整机振动均匀，无异常响声；
23 |  | 电池 | ≥5000mAh锂电池；为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换（须提供功能证明）。
24 |  | 传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应。
25 |  | POGO PIN | 设备底端配有POGO PIN充电触点，满足反复拔插充电对耐用性的要求。
26 |  | 充电底座 | 可提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池，提供底座支持充主机和额外一块电池的实物照片（须提供功能证明）
27 |  | 绑带 | 主机背面需要装配绑带，便于持握设备时固定设备作业扫描时不易脱落，非挂绳。
28 |  | 快捷设置 | 通过NFC实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接、系统休眠时间、屏幕亮度、字体大小等设置。
29 |  | OTA升级 | 支持OTA在线系统升级。
30 |  | 自动安装应用 | 不借助任何第三方软件实现APP自动安装，将apk放到设备目录下，可开机后自动安装。
31 |  | 设备配置 | 不借助任何第三方软件实现修改设备特殊设置，如禁止任务栏下拉、屏蔽虚拟按键、禁止输入法自动弹出、按键映射等。
32 | 设备管理 | 设备管理 | 可提供MDM设备管理平台，远程监管设备，批量应用安装，远程定位，安全管控等。
33 | 认证 | 资质认证 | √提供CCC 认证、无线电发射设备型号核准和设备进网许可证3个证书（需提供支持5G的证明材料）
34 |  |  | YY0505-2012和GB 9706.1-2007医用电气安全检测（须提供检测报告）
35 |  |  | 设备平均无故障工作时间MTBF≥40000小时（提供符合GB/T 5080.1-2012标准的第三方检测报告）
36 |  |  | 可提供防爆认证；（须提供检测报告）
37 |  |  | 投标产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭。（提供符合GB/T 23989-2009 A法检测标准的检测报告）
38 |  |  | 盐雾测试，通过GB/T2423.17-2008防腐（盐雾）测试。（提供含有CNAS标识的检测报告）
39 |  |  | 医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌（提供符合JIS Z 2801：2010检测标准的CNAS检测报告或者三方机构检测报告）
（五）医用查房终端（医用PAD 4G版 ）
序号 | 类别 | 属性 | 要求
1 | 处理器 | CPU | 支持八核 2.2GHz以及以上
2 | 操作系统 | 系统类别 | 支持Android 10以上
3 | 内存 | RAM | ≥4GB，
4 |  | ROM | ≥64GB
5 |  | 扩展内存 | 最高拓展内存≥256GB
6 | 屏幕 | 显示屏 | 尺寸满足≥10英寸；分辨率≥1920*1200
7 |  | 触控屏 | 5点及以上触控电容屏，全贴合，高敏，支持手套操作
8 | 功能参数 | WIFI | 双频WIFI，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/vW，支持 快速漫游
9 |  | 网络制式 | 4G全网通：联通/移动/电信，支持双卡双待；向下兼容3G。
10 |  | 蓝牙 | 支持Bluetooth 5.0及以上，支持双模（经典+BLE）
11 |  | NFC | 支持13.56MHz，支持读取ISO14443A&B,ISO15693协议高频卡。可升级支持身份证识读功能
12 |  | 摄像头 | 后置≥1300W像素；前置≥500W像素
13 |  | 条码扫描引擎 | 专业扫描引擎；可识别所有国际通用一维条码和二维条码,可读取屏幕条码和彩色条码。生产厂商有扫描头研发生产能力，提供证明文件。强光下无遮挡可扫描。
14 |  | 定位 | 高精度GPS，支持A-GPS、北斗、GLONASS、GALILEO
15 |  | 音频 | 3.5mm音频接口；双扬声器立体声；双麦克风，支持降噪
16 |  | 数据接口 | Type-C，USB2.0,支持OTG功能
17 |  | 卡槽 | 1个Micro-SD卡槽，2个Nano-SIM卡槽
18 |  | 电池容量 | 电池容量≥10000mAh/3.8V，可充电锂电池；为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换。支持快充，可连续工作10小时以上；
19 |  | 跌落 | 能承受多次从≥1.2米的空中摔落至混凝土地面冲击（需提供国家级检验中心或国家三方授权检测机构提供的CNAS、CMA检测报告）
20 |  | 工业等级 | √≥IP67（需提供国家级检验中心或国家三方授权检测机构提供的CNAS、CMA检测报告）
21 | 配件 | 电源 | 电池、电源适配器、数据线
22 |  | 充电设备 | 支持一机一电座充、腕带、背包、壁挂支架
23 | 软件功能 | 快捷设置 | 通过NFC实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接、系统休眠时间、屏幕亮度、字体大小等设置（需提供功能截图证明文件）
24 |  | OTA升级 | 支持OTA在线系统升级
25 |  | 自动安装应用 | 不借助任何第三方软件实现APP自动安装，将apk放到设备指定目录下，可开机后自动安装（需提供功能截图证明文件）
26 |  | 设备配置 | 不借助任何第三方软件实现修改设备特殊设置，如禁止任务栏下拉、屏蔽虚拟按键、禁止输入法自动弹出、按键映射等
27 | 设备管理 | 设备管理 | 可提供MDM设备管理平台，远程监管设备，批量应用安装，远程定位，安全管控等
28 | 认证 | 资质认证 | CCC认证；无线电发射设备型号核准证书；电信设备进网许可证
29 |  |  | 投标产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭。（提供符合GB/T 23989-2009 A法检测标准的检测报告）
30 |  |  | 盐雾测试，通过GB/T2423.17-2008防腐（盐雾）测试。（提供含有CNAS标识的检测报告）
31 |  |  | 医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌（提供符合JIS Z 2801：2010检测标准的CNAS检测报告）
（六）智慧病房
序号 | 产品/系统名称 | 规格参数/软件功能 | 参数要求说明
1 | 床旁分机 | 硬件参数 | 1.四等边框,正面全玻璃设计，产品简洁美观
2.尺寸≥107*175*27.5mm
3.CPU: 4核1.2-1.3GHz
4.整机标配安卓7.0或以上平台
5.存储器：≥1G+8G
6.分辨率：≥1024*600
7.接口：RJ45接口，TCP/TP协议
8.供电方式：POE供电和12V DC供电
9.自带硬件看门狗，具备硬件自恢复功能
10.带三个物理手柄(呼叫/取消呼叫，夜灯，自定义功能)
|  | 床头卡功能 | 1.显示医院科室基本信息(医院LOGO，科室名字，床位号等)
2.病人基本信息(姓名、性别、年龄、入院时间，住院号)
3.责任医生和责任护士
4.医嘱信息(护理等级，过敏信息等)
5.警示标语或时间信息等
6.多风格可选择，包括西医，中医，妇幼，儿童医院风格
7.界面可定制
|  | 呼叫对讲 | 1.呼叫、对讲、挂断功能
2.音频对讲，音频广播等
|  | 健康宣教 | 1.音视频本地/远程播放，文档消息推送等
|  | 设备维护 | 1. 可批量管理设备，包括设备状态(是否在线)，IP冲突等
2. 批量管理设备，包括设备固件升级，APP升级
3. 批量远程定时/手动/条件触发控制设备亮度，声音和重启等
4. 设备自带软件/硬件看门狗，可自检自回访
2 | 门口指示灯 | 硬件参数 | 1.整机尺寸≥157.8*64*41.3mm
2.功耗≥1W
|  | 功能参数 | 1. 可根据呼叫等级显示不同的灯颜色
3 | 病房分机 | 硬件参数 | 1.CPU: 4核1.2-1.3GHz以上
2.存储器：1G+8G以上
3.整机标配安卓7.0或以上平台
4. 尺寸≥237*387*31mm
5. 分辨率：1080*1920以上
6. 整机中框：铝合金材质；工艺：模具+ CNC+喷砂氧化
7. 操作方式：①支持触摸屏操作；②遥控器操作
8. 接口：100M 自适应网口，标准RJ45接口，TCP/TP协议
|  | 门牌功能 | 1.显示病房的所有床位号信息
2.显示当日科室在岗人员，包括科室主任、护士长、管床医生和管床护士等
3. 在岗人员的介绍信息等
4.警示标语或时间信息等
5.界面可定制
6.呼叫挂断功能，音频广播等
7.健康宣教
|  | 设备维护 | 1. 可批量管理设备，包括设备状态(是否在线)，IP冲突等
2. 批量管理设备，包括设备固件升级，APP升级
3. 批量远程定时/手动/条件触发控制设备亮度，声音和重启等
4 | 卫生间呼叫器 | 硬件参数 | 1.操作方式：机械按键，拉绳式
2.数据传输：有线传输
3.安装方式：标准86盒
4.按键或拉绳可发起/取消呼叫
5.呼叫时指示灯指示正在呼叫(3线支持)
5 | 智慧病房走廊数显终端 | 硬件参数 | 1.CPU：四核32 位Cortex-A53
2.GPU：ARM MaliTM-450 GPU
3.存储器≥1G+8G
4.支持：OpenGL ES 2.0/1.1/1.0 OpenVG 1.1
5.支持：FHD 的图形渲染
6.多媒体：支持 H.264/MVC/MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVS+(AVS-P16)/VC-1/VP6/8 1080P@60fps 视频解码;支持VP9 10bit,FHD@60fps视频解码;支持低延迟视频解码支持 JPEG 硬件解码，最大支持 6400 万像素；支持 MJPEG Baseline 解码；支持的格式：400/420/411/422/422T/444
7.支持音频解码：MPEG L1/L2;MP3;AAC_LC;HE_AACV2;LPCM;APE；FLAC；Ogg；AMR-NB/WB；G.711
8.显示：支持LVDS 输出，支持HDMI/IN
9.外围接口
10.支持100M 自适应以太网，RJ45接口 TCP/IP协议
11.支持WIFI-2.4G、BT-4.1，4 个USB 2.0 host，2 个TTL串口（其中1 个Debug调试串口），1 个I2C接口，2 个通用GPIO 口，1 路LVDS输出，最高支持1920x1080分辨率，1 路HDMI1.4输入接口，最高支持1080P@60Hz，1 个遥控，1 个红灯，1 个绿灯，支持喇叭接口，最高支持两个个8Ω 5W，双声道喇叭输出，支持一路耳机、一路音频
12.整机标配安卓8.0或以上平台
13.尺寸≥720*226*26mm
14.支持分辨率：≥1920*540
15.供电方式：内置DC电源，DC 12V
|  | 功能参数 | 1.科室信息，警示标语或时间信息等
2.呼叫信息联动
3.广播功能
4. 健康宣教
5. 设备远程控制，包括手动/定时控制亮度，声音，重启等
6.支持批量升级软件等
6 | 医护主机 | 硬件参数 | 1.CPU≥8核，2.0GHz及以上
2.整机标配安卓8.0或以上平台
3.存储≥2+16GB
4.≥1280*800 IPS高清
5.双网卡10M/100M/1000M，支持POE
6.支持wifi/BT通信
7.支持USB键盘或鼠标/HDMI外接电视等
8.支持呼叫手柄
9.系统: Android系统
|  | 功能参数 | 1.床卡显示
2.双向呼叫对讲
3.可视对讲
4.呼叫历史查询和数据统计
5.呼叫统计表:统计呼叫相关数据(呼叫发起者，发起时间，护理相应时间)，数据可追溯，方便对医患纠纷的处理
6.呼叫统计图:按照日/月统计呼叫频率和护理相应时间，方便护士长做数据决策
7.统计患者入住到离院呼叫频率和护理相应时间，有利于患者入住体验的分析
7 | 智慧病房护理交互机 | 系统功能要求 | 1.支持一屏操作多个窗口应用，以便于科室医护人员同时查看多个看板信息
2.可查看护士对应的管床患者信息
√3.病患数据集中展示交互入口，以卡片形式展示病区床位情况。能方便快捷的查看不同护理等级的患者（提供软件截图证明）
4. 要求使用第三方安卓性能测试工具测试性能分数≥50万分，以满足科室使用护理管理显示系统时的操作流畅性，并且可运行多个客户端时设备不卡顿。（需提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告）
5. 为满足科室使用护理管理显示系统时的操作流畅性，可运行多个客户端时设备不卡顿并满足满足科室在设备上保存示教材料和视频材料进行教学，要求显示系统展示≥65英寸，内存≥8G，存储≥128G，需提供产品彩页。
6. 采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，侧视无重影，整机最薄处≤27mm，以便于清晰展示护理管理软件界面；整机摄像头支持智能取景，自动调节构图，支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位；
7. 便于示教过程中书写文字，要求支持四级触控：细笔书写、粗笔批注、手指精细擦除、手背范围擦除；1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感；书写延迟时间≤40ms；
8. 在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸中控菜单，将设备常用的信号源切换、全通道批注/主页/返回/截图等功能整合到同一中控菜单下，方便医护人员使用；点击患者床号，弹出弹框展示该患者的详细数据
8 | 智慧病房管理系统 | 科室动态 | 1.科室信息:医院和科室信息，时间展示等
2.病患数:科室病患总数，空床数统计
3.出入院数:转入转出数，特/一/二级护理等患者数
4.出入院:今日出入院患者和数据统计
5.手术:今日/明日手术患者和数据统计
6.危重病患:病危病重患者和数据统计
7.护理等级和医护信息:特级/一级/二级患者数和数据统计责任护士管床信息，值班医生/值班护士信息
8.护理信息:患者护理信息(防跌倒，防压疮，防血栓，防意外/防走失、接触隔离等)和数据统计
9.交班信息:特殊交班信息
10.换床信息:患者换床信息
11.患者信息:支持触摸操作参看患者相关信息
12显示内容可定制化
|  | 床卡系统 | 1.床卡信息:以卡片形式展示患者关键信息，包括床号，姓名，护理等级，过敏，高危标示等
2.患者信息:支持触摸操作参看患者相关信息
|  | 患者信息 | 1.基本信息:患者基本信息，包括姓名，性别，年龄，床号，住院号等
2.护理信息:包括主治医生，责任护士，入住日期，入院诊断，手术相关
3.费用查询:费用相关信息，医保类型，预缴费，花费，余额
4.医嘱相关:包括长期医嘱，临时医嘱
|  | 医护排班 | 1.医护信息：科室医护人员信息和照片呈现
2.排班发布:展示医护排班情况
|  | 健康宣教 | 1.视频宣教:护士可查看或向指定床位或整科室的床头终端推送视频的健康宣教，比如入住须知，出院提醒，手术提醒等
2.图文宣教:护士可以查看或推送公共类图文类宣教资料到患者终端，以供患者学习查阅
3.其他宣教:支持文字，音频，视频，固有字典，自己编辑内容的宣教，灵活方便
|  | 资产管理 | 1.医院设备和资产管理记录管理，包括借入借出
|  | 呼叫联动 | 1.床头/门屏/床旁呼叫信息在白板上提醒和呈现
|  | 精准护理 | 1.呼叫统计表:统计呼叫相关数据(呼叫发起者，发起时间，护理相应时间)，数据可追溯，方便对医患纠纷的处理
2.呼叫统计图:按照日/月统计呼叫频率和护理相应时间，方便护士长做数据决策
3.统计患者入住到离院呼叫频率和护理相应时间，有利于患者入住体验的分析
|  | 系统运维 | 1.定时亮灭屏 护士可以控制终端在工作期间开关屏的时间，以方便患者休息
2.批量升级 终端系统可以方便地进行系统软件批量升级
3.状态监控 可以监控患者终端设备状态
4.断网重连 在网络异常下，能够较好的改善患者使用的体验感
9 | 智慧病房统一管理平台 | 功能参数 | 基于BS架构，实现跨硬件跨平台操作。实现HIS/LIS/PACS/EMRS数据对接，整个系统的运行管理。
1.病区统计，包括医生、病人，挂号，医院领导可及时查看
2.各科室的管理，如导诊台、科室、诊室模板的配置，领导可以根据自己医院的室实际情况进行相关配置
3.医院、科室、门诊、医护的数据管理，如查看，编辑等
4.声音亮度，开关机，以及设备所有操作都可以在这里进行查看配置。医护人员可定时、实时、完程设置屏的声音，亮度，开关机时间等。如设置早晨八点声音开大，中午声音变小，晚上十点以后静音，息屏等。
5.床头屏的管理、门口屏的管理都在在这里进行自定义的配置
6.护士看板的设置，如动态、床卡、健康宣讲、检查检验、手术、医护交接班是否显示等底部栏设置，首页配置、床卡配置、呼叫框推送等功能
|  | 硬件参数 | 配备冗余双CPU或以上，内存128G或以上，双电源或以上，存储容量2.7T或以上
10 | 智能医护对讲系统 | 信息发布互联互通 | 床头卡显示功能
门牌显示功能
|  | 呼叫对讲 | 呼叫提醒:病人可在卫生间/床头终端发起呼叫，护士可以在门口显示终端，走廊双面显示终端，护士看板接收到呼叫提醒
语音对讲:医护收到病房床头智能终端的呼叫提醒后可接听，并跟与其进行语音对讲
医护通过护士站主机可直接呼叫智能终端并与之语音对讲
语音广播:医护可通过护士主机和全科室床头/门口智能终端或指定床位的床头终端进行语音广播
|  | 健康宣教 | 视频宣教:护士主机可指定床位或整科室的床头终端推送视频的健康宣教，比如入住须知，出院提醒，手术提醒等
图文宣教:护士可以推送公共类图文类宣教资料到患者终端，以供患者学习查阅
其他宣教:支持文字，音频，视频，固有字典，自己编辑内容的宣教，灵活方便
|  | 精准化护理 | 呼叫统计表: 统计呼叫相关数据(呼叫发起者，发起时间，护理相应时间)，数据可追溯，方便对医患纠纷的处理
呼叫统计图:按照日/月统计呼叫频率和护理相应时间，方便护士长做数据决策;统计患者入住到离院呼叫频率和护理相应时间，有利于患者入住体验的分析
|  | 系统运维 | 定时亮灭屏:护士可控制终端在控制开关屏的时间，以方便患者休息
批量升级 终端系统可以方便地进行系统软件批量升级
状态监控 可以监控患者终端设备状态
断网重连 在网络异常下，能够较好的改善患者使用的体验感
11 | 健康宣教系统 | 功能参数 | 1.采用B/S架构设计,支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理
2.支持多级管理架构,可对播放终端进行分组管理,并可添加播放终端和各组的描述信息
3.支持全院/全科/指定床位/指定设备发布相关信息
4.支持多种内容格式，包括音视频流媒体，Word/PDF等文本信息
5.支持获取HIS系统中的医生排班、专家介绍、号源剩余、药品价格、项目收费等信息,作为素材进行管理与发布
6.支持通知发布,具有悬浮窗显示和阅读确认两种发布模式,阅读确认模式下可对已读情况进行统计与发布
7.支持通过系统后台远程对设备的开关机，声音亮度，系统升级进行操作
8.支持数据统计管理软,支持对系统内设备的操作记录、业务数据等信息进行统计、查询、展示
（七）智慧病房材料及施工
序号 | 材料名称 | 参数
1 | 网线 | 国标超六类四对室内非屏蔽双绞线电缆
2 | 智慧病房走廊数显终端电源线 | RVV2*2.5
3 | 卫生间电源线 | RVV2*0.5
4 | POE | ≥48口
| 接入交换机 | 1、管理端口：1 个 Console 口,固定端口48*10/100/1000Base-T 以太网端口4*1000 Base-X SFP光口
2、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥144Mpps
3、支持PoE+
4、标配挂耳
5 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
6 | 机柜 | 22U/600*600*1200
7 | 辅材 | 电工插头、插座、电工胶带、光纤耦合器、光纤跳线、网络跳线、网络配线架、水晶头、自攻丝、设备带背板修复等
（八）网络服务
1 | 网络连接 | ≥200MB，专线链路质量要求,单条线路的年可用率≥99.9%，端到端线路24 小时丢包率需<0.1%，网络时延≤50ms
2 | 通讯服务 | 通话时间：≥300分钟/月/户；上网流量：≥20G/月/户，保障PDA、PAD双网通道，实现流量共享共用，网络传输自动切换。
备注：
1.（注：其中标记“√”项需按要求提供对应证明材料或承诺书并加盖公章）