## 附表3建筑工程费估算
附表3：建筑工程费估算
单位：元
序号 | 工程内容 | 主要性能指标 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 拆除及改造部分
1 | 拆除轻钢龙骨隔断墙（含木门） | 拆除石膏板墙面、铝板墙面、轻钢龙骨、木龙骨、木门等 | 平米 | 103.5 |  | 0
2 | 拆除卫生间隔断墙（含淋浴玻璃隔断、卫生间门、淋浴门） | 拆除石膏板墙面、铝板墙面、轻钢龙骨、木龙骨、淋浴玻璃隔断、卫生间门、淋浴门等 | 平米 | 49.6 |  | 0
3 | 拆除电梯入户玻璃门 | 拆除电梯入户玻璃门 | 扇 | 1 |  | 0
4 | 拆除管道井 | 拆除管道井混凝土墙 | 处 | 2 |  | 0
5 | 拆除顶面 | 包含石膏板吊顶、卫生间铝扣板吊顶、轻钢龙骨、灯具、烟感、温感、吸顶音箱及其他； 拆除室内空调、通风管道及其他并封堵使不影响17楼其他空调使用 | 平米 | 210 |  | 0
6 | 拆除地面 | 铲除地砖及水泥层 | 平米 | 210 |  | 0
7 | 拆除房间暖气片 | 拆除房间暖气片及改造支管 | 组 | 10 |  | 0
8 | 拆除大厅及休息室其他设备材料 | 拆除大厅及休息室其他设备材料，如洗手池、马桶、淋浴、热水器等 | 项 | 1 |  | 0
9 | 改造卫生间上下水（三个卫生间改造为西南侧） | 原三间休息室的卫生间拆除，规划西南侧两个卫生间的上下水管及其他材料 | 项 | 1 |  | 0
10 | 改造2处管道井的管道（消防管道、上水管、下水管） | 原两间休息室中间的管道井及西侧管井内的所有管路进行迁改 | 项 | 1 |  | 0
11 | 恢复16楼吊顶 | 管道井的管路及卫生间上下水改造后，对16楼吊顶进行恢复 | 项 | 1 |  | 0
12 | 建筑垃圾清运 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1 |  | 0
| 小计1 |  |  |  |  | 0
二 | 地面部分
1 | 地面找平 | 地面水泥砂浆找平 | 平米 | 210 |  | 0
2 | 卫生间地面防水 | 刷环保型涂膜防水 | 平米 | 22 |  | 0
3 | 过门石及安装 | 过门石，大理石材质 | 块 | 3 |  | 0
4 | 地面瓷砖300*300 | 1.规格300*300； 2.一等品瓷砖。 | 平米 | 22 |  | 0
5 | 地面瓷砖800*800 | 1.规格800*800； 2.一等品瓷砖。 | 平米 | 188 |  | 0 | 防滑抛釉地板砖
6 | 洗手台 | 加工制作 大理石台面 | 套 | 1 |  | 0
7 | 卫生间地台制作 | 地面台阶制作，高度≤250mm | 平米 | 6.5 |  | 0
8 | 防静电地毯 | 1.防静电块毯，水性环保胶； 2.防火等级B1级，环保等级E1级。 | 平米 | 188 |  | 0
9 | 踢脚线 | 多层板衬底，不锈钢拉丝踢脚线 | 米 | 60 |  | 0
| 小计2 |  |  |  |  | 0
三 | 门窗部分
1 | 实木复合木门及五金 | 1.单开实木复合，木器水性油漆； 2.环保等级E1级。 | 樘 | 3 |  | 0
2 | 定制实木门 | 1.双开实木复合，木器水性油漆；保温、吸音； 2.环保等级E1级。 | 平米 | 10.45 |  | 0
3 | 双层窗帘 | 环保遮光窗帘，一层纱帘、一层遮光帘 | 平米 | 10 |  | 0
4 | 电动窗帘电机轨道 | 电动窗帘电机轨道 3米 | 套 | 2 |  | 0
5 | 弱电间门实木板包封 | 弱电间门实木板包封 | 套 | 1 |  | 0
| 小计3 |  |  |  |  | 0
四 | 墙面部分
1 | 轻钢龙骨+石膏板+岩棉板+吸音棉隔断（调度大厅与夜间评标区之间隔音降噪） | 1.75系轻钢龙骨，12mm双层石膏板，50mm厚岩棉，70mm厚吸音棉； 2.环保型材料E0级。 | 平米 | 27.36 |  | 0 | 调度大厅
2 | 卫生间隔断 | 1.75系轻钢龙骨，12mm双层石膏板，30mm厚吸音棉； 2.环保型材料E0级。 | 平米 | 13.5 |  | 0 | 中间区域隔板
3 | 加砌块轻质砖及水泥砂浆找平 | 加砌块轻质砖及水泥砂浆找平 | 立方米 | 5.616 |  | 0 | 卫生间墙
4 | 卫生间墙砖 | 1.规格300*600； 2.国产一等品瓷砖。 | 平米 | 50 |  | 0 | 卫生间墙
5 | 墙面基层制作 | 1.轻钢龙骨骨架，1.2mm阻燃板衬底；防火涂料三遍；30mm厚吸音棉； 2.防火等级B1级、环保等级E1级。 | 平米 | 166.6 |  | 0 | 含中间柱
6 | 软包吸音材料、铝单板及GRG定制弧形面材 | 软包吸音材料及铝单板 | 平米 | 83.3 |  | 0 | 含中间柱
7 | 木质条形板及GRG定制弧形面材 | 木质条形板 | 平米 | 83.3 |  | 0
8 | 墙面金属装饰条 | 20宽玫瑰金收边条或银饰收边条 | 米 | 160 |  | 0
9 | 金属条设备包边 | 大屏、窗户以及其他，金属边条包边处理，≥1MM | 米 | 40 |  | 0
10 | 窗台石及安装 | 窗台大理石材质，宽300mm | 米 | 3 |  | 0
11 | 背景墙玻璃隔断 | 浅灰色透明防爆、抗压、耐高温钢化玻璃 | 平米 | 22.4 |  | 0
12 | 电梯厅墙面木质条形板及铝单板 | 拆除电梯厅玻璃墙面、装饰木质条形板结合铝单板及粘贴背扣亚克力字 | 平米 | 45.5 |  | 0
| 小计4 |  |  |  |  | 0
五 | 顶面部分
1 | 顶面基层制作 | 1.轻钢龙骨骨架，1.2mm阻燃板衬底；防火涂料三遍；保温棉； 2.防火等级B1级、环保等级E1级。 | 平米 | 188 |  | 0
2 | 顶面铝板及GRG定制弧形面材 | 顶面铝板 | 平米 | 57 |  | 0
3 | 木质条形板及GRG定制弧形面材 | 木质条形板 | 平米 | 56 |  | 0
4 | 异形吊顶造型及GRG定制弧形面材 | 异形吊顶造型 | 平米 | 75 |  | 0
5 | 窗帘盒 | E1级环保阻燃板衬底，9.5mm石膏板 | 米 | 3 |  | 0
6 | 透光软膜及安装 | 透光软膜、LED灯源，吸音材质，含安装 | 平米 | 75 |  | 0
7 | 顶面黑钛金属条及安装 | 顶面金属装饰面，≥1MM | 米 | 60 |  | 0
8 | led线形灯嵌入式卡槽线条灯 | led线形灯嵌入式卡槽线条灯 30×20mm带边；含LED灯带、220v转24V电源开关模组 | 米 | 220 |  | 0 | 顶面线型灯及墙面线型灯
9 | 顶面LED方格灯 | 顶面照明方灯，定制 | 套 | 24 |  | 0
10 | 检修洞口制作 | 检修口定制尺寸 | 个 | 5 |  | 0
11 | 卫生间顶面基层制作 | 1.轻钢龙骨骨架，1.2mm阻燃板衬底；防火涂料三遍；保温棉； 2.防火等级B1级、环保等级E1级。 | 平米 | 22 |  | 0
12 | 卫生间顶面集成吊顶 | 含铝扣板、3套平板灯、2套排气扇 | 平米 | 22 |  | 0
| 小计5 |  |  |  |  | 0
六 | 水电及其他部分
1 | 电线2.5平方线 | ZBBV 1*2.5 电缆 | 米 | 800 |  | 0
2 | 电线4.0平方线 | ZBBV 1*4 电缆 | 米 | 600 |  | 0
3 | 电线6.0平方线 | ZBBV 1*6 电缆 | 米 | 480 |  | 0
4 | 配电箱 | 含电箱里的配置（市电照明、墙插、空调双路接入、大屏双路接入、分布式、音响、会议系统等，满足市电接入） | 项 | 1 |  | 0
5 | 电缆10平方线 | ZBBV 4*10电缆 | 米 | 250 |  | 0
6 | 电缆16平方线 | ZBBV 4*16电缆 | 米 | 250 |  | 0
7 | 地面金属槽道 | 地面金属槽道，150×75×1.0mm | 米 | 70 |  | 0
8 | 强电墙插 | 二.三孔单相插座 | 个 | 16 |  | 0
9 | 双口信息面板 | 规格：86 墙上弧型双口面板； 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， UL 94V-0 防火等级； | 个 | 10 |  | 0
10 | 开关面板 | 三开单控 | 个 | 3 |  | 0
11 | 开关面板 | 单开单控 | 个 | 5 |  | 0
12 | 弹起式多媒体桌插 | 一个5孔电源、一个HDMI、一个3.5音频、二个网络、二个USB | 个 | 9 |  | 0
13 | 42U机柜 | 尺寸：800*600*2200mm 42U 材质：优质冷轧钢，脱脂静电喷塑 防护等级：IP20 表面处理：方孔条/安装梁；耐指纹敷铝锌板； | 架 | 2 |  | 0
14 | 穿线管20mm直径 | 穿线管，JDG镀锌材质，管径20mm | 米 | 300 |  | 0
15 | 穿线管25mm直径 | 穿线管，JDG镀锌材质，管径25mm | 米 | 350 |  | 0
16 | PPR20水管 | PPR给水级热熔上水管 | 米 | 30 |  | 0
17 | PPR25水管 | PPR给水级热熔上水管 | 米 | 20 |  | 0
18 | 下水管50mm直径 | PPR热水级热熔排水管 | 米 | 10 |  | 0
19 | 下水管75mm直径 | UPVC承压式排水管，管径75mm | 米 | 10 |  | 0
20 | 蹲便器 | 国内一线品牌，蹲便器 | 套 | 2 |  | 0
21 | 小便池 | 国内一线品牌，感应式 | 套 | 1 |  | 0
22 | 洗手盆 | 国内一线品牌，全瓷带釉面 | 个 | 2 |  | 0
23 | 地漏 | 一线品牌带止回阀，防止反味 | 个 | 2 |  | 0
24 | 背扣亚克力字体 | 背扣亚克力字体 | 个 | 14 |  | 0 | 内蒙古自治区公共资源调度中心
25 | 地暖 | 一线品牌6分管、8路分水器、隔热膜及接入楼宇主管，含施工及材料，实施完做压力测试 | 平米 | 210 |  | 0
26 | 感烟火灾探测器 | 1.工作电压：15V～28V脉冲电压; 2.线制：无极性二总线; 3.总线静态电流： ≤0.3mA; 4.温度： -10℃～50℃; 5.总线报警电流 ≤2.8mA; 6.相对湿度：≤95%RH，不凝露; 7.编码方式： 电子编码; 8.执行标准： GB 4716-2005 . | 个 | 11 |  | 0 | 感烟火灾探测器接入原大楼系统
27 | 感温火灾探测器 | 1.工作电压： 15V～28V; 2.脉冲电压： 线制 无极性二总线; 3.总线监视电流 ：≤0.4mA; 4.温度： -10℃～50℃; 5.总线报警电流： ≤2.8mA; 6.相对湿度 ：≤95%RH，不凝露; 7.编码方式 ：电子编码; 8.执行标准 GB 4715-2005 GB 4716-2005。 | 个 | 11 |  | 0 | 感烟火灾探测器接入原大楼系统
28 | 消防应急广播 | 消防应急广播 | 只 | 2 |  | 0
29 | 火灾声光报警器 | 1.工作电压 总线电压：15V～28V 脉冲电压; 2.电源电压：DC20V～28V 线制 无极性二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性二线连接; 3.总线监视电流 ≤0.6mA; 4.总线启动电流 ≤3mA; 5.电源监视电流 ≤2mA; 6.电源启动电流 ≤50mA; 7.变调周期 3.0s～4.5s; 8.闪光频率 1.0Hz～1.6Hz; 9.声压级 75dB～100dB [正前方 3m 水平处（A 计权）]; 10.温度 -10℃～55℃; 11.相对湿度 ≤95%RH，不凝露; | 只 | 1 |  | 0
30 | 安全出口指示灯 |  | 只 | 2 |  | 0
31 | 疏散指示灯 |  | 只 | 1 |  | 0
32 | 应急照明灯 | 双头应急照明灯 | 只 | 2 |  | 0
33 | 手动火灾报警按钮 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 2 |  | 0 | 感烟火灾探测器接入原大楼系统
| 小计6 |  |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
| 控制价 |  |  |  |  | 524283