## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 火灾自动报警 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警 |  |  |  | 标段：通用资产仓库（原种子公司办公楼）维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警
1 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:消费接线箱 |  | 台 | 5
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗配 |  | m | 19.2
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 |  | m | 17
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 |  | m | 135.37
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 |  | m | 637.03
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZN-2x4 |  | m | 50
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZN-BYJ-2x2.5 |  | m | 239.11
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:信号二总线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZN-RYS-2x1.5 |  | m | 438.73
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZBN-RYYP-2x1.0 |  | m | 187.84
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:广播线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZN-RYYP-2x1.0 |  | m | 211.07
11 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多线联动控制线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZBN-BYJ-4x2.5 |  | m | 102.4
12 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.类型:带地址码 |  | 个 | 47
13 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:TX3140 3.类型:带电话插孔 |  | 个 | 13
14 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警控制器 2.规格:TX3301 |  | 个 | 13
15 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.型号:TX3353 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警 |  |  |  | 标段：通用资产仓库（原种子公司办公楼）维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:吸顶安装
16 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:200*200*150 |  | 台 | 5
17 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:火灾显示盘 |  | 台 | 5
18 | 030904005002 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 6
19 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入单输出模块 |  | 个 | 28
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 102
21 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙开槽 2.规格:20 3.填充(恢复)方式:墙面抹灰 |  | m | 116.6
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:128点 |  | 系统 | 1
23 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 系统 | 37
分部小计
防火门监控
24 | 030904009001 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 |  | 台 | 1
25 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 |  | m | 95.87
26 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 |  | m | 93.33
27 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYS-2x1.5 2.配线形式:暗配 |  | m | 86.07
28 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-4 2.配线形式:暗配 |  | m | 221.74
29 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 |  | 套 | 9
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 9
分部小计
措施项目
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警 |  |  | 标段：通用资产仓库（原种子公司办公楼）维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：火灾自动报警 |  | 标段：通用资产仓库（原种子公司办公楼）维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13