内蒙古工业大学新城校区物业服务采购需求说明书

内蒙古工业大学

2023年3月

目    录

一、学校概况	1

二、项目概况	1

三、服务内容及范围	1

四、项目总体要求	3

五、商务要求	12

六、物业服务费用构成	13

七、物业服务标准及要求	15

第一部分 保洁服务标准及要求	15

第二部分 楼内安保服务标准及要求

第三部分 校园安保服务标准及要求	24

第四部分 维修服务标准及要求	28

第五部分 绿化养护标准及要求	34

第六部分 水电运维服务标准及要求

第七部分 其他服务标准及要求	41

（一）会务服务标准及要求	41

（二）教师公寓服务标准及要求	44

（三）学生公寓服务标准及要求	44

（四）健康驿站服务管理标准及要求	45

（五）体育场馆（场地）服务标准及要求

（六）图书馆门禁服务标准及要求	46

（七）校内重大活动服务标准及要求	47

（八）其他辅助性服务标准及要求	48

（九）应急响应标准及要求	48

八、 相关附表及岗位设置表	50

九、物业服务日常监督管理	64

十、物业季度考核要求	64

十一、服务承诺及关键性指标	64

十二、警械装备清单

十三、设备清单

十四、合同结束物业对接交接条款

招标内容与技术要求

# 一、学校概况

内蒙古工业大学坐落在内蒙古自治区呼和浩特市，学校目前在新城校区、金川校区、准格尔校区办学，占地面积3227亩，建筑面积92.37万平方米，学校现有教职工2100余人，本科学生22000余人，博士、硕士研究生4900余人。

# 二、项目概况

（一）本标为内蒙古工业大学采购新城校区物业服务和金川校区物业服务,本包段为内蒙古工业大学采购新城校区物业服务,位于呼和浩特市新城区爱民街49号，占地面积约780亩，建筑面积约46.46万平方米，学生人数约1.8万人。

（二）本包段预算为2300万元。此预算为一年金额。

（三）服务地点：内蒙古工业大学新城校区

（四）本项目兼投不兼中。

# 三、服务内容及范围

为本校区提供校园安保、楼内安保、保洁、维修、绿化、水电、学生公寓管理及其他服务等。具体服务内容见《物业服务标准及要求》。

（一）服务内容

1.校园安保服务包括校园门卫、校园秩序维护、消防总控制室值守、视频监控中心值守、隐患排查、勤务保障、应急处突等安保服务工作。

2.楼内安保服务包括楼内秩序维护及安全保障。安全保障工作，包括消防安全、治安安全、风险防控等。

①消防安全包含消防安全管理、设施设备报修、安全隐患排查等，确保消防通道畅通。

②治安安全包含楼门管理、值班管理、技防设施检修、住宿秩序维护等。应保证技防设施正常运转、住宿人员有序入住、访客及物品进出有效管控。

③风险防控包含警示标识检查、应急预案演练、安全作业等，实现对楼宇各类风险的有效防控，确保各类应急事件及时正确处置。

3.保洁服务包括楼宇内公共区域保洁服务、校园环境保洁服务、楼内公共区域环境消杀及通风服务、校园环境消杀服务、垃圾清运服务。

4.维修服务包括楼内水、电、暖及相关设施设备的日常安全运维和楼宇附属设施设备的日常运维服务、电梯日常维保服务、校园附属设施设备的日常运维服务。

5.绿化服务包括校园绿化园林养护服务。

6.水电服务包括校区所有室外供排水、供电和供暖的安全运行服务、浴池服务、开水房服务、设施设备日常运维服务。给排水管网指建筑物入户及出户井，电力设施指建筑物至主配电室及电力箱。

7.其他服务包括会务服务、教师公寓管理服务、学生公寓管理服务、健康驿站管理服务、体育场馆（场地）服务、图书馆门禁服务、校内重大活动服务、其他辅助性服务。

（二）服务范围

1.校园安保服务范围为校区南区、北苑、西苑及其周边区域。

2.楼宇及校园服务范围为校区所辖52栋楼宇（总建筑面积为46.46万平方米、总保洁面积为34.91万平方米，楼宇情况统计见附表1）和校园的环境保洁（校园保洁面积为29.8万平方米）、消毒消杀、垃圾清运、楼宇安保、日常零星维护维修、35部电梯维保服务（维保、年检及日常维修，电梯明细情况见附表7）、会务服务（报告厅及会议室情况见附表8）、教师公寓管理、15栋学生公寓管理、健康驿站管理、体育场馆（场地）服务、图书馆门禁服务、校内重大活动服务、其他辅助性服务、绿化养护服务（绿地面积为9.9万平方米，其中1万平方米草坪暂由施工单位在2023年养护）、水电运维保障服务。

水电运维保障服务范围为招标单位新城校区水电服务维持原有管理模式，现有的37名服务人员与中标单位重新签订用工合同；中标单位为招标单位配置不低于40人（含原有37人），招标单位负责人员工作安排和日常管理、考核并核算工资，空缺岗位人员由中标单位按照岗位需求及时配置用工。该项全年工薪总额约为196.8万元（此费用仅为包括工资、加班、社保及福利等薪酬，相关税费已包含至预算总价中）。

# 四、项目总体要求

（一）服务总体要求

中标单位应设立内蒙古工业大学新城校区后勤、学生公寓、安保物业管理服务中心，为内蒙古工业大学新城校区提供优质高效的物业管理服务。管理服务中心要满足以下要求：设置 24h 客户服务电话，应于铃响三声内接听；提供多种渠道受理师生报修、报事、咨询、业务办理及投诉建议等诉求，并保留记录；对师生需求设置关爱服务项目，如提供零星生活物品修配或工具借用等便民服务；制定并实施有效的回访机制（接诉即办实施细则）。

1.建立本项目物业服务整体规章制度、实施细则及服务流程。

（1）对本项目后勤服务的整体设想及规划，物业管理项目应建立质量管理体系，包括物业服务全流程，应包括项目接管、日常服务和管理、项目退出等关键过程；确定为物业服务提供所需要的准则和方法，包括监督、自检、巡检、测量以及相关绩效指标；确保可以获得必要的资源和信息，包括服务组织、服务人员、服务场所、工具、客户信息等；监视、测量和分析这些过程，并实施必要的措施进行持续改进。

（2）项目组织架构图及组织运行图，管理岗位的管理职责和内部岗位设立及职责分工。

（3）日常管理制度（包括培训管理）和考核办法。

（4）详细的物业分项服务实施细则（校园安保、楼宇安保、楼宇保洁、环境清洁、环境消杀、垃圾清运、设施设备日常维修维护、电梯维保及维修、绿化养护、水电运维保障服务、会务服务、教师公寓管理服务、学生公寓管理服务、健康驿站管理服务、体育场馆场地服务、图书馆门禁服务、校内重大活动服务、其他辅助性服务等）。

针对学生公寓管理服务，中标单位需建立学生公寓各类服务管理制度和方案预案。包括服务规范、设备操作规范、消防安全制度、消防安全操作规程，制定安全事故及紧急情况应急预案等；应积极配合学工部开展管理创新、服务创优和文化建设工作。

（5）人员队伍配备与管理。

（6）建立包含服务要求的管理目标，包括但不限于安全生产责任事故次数；师生满意度；有效投诉解决率；楼宇环境整洁有序；房屋设施设备完好率；消防设施设备完好率；维修完成及时率等，管理服务指标承诺（做到量化、信息化，接受广大师生监督）。

（7）提供完善的物业档案管理办法

2.物业服务标准及要求不低于招标单位提出的服务标准及要求，且不低于《高等学校物业服务规范》（中后协〔2021〕2号）；未尽事宜的服务内容最低标准及要求按《高等学校物业服务规范》（中后协〔2021〕2号）执行。

▲3.严格按照招标文件要求实施该项目方案，禁止各类形式的挂靠、转包、分包等，如有此类情况，招标单位有权直接终止合同。

▲4.招标单位依据相关考核办法按季度对中标单位服务进行考核，根据考核结果结算服务费用，遇特殊情况顺延。如果一个季度考核不合格，则招标单位有权解除合同。

5.寒暑假期及法定节假日提供正常物业服务。

▲6.特殊岗位（如救护、心理咨询、园林、消防、水暖、电工、焊工、司炉、特种设备安全管理与作业、保安等）需持相应资质证件上岗，要与投标响应文件一致。

▲7.中标单位及项目经理需共同承诺：为本项目配备的项目经理必须与投标响应文件一致，不得在其他项目从事任何工作，项目经理在整个服务期内未经招标单位许可私自调换的，招标单位将按学校有关管理办法进行处罚。

▲8.中标单位要按照国家规定依法用工，为聘用员工缴纳社会保险等。合同履行期间，如中标单位与其派驻的服务人员引发劳动纠纷或安全事故纠纷，中标单位应按相关法律法规处理，与招标单位无关，且招标单位不承担任何连带责任。

9.中标单位各类岗位人员不得兼岗作业。

10.中标单位必须与原有物业服务公司做好项目及人员的移交工作。

▲11.中标单位要提供物业管理信息化服务，并提供针对本项目的物业管理服务信息化、大数据、数字化、智慧化等技术应用方案，配备与本项目服务需求相关的信息化服务系统或平台(包括但不限于考勤系统、维修报修系统、设备管理系统、公寓管理系统【应具备住宿资源、夜不归宿、卫生打分、维修信息等管理功能，系统需有进程跟踪、信息反馈等功能】、考核系统等)，并应无条件向学校管理部门开放后台管理功能，与学校的信息化管理与服务系统对接；配合学校做好校园服务门户网站、微信和各类信息化应用系统的维护、运营、升级等工作。

▲12.服务期内招标单位新增项目费用不超过总项目费用2%的，由中标单位无条件接管，招标单位不再另外支付费用。中标单位投标报价时应考虑该因素，费用包含在本次预算总价中。

（二）服务人员配置要求

人员配置

服务人员配备汇总表

| 序号 | 职能部门 | 类 别 | 人员配备数量（人） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤 （368人） | 楼宇服务 | 304 |  | 保洁175人、门卫107人、维修15人（不含电梯维保维修人员）、会服5人、辅导员2人 |
| 2 |  | 绿化养护服务 | ≥10（4-10月） | ≥1（11-3月） |  |
| 3 |  | 校园环境保洁服务 | ≥14 |  |  |
| 4 |  | 水电运维保障服务 | 40 |  | 其中37人需由中标单位接收并重新签订用工合同 |
| 5 | 学工 （165人） | 学生公寓服务 | 165 |  |  |
| 6 | 保卫 （83人） | 校园安保服务 | 83 |  | 其中1名消防管理员需中标单位接收 |
| 合 计 |  |  | ≥616 | ≥607 |  |

注：1.后勤楼宇人员配备情况见附表1；

- 绿化养护人员配备情况见附表2；

- 校园环境保洁人员配备情况见附表3；

- 水电服务岗位及人员配备情况见附表4；

- 学生公寓岗位人员配备情况见附表5；

- 校园保安岗位设置及人员要求情况见附表6。

（三）服务人员相关要求

1.人员形象礼仪要求

（1）着装统一，佩戴工卡，保持仪容整洁。

（2）精神饱满，面带微笑，姿态端正、自然大方，举止文明。

（3）言行规范，用语文明礼貌，态度温和耐心。

（4）对师生保持尊重和友好，目光接触时点头致意。

2.劳动保障及安全服务要求

（1）加强对工作人员的职业道德教育、消防安全教育培训、岗位技能培训。

（2）为保证服务质量，中标单位对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录。学生公寓工作人员须持有无违法犯罪证明，责任心强，思想品德好，熟悉有关法律法规。

▲（3）必须保证服务人员的数量，中标单位服务人员配备不得低于616人（非绿化养护期不得低于607人），且服务人员身体健康、持有健康证明、男女年龄均不超过60周岁（会服、水电服务等人员除外），女生公寓工作人员须为女性。

（4）必须与服务人员签订正式劳动合同，并且将服务人员基本信息与劳动合同提供给我单位备案。

（5）为所有服务人员购买意外伤害保险，保额不低于10万；伤残、死亡保险，保额不低于50万。

（6）必须根据劳动法的要求进行规范用工，全面负责服务人员的服务用工管理，承担所聘用人员应享受的福利及保险费用等，处理涉及劳动关系的所有事宜。

（7）要加强管理，安全生产，定期为服务人员开展安全教育。严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。为服务人员好各种防护措施，做好各项安全保护工作。

▲（8）中标单位需承诺：合同履行期间，如中标单位与其派驻的服务人员引发劳动纠纷或安全事故纠纷，中标单位应按相关法律法规处理，与招标单位无关，且招标单位不承担任何连带责任。

3.水电服务人员要求

（1）中标单位工作人员必须服从水电服务中心(以下简称中心)日常管理，遵守中心各项规章制度。所有人员按要求持证上岗。能够完成岗位职责，职业技能、职业道德符合中心要求。经中心考核合格后方可上岗。

（2）中标单位工作人员必须服从中心的考核要求，中标单位必须按季根据考核结果发放工资薪酬。工资发放标准为基础工资+岗位工资+技术工资+加班费+值班费。

（3）中标单位工作人员必须遵守安全操作规程。如不遵守中心安全要求则无条件退回中标单位。

（4）中标单位工作人员必须参加中心组织及安排的各项培训，证件及时年检更换。

（5）中标单位工作人员必须服从中心工作任务的派遣，如不能完成中心有权要求立即更换。

（6）中标单位工作人员试用期为一个月，试用期满经中心考核符合要求，中心留用，否则退回中标单位。

（7）中标单位必须为员工缴纳社会保险和雇主责任险。

4.学生公寓岗位任职要求

▲（1）项目主管：派驻的项目主管具有大学本科及以上学历，具有担任三年以上同类物业项目管理经验，有较强的组织领导能力和协调能力。

▲（2）物业服务中心办公室工作人员：具有大学本科及以上同等学历，熟悉学校学生管理工作制度，有一定的组织管理、文稿撰写能力，须熟练应用办公软件。

（3）普通工作人员应符合以下条件：

▲①公寓管理人员：学历需专科及以上，其中大学本科学历的管理人员占比不低于总数的30%，楼长学历需大专及以上；有公寓管理服务经验，关心爱护学生，能够与学生有效沟通，解决学生日常生活问题。

②卫生保洁人员：须接受过保洁或相关训练，掌握基本保洁的技能。

③维修专业技术人员：须具备专业知识及专业应用能力，具有独立完成工作任务及处理突发事情的能力，有较强的安全防控意识，具有相关设施设备的维修维护经验。

④公寓管理各岗位人员必须保持稳定，各岗位人数不低于《学生公寓岗位人员配备情况》标准（见附表5），如有更换，须提前一个月告知甲方；因特殊情况缺岗，应及时补聘，补聘时长不超过15天。

5.校园安保服务要求

（1）中标单位根据招标单位要求提供以下材料响应上述各项安保工作职责，包括但不限于：

①投标企业综合实力对项目运行的保障；

②校门管控服务细则；

③校园巡逻服务细则；

④技术防范管理细则；

⑤服务质量保障细则。

（2）中标单位根据招标单位要求提供以下材料响应安保服务整体正常运转，包括但不限于：

①完善的管理定位、管理运作模式；

②合理完善的前期介入和接管验收计划；

③完善的保安管理制度、管理机制；

④项目整体服务设想及策划。

（3）中标单位需提供系统的保安员素质提升培训计划响应安保人员要求。

（4）中标单位要组织保安员进行各类培训，包括但不限于：

①中标单位要按照招标单位要求对全体保安员进行岗前培训；

②中标单位要每月对保安员进行业务培训。培训内容包括但不限于：

a招标单位有关规章制度、证件办理流程；

b各项安保服务工作职责、岗位要求；

c中标单位内部的管理制度和工作计划；

d服务区域内及周围地形、设施、环境情况、道路交通情况；

e应急设备的位置、性能和使用方法；

f处置一般问题和紧急情况的方法；

g其他招标人要求培训的内容。

③中标单位要每月对保安员进行安全培训；

④中标单位要每月对保安员进行军事训练：

a由队长组织活动的开展，对全体保安员进行轮训；

b队列训练，停止间的动作、三大步伐；

c辅助训练科目,擒敌拳、体能训练等。

（5）服务要求

1.中标单位应具备殷实、充分的安保服务人力资源和雄厚的安全保卫实力，上岗人员应持有公安部门核发的保安证。

2.中标单位及其安保人员必须严格执行学校的各项规定和工作要求，认真负责地开展校园及其周边安全保卫和服务工作，保持良好的校园卫士形象。

3.中标单位必须严格队伍管理，坚持对安保人员进行思想政治教育和安保业务培训，不断提高安保工作水平。

4.中标单位必须严格服从学校对保安人员的考核管理，对学校提出的工作质量、人员调整等意见或建议应积极响应，并迅速做出改进和调整，确保安保工作高质量运行。

5.中标单位必须保证安保服务人员的正常派驻，按要求配备安保装备，确保安保日常工作持续稳定，大型勤务人员装备精良，应急处突及时有效。

6.安保服务期内，因安保人员工作失误造成招标单位经济损失及其负面影响，全部损失及责任均由中标单位承担，同时招标单位有权给予处罚。

7.安保服务期内，中标单位派驻的安保人员在工作期间发生的一切意外，均由中标单位负责善后处置，招标单位不承担任何责任。

# 五、商务要求

（一）提供标的时间

自合同签订之日起一年。本项目执行续期采购，合同期满后，按第四季度考核结果确定是否续签下一年合同，考核合格，续签合同，且一年一签，最多不超过三年。

（二）付款单位及方式

付款单位：内蒙古工业大学

付款方式：根据中标价及季度考核结果，分四期支付。

（三）履约保证金

本项目不收履约保证金。

（四）验收要求

按照内蒙古工业大学物业服务标准及要求，根据《内蒙古工业大学物业服务质量考核管理办法》，每季度对中标单位进行分项考核，依据考核结果按季度结算物业服务费用。考核过程中涉及物业服务费用的扣减部分不予支付。

服务质量为优、良、中、差四个等级。考核评分90(不含)-100分为优，75(不含)-90(含)分为良，60(不含)-75分(含)为中，60分(含)以下为差。评分等级为优秀，支付当季度的全部物业服务费；评分等级为良好，扣减当季度物业服务费的10%；评分等级为中，扣减当季度物业服务费的20%；评分等级为差，扣减当季度物业服务费的30%；若季度考核评价为差，甲方有权解除合同。

# 六、物业服务费用构成

（一）本项目物业服务费用为完成本物业服务项目全部内容的含税总包价。

（二）本项目物业服务费用包含但不限于中标单位的人员工资费用及办公费、安保服务费、雇主责任险、卫生保洁费、绿化养护费、设施设备维修维护服务费、特种设备及大型设备维保费、学生公寓保洁用品配置费、设施设备折旧费、垃圾清运费、管道疏通费、管理费及企业利润、税金、合同执行过程中应预见和不可预见的费用等全部内容。具体包括但不限于以下内容:

1.人员工资费用及办公费包括:中标单位服务人员工资、按规定提取的工会经费、员工教育经费、残疾人保障金、福利费用、以及根据政府有关规定应当由中标单位缴纳的住房公积金和养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险费用，服装费、劳保费、办公用品费、宣传设施设备费(横幅、标识牌投入、海报、宣传栏目制作费以及挂制、张贴人工费)、通讯费、培训费、管理及其它费用。

2.安保服务费:校园安保服务费用。

3.雇主责任险。

4.卫生保洁费包括:中标单位负责购置用于保洁、消杀的工具、设施设备、材料等相关费用，楼宇卫生保洁（包括学生公寓毕业生、迎新、调宿及闲置房间的卫生保洁及窗帘清洗）、设施保洁、绿化养护、垃圾分类管理(包括宣传)、垃圾清运、建筑物外墙及外立面玻璃和玻璃幕墙清洗等全部费用。

5.设施设备维修维护费包括:

①学生公寓设施设备维护费包括所有维修业务上设施设备的各类维修耗材费用，人工费已包括在中标总价中。维修维护工具购置费（大小型疏通机、电焊机、电镐、电锤、电钻等工具）。

②后勤设施设备维修维护费包括:单品单件单价200(含)以下的零星维修材料费、机械费、维修工具购置费、维修维护辅助物资费用、人工费、安全防护、清洗费等费用。主材单品单件单价在200元以上的材料费用由招标单位负责，人工费已包括在中标总价中。

6.特种设备及大型设备维保费包括：电梯、电热水器、电表及其系统、门禁通道及系统、电磁联动锁、LED屏等特种设备和大型设备维保（含工料费，其中电梯含电梯年检费），以及超出质保期的设施设备维修服务工料等相关费用。

7.学生公寓保洁用品配置费包括：配置新生宿舍保洁用品及更换老生宿舍清洁用品。保洁用品清单：墩布、扫帚、簸箕、纸篓等。

8.设施设备折旧费。

9.垃圾清运费包括:校内所有生活垃圾（不含餐厨垃圾）清运至属地政府指定填埋场的外运费以及向属地政府缴纳的垃圾处理费。

10.管道疏通费包括:管道及下水清理疏通费用，包括学生公寓楼内至出户井清理疏通费用。

11.管理费及企业利润。

12.法定税金。

# 七、物业服务标准及要求

## 第一部分 保洁服务标准及要求

（一）楼宇及校园保洁服务标准及要求

保洁人员要求女性，年龄60周岁以下。日常保洁应制定并公示服务标准，明确作业频次和质量要求，并覆盖下列区域：楼宇内大厅、楼道、楼梯、教室、阅览室、借阅区、场馆（场地）、公共卫生间等室内公共区域和校园环境；宣传橱窗、指示牌、桌椅、标识、电梯轿厢、健身器材等公共设施和校园设施；应使用机械化设备作业。

保洁作业现场摆放安全标志；保洁服务应不影响正常教学、科研、办公活动及课间休息；遇雨雪等特殊天气，公共场地应及时清扫；定期进行建筑物外墙（包括外立面玻璃及玻璃幕墙，每年不低于3次）清洗和石材类、木质类、地毯类、金属类等特殊材质的专项清洁服务；按学校要求开展环境卫生宣传和健康教育活动，倡导爱护环境、讲究卫生的良好风尚；定期对楼内和校园环境、设备设施等实施相关清洁消毒工作，并做好相应记录。

1.公共区域的保洁

（1）用尘推加除尘剂对地面进行推尘，巡回保洁。

（2）擦拭大厅内的摆设品、指示牌等公共设施。

（3）及时更换有烟头的烟灰缸并清洗干净。

（4）下雨天要铺设吸水防滑毯，增加地面的拖擦次数。

（5）每天上午、下午、晚上做好垃圾的及时清倒和外运。

（6）做好公寓户外宣传橱窗、展架、幕布、晾衣架的保洁工作；做好公寓楼门前台阶处的卫生、杂物、积雪的清理及防滑工作。

2.洗手间、盥洗室、卫生间的保洁

（1）配置保洁工具架，保洁工具分类放置、分类使用、分色管理。

（2）及时清理洗手间、盥洗室垃圾、清除杂物。

- 使用清洁消毒剂、洁厕清洁液，分别进行清洁、消毒。

（4）擦拭洗手间四周墙壁、台面、门，用玻璃清洁剂、玻璃刮条清洗镜面。

（5）清洗洗手池、座便器并擦干。

（6）拖洗地面并擦干。

（7）小便池内放入清香去异味产品。

（8）负责做好盥洗室、卫生间内地面、墙壁、顶棚、隔断、洁具、洗脸池等的卫生保洁，做到干净无异味。

（9）工作中随时检查各类设备是否完好无损，如发现有损坏要及时报告。

3.公共通道、走廊、楼梯间及电梯轿厢的保洁

（1）清扫通道垃圾，并仔细吸净通道每个角落灰尘，进行除尘处理。

（2）用尘推，喷洒除尘剂在工作时间内连续循环推尘保洁。

（3）擦拭踢脚线，做到无灰尘、无污迹。

（4）及时清理通道垃圾桶，确保无满溢情况出现，垃圾桶无异味

（5）清洁绿化盆景，擦拭消防设施。

（6）通道天花顶板、灯具、风口无蛛网、积尘。

（7）清洗通道玻璃门窗，清洁保养楼梯扶手，保持干净、明亮。。

（8）通道地面无污迹、脚印、垃圾。

（9）地面光净明亮且防滑，垃圾桶无异味。

(10)保持电梯轿厢内干净整洁，每日对电梯轿厢消毒一次，特殊时期按照相关部门规定执行。

4.公共教室、课设教室、图书馆及学生公寓办公用房和宿舍的清洁

教学楼整体环境秩序整洁，教室、图书馆、学生公寓办公用房和宿舍干净整洁无异味，光线充足、体感舒适。

(1)桌、椅、讲台、书架等家具每天用湿布擦拭两次，清扫垃圾杂物，保持讲台、桌、椅清洁明亮。黑板每天用湿布擦拭两次，保持上下午上课前的清洁。

(2)桌椅数量齐备、摆放整齐、干净整洁，粉笔、黑板擦等数量齐备、定点摆放。

(3)每天用干净毛巾轻抹多媒体等教学设备一次。

(4)门、窗户、窗台每天擦一次，每月清洗窗外飘蓬一次，保持窗户明亮，窗台无陈积灰尘。

（5）多媒体教学设备正常启用，运行良好；宜将有关教学设备的操作说明张贴在相关设备上或设备附近。

（6）定期对教室内多媒体设施设备进行检查和维护保养。

（7）保护教室内的课桌椅、讲台、黑板、投影幕布、投影仪、电脑、标识牌等不被擅自搬出、私自拆卸和替换。

（8）配合教务部门做好临时课程教室调整及教学设备出现突发情况后教室的临时调整等工作。

（9）保持学生公寓各类办公用房卫生干净整洁。

（10）做好毕业生、迎新、调宿及闲置房间的卫生保洁及窗帘清洗。

5.校园保洁

（1）校园环境保洁内容

校园保洁服务包括校园内硬化路面、地面的清扫和垃圾清运服务；校园喷泉等公共设施日常保洁；绿化区的卫生日常保洁；校区内体育场、篮球场等体育活动场所的日常保洁服务；校区内停车场的日常保洁清扫；公共区域环境清扫和垃圾清运（日清2次以上垃圾）；南北区通道、幼儿园周边道路的环境清扫和垃圾清运。

- 工作要求及其它要求

- 每月工作计划、用工情况、工作完成情况及时上报；

- 按管理单位要求，项目负责人在接到通知后准时参加养护例会及临时性会议；

- 对相关部门下发的整改通知书或通报、曝光等所反映的问题及时处理；

- 严格执行学校校园绿化养护及环境保洁物业服务标准。

- 严格按照规范完成各项工作。接受监督、指导、检查和考核，遵守各项规章制度，服从管理；

- 遇有紧急事件、突发事件，及时安排服务人员到达作业现场进行处理；

- 不得以任何形式转包、转让服务工作。

- 服务标准及要求

①日常保洁覆盖下列区域：

校园道路、广场、体育场、露台等公共区域；宣传橱窗、休闲桌椅、指示牌、灯箱、标识、灯杆、雕塑、健身器材等公共设施；喷泉、景观水体和相关设施；公共卫生间。

②保洁库房物料规范管理，作业工具合理规划、摆放整齐；

- 清洁作业现场摆放安全标志；

- 保洁服务应不影响正常教学、科研、办公活动及课间休息；

- 遇雨雪等特殊天气，公共场地应及时清扫；

⑥定期或不定期针对校园环境、设备设施等实施相关清洁消毒工作，并做好相应记录。

⑦喷泉水面每周至少清洁2次，及时打捞清理水面枯枝等漂浮垃圾，保持水面无明显漂浮物。适时补充水源。

（二）消杀服务标准及要求

校区整体消杀常态化管理，根据疾控要求及时调整消杀等级。疾病防控常态化期间楼宇和校园环境的常规预防性消杀和群体疾病发生时的应急消杀服务。校园环境的“四害”消杀及白蚁红火蚁防治，包括周边及相应的草地、绿化带、下水道、垃圾收集点、排洪沟、排污系统等。

1.定期对公共卫生间、垃圾堆放点等部位实施消杀并记录；流行病或蚊蝇高发时期应增加公共场所消杀频次或按学校要求进行消杀。

2.每日用有效氯浓度为250mg/L～500mg/L的含氯消毒剂擦拭卫生间门把手、水龙头、马桶按钮、洗手台面、便池、小便斗等至少两次，同时用以上消毒液放入喷雾器中进行卫生间空间及表面喷雾至湿润，等待30分钟后开窗通风，清水洗净。

3.地面、楼梯用含有效氯浓度为250mg/L～500mg/L的含氯消毒剂拖拭，作用30分钟后再用清水拖拭干净。

4.按照疾控预防要求，每天做好常规预防性消杀、记录详实、责任明确、流程规范。群体疾病发生期间，按照学校要求，及时规范做好每幢楼的常规预防性消杀，做到应消尽消，规范及时、记录详实。通风和消毒记录完整规范。

5.做好楼宇及校园的灭蟑、灭鼠、杀虫等消杀防疫工作。公共区域无鼠害、虫害（重点学生公寓和青年教师公寓）。

6.药品应符合国家和行业规定。

7.对药品的发放、使用、存放和回收实施安全防护管理。

8.作业前告知在校人员作业时间、作业区域、药品名称、注意事项等信息。

9.药品投放点警示标志清晰有效。

（三）垃圾清运服务标准及要求

做好垃圾的清扫、堆放、储运及与环卫部门的协调工作。垃圾日产日清，封闭转运，杜绝二次污染，实施垃圾分类处理。楼内和校园生活垃圾管理应满足以下要求：

1.符合呼和浩特市垃圾分类政策相关标准及要求。

2.按分类管理要求配备垃圾容器，摆放位置合理，数量充足，垃圾容器分类标识清晰。

3.公示垃圾投放和清运时间，清运频次满足需求，日产日清。

4.垃圾清运过程无遗漏、无污水外溢、无异味。

5.垃圾容器定期清洁消毒。

6.垃圾分类应建立台账，明确垃圾的去向及数量。

## 第二部分 楼内安保服务标准及要求

（一）岗位作业要求

1.保安队伍训练有素、行动迅速、果断干练。

2.充分利用现代化的管理手段，依靠先进的技术设备与工具，科学组织日常管理，积极配合内工大楼内物业服务的各种日常工作。

3.应急工具配备齐全、方便取用。

4.进行重大活动的秩序维护工作，协助有关部门处理突发事件。

5.出入门口位置设固定岗，24小时值班，做好交接班工作，上下课高峰期进行立岗。上下班高峰期进行立岗值守。

6.发现形迹可疑、闹事等人员阻止其入楼；发现影响教学工作生活秩序的行为应立即劝阻，劝阻无效的立即报告学校；发现异常应立即查明情况，注意异常声响、气味。

7.对进出楼内的外来人员要主动询问，正确指引进行登记工作，提示不允许带易燃易爆危险品进楼；有物品搬出的，必须持有招标单位相关部门开具的放行条。

8.巡逻岗要每两小时进行楼内巡逻工作，发现可疑情况要第一时间告知保卫处，并进行跟踪观察。

9.巡逻岗在巡逻过程中严查各类安全隐患，如门窗未关，水、电、火、暖等情况。

10.遇紧急情况应及时报告学校有关部门，启动应急预案等应对措施。

11.对异常情况处置进行记录并保存。

（二）岗位配备要求

1.要求男性、身高 1.70 米以上，60周岁以下，同时针对学校情况可安排女保安组 1 组，要求身高 1.60 米以上，60周岁以下。

2.上岗前自我检查，按规定着装，仪容、仪表端庄整洁，做好上岗签到。

3.严格履行岗位职责，保持充沛精力，礼貌待人，热情服务。

4.建立岗位记录，对异常情况及时记录，并做好换岗和交接班的记录。

5.有特殊要求的楼宇需按具体专业化要求配备安保人员。

（三）交接班要求

1.上班前项目主管对员工提出工作要求及注意事项，检查仪容仪表，保持良好精神面貌。

2.早、中、晚交接班提前 15 分钟换岗，接班人员未到达之前，交接人员不得脱岗，否则按擅自离岗处理。如在此时发生事故，则由两人负责。

3.接班人员应了解上一班的值班情况及当班应注意的事项，清点岗位所有物品，检查岗位区域情况是否正常，是否有相应的工作交接，对遗留的问题应由交班人负责处理，接班人员协助；交班人员应在《交接班记录》中做好记录并签名。

4.每班一人，应根据实际情况做好轮岗用餐，用餐控制在 30 分钟内。如遇替岗情况，也要做好相关工作事宜。

（四）建立保安人员训练和考核管理制度

1.必须提前熟悉学校概况及每栋楼位置、功能及人员情况。

2.岗前培训及应知应会测试要求。

3.精神饱满，面带微笑，姿态端正、自然大方，举止文明。

4.建立服务效果考核及绩效管理制度。

## 第三部分 校园安保服务标准及要求

（一）校园安保人员要求

1.持有公安部门核发的保安证上岗，政治合格，无犯罪记录。

2.具备良好的政治素养和职业操守，能够遵纪守法、吃苦耐劳、尽职尽责。

3.身体健康，五官端正，身体素质良好。

4.热爱安保工作，工作积极热情，统一着装，整齐划一。

5.中标单位不得派驻有酗酒、吸毒等不良嗜好以及其他不适宜从事安保工作情形的人员。

6.拟派驻的保安员必须已与中标单位签订有效劳动合同。

（二）岗位职责

1.校园门卫

（1）负责学校校门值守，维持校园门口内外秩序，及时发现和消除安全隐患，维护校园稳定。

（2）负责校门及各个通道交通秩序引导工作，疏导人员和车辆有序通行，校门两侧禁止停靠机动和非机动车辆，禁止摆摊设点，禁止分发、张贴广告或不良信息传单。

（3）外来办事车辆及访客按照学校有关规定流程进校，严禁校外无关人员及车辆进入校园，严禁各类改装车辆、大型电动车、商贩、外卖、遛狗人员等进入校园。

（4）负责大件、贵重物品出校检查工作。人员及车辆携带各类大件、贵重物品等出校门，须按照学校有关规定进行查验，对于手续不全者一律不得放行，并及时报学校保卫部门做进一步处理。

（5）严禁装有易燃易爆、剧毒物品或装有污染性物品的车辆驶入校园。特殊情况需相关单位出具证明并经党委保卫部（保卫处）批准后方可入内。

（6）特种车辆（如110、119、120等）进入校园了解情况后立即放行，并迅速向值班室汇报。

（7）爱护门禁设备，按使用要求正确使用，未经允许，不得修改各种参数设置。每周对智能门禁系统设备进行维护、擦洗。

2.校园秩序维护

（8）负责校园交通安全管理与服务工作，通行高峰期在指定区域立岗，指挥疏导机动车有序通行、规范停放，确保师生通行安全。

（9）负责学校大型活动期间校园交通秩序维护工作。

（10）负责学校停车场管理，严禁外来无关车辆在停车场停放，杜绝僵尸车辆在校园停放。

（11）负责学校各类交通设施、设备、标牌、标识、标线的管理与维护工作。

（12）协助学校做好校园交通事故的现场保护和善后处理工作。

（13）负责校园及其周边全天候巡逻，按照巡逻路线和规定进行巡视巡查，及时制止不安全行为，及时发现和消除安全隐患，维护校园安全稳定和良好秩序，并根据事态逐级汇报，按要求做好巡逻日志。

（14）负责及时清理各类闲杂人员、小商小贩、推销人员以及其他不允许在校园滞留、活动的人员等。

（15）负责及时清理不符合学校规定的广告、条幅、传单等，清理校园流浪狗及其它宠物。

（16）协助学校做好各类案（事）件、事故的现场保护和处置工作等。

（17）协助学校做好各类违禁品的收缴、处置等工作。

3.监控室值守

（18）负责学校视频监控中心和消防总控制室的24小时值守工作。

（19）负责校园重点部位的适时监控、调阅拷贝、资料保存等工作。在监控过程中，如发现案（事）件，要第一时间通知值班人员，并利用视频监控跟踪案（事）件进展情况，做好视频资料的保存，为处置案（事）件提供完整、有效证据。

（20）负责火情警报的确认和处置工作。系统发出火情警报时，值班员按照消防总控制室工作制度，第一时间进行火情确认、报告、处置等工作。

（21）负责监控中心视频监控、消防控制等设施设备运行情况的检查、测试，如有异常及时上报。协助设备供应商、集成商做好设备的维修、维护等工作，确保设施设备高效运行。

（22）负责监控中心日常管理，不得挪用或擅自拆除、停用、操作监控设施，无关人员未经许可不准进入，未经批准一律谢绝查阅、拷贝、拍摄。

（23）按照监控中心管理制度，如实填写《监控中心值班记录表》，做好交接班工作，做好所涉及事项的保密工作。

4.安全巡查

（24）负责对占用、堵塞校园室外公共区域消防通道的及时清理，确保消防通道畅通。

（25）严禁在校园堆放易燃易爆及危险化学品，严禁在校园使用明火、燃放烟花爆竹、孔明灯、违规进行电气焊施工等，确保校园安全。

（26）负责校园安全信息收集工作，发现隐患苗头，及时上报、及时化解，努力把不安全因素消灭在萌芽状态。

5.勤务保障

（27）负责学校承担、举办的各类国考、招生、就业、新生报到、毕业生离校、文体活动等大型活动的勤务保障工作。

（28）认真执行学校制定的大型活动安保工作方案，落实工作要求，根据活动需求无偿派遣足够的特勤人员，确保各类活动安全有序。

6.应急处突

（29）负责协助学校做好社会安全类、事故灾难类、自然灾害类等突发事件的预防、处置、善后工作。

（30）对突发事件力争做到早预防、早发现、早处置。一旦发生，第一时间上报党委保卫部（保卫处），迅速赶赴现场，积极控制事势，做好现场保护与警戒工作，不得让事态升级。

（31）在事件处置中，要坚决服从学校的指挥调度，积极主动履行安保人员职责，充分发挥专业安保人员的作用，力争将事件后果和影响降至最低。

7.安全教育

（32）积极协助学校做好各类安全宣传、教育、培训和演练活动，不断增强师生的安全意识，提高安全防护能力和应急处置能力。

8.周边防范

（33）负责定期组织排查校园界墙周边安全隐患，严禁任何人、任何单位、组织非法占用土地，非法张贴、发放不良信息宣传单及其它违禁品，一经发现立即上报。

（34）负责协助学校以及政府部门排查整改校园周边安全隐患，确保校园周边环境和秩序良好。

## 第四部分 维修服务标准及要求

（一）维修服务内容

维修养护内容包括楼宇和校园地面及以上水、电、暖、墙面、顶棚、桌椅等相关设施、设备的检查、维修和配件更换，楼宇热水器日常运行维修维护及保养，学生公寓服务室和值班室吹风机等公用设备的维修和更换，学生公寓楼内电表系统、电气线路及配套设施的维修和配件更换。具体包括以下方面：

楼内公共区域落水管、吊顶、照明灯具及线路、开关、插座、门、锁具、窗、窗台、仪容镜、步梯扶手、地砖、地脚线、墙砖、楼牌、房间号牌、楼层牌等的维修和配件更换；楼内盥洗室、卫生间吊顶、镜子、上下水管路、水龙头、法兰蝶阀、脚踏阀、洗漱池、便池、隔断、便池感应器、地漏、地砖、墙砖等的维修和配件更换；楼内屋顶、地面、洗漱池的渗水问题也属于维修养护范围；楼内暖气管路、暖气片等的维修养护和配件更换；楼内配电室电表及配套设备、进户线路的维修和配件更换；公共教室照明灯具及线路、开关、插座、面板、门、窗、窗台、锁具、桌、椅、窗帘、轨道等的维修养护和配件更换；楼外金刚网纱窗、金属护窗的维修和配件更换；冬季做好各种管线的防冻保暖工作；校园基础设施（园椅、围栏、绿化水网设施、照明等功能性设施）的维修、维护；园林小品、园路、广场的维修、维护。

（二）维修服务范围

中标单位主要负责楼宇内和校园设施日常零星维修维护，并作相应的记录，其中涉及学生公寓维修维护的均由中标单位全部负责。涉及后勤维修维护的单品单件单次维修材料费在200元(含)以下的维修由中标单位负责维修、购买及更换包干(所购买、更换的设备设施、材料等物料品牌、质量须和原设备设施、材料品牌质量一致或高于现用品牌、质量等次。单品单件单次的材料费用200元标准按现行属地材料价格，维修材料质量以国标为准)，单品单件单次维修材料费在200元以上的维修由招标单位承担。涉及中、大型维修，中标单位协助学校完成。维修维护材料主要包括但不限于楼宇内水、电、暖、卫生洁具、热水器、公共区域设施设备及校园基础设施的相关材料及配件等，所有清洁耗材、保洁工具、专项保洁用品及绿化养护耗材和工具等统一由中标单位承担。

（三）维修工作要求

维修人员要求男性，年龄60周岁以下，具备相应的专业技能，拥有丰富的维修工作经验。日常维修服务应保证受理渠道畅通。维修实行回访制，回访方式可采取电话、上门、书面征集等形式，保证反馈渠道畅通；物业项目经理/主管必须按20%比例回访，维修质量回访率60%；每月5日前由管理员对上月维修单进行统计，提交分析报告。并满足以下要求：

1.建立严格的维修制度，配备专业维修人员，并建立报修档案。

2.维修人员具备一定的业务能力，持证上岗，工种齐全，严格执行招标文件标准，满足学校日常维修需求。

3.主动巡查、排查公共设施设备运行状态，及时维修排除隐患，保证正常使用。

4.接到维修任务时，须在10分钟内响应。紧急维修须在10分钟内赶到现场处理；一般维修不得超过6小时，维修合格率100％；确实无法完成时，与相关管理部门协商后时间顺延，但不能超过48小时。

5.零修应在接到维修通知后，30分钟内到达现场。

6.按规定将报修信息录入请修记录。

7.了解现场维修情况后依据维修缓急在学生离开维修区域后进行维修。

8.穿公司统一工服，佩戴工牌。发生群体疾病时，维修人员严格执行防疫规定，作业过程中全程穿防护服、佩戴口罩和手套。维修工具专业齐全，维修作业规范，携带工具包、鞋套、毛巾、垫布；准备可能用的工具、备品备件。报修人询问及时解答。

9.了解故障原因，做好现场维修工作的拍照留存。如需移动物品时，需轻拿轻放，招标单位派人监督。

10.清理干净作业现场；将物品放回原位，保持场地和工具干净整洁；整理好自身工具、用品，不遗留物品。

11.维修现场做好安全防护和施工防护，维修现场要有施工警示标牌，向责任区负责人提醒注意事项。

12.报修后维修及时高效，维修次日进行维修跟踪和维修回访，了解维修情况，记录详实。发生投诉，能够做到接诉即办。

13.对房屋和设施设备实施维修时，应提前告知在校人员，摆放安全提示，进行隔离防护，维修后及时进行现场清理。

14.24小时专人值班（楼宇夜间值班不低于1人，学生公寓不低于2人），坚守岗位，处理夜间突发故障；接到报修后，将具体维修和进展情况及时予以答复。

15.因楼宇建设、改造年代不同，楼内设施设备样式不一，维修时在确保质量前提下须与原有设施设备保持一致。

16.设施设备维修工作中应严格执行安全规程，保证设备和人身安全。因维修过程中造成的人身损害或财产损失，由中标单位自行承担全部责任。

17.楼内电热水器每学期至少清洗1次内胆，至少更换1次滤芯，每学期提供一次水质报告，负责电路、内胆检查检查工作，消除安全隐患，确保饮用水安全。

18.做好冬季各种水路管线和污水井的防冻保暖工作。楼宇门帘定期清洗，破损和污渍严重的应及时更换。

19.开学前做好学生公寓迎新宿舍故障门锁的更换，并按宿舍住宿人数加一的数量配置宿舍钥匙。

（四）电梯系统维保服务标准及要求

按照特种设备监督检验单位相关规定，中标单位负责35部电梯日常运行维保及维修维护，并作相应的记录，所有电梯维护保养及维修配件和耗材等统一由中标单位承担。中标单位应按照国家相关电梯的法律法规与电梯维保公司签订《电梯维护保养合同》，电梯维保企业应具有中华人民共和国国内注册独立法人资格和电梯维修保养工程B级及以上资质，并具有一定的资金实力来有效地履行合同。企业和拟派驻本项目的工程师须具有相关专业资格及特种设备维修保养经验，并提前后勤管理处和学工部公寓管理中心备案。

电梯维保人员要求男性，大专以上学历，机电类专业，年龄50周岁以下，取得特种设备安全管理与作业证，具有丰富的电梯维修保养工作经验。

1.维保企业须根据《电梯使用管理与维护保养规则TSGT5001-2009》和其他相关规定及招标单位招标文件要求，对其维护保养的电梯安全性能负责。

2.按照电梯安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、维护保养计划。

3.电梯运行平稳，无异响，平层、开关正常。轿厢保持洁净、无异味、体感温度舒适。

4.本单位名称、使用标志、年检标志、紧急救援电话、投诉电话和乘客注意事项应置于轿厢醒目位置。电梯紧急电话系统应保持畅通，确保应急救援电话二十四小时有效应答。

5.维护保养现场作业人员应当具有相应资格并落实现场安全防护措施，保证施工安全。

6. 电梯故障或遇到险情，应在接到通知后10分钟内到达现场了解情况，并按需求通知维保单位或救援组织，维保单位或救援组织不能超过30分钟到场。发现故障或者接到故障通知后，应当及时排除故障。故障暂时难以排除的，应当将解决方案书面通知电梯使用管理责任单位并告知其故障排除前不得使用。

7.电梯维修、保养，应提前通知在校人员，维修时在现场设置提示标识和防护围栏。

8.维护保养单位应当储备一定数量与维护保养对象相一致的常用配件，更换的电梯零部件应当有产品质量合格证明，安全附件以及安全保护装置应当有型式试验证明。

9.对维护保养的电梯每十五日至少进行一次维护保养，每六个月至少进行一次检查并向使用管理责任单位出具自检报告。

10.建立维护保养和故障处置记录并至少保存五年。

11.配合政府主管部门实施年检。检验日期前一个月，中标单位通知招标单位电梯存在的由招标单位原因不能通过检验验收的隐患，由招标单位负责整改。非招标单位原因产生的检验费用由中标单位承担，中标单位全程随同招标单位办理检验手续。

12.每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检查结束时向招标单位提交检测报告和核发电梯使用标志。

13.制定半月、季度、半年、年度维保计划，详细记录维保内容，日常保养项目（内容）和要求执行特种设备监督管理部门要求的乘客电梯、载货电梯、杂物电梯日常维护保养项目（内容）和要求。

14.将特种设备和大型设备维保第三方协议、维保人员名单、年检相关资料报备。

## 第五部分 绿化养护标准及要求

校园绿化养护包括校内补栽树木的挖坑、栽植、移植；日常养护管理即修剪、水分管理、除草、施肥、病虫害防治、防寒、立支撑等防护措施，整理树穴等日常养护工作（包括幼儿园内树木及小花园的绿化养护）；花池、花境、花箱内、幼儿园小花园草本花卉的栽种；珍贵树木应建档立卡，设立统一的保护标志，实行高标准养护和管理；应建立健全校园绿化档案，并绘制绿化总平面图，做到精准、规范、清晰。

（一）工作要求

1.每月工作计划、用工情况、工作完成情况及时上报；按要求，项目负责人在接到通知后准时参加养护例会及临时性会议；对相关部门下发的整改通知书或通报、曝光等所反映的问题及时处理。

2.浇水：浇灌过程中，浇灌设施出现问题要及时修复，不得影响浇水工作，且不得出现“跑、冒、滴、漏”现象，不得有严重浪费的行为；根据实际情况，严格按照养护规程及管理人员、技术人员的要求对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保植物正常生长。按时、按要求分别于每年 3 月中旬和 11 月中、下旬浇灌返青水和冻水。日常浇水要结合实际，但必须保证植物正常生长不会因缺水或水分过量而出现的生理病态，保证全年植物浇水次数不得少于 8 次（包含返青水、冻水）。

3.修剪：严格按照养护规程，对养护范围的植物进行常规修剪工作，各类苗木每年不少于 2 次，绿篱、色块每年不少于 5 次；确保各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观。

4.病虫害防治：预防为主，加强病虫检查，发现主要病虫害应按防治规程和管理人员要求及时采取防治措施，及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源；使用防治药剂须严格根据病情、虫情，按管理人员要求或专业技术人员指导进行合理配比，用药及用量须准确，避免药害；有害绿化药剂、肥料使用应进行公示，废弃物处理符合相关规定。

5.其他防护措施：根据植物生长习性及环境温度，对植物采取相关保护措施，落叶乔木须于每年 10 月份进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到路面或树穴内。根据养护规程及考核组要求，新栽植树木要及时立支撑；针对辖区内不同植物的实际情况，及时并合理地采取遮荫、搭设风障、覆土或包裹防寒等养护措施。

6.施肥：要严格按照我单位要求对绿地、草坪、植物按要求施肥，规范操作，施肥后及时覆盖。

7.除草、打草。草坪、绿篱、地被杂草及时处理；绿地及时松土除草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系；除草以人工清除杂草为主，经同意使用除草剂须保证植物的安全，不发生药害。根据草坪养护级别不同全年打草2-15次、绿篱、地被内除杂草不得少于 6 次。

8.乔灌木有缺株，绿篱及满种模纹花坛、草花有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外；露地花卉、花坛、花带整齐美观，无残缺；各类需要清除的植物，须做到及时、合理处置，补植须按原品种、规格补齐，及时对长势较差的苗木进行调整和拼栽。

9.绿地卫生：绿地内无影响景观的白色垃圾、果皮纸屑、树挂、石块等杂物，无树挂、乱拴乱挂等现象，无改变用途和破坏、践踏、占 用现象；生产垃圾要随产随清，不得长期堆积；树木休眠期，要及时清理落叶，垃圾要随产随清；垃圾清运至指定场地。

10.基础设施维护：园内设施定期维护维修，园路及广场铺装、小品破损，及时修补；园灯、园椅等设施损坏及时维修，保证各项基础设施正常使用。

11.在养护过程中出现其他不符合养护质量标准的，我单位有权要求其立即整改或处罚。

12.古树名木应建立档案，周围设立统一的保护标志，如保护标牌、保护宣传牌等，铭牌内容应准确。

13.景观中可能会对师生构成安全隐患的，如假山、水体、长廊等，应设置防护设施及安全提示。

14.建立健全校园绿化档案，对绿化总平面图、宝贵树木登记材料、绿化养护工作记录等进行保管。

15.防火工作：园内安全巡查、防火，确保园内安全稳定，无事故发生。

16.服务到期，中标单位必须保证所有服务内容（绿地、园路、广场、基础设施等）原状交付于我单位，如有损毁、损坏，必须恢复原状。

（二）服务标准

以市园林管理局编制的《呼和浩特市园林绿化养护管理标准及规程》为参考。

（三）其他要求

1.校区配备一名园林绿化专业技术管理人员负责现场服务人员的管理工作。

2.严格执行学校校园绿化养护及环境保洁物业服务标准。

3.严格按照规范，完成各项工作，作业中必须节约用水，不得浪费。接受监督、指导、检查和考核，遵守各项规章制度，服从管理。

4.遇有紧急事件、突发事件，及时安排服务人员到达作业现场进行处理。

5.不得以任何形式转包、转让服务工作。

6.开展作业时，要文明作业。本项目范围内产生的生活垃圾、枯枝树叶、杂草等所有的垃圾不得乱堆乱放，清运至我单位指定地点，清运工作中所产生的一切费用及事故纠纷等问题全部由中标单位负责。

## 第六部分 水电运维服务标准及要求

（一）供配电系统应满足以下要求：

1.高低压主配电室应安排专人（双岗）24小时值守并认真做好值班记录。

2.其他设施包括室外应每日巡视并做好记录。

3.应按要求可靠接地，运行正常，电压稳定。

4.电线、电缆不外露，管线排列整齐有序，插座及电器设备安装规范、稳固、布局合理美观。

5.高压操作、安全防护用具应委托专业测试单位测试，其中绝缘胶垫1次/年、验电笔1次/年、绝缘鞋及绝缘手套2次/年。

6.定期检查楼宇内照明和室外路灯等是否正常，发现损坏及时修复。

7.公共区域安装的配电箱、电开水炉、公共洗衣机、电教设备等易触电区域应制定用电安全防范措施，更换及重新安装必须通过招标单位同意并履行相关手续。

8.计划性停电应事前通知相关部门或在校人员，非计划性停电应快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

9.用电设施发生故障30分钟内到达现场，处理故障。处理不了时及时上报相关部门。

（二）给排水系统管理应满足以下要求：

1.水压稳定，满足正常使用，水质无异味及异色等现象，定期清洗二次供水设备，每年二次水质检测。

2.给水管道无明显锈蚀、无滴漏，无安全隐患。

3.排水、排污管道通畅，无堵塞、外溢现象，阀门正常开启。

4.设备名称与运行状态、管道流向的标志符合相关要求。

5.定期检查生活补水泵、排污泵、水池水箱、管道阀门，定期检查管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井），定期清掏化粪池。

6.供水设施发生故障20分钟内到达现场，处理故障。处理不了时及时上报相关部门。计划性停水应事前通知在校人员，非计划性停水应快速恢复或启用备用水源，并做好应急事件上报及处理工作。

（三）暖通系统管理应满足以下要求：

1.供暖系统运行正常，温度体感适中。

2.送排风的滤网和过滤装置定期清洗、消毒。

3.冷却塔运行正常，噪声符合规范要求。

4.管道、阀件及仪表完好，无跑冒滴漏现象。

5.应采用技术可行、经济合理的节能措施。供水设施发生故障30分钟内到达现场，处理故障。处理不了时及时上报相关部门。

（四）学生浴池管理

1.按照学校要求规定时间开放。

2.保持水温恒定，符合规定要求。

3.开放前、关闭后应对浴池地面、墙面等部位进行清洁及消毒。各设施干净整洁。

4.定期对花洒、地漏等设施进行检查维修及养护。保持良好运行状态。

5.定期对浴池消杀并做好记录。

（五）开水间管理

1.每日对地面、墙面、供水设备等进行清洁，保持干净整洁。

2.保持水温恒定，符合规定要求。

3.设置防滑、小心烫伤等安全标识。

4.维护取水秩序。

5.定期对开水间消杀并做好记录。

（六）安全用电、节能降耗服务标准及要求

中标单位根据《安全生产管理办法》和《电业安全工作规程》的规定，结合招标单位实际制订安全用水、安全用电等管理制度。

1.楼宇通用设施设备管理

（1）检查供水设施设备，保持管道、阀门等无锈蚀、无渗漏，总水阀可以随时关启。

（2）检查、巡视供电设施设备，保持可靠、安全运行。

（3）检查、巡视通风排气装置，保持功能良好。

（4）检查污水排放管道系统，保持畅通。

2.节能降耗考核管理

（1）根据校方能源管理要求，按照标准制定节能管理方案，开展节能宣传。

（2）做好能耗、水耗的计量记录工作，配合校方实时监控用水、用电情况。

（3）定期分析能源消费、用能效率、节能效益等，并拟订节能指标和措施，配合招标单位开展合同节水、节电等项目实施。

（4）定期检查能源系统、杜绝跑冒滴漏等，减少资源浪费。

## 第七部分 其他服务标准及要求

### （一）会务服务标准及要求

会务服务包括报告厅、会议室保洁服务；报告厅、会议室视频投影系统、扩声系统、所有视频会议系统、各类空调等设备维护；会议接待服务；相关办公室、接待室卫生服务。（包含北区科技实验楼会务服务）

会务服务工作人员要求女性；一般会服工作人员年龄要求40周岁以下，形象好，气质佳；其中2名会服管理人员年龄要求30周岁以下，大学本科学历，具有丰富的高校会务服务工作经验。

会务服务需求受理应及时、准确，响应快速有效；根据主办方需求制定服务方案，经主办方确认后实施；制定保密措施，对会议内容保密。

1.会议室卫生服务

服务内容：地面、墙面、地毯、会议桌、会议椅、茶几、沙发、消毒柜、电脑、玻璃隔断、玻璃幕墙、玻璃、窗台、扶手栏杆、音箱、话筒、笔筒、纸巾盒、茶杯、杯托、湿巾拖、矿泉水、投影仪、摄像头、暖壶、绿植、开关面板、踢脚线、装饰画、绿植、旗杆等所有会议室内的物品。对以上范围区域进行擦拭、清洗、消毒、补充、检查、除垢、去污、灭菌灭虫。

要求及标准：区域内无尘土、无污渍、无水渍、无杂物、无手印，物品摆放整齐、规范。

2.会议室接待服务

服务内容：提前 1 小时布置会场，提前 1 小时调试设备，提前 15 分钟立岗；摆放会议需要物品，如：桌签、桌签单、便签纸、笔、橡皮、文件材料、茶杯、杯垫等物品；开启会议室照明设备、数字拼接屏幕、视频会议系统设备、音频系统设备、扩声系统设备、监视器等，对以上设备进行调试；会后清理会场，清洗茶杯，并使用消毒柜进行消毒；同时将会场恢复至随时可接待的状态，补充各类会议使用的物品。

要求及标准：

（1）会议准备

①会议值班人员接到会议通知后，按会议通知人数、规格和特殊要求进行安排。

②会前1小时将贵宾休息室、会议室门打开，仔细检查卫生，是否符合贵宾室、会议室卫生标准。

③把会议桌禁烟牌、茶具、桌签、桌椅摆放整齐，叶面干净，同时摆放茶叶、热水和矿泉水备用。

④提前调试音响设备，保证声音清晰、音量适度。照明、音响、视频、空调等系统运行良好。

⑤会议服务员仪表仪容合格，佩戴工号牌，文明礼貌、语言规范。

⑥会议开始前15分钟在会议室门口站立迎接与会人员。

（2）会中服务

①每10分钟巡视1次会场，观察是否需要续倒茶水或更换矿泉水，应及时关注客户需求。

②会议中途休息，与会领导迎领到接待室内休息，提供茶水或矿泉水等服务。

③会议现场紧急事件发生时，工作人员迅速到位，有效处理。

（3）会后服务

①关闭灯光、空调、音响等设备。

②遗失物品转交业主方。

③清点物资、清扫场地、关闭门窗。

④会议通知单经招标单位签字后返回中标单位存档。

服务人员要求：具备相应健康证明，无证不得上岗。具备相关的礼仪知识，服务得体大方。仪容仪表干净整洁，统一着工装，要有礼貌，提供微笑服务，热情主动；会议接待有序、规范、得体。

3.相关办公室、接待室卫生服务

服务内容：门、门框、门牌、地面、墙面、各种开关面板、灭火器、 办公桌、皮椅、电话机、打印机、碎纸机、显示器、衣架、书柜、沙发、茶几、茶杯、笔筒、茶叶桶、茶水柜、各类装饰物品、暖壶、玻璃、窗台、灯罩、踢脚线、开启扇窗户、把手、纱窗、 绿植、旗杆、纸篓、塑料卫生纸盒、顶棚、会客桌椅等。每日对以上内容清理一次以上。每周对卫生间及墩布等物品统一消毒一次。玻璃幕保持清洁、茶杯及时消杀。

标准及要求：区域内光亮整洁，无尘土、无水迹、无油渍、无污渍、无杂物。

### （二）教师公寓服务标准及要求

1.公寓内设施设备、公共设施维修维护。

2.公寓安全巡查，重点巡查楼宇设施及消防设施情况，制止违章用电、焚烧、乱贴乱划等行为。

3.按学校规定协助办理教师入住与退宿手续，并做好日常人员、房屋等查验工作。

4.对退宿空房实施查验、设施设备维修、清洁，保持其正常使用、干净整洁。

5.做好公寓钥匙管理。

### （三）学生公寓服务标准及要求

1.学生公寓管理服务工作包含制度建设、意识形态管理、住宿管理、环境管理、设施管理等。

2.建立工作台账：员工考勤记录、住宿花名册（附学生照片）、外来人员登记表、借用钥匙登记表、设施设备的台账、设备保养维修登记表、宿舍走访检查登记表、内务卫生登记表、工作人员值班日志等。

3.面向学生提供舍务服务（如钥匙借用、报修、来访等）、安全呵护（如楼门管理、伤害预防、财物等）、生活服务（如缝补、代办等）、心灵呵护（在学工部指导下对特殊群体学生个性化关怀）、行为引导（如文明住宿等）等服务中教育引导学生。

4.在学生在住期间每月至少进行一期对学生公寓的工作检查并召开沟通对话会，化解矛盾、消除误解、解决学生即诉即办问题，正向引导广大学生遵守校纪校规。

5.以日常劳动服务、学生自带垃圾下楼等多种形式，培养学生生活能力和良好的生活习惯，强化社会责任感，树立自理、自立、自强意识。

6.做好假期服务工作，根据学校工作需要安排研究生及部分因社会实践、比赛、实验、体育训练等原因留校的本科生住宿。

### （四）健康驿站服务管理标准及要求

1.负责健康驿站入站人员生活管理。包括物资运送、布草洗涤处理、24小时安全管理及服务等工作。

2.做好入站、在站和出站人员的登记，及时上报学生公寓管理中心。

3.专职保洁员在医疗组的指导下，负责公共区域的保洁和消杀工作，保障公共区域卫生清洁的同时，每天分时段在公共区域进行四次消杀和两次垃圾清理工作。

4.物业管理员和专职保洁员的工资应以在站人数为发放标准，在站人数0-10人，工资不低于2500元；在站人数11-100人，工资不低于3500元；在站人数101人以上，工资不低于5000元；月工资的20％作为绩效奖励，在学期末一并发放。

### （五）体育场馆（场地）服务标准及要求

1.场馆（场地）内干净整洁无异味。

2.对场馆（场地）配套设施设备实施检查维修和养护，保持良好运行状态，发现问题立即处理。

3.配合相关部门检查水电、燃气、消防、安保、供热、应急设施和疏散系统、急救系统配置是否合理。

4.根据学校要求做好其它相关的场馆服务工作。

### （六）图书馆门禁服务标准及要求

1.严格执行“读者凭校园一卡通刷卡入馆”规定，做好读者身份核实与有序入馆工作。禁止非图书馆注册用户入馆；禁止穿着暴露、穿拖鞋读者入馆；严禁携带宠物、易燃易爆物品、大功率电器、各类食品等入馆；出入馆时禁止大声喧哗和吵闹，禁止一卡多用和跨跃门禁；维护好工作岗位周边秩序；及时报告和处理所在岗位突发事件。

2.热爱本职工作，工作时间不得擅自离岗、脱岗、串岗或他人代岗；按时交接班，在接班者未到之前，交班者应继续履行岗位职责。执行岗位任务时间为每天6：50—22：10。

3.要具备良好的思想道德素质和业务能力，着工作制服，仪表端庄，服务热情，礼貌待人；履职期间禁吃食品、睡觉、吸烟、玩手机、玩电脑、打游戏；禁止使用监控计算机从事与岗位职责无关事项；禁止酒后上岗；禁止上岗期间聚集聊天；禁止高声喧哗。

4.负责门禁设备的环境卫生、日常清洁；熟悉并严格按门禁系统说明操作门禁系统，做好防尘、防水、防磁、防震、防盗等工作。

5.门禁报警时，必须以友善的态度与读者核实原因，对未办理外借手续或借阅手续办理不成功的读者给予指导，劝其办完手续后再带书出馆。否则，留置该图书并交还总服务台。

6.门禁系统故障或异常时，应及时查看，检查电源开关和网线连接是否正常，排除常规故障，无法解决的，要及时向综合管理协作中心报修，并做好读者疏导工作。

7.及时准确地做好来访人员和特殊读者登记，记录当天发生的异常情况，做好信息传达，记好值班日志。

8.做好电子存包柜的日常管理，及时解决学生使用问题，遇有故障及时报修。

### （七）校内重大活动服务标准及要求

1.做好学校大型活动的相关物资准备、现场布置、现场卫生服务、安全保卫和活动结束后的收尾等工作。开学迎新，按学校要求做好迎新物资准备、现场布置及大型花坛的摆放及养护；毕业离校，协助毕业招聘会等相关活动的举办、现场布置及大型花坛的摆放及养护。根据活动的性质和目的制定服务方案；根据要求提前做好设施设备的维护调试、物资准备及现场布置；协助实施重要接待任务的参观路线策划、服务指引、礼仪接待等服务；按学校要求进行现场秩序维护；活动后对物品进行盘点和归位、实施场地卫生清洁，关闭灯光、空调等设备。

2.各类重要考试，根据学校安排做好考场前期准备工作，按规定调整摆放教室桌椅，检查并调试好灯光、空调、打铃器等设备设施；做好考试打铃工作；做好考场秩序维护，配合考场周边警戒，防止喧哗、干扰、闹事等情形发生；考试结束后，按学校安排恢复课桌椅复位摆放，打扫考场卫生，关闭空调等设备。

### （八）其他辅助性服务校准及要求

1.施工管理，配合学校做好相关施工现场管理。施工单位实行登记、备案管理，施工人员进入物业管理区域应进行登记、验证；对施工现场安全防护、施工材料堆放、建筑垃圾清运等进行监督管理；对施工现场动火作业、用电规范实行有效监督或管控。

2.提供综合性管理，负责协助学生管理部门对学生提供力所能及的帮助，关注特殊学生，发现异常及时报告给学生管理部门，并提出与学校文化相适应的延伸服务建议。

### （九）应急响应标准及要求

1.应急队伍组建，明确相应的机构或专（兼）职人员负责应急管理工作；组建应急救援队伍，编制成员花名册；应急队伍应的完善的管理制度和指挥体系，分工明确，建立培训机制。

2.应急预案编制与演练，按学校要求识别可能发生的突发事件并制定应急预案，突发事件包括但不限于自然灾害类事件（如地震、暴雨、暴雪等）；公共卫生类事件（如传染病、群体性不明原因疾病等）；社会安全类事件（如非法集会/游行/示威、集体罢课、上访、聚众闹事、师生非正常死亡等）；事故灾难类事件（如火灾、拥挤踩踏、大型群体活动公共安全事故、交通事故、危险化学品事故、造成重大影响的设施设备突发故障（电梯、水、电、气、热等））；意识形态安全类事件等。配合学校相关部门定期组织突发事件应急处置演练，演练后应进行总结并保存演练记录。

3.应急宣教与培训，配合学校相关部门定期对师生员工进行应急知识培训，宜设置宣传专栏和安全警示标语。

4.突发事件处置，发生突发事件时，按应急预案及时采取应急措施，配合学校相关部门进行处理；突发事件发生后，应积极采取措施，配合学校相关部门尽快恢复秩序，消除事故带来的不良影响；事故处理结束后，对突发事件及处置进行记录和总结改进。

- 相关附表及岗位设置表

附表1：楼宇情况统计及后勤人员配备表

| 序号 | 楼宇名称 | 层高 | 教室/个 | 报告厅/个 | 会议室/个 | 房间数量/间 | 建筑面积/平方米 | 公共区域保洁面积/平方米 | 教室保洁面积/平方米 | 报告厅及会议室保洁面积/平方米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一教学楼 | 5层 | 13 |  |  |  | 4263.75 | 11290.4 | 6144.07 |  |  |
| 2 | 第二教学楼 | 6层 | 31 |  |  |  | 10166.22 | 7296 | 14023.66 |  |  |
| 3 | 化工楼 | 6层 | 16 | 1 |  |  | 16719.1 | 35285.18 | 1988 | 1720 | 含6个实验室、家属楼5套专家公寓 |
| 4 | 第四教学楼 | 5层 | 23 |  |  |  | 9788.13 | 8524.2 | 13806.7 |  |  |
| 5 | 科学楼 | 10层 | 77 |  |  |  | 26461.9 | 44149.4 | 35388 |  | 含43个课设教室 |
| 6 | 建筑馆 | 3层 |  | 1 |  |  | 6880.31 | 3901.8 |  | 370 |  |
| 7 | 建筑类专业设计教学楼 | 5层 | 8 |  |  |  | 7041 | 4265.6 | 640 |  |  |
| 8 | 图书馆（含测试中心） | 5层 |  | 1 | 2 |  | 9624.86 | 7580.06 |  | 1200 |  |
| 9 | 明德楼 | 6层 |  | 3 | 7 |  | 9027.26 | 4825.9 |  | 1604.3 |  |
| 10 | 实验楼 | 8层 |  |  |  |  | 12742.63 | 15850.54 |  |  |  |
| 11 | 红楼（含天然碱实验室） | 3层 |  |  |  |  | 3479.53+592.76 | 4970.23 |  |  |  |
| 12 | 化工白楼 | 5层 |  |  |  |  | 4469.72 | 3397.51 |  |  |  |
| 13 | 后勤楼 | 2层 |  |  |  |  | 2178.48 | 1417 |  |  |  |
| 14 | 离退休楼 | 2层 |  |  |  |  | 1736.85 | 1803 |  |  |  |
| 15 | 土木馆A馆 | 4层 |  |  |  |  | 942.07 | 4294.8 |  |  |  |
| 16 | 土木B馆 | 2层 |  |  |  |  | 4748.74 | 3214.4 |  |  |  |
| 17 | 土木C馆 | 4层 |  |  |  |  | 3133.06 | 3006.36 |  |  |  |
| 18 | 综合楼 | 6层 |  |  |  |  | 10564.11 | 8687.19 |  |  | 包括青年公寓 |
| 19 | 航空学院楼 | 3层 |  |  |  |  | 1608.26 | 1126.09 |  |  |  |
| 20 | 英华楼 | 5层 |  |  |  |  | 4531.08 | 2629.34 |  |  | 国际教育学院，维修业务包括锅炉维修 |
| 21 | 思创楼 | 5层 |  |  |  |  | 2073.13 | 1430.1 |  |  |  |
| 22 | 主楼 | 5层 |  |  |  |  | 9913.66 | 7438.09 |  |  |  |
| 23 | 文体馆 | 2层 |  |  |  |  | 1830.37 | 1281.26 |  |  |  |
| 24 | 卓越体育馆 | 3层 |  |  |  |  | 17250.75 | 11729.9 |  |  |  |
| 25 | 工勤楼 | 4层 |  |  |  |  | 2635.51 | 1799.5 |  |  |  |
| 26 | 唯实楼 | 4层 |  |  |  |  | 3052 | 2136.4 |  |  |  |
| 27 | 工程技术楼A座 | 6层 |  |  |  |  | 20030.56 | 14190.4 |  |  |  |
| 28 | 工程技术楼B座 | 3层 |  |  |  |  | 12476.75 | 9114.33 |  |  |  |
| 29 | 工训中心 | 2层 |  |  |  |  | 5700.58 | 4013 |  |  |  |
| 30 | 机械大楼（含辅楼、图书馆机械学科分馆290㎡） | 5层 | 11 |  |  |  | 24363.01 | 16140.33 | 680 |  |  |
| 31 | 建筑创新实验中心 | 6层 |  |  |  |  | 6393.6 | 8089.72 |  |  | 保洁区域包括各楼层建筑类实验室、玻璃幕墙3614.2平方米 |
| 32 | 招就处创业孵化基地 | 1层 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 公共卫生间 |
| 33 | 科技实验楼 | 18层 |  |  |  |  | 42000 | 42000 |  |  |  |
| 34 | 校史馆 | 2层 |  |  |  |  | 1838.96 | 1287.27 |  |  |  |
| 35 | 幼儿园 | 2层 |  |  |  |  | 1877.62 | 2000 |  |  | 幼儿园内外围环境 |
| 36 | 校医院 | 2层 |  |  |  |  | 1776.47 | 1776.47 |  |  |  |
| 37 | 博士公寓 | 2层 |  |  |  |  | 1610.2 | 1610.2 |  |  |  |
| 38 | 西区1号学生公寓 | 6层 |  |  |  | 212 | 6598 | 1552 |  |  | 所列学生公寓保洁面积仅为楼宇地面保洁面积 |
| 39 | 西区2号学生公寓 | 6层 |  |  |  | 100 | 2971 | 1806 |  |  |  |
| 40 | 西区3号学生公寓 | 5层 |  |  |  | 190 | 6241 |  |  |  |  |
| 41 | 西区4号学生公寓 | 6层 |  |  |  | 191 | 5884 | 1464 |  |  |  |
| 42 | 西苑AB座公寓（含健康驿站） | 6层 |  |  |  | 242 | 13432 | 1559 |  |  |  |
| 43 | 西苑C座公寓 | 6层 |  |  |  | 353 | 13879.5 | 5782 |  |  |  |
| 44 | 西苑D座公寓 | 6层 |  |  |  | 560 | 19646.84 | 4397 |  |  |  |
| 45 | 东区3号公寓 | 6层 |  |  |  | 143 | 4381.8 | 1143 |  |  |  |
| 46 | 东区5号公寓 | 6层 |  |  |  | 143 | 4381.8 | 1431 |  |  |  |
| 47 | 东区6号公寓 | 6层 |  |  |  | 143 | 4381.8 | 1431 |  |  |  |
| 48 | 北苑1号公寓 | 11层 |  |  |  | 465 | 26769.17 | 9081.52 |  |  |  |
| 49 | 北苑2号公寓 | 11层 |  |  |  | 184 | 9648.7 | 2808.48 |  |  |  |
| 50 | 北苑3号公寓 | 11层 |  |  |  | 215 | 11132 | 3302.08 |  |  |  |
| 51 | 北苑4号公寓 | 12层 |  |  |  | 261 | 14868.9 | 4655 |  |  |  |
| 52 | 北苑5号公寓 | 12层 |  |  |  | 273 | 14868 | 5078.57 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 179个 | 6个 | 9个 | 3675间 | 46.46万平方米 | 34.91万平方米 | 7.27万平方米 | 0.49万平方米 |  |

| 附表2：绿化养护人员配备表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务区域 | 人员数量 （11-3月） | 人员数量 （4-10月） | 备注 |
| 1 | 新城校区 | ≥1 | ≥10 | 人员数量按工作需要随时进行人员数量的调整。合同期内，人员数量不得低于人员数量要求。其中1人需持有园林中级工程师资格证书。 |

| 附表3：校园环境保洁人员配备表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务区域 | 人员数量 | 备注 |
| 1 | 新城校区 | ≥14 | 人员数量按工作需要随时进行人员数量的调整。合同期内，人员数量不得低于人员数量要求。 |

附表4：水电服务岗位设置及人员配备表

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 运行班次 | 年龄 | 技术等级要求 | 专业资格要求 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水暖维修工 | 3 | 正常班，夜班夏季每班≥1人，冬季每班≥2人 | 55周岁以下 |  |  | 负责供水、供暖、排污维修维护工作，能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。 |
| 2 | 水暖维修工 | 2 |  | 55周岁以下 |  | 管道工证 | 负责供水、供暖、排污维修维护工作，水箱水库清洗消毒。能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。 |
| 3 | 电焊工 | 3 |  | 55周岁以下 |  | 焊工证 | 负责焊接工作及供水、供暖、排污维修维护工作。能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。其中1人不包括在原有37人当中。 |
| 4 | 维修电工 | 4 | 正常班，夜班每班≥1人 | 55周岁以下 |  | 入网操作证 | 负责供电系统及设备维修维护工作，设备系统调试。能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。其中1人（高压电工）不包括在原有37人当中。 |
| 5 | 水电暖运行工 | 12 | 24小时三班倒，每班≥2人 | 55周岁以下 |  | 特种作业操作证 | 负责校区高低压室供电、供水、供暖运行工作。能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。 |
| 6 | 浴池、开水房工作人员 | 12 | 正常班 | 55周岁以下 |  | 健康证 | 负责浴池日常维护、清洁工作，洗浴卫生及人身、公共卫生安全维护洗浴秩序。能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。 |
| 7 | 司炉工 | 4 | 正常班 | 55周岁以下 |  | 司炉证、健康证 | 负责开水房日常维护、清洁工作及管理工作，负责燃气安全使用锅炉房运行工作保障用水温度及卫生。能够维修各种设备熟练使用各种工具，严格按照操作规程操作。其中1人在不包括在原有37人当中。 |
| 合计 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 备注：其中由中标单位接收的37名水电服务人员的专业技术资格情况维持现状，中标单位后续新聘水电服务人员需持有相应专业技术资格证书。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表5：学生公寓岗位人员配备情况

| 公寓名称 | 楼长 | 管理员 | 维修员/转运员 | 保洁员 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心办公室 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 公寓维修组 |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 垃圾二次转运 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 北苑1号公寓 | 1 | 10 |  | 12 | 23 |  |
| 北苑2号公寓 | 1 | 5 |  | 5 | 11 |  |
| 北苑4号公寓 |  | 6 |  | 7 | 13 |  |
| 北苑3号公寓 | 1 | 5 |  | 5 | 11 |  |
| 北苑5号公寓 |  | 6 |  | 7 | 13 |  |
| 西区1号公寓 | 1 | 3 |  | 2 | 6 |  |
| 西区2.3号公寓 |  | 6 |  | 3 | 9 |  |
| 西区4号公寓 |  | 3 |  | 2 | 5 |  |
| 西苑AB座公寓 | 1 | 3（车棚1） |  | 3 | 7 |  |
| 西苑C座公寓 | 1 | 6 |  | 6 | 13 |  |
| 西苑D座公寓 | 1 | 9 |  | 9 | 19 |  |
| 东区3号公寓 | 1 | 3 |  | 2 | 6 |  |
| 东区5号公寓 |  | 3 |  | 2 | 5 |  |
| 东区6号公寓 |  | 3 |  | 2 | 5 |  |
| 健康驿站 |  | 4 |  | 2 | 6 |  |
| 总 计 | 8 | 78 | 10 | 69 | 165 |  |
| ▲注：公寓服务人员中持有心理咨询师证书不少于3人，持有红十字救护员证书不少于5人；维修人员中持有低压电工操作证不少于3人，持有管道工证不少于1人。 |  |  |  |  |  |  |

附表6：校园保安岗位设置及人员要求表

| 序号 | 岗位区域 | 岗位设置 | 性别 | 数量需求 | 年龄 | 运行班次 | 人员要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城校区 | 保安队长 | 男 | 每班≥1人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.高中或以上学历，形象气质良好；2.从事高校安全保卫管理三年以上工作经验或军转干部；3.具备一定的思想政治和管理工作经验；4.有较强的团队管理能力，责任心强。 | 负责统筹协调各岗位人员安排，以及保安人员的日常管理等工作 |
| 2 | 新城校区南区 | 南门门卫 | 男 | 每班≥3人 | 40周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高；2.具备基础的计算机操作能力；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责南门区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 3 |  | 东门门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高；2.具备基础的计算机操作能力；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责东门区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 4 |  | 文体馆门前通门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高；2.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责文体馆门前通道区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 5 |  | 天桥通道门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高；2.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责天桥通道区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 6 |  | 综合楼北通道门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高；2.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责综合楼北通道区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 7 |  | 视频监控 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高，普通话标准、口齿伶俐；2.具备一定的计算机操作、视频查看及轨迹追踪能力；3.有较强的责任心和较好的沟通能力。 | 负责监控中心24小时值守工作 |
| 8 |  | 消防总控制室值守 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高，普通话标准、口齿伶俐；2.持有建（构）筑物消防员初级以上资格证书，具备一定的计算机操作能力；3.有较强的责任心和较好的沟通能力。 | 负责监控中心24小时值守，处置火情等 |
| 9 |  | 南区巡逻岗 | 男 | 白班每班≥4人、夜班每班≥2人 | 40周岁以下 | 三班倒：白班2班、夜班1班 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责南区校园巡逻、交通疏导、隐患排查、应急处突等工作 |
| 10 | 新城校区北苑 | 西门门卫（兼卓越体育馆院门卫） | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高；2.具备基础的计算机操作能力；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责该区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 11 |  | 南门门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责北区南门通道区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 12 |  | 北门门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责北区北门通道区域的门卫值守、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 13 |  | 消防监控室值守岗 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象气质良好，合同签订时，双方协商确定身高，普通话标准、口齿伶俐；2.持有建（构）筑物消防员初级以上资格证书，具备一定的计算机操作能力；3.有较强的责任心和较好的沟通能力。 | 负责监控中心24小时值守，处置火情等工作 |
| 14 |  | 北苑巡逻岗 | 男 | 每班≥2人 | 40周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责北区校园巡逻、交通疏导、隐患排查、应急处突等工作 |
| 15 | 新城校区西苑 | 工训院门门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责西苑公寓院门的门前管控、交通疏导、环境整治、应急处突等工作 |
| 16 |  | 西苑公寓ＡＢ座院门门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 |  |
| 17 |  | 西苑公寓Ｃ座院门门卫 | 男 | 每班≥2人 | 45周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 |  |
| 18 |  | 西苑巡逻岗 | 男 | 每班≥2人 | 40周岁以下 | 三班倒 | 1.形象端正、身体健康；2.合同签订时，双方协商确定身高；3.有较强的责任心和团队协作意识。 | 负责西苑各区域巡逻、交通疏导、隐患排查、应急处突等工作 |
| 19 | 新城校区 | 消防管理员 | 男 | 1人 | 40周岁以下 | 正常班 | 持有建（构）筑物消防员中级以上 | 消防隐患排查、消防设备检测维护等 |
| 注：根据学校实际发展情况，可能会产生表中未说明岗位，以实际岗位为准。需求总人数不得少于83人，原聘用1名消防管理员需中标单位接收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7：电梯明细表

| 序号 | 梯 号 | 型 号 | 速度(m/s) | 层站(站/门) | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德楼-东 | 奥的斯电梯（中国）有限公司GeN2 CN-MR | 1.75 | 6层/6站/6门 | 1 |
| 2 | 明德楼-西 | 奥的斯电梯（中国）有限公司GeN2 CN-MR | 1.75 | 6层/6站/6门 | 1 |
| 3 | 科学楼-南侧-东 | 天津奥的斯电梯有限公司OTIS3100 | 1.6 | 10层/10站/10门 | 1 |
| 4 | 科学楼-南侧-西 | 天津奥的斯电梯有限公司OTIS3100 | 1.6 | 10层/10站/10门 | 1 |
| 5 | 科学楼-北侧-东 | 通力电梯有限公司PW13/10-19 | 1.6 | 10层/10站/10门 | 1 |
| 6 | 科学楼-北侧-西 | 通力电梯有限公司PW13/10-19 | 1.6 | 10层/10站/10门 | 1 |
| 7 | 图书馆 | 巨人通力电梯GPS30K | 1 | 5层/5站/5门 | 1 |
| 8 | 机械工程教学实验大楼 | 上海三菱电梯有限公司HOPE-IIG | 1 | 5层/5站/5门 | 1 |
| 9 | 卓越体育馆1# | 迅达(中国)电梯有限公司Schindler 5400AP MRL | 1 | 2层/2站/2门 | 1 |
| 10 | 实验楼-南 | GeN2 Comfort | 1 | 8层/8站/8门 | 1 |
| 11 | 实验楼-北 | GeN2 Comfort | 1 | 8层/8站/8门 | 1 |
| 12 | 建筑创新实验中心 | 东芝电梯（中国）有限公司ELCOSMO-E PLUS | 1 | 6层/6站/6门 | 1 |
| 13 | 北苑1号公寓 | 迅达5400AP | 1.6 | 11层11站11门 | 9 |
| 14 | 北苑2号公寓 | 迅达5400Aap | 1.6 | 11层11站11门 | 3 |
| 15 | 北苑4号公寓 | 迅达5400AP | 1.6 | 12层12站12门 | 4 |
| 16 | 北苑3号公寓 | 迅达5400AP | 1.6 | 11层11站11门 | 3 |
| 17 | 北苑5号公寓 | 迅达5400AP | 1.6 | 12层12站12门 | 4 |
| 合 计 |  |  |  |  | 35 |

附表8：报告厅及会议室明细表

| 序号 | 房间类别 | 面积（平米） | 容纳人数（人） | 设备设施（包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工楼报告厅 | 1800 | 500 | 视频投影系统2套；扩声系统1套；LED屏幕1套；调音室1间；演讲台1个；靠背椅子498把；桌子 10张 |
| 2 | 图书馆报告厅 | 900 | 240 | 主控柜1套；台式电脑1台；电视2台；靠背椅子240把；椅子17把；视频投影仪系统1套；扩声系统1套；多媒体机柜1套；麦克风8个 |
| 3 | 李大夏报告厅 | 370 | 200 | 主控柜1套；多媒体机柜1套（包括调音台1套、无线领夹话筒1套、无线手持话筒1套、效果器1套、音频处理器1套；电源时序器1套；会议话筒主机1套；超低音音响功放1套；主扩声音响功放1套）；LED屏幕1套；靠背椅子数量200把；主席台桌子6张 |
| 4 | 明德楼第1报告厅 | 424 | 386 | 视频投影2套；扩声系统1套；调音室1间；固定麦克风7个；移动麦2个；演讲台1个；储存柜2个；会议桌13张；靠背椅子386把；中央空调12台 |
| 5 | 明德楼第2报告厅 | 309 | 170 | 视频投影2套；扩声系统1套；教育厅视频会议系统1套；调音室1间；固定麦克风8个；移动麦2个；演讲台1个；储存柜2个；会议桌8张；靠背椅子170把；中央空调10台 |
| 6 | 明德楼第3报告厅 | 160 | 92 | 扩声系统1套；三校区视频会议系统1套；固定麦克风7个；移动麦2个；多媒体机柜1套；演讲台1个；储存柜1个；会议桌4张；靠背椅子92把 |
| 7 | 明德楼101会议室 | 85 | 20 | 储存柜1个；沙发16个；茶几10个 |
| 8 | 明德楼102会议室 | 82.5 | 18 | 圆会议桌1组；储存柜1个；沙发9个；皮座椅18把 |
| 9 | 明德楼201会议室 | 126.1 | 22 | 扩声系统1套；固定麦克风16个；多媒体机柜1套；圆会议桌1组；储存柜1个；沙发8个；茶几2个；皮座椅22把；立式空调1台 |
| 10 | 明德楼202会议室 | 83.6 | 18 | 圆会议桌1组；储存柜1个；皮座椅18把 |
| 11 | 明德楼203会议室 | 82.5 | 18 | 圆会议桌1组；储存柜1个；沙发10个；皮座椅18把；消毒柜1台 |
| 12 | 明德楼204会议室 | 125.8 | 32 | 扩声系统1套；投影仪LED 1套；移动麦6个；多媒体机柜1套；圆会议桌1组；储存柜1个；皮座椅32把；会议桌5张；立式空调1台 |
| 13 | 明德楼205会议室 | 125.8 | 45 | 扩声系统1套；投影仪LED 1套；移动麦8个；多媒体机柜1套；圆会议桌1组；储存柜1个；茶几1个；皮座椅45把；会议桌10张；立式空调1台 |
| 14 | 图书馆会议室A厅 | 50 | 32 | 沙发12个；茶几5个；地球仪1个 |
| 15 | 图书馆会议室B厅 | 50 | 32 | 会议桌1张；椅子32把 |
| 16 | 科技实验楼 |  |  | 预计2023年6月正式投入使用 |

# 九、物业服务日常监督管理

见附件2：内蒙古工业大学物业服务质量日常监督管理细则

（一）后勤物业服务质量日常监督管理细则

（二）学生公寓物业服务质量日常监督管理细则

（三）物业安保服务质量日常监督管理细则

# 十、物业季度考核要求

按照《内蒙古工业大学物业服务质量考核管理办法》执行。见附件3：内蒙古工业大学物业服务质量考核管理办法

（一）严格按照规范，完成各项工作，接受招标单位监督、检查、考核。

▲（二）遇有紧急事件、突发事件，招标单位有权直接组织安排中标单位人员及时到达现场进行处理。

（三）中标单位将聘用人员基本信息提供给招标单位备案，遇人员变动情况及时提供更新信息。中标单位为聘用人员购买与工作相关的各类保险。（含一份或一份以上意外伤害险）

# 十一、服务承诺及关键性指标

管理指标承诺

| 序号 | 指标名称 | 承诺指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员上岗率 | 100% | 拟派驻服务人员按要求持证上岗率为100%。 |
| 2 | 人员培训合格率 | 100% | 拟派驻项目部人员均参加过职业培训学校短期班培训，定期进行培训和学习，加强宣传。 |
| 3 | 应急预案演练率 | 100% | 制定应对机制，平时做好人员安排，有预案。 |
| 4 | 有效投诉率 | 0 | 专人严格执行《投诉处理程序》，并跟进处理结果，并且针对投诉人由物业经理亲自进行回访。 |
| 5 | 年度师生满意度 | 100% | 由专职部门采取不定时对业主上门回访调查反馈，安排专人进行回访结果汇总。 |

保洁卫生服务指标

| 序号 | 指标名称 | 承诺指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁设施完好率 | 100% | 项目经理负责监督执行，以确保消防设施、设备完好无损、正常使用。 |
| 2 | 绿植完好率 | 100% | 公司选派专业的绿化技师，负责维护办公区内的绿植、花卉。实行巡查制度，建档记录，熟悉花卉的生长情况。 |
| 3 | 保洁清洁率 | 100% | 由专职保洁员进行保洁工作，实行巡查制度，建档记录， 由项目经理负责监督，以确保物业内垃圾日产日清，空气清新，设施完好、环境无污染。 |
| 4 | 卫生定期检查问题整改率 | 100% | 由专职保洁员进行保洁检查，实行巡查制度。 |
| 5 | 有效投诉处理率 | 100% | 安排专人严格执行《投诉处理程序》，并限时跟进处理结果，物业经理亲自进行回访。 |
| 6 | 工作操作规程抽查合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 7 | 服务满意率 | 100% | 由专职部门采取不定时对业主/各使用人上门回访调查反馈，安排专人进行回访结果汇总。 |

秩序维护管理服务指标

| 序号 | 指标名称 | 承诺指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通治安案件有效处理率 | 100% | 实行二十四小时保安巡查制度，落实保安岗位职责，明确责任区域，以确保业主人身财产安全。 |
| 2 | 各类突发应急事件的有效处理率 | 100% | 由专职安保人员进行日常巡视、发现隐患及时处理，以确保物业消防安全。 |
| 3 | 安全检查率 | 100% | 由专职安保人员进行出入安全检查。 |
| 4 | 检查率 | 100% | 由专职安保人员对外来人员进行安全检查及监督。 |
| 5 | 应急支援 及时率 | 100% | 由周边项目部组建的应急队伍及时响应。 |
| 6 | 工作操作规程抽查合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 7 | 服务规范合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 8 | 服务满意率 | 100% | 由专职部门采取不定时对服务对象上门回访调查反馈，安排专人进行回访结果汇总。 |

工程运维服务指标

| 序号 | 指标名称 | 承诺指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备计划保养完成率 | 100% | 设施设备维护员每月制定保养计划，并在规定时间内完成。 |
| 2 | 设备开机完好率 | 99% | 设施设备维护员定期检查电梯设备，以制定完整 的维修计划。 |
| 3 | 设施设备维修计 划完成率 | 100% | 设施设备维护员每月制定维修计划，并在规定时 间内完成。 |
| 4 | 设备临时故障排除及时率 | 100% | 在项目经理的监管监督下，以最快速度排除故障。 |
| 5 | 记录准确合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 6 | 机房卫生达标率 | 100% | 由专职保洁员进行保洁检查，实行巡查制度。 |
| 7 | 工作操作规程抽查合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 8 | 服务规范合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 9 | 服务满意率 | 100% | 由专职部门采取不定时对服务对象上门回访调查反馈，安排专人进行回访结果汇总。 |

会议及接待服务指标承诺

| 序号 | 指标名称 | 承诺指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待合格率 | 100% | - 对来访人员进行登记并记录相关信息。 - 处理外来人员的简单咨询于 5 分钟内解答 |
| 2 | 会议准备合格率 | 100% | - 会议前做好会议室保洁及备品的放置工作； - 服务人员要做到会议正式开始前半小时到达会议室并一切就绪，会议召开市要随时关注会场动态做好服务。 |
| 3 | 会议音频设备作业抽查合格率 | 100% | 公司技术总监定期进行抽查和检测。 |
| 4 | 临时会议人员及时调配率 | 100% | 制定应对机制，平时做好人员安排，有预案。 |
| 5 | 会议设备故障率 | 0% | 由专职技术人员进行日常巡视、发现隐患及时处理，以确保物业设备安全、完好。 |
| 6 | 工作操作规程抽 查合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 7 | 服务规范合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 8 | 服务满意率 | 100% | 由专职部门采取不定时对服务对象上门回访调查反馈，安排专人进行回访结果汇总。 |

绿化服务指标承诺

| 序号 | 指标名称 | 承诺指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护成活率 | 100% | 拟派驻服务人员持证上岗率为 100%。 |
| 2 | 植物长势达标率 | 100% | 拟派驻项目部人员均参加过职业培训学校短期班培训，定期进行培训和学习，加强宣传。 |
| 3 | 工作操作规程抽查合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 4 | 服务规范合格率 | 100% | 严格按照服务规程执行。 |
| 5 | 服务满意率 | 100% | 由专职部门采取不定时对服务对象上门回访调查反馈，安排专人进行回访结果汇总。 |

# 十二、警械装备清单

中标单位在服务过程中所需警械装备需自行购置，至少包括但不限于以下警械装备。

校园安保警械装备清单

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水车 | 1辆 | 执行国家标准 |  |
| 2 | 电动四轮巡逻车 | 2辆 |  |  |
| 3 | 电动摩托车 | 6辆 |  |  |
| 4 | 执法记录仪 |  |  | 各门卫、巡逻岗至少分别配置1部 |
| 5 | 警用头盔、肩灯、强光手电、对讲机 |  |  | 按门卫、巡逻岗最少人数要求，至少每人配置1套 |
| 6 | 防刺服、防割手套、防暴叉、约束毯、警棍、防暴盾牌等 |  |  | 在各门卫室分别配置2套以上 |
| 7 | 其他安全设施器材 |  |  |  |

# 十三、设备清单

▲中标单位要有详细的物资机械器具等设备装备实施方案，投标响应并予以公示，中标后应按照响应文件内容配备齐全，投入使用。中标单位需提供必备设备装备，至少包括但不限于以下设备。

楼宇清洁设备必备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗地机 | 10 | 适用高校场景，执行国家标准 |
| 2 | 吸水吸尘机 | 5 | 适用高校场景，执行国家标准 |
| 3 | 清扫机 | 5 | 适用高校场景，执行国家标准 |
| 4 | 升降机 | 2 | 适用高校场景，净升高度6-10米，执行国家标准 |
| 5 | 高压冲洗车 | 2 | 适用高校场景，执行国家标准 |
| 6 | 尘推车 | 20 | 适用高校场景，执行国家标准 |

校园清洁设备必备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马路清扫车 | 1 | 适用高校场景，中大型，执行国家标准 |
| 2 | 除雪机 | 1 | 适用高校场景，中大型，执行国家标准 |
| 3 | 垃圾清运车 | 1 | 适用高校场景，中型，车厢为封闭式、可卸式，执行国家标准 |
| 4 | 吸污车 | 1 | 适用高校场景，执行国家标准 |
| 5 | 割灌机 | 5 | 适用高校场景，执行国家标准 |

学生公寓设备清单

| 序号 | 设施设备名称 | 配置区域 | 数量 | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手推自走式洗地机（扫洗吸一体） | 北苑公寓 | 5台 | 公共区域 保洁 |  |
| 2 | 垃圾清运车 | 三个公寓区 | 3台 | 垃圾转运 | 货箱为封闭式 |
| 3 | 巡更打点器 | 15栋公寓 | 15套 | 监督安全巡查 |  |
| 4 | 执法记录仪 | 15栋公寓 | 15套 | 夜间检查 |  |
| 5 | 大功率电动疏通机 | 维修室 | 3台 | 疏通下水 |  |
| 6 | 电焊机 | 维修室 | 1台 | 日常维修 | 便携式 |
| 7 | 电镐、电锤、电钻 | 维修室 | 2套 | 日常维修 |  |
| 8 | 管道疏通清洗机 | 维修室 | 1套 | 日常维修 | 燃油 动力 |
| 9 | 电钻 | 维修室 | 6套 | 日常维修 | 手持式、充电式 |

# 十四、合同结束物业对接交接条款

(一)合同到期，中标单位必须保证校区内服务范围内的所有设施、设备、场地、绿化等原状交付于招标单位，如有损毁、缺失等情况，经评估后，赔偿费用从物业费中扣除。

（二）合同届满或终止,中标单位撤场时,需在招标单位认可的期限内(终止服务以招标单位通知为准)提供内部员工流动资料档案给招标单位备案,并按照国家地方行业有关规定结清账务，档案资料移交、各岗位交接、资产设施移交，租借、使用招标单位房屋、设备等退还工作。彻底解决遗留问题后，经过招标单位审核，双方签字确认后，所有移交工作才算正式完成。

（三）办理移交工作时，中标单位须出具有效承诺书(格式自拟):承诺中标单位服务期间的一切债权债务概由中标单位自行负责结清,与招标单位无关。

(四)为防范风险,招标单位暂停结算中标单位合同届满或终止服务前一个季度的物业管理费用。移交工作完成后，招标单位按合同约定收取应由中标单位支付的各类款项和违约金后，在1个月内为中标单位结清剩余的物业服务费。中标单位已投入且不可移除或移除后会影响使用功能的设施设备归招标单位所有，招标单位不作其他任何补偿。

# (五)合同届满或终止,中标单位若未能在招标单位认可的期限内完成所有交接工作,视为中标单位违约。中标单位每延期1天交接，须缴纳违约金5000元(采购单位有权在未支付的物业服务费中扣除该费用)。中标单位必须无条件撤场，并赔偿招标单位由此引起的经济损失。