委托检测项目明细：

| 项目名称 | 项目价格 | 收费编码 | 收费小项目名称 | 小项目价格 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结核分枝杆菌 rpoB 基因和突变检测 | 770 | CLFB9000 | 结核 分 枝 杆 菌 rpoB 基因 和 突 变检测 | 770 | 1、采用六色实时巢式荧光PCR技术，样本的核酸提取、扩增和荧光检测在一个独立封闭的试剂盒内完成；1 份标本，1 次检测，即可获得结核分枝杆菌及其利福平耐药 2 项结果； 2、高灵敏度、高特异性：检测涂阳标本的灵敏度为>95%，检测涂阴标本的灵敏度≥70%，特异性≥98%；以表型药敏为参考标准，Xpert 检测利福平耐药的灵敏度与特异性分别为97.6%和 98.1% ； 3、高准确度：内部质控，真正实现对每个样本检测过程的监控，确保检测的高准确度； 4、每周一到周日医院检验科取样开始到出具检验报告的时间≤24小时，意外情况需提前告知医院检验科； 5、样本类型：肺结核样本包括痰、肺泡灌洗液、胸膜活检组织/胸水等；肺外结核样本包括脑脊液、骨关节脓液、胃液、尿液、淋巴结穿刺组织、其他病变组织等； 6、样本转运时间≤2小时； |
| 病原微生物宏基因组检测 | 3500 | TXYL0015 | 病原微生物宏基因组检测 | 3500 | - 优化破壁技术：针对每一份样本采用三维扭矩破壁技术，提升样本破壁效率； 2、采用一步法酶切，可实现微量建库，每个样本建库起始量≤10ng； 3、单个样本测序数据量不少于35M，且测序读长≥50bp； 4、适用于国产高通量测序平台，扩增方式：采用芯片表面在线扩增，且在测序平台上可滚动运行两种芯片；中通量芯片单次运行生成不低于250M reads；高通量芯片单次运行生成不低于500M reads； 5、SE50测序模式下的测序质量：Q30≥80%； 6、每一批次上机测序的样本中，除临床样本外必须添加至少1个对照样本，有效进行样本防污染监测； 7、从检验科取样开始到解读结果报告发出的时间≤24小时，意外情况及周六日≤48小时，意外情况需提前告知医院检验科； 8、涵盖≥20000种病原微生物，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等； 9、结果报告部分，内容包含：检测重点结果汇总信息、高度关注病原列表、高度关注病原的介绍、耐药基因和毒力因子的筛查结果； 10、可根据院端需求定制化报告模板，例如对报告模块内容进行增加或删除等； 11、在进行样本的核酸提取操作之前，每个样本中添加内参，实现对样本全流程的监测； 12、核酸提取试剂及测序试剂具有国产医疗器械注册证认证； - 13、样本转运时间≤2小时； |
| 呼吸道病毒核酸六重联检 | 510 | CLBL8000 | 腺病毒脱氧核糖核酸扩增定性检测 | 60 | 1、呼吸道病毒核酸六重联检，采用实时荧光PCR探针法检测甲型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、乙型流感病毒、副流感I型、副流感Ⅲ型； 2、通过分子生物学手段尤其是PCR反应检测呼吸道分泌物中的病毒特异性基因片段，具有很高的敏感性,特异性强,有早期诊断价值。多重PCR可同时检测多种病毒； 3、每周一到周日医院检验科取样开始到出具检验报告的时间≤24小时，意外情况需提前告知医院检验科； 4、样本类型：鼻/咽拭子等，采集方便快捷； 5、样本转运时间≤2小时； |
|  |  | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 90 |  |
|  |  | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 90 |  |
|  |  | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 90 |  |
|  |  | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 90 |  |
|  |  | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 90 |  |
| 新型隐球菌荚膜抗原检测 | 90 | CGPY8000 | 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 90 | 1、新型隐球菌荚膜抗原检测采用免疫层析法检测患者脑脊液、血清样本中的隐球菌荚膜多糖；可用于隐球菌性脑膜炎的辅助诊断； 2、荚膜多糖抗原检测为肺隐球菌病首选诊断筛查手段； 3、高敏感度，高特异性，敏感度为100%，特异性>90%； 4、每周一到周日医院检验科取样开始到出具检验报告的时间≤24小时，意外情况需提前告知医院检验科； 5、样本类型：鼻/咽拭子等，采集方便快捷； 6、样本转运时间≤2小时； |