## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：科技园区办公室（实践教学中心）温室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:生活用水 3.材质、规格:PE管De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6.做法详见招标图纸 7.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m | 117.9
2 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:生活用水 3.材质、规格:PE管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6.做法详见招标图纸 7.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m | 9.06
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:管道下铺设100厚砂垫层 2.做法详见招标图纸 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m3 | 21.64
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.非定型井 砖砌圆形阀门井 井内径1.40m 井室深2.40m 详见施工图纸 |  | 座 | 2
5 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.非定型井 砖砌圆形阀门井 井内径1.40m 井室深2.40m 含排水基坑 详见施工图纸 |  | 座 | 2
6 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外给水井内 2.型号、规格:De63 水表 3.做法详见招标图纸 4.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 1
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:带短管法兰连接 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：科技园区办公室（实践教学中心）温室改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:带短管法兰连接 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 3
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De25 4.连接形式:带短管法兰连接 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
10 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄水球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De25 4.连接形式:带短管法兰连接 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 2
分部小计
排水
11 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:10m³ 3.做法详见招标图纸 4.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 座 | 1
12 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管道De150 4.连接形式:橡胶柔性 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m | 7.3
分部小计
采暖管道
13 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50 |  | m | 27.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：科技园区办公室（实践教学中心）温室改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:丝接 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定
14 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.做法详见招标图纸 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  | 标段：科技园区办公室（实践教学中心）温室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 标段：科技园区办公室（实践教学中心）温室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 标段：科技园区办公室（实践教学中心）温室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13