## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱AL | 1.名称:配电箱AL 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱1AL | 1.名称:配电箱1AL 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱1AL-1 | 1.名称:配电箱1AL-1 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱1AL-2 | 1.名称:配电箱1AL-2 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱1AL-3 | 1.名称:配电箱1AL-3 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱1AL-4 | 1.名称:配电箱1AL-4 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱1AL-5 | 1.名称:配电箱1AL-5 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱4AL | 1.名称:配电箱4AL 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱4AL-1 | 1.名称:配电箱4AL-1 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱4AL-2 | 1.名称:配电箱4AL-2 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱4AL-3 | 1.名称:配电箱4AL-3 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱4AL-4 | 1.名称:配电箱4AL-4 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱4AL-5 | 1.名称:配电箱4AL-5 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱4AL-6 | 1.名称:配电箱4AL-6 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030404017015 | 配电箱4AL-7 | 1.名称:配电箱4AL-7 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱4AL-8 | 1.名称:配电箱4AL-8 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱4AL-9 | 1.名称:配电箱4AL-9 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱4AL-10 | 1.名称:配电箱4AL-10 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱5AL | 1.名称:配电箱5AL 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱5AL-1 | 1.名称:配电箱5AL-1 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱5AL-2 | 1.名称:配电箱5AL-2 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
22 | 030404017022 | 配电箱5AL-3 | 1.名称:配电箱5AL-3 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱5AL-4 | 1.名称:配电箱5AL-4 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
24 | 030404017024 | 配电箱5AL-5 | 1.名称:配电箱5AL-5 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
25 | 030404017025 | 配电箱5AL-6 | 1.名称:配电箱5AL-6 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
26 | 030404017026 | 配电箱5AL-7 | 1.名称:配电箱5AL-7 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
27 | 030404017027 | 配电箱5AL-8 | 1.名称:配电箱5AL-8 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
28 | 030404017028 | 配电箱5AL-9 | 1.名称:配电箱5AL-9 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
29 | 030404017029 | 配电箱5AL-10 | 1.名称:配电箱5AL-10 2.型号:半周长1.5m |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他:详见图纸
30 | 030404017030 | 配电箱AK | 1.名称:配电箱AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
31 | 030404017031 | 配电箱1AK | 1.名称:配电箱1AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
32 | 030404017032 | 配电箱2AK | 1.名称:配电箱2AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
33 | 030404017033 | 配电箱3AK | 1.名称:配电箱3AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
34 | 030404017034 | 配电箱4AK | 1.名称:配电箱4AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
35 | 030404017035 | 配电箱5AK | 1.名称:配电箱5AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
36 | 030404017036 | 配电箱6AK | 1.名称:配电箱6AK 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
37 | 030404017037 | 配电箱2SGFJ | 1.名称:配电箱2SGFJ 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
38 | 030404017038 | 配电箱AT | 1.名称:配电箱AT 2.型号:半周长1.5m 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
分部小计
电气设备
39 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED 1*20W 3.规格:100*1200 |  | 套 | 80
40 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED 1*40W 3.规格:300*1200 |  | 套 | 139
41 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:LED 1*9W |  | 套 | 87
42 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 1*20W |  | 套 | 6
43 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.型号:LED 1*25W |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:红外线感应灯 2.型号:LED 1*20W |  | 套 | 8
45 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.型号:LED 20W/m |  | m | 80
46 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1W |  | 套 | 29
47 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:1W |  | 套 | 5
48 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型安全出口消防应急多信息复合标志灯 2.型号:1W |  | 套 | 5
49 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型圆形筒式消防应急照明灯 2.型号:1W |  | 套 | 20
50 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:灯具 |  | 个 | 463
分部小计
开关、插座
51 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装一位单控开关 2.规格:86K11-10 |  | 个 | 15
52 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装两位单控开关 2.规格:86K11-10 |  | 个 | 70
53 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三位单控开关 2.规格:86K11-10 |  | 个 | 8
54 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装单项五孔插座 2.规格:10A |  | 个 | 141
55 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:暗装单项五孔插座 2.规格:16A |  | 个 | 24
56 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:开关（插座） |  | 个 | 258
分部小计
电缆、电线及配管
57 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:铝合金-强电金属 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
桥架 2.规格:200*100
58 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 |  | kg | 230
59 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 2387.7
60 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 |  | m | 92.02
61 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 |  | m | 102.9
62 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:40 |  | m | 16.8
63 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.类型:开槽及恢复 |  | m | 477
64 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:NH-YJV-3*4 3.材质:铜 |  | m | 8.7
65 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 |  | m | 92
66 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WYJV-5*6 3.材质:铜 |  | m | 90.8
67 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜 |  | m | 10
68 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*35+1*16 3.材质:铜 |  | m | 42
69 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜 |  | m | 32
70 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-5*10 3.材质:铜 |  | m | 83
71 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-5*6 3.材质:铜 |  | m | 330
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
72 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*2.5 3.材质:铜 |  | m | 65
73 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NH-YJV-3*4 |  | 个 | 2
74 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*6 |  | 个 | 2
75 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WYJV-5*6 |  | 个 | 8
76 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*25+1*16 |  | 个 | 2
77 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*35+1*16 |  | 个 | 4
78 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*50+1*25 |  | 个 | 4
79 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*10 |  | 个 | 10
80 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*6 |  | 个 | 36
81 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*2.5 |  | 个 | 14
82 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 |  | m | 4692
83 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 |  | m | 1449
84 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6 |  | m | 265
85 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格型号:NH-RVS-2*2.5 |  | m | 400
分部小计
防雷接地
86 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 280
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
87 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:钢筋 3.规格:Φ16 4.断接卡子、箱材质、规格:含断接卡子 |  | m | 88
88 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L=2500 50*50*5 |  | 根 | 5
89 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁铁 2.材质:40*4 |  | m | 73
90 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:独立接地装置 |  | 组 | 1
分部小计
措施项目
91 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 平板灯 1*20W 100*1200 | 套 |  | 80.8 |  | 100 | 8080
2 | 平板灯 1*40W 300*1200 | 套 |  | 140.39 |  | 135 | 18952.65
合计 | [6 empty] | 27032.65
总合计 | [6 empty] | 27032.65
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13