## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904008001 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
2 | 030904008002 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 11
3 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 121
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 15
5 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 21
6 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 22
7 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 37
8 | 030904014001 | 119直通电话 | 1.名称:119直通电话 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030904006001 | 消防电话 | 1.名称:消防电话 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 部 | 5
10 | 030904011001 | 楼层显示器 | 1.名称:楼层显示器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 5
11 | 030904008003 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 10
12 | 030904008004 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 10
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 247
14 | 030904012001 | 火灾报警控制主机 | 1.名称:火灾报警控制主机 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.其他详见图纸设计及相关规范要求
15 | 030904014002 | 消防广播主机 | 1.名称:消防广播主机 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
16 | 030904014003 | 广播功率放大器 | 1.名称:广播功率放大器 2.规格:150W 3.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
17 | 030904014004 | 电话主机 | 1.名称:电话主机 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警控制微机(CRT) 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030904010001 | 备用电源 | 1.名称:备用电源 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
20 | 030904017001 | 可燃气体报警器 | 1.名称:可燃气体报警器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030904017002 | 电气火灾监控器 | 1.名称:电气火灾监控器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030904017003 | 消防电源控制器 | 1.名称:消防电源控制器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 58.91
24 | 030307005001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.02
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVVP 4.规格:2*1.0 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 926.28
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 |  | m | 1211.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.其他详见图纸设计及相关规范要求
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 997.7
28 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV 4.规格:4 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 46.86
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 2858.06
30 | 030411001002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm 3.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 89
31 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 系统 | 1
32 | 030905001002 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 系统 | 37
33 | 030905001003 | 通信分机调试 | 1.名称:通信分机调试 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 系统 | 5
分部小计
漏电火灾报警系统
34 | 030904008005 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
36 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVVP-2*1.0 4.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 63.15
37 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 55.65
分部小计
电源监控系统
38 | 030904008006 | 电压电流信号传感器 | 1.名称:电压电流信号传感器 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 12
39 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 12
40 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 307.72
41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | m | 97.43
分部小计
措施项目
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 消防电源控制器 | 台 |  | 1 |  | 12000 | 12000
2 | 电话主机 | 台 |  | 1 |  | 3000 | 3000
3 | 备用电源 | 台 |  | 2 |  | 10000 | 20000
4 | 广播功率放大器 150W | 台 |  | 2 |  | 8000 | 16000
5 | 火灾报警控制主机 | 台 |  | 1 |  | 25000 | 25000
6 | CRT | 台 |  | 1 |  | 10000 | 10000
7 | 电气火灾监控器 | 台 |  | 1 |  | 12000 | 12000
8 | 可燃气体报警器 | 台 |  | 1 |  | 16000 | 16000
9 | 消防广播主机 | 台 |  | 1 |  | 25000 | 25000
合计 | [6 empty] | 139000
总合计 | [6 empty] | 139000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：综合实验楼—火自报工程 |  | 标段：内蒙古自治区特种设备检验研究院特种设备安全检验基地一期（未完）项目--一期未完8栋单体消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13