## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 火自报工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:墙上明装,底边距地1.5米 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AP-KT 柜式空调电源箱 2.规格:200*200*100 3.安装方式:墙上明装,底边距地0.5米 |  | 台 | 7
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AP-KS 开水器电源箱 2.规格:200*200*100 3.安装方式:墙上明装,底边距地0.5米 |  | 台 | 2
4 | 030412005001 | 平板灯 | 1.名称:600x600LED平板灯 2.型号:36W 3.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 78
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:5寸筒灯 2.规格:LED10W 3.安装形式:嵌入安装 |  | 套 | 127
6 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:装饰吸顶灯 2.规格:40W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 5
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:装饰吸顶灯 2.规格:16W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 12
8 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:300*600二合一集成灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 |  | 个 | 26
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 |  | 个 | 5
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 |  | 个 | 5
12 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 |  | 个 | 2
13 | 030404035001 | 单相五孔暗插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:250V10A |  | 个 | 95
14 | 030404035002 | 挂式空调单相三孔暗插座 | 1.名称:挂式空调单相三孔暗插座 2.规格:250V16A |  | 个 | 16
15 | 030404035003 | 防水插座 | 1.名称:防水插座 2.规格:250V10A |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:3W(自带蓄电池) 3.安装形式:底边距地2.5米安装 |  | 套 | 25
17 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:3W(自带蓄电池) 3.安装形式:门上安装 |  | 套 | 11
18 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示 2.规格:3W(自带蓄电池) 3.安装形式:底边距地0.4m |  | 套 | 8
19 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:吊装疏散指示 2.规格:3W(自带蓄电池) 3.安装形式:吊顶下0.2米安装 |  | 套 | 7
20 | 030412004007 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格: 12W |  | m | 48.46
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:钢制 |  | 个 | 441
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 |  | m | 93.53
23 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 |  | kg | 164
24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 360.64
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1182.1
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式:暗配 |  | m | 91.71
27 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC100 3.配置形式:暗配 |  | m | 50
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv |  | m | 50
29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 |  | 个 | 2
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 2030.37
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1097.52
32 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内布线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1046.74
33 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 |  | m | 1530.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯
34 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内布线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 3238.45
35 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 502.94
36 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内布线 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1407.21
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电工程
38 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 |  | m | 92.7
39 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 |  | kg | 162
40 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 2.规格:42U 3.0.6米*0.8米*2.2米 |  | 台 | 1
41 | 030502012001 | 双口信息面板 | 1.名称:双口信息面板 2.未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求 |  | 个 | 27
42 | 030502012002 | 单口语音面板 | 1.名称:单口语音面板 2.未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求 |  | 个 | 26
43 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:钢制 |  | 个 | 53
44 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:RJ45配线架 2.未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求 |  | 条 | 4
45 | 030502010002 | 理线架 | 1.名称:理线架 24口 2.未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求 |  | 条 | 4
46 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 24口 2.未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求 |  | 台 | 4
47 | 031101014001 | PDU电源 | 1.规格:PDU电源 |  | 条 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:8插位
48 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：配线 2、规格：UTP-4 3、管内穿线 |  | m | 674.26
49 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：配线 2、规格：UTP-4 3、线槽配线 |  | m | 2921.91
50 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 395.22
51 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 50
52 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试内容:测试、记录、完成测试报告 |  | 链路 | 53
分部小计
火自报工程
53 | 030404022001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.安装形式:壁挂，底边距地1.5m |  | 台 | 1
54 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 61
55 | 030904012001 | 区域报警主机 | 1.名称：区域报警控制器 2.未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求 |  | 台 | 1
56 | 080903008001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.墙上明装,底距地1.5米 |  | 台 | 1
57 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 6
58 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 6
59 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.安装方式：吸顶 |  | 个 | 7
60 | 030904008001 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 4
61 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:钢制 |  | 个 | 81
62 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 114.16
63 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 590.63
64 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电 2.规格:WDZB1N-RYJS-2X1.5 3.配线线制:综合考虑 4.钢索材质、规格:符合规范及设计要求 |  | m | 638.79
65 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 120.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格型号:WDZB1N-BYJ-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:符合规范及设计要求
66 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
67 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 蒙-6 主要材料价格表-单页
主要材料价格表
工程名称:电气工程
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元）
[6 empty] | 单价 | 合价
合计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）单页
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计