## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 散热器
1.2 | 管道
1.3 | 阀门
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
散热器
1 | 031005002001 | 铸铁散热器 10片/组 | 1.名称:内腔无砂铸铁柱型散热器 2.型号:TZ4-6-6(8)四柱760(无砂型),高度760mm 10片/组 3.规格:中心距为600mm 4.安装方式:具体做法详见图纸 |  | 组 | 1
2 | 031005002002 | 铸铁散热器 15片/组 | 1.名称:内腔无砂铸铁柱型散热器 2.型号:TZ4-6-6(8)四柱760(无砂型),高度760mm 15片/组 3.规格:中心距为600mm 4.安装方式:具体做法详见图纸 |  | 组 | 7
3 | 031005002003 | 铸铁散热器 20片/组 | 1.名称:内腔无砂铸铁柱型散热器 2.型号:TZ4-6-6(8)四柱760(无砂型),高度760mm 20片/组 3.规格:中心距为600mm 4.安装方式:具体做法详见图纸 |  | 组 | 54
分部小计
管道
4 | 031001001001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:地沟 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 5.61
5 | 031001001002 | 焊接钢管 | 1.安装部位:地沟 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 265.03
6 | 031001001004 | 焊接钢管 | 1.安装部位:地沟 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 360.92
7 | 031001001003 | 焊接钢管 | 1.安装部位:地沟 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 139.26
8 | 031001001005 | 焊接钢管 | 1.安装部位:地沟 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 248.3
9 | 031001001006 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 |  | m | 85.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
10 | 031001006001 | PP-R热水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:De32*3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 68.39
11 | 031002001001 | 管道支架 保温 | 1.材质:各类型钢 2.管架形式:保温支架 |  | kg | 633.61
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | kg | 633.61
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | m2 | 198.61
14 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防锈漆2道，银粉漆2道 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 |  | m2 | 16.25
15 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉绝热层，铝箔贴面 2.绝热厚度:40mm |  | m3 | 13.62
16 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.73
分部小计
阀门
17 | 031003001001 | 温度调节阀 | 1.名称:温度调节阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 24
18 | 031003001002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 124
19 | 031003001003 | 手动放风阀 | 1.名称:手动放风阀 |  | 个 | 62
20 | 031003003001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
21 | 031003003002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 6
22 | 031003003003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 10
23 | 031002003001 | 穿楼板套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管（含预留孔洞） 2.规格:DN32 |  | 个 | 124
24 | 031002003002 | 穿楼板套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管（含预留孔洞） 2.规格:DN50 |  | 个 | 22
25 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：求真楼一层“北疆古籍人才培养与科学研究中心”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 蒙-6 主要材料价格表-单页
主要材料价格表
工程名称:采暖工程
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元）
[6 empty] | 单价 | 合价
合计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）单页
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:采暖工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计