## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 6#公寓楼--电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
安装--强电
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜 2.型号:AA1/xl-21 3.规格：600*1800*600 4.基础型钢形式、规格:落地安装、10#槽钢 | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AP~6AP 2.规格:750*1500*180 3.安装方式：明装 | 台 | 6
3 | 030404017010 | 机房配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:450*650*200 3.安装方式：明装 | 台 | 1
4 | 030404017011 | 公共走廊配电箱1AL-1 | 1.名称:配电箱 1AL-1 2.规格:350*250*160 3.安装方式：明装 | 台 | 1
5 | 030404017012 | 直饮水配电箱（箱体及内部开关利旧） | 1.名称:配电箱 1-AP-ZYS 2.规格:400*500*160 3.安装方式：明装 | 台 | 6
6 | 030404017013 | （功能间配电箱） | 1.名称:配电箱 1AP-1 2.规格:600*800*200 3.安装方式：明装 | 台 | 6
7 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 RSQ 2.规格:200*200*150 3.安装方式：明装 | 台 | 6
8 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱HE 2.规格:350*250*160 3.安装方式：明装 | 台 | 195
9 | 030411003031 | 桥架 | 1.名称:钢制防火桥架 2.规格:300*100 3.桥架支架制作安装 | m | 19.8
10 | 030411003029 | 桥架 | 1.名称:钢制防火桥架 2.规格: 400*200 3.桥架支架制作安装 | m | 436.82
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单项五孔安全插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:嵌入 | 个 | 2338
12 | 030404035005 | 单相二三孔卫生间插座 | 1.名称:单相二三孔卫生间插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:嵌入 | 个 | 50
13 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:440V,20A 3.安装方式:嵌入 | 个 | 6
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 212
16 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 12
17 | 030404034005 | 调速开关 | 1.名称:调速开关 2..安装方式:距地1.3M ,配套厂家 | 个 | 390
18 | 030412005003 | LED明装灯盘 | 1.名称:LED明装灯盘 2。型号：PAK4110801 3.型号规格 ：32W，Ra≥80，色温6500K, 4.尺寸：1200*147*60MM 5..安装形式:吸顶式 | 套 | 196
19 | 030412004006 | LED600*600平板灯 | 1.名称:LED600*600平板灯 2.型号:PAK567571 3.规格:36W，Ra≥80，色温不易高于5300K, 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 134
20 | 030412001002 | LED集成吊顶厨卫灯 | 1.名称:LED集成吊顶厨卫灯 2.型号:PAK563249 3.规格:24W Ra≥80，色温不易高于5700K, 4.尺寸：300*600 5..安装方式：嵌入式 | 套 | 48
21 | 030412001003 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:PAK417036 3.规格:18W Ra≥80，色温不易高于5700K, 4。尺寸：Φ320*60mm 5..安装方式：吸顶 | 套 | 16
22 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:墙上坐灯 2.型号:规格:12W 3.安装方式：墙壁明装 | 套 | 6
23 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:楼顶扇 2.型号:FD40-11A 60W 3.规格:450*450*230 4.性能要求：5档调速 360度旋转，静音安全性能高，24小时不间断使用 5.安装方式:吸顶 | 台 | 195
24 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 2819
25 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢接线盒(灯具配用) 2.材质:钢制 | 个 | 607
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装形式:暗装
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯低烟无卤阻燃辐照电缆 2.型号:WDZ-YJ(F）E-0.6/1KV 3.规格:WDZ-YJV-4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:CT-WC/FC | m | 162.2
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯低烟无卤阻燃辐照电缆 2.型号:WDZ-YJ(F）E-0.6/1KV 3.规格:WDZ-YJV-5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:CT-WC/FC | m | 55.3
28 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯低烟无卤阻燃辐照电缆 2.型号:WDZ-YJ(F）E-0.6/1KV 3.规格:WDZ-YJV-5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:CT-WC/FC | m | 65.1
29 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯低烟无卤阻燃辐照电缆 2.型号:WDZ-YJ(F）E-0.6/1KV 3.规格:WDZ-YJV-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:CT-WC/FC | m | 13
30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1kv | 个 | 12
31 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1kv | 个 | 18
32 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:阻燃刚性PVC管 2.材质:规格:pvc20 3.配置形式:暗配 | m | 12405
33 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:阻燃刚性PVC管 2.材质:规格:pvc25 3.配置形式:暗配 | m | 555
34 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:阻燃刚性PVC管 | m | 20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:规格:pvc32 3.配置形式:暗配
35 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:规格:ＳＣ40 3.配置形式:暗配 | m | 9
36 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:规格:ＳＣ20 3.配置形式:暗配 | m | 10
37 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 7997
38 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 15488
39 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 5333
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 24234
41 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 1545
42 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线 功率≤30kW | 台 | 1
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 6
44 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 砖墙开槽 管径≤25mm | m | 3047
45 | 030413003004 | 打洞（孔） | 砖墙打孔(洞) 孔(洞)直径≤25mm | 个 | 438
46 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.规格:混凝土板开洞口 2.类型:300*100 | 个 | 6
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
应急照明
47 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源箱ELB 2.型号:规格:500*600*200 4.安装方式:明装 | 台 | 1
48 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:应急手动控制箱BC 2.型号:规格:500*600*200 4.安装方式:明装 | 台 | 1
49 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 12
50 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 72
51 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 12
52 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 58
53 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管(JDG) 2.规格:外径20mm 3.配置形式:暗配 | m | 816
54 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 1675
55 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢接线盒(灯具配用) 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 154
56 | 030413002005 | 凿（压)槽 | 砖墙开槽 管径≤25mm | m | 322
57 | 030413003005 | 打洞（孔） | 砖墙打孔(洞) 孔(洞)直径≤25mm | 个 | 4
分部小计
措施项目
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:6#公寓楼--电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:6#公寓楼--电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:6#公寓楼--电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:6#公寓楼--电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:6#公寓楼--电气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 011707002001 | 夜间施工增加费
5 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
6 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 |  |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
总合计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：6#公寓楼--电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-11 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:6#公寓楼--电气工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:6#公寓楼--电气工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
未计价主材汇总表
工程名称:6#公寓楼--电气工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
合计