## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 21#公寓楼--安装拆除工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 通风拆除
1.2 | 给排水拆除
1.3 | 采暖拆除
1.4 | 电气工程拆除
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
通风拆除
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道拆除 | 1.名称:镀锌薄钢板风管拆除 2.规格:直径或长边长 320mm以内 | m2 | 46
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道拆除 | 1.名称:镀锌薄钢板风管拆除 2.规格:直径或长边长 1000mm以内 | m2 | 608
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道拆除 | 1.名称:镀锌薄钢板风管拆除 2.规格:直径或长边长 1250mm以内 | m2 | 5.4
4 | 030108003001 | 轴流通风机拆除 | 1.名称:通风机拆除 2.规格:风量32000m3/h 功率15KW | 台 | 1
5 | 030108006001 | 卫生间通风器拆除 | 1.名称:卫生间通风器拆除 | 台 | 20
分部小计
给排水拆除
6 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.塑料管道拆除 公称外径110mm以内 | m | 384
7 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.塑料管道拆除 公称外径75mm以内 | m | 34
8 | 011612001009 | 管道拆除 | 1.塑料管道拆除 公称外径50mm以内 | m | 214
9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生设备拆除 蹲式 大便器 | 套 | 50
10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生设备拆除 挂式 小便器 | 套 | 50
11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生设备拆除 拖布池 | 套 | 10
12 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生设备拆除 洗脸盆 | 套 | 90
13 | 011612001010 | 管道拆除 | 1、镀锌管拆除DN100 | m | 165
14 | 011612001011 | 管道拆除 | 1、镀锌管拆除DN70 | m | 21
15 | 011612002005 | 消火栓拆除 | 1、消火栓拆除 | 套 | 20
分部小计
采暖拆除
16 | 011614001001 | 原有散热器拆除及清洗 | 1.散暖气:铸铁散热器 30片以内 2.其他：含散热器清洗 | 个 | 160
17 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:公称直径 70-100mm | m | 91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:公称直径 32-50mm | m | 326
19 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:公称直径 25mm | m | 1153
分部小计
电气工程拆除
20 | 030412005001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:荧光灯拆除 吸顶式 | 套 | 664
21 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 1.暗开关 拆除 | 个 | 264
22 | 030404035001 | 插座拆除 | 1.暗插座 拆除 | 个 | 1008
23 | 030411004001 | 管内配线拆除 | 1.种类、材质:管内配线拆除 2.规格:导线截面4mm2以内 | m | 12177
24 | 030411004002 | 管内配线拆除 | 1.种类、材质:管内配线拆除 2.规格:导线截面10mm2以内 | m | 8803
25 | 030404017001 | 配电箱拆除 | 1.种类：配电箱、盘、板拆除 2.规格： 半周长2.5m以内 | 台 | 11
26 | 030404017002 | 配电箱拆除 | 1.种类：配电箱、盘、板拆除 2.规格： 半周长1.5m以内 | 台 | 127
27 | 030404004001 | 低压开关柜(屏）拆除 | 1.种类：低压开关柜及控制闸器具拆除 低压柜 | 台 | 2
28 | 030411003001 | 桥架拆除 | 1.名称:桥架拆除 2.型号:宽+高 600mm以内 | m | 309
分部小计
措施项目
本页小计
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:21#公寓楼--安装拆除工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:21#公寓楼--安装拆除工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:21#公寓楼--安装拆除工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 011707002001 | 夜间施工增加费
5 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
6 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 |  |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
总合计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 夜间施工增加费 |  | 工日 | 97
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：21#公寓楼--安装拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-11 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:21#公寓楼--安装拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:21#公寓楼--安装拆除工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
合计