## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 22#公寓楼--给排水工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 给水
1.2 | 排水
1.3 | 消火栓系统
1.4 | 直饮水
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 | 组 | 80
2 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:低水箱蹲式大便器 | 组 | 50
3 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢 2、类型:成品不锈钢拖布池可挂拖布 3.规格：900*410*430 | 组 | 10
4 | 031001006012 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 29.88
5 | 031001006003 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 168.25
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DE40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 222.61
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DE32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 67.52
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DE25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 49.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DE20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 54.41
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水铜截止阀DN20 2.连接形式:(熔接) | 个 | 130
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀DN40 2.连接形式:(熔接) | 个 | 37
12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀DN50 2.连接形式:(熔接) | 个 | 5
13 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:铜制闸阀DN100 2.连接形式:法兰 | 个 | 3
14 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:铜制止回阀DN100 2.连接形式:法兰 | 个 | 1
15 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:带智能远控式流量计DN100 3.连接形式:法兰 | 组 | 1
16 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:钢杆 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹 | 个 | 1
17 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架及托架 | kg | 94.82
18 | 031002001002 | 管道支架 | 1.成品管卡安装 公称直径32mm | 个 | 381
19 | 031002001003 | 管道支架 | 1.成品管卡安装 公称直径40mm | 个 | 164
20 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型/:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.管道规格:DN1100 4.填料材质:石棉绳、油麻 5.含开洞 | 个 | 4
21 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型/:穿墙钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:石棉绳、油麻 5.含开洞 | 个 | 26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆1遍，面漆2遍 | kg | 94.82
分部小计
排水
23 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-160 4.连接形式:粘接 | m | 35.1
24 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-110 4.连接形式:粘接 | m | 220.59
25 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-75 4.连接形式:粘接 | m | 82.09
26 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-50 4.连接形式:粘接 | m | 57.9
27 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:柔型接口机制排水管DN100 4.连接形式:机制接口 5.其他：除锈刷油 | m | 6.4
28 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:带水封地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 45
29 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除扣 2.型号、规格:DN100 | 个 | 10
30 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、砖墙打孔(洞) 孔(洞)直径100内 | 个 | 30
31 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、砖墙打孔(洞) 孔(洞)直径50内 | 个 | 20
分部小计
消火栓系统
32 | 030901010001 | 室内消火栓 | 名称：消火栓箱 1.安装方式:明装 2.型号、规格:口径为70 | 套 | 20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
型；1000*700*240 3.附件材质、规格:单栓带消防卷盘（利旧）
33 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热热镀锌管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MP 5.含管件 | m | 174.69
34 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热热镀锌管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MP 5.含管件 | m | 32.52
35 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:对夹蝶阀 D71X-16 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 1.6MP 4.连接形式:法兰 | 个 | 5
36 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架及托架 | kg | 108.36
37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆1遍，面漆2遍 | kg | 108.36
38 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型/:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.管道规格:DN100 4.填料材质:石棉绳、油麻 5.含开洞 | 个 | 16
39 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型/:穿墙钢套管 2.材质:钢制 3.管道规格:DN100 4.填料材质:石棉绳、油麻 5.含开洞 | 个 | 8
40 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型/:穿墙钢套管 2.材质:钢制 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.管道规格:DN70 4.填料材质:石棉绳、油麻 5.含开洞
分部小计
直饮水
41 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:纯净水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN20 材质（304钢） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 165.37
42 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:纯净水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN15 材质（304钢） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 110.84
43 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 | 个 | 5
44 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 15
45 | 031003001008 | 直饮水嘴 | 1.类型:直饮水专用水嘴 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 5
46 | 031002001011 | 管道支架 | 1.成品管卡安装 公称直径32mm | 个 | 18
47 | 031002001012 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 | kg | 30
48 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆1遍，面漆2遍 | kg | 30
49 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型/:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.管道规格:DN20 4.填料材质:石棉绳、油 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
麻 5.含开洞
分部小计
措施项目
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 011707002001 | 夜间施工增加费
5 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
6 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 |  |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
总合计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 |  | 标段：内蒙古科技大学（5#6#7#9#15#16#19#21#22#24#）学生公寓楼维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：22#公寓楼--给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-11 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:22#公寓楼--给排水工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
合计