## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二层拆除
电气
1 | 030412001001 | 吸顶灯整修 | 1.名称：吸顶灯整修 2.具体详见设计图纸 |  | 套 | 60
2 | 030412001002 | 吸顶灯拆除 | 1.名称：吸顶灯拆除 |  | 套 | 39
3 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 1.名称：拆除照明开关 |  | 个 | 15
4 | 030404034002 | 插座面板拆除 | 1.名称：拆除插座面板 |  | 个 | 75
分部小计
给排水
5 | 01B001 | 拆除洗脸盆 | 1.名称:拆除台下盆 2.垃圾外运 |  | 套 | 2
6 | 01B002 | 拆除小便器 | 1.名称:拆除小便器 2.垃圾外运 |  | 套 | 2
7 | 01B003 | 拆除蹲式大便器 | 1.名称:拆除蹲式大便器 2.垃圾外运 |  | 套 | 4
分部小计
三层拆除
电气
8 | 030412001003 | 吸顶灯整修 | 1.名称：吸顶灯整修 2.具体详见设计图纸 |  | 套 | 75
9 | 030412001004 | 吸顶灯拆除 | 1.名称：吸顶灯拆除 |  | 套 | 69
10 | 01B004 | 排风扇拆除 | 1.名称:拆除排风扇 |  | 个 | 2
11 | 030404034003 | 照明开关拆除 | 1.名称：拆除照明开关 |  | 个 | 38
12 | 030404034004 | 插座面板拆除 | 1.名称：拆除插座面板 |  | 个 | 66
分部小计
给排水
13 | 01B005 | 拆除洗脸盆 | 1.名称:拆除台下盆 2.垃圾外运 |  | 套 | 2
14 | 01B006 | 蹲式大便器拆除 | 1.名称:拆除蹲式大便器 2.垃圾外运 |  | 套 | 4
15 | 01B007 | 拆除小便器 | 1.名称:拆除小便器 2.垃圾外运 |  | 套 | 2
16 | 01B008 | 室内消火栓拆除 | 1.名称:室内消火栓保护性拆除 |  | 个 | 1
分部小计
二层新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气
17 | 030412004001 | LED面板灯 | 1.名称:LED面板灯 2.安装形式:吸顶式 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序 |  | 套 | 4
18 | 030412005001 | LED荧光灯 | 1.名称:LED筒灯 2.安装形式:吸顶式 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序 |  | 套 | 35
19 | 030404034005 | 照明开关安装 | 1.名称：照明开关安装 2.具体详见设计图纸 |  | 个 | 15
20 | 030404035001 | 插座面板安装 | 1.名称：插座面板安装 2.具体详见设计图纸 |  | 个 | 75
21 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：线槽安装 2.整理走廊及房间内零散线槽 |  | m | 30.8
分部小计
给排水
22 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:立式 |  | 组 | 2
23 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 | 2
24 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.具体详见设计图纸 |  | 组 | 2
25 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：热水器安装 |  | 台 | 1
26 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称：座式大便器 2.材质:陶瓷 3.具体详见设计图纸 |  | 组 | 2
27 | 030404033001 | 卫生间换气扇 | 1.名称：卫生间换气扇安装 2.安装方式：吸顶式 |  | 台 | 2
28 | 01B009 | 安全扶手 | 1.安装安全扶手 2.部位:卫生间隔间 |  | 个 | 8
分部小计
三层新建
电气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030412004002 | LED面板灯 | 1.名称:LED面板灯 2.安装形式:吸顶式 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序 |  | 套 | 12
30 | 030412005002 | LED荧光灯 | 1.名称:LED筒灯 2.安装形式:吸顶式 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序 |  | 套 | 57
31 | 030404034006 | 照明开关安装 | 1.名称：照明开关安装 2.具体详见设计图纸 |  | 个 | 38
32 | 030404035002 | 插座面板安装 | 1.名称：插座面板安装 2.具体详见设计图纸 |  | 个 | 66
33 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称：线槽安装 2.整理走廊及房间内零散线槽 |  | m | 52.5
34 | 030411004001 | 配线 BV-3*4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:4 3.材质:铜芯 4.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序 |  | m | 105
35 | 030411001001 | 配管 SC25 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工 序 |  | m | 35
分部小计
给排水
36 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN70 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 9.8
37 | 031001006001 | 塑料给水管 PP-R20 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 2.2
38 | 031001006002 | 塑料给水管 PP-R32 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 |  | m | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
39 | 031001006003 | UPVC塑料排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.防结露:BI级橡塑厚度20mm |  | m | 12.5
40 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:UPVC管链接 |  | 组 | 2
41 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 | 2
42 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.具体详见设计图纸 |  | 组 | 2
43 | 031004006004 | 大便器 | 1.名称：座式大便器 2.材质:陶瓷 3.具体详见设计图纸 |  | 组 | 2
44 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：拆除后的消火栓重新安装 2.包含墙面凿槽及管线移位 |  | 套 | 1
45 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.名称：热水器安装 |  | 台 | 1
46 | 030404033002 | 卫生间换气扇 | 1.名称：卫生间换气扇安装 2.安装方式：吸顶式 |  | 台 | 2
47 | 01B010 | 安全扶手 | 1.安装安全扶手 2.部位:卫生间隔间 |  | 个 | 8
分部小计
措施项目
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：房屋安装工程 |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 160000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 160000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 160000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：房屋安装工程 |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：房屋安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：房屋安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 配套设施 |  |  | 65000
2 | 弱电监控系统 |  |  | 35000
3 | 五老活动室多媒体提升改造 |  |  | 60000
合 计 |  |  |  | 160000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：房屋安装工程 |  | 标段：呼和浩特市关工委“五老”工作室与办公场地改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13