| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 补种草籽（混播） | hm2 | 0.3859 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 0.3859 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 893.77 |
| 2 | 坡面整形 | m3 | 4305.8 |
| 二 | 砌体工程 |  |  |
| 1 | 废建筑拆除(砖瓦） | m3 | 279.18 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 894 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 894 |
| 3 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 1788 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 块 | 1 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 平整 | m3 | 15780.8 |
| 二 | 砌体工程 |  |  |
| 1 | 废建筑拆除(砖瓦） | m3 | 352.21 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 24360 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 24360 |
| 3 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 48720 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 1.7734 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 1.7734 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 清运（0-0.5km） | m3 | 2540.9 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 8863 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 8863 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 2.9402 |
| 4 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 17726 |
| 5 | 草浇水 | hm2 | 2.9402 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 垫坡 | m3 | 637.79 |
| 2 | 坡面整形 | m3 | 410 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 0.3494 |
| 2 | 补种草籽（混播） | hm2 | 1.6015 |
| 3 | 草浇水 | hm2 | 1.9509 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 垫坡 | m3 | 1843.2 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 3.3324 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 3.3324 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 削坡 | m3 | 14058.9 |
| 2 | 垫坡 | m3 | 712.8 |
| 3 | 清运（0-0.5km） | m3 | 13346.1 |
| 4 | 坡面整形 | m3 | 3537.03 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 1.1874 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 1.1874 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 7858.8 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 6613 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 6613 |
| 3 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 13226 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 1236.95 |
| 二 | 砌体工程 |  |  |
| 1 | 浆砌块石 | m3 | 133.92 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 762 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 762 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 1.7665 |
| 4 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 1524 |
| 5 | 草浇水 | hm2 | 1.7665 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 3.1238 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 3.1238 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 0.5275 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 0.5275 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 6296.74 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 2.099 |
| 2 | 草浇水 | hm2 | 2.099 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 4913.57 |
| 2 | 平整 | m3 | 4655.44 |
| 二 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 4914 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 4914 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 1.406 |
| 4 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 9828 |
| 5 | 草浇水 | hm2 | 1.406 |