## 表-04 单位工程投标报价汇总表-空
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土石方工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 综合布线外线
1.2 | 给排水
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 室外消火栓
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
综合布线外线
1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 295.01
2 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:夯填素土、槽坑底部原土夯实 3.填方来源、运距:自行考虑 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 295.01
分部小计
给排水
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 14.4
4 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:人工夯填素土，含原土夯实 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 28.13
5 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 1.名称：排水出户管上下500厚焦渣保温 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m2 | 9.6
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾及素土 2.运距:自行考虑 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 5
分部小计
火灾自动报警系统
7 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 35.2
8 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:人工夯填素土，含原土夯实 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 35.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
室外消火栓
9 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 1366.05
10 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一二类土 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 161.21
11 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:夯填素土、原土夯实 槽、坑 3.填方来源、运距:自行考虑 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 998.78
12 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸及施工规范要求 2.填方材料品种:人工回填中粗砂，夯实 3.填方来源、运距:自行考虑 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 162.48
13 | 011001006003 | 其他保温隔热 | 1.井筒周边500厚焦渣保温 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m2 | 6
14 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m3 | 542.39
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13