## 表-04 单位工程投标报价汇总表-空
单位工程投标报价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 火灾自动报警
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾报警控制器(联动型) 2.规格：JB-QGL-TX3016 3.安装位置：壁挂安装 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030904014002 | 火警广播强切设备 | 1.名称：火警广播强切设备 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030904014003 | 分区控制盘 | 1.名称：分区控制盘 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称：图形显示装置 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.名称：手动控制盘 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称：消防专用电话总机 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称：楼层显示器 2.安装方式：距地1.5m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 2
8 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 114
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓启泵按钮 2.安装位置：消火栓箱内 明装 距地1.4m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 14
10 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：带电话插孔的手动报警按钮 2.安装位置：明装 距地1.4m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 12
11 | 030904006002 | 消防报警电话插 | 1.名称：报警电话 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 孔(电话） | 2.安装位置：距地1.5m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警装置 2.安装位置：距地2.4m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 12
13 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：消防广播 2.安装位置：吸顶安装 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 23
14 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：联动模块（输入输出模块） 2.安装位置：模块箱内，距地1.4m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 74
15 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称：总线制短路隔离器 2.安装位置：模块箱内，距地1.4m 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 8
16 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称：消防接线箱 2.规格：400*400*200 3.安装位置：距地1.4m 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 2
17 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：400*500*200 3.安装位置：距地1.4m壁装 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 74
18 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 57
19 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：带隔板，金属封闭耐火槽盒 2.规格：（50+50）x100mm 3.做法：含防火封堵 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 160.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称：带隔板，金属封闭耐火槽盒 2.规格：（100+50）x100mm 3.做法：含防火封堵 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 61.7
21 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称：线槽支架 2.材质：铁构件 3.做法：刷防锈漆两遍 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | kg | 120.13
22 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.敷设方式：明敷设（吊顶内敷设） 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 260.42
23 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.敷设方式：暗敷设 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 215.36
24 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.敷设方式：明敷设（吊顶内敷设） 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 649.18
25 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.敷设方式：暗敷设 3.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 129.42
26 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:SC焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:内外热镀锌处理 4.直埋 5.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 480
27 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞眼（穿电管处） 2.规格:适用于DN20以下的洞 3.填充(恢复）方式:水泥砂浆填缝抹平 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 4
28 | 030413003007 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞眼（穿电管 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
处） 2.规格:适用于DN20以下的洞 3.填充(恢复）方式:水泥砂浆填缝抹平 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
29 | 031002003010 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格、型号:DN20（介质管道） 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 4
30 | 031002003011 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格、型号:DN25（介质管道） 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 4
31 | 030413002005 | 凿（压)槽 | 1.名称:原墙面开槽 2.规格:适用于DN20的管路 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 61.45
32 | 030413002006 | 凿（压)槽 | 1.名称:原墙面开槽 2.规格:适用于DN20以内的管路 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 215.36
33 | 030413002007 | 凿（压)槽 | 1.名称:原墙面开槽 2.规格:适用于DN32以内的管路 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 4.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 129.42
34 | 030411004027 | 配线 | 1.名称：WDZ（B）N-BYJ-2.5 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 1771.15
35 | 030411004028 | 配线 | 1.名称：WDZ（B）N-BYJ-1.5 |  | m | 1491.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
36 | 030411004029 | 配线 | 1.名称：WDZ（B）N-BV-1.5 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 69.75
37 | 030411004030 | 配线 | 1.名称：WDZ（B）N-RVS-2X1.5 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 1691.32
38 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:RVV3*1.5 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 5294.92
39 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 系统 | 1
40 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他：满足图纸设计及施工规范要求 |  | 点 | 17
分部小计
措施项目
41 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.包含脚手架搭拆、租赁、运输、超高等费用 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 1291.74
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 1291.74 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 火灾报警控制器(联动型) JB-QGL-TX3016 | 台 |  |  |  | 9000
2 | 消防电话主机 | 台 |  |  |  | 9159.48
3 | 手动控制盘 | 台 |  |  |  | 2800
4 | 图形显示装置 | 台 |  |  |  | 8300
5 | 楼层显示器 | 台 |  |  |  | 780.99
6 | 感烟探测器 | 个 |  |  |  | 175
7 | 消火栓启泵按钮 | 个 |  |  |  | 293
8 | 分区控制盘 | 台 |  |  |  | 1200
9 | 模块箱 400*500*200 | 个 |  |  |  | 240
10 | 单输入/单输出模块 | 个 |  |  |  | 372
11 | 消防接线箱 400*500*200 | 个 |  |  |  | 240
12 | 扬声器吸顶式 | 个 |  |  |  | 115.99
13 | 声光报警器 | 个 |  |  |  | 147.14
14 | 短路隔离器 | 个 |  |  |  | 195
15 | 消防报警电话 | 个 |  |  |  | 190
16 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 |  |  |  | 280
17 | 火警广播强切设备 | 台 |  |  |  | 1200
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：火灾自动报警工程 |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13