## 表-04 单位工程投标报价汇总表-空
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气动力
1.2 | 电气照明
1.3 | 防雷接地部分
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气动力
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:ALZ1 3.规格:600*1800*400(XL-21型) 4.安装方式:落地安装 5.支座安装 6.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:ALZ2 3.规格:600*800*200 4.安装方式:明装、底边距地1.0m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:1ALE1 3.规格:400*450*200 4.安装方式:明装、底边距地1.6m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:2ALE-CB 3.规格:400*450*200 4.安装方式:明装、底边距地1.5m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:1ALK 3.规格:500*500*200 4.安装方式:明装、底边距地1.5m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:2PY 3.规格:600*800*250 4.安装方式:底距地1.0m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
电力电缆
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B)-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/线槽 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 120.46
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B)-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/线槽 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 59.12
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B)-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:竖井 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 45.66
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B)-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:竖井 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 8.98
11 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:轻载铜芯护套矿物绝缘电缆 2.型号:BTTQ-4H4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:线槽 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 47.6
12 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:轻载铜芯护套矿物绝缘电缆 2.型号:BTTQ-4H4 3.材质:铜芯 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.敷设方式、部位:线槽（竖井） 5.满足图纸设计及施工规范要求
13 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:轻载铜芯护套矿物绝缘电缆 2.型号:BTTQ-4H16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:线槽（竖井） 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 10.2
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:≤25mm2 3.材质、类型:铜芯，干包式 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 12
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:≤16mm2 3.材质、类型:铜芯，干包式 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 12
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:≤6mm2 3.材质、类型:铜芯，干包式 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 8
分部小计
配管、配线
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20，吊顶内（明配） 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 544.48
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 174.1
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 |  | m | 55.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 58
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 343.26
22 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属封闭耐火槽盒 2.规格:MR-300x100 3.材质:金属 4.含防火封堵 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 111.53
23 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属封闭耐火槽盒 2.规格:MR-150x100 3.材质:金属 4.含防火封堵 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 8.2
24 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属电缆托盘 2.规格:CT-300x100 3.材质:金属 4.含防火封堵 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 56.6
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ（B）N-BYJ-2.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 41.5
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃导线 2.规格：WDZ（B）-BYJ-4 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 4511.3
27 | 03041100400 | 配 | 1.名称：铜芯交联低烟无 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 3 | 线 | 卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ（B）N-BYJ-4 3.满足图纸设计及施工规范要求
28 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ(B)N-BYJ-6 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 1070.24
29 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ(B)N-BYJ-10 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 231.25
30 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZ（B）N-RVS-2*1.0 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 152.58
31 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZ（B）N-KVV-4*1.5 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 955.14
32 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZ（B）N-KVV-7*1.5 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 140.67
33 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架/线槽支架 2.材质:铁构件 3.刷防锈漆两遍 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | kg | 279.32
34 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:原墙面开槽 2.规格:适用于DN20以内的管路 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 187.1
35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞眼（穿电管处） 2.规格:适用于DN20以内的洞 3.填充(恢复）方式:水泥砂浆填缝抹平 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.满足图纸设计及施工规范要求
36 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格、型号:DN20（介质管道） 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 4
分部小计
插座
37 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三孔插座 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 74
38 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三孔防溅插座（烘手器插座） 2.规格、型号:250V/10A IP55型 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 4
39 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相三孔插座（空调插座） 2.规格、型号:250V/16A 3.安装方式:暗装 距地0.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 26
40 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型单相三孔插座（空调插座） 2.规格、型号:250V/16A 3.安装方式:暗装 距地2.5m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 14
41 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：钢制 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 118
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
消防设备电源监控系统
42 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:通信二总线 2.规格:WDZ（B）N-RVS-2*1.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 132.55
43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 112.95
44 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ(B)N-BYJ-2x2.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 132.55
45 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ(B)N-BYJ-6 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 32.5
46 | 030904016001 | 消防设备电源监控器 | 1.名称：消防设备电源状态监控器 2.型号：AFPM100-B 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 1
分部小计
电气火灾监控系统
47 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 8
48 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:通信线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5mm² 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 8
49 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:RS232 |  | m | 100.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.满足图纸设计及施工规范要求
50 | 030904016002 | 电气火灾监控设备 | 1.名称：电气火灾监控器 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 1
51 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：总线制短路隔离器 2.安装位置：模块箱内，距地1.4m 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 1
52 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：400*500*200 3.安装位置：距地1.4m壁装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 1
分部小计
消防应急照明和疏散指示系统干线
53 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:通信线 2.规格:WDZ（B）N-RVS-2*1.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 76.29
54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 70.51
55 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.型号:A-C-A100 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
分部小计
电气照明
配电箱
56 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1ALe1 3.规格:500*890*200 4.安装方式:明装 底距地0.4m |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.满足图纸设计及施工规范要求
57 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:2ALe1 3.规格:500*890*200 4.安装方式:明装 底距地1.0m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
58 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL1 3.规格:500*600*200 4.安装方式:明装 底距地1.2m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
59 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL2 3.规格:500*550*200 4.安装方式:明装 底距地1.5m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
60 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL3 3.规格:500*550*200 4.安装方式:明装 底距地1.5m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
61 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL1-1 3.规格:600*650*200 4.安装方式:明装 底距地1.2m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
62 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL2-1 3.规格:550*650*200 4.安装方式:明装 底距地1.2m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
63 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL2-2 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:400*400*200 4.安装方式:明装 底距地1.2m 5.满足图纸设计及施工规范要求
64 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL3-1 3.规格:550*650*200 4.安装方式:明装 底距地1.2m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
65 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL3-2 3.规格:400*400*200 4.安装方式:明装 底距地1.2m 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
分部小计
配管、配线
66 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 9
67 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 289.84
68 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20，吊顶内（明配） 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 339.87
69 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC15，暗配 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 183.3
70 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC15，吊顶内（ |  | m | 1714.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
明配） 4.满足图纸设计及施工规范要求
71 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃导线 2.规格：WDZB-BYJ-2.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 7191.64
72 | 030411004016 | 配线 | 1.名称：铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格：WDZ(B)N-BYJ-2.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 35.78
73 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:铜芯交联低烟无卤阻燃耐火导线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 638.05
74 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属封闭耐火槽盒 2.规格:MR-100x100 3.材质:金属 4.含防火封堵 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 160.84
75 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属封闭耐火槽盒 2.规格:MR-150x100 3.材质:金属 4.含防火封堵 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 61.7
76 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属电缆托盘 2.规格:CT-200x100 3.材质:金属 4.含防火封堵 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 206.77
77 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架/线槽支架 2.材质:铁构件 3.刷防锈漆两遍 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | kg | 398.44
78 | 03041300200 | 凿（压) | 1.名称:原墙面开槽 |  | m | 183.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 槽 | 2.规格:适用于DN20以内的管路 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 4.满足图纸设计及施工规范要求
79 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞眼（穿电管处） 2.规格:适用于DN20以下的洞 3.填充(恢复）方式:水泥砂浆填缝抹平 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 63
80 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格、型号:DN15（介质管道） 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 63
分部小计
照明灯具
81 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：钢制 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 861
82 | 030412001001 | 半圆吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:LED光源 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 6
83 | 030412001002 | 半圆吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:LED光源 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 1
84 | 030412001003 | 半圆吸顶灯 | 1.名称:应急吸顶灯 2.规格、型号:LED光源 72W 连续供电时间大于180min 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
85 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED软灯带 2.规格：LED光源 8W/m 3.安装方式：吊顶灯带内安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 44
86 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：轨道射灯 2.规格：LED光源 2*30W 3.安装方式：轨道吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 50
87 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：双头斗胆灯 2.规格：LED光源 2*12W 3.安装方式：吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 56
88 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：三头斗胆灯 2.规格：LED光源 3*12W 3.安装方式：吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 32
89 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯（5寸） 2.规格：LED光源 1*13W 3.安装方式：吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 297
90 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：LED平板灯（300*600） 2.规格：LED光源 1*24W 3.安装方式：吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 4
91 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：LED平板灯（600*600） 2.规格：LED光源 1*68W 3.安装方式：吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 138
92 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯(中型标志灯) 2.规格、型号:LED光源 1*1W 3.安装方式:门上0.2m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
93 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯(中型标志灯) 2.规格、型号:LED光源 1*1W 3.安装方式:门上0.2m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 18
94 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯(中型标志灯) 2.规格、型号:LED光源 1*1W 3.安装方式:底边距地2.5m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 4
95 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:A型方向标志灯(中型标志灯) 2.规格、型号:LED光源 1*1W 3.安装方式:壁装 底边距地0.5m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 22
96 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:A型双面(单向)方向标志灯(中型标志灯) 2.规格、型号:LED光源 1*1W 3.安装方式:吊装 距顶0.5m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 19
97 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源应急灯 2.规格、型号:LED光源 1*7W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 61
98 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源应急灯 2.规格、型号:LED光源 2*1.5W（3W） 3.安装方式:壁装 底边距地2.4m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
开关
99 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控单联开关 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 49
100 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 36
101 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单控三联开关 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 22
102 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.规格、型号：钢制 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 107
分部小计
防雷接地部分
103 | 030411004018 | 配线 | 1.接地线 2.规格:BV 1*35mm2 3.穿管暗敷设 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 4.2
104 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:PVC32 2.暗敷设 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 4.2
105 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌-40*4扁钢 3.安装部位:户外 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 6.5
106 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌-40*4扁钢 3.安装部位:户内 |  | m | 49.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.满足图纸设计及施工规范要求
107 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.规格、型号:利用结构柱内对角钢筋≥φ16 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 207
108 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称：测试卡子 2.安装高度：距地1.8m 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 22
109 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格、型号:φ10热镀锌圆钢 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 531.74
110 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:400*300*120 3.安装部位:明装 底边距地0.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
111 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:100*150*120 3.安装部位:暗装 底边距地0.3m 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 2
112 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统测试 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
113 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.包含脚手架搭拆、租赁、运输、超高等费用 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 150000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 150000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 193.76
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 150193.76 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 2PY | 台 |  |  |  | 1700
2 | 1ALE1 | 台 |  |  |  | 600
3 | 2ALE-CB | 台 |  |  |  | 600
4 | 2ALe1 | 台 |  |  |  | 2700
5 | 2AL1 | 台 |  |  |  | 1900
6 | 1AL2-2 | 台 |  |  |  | 1500
7 | 1AL1-1 | 台 |  |  |  | 2000
8 | ALZ1 | 台 |  |  |  | 5800
9 | 1AL3-1 | 台 |  |  |  | 1900
10 | 1ALe1 | 台 |  |  |  | 2700
11 | 2AL3 | 台 |  |  |  | 1900
12 | 1ALK | 台 |  |  |  | 1400
13 | 消防设备电源监控器 AFPM100-B | 台 |  |  |  | 20000
14 | 电气火灾监控器 | 台 |  |  |  | 4700
15 | 应急照明控制器 A-C-A100 | 台 |  |  |  | 3640
16 | 2AL2 | 台 |  |  |  | 1900
17 | 1AL3-2 | 台 |  |  |  | 1500
18 | ALZ2 | 台 |  |  |  | 2200
19 | 1AL2-1 | 台 |  |  |  | 1900
20 | A型集中电源应急灯 LED光源 2*1.5W（3W） | 套 |  |  |  | 130
21 | A型安全出口标志灯(中型标志灯) LED光源 1W/DC36V | 套 |  |  |  | 75
22 | A型双面(单向)方向标志灯(中型标志灯) LED光源 1*1W | 套 |  |  |  | 75
23 | 吸顶灯 LED光源 36W AC220V | 套 |  |  |  | 110
24 | LED平板灯（300*600） LED光源 1*24W | 套 |  |  |  | 115
25 | 吸顶灯 LED光源 48W AC220V | 套 |  |  |  | 110
26 | 轨道射灯 LED光源 2*36W | 套 |  |  |  | 150
27 | A型楼层标志灯(中型标志灯) LED光源 1*1W | 套 |  |  |  | 75
28 | LED平板灯（600*600） LED光源 1*68W | 套 |  |  |  | 148
29 | 应急吸顶灯 LED光源 72W AC220V 连续供电时间大于180min | 套 |  |  |  | 150
30 | A型疏散出口标志灯(中型标志灯) | 套 |  |  |  | 75
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
LED光源 1*1W
31 | 模块箱 400*500*200 | 个 |  |  |  | 240
32 | A型集中电源应急灯 LED光源 1*7W | 套 |  |  |  | 120
33 | A型方向标志灯(中型标志灯) LED光源 1*1W | 套 |  |  |  | 75
34 | 三头斗胆灯 LED光源 3*12W | 套 |  |  |  | 115
35 | 筒灯（5寸） LED光源 1*13W | 套 |  |  |  | 75
36 | 短路隔离器 | 个 |  |  |  | 195
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 照明智能控制系统 | 厂家二次深化设计 |  | 150000
合 计 |  |  |  | 150000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13