工程量清单编制说明

工程名称：呼和浩特市美术馆展厅及群众书画培训室功能化室内装修项目

- 一、工程概况： 本项目建筑面积2870.53m²，地上2层。 - 工程量清单编制范围： 1、所提供的图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、电气设备安装工程、智能化工程、给排水工程、火灾自动报警工程、暖通工程、室内消火栓工程、室外消火栓工程、土石方工程、硬化路面拆除及修复工程、成品水箱基础工程。 - 三、工程量清单编制依据： 1、工程量以广州博厦建筑设计研究院有限公司出具的“电子版施工图设计”为依据； 2、由设计院回复的相关答疑； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； - 4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； - 5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 6、税金税率按（内建标〔2019〕113号）文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》执行，本工程按9%计算； 8、暂列金471071元（不含税）。