## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 实验室家具 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 实验室家具 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
实验室家具部分
一层实验室家具
1 | 03B003 | 货架 | 1.名称:货架 2.规格:1000*500*2000mm 3.全钢结构5层层板 |  | 组 | 4
2 | 03B004 | 防渗漏托盘 | 1.名称:防渗漏托盘 2.规格:670*670*200mm 3.实验室专用 |  | 个 | 5
3 | 03B005 | 边台 2000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2
分部小计
二层实验室家具
4 | 03B007 | 样品柜 | 1.名称:样品柜 2.规格:900*450*1800mm 3.全钢结构 |  | 个 | 2
5 | 03B006 | 边台 4500*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:4500*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 4.5
6 | 03B008 | 边台 3000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:3000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 3
7 | 03B009 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 1
8 | 031004014001 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 2
9 | 03B010 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 2
10 | 031004014002 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 2
11 | 03B011 | 通风柜 1800*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1800*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
12 | 03B012 | 边台试剂架 3500*300*600 | 1.名称:边台试剂架 2.规格:3500*300*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 3.5
13 | 03B013 | 吊柜 3500*300*900 | 1.名称:吊柜 2.规格:3500*300*900 3.全钢结构 |  | 米 | 3.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
理化实验室2
14 | 03B014 | 边台 5000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:5000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 5
15 | 031004014003 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 2
16 | 03B015 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 2
17 | 031004014004 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 2
18 | 03B016 | 边台试剂架 4000*300*600 | 1.名称:边台试剂架 2.规格:4000*300*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 4
19 | 03B017 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
20 | 03B018 | 样品柜 | 1.名称:样品柜 2.规格:900*450*1800mm 3.全钢结构 |  | 个 | 1
21 | 03B020 | 连体通风柜 3600*800*2350mm | 1.名称:连体通风柜 2.3600*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
22 | 03B021 | 通风柜 1800*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1800*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
23 | 03B022 | 中央台 4500*1500*850 | 1.名称:中央台 2.规格:4500*1500*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 4.5
24 | 03B023 | 中台试剂架 3500*400*600 | 1.名称:中台试剂架 2.规格:3500*400*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 3.5
分部小计
样品交接\样品室
25 | 03B024 | 货架 | 1.名称:货架 2.规格:1000*500*2000mm 3.全钢结构5层层板 |  | 组 | 6
26 | 03B025 | 边台 5000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:5000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 03B026 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
28 | 031004014005 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
29 | 03B027 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 1
30 | 031004014006 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 1
分部小计
高温室
31 | 03B028 | 高温台 2650*750*400mm | 1.名称:高温台 2.规格:2650*750*400mm 3.全钢结构，大理石台面 |  | 米 | 2.65
32 | 03B029 | 高温台 1500*750*400mm | 1.名称:高温台 2.规格:1500*750*400mm 3.全钢结构，大理石台面 |  | 米 | 1.5
33 | 03B030 | 高温五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:高温五角柜 2.规格:1000*1000*850mm 3.全钢结构，大理石台面 |  | 米 | 1
34 | 03B031 | 高温集气罩 750*400*600mm | 1.名称:高温集气罩 2.规格:750*400*600mm 3.全钢结构 |  | 个 | 2
分部小计
天平室
35 | 03B032 | 天平台 900*600*850mm | 1.名称:天平台 2.规格:900*600*850mm 3.全钢结构，大理石台面 |  | 个 | 4
分部小计
理化实验室1
36 | 03B033 | 边台 1850*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:1850*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 1.8
37 | 03B035 | 边台试剂架 850*300*600 | 1.名称:边台试剂架 2.规格:850*300*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 0.85
38 | 03B042 | 吊柜 850*300*900 | 1.名称:吊柜 2.规格:850*300*900 3.全钢结构 |  | 米 | 0.85
39 | 03100401400 | 水盆水龙 | 1.名称：三口水龙头 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 7 | 头 | 2：PP水盆550*400*300mm
40 | 031004014009 | 大水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆800*400*300mm |  | 组 | 1
41 | 03B034 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 3
42 | 031004014008 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 3
43 | 03B043 | 通风柜 1500*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1500*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 2
44 | 03B036 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
45 | 03B041 | 中台试剂架 1700*400*600 | 1.名称:中台试剂架 2.规格:1700*400*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 1.7
46 | 03B044 | 边台试剂架 1250*300*600 | 1.名称:边台试剂架 2.规格:1250*300*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 1.25
47 | 03B045 | 吊柜 1250*300*900 | 1.名称:吊柜 2.规格:1250*300*900 3.全钢结构 |  | 米 | 1.25
48 | 03B046 | 边台 2150*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2150*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.1
49 | 03B047 | 中央台 2500*1500*850 | 1.名称:中央台 2.规格:2500*1500*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.5
分部小计
有机前处理室2
50 | 03B048 | 边台 3350*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:3350*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 3.3
51 | 03B049 | 样品柜 900*450*1800mm | 1.名称:样品柜 2.规格:900*450*1800mm 3.全钢结构 |  | 个 | 1
52 | 031004014010 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
53 | 03B050 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4:18个标准滴水棒
54 | 031004014011 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 1
55 | 03B051 | 边台试剂架 2350*300*600 | 1.名称:边台试剂架 2.规格:2350*300*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 2.3
56 | 03B052 | 通风柜 1500*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1500*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
57 | 03B053 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 1
分部小计
有机前处理室1
58 | 03B054 | 边台 3500*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:3500*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 3.5
59 | 03B055 | 样品柜 900*450*1800mm | 1.名称:样品柜 2.规格:900*450*1800mm 3.全钢结构 |  | 个 | 1
60 | 031004014012 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
61 | 03B056 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 1
62 | 031004014013 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 1
63 | 03B057 | 边台试剂架 2500*300*600 | 1.名称:边台试剂架 2.规格:2500*300*600 3.双层试剂架，钢玻结构 |  | 米 | 2.5
64 | 03B058 | 通风柜 1500*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1500*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
65 | 03B059 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 1
分部小计
液相色谱室
66 | 03B060 | 边台 2250*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2250*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.2
67 | 03B061 | 边台 | 1.名称:边台 |  | 米 | 1.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1300*750*850 | 2.规格:1300*750*850 3.全钢结构理化板台面
68 | 03B062 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
69 | 03B063 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 1
分部小计
气相色谱室
70 | 03B064 | 边台（2组） 2150*750*850 | 1.名称:边台（2组） 2.规格:2150*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 4.3
71 | 03B065 | 边台 2540*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2540*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.54
72 | 03B066 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 2
73 | 03B067 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 3
分部小计
气质联用仪室
74 | 03B068 | 边台（2组） 2150*750*850 | 1.名称:边台（2组） 2.规格:2150*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 4.3
75 | 03B069 | 边台 2540*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2540*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.54
76 | 03B070 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 2
77 | 03B071 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 3
分部小计
药品库
78 | 03B072 | 药品柜 900*450*1800mm | 1.名称:药品柜 2.规格:900*450*1800mm 3.全钢结构 |  | 个 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
无菌室
79 | 03B073 | 边台（2组） 1800*750*850 | 1.名称:边台（2组） 2.规格:1800*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 3.6
80 | 031004014014 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
81 | 03B074 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 1
82 | 031004014015 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 1
分部小计
原子吸收室
83 | 03B075 | 边台 2000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2
84 | 03B076 | 边台 2500*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2500*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.5
85 | 03B077 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 1
86 | 03B078 | 原子吸收罩 400*400*600mm | 1.名称:原子吸收罩 2.规格：400*400*600mm 3.304不锈钢材质，含手动风量调节阀 |  | 套 | 2
分部小计
ICP室
87 | 03B079 | 边台 2000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2
88 | 03B080 | 边台 2500*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2500*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.5
89 | 03B081 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 1
90 | 03B082 | 原子吸收罩 400*400*600mm | 1.名称:原子吸收罩 2.规格：400*400*600mm 3.304不锈钢材质，含手 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
动风量调节阀
分部小计
原子荧光室
91 | 03B083 | 边台 5000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:5000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 5
92 | 03B084 | 原子吸收罩 400*400*600mm | 1.名称:原子吸收罩 2.规格：400*400*600mm 3.304不锈钢材质，含手动风量调节阀 |  | 套 | 2
分部小计
无机前处理室
93 | 03B085 | 连体通风柜 3600*800*2350mm | 1.名称:连体通风柜 2.3600*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
94 | 03B086 | 通风柜 1800*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1800*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
95 | 03B087 | 样品柜 900*450*1800mm | 1.名称:样品柜 2.规格:900*450*1800mm 3.全钢结构 |  | 个 | 1
96 | 03B088 | 边台 5400*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:5400*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 5.4
97 | 031004014016 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
98 | 03B089 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 1
99 | 031004014017 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 1
100 | 03B090 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
分部小计
走廊
101 | 03B091 | 应急喷淋 | 1.名称:应急喷淋 2.304不锈钢材质 |  | 个 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
三层实验室家具
纯水间
102 | 03B093 | 边台 4000*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:4000*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 4
103 | 031004014018 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
分部小计
气瓶间
104 | 03B094 | 气瓶柜 900*500*2000mm | 1.名称:气瓶柜 2.规格:900*500*2000mm 3.全钢结构，带报警装置 |  | 个 | 5
分部小计
流动注射室
105 | 03B095 | 边台 2800*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2800*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.8
106 | 03B101 | 边台 1800*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:1800*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 1.8
107 | 03B096 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
108 | 03B102 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 1
分部小计
离子色谱室
109 | 03B103 | 边台 2800*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:2800*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 2.8
110 | 03B104 | 边台 1800*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:1800*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 1.8
111 | 03B105 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 2
112 | 03B106 | 五角柜 1000*1000*850mm | 1.名称:五角柜 2.1000*1000*850mm 3.全钢结构，理化板台面 |  | 套 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土壤风干室
113 | 03B107 | 货架 | 1.名称:货架 2.规格:1000*500*2000mm 3.全钢结构5层层板 |  | 组 | 6
分部小计
土壤制样室
114 | 03B108 | 通风柜 1500*800*2350mm | 1.名称:通风柜 2.1500*800*2350mm 3:全钢结构，带水 |  | 套 | 1
115 | 03B109 | 边台 3400*750*850 | 1.名称:边台 2.规格:3400*750*850 3.全钢结构理化板台面 |  | 米 | 3.4
116 | 031004014019 | 水盆水龙头 | 1.名称：三口水龙头 2：PP水盆550*400*300mm |  | 组 | 1
117 | 03B110 | 滴水架 460*360mm | 1.名称:滴水架 2.PP材质 3:460*360mm 4:18个标准滴水棒 |  | 套 | 1
118 | 031004014020 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2：桌上型单口 |  | 套 | 1
119 | 03B111 | 万向排烟罩 | 1.名称:万向排烟罩 2.铝合金材质 |  | 套 | 1
分部小计
走廊
120 | 03B112 | 应急喷淋 | 1.名称:应急喷淋 2.304不锈钢材质 |  | 个 | 2
121 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:5孔10A |  | 个 | 147
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 420000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 420000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
01 | 暂列金额 |  | 元 | 420000
合 计 |  |  |  | 420000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：实验室家具 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 货架 1000*500*2000mm | 组 |  | 16 |  | 800 | 12800
2 | 防渗漏托盘 670*670*200mm | 个 |  | 5 |  | 500 | 2500
3 | 边台 2000*750*850 | 米 |  | 2 |  | 1250 | 2500
4 | 样品柜 900*450*1800mm | 个 |  | 3 |  | 1450 | 4350
5 | 边台 4500*750*850 | 米 |  | 4.5 |  | 550 | 2475
6 | 边台 3000*750*850 | 米 |  | 3 |  | 550 | 1650
7 | 边台 2540*750*850 | 米 |  | 5.08 |  | 550 | 2794
8 | 边台（2组） 1800*750*850 | 米 |  | 3.6 |  | 550 | 1980
9 | 边台 2000*750*850 | 米 |  | 4 |  | 550 | 2200
10 | 边台 2500*750*850 | 米 |  | 5 |  | 550 | 2750
11 | 边台 5400*750*850 | 米 |  | 5.4 |  | 550 | 2970
12 | 边台 4000*750*850 | 米 |  | 4 |  | 550 | 2200
13 | 边台 2800*750*850 | 米 |  | 5.6 |  | 550 | 3080
14 | 边台 1800*750*850 | 米 |  | 3.6 |  | 550 | 1980
15 | 边台 3400*750*850 | 米 |  | 3.4 |  | 550 | 1870
16 | 边台 5000*750*850 | 米 |  | 15 |  | 550 | 8250
17 | 边台 1850*750*850 | 米 |  | 1.8 |  | 550 | 990
18 | 边台 2150*750*850 | 米 |  | 2.1 |  | 550 | 1155
19 | 边台 3350*750*850 | 米 |  | 3.3 |  | 550 | 1815
20 | 边台 3500*750*850 | 米 |  | 3.5 |  | 550 | 1925
21 | 边台 2250*750*850 | 米 |  | 2.2 |  | 550 | 1210
22 | 边台 1300*750*850 | 米 |  | 1.3 |  | 550 | 715
23 | 边台（2组） 2150*750*850 | 米 |  | 8.6 |  | 550 | 4730
24 | 万向排烟罩 | 套 |  | 24 |  | 600 | 14400
25 | 原子吸收罩 400*400*600mm | 套 |  | 6 |  | 600 | 3600
26 | 滴水架 460*360mm | 套 |  | 13 |  | 300 | 3900
27 | 通风柜 1800*800*2350mm | 套 |  | 3 |  | 4500 | 13500
28 | 边台试剂架 3500*300*600 | 米 |  | 3.5 |  | 867 | 3034.5
29 | 边台试剂架 4000*300*600 | 米 |  | 4 |  | 867 | 3468
30 | 边台试剂架 850*300*600 | 米 |  | 0.85 |  | 867 | 736.95
31 | 边台试剂架 1250*300*600 | 米 |  | 1.25 |  | 867 | 1083.75
32 | 边台试剂架 2350*300*600 | 米 |  | 2.3 |  | 867 | 1994.1
合计 | [6 empty] | 114606.3
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：实验室家具 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
33 | 边台试剂架 2500*300*600 | 米 |  | 2.5 |  | 867 | 2167.5
34 | 吊柜 3500*300*900 | 米 |  | 3.5 |  | 400 | 1400
35 | 连体通风柜 3600*800*2350mm | 套 |  | 2 |  | 10200 | 20400
36 | 中央台 4500*1500*850 | 米 |  | 4.5 |  | 1700 | 7650
37 | 中台试剂架 3500*400*600 | 米 |  | 3.5 |  | 950 | 3325
38 | 中台试剂架 1700*400*600 | 米 |  | 1.7 |  | 950 | 1615
39 | 高温五角柜 1000*1000*850mm | 米 |  | 1 |  | 750 | 750
40 | 高温集气罩 750*400*600mm | 个 |  | 2 |  | 890 | 1780
41 | 天平台 900*600*850mm | 个 |  | 4 |  | 950 | 3800
42 | 吊柜 850*300*900 | 米 |  | 0.85 |  | 550 | 467.5
43 | 中央台 2500*1500*850 | 米 |  | 2.5 |  | 3500 | 8750
44 | 药品柜 900*450*1800mm | 个 |  | 1 |  | 1850 | 1850
45 | 样品柜 900*450*1800mm | 个 |  | 3 |  | 1350 | 4050
46 | 应急喷淋 | 个 |  | 4 |  | 2800 | 11200
47 | 气瓶柜 900*500*2000mm | 个 |  | 5 |  | 1200 | 6000
48 | 吊柜 1250*300*900 | 米 |  | 1.25 |  | 700 | 875
49 | 洗眼器 | 个 |  | 13.13 |  | 1132.74 | 14872.88
50 | 五角柜 1000*1000*850mm | 套 |  | 9 |  | 5000 | 45000
51 | 高温台 1500*750*400mm | 米 |  | 1.5 |  | 750 | 1125
52 | 高温台 2650*750*400mm | 米 |  | 2.65 |  | 750 | 1987.5
53 | 通风柜 1500*800*2350mm | 套 |  | 5 |  | 9800 | 49000
合计 | [6 empty] | 188065.38
总合计 | [6 empty] | 302671.68
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：实验室家具 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：实验室家具 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：实验室家具 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 货架 1000*500*2000mm | 组
2 | 样品柜 900*450*1800mm | 个
3 | 边台 5000*750*850 | 米
4 | 边台（2组） 2150*750*850 | 米
5 | 万向排烟罩 | 套
6 | 原子吸收罩 400*400*600mm | 套
7 | 滴水架 460*360mm | 套
8 | 通风柜 1800*800*2350mm | 套
9 | 边台试剂架 4000*300*600 | 米
10 | 连体通风柜 3600*800*2350mm | 套
11 | 中央台 4500*1500*850 | 米
12 | 中台试剂架 3500*400*600 | 米
13 | 天平台 900*600*850mm | 个
14 | 通风柜 1500*800*2350mm | 套
15 | 中央台 2500*1500*850 | 米
16 | 样品柜 900*450*1800mm | 个
17 | 五角柜 1000*1000*850mm | 套
18 | 应急喷淋 | 个
19 | 气瓶柜 900*500*2000mm | 个
20 | 洗眼器 | 个 |  |  | 固登上海 | 固登（上海）工业用品有限公司
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。