附件：
第一包：检验用试剂耗材1
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	新冠(微生物)
	初效过滤器
	板式G4 595×595×46mm，外框铝合金、镀锌板，滤网材质为G4级无纺布，镀锌铁线网
	个
	24
	

	2
	
	初效过滤器
	板式G4 290×595×46mm，外框铝合金、镀锌板，滤网材质为G4级无纺布，镀锌铁线网
	个
	42
	

	3
	
	初效过滤器
	板式G4 493×595×46mm，外框铝合金、镀锌板，滤网材质为G4级无纺布，镀锌铁线网
	个
	12
	

	4
	
	初效过滤器
	板式G4 290×493×46mm，外框铝合金、镀锌板，滤网材质为G4级无纺布，镀锌铁线网
	个
	12
	

	5
	
	中效过滤器
	袋式 F8 592×592×381×21 ，外框铝合金、镀锌板 8P 滤袋材质为玻纤
	个
	24
	

	6
	
	中效过滤器
	袋式 F8 287×592×381×21 外框铝合金、镀锌板 4P 滤袋材质为玻纤（玻纤）
	个
	42
	

	7
	
	中效过滤器
	袋式 F8 490×592×381×21 外框铝合金、镀锌板 5P 滤袋材质为玻纤
	个
	12
	

	8
	
	中效过滤器
	袋式 F8 287×490×381×21 外框铝合金、镀锌板 ,4P 滤袋材质为玻纤
	个
	12
	

	9
	
	紫外灯管
	30w
	支
	30
	

	10
	
	新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测室内质控品S0
	20支/盒
	盒
	5
	

	11
	
	新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测性能验证参考品
	5支/套
	套
	2
	

	12
	
	冠状病毒通用核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	13
	
	SARS冠状病毒核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	14
	
	MERS冠状病毒核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	15
	
	新型冠状病毒（2019-nCoV）α变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	16
	
	新型冠状病毒（2019-nCoV）β变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	17
	
	新型冠状病毒（2019-nCoV γ变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	18
	
	新型冠状病毒（2019-nCoV德尔塔变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	19
	
	新型冠状病毒（2019-nCoV）奥密克戎变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	20
	
	流感病毒甲/乙型/新冠病毒四重核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	8
	

	21
	
	一次性负压采血管(10mL)
	100支/盒
	盒
	10
	

	22
	
	一次性采血针（7号针）
	100支/盒
	盒
	10
	

	23
	
	全自动免疫检验系统用底物液（100mL/瓶）
	100mL/瓶
	瓶
	10
	

	24
	
	磁微粒发光法稀释液（100mL/瓶）
	100mL/瓶
	瓶
	10
	

	25
	
	磁微粒发光法清洗液（20X）（1000mL/瓶）
	1000mL/瓶
	瓶
	10
	

	26
	
	新冠病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100T
	盒
	10
	

	27
	
	新冠病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100T
	盒
	10
	

	28
	
	磁微粒发光法反应管（96T）
	96T
	盒
	20
	

	29
	
	ATOPlexRNA多重PCR扩增试剂盒套装V3.1
	96RXN
	盒
	1
	华大测序仪专用

	30
	
	MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备模块
	96RXN
	盒
	1
	华大测序仪专用

	31
	
	MGIEasy 双端独立标签PF接头试剂盒A
	96RXN
	
	
	

	32
	
	MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒
	96RXN
	
	
	

	33
	
	250μL带滤芯自动化吸头
	10盒/包
	包
	2
	华大测序仪专用

	34
	
	1.3mL96孔圆形孔U型底深孔板
	2块/包
	包
	10
	华大测序仪专用

	35
	
	硬框薄壁全裙边96孔PCR板
	10块/包
	包
	5
	华大测序仪专用

	36
	
	可掰开PCR八联管及管盖
	10块/盒
	盒
	5
	华大测序仪专用

	37
	
	0.5mL冻存管，PCR级
	100EA/包
	盒
	2
	华大测序仪专用

	38
	
	2mL冻存管，PCR级
	100EA/包
	盒
	2
	华大测序仪专用

	39
	
	DNBSEQ一步法DNB制备试剂盒（小包装-OS-DB）
	4RXN
	盒
	6
	华大测序仪专用

	40
	
	CPAS条形码引物4试剂盒（SE测序）
	1RXN
	盒
	4
	华大测序仪专用

	41
	
	MGISEQ-2000RS高通量快速测序试剂套装（FCS SE100）
	1RXN
	盒
	4
	华大测序仪专用

	42
	
	V2L密封垫（灭菌）
	1RXN
	盒
	15
	因美纳测序仪专用

	43
	
	ULSEN®️超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量）
	24RXN
	盒
	3
	因美纳测序仪专用

	44
	
	PCR产物回收磁珠
	35RXN
	盒
	2
	因美纳测序仪专用

	45
	
	Nextera XT DNA Library Preparation Kit 
	24RXN
	盒
	3
	因美纳测序仪专用

	46
	
	Nextera XT Index Kit 
	96RXN
	盒
	1
	因美纳测序仪专用

	47
	
	Miniseq Mid Output Kit 300cycles
	1RXN
	盒
	5
	因美纳测序仪专用

	48
	
	MiniSeq Rapid HO Reagent Kit (100 cyc)
	1RXN
	盒
	1
	因美纳测序仪专用

	49
	
	Miniseq High Output Kit 300cycles
	1RXN
	盒
	1
	因美纳测序仪专用

	50
	
	Index Adapter Replacement Caps
	2包/盒
	盒
	2
	因美纳测序仪专用

	51
	
	Qubit Assay Tubes
	500个/包
	包
	1
	Qubit

	52
	
	Qubit核酸分析试剂盒（500assays）
	500assays/盒
	盒
	1
	Qubit

	53
	
	Qubit核酸分析试剂盒（100assays）
	100assays/包
	包
	1
	Qubit

	54
	
	5M NaCl
	100mL/瓶
	瓶
	5
	

	55
	病媒

生物(消杀)
	Mabsky PII动物样本前处理

试剂盒
	Tissue P2 200T
	盒
	5
	

	56
	
	核酸提取及纯化试剂
	96人份/盒
	盒
	7
	

	57
	
	钩端螺旋体核酸检测试剂盒

(荧光PCR法)　
	50人份/盒　
	盒　
	6
	

	58
	
	莫氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）　
	50人份/盒
	盒　
	2
	

	59
	
	汉坦病毒核酸检测试剂盒

（荧光PCR法）　
	50人份/盒
	盒　
	6
	

	60
	
	新布尼亚病毒核酸检测试剂

（荧光PCR法） 　
	50人份/盒　
	盒　
	6
	

	61
	
	巴尔通体核酸检测试剂盒

（荧光PCR 法）　
	50人份/盒
	盒　
	6
	

	62
	
	嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）　
	50人份/盒
	盒　
	2
	

	63
	
	流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒　
	4
	

	64
	
	西尼罗病毒核酸检测试剂盒

（荧光PCR 法）　
	50人份/盒
	盒
	4
	

	65
	
	眼科镊子
	10cm　，弯头
	把
	10
	

	66
	
	不锈钢镊子
	18cm
	把
	5
	

	67
	
	不锈钢镊子
	12cm
	把
	5
	

	68
	
	不锈钢镊子

（尖头）
	11cm
	把
	5
	

	69
	
	不锈钢镊子

（弯头）
	11cm
	把
	5
	

	70
	
	眼科剪刀
	10cm，　直尖
	把
	5
	

	71
	
	不锈钢医用剪刀
	12.5cm，直尖
	把
	5
	

	72
	
	不锈钢医用剪刀
	14cm，直尖
	把
	5
	

	73
	
	不锈钢医用剪刀
	16cm，直尖
	把
	5
	

	74
	
	不锈钢医用剪刀
	18cm，直尖
	把
	5
	

	75
	
	白色搪瓷盘

（带盖）
	20cm×30cm×3.5cm
	个
	4
	

	76
	
	消毒湿巾
	80-100抽/包　
	包
	5
	

	77
	
	封口袋（加厚）
	20cm×30cm，100个/包
	包
	5
	

	78
	
	封口袋（加厚）
	25cm×35cm，100个/包
	包
	5
	

	79
	
	一次性无菌垫单
	40cm×50cm，50片/包
	包
	5
	


第二包：检验用试剂耗材2
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	地方病(理化)
	人尿中碘成分分析标样
	2支/套 高低浓度
	套
	6
	

	2
	
	国标直接滴定法盐碘检测
	100T
	盒
	3
	

	3
	
	碘元素测定试剂盒（尿碘）
	100人份/盒
	盒
	4
	

	4
	
	碘元素测定试剂盒（水碘）
	100人份/盒
	盒
	1
	

	5
	
	水碘成分标样
	2支/套
	套
	3
	

	6
	
	盐碘标样
	2袋/套
	套
	4
	

	7
	食品风险监测(理化)
	氧乐果
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	8
	
	乐果
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	9
	
	克百威
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	10
	
	3-羟基克百威
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	11
	
	涕灭威
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	12
	
	涕灭威砜
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	13
	
	涕灭威亚砜
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	14
	
	残杀威
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	15
	
	阿维菌素
	1000μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	16
	
	灭蝇胺
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	17
	
	苯醚甲环唑
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	18
	
	吡唑醚菌酯
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	19
	
	烯酰吗啉
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	20
	
	嘧霉胺
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	21
	
	甲霜灵
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	22
	
	多菌灵
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	23
	
	丙环唑
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	24
	
	戊唑醇
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	25
	
	恶霜灵
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	26
	
	腈菌唑
	100μg/mL
	支
	1
	甲醇中

	27
	
	7种混合标准品（吡虫啉、噻虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、烯啶虫胺、呋虫胺）
	1000μg/mL
	支
	1
	乙腈

	28
	
	氟吡呋喃酮
	1000μg/mL
	支
	1
	乙腈

	29
	
	氟啶虫胺腈
	1000μg/mL
	支
	1
	甲醇

	30
	
	氯噻啉
	1000μg/mL
	支
	1
	甲醇

	31
	
	哌虫啶
	1000μg/mL
	支
	1
	乙腈

	32
	
	环氧虫啶
	1000μg/mL
	支
	1
	乙腈

	33
	
	甲拌磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	34
	
	甲拌磷砜
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	35
	
	甲拌磷亚砜
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	36
	
	毒死蜱
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	37
	
	水胺硫磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	38
	
	三唑磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	39
	
	灭线磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	40
	
	乙酰甲胺磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	41
	
	甲胺磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	42
	
	氯氟氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	43
	
	α-硫丹
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	44
	
	β-硫丹
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	45
	
	硫丹硫酸酯
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	46
	
	腐霉利
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	47
	
	五氯硝基苯
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	48
	
	三唑酮
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	49
	
	百菌清
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	50
	
	环丙沙星
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	51
	
	恩诺沙星
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	52
	
	氧氟沙星
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	53
	
	大观霉素
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	54
	
	林可霉素
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	55
	
	氯霉素
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	56
	
	乙腈
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	4
	

	57
	
	甲醇
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	4
	

	58
	
	柠檬酸氢二钠
	分析纯，500g/瓶
	瓶
	1
	

	59
	
	磺胺嘧啶
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	60
	
	磺胺邻二甲氧嘧啶
	100μg/mL
	支
	2
	甲醇中

	61
	
	正己烷
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	4
	

	62
	
	甲醇    
	质谱级，1.5L/瓶
	瓶
	4
	

	63
	
	乙腈   
	质谱级，4L/瓶
	瓶
	4
	

	64
	
	丙酮
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	8
	

	65
	
	乙酸乙酯
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	4
	　

	66
	
	二氯甲烷
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	2
	　

	67
	
	水中Cr 介质：5%盐酸 
	20mL，100 μg/mL
	支
	1
	　

	68
	
	棕色进样瓶
	螺口，1.5mL,100个/盒，带书写标签                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	盒
	10
	　

	69
	
	棕色进样瓶瓶盖
	1.5mL,100个/盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	盒
	10
	　

	70
	
	康宁离心管
	PP聚丙烯材质盖15mL
	个
	1500
	锥形底　

	71
	
	康宁离心管
	PP聚丙烯材质盖50mL
	个
	1500
	锥形底　　

	72
	
	纯水机滤芯
	10寸熔喷芯
	个
	50
	　

	73
	
	纯水机滤芯
	树脂滤芯，10寸
	个
	50
	　

	74
	
	玻璃蓝盖试剂瓶
	100mL
	个
	100
	　

	75
	
	活性炭口罩
	50个/盒
	盒
	20
	　

	76
	
	一次性注射器
	2mL 
	支
	5000
	　

	77
	
	一次性注射器
	5mL 
	支
	5000
	　

	78
	
	防有机试剂口罩
	防有机试剂
	个
	200
	　

	79
	
	枪头（与艾本德枪配套）
	1mL
	个
	2300
	　

	80
	
	枪头（与艾本德枪配套）
	10μL
	个
	2000
	　

	81
	
	枪头（与艾本德枪配套）
	200μL
	个
	2000
	　

	82
	
	枪头（与艾本德枪配套）
	10mL
	个
	1000
	　

	83
	
	丁腈手套大号
	100只/盒
	盒
	10
	　

	84
	
	丁腈手套中号
	100只/盒
	盒
	20
	　

	85
	
	丁腈手套小号
	100只/盒
	盒
	20
	　

	86
	
	密实样品袋
	15×20cm  20个/盒
	盒
	150
	　

	87
	
	枪头（与艾本德枪配套）
	5mL
	个
	1000
	　

	88
	
	普通塑料离心管
	10mL
	个
	500
	锥形底　

	89
	
	普通塑料离心管
	15mL
	个
	800
	锥形底　　

	90
	
	一次性塑料滴管
	3mL
	个
	2000
	　

	91
	环境卫生监测(理化)
	巴比妥酸
	10g/瓶
	瓶
	20
	　

	92
	
	氯化钠
	500g/瓶
	瓶
	3
	　

	93
	
	过滤膜
	适用于哈希连续流动分析仪
	张
	10
	　

	94
	
	氯酸盐
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	95
	
	亚氯酸盐
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	96
	
	溴酸盐
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	97
	
	甲醇中5种苯系物混标
	1000μg/mL
	支
	2
	　

	98
	
	标准不锈钢吸附管
	tenax TA 填料
	支
	20
	　

	99
	
	 进样瓶
	1.5mL,100个/盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	盒
	10
	　

	100
	
	进样瓶盖
	1.5mL,100个/盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	盒
	10
	　

	101
	
	石英滤膜
	直径46.2mm
	50片/盒
	6
	　

	102
	
	膜盒
	直径47mm
	100个/盒
	3
	　

	103
	
	标签色带
	12mm，0.47"白底黑字,适用于brother 标签打印机
	个
	20
	　

	104
	饮用水(理化)
	二氯乙酸
	1000μg/mL
	支
	3
	　

	105
	
	三氯乙酸
	1000μg/mL
	支
	3
	　

	106
	
	1,2-二溴丙烷（内标）
	99.1%,0.25g
	支
	2
	　

	107
	
	环氧氯丙烷
	1000μg/mL
	支
	2
	乙醇溶剂 

	108
	
	甲醇中28种VOC混标
	100mg/L
	支
	2
	　

	109
	
	乙草胺
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	110
	
	莠去津
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	111
	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯溶液
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	112
	
	马拉硫磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	113
	
	七氯
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	114
	
	五氯酚
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	115
	
	溴氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	116
	
	甲基对硫磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	117
	
	百菌清
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	118
	
	六氯苯
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	119
	
	敌敌畏
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	120
	
	四种六六六混标（α、β、γ、δ）
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	121
	
	四种DDT混标（4,4’-DDE、4,4’-DDD、2,4’-DDT、4,4’-DDT）
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	122
	
	毒死蜱
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	123
	
	2,4,6-三氯酚
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	124
	
	乐果
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	125
	
	对硫磷
	1000μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	126
	
	二氢苊-d10、菲-d10、屈-d12混标（内标）
	500μg/mL
	支
	1
	丙酮溶剂

	127
	
	二氯甲烷（色谱级）
	4L
	瓶
	2
	　

	128
	
	乙酸乙酯（色谱级）
	4L
	瓶
	1
	　

	129
	
	甲醇（色谱级）
	4L
	瓶
	2
	　

	130
	
	纯净水
	650mL
	瓶
	48
	　

	131
	
	纯净水
	4.5L
	桶
	8
	　

	132
	
	焦磷酸
	优级纯500g
	3
	瓶
	　

	133
	
	18种金属混合标准(Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Cu,Fe,Mn,Mo,Na,Ni,Pb,Se,Sb,Tl,Zn)
	100μg/mL，100mL/瓶
	瓶
	1
	　

	134
	
	20种金属混合标准(As,B,Ba,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mn,Mo,Ni,Pb,Rb,Se,Sb,Sn,Sr,V,Zn)
	100μg/mL，100mL/瓶
	瓶
	1
	　

	135
	
	9种金属混合标准(Al,As,Cd,Cu,Fe,Mn,Pb,Se,Zn)
	100μg/mL，100mL/瓶
	瓶
	1
	　

	136
	
	水质铜、铅、锌、镉、镍、铬混合标样
	20mL
	支
	1
	　

	137
	
	汞标准物质
	0.1mg/mL,20mL
	支
	3
	　

	138
	
	汞标样
	5-20μg/L,20mL
	支
	3
	　

	139
	
	金溶液
	100mg/L
	支/瓶
	2
	　

	140
	
	K.Na,Ca,Mg混合标液
	1000μg/mL，100mL/瓶
	支
	1
	　

	141
	
	铝溶液
	500μg/mL，20mL/瓶
	支
	1
	　

	142
	
	一氯二溴甲烷
	100μg/mL
	支
	1
	　

	143
	
	二氯一溴甲烷
	100μg/mL
	支
	1
	　

	144
	
	三溴甲烷
	100μg/mL
	支
	1
	　

	145
	
	三氯甲烷
	100μg/mL
	支
	2
	　

	146
	
	甲基叔丁基醚
	500mL/瓶
	瓶
	15
	　

	147
	
	无水硫酸铜
	500g/瓶
	瓶
	10
	　

	148
	
	无水硫酸钠
	500g/瓶
	瓶
	10
	　

	149
	
	碳酸氢钠
	500g/瓶
	瓶
	2
	　

	150
	
	五种卤代烃混标（一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷、四氯化碳）
	甲醇基质，100μg/mL
	支
	2
	　

	151
	
	铬标液
	20毫升（500μg/mL）
	瓶
	2
	　

	152
	
	铬标样
	20毫升(30-100μg/L)
	瓶
	2
	　

	153
	
	0.1mol/L高锰酸钾标准溶液
	500mL/瓶
	瓶
	3
	　

	154
	
	高锰酸盐指数标准样品
	20mL/支
	支
	1
	　

	155
	
	草酸钠溶液
	500mL/瓶
	瓶
	2
	　

	156
	
	乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液
	0.1mol/L,500mL/瓶
	瓶
	2
	　

	157
	
	氢氧化钠
	500g/瓶
	瓶
	3
	　

	158
	
	硫酸亚铁
	500g/瓶
	瓶
	3
	　

	159
	
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	瓶
	3
	　

	160
	
	柠檬酸
	500g/瓶
	瓶
	3
	　

	161
	
	异烟酸
	500g/瓶
	瓶
	2
	　

	162
	
	亚硝酸盐氮标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	163
	
	亚硝酸盐氮标准物质
	0.5mg/L±0.3mg/L
	瓶
	1
	　

	164
	
	氟化物标准物质
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	165
	
	氟化物标准溶液
	2.0mg/L
	瓶
	1
	　

	166
	
	氯化物标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	167
	
	氯化物标准物质
	50mg/L
	瓶
	1
	　

	168
	
	硫酸盐标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	169
	
	硫酸盐标准物质
	50mg/L
	瓶
	1
	　

	170
	
	硝酸盐氮标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	1
	　

	171
	
	硝酸盐氮标准物质
	10mg/L
	瓶
	1
	　

	172
	
	氨氮标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	2
	　

	173
	
	氨氮标准物质
	1.0mg/L
	瓶
	2
	　

	174
	
	水中游离氰标准溶液
	50mg/L
	瓶
	1
	　

	175
	
	二氯乙酸-13C
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	176
	
	高氯酸盐内标标液
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	177
	
	2,4-D
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	178
	
	草甘膦
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	179
	
	灭草松
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	180
	
	  呋喃丹
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	181
	
	 丙烯酰胺
	100mg/L/支
	支
	1支
	　

	182
	
	  丙烯酰胺内标
	1.0mg/mL/支
	支
	1支
	　

	183
	
	微囊藻毒素-LR标液
	20μg/mL/支
	支
	1支
	　

	184
	
	氯酸盐-18O3
	100mg/L/支
	支
	1
	　

	185
	
	乙腈
	色谱纯,4L/瓶
	瓶
	6
	　

	186
	
	甲醇 
	色谱纯,4L/瓶
	瓶
	6
	　

	187
	
	PSA粉
	50 g/瓶
	瓶
	1
	　

	188
	
	柠檬酸氢二钠
	分析纯100g/瓶
	瓶
	2
	　

	189
	
	氟化物标准样品
	20mL/支,0.5-0.7mg/L
	支
	1
	　

	190
	
	苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准溶液
	1000mg/L
	支
	1
	　

	191
	
	硫酸标准滴定溶液
	0.5mol/L,500mL/瓶
	瓶
	1
	　

	192
	
	流动注射过滤膜（通用）
	/
	张
	4
	适用于哈希连续流动分析仪

	193
	
	离子色谱样品管
	5mL
	250个/盒
	2盒
	适用于赛默飞公司离子色谱

	194
	
	离子色谱样品管对应的盖子
	5mL
	250个/盒
	2盒
	适用于赛默飞公司离子色谱

	195
	
	0.22μm针头滤器
	聚四氟乙烯，13mm,0.22um
	个
	1200
	 

	196
	
	一次性注射器
	10mL
	支
	500
	　

	197
	
	色谱分析柱
	色谱柱容量 220 µeq
 离子交换基：烷醇季铵离子，粒径：6.5 µm,固定相超大孔树脂
	支
	1
	适用于赛默飞公司离子色谱

	198
	
	色谱保护柱
	色谱柱容量 5 µeq
 离子交换基：烷醇季铵离子
	支
	1
	适用于赛默飞公司离子色谱

	199
	
	锥形瓶
	250mL
	　
	20个
	　

	200
	
	烧杯
	1000mL
	　
	20个
	　

	201
	
	 洗烧杯用的毛刷
	大中小
	　
	各5个
	　

	202
	
	   石英比色皿
	3cm，1cm
	　
	各3个
	　

	203
	
	容量瓶
	100mL
	　
	20个
	　

	204
	
	吹扫瓶
	40mL/50个/盒
	盒
	2
	　

	205
	
	顶空样品瓶
	20mL  100个/盒
	盒
	2
	　

	206
	
	顶空样品瓶瓶盖
	20mL
	个
	1000
	　

	207
	
	蓝盖试剂瓶（采水）
	100mL
	个
	30
	　

	208
	
	季铵盐型液相色谱柱
	2.1×100mm,2.7μm
	支
	1
	　

	209
	
	 prime HLB固相萃取柱
	3mL,150mg  
	支
	200
	　

	210
	
	玻璃纤维滤纸
	100张/盒，直径125mm
	盒
	3
	　

	211
	
	0.22μm针头滤器
	0.22μm，13mm,水相，100个/包
	盒
	10
	　

	212
	
	0.45μm针头滤器
	0.45μm，13mm,水相，100个/包
	包
	14
	　

	213
	
	陶瓷均质子
	100个/包
	包
	1
	

	214
	营养与食品安全(微生物)
	沙门氏菌多种血清套装
	2mL/瓶×60种
	盒
	1
	　

	215
	
	革兰氏染色液
	4瓶/套
	套
	10
	

	216
	
	沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂
	250g/瓶
	瓶
	1
	

	217
	
	厌氧产气袋
	10只/包
	包
	10
	

	218
	
	BPW（225mL）
	225mL×10袋/盒
	盒
	20
	

	219
	
	BPW（9mL）
	9mL×20支/盒
	盒
	5
	

	220
	
	VRBGA
	250g/瓶
	瓶
	2
	

	221
	
	氧化酶试纸
	50T
	瓶
	3
	

	222
	
	葡萄糖琼脂
	20支/盒
	盒
	2
	

	223
	
	生理盐水
	225 mL ×20袋/箱
	箱
	3
	

	224
	
	MYP平板
	20个/盒
	盒
	9
	

	225
	
	营养肉汤
	225mL×10袋/盒
	盒
	4
	

	226
	
	肠道增菌液
	30mL×20袋/盒
	盒
	3
	

	227
	
	EMB平板
	20个/盒
	盒
	4
	

	228
	
	MAC平板
	20个/盒
	盒
	8
	

	229
	
	0.1%蛋白胨水（225mL）
	225mL×10袋/盒
	盒
	7
	

	230
	
	0.1%蛋白胨水（9mL）
	9mL×20支/盒
	盒
	7
	

	231
	
	D-环丝氨酸
	5mL×10支/盒
	盒
	8
	

	232
	
	BP琼脂
	250g/瓶
	瓶
	3
	

	233
	
	BHI肉汤
	20支/盒
	盒
	4
	

	234
	
	兔血浆
	0.5mL×10支/盒
	盒
	4
	

	235
	
	VRBA
	250g
	瓶
	1
	

	236
	
	VRBA-Mμg
	100g
	瓶
	1
	

	237
	
	FTG
	10mL×10支/盒
	盒
	3
	

	238
	
	动力-硝酸盐
	5mL/瓶
	瓶
	2
	

	239
	
	乳糖-明胶
	5mL/瓶
	瓶
	2
	

	240
	
	BGLB 肉汤
	10mL×20支/盒
	盒
	2
	

	241
	
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）
	10mL×20支/盒
	盒
	10
	

	242
	
	四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB）
	10mL×20支/盒
	盒
	30
	

	243
	
	氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液（RVS）
	10mL×20支/盒
	盒
	10
	

	244
	
	木糖懒氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂
	250g/瓶
	瓶
	11
	

	245
	
	亚硫酸铋（BS）琼脂
	250g/瓶
	瓶
	1
	

	246
	
	HE琼脂
	250g/瓶
	瓶
	11
	

	247
	
	三糖铁
	5mL×20支/盒
	盒
	10
	

	248
	
	改良磷酸盐缓冲液
	225mL×10袋/盒
	盒
	7
	

	249
	
	CIN-1培养基
	250g/瓶
	瓶
	6
	

	250
	
	新生霉素（C）（CIN-1添加剂）
	0.25mg×5支/盒
	盒
	36
	

	251
	
	头孢菌素（CIN-1添加剂）
	1.5mg×5支/盒
	盒
	36
	

	252
	
	10%氯化锶（CIN-1添加剂）
	1mL×5支/盒
	盒
	36
	

	253
	
	改良Y培养基
	250g/瓶
	瓶
	3
	

	254
	
	尿素酶
	5mL×20支/盒
	盒
	10
	

	255
	
	小肠结肠炎耶尔森显色培养基
	1000mL/瓶
	瓶
	8
	

	256
	
	沙门氏菌显色培养基
	1000mL/瓶
	瓶
	5
	

	257
	
	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）
	225mL×10袋/盒
	盒
	4
	

	258
	
	纤维二糖-多粘菌素E（CC）琼脂
	250g/瓶
	瓶
	1
	

	259
	
	碱性蛋白胨水（10mL）
	10mL×10支/盒
	盒
	25
	

	260
	
	碱性蛋白胨水（225mL）
	225mL×10袋/盒
	盒
	4
	

	261
	
	TCBS琼脂
	250g/瓶
	瓶
	13
	

	262
	
	弧菌显色培养基
	1000mL/瓶
	瓶
	10
	

	263
	
	庆大霉素琼脂
	250g/瓶
	瓶
	5
	

	264
	
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（225mL）
	225mL×10袋/盒
	盒
	4
	

	265
	
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（9mL）
	9mL×20支/盒
	盒
	14
	

	266
	
	志贺显色培养基
	1000mL/瓶
	瓶
	8
	

	267
	
	伊红美蓝培养基
	250g/瓶
	瓶
	8
	

	268
	
	1mol/L NaOH
	500mL/瓶
	瓶
	1
	

	269
	
	1mol/L HCL
	500mL/瓶
	瓶
	1
	

	270
	
	肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清
	1mL×18瓶/盒
	盒
	1
	

	271
	
	肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清
	1mL×10瓶/盒
	盒
	1
	

	272
	
	肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清
	1mL×11瓶/盒
	盒
	1
	

	273
	
	大肠埃希氏菌诊断血清O157
	1mL/瓶
	瓶
	1
	

	274
	
	大肠埃希氏菌诊断血清H7
	1mL/瓶
	瓶
	1
	

	275
	
	志贺氏菌属诊断血清（26瓶）
	26瓶/套
	套
	1
	

	276
	
	API 20E 肠杆菌科G-杆菌鉴定试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	277
	
	0.85%生理盐水
	9mL×20支/盒
	盒
	8
	

	278
	
	碱处理液
	4.5mL×20支/盒
	盒
	8
	

	279
	
	 Cary-Blair氏运送培养基管
	20支/盒
	盒
	25
	

	280
	
	便盒
	50个/包
	包
	10
	

	281
	
	耐高温高压抗热橡皮筋 橡皮圈
	500g/包，对8cm，宽厚约1.6mm，耐高温高压。
	包
	2
	

	282
	
	玻璃三角烧瓶
	1000mL
	个
	10
	

	283
	
	一次性接种环1μL
	3000支/箱，无菌独立包装，10支/包
	箱
	1
	

	284
	
	一次性接种环10μL
	3000支/箱，10支/包，无菌独立包装
	箱
	1
	

	285
	
	三角烧瓶封口膜
	500张/盒，耐高温160mm×160mm，微孔透气滤膜直径16-30mm
	盒
	2
	

	286
	
	BPW（900mL即用型）
	900mL×2袋/盒
	盒
	30
	

	287
	
	BPW（90mL即用型）
	90mL×10袋
	盒
	6
	

	288
	
	克罗诺显色平板(即用型)
	即用型（10皿/包）
	包
	5
	

	289
	
	克罗诺显色培养基(干粉)
	粉末或颗粒250g/瓶
	瓶
	2
	

	290
	
	无菌生理盐水（225mL即用型）
	225mL×10袋/盒
	盒
	1
	

	291
	
	mLST
	10mL×20支/盒
	盒
	4
	

	292
	
	MPC培养基（脱脂奶粉平板计数）
	粉末或颗粒250g/瓶
	瓶
	2
	

	293
	
	LB1（即用型）
	225mL×10袋/盒
	盒
	4
	

	294
	
	LB2（即用型）
	10mL×20支/盒
	盒
	4
	

	295
	
	李斯特显色平板(即用型)
	20皿/包
	包
	15
	

	296
	
	李斯特显色培养基(干粉)
	粉末或颗粒250g/瓶
	瓶
	6
	

	297
	
	PBS（即用型）
	225mL×10袋/盒
	盒
	1
	

	298
	
	Preston肉汤（含羊血及抗生素）
	50mL×10袋/盒
	盒
	3
	

	299
	
	孟加拉红琼脂
	250g/瓶，粉末或颗粒
	瓶
	2
	

	300
	
	Preston肉汤配套添加剂
	1mL×5/盒
	盒
	1
	

	301
	
	鲜羊血（无菌）
	100mL/瓶
	瓶
	2
	

	302
	
	CCDA平板（即用型）
	10皿/包
	包
	12
	

	303
	
	无菌均质袋
	20cm×27cm,25个/袋
	袋
	10
	

	304
	
	诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	

	305
	
	弯曲杆菌PCR试剂盒（空弯、结弯）
	50T
	盒
	1
	

	306
	
	克罗诺杆菌属PCR试剂盒
	25T
	盒
	2
	

	307
	
	轮状病毒（A/B/C）三重核酸检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	308
	
	油性记号笔
	10支/盒
	盒
	10
	

	309
	
	LB1
	225mL×10袋/盒
	盒
	12
	

	310
	
	LB2
	10mL×20袋/盒
	盒
	6
	

	311
	环境卫生监测（微生物）
	无菌生理盐水（即用型+中和剂）
	10mL×50支/盒
	盒
	12
	

	312
	
	无菌生理盐水（10mL即用型）
	10mL×50支/盒
	盒
	110
	

	313
	
	无菌生理盐水（9mL即用型）
	9mL×20支/盒
	盒
	60
	

	314
	
	营养琼脂培养基
	250g/瓶，粉末或颗粒
	瓶
	10
	

	315
	
	GVPC平板
	20皿/包
	包
	5
	

	316
	
	BCYE平板
	20皿/包
	包
	3
	

	317
	
	BCYE-CYE平板
	20皿/包
	包
	2
	

	318
	
	L涂布棒
	无菌独立包装，500支/箱
	箱
	1
	

	319
	
	（双料）乳糖胆盐发酵
	10mL×20支/盒
	盒
	200
	

	320
	
	7.5%氯化钠肉汤
	10mL×20支/盒
	盒
	200
	

	321
	
	乳糖蛋白胨单料
	10mL×20支/盒
	盒
	16
	

	322
	
	乳糖蛋白胨双料
	10mL×20支/盒
	盒
	8
	

	323
	
	乳糖发酵培养基
	10mL×20支/盒
	盒
	2
	

	324
	
	500mL采水袋
	100个/箱
	箱
	1
	加硫代硫酸钠

	325
	
	军团菌分型血清试剂诊断血清
	大套22种/10人份
	盒
	1
	

	326
	职业卫生体检（微生物）
	生化ALP 碱性磷酸酶测定试剂盒（AMP缓冲液法）
	R1:6×40mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	327
	
	生化TP 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）
	R1:6×40mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	328
	
	尿液干化学分析质控物
	NO.1 1×8
	盒
	1
	优利特尿干化学分析仪

	329
	
	尿试纸条
	100条/筒
	筒
	2
	优利特尿干化学分析仪

	330
	
	生化仪BS-600用质控物 
	5ml（水平1）
	安瓶
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	331
	
	生化仪BS-600用定标液
	中值：3mL　
	安瓶
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	332
	
	BC-5D 血细胞分析仪用热敏纸
	　57×30mm
	卷
	200
	迈瑞血细胞分析仪BC5000

	333
	
	一次性塑料刻度吸管
	　3ml
	包
	2
	

	334
	
	临检专用医疗废物标签纸
	10贴/张
	张
	150
	

	335
	
	T-Bil总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	R1:4×38mL 
R2:2×20mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	336
	
	D-Bil直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	R1:4×38mL 
R2:2×20mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	337
	
	γ-GT γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(IFCC法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒
	盒
	2
	迈瑞生化生化仪BS-600

	338
	
	ALT丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	339
	
	AST天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	340
	
	ALP碱性磷酸酶测定试剂盒（AMP缓冲液法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	341
	
	ALB II白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	R:6×40mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	342
	
	BC-5D 血细胞分析仪用质控物（光学法）
	中值：3mL
	盒
	1
	迈瑞血细胞分析仪BC5000

	343
	
	血细胞仪探头清洗液
	50mL/瓶　
	瓶
	2
	迈瑞血细胞分析仪BC5000

	344
	
	生化分析仪清洗液
	2L/桶
	桶
	2
	迈瑞生化生化仪BS-600

	345
	
	520DIFF溶血剂
	500mL/瓶
	瓶
	1
	迈瑞血细胞分析仪BC5000

	346
	
	52LH溶血剂
	100mL/瓶
	瓶
	2
	迈瑞血细胞分析仪BC5000

	347
	
	五分类M-D50稀释液
	20L/桶
	桶
	1
	迈瑞血细胞分析仪BC5000

	348
	
	ALT丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒　
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	349
	
	AST天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	350
	
	ALP碱性磷酸酶测定试剂盒（AMP缓冲液法）
	R1:6×40mL 
R2:2×32mL/盒
	盒
	1
	迈瑞生化生化仪BS-600

	351
	
	尿试纸条
	100条/筒
	筒
	2
	优利特尿干化学分析仪


第三包：检验用试剂耗材3
	序号
	名  称
	规 格
	单位
	数量
	备注

	1
	流感(微生物)
	甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	5
	

	2
	
	流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	20
	

	3
	
	甲型H1N1亚型（pdm2009）人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	4
	
	季节性H1亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	5
	
	季节性H3亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	6
	
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	

	7
	
	H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	8
	
	Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	

	9
	
	欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	10
	
	H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	11
	
	H5亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	12
	
	H7亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	13
	
	H9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	14
	
	H7N9亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	15
	
	一次性注射器2毫升（长针（25-32cm））
	100支/盒
	盒
	5
	

	16
	
	一次性注射器10毫升
	100支/盒
	盒
	10
	

	17
	
	眼科镊子
	10cm弯头无钩
	支
	30
	

	18
	
	医用胶布
	2.5cm×4m/卷
	卷
	5
	

	19
	
	0.45μm针头过滤器 直径>30cm
	250个/盒
	盒
	2
	

	20
	
	M-SUS培养液
	1000mL/瓶
	瓶
	10
	

	21
	
	2mL冻存管
	50支/袋
	袋
	10
	

	22
	
	5mL冻存管
	25支/袋
	袋
	10
	

	23
	
	1%豚鼠红细胞
	100mL/瓶
	瓶
	20
	

	24
	
	鸡胚
	枚
	枚
	600
	

	25
	
	三抗
	100mL/瓶
	瓶
	1
	

	26
	
	tpck胰酶
	100mL/瓶
	瓶
	1
	

	27
	
	QIAGEN 核酸提取试剂盒（红）
	50T
	盒
	1
	

	28
	
	QIAGEN 核酸提取试剂盒（蓝）
	50T
	盒
	1
	

	29
	
	一次性吸管50mL
	100支/箱
	箱
	2
	

	30
	
	一次性吸管10mL
	200支/箱
	箱
	2
	

	31
	
	三角培养瓶250mL
	50个/箱
	箱
	4
	

	32
	手足口(微生物)
	肠道病毒(EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	

	33
	
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	3
	

	34
	
	柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	3
	

	35
	其他传染病（鼠疫，布病，传染病）(微生物)
	麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	36
	
	猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	37
	
	腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	2
	

	38
	
	呼吸道合胞病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	39
	
	登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	40
	
	日本乙型脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	41
	
	炭疽核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	42
	
	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	43
	
	鼠疫杆菌（caf1、pla、chro392）三重核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	44
	
	布鲁氏菌抗体检测试剂（虎红平板凝集法）  
	5mL/瓶
	瓶
	10
	

	45
	
	布鲁氏菌抗体检测试剂（试管凝集法） 
	5mL/瓶
	瓶
	20
	

	46
	
	三日疟原虫/间日疟原虫/卵形疟原虫/恶性疟原虫核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	47
	致病菌识别网(微生物)
	脑膜炎奈瑟氏菌（A、B、C）三重核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	48
	
	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	

	49
	
	MS2过程控制实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	50
	
	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	51
	
	小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	52
	
	蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	

	53
	
	六种弧菌鉴定试剂盒（PCR-探针）
	25T
	盒
	1
	

	54
	
	创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	55
	
	副溶血弧菌实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	56
	
	副溶血性弧菌毒力基因(TDH/TRH1/TLH/TRH2/ORF8/TOXR)重PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	2
	

	57
	
	霍乱弧菌CTXA/CTXB毒力基因实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	2
	

	58
	
	沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	3
	

	59
	
	梭菌菌种鉴定试剂盒（PCR-探针法）
	25T
	盒
	2
	

	60
	
	六种致泻大肠埃希氏菌（DEC）核酸检测试剂盒
	25T
	盒
	2
	

	61
	
	十四种食源性致病菌核酸检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	62
	
	金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）检测试剂盒
	25T
	盒
	2
	

	63
	
	金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25T
	盒
	1
	

	64
	
	五种致病弯曲菌核酸多重PCR检测试剂盒(检测目标:空肠弯曲菌(C. jejuni)、结肠弯曲菌(C. coli)、海鸟弯曲菌(C. lari)、胎儿弯曲菌胎儿亚种(C. fetus fetus)和乌普萨拉弯曲菌(C.upsaliensis))
	50T
	盒
	1
	

	65
	
	食品菌落总数质控品
	
	份
	4
	需提供至少两个厂家的产品

	66
	
	生活饮用水总大肠菌群质控品
	
	份
	4
	需提供至少两个厂家的产品

	67
	
	生活饮用水菌落总数质控品
	
	份
	4
	需提供至少两个厂家的产品

	68
	
	菌落总数质控品
	
	份
	4
	需提供至少两个厂家的产品

	69
	
	15种常见沙门氏菌血清型鉴定试剂盒（PCR-探针）
	25T
	盒
	2
	

	70
	
	API20STREP链球菌鉴定试剂盒
	25条/盒
	盒
	2
	

	71
	
	APINH奈瑟菌和嗜血杆菌鉴定试剂盒
	10条/盒
	盒
	2
	

	72
	
	血平板（即用型）
	10个/包
	包
	20
	

	73
	
	质谱谱新-飞行时间质谱系统微生物样本处理试剂
	96T/盒
	盒
	3
	

	74
	
	创伤弧菌标准菌株
	ATCC27652
	支
	2
	

	75
	
	百日咳炭琼脂平板
	10皿/包
	包
	2
	

	76
	
	巧克力琼脂平板
	10皿/包
	包
	4
	

	77
	
	哥伦比亚血平板（即用型）
	10皿/包
	包
	13
	

	78
	
	脑心浸液肉汤（BHI）
	20支/盒
	盒
	3
	

	79
	
	API 20 STREP
	25T
	盒
	1
	

	80
	
	API-NH
	25T
	盒
	1
	

	81
	
	脱脂乳粉（skim milk）
	100g/瓶
	瓶
	1
	

	82
	
	肠道菌药敏试剂盒
	10T
	盒
	10
	

	83
	
	5×TBE
	500mL/瓶
	瓶
	10
	

	84
	
	样品稀释液
	100支/盒
	盒
	20
	

	85
	
	液体菌种保存管
	1.4mL×50支/盒
	盒
	20
	

	86
	
	菌种冷冻保存管
	100支/盒
	盒
	10
	

	87
	艾滋病(微生物)
	血清冻存管
	2mL，500支/包
	包
	10
	

	88
	
	采血管（带分离胶，黄帽）
	100支/包
	包
	20
	

	89
	
	采血管（EDTA，紫帽）
	100支/包
	包
	5
	

	90
	
	医用垫巾
	20个/包
	包
	20
	

	91
	
	3mL一次性吸管
	100个/包
	包
	20
	

	92
	
	一次性止血带
	35×2.5cm 50条/盒
	盒
	20
	

	93
	
	确证实验加样槽
	48孔
	个
	70
	

	94
	
	鞘液
	20L/桶
	桶
	2
	适用于BD FACSCalibur流式细胞仪

	95
	
	clean洗液
	5L/桶
	桶
	1
	适用于BD FACSCalibur流式细胞仪

	96
	
	CD4质控品
	1支/盒
	盒
	2
	

	97
	
	病载试剂
	48人份
	盒
	7
	

	98
	
	创口贴
	50片/盒
	盒
	3
	

	99
	
	深孔板
	96孔
	个
	40
	

	100
	
	院内取血运输箱
	6L
	个
	2
	

	101
	
	鞘液
	20L/桶
	桶
	1
	适用于NovoCyteD1040流式细胞仪

	102
	
	clean洗液
	5L/桶
	桶
	1
	适用于NovoCyteD1040流式细胞仪

	103
	计免(微生物)
	麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96T
	盒
	2
	

	104
	
	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96T
	盒
	2
	

	105
	
	百日咳核酸检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	

	106
	
	乙肝五项检测试剂盒（酶联免疫法）
	48T×5盒/套
	套
	6
	

	107
	结核(微生物)
	结核分枝杆菌复合群核酸（DNA）检测试剂盒（LAMP法）
	48×2T/盒
	盒
	41
	

	108
	
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-试纸条法）CPA
	20T/盒
	盒
	3
	


23

