## 清单
呼和浩特市粮油质量检测中心检验检测仪器设备购置项目（工程量清单）
序号 | 产品名称 | 技术参数、规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合计 | 税率 | 含税单价 | 含税合计
1 | 氨基甲酸酯类农药检测系统加配荧光检测器、氨基甲酸酯柱后衍生分析系统 | 1.用于对剧毒和高毒性农药残留甲基异柳磷、氧乐果、灭线磷、克百威、灭多威、滴灭威等检测参数扩项； 2.现有岛津液相色谱仪型号：LC-20ADXR,需加配荧光检测器和氨基甲酸酯柱后衍生分析系统以完成对氨基甲酸酯类农药的分析检测； 3.本套设备需包含以下必要组成部分：柱后衍生装置（包含两个高精度衍生输液泵、化学反应单元和配套管路附件），荧光检测器，氨基甲酸酯分析专用色谱柱，中文工作站，配套电脑及打印机，满足技术规范书要求； 4、需提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导； 5、工作条件、技术参数、其他要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
2 | 全自动凯氏定氮仪 | 1.用于对新收获粮食营养成分蛋白质、脂肪等检测参数扩项； 2.蒸馏主机、自动安全门、试剂泵等满足技术规范书要求;定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面;带全自动蛋白质分析控制系统； 3.基本配置、工作条件、技术参数、其他要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
3 | 全自动粗脂肪分析仪 | 1.用于对新收获粮食营养成分蛋白质、脂肪等检测参数扩项； 2.基本配置、工作条件、技术参数、其他要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
4 | 循环水样品磨 | 1.用于对新收获粮食营养成分蛋白质、脂肪等检测参数扩项； 2.基本配置、工作条件、技术参数、其他要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
5 | 恒温水浴锅 | 1.用于对新收获粮食营养成分蛋白质、脂肪等检测参数扩项； 2.系统配置、工作条件、技术参数、其他要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
6 | 二次取样研磨机 | 1.用于对原粮（小麦、玉米、大豆、稻谷）黄曲霉毒素B1脱氧雪腐镰刀菌烯醇玉米赤霉烯酮赭曲霉毒素A等真菌毒素检测参数扩项； 2.技术参数、其他要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
7 | 微波消解仪 | 1.用于对原粮（小麦、玉米、大豆、稻谷）无机砷钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅等重金属污染指标检测参数扩项； 2.设备用途、工作条件、技术参数、基本配置等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
8 | 全自动油脂烟点仪 | 1.用于对面粉加工性能品尝指标和面包烘焙品质检测参数扩项； 2.主机性能、工作条件、技术参数等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
9 | 降落数值仪 | 1.用于对面粉加工性能品尝指标和面包烘焙品质检测参数扩项； 2.性能要求、技术参数等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
10 | 面包体积测定仪 | 1.用于对面粉加工性能品尝指标和面包烘焙品质检测参数扩项； 2.工作条件、技术性能、配套设备等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
11 | 粮食样品自动分样器 | 1.减少环境中粉尘大、试剂挥发等造成实验室安全和环境污染等； 2.够实现混样和分样的全自动化和智能化，分样过程密闭无粉尘； 3.技术指标等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
12 | 智能试剂安全管理系统 | 1.兼具分区温控、实时监控、预警功能智能试剂药品存储； 2.外形尺寸≥长*宽*高550*358*1438mm,操作系统Windows7,显示屏≥25英寸电容触摸屏,材质钢制防腐处理,识别系统指静脉、刷卡、密码,二维码扫描等； 3.基本技术指标、性能要求、配置要求等满足技术规范书要求。 | 套 | 1 |  |  | 13%
项目费用合计 | [6 empty] | -