## 包1
包1：
序号 | 项目/科室 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 消杀1 | 动物样本前处理 试剂盒 | 200T | 盒 | 3 | 适用于生科源Mabsky PII型生物样品处理仪
2 |  | 核酸提取及纯化试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 4 | 适用于伯杰BG-Nege-96核酸提取仪
3 |  | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 盒 | 4
4 |  | 莫氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 2
5 |  | 汉坦病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 盒 | 4
6 |  | 新布尼亚病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 盒 | 5
7 |  | 巴尔通体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 4
8 |  | 嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 3
9 |  | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 盒 | 4
10 |  | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 4
11 |  | 斑点热群立克次体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 1
12 |  | 伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 1
13 |  | 森林脑炎病毒(蜱传脑炎病毒)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50人份/盒 | 盒 | 1
14 |  | 核酸提取及纯化试剂 | 16人份/盒 | 盒 | 5 | 适用于细菌核酸提取
15 |  | 蛋白酶K | 1ml/支 | 支 | 2
16 |  | 琼脂糖 Agarose | 100g/瓶 | 瓶 | 1
17 |  | 5×TBE缓冲液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
18 |  | GoldView II型核酸染色剂 | 5000×，0.5ml/支 | 支 | 1
19 |  | DNA ladder | 100bp，50T/支 | 支 | 1
20 |  | 冻存管 | 2ml | 包 | 100
21 |  | 冻存管盒 | 100格，约13.2×13.2×5.2㎝ | 个 | 20
22 |  | 多功能离心管架（带硅胶垫） | 5×10孔 | 个 | 50
23 |  | 多功能离心管架（四面架） |  | 个 | 20
24 |  | 9号 加厚封口袋 | 28×20cm | 包 | 50
25 |  | 10号 加厚封口袋 | 34×24cm | 包 | 50
26 |  | 11号 加厚封口袋 | 40×28cm | 包 | 50
27 |  | 外科手套 | 50双/盒 | 20盒 | 2
28 | 消杀2 | 充电幼蚊灯（蓄电池款） | 24W,12V | 个 | 60 | 光催化仿生二氧化碳气体
29 |  | 诱蚊灯 | 带诱蚊剂、锂电池、配套诱饵 | 个 | 20
30 |  | 蜱虫监测专用套装 |  | 套 | 10
31 |  | 蜱虫监测旗 | 90cm×60cm | 面 | 30
32 |  | 液氮罐 | 6L | 个 | 2
33 |  | 液氮罐 | 10L | 个 | 2
34 |  | 鼠夹 | 120×65mm | 个 | 6000
35 |  | 鼠布袋 | 26×15cm | 箱 | 50
36 |  | 鼠布袋 | 35×25cm | 箱 | 50
37 |  | 蟑螂饲养玻璃缸（圆形） | 30×30cm | 个 | 5
38 | 鼠疫监测（鼠防） | 甲酚皂消毒液 | 2.7～3.3g/L， 500ml | 瓶 | 100
39 |  | 碘伏 | 100ml | 瓶 | 50
40 |  | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 51
41 |  | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 15
42 |  | 驱蚊液 | 60ml/瓶,、10瓶/1盒 | 盒 | 30
43 |  | 氯氰菊酯 | 有效成分10%，500ml | 瓶 | 50 | 悬浮剂
44 |  | 老鼠夹 | 弓形架 | 个 | 200
45 |  | 一次性鼠疫专用采样拭子 | 100支/包 | 包 | 30
46 |  | 痰盒 | 50个/包 40ml | 包 | 20
47 |  | 淋巴液采集管（5ml螺旋口采样管） | 100个/包 | 个 | 10
48 |  | 注射器 | 5ml，150支/盒 | 盒 | 10
49 |  | 注射器 | 1ml，200支/盒 | 盒 | 10
50 |  | 纱布绷带 | 8×500cm | 个 | 15
51 |  | 脱脂棉 | 250g | 包 | 2
52 |  | 棉签 | 10cm/1×20 | 包 | 1000
53 |  | 压敏胶带 | 1.6×200cm | 个 | 30
54 |  | 真空采血管 | 100个/包 | 包 | 35
55 |  | 抗凝采血管 | 100个/包 | 包 | 5
56 |  | 一次性使用输液器包 | 1×25，50个/包 | 包 | 2
57 |  | 一次性静脉采血针 | 0.7×25mm，100个/包 | 包 | 21
58 |  | 止血带 | 50条/盒 | 盒 | 4
59 |  | 碘酊 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6
60 |  | 创可贴 | 100片/盒 | 盒 | 5
61 |  | 生理盐水 | 250ml，0.9% | 瓶 | 20
62 |  | 压舌板 | 100支/包 | 包 | 2
63 | 鼠疫监测+鼠疫防治（微检） | 鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 16
64 |  | 鼠疫菌F1抗原检测试剂盒（胶体金法） | 15T | 盒 | 20
65 | 布病防治（微检） | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 1mL×5瓶/盒 | 盒 | 72
66 |  | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法） | 1mL×5瓶/盒 | 盒 | 100
67 |  | 双相血培养瓶 | 用于布鲁氏菌培养专用，20瓶/箱 | 箱 | 26
68 | 细菌性传染病监测（微检） | 酶切DNA文库制备试剂盒 | 16RXN | 盒 | 3 | 适用于MQISEQ-2000RS FAST测序仪
69 |  | DNA Adapters-16（管式）试剂盒 | 16RXN | 盒 | 3
70 |  | DNA纯化磁珠试剂盒 | 8mL | 盒 | 3
71 |  | 环化模块 | 16RXN | 盒 | 3
72 |  | 高通量快速测序试剂套装 | 1RXN | 盒 | 3
73 |  | 食品菌落总数质控品 | / | 份 | 2 | 预期用途：介质性能验证、分析方法验证、 配制工作标准，如校核标准、实验人员质控考核，可提供分析证明材料，质控品资质证明
74 |  | 生活饮用水总大肠菌群质控品 | / | 份 | 2 | 预期用途：介质性能验证、分析方法验证、配制工作标准，如校核标准、实验人员质控考核，可提供分析证明材料，质控品资质证明
75 |  | 生活饮用水菌落总数质控品 | / | 份 | 2 | 预期用途：介质性能验证、分析方法验证、配制工作标准，如校核标准、实验人员质控考核，可提供分析证明材料，质控品资质证明
76 |  | 菌落总数质控品 | / | 份 | 2 | 预期用途：介质性能验证、分析方法验证、配制工作标准，如校核标准、实验人员质控考核，可提供分析证明材料，质控品资质证明
77 |  | 链球菌鉴定试剂盒 | 25条/盒 | 盒 | 3
78 |  | 奈瑟菌和嗜血杆菌鉴定试剂盒 | 10条/盒 | 盒 | 3
79 |  | 血平板（即用型） | 10个/包 | 包 | 25
80 |  | 质谱谱新-飞行时间质谱系统微生物样本处理试剂 | 96T/盒 | 盒 | 8
81 |  | 创伤弧菌标准菌株 | ATCC27652 | 支 | 1
82 |  | 百日咳炭琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 2
83 |  | 巧克力琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 15
84 |  | 哥伦比亚血平板 | 即用型，10皿/包 | 包 | 20
85 |  | 脑心浸液肉汤（BHI） | 20支/盒 | 盒 | 10
86 |  | 脱脂乳粉 | 100g/瓶 | 瓶 | 1
87 |  | 肠道菌药敏试剂盒 | 10T | 盒 | 15
88 |  | 5×TBE | 500ml/瓶 | 瓶 | 6
89 |  | 样品稀释液 | 100支/盒 | 盒 | 10
90 |  | 液体菌种保存管 | 1.4ml×50支/盒 | 盒 | 5
91 |  | 菌种冷冻保存管 | 100支/盒 | 盒 | 3
92 | 职卫 | 促凝管 | 5ml×100 | 支 | 5000
93 |  | 血沉管 | 1.6ml×100 | 支 | 2000
94 |  | 血常规 | 2ml×100 | 支 | 2000
95 |  | 一次性止血带 | 50条/盒 | 盒 | 10
96 |  | 一次性使用静脉采血针 | 100个/包 | 包 | 30
97 |  | 尿管（带盖） | 10ml/支 | 支 | 1000
98 |  | 含氯消毒片（泡腾片） | 100片/瓶 | 瓶 | 30
99 |  | 无菌医用棉签（可封口） | 10cm×50支/包 | 包 | 160
100 |  | 擦手纸 | 200抽/包，20包/箱 | 箱 | 3
101 |  | 医用外科口罩（独立包装） | 50只/盒 | 盒 | 100
102 |  | 一次性使用手术衣 | 52件/箱 | 箱 | 10
103 |  | 一次性外科手套（无粉，麻面） | 50副/盒 | 盒 | 50
104 |  | 医疗废物标签贴 | 80×50×1000张 | 卷 | 3
105 |  | 医用垃圾袋 | 30×40 | 个 | 300
106 |  | 非医用垃圾袋 | 50×50 | 个 | 500
107 | 职卫（理化） | 滤膜铅、镉、锰、锌、镍标准物质 | 10～200μg/L | 盒 | 1
108 |  | 焦磷酸（液体，优级纯） | 500ml | 瓶 | 3
109 |  | 5种苯系物混标 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 甲醇溶剂
110 |  | VOC毛细管色谱柱 | 60m×0.2mm×1.12μm | 根 | 1 | 与本实验室气相质谱仪配套使用
111 |  | 硝酸（优级纯） | 2.5L/瓶 | 瓶 | 5
112 |  | 氢氟酸（优级纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 2
113 |  | 过氧化氢（优级纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 2
114 |  | 移液枪枪头 | 5mL | 个 | 500 | 与本实验室现有移液枪配套使用
115 |  | 移液枪枪头 | 10mL | 个 | 500 | 与本实验室现有移液枪配套使用
116 | 地病 | 儿童甲肿监测耦合剂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 20
117 |  | 医用方巾纸 | 200抽/包 | 包 | 80
118 | 地病（理化） | 水碘成分标样 | 2支/套 | 套 | 1
119 |  | 盐碘标样 | 2袋/套 | 套 | 1
120 |  | 移液枪枪头 | 5ml | 个 | 500 | 适用于本实验室现有移液枪
121 |  | 移液枪枪头 | 1ml | 个 | 500 | 适用于本实验室现有移液枪
122 |  | 氟离子电极 | (10-5～10-1)mol/L | 个 | 1 | 适用于本实验室现有仪器
123 |  | 参比电极 | 5～15℃，填充液KCl | 个 | 1 | 适用于本实验室现有仪器
124 |  | 尿氟标样 | 0.5mg/L | 支 | 2
125 |  | 尿氟标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 1
126 | 环境卫生监测（理化） | 16种多环芳烃混标 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2
127 |  | 铵离子标准溶液 | 50ml(1000mg/L) | 瓶 | 2
128 |  | 铵离子标准物质 | 20ml/瓶(10mg/L 、 50mg/L) | 套 | 2
129 |  | 石英滤膜 | 47mm，100个/盒 | 盒 | 5
130 |  | 针式过滤器 | φ13mm,0.45μm（水系PES)50个/包 | 包 | 10
131 |  | 纯水机前处理柱 | 10英寸熔喷芯 | 支 | 40 | 适配本实验室现有纯水机
132 |  | 纯水机前处理柱 | 10英寸树脂芯 | 支 | 40 | 适配本实验室现有纯水机
133 |  | 移液枪枪头 | 200μL | 个 | 500 | 适配本实验室现有移液枪
134 |  | 移液枪枪头 | 1000μL | 个 | 500 | 适配本实验室现有移液枪
135 |  | 移液枪枪头 | 5mL | 个 | 200 | 适配本实验室现有移液枪
136 |  | 移液枪枪头 | 10mL | 个 | 200 | 适配本实验室现有移液枪
137 |  | 离心管 | 50ml,平底 | 个 | 500
138 |  | 离心管 | 15ml,平底 | 个 | 500

## 包2
包2
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注
1 | 呼吸道监测 | 流感病毒甲/乙型/新冠病毒四重核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 25
2 |  | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 12
3 |  | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 12
4 |  | 甲型流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 3
5 |  | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
6 |  | 新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测室内质控品L1 | 20支/盒 | 盒 | 2
7 |  | 新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测室内质控品S0 | 20支/盒 | 盒 | 2
8 |  | SARS冠状病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
9 |  | MERS冠状病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
10 |  | 冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
11 |  | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
12 |  | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
13 |  | 百日咳鲍特氏菌核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
14 |  | 脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基 | 1.8mL×50支/盒 | 盒 | 3 | 用于脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳、副百日咳杆菌样本的转运及短暂保存，也可转运肺炎链球菌
15 |  | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒（探针法） | 25T | 盒 | 4
16 |  | 脑膜炎奈瑟菌（w135型/X型/Y型）三重核酸检测试剂盒（探针法） | 25T | 盒 | 3
17 |  | 14种呼吸道病原微生物检测试剂盒 | 50T | 盒 | 20 | 检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、鼻病毒、冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、新型冠状病毒的核酸。
18 |  | 麻疹病毒IgM抗体质控品 | 2T/支 | 支 | 25
19 |  | 风疹病毒IgM抗体质控品 | 2T/支 | 支 | 25
20 |  | DNA/RNA核酸提取试剂盒 | 64T | 盒 | 20 | 适用于GeneRotex 96核酸提取仪
21 |  | DNA/RNA核酸提取试剂盒 | 48T | 盒 | 29 | 适用于SSNP-9600A核酸提取仪
22 |  | DNA/RNA核酸提取试剂盒 | 96T | 盒 | 20 | 适用于BQ-Flex-48核酸提取仪
23 |  | DNA/RNA核酸提取试剂盒 | 96T | 盒 | 20 | 适用于BG-Abot-96核酸提取仪
24 |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
25 |  | 磁微粒发光法稀释液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
26 |  | 磁微粒发光法清洗液 | 20×，1000ml/瓶 | 瓶 | 20
27 |  | 新冠病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 盒 | 10
28 |  | 新冠病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 盒 | 10
29 |  | 磁微粒发光法反应管 | 96T | 盒 | 46
30 |  | BCYE琼脂平板 | 20块/包 | 包 | 10 | 即用型
31 |  | BCYE-CYS琼脂平板 | 20块/包 | 包 | 10 | 即用型
32 |  | GVPC琼脂平板 | 20块/包 | 包 | 10 | 即用型
33 |  | 军团菌分型诊断血清套装 | 1mL/支，22支/套 | 套 | 1 | 包含军团菌多价和15个血清型（LP1-15）、博杰曼军团菌血清1型2型、长滩军团菌、菲力军团菌、杜莫夫军团菌等22个军团菌的分型诊断血清

## 包3理化
包3：
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | HLB 固相萃取柱 | 3ml,200mg | 个 | 100
2 | 快速连接接头组件 | 0.12×105mm | 个 | 2 | 适配本实验室现有仪器
3 | 针座 | 0.17mm | 个 | 2 | 适配本实验室现有仪器
4 | 进样瓶 | 1.5ml，棕色带书写签，100个/盒 | 盒 | 10
5 | 13种半挥发性有机物混标(乙草胺、莠去津、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、马拉硫磷、七氯、五氯酚、溴氰菊酯、百菌清、六氯苯、敌敌畏、毒死蜱、2,4,6-三氯酚、乐果) | 100μg/mL | 支 | 2
6 | 二氢苊-d10、菲-d10、屈-d12混标（内标） | 500μg/mL | 支 | 2
7 | 37种VOC混标 | 1000μg/mL | 支 | 2
8 | 甲醇中28种VOC混标 | 100μg/mL | 支 | 2
9 | 氟代苯标准（内标） | 2mg/mL | 支 | 2
10 | 环氧氯丙烷标准 | 1000μg/mL | 支 | 2
11 | 5种挥发性卤代烃混标（三氯甲烷，四氯化碳，一溴二氯甲烷，二溴一氯甲烷，三溴甲烷） | 1mg/mL | 支 | 2
12 | 1,2-二溴丙烷（内标） | 99.1%，0.25g | 支 | 2
13 | 二氯乙酸 | 1000μg/mL | 支 | 2
14 | 三氯乙酸 | 1000μg/mL | 支 | 2
15 | GC-MS调谐液 | 125mL/瓶 | 瓶 | 1 | 适配本实验室现有仪器
16 | GC-MS，接MS检测器色谱柱螺帽 | 1/16英寸 | 个 | 1 | 适配本实验室现有仪器
17 | GC-MS，接进样口色谱柱螺帽 | 1/16英寸 | 个 | 1 | 适配本实验室现有仪器
18 | GC-MS石墨压环0.5mm | 10个/盒 | 盒 | 2 | 适配本实验室现有仪器
19 | GC-MS石墨压环0.4mm | 10个/盒 | 盒 | 2 | 适配本实验室现有仪器
20 | 抗坏血酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 10
21 | 土臭素 | 1000μg/mL | 支 | 1
22 | 2-甲基异莰醇 | 1000μg/mL | 支 | 1
23 | 纯净水 | 650mL，24瓶/箱 | 箱 | 3
24 | 纯净水 | 4.5L，4瓶/箱 | 箱 | 4
25 | 棕色玻璃样品瓶 | 4L | 个 | 20
26 | 枪头 | 10μL | 个 | 1000
27 | 顶空瓶盖 | 适用20mL顶空瓶 | 个 | 1000
28 | 气相色谱住 | HP-5,30m×0.32mm×0.25μm | 个 | 1
29 | 蒸馏水饮用水 | 4.5L，4瓶/箱 | 箱 | 3
30 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 只 | 10
31 | 玻璃烧杯 | 500mL | 只 | 10
32 | 玻璃烧杯 | 250mL | 只 | 10
33 | 玻璃烧杯 | 50mL | 只 | 10
34 | 锥形瓶 | 150mL | 只 | 20
35 | 棕色酸式滴定管 | 25mL | 只 | 2
36 | 注射器 | 10mL | 支 | 1000
37 | 玻璃容量瓶 | 500mL | 只 | 10
38 | 玻璃容量瓶 | 250mL | 只 | 50
39 | 玻璃容量瓶 | 200mL | 只 | 50
40 | 玻璃容量瓶 | 100mL | 只 | 50
41 | 纳氏试剂 | 100mL | 瓶 | 5
42 | 巴比妥酸 | 10g | 瓶 | 50
43 | 异烟酸 | 100g | 瓶 | 5
44 | 草酸钠标准溶液 | 1/2Na₂C₂O₄=0.1mol/L，500mL | 瓶 | 5
45 | 高锰酸钾标准溶液 | 1/5KMnO₄=0.1mol/L，500mL | 瓶 | 5
46 | EDTA标准溶液 | 0.1mol/L，500mL | 瓶 | 10
47 | 氰化物标准物质 | 50μg/mL，10mL | 瓶 | 3
48 | 阴离子标准物质 | 1000μg/mL，10mL | 瓶 | 3
49 | 挥发酚标准物质 | 1000μg/mL，10mL | 瓶 | 3
50 | 氯酸盐标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 只 | 3
51 | 亚氯酸盐标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 只 | 3
52 | 溴酸盐标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 只 | 3
53 | 氯酸盐标准溶液 | 20mL | 瓶 | 3
54 | 亚氯酸盐标准溶液 | 20mL | 瓶 | 3
55 | 溴酸盐标准溶液 | 20mL | 瓶 | 3
56 | pH计复合电极 | 0～14pH，温度：5～60℃ | 个 | 1 | 适配本实验室现有仪器
57 | 滤膜 | 0.45mm | 张 | 20 | 适配本实验室现有连续流动分析仪
58 | 离子色谱样品管 | 5mL | 个 | 1500 | 适配本实验室现有仪器
59 | 离子色谱样品管对应的盖子 | 5mL | 个 | 1500 | 适配本实验室现有仪器
60 | 铵离子标液（1000mg/L） | 20mL | 瓶 | 2
61 | 铵离子标样(10mg/L ) | 20mL | 瓶 | 2
62 | 铵离子标样(20mg/L) | 20mL | 瓶 | 2
63 | 氟离子测量电极 | (10-5～10-1)mol/L | 个 | 1
64 | 氟离子参比电极 | 5～15℃，填充液KCl | 个 | 1
65 | 尿氟标样 | 0.5mg/l | 瓶 | 2
66 | 尿氟标样 | 2.0mg/l | 瓶 | 2
67 | 氢氧化钠 | 500g/瓶（分析纯） | 瓶 | 2
68 | 磺胺 | 100g/瓶（分析纯） | 瓶 | 1
69 | 硫酸亚铁 | 500g/瓶（分析纯） | 瓶 | 2
70 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶（分析纯） | 瓶 | 2
71 | 柠檬酸钠 | 500g/瓶（分析纯） | 瓶 | 2
72 | 氟化物标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
73 | 氟化物标准样品 | 0.5mg/L | 瓶 | 2
74 | 氟化物标准样品 | 2.0mg/L | 瓶 | 2
75 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 1
76 | 亚硝酸盐氮标准物质 | 0.5mg/L | 瓶 | 2
77 | 亚硝酸盐氮标准物质 | 1.0mg/L | 瓶 | 2
78 | 柠檬酸 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 2
79 | 硫酸盐标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
80 | 硫酸盐标准样品 | 50mg/L | 瓶 | 2
81 | 硝酸盐氮标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
82 | 硝酸盐氮标准样品 | 10mg/L | 瓶 | 2
83 | 氯化物标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
84 | 氯化物标准样品 | 80mg/L | 瓶 | 2
85 | 六价铬标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
86 | 六价铬标准样品 | 1.0mg/L | 瓶 | 2
87 | 色U标准溶液 | 500U | 瓶 | 1
88 | 电导率标准溶液 | 100ms/cm | 瓶 | 1
89 | 游离性余氯标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 1
90 | 离子色谱阳离子抑制器 | 流速3mL/min，压力：30～100PSI | 个 | 1 | 适用于本实验室现有仪器
91 | 离子色谱阴离子抑制器 | 流速3mL/min，压力：30～100PSI | 个 | 1 | 适用于本实验室现有仪器
92 | 浊U标准物质 | 500U | 瓶 | 2
93 | 甲醛标准储备液 | 1000μg/mL，10mL | 瓶 | 2
94 | 氨（以N计）标准储备液 | 1000μg/mL，10mL | 瓶 | 2
95 | 氨（以N计）标准样品 | 3.00mg/L | 瓶 | 2
96 | 高锰酸盐指数（以O2计）标准样品 | 3.00mg/L | 瓶 | 2
97 | 高锰酸盐指数（以02计）标准储备液 | 1000μg/mL | 瓶 | 2
98 | 高氯酸盐标液 | 1.00mg/L | 瓶 | 2
99 | 高氯酸盐内标标液 | 100mg/mL | 瓶 | 2
100 | 硝酸钠标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
101 | 硝酸钠标准样品 | 1.0mg/L | 瓶 | 2
102 | 亚硝酸钠标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
103 | 亚硝酸钠标准样品 | 1.0mg/L | 瓶 | 2
104 | 石英滤膜 | 47mm， 50张/盒 | 盒 | 20
105 | 滤膜盒 | 47mm， 100个/盒 | 盒 | 10
106 | 高真空密封硅脂 | 150g/盒 | 个 | 4
107 | 进样瓶（透明） | 1.5mL | 100/盒 | 20 | 带书写标签
108 | 进样瓶盖 | 1.5mL | 100/袋 | 20
109 | 样品瓶 | 16mL，100/盒 | 盒 | 2
110 | 样品瓶盖 | 16mL，100/袋 | 盒 | 2
111 | KOH淋洗液 | 0.1～0.3mL/min，最大压力：21MPa | 瓶 | 1 | 适用于本实验室现有仪器
112 | 乳汁密U计 | 0～45U | 个 | 1
113 | C18色谱柱 | 1.8μm， 2.1×50mm | 个 | 1 | ZORBA× Eclipsed Plus
114 | T3色谱柱 | 1.8μm， 2.1×100mm | 个 | 1 | Hss
115 | P1 色谱柱 | 100 mm × 2.1 mm | 个 | 1 | Acclaim Trinity
116 | C18 色谱柱 | 100 mm × 2.1 mm | 个 | 1 | ZORBA× RRHD Eclipse Plus
117 | PBS磷酸盐缓冲液 | pH 7.4，无钙、镁、酚红 | 瓶 | 6
118 | 黄曲霉毒素混合内标1①-（U-[13C17]-AFB1,AFB2,AFG1,AFG2) | 0.5µg/mL 乙腈 | 瓶 | 1
119 | 甲醇中嘧霉胺溶液 | 1mg/ml | 支 | 1
120 | 24种元素混合标准 (Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mn,Mo,Ni,Pb,Rb,Se,Sb,Sn,Sr,Tl,V,Zn） | 100μg/ml，100ml/瓶 | 瓶 | 1
121 | 10种金属混合标准(As,Be,Cd,Mn,Ni,Pb,Se,Sb,Tl，Cr) | 100μg/ml，100ml/瓶 | 瓶 | 1
122 | 钾、钠、钙、镁标准溶液 | 1000mg/L，100ml/瓶 | 瓶 | 1
123 | 采样锥 | 镍锥 | 个 | 2 | 与本实验室现有ICP/MS配套使用
124 | 截取锥 | 镍锥 | 个 | 2 | 与本实验室现有ICP/MS配套使用
125 | 液质离子源毛细管柱 | 180mm×0.6mm，ID | 个 | 1 | 与本实验室现有LC/MS/MS配套使用
126 | 异丙醇 | 4L/瓶，色谱级 | 瓶 | 2
127 | 呋喃丹标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
128 | 灭草松标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
129 | 2，4-D标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
130 | 丙烯酰胺标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
131 | 丙烯酰胺内标 | 1.0mg/mL/支 | 支 | 1
132 | 高氯酸盐标准溶液 | 1.0mg/mL/瓶 | 瓶 | 1
133 | 高氯酸盐内标标液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
134 | 黄曲霉毒素B1\B2\G1\G2标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 2
135 | 黄曲霉毒素M1准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
136 | 玉米赤霉烯酮标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
137 | 乙腈色谱级 | 4L/瓶 | 瓶 | 4
138 | 甲醇色谱级 | 4L/瓶 | 瓶 | 4
139 | 16种多环芳烃混标 | 200μg/ml | 支 | 1 | 乙腈
140 | 微囊藻毒素-LR标液 | 20μg/ml | 支 | 2 | 甲醇
141 | 苯并(α)芘标液 | 20μg/ml | 支 | 1 | 甲醇
142 | 蔗糖标准品 | 5g/瓶 | 瓶 | 1
143 | 乳糖标准品 | 5g/瓶 | 瓶 | 1
144 | 苯甲酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
145 | 氧乐果标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
146 | 灭多威标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
147 | 残杀威标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
148 | 克百威标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
149 | 甲奈威标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
150 | 灭多威标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
151 | 氯霉素标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
152 | 氯霉素内标 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
153 | 链霉素标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
154 | 土霉素标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
155 | 金霉素标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
156 | 四环素标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
157 | 盐酸克伦特罗标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
158 | 阿苯达唑标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
159 | 阿苯达唑砜标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
160 | 阿苯达唑亚砜标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
161 | 磺胺嘧啶标准溶液 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
162 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 100μg/mL/支 | 支 | 1 | 乙腈或甲醇溶剂
163 | 乙腈色谱级 | 4L/瓶 | 瓶 | 4
164 | 甲醇色谱级 | 4L/瓶 | 瓶 | 4
165 | 16种多环芳烃混标 | 200μg/ml | 支 | 1 | 乙腈
166 | 微囊藻毒素-LR标液 | 20μg/ml | 支 | 2 | 甲醇
167 | 苯并(α)芘标液 | 20μg/ml | 支 | 1 | 甲醇
168 | 蔗糖标准品 | 5g/瓶 | 瓶 | 1
169 | 乳糖标准品 | 5g/瓶 | 瓶 | 1
170 | 苯甲酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
171 | 山梨酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
172 | 糖精钠标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
173 | 脱氢乙酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
174 | 柠檬黄标液 | 0.5mg/ml | 支 | 1
175 | 日落黄标液 | 0.5mg/ml | 支 | 1
176 | 胭脂红标液 | 0.5mg/ml | 支 | 1
177 | 针头滤膜 | 0.22μm，聚四氟乙烯100个/包 | 包 | 20
178 | 进样瓶 | 螺口带书写标签1.5ml，100个/盒 | 盒 | 20
179 | 进样瓶盖 | 1.5ml，100个/盒 | 盒 | 20
180 | RC针筒滤膜 | 0.22μm | 个 | 300
181 | 防有机试剂口罩 | 防有机试剂 | 个 | 100
182 | 气相色谱柱 | VOC | 支 | 1
183 | 乙腈中氟吡呋喃酮溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
184 | 乙腈中哌虫啶溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
185 | 丙酮中硫丹硫酸酯溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
186 | 丙酮中吡唑醚菌酯溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
187 | 丙酮中甲霜灵溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
188 | 黄曲霉素总量免疫亲和柱 | 3毫升 30支/盒 | 盒 | 4
189 | 黄曲霉毒素B1,G1,B2,G2 | 25μg/ml | 瓶 | 1 | 乙腈溶剂
190 | 正己烷 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
191 | 正庚烷 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
192 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
193 | 乙苯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
194 | 奈烷 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
195 | 氯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
196 | 氯苯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
197 | 异丙醇 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
198 | 甲醇 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
199 | 丙酮 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
200 | 丁酮 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 二硫化碳溶剂
201 | 1701毛细管色谱柱 | 0.25μm×60m×0.32mm | 盒 | 1
202 | VOC毛细管色谱柱 | 1.12μm×60m×0.2mm | 盒 | 1
203 | 氨基柱 | 4.6mm×250mm×5μm | 根 | 1 | 与现有仪器配套使用
204 | Q-gard柱 | 树脂容量：1.76L | 根 | 1 | 与本实验室现有仪器配套使用
205 | Quantμm柱 | 电阻率：18.2MΩ/cm | 根 | 1 | 与本实验室现有仪器配套使用
206 | 玻璃三通 | / | 个 | 1 | 适用于ICP-MS与现有仪器配套使用
207 | 一次性口罩 | 活性炭 | 个 | 1700
208 | 防酸手套/丁腈手套 | 大号、中号、小号各10 | 盒 | 30
209 | 人尿中碘成分分析标样 | 2支/套 (200μg/L,80μg/L各一支) | 套 | 6
210 | 国标直接滴定法盐碘检测试剂盒 | 100T | 盒 | 3
211 | 碘元素测定试剂盒（尿碘） | 100人份/盒 | 盒 | 2 | 与碘自动分析仪配套使用
212 | 碘元素测定试剂盒（水碘） | 100人份/盒 | 盒 | 2 | 与碘自动分析仪配套使用
213 | 水碘成分标样 | 2支/套 | 套 | 2
214 | 盐碘标样 | 2袋/套 | 套 | 2
215 | 移液枪枪头 | 5ml | 个 | 1000
216 | 移液枪枪头 | 1ml | 个 | 1000
217 | 移液枪枪头 | 10ml | 个 | 500
218 | 移液枪枪头 | 200μL | 个 | 1000
219 | 气体扩散滤膜 | 直径：13mm,孔径：0.22μm | 张 | 8 | 与本实验室连续流动分析仪配套使用
220 | 进样瓶(棕色） | 1.5mL,100 个/盒 | 盒 | 20 | 带书写签
221 | 进样瓶盖 | 1.5mL,100 个/盒 | 盒 | 20 | 带书写签
222 | 定量滤纸（中速） | 15cm，100张/盒 | 盒 | 10
223 | 定量滤纸（快速） | 15cm，100张/盒 | 盒 | 10
224 | 定性滤纸（快速） | 12.5cm，100张/盒 | 盒 | 20
225 | 纯水机预处理系统 | / | 套 | 4 | 与本实验室纯水机配套使用
226 | 纯水机前处理柱 | 10英寸熔喷芯 | 支 | 40 | 与本实验室纯水机配套使用
227 | 纯水机前处理柱 | 10英寸树脂芯 | 支 | 40 | 与本实验室纯水机配套使用
228 | 雪腐镰刀菌烯醇（NIV) | 100μg/ml | 支 | 1
229 | 13C15-NIV内标 | 25μg/mL | 支 | 1
230 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-AcDON) | 100μg/ml | 支 | 1
231 | 13C15-15-AcDON内标 | 25μg/mL | 支 | 1
232 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON) | 100μg/ml | 支 | 1
233 | 13C15-DON内标 | 25μg/mL | 支 | 1
234 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-AcDON) | 100μg/ml | 支 | 1
235 | 13C15-3-AcDON内标 | 25μg/mL | 支 | 1
236 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 100μg/mL | 支 | 1
237 | 交链孢酚单甲醚-D3 | 1000μg/mL | 支 | 1

## 包4
包4：
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测室内质控品L1 | 20支/盒 | 盒 | 1
2 | 新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测室内质控品S0 | 20支/盒 | 盒 | 1
3 | 新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测性能验证参考品 | 5支/套 | 盒 | 2
4 | 新冠病毒（SARS-COV-2）核酸检测室间质控品 | 5支/套 | 盒 | 11
5 | 冠状病毒通用核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2
6 | SARS冠状病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2
7 | MERS冠状病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2
8 | 冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2
9 | 流感病毒甲/乙型/新冠病毒四重核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 25
10 | 医用N95口罩 | 200个/箱 | 箱 | 10 | 符合GB19083-2010,同时符合NISOH N95相关标准，套头式。
11 | 核酸清洁剂 | 500ml/桶 | 桶 | 20
12 | 洗眼液 | 1000ml/桶 | 桶 | 50
13 | 75%酒精 | 2.5L/桶 | 桶 | 40
14 | PCR反应板 | 0.1 mL，20块/盒 | 盒 | 5 | 适用于ABI QuantStudio 7 Flex荧光PCR仪
15 | FAST PCR板膜 | 25张/盒 | 盒 | 5 | 适用于ABI QuantStudio 7 Flex荧光PCR仪
16 | PCR反应板 | 0.2mL，20块/盒 | 盒 | 10 | 适用于ABI Quant studio 1 plus荧光PCR仪
17 | 八连管 | 0.1 mL，125×8/盒 | 盒 | 5 | 适用于ABI QuantStudio 7 Flex荧光PCR仪
18 | 八连管 | 0.2 mL，125×8/盒 | 盒 | 10 | 适用于ABI Quant studio 1 plus荧光PCR仪
19 | 八连管盖 | 300排/盒 | 盒 | 10 | 适用于ABI Quant studio 1 plus荧光PCR仪
20 | 带滤芯无菌盒装吸头 | 10μL，96支/盒×50盒/箱 | 箱 | 5
21 | 带滤芯无菌盒装吸头 | 1250μL，100支/盒×40盒/箱 | 箱 | 5
22 | 带滤芯无菌盒装吸头 | 100μL，96支/盒×50盒/箱 | 箱 | 3
23 | 带滤芯无菌盒装吸头 | 20μL，96支/盒×50盒/箱 | 箱 | 3
24 | 红色耐高压灭菌垃圾袋 | 40×50cm，50个/包 | 包 | 10
25 | 病毒采样管（非灭活型） | 支 | 支 | 10000
26 | 过氧化氢 | 30～35%，7.5L/桶 | 桶 | 10
27 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
28 | 磁微粒发光法稀释液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
29 | 磁微粒发光法清洗液（20X） | 1000ml/瓶 | 瓶 | 20
30 | 新冠病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 盒 | 10
31 | 新冠病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 盒 | 10
32 | 磁微粒发光法反应管 | 96T | 盒 | 50
33 | 多重PCR扩增试剂盒套装 | 96反应 | 盒 | 4 | 适用于华大MQISEQ-2000RS FAST测序仪
34 | 酶切文库制备模块 | 96反应 | 盒 | 4
35 | 双端独立标签PF接头试剂盒A | 96反应 | 盒
36 | DNA纯化磁珠试剂盒 | 96反应 | 盒
37 | 带滤芯自动化吸头 | 250μL，10盒/包 | 包 | 10
38 | 96孔圆形孔U型底深孔板 | 1.3mL，2块/包 | 包 | 16
39 | 硬框薄壁全裙边96孔PCR板 | 10块/包 | 包 | 7
40 | 可掰开PCR八联管及管盖 | 10块/盒 | 盒 | 22
41 | 冻存管 | 0.5mL，100支/包 | 包 | 7 | PCR级
42 | 冻存管 | 2mL，100支/包 | 包 | 21 | PCR级
43 | 一步法DNA纳米球制备试剂盒 | 4反应 | 盒 | 2
44 | CPAS条形码引物4试剂盒 | 1反应 | 盒 | 2
45 | 高通量快速测序试剂套装 | 1反应 | 盒 | 2
46 | V2L密封垫（灭菌） | 1反应 | 盒 | 2
47 | 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量） | 24反应 | 盒 | 4
48 | PCR产物回收磁珠 | 35反应 | 盒 | 7
49 | 文库制备试剂盒 | 24反应 | 盒 | 6 | 适用于因美纳MiniSeqTM Dx-CN测序仪
50 | 文库标签试剂盒Kit | 96反应 | 盒 | 3
51 | 中通量测序试剂盒 | 1反应 | 盒 | 3
52 | 低通量快速测序试剂盒 | 1反应 | 盒 | 4
53 | 高通量测序试剂盒 | 1反应 | 盒 | 3
54 | 标签替换盖 | 2包/盒 | 盒 | 3
55 | Qubit 分析管 | 500个/包 | 包 | 4 | 适用于Qubit荧光定量仪
56 | Qubit核酸分析试剂盒 | 500T/盒 | 盒 | 3
57 | NaCl | 5mol/L，100mL/瓶 | 瓶 | 3

## 包5
包5：
序号 | 项目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 致病菌识别网 | 酶切DNA文库制备试剂盒 | 16RXN | 盒 | 2 | 适用于华大MQISEQ-2000RS FAST测序仪
2 |  | DNA Adapters-16（管式）试剂盒 | 16RXN | 盒 | 2
3 |  | DNA纯化磁珠试剂盒 | 8mL | 盒 | 2
4 |  | 环化模块 | 16RXN | 块 | 2
5 |  | 高通量快速测序试剂套装 | 1RXN | 套 | 2
6 |  | 血平板 | 即用型，10个/包 | 包 | 30
7 |  | 质谱谱新-飞行时间质谱系统微生物样本处理试剂 | 96T/盒 | 盒 | 8
8 |  | 创伤弧菌标准菌株 | / | 支 | 1 | 冻干粉，提供可供菌种质量追溯证明、菌种质检报告、菌株保藏/传代机构的资质认定认可证明文件。
9 |  | 百日咳炭琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 2
10 |  | 巧克力琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 15
11 |  | 哥伦比亚血平板 | 即用型，10皿/包 | 包 | 5
12 |  | 脑心浸液肉汤（BHI） | 20支/盒 | 盒 | 10
13 |  | 脱脂乳粉 | 100g/瓶 | 瓶 | 1
14 |  | 肠道菌药敏试剂盒 | 10T | 盒 | 13
15 |  | 5×TBE | 500ml/瓶 | 瓶 | 7
16 |  | 样品稀释液 | 100支/盒 | 盒 | 10
17 |  | 12种腹泻病原体核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 4 | 检测目标：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、致泄大肠埃希菌、阪崎克罗诺杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、弯曲菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、河弧菌。
18 |  | 12种呼吸道细菌核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 3 | 流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌、A族链球菌、肺炎链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌
19 |  | 11种细菌性脑膜炎核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、大肠埃希菌、隐球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌
20 |  | 15种发热症候病原体核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 检测目标：伤寒/副伤寒沙门菌、A族链球菌、脑膜炎奈瑟氏菌、无形体、立克次体、埃立克体、伯氏疏螺旋体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、肺孢子菌
21 | 食品风险监测 | 液体菌种保存管 | 1.4ml×50支/盒 | 盒 | 5
22 |  | 菌种冷冻保存管 | 100支/盒 | 盒 | 2
23 |  | 沙门氏菌诊断血清（60种） | 1ml×60支/盒 | 盒 | 1 | 用于沙门氏菌血清分型
24 |  | 沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
25 |  | 厌氧产气袋 | 10只/包 | 包 | 20
26 |  | 缓冲蛋白胨水（225ml） | 即用型，225ml×10/盒 | 盒 | 40
27 |  | 缓冲蛋白胨水（9ml） | 即用型，9ml×20支/盒 | 盒 | 10
28 |  | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 3
29 |  | 氧化酶试纸 | 50T | 瓶 | 5
30 |  | 葡萄糖琼脂 | 20支/盒 | 盒 | 2
31 |  | 生理盐水 | 即用型，225 mL×20/箱 | 箱 | 6
32 |  | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板 | 即用型，20个/盒 | 盒 | 15
33 |  | 营养肉汤 | 即用型，225ml×10/盒 | 盒 | 10
34 |  | 肠道增菌液 | 即用型，30ml×20/盒 | 盒 | 6
35 |  | 伊红美蓝平板 | 即用型，20个/盒 | 盒 | 8
36 |  | 麦康凯平板 | 即用型，20个/盒 | 盒 | 14
37 |  | 0.1%蛋白胨水（225ml） | 即用型，225ml×10/盒 | 盒 | 10
38 |  | 0.1%蛋白胨水（9ml） | 即用型，9ml×20支/盒 | 盒 | 10
39 |  | D-环丝氨酸 | 即用型，5ml×10支/盒 | 盒 | 8
40 |  | BP琼脂 | 干粉或颗粒，250g/瓶 | 瓶 | 6
41 |  | 兔血浆 | 0.5mL×10 | 瓶 | 8
42 |  | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 干粉或颗粒，250g | 瓶 | 2
43 |  | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂培养基 | 干粉或颗粒，100g | 瓶 | 2
44 |  | 液体硫乙醇酸盐培养基 | 即用型，10ml×10支/盒 | 盒 | 5
45 |  | 动力-硝酸盐 | 5ml/瓶 | 瓶 | 4
46 |  | 乳糖-明胶 | 5ml/瓶 | 瓶 | 4
47 |  | 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基 | 即用型，10ml×20支/盒 | 盒 | 4
48 |  | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | 10ml×20支/盒 | 盒 | 15
49 |  | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB） | 10ml×20支/盒 | 盒 | 40
50 |  | 氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液（RVS） | 10ml×20支/盒 | 盒 | 20
51 |  | 木糖懒氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 20
52 |  | 亚硫酸铋（BS）琼脂 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 2
53 |  | HE琼脂 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 15
54 |  | 三糖铁 | 5mL/支，20支/盒 | 盒 | 10
55 |  | 改良磷酸盐缓冲液 | 225mL，10袋/盒 | 盒 | 10
56 |  | CIN-1培养基 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 10
57 |  | 新生霉素（C）（CIN-1添加剂） | 0.25mg/支×5支/盒 | 盒 | 36
58 |  | 头孢菌素（CIN-1添加剂） | 1.5mg/支×5支/盒 | 盒 | 36
59 |  | 10%氯化锶（CIN-1添加剂） | 1ml/支×5支/盒 | 盒 | 36
60 |  | 改良Y培养基 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 5
61 |  | 尿素酶 | 5mL/支，20支/盒 | 盒 | 10
62 |  | 小肠结肠炎耶尔森显色培养基 | 1000mL/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 8
63 |  | 沙门氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 10
64 |  | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E | 225mL，10袋/盒 | 盒 | 10
65 |  | 纤维二糖-多粘菌素E琼脂 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 3
66 |  | 碱性蛋白胨水（10ml） | 10ml×10支/盒 | 盒 | 25
67 |  | 碱性蛋白胨水（225ml） | 225ml×10袋/盒 | 盒 | 8
68 |  | 硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖琼脂培养基 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 13
69 |  | 弧菌显色培养基 | 1000g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 10
70 |  | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 5
71 |  | 3%氯化钠碱性蛋白胨水（225ml） | 即用型，225ml×10袋/盒 | 盒 | 6
72 |  | 3%氯化钠碱性蛋白胨水（9ml） | 即用型，9ml×20支/盒 | 盒 | 14
73 |  | 志贺显色培养基 | 1000mL/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 10
74 |  | 伊红美蓝培养基 | 250g/瓶，颗粒或粉末 | 瓶 | 10
75 |  | 1mol/L NaOH | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
76 |  | 1mol/L HCL | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
77 |  | 肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1ml×18支/盒 | 盒 | 5
78 |  | 肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1ml×10支/盒 | 盒 | 5
79 |  | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1ml×11支/盒 | 盒 | 5
80 |  | 大肠埃希氏菌诊断血清O157 | 1ml/瓶 | 瓶 | 5
81 |  | 大肠埃希氏菌诊断血清H7 | 1ml/瓶 | 瓶 | 5
82 |  | 志贺氏菌属诊断血清（26瓶） | 26瓶/套 | 套 | 2
83 |  | 肠杆菌科G-杆菌鉴定试剂盒 | 25T | 盒 | 4
84 |  | 碱处理液 | 4.5mL×20支/盒 | 盒 | 10
85 |  | Cary-Blair运送培养基 | 20支/盒 | 盒 | 25
86 |  | 一次性便盒 | 50个/包 | 包 | 10
87 |  | 耐高温高压抗热橡皮筋 橡皮圈 | 500g/包 | 包 | 3 | 长约8cm，宽厚约1.6mm，耐高温高压。
88 |  | 玻璃三角烧瓶 | 1000mL | 个 | 10
89 |  | 一次性接种环 | 1μL，3000支/箱，10支/包 | 箱 | 1 | 无菌独立包装
90 |  | 一次性接种环 | 10μL，3000支/箱，10支/包 | 箱 | 1 | 无菌独立包装
91 |  | 三角烧瓶封口膜 | 500张/盒，耐高温160mm×160mm，微孔透气滤膜直径16~30mm | 盒 | 2
92 |  | 缓冲蛋白胨水（900ml） | 即用型，900mL/袋/盒 | 盒 | 30
93 |  | 缓冲蛋白胨水（90ml） | 即用型，90mL/袋/盒 | 盒 | 30
94 |  | 克罗诺显色平板 | 即用型，10皿/包 | 包 | 10
95 |  | 克罗诺显色培养基 | 1000g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 4
96 |  | 无菌生理盐水（225ml） | 即用型，225mL/袋，10袋/盒 | 盒 | 5
97 |  | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨 | 即用型，10mL/支，20支/盒 | 盒 | 6
98 |  | MPC培养基（脱脂奶粉平板计数） | 250g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 2
99 |  | LB1增菌液 | 即用型，225mL/袋，10袋/盒 | 盒 | 6
100 |  | LB2增菌液 | 即用型，10mL/支，20支/盒 | 盒 | 6
101 |  | 李斯特显色平板 | 即用型，20皿/包 | 包 | 20
102 |  | 李斯特显色培养基 | 1000g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 6
103 |  | PBS缓冲液 | (pH7.2～7.4)，即用型，225mL/袋，10袋/盒 | 盒 | 5
104 |  | Preston肉汤（含羊血及抗生素） | 50mL/袋，10袋/盒 | 盒 | 6
105 |  | 孟加拉红琼脂 | 250g，粉末或颗粒 | 瓶 | 4
106 |  | Preston肉汤配套添加剂 | 1ml×5支/盒 | 盒 | 2
107 |  | 鲜羊血（无菌） | 100mL/瓶 | 瓶 | 5
108 |  | CCDA平板 | 即用型，10皿/包 | 包 | 12 | 用于空肠弯曲杆菌的分离培养
109 |  | 无菌均质袋 | 20cm×30cm，25个/袋 | 袋 | 10
110 |  | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 27
111 |  | 弯曲杆菌PCR试剂盒（空弯、结弯） | 25T | 盒 | 4
112 |  | 克罗诺杆菌属PCR试剂盒 | 25T | 盒 | 2
113 |  | 轮状病毒（A/B/C）三重核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
114 |  | 脑膜炎奈瑟氏菌（A、B、C）三重核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1
115 |  | MS2过程控制实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 1
116 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1
117 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重荧光PCR检测试剂盒（检测目标：foxA、ail、ystB、virF、yadA、ystA、O:3血清型） | 12T | 盒 | 1
118 |  | 创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1
119 |  | 副溶血弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1
120 |  | 副溶血性弧菌tlh/tdh/trh三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1
121 |  | 霍乱弧菌CTXA/CTXB毒力基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
122 |  | 霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
123 |  | 肉毒梭菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 25T | 盒 | 2
124 |  | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1
125 |  | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1

## 包6
包6：
序号 | 项目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 流感/禽流感 | 甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 6
2 |  | 甲型H1N1亚型（pdm2009）人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 盒 | 4
3 |  | 季节性H1亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
4 |  | 季节性H3亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
5 |  | H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
6 |  | 欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
7 |  | H5亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
8 |  | H7亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
9 |  | H9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
10 |  | H7N9亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
11 |  | H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
12 |  | H9N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
13 |  | H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
14 |  | H10N3亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
15 |  | 病毒核酸提取试剂盒（柱体法） | 50T | 盒 | 2
16 |  | 细菌核酸提取试剂盒（柱体法） | 50T | 盒 | 2
17 |  | 一次性注射器（长针） | 2mL（长针（25～32cm））100支/盒 | 盒 | 10
18 |  | 一次性注射器 | 10mL, 100支/盒 | 盒 | 10
19 |  | 眼科镊子 | 10cm,弯头无钩 | 支 | 33
20 |  | 医用胶布 | 2.5cm×4m/卷 | 卷 | 20
21 |  | 针头过滤器 | 过滤孔径0.45μm，直径>30cm，250个/盒 | 盒 | 4
22 |  | M-SUS培养液 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 15
23 |  | 冻存管（无菌无酶） | 2mL，50支/袋 | 袋 | 10
24 |  | 冻存管（无菌无酶） | 5mL，25支/袋 | 袋 | 12
25 |  | 离心管（无菌无酶） | 15mL，25支/袋 | 袋 | 10
26 |  | 生物反应器（无菌无酶） | 50mL，25支/包，透气口 | 包 | 10
27 |  | 离心管（无菌无酶） | V底，50mL，25支/包 | 包 | 20
28 |  | 1%豚鼠红细胞 | 100mL/瓶 | 瓶 | 20
29 |  | SPF鸡胚 | 枚 | 枚 | 600
30 |  | 三抗 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
31 |  | tpck胰酶 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
32 |  | 一次性吸管 | 50mL，无菌独立包装100支/箱 | 箱 | 2
33 |  | 一次性吸管 | 10mL，无菌独立包装200支/箱 | 箱 | 2
34 |  | 三角培养瓶 | 250mL，无菌独立包装，透气孔，50个/箱 | 箱 | 5
35 | 手足口病 | 肠道病毒(EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 40
36 |  | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 20
37 |  | 柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 20
38 | 结核病 | 抗酸染色用玻片 | 10片/盒 | 盒 | 4
39 |  | 抗酸染色液（萋尼氏法） | 4×250mL/盒 | 盒 | 12
40 |  | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-试纸条法）CPA | 20测试/盒 预期用途：用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌DNA。 | 盒 | 14
41 | 土食源性寄生虫 | 寄生虫卵检测试剂盒（改良加藤法） | 100T | 盒 | 5
42 |  | 擦镜纸 | 50张/本 | 本 | 20
43 |  | 香柏油 | 25mL/瓶 | 瓶 | 20
44 |  | 二甲苯 | 25mL/瓶 | 瓶 | 10
45 |  | 载玻片 | 100片/盒 | 盒 | 20
46 |  | 盖玻片 | 100片/盒 | 盒 | 20
47 | 生活饮用水/公共场所监测 | 无菌生理盐水 | （即用型+中和剂）10mL×50 支/盒 | 盒 | 10
48 |  | 无菌生理盐水 | （10mL即用型）10mL×50 支/盒 | 盒 | 45
49 |  | 无菌生理盐水 | （9mL即用型）9mL×20 支/盒 | 盒 | 21
50 |  | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 10
51 |  | L涂布棒 | 无菌独立包装,500支/ 箱 | 箱 | 1
52 |  | （双料）乳糖胆盐发酵 | 10mL×20 支/盒 | 盒 | 45
53 |  | （单料）乳糖胆盐发酵 | 10mL×20 支/盒 | 盒 | 45
54 |  | 7.5%氯化钠肉汤 | 10mL×20 支/盒 | 盒 | 50
55 |  | 乳糖蛋白胨单料 | 10mL×20 支/盒 | 盒 | 20
56 |  | 乳糖蛋白胨双料 | 10mL×20 支/盒 | 盒 | 20
57 |  | 乳糖发酵培养基 | 10mL×20 支/盒 | 盒 | 2
58 |  | 采水袋 | 500mL，100个/箱 | 箱 | 1
59 |  | 0.85%生理盐水 | 即用型，9mL×20 | 盒 | 26
60 |  | 隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂 | 10T | 盒 | 2
61 |  | Easy Stain荧光染色试剂 | 20T | 盒 | 1
62 |  | 自动法过滤模块滤芯 | 10个/盒 | 盒 | 2
63 |  | 两虫检测工具包 | 10T | 包 | 2
64 |  | 一次性平皿 | 500/箱 | 箱 | 6
65 |  | 平板计数 | 250g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 4
66 |  | 沙氏琼脂 | 250g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 8
67 |  | 乳糖胆盐 | 250g/瓶，粉末或颗粒 | 瓶 | 1
68 |  | 一次性培养皿 | 90mm，500个/箱 | 箱 | 14
69 | 应急检测试剂盒 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 10
70 |  | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
71 |  | 疟原虫通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 3
72 |  | 三日疟原虫/间日疟原虫/卵形疟原虫/恶性疟原虫核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
73 |  | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 | 25T | 盒 | 10
74 |  | 登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
75 |  | 登革热Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
76 |  | 麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 4
77 |  | 腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
78 |  | 水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
79 |  | A组轮状病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
80 |  | 日本乙型脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
81 |  | 新型布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2
82 |  | 汉滩病毒/汉城病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2