建筑专业：1、消防水池顶板恢复路面做法也是12J1-160-路1吗？

回复：是

- 填充墙材质是集料混凝土小型空心砌块还是蒸压加气混凝土砌块，建筑与结构不符。并明确砂浆强度。

回复：蒸压加气混凝土砌块墙，砂浆强度详结构

- 消防水池，集水坑盖板以结构为准还是以建筑为准

回复：盖板以结构为准