电气：13、电气图中，，这个图例代表什么？安装高度多少？

双面标志灯 吊装 距地2.5米  2W

14、泵房电气图中，XF1 XF2距地多高？

落地安装  做200基础

15、泵房电气图中，XF1配电柜第一个回路DB，就是代表直埋SC100钢管？系统图中有这个回路，平面图图中不存在。

此为进线

16、泵房电气图中，XF2配电柜中配管是SC32和SC25?

17、泵房电气图中,-1AC-KYJ到空压机用的什么电缆？

18、-1AC-KYJ配电新尺寸多少？

19、-1AC-1 N1和N2回路在平面图中未描述。