## 全部
呼和浩特市第七中学通用技术必修实践室和综合实践室及1间准备室配置方案
一、必修实践室和综合实践室基础设施
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 顶部学科文化改造 | 对教室的顶部进行节能环保现代的体现课程风格的文化改造，方通材料厚度≥0.7mm，宽度≥50mm，间距介于70mm-100mm之间，结合现场实际合理确定。工作量包含所有涉及到教室顶部的施工，如顶部喷涂，顶部电路铺设以及吊顶与窗户顶部衔接的美化装饰等，以及除照明灯具、电鼓以外包含垃圾清理的所有材料及安装费用。 | 间 | 2
2 | 教室学科文化 | 体现学科文化，包含管理制度在内的室内校园文化以及教室窗帘文化布置等，校园文化为结合空白墙面及宽度≥430以上的壁柱设计制作，要求制作材料工艺为亚克力面材料UV工艺。 | 项 | 2
3 | 电路改造、暖气片护围 | 围绕设备使用要求对教室电路进行改造。 | 项 | 2
4 | 悬挂电鼓及接线板 | 供课堂教学实验时使用，包含悬挂电鼓，桌面台式，4座以上接线板各一 | 只 | 38
5 | 自然光护眼LED灯 | 1、LED教室灯额定功率≤55W。 2、LED教室灯长度≥1000mm；为一体式微晶防眩面板灯，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED教室灯色温（或相关色温）满足4500-5300K。 4、LED教室灯显色指数满足Ra≥95、R9≥90。 5、LED教室灯色容差（或色品容差）≤3 SDCM。 6、LED教室灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准满足发光面法线方向、长边γ1=60°及短边γ2=60°角度内亮度测试结果均为“P”或合格，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，同时提供所引用检测标准依据的检测能力范围证明复印件。 7、LED教室灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准满足课桌面平均照度≥300Lx，照度均匀度≥0.7，百勒克斯照明功率密度≤1.8W/㎡/100lx，教室统一眩光等级UGR＜16，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，同时提供所引用检测标准依据的检测能力范围证明复印件。 ▲8、LED教室灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响，提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 9、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险），提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 10、LED教室灯通过视觉健康或视觉关怀认证，提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 11、LED教室灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准通过光环境认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 ▲12、LED教室灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》及《GB7000.1》标准通过绿色健康认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 | 盏 | 24
6 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯额定功率≤55W。 2、LED黑板灯长度≥1200mm；为一体式防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED黑板灯色温（或相关色温）4500-5300K。 4、LED黑板灯显色指数满足Ra≥95、R9≥90。 5、LED黑板灯色容差（或色品容差）≤3 SDCM。 ▲6、LED黑板灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准满足发光面法线方向、长边γ1=60°及短边γ2=60°角度内亮度测试结果均为“P”或合格，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，同时提供所引用检测标准依据的检测能力范围证明复印件。 7、LED黑板灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准满足黑板（书写板）平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，同时提供所引用检测标准依据的检测能力范围证明复印件。 8、LED黑板灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 9、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险），提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 ▲10、LED黑板灯通过视觉健康或视觉关怀认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 ▲11、LED黑板灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准通过光环境认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 12、LED黑板灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB50034》、《GB/T5700》及《GB7000.1》标准通过绿色健康认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 | 盏 | 6
7 | 智慧黑板 | 一、硬件系统 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。整机无推拉式结构及外露连接线，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2.UHD液晶屏体：显示尺寸≥86英寸,物理分辨率3840×2160，主屏体支持粉笔直接书写。 3.液晶显示部分表面玻璃采用高强度钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，灰度等级≥256。 4.前置输入接口包含1路Type-C、2路USB，前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 5.嵌入式系统版本不低于Android 11。 6.▲采用电容触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控,支持Android系统进行32点或以上触控。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7.整机无需外接无线网卡，在windows系统下可实现WI-FI无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 8.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 9.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可开启或关闭。 10.整机内置2.2声道，总功率60W扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11.▲整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 13.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10m。 14.▲整机内置非独立外拓展摄像头≥1600万像素，支持输出4K，摄像头视场角≥135度。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 16.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节显示图像模式。 17.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选，支持同时显示标记不少于60人。 18.采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 19.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，画面纹理的类型有水纹纸、牛皮纸、素描纸、水彩纸，同时支持色温调节和透明度调节。 20.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 21.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量。 22.整机具备至最多6个前置物理按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 23.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。 24.支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 25.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，可主动发现蓝牙外设从而便捷连接，无需整机进入发现模式。 26.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 27.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 28.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 29.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 30.OPS模块： （1）搭载Intel 酷睿系列 i5 或以上CPU； （2）内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置； （3）硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 二、教学软件 1.提供教师云存储空间功能，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.具备个人账号功能，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于100个；具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育3大分类的不少于十万份的互动课件。 4.为便于教师备课具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有至少十万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 5.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 7.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。 8.可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 9.可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷快速复制，提升备课效率。预置不少于15种艺术字效果，便于教师调用美化课件。 10.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 11.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 12.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 13.具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 14.提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类。 15.支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 16.可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 17.软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 18.支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。 19.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 20.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 21.提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 22.提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。 23.提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。 24.为便于校园党建文化宣传，提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 25.具备所有学科要求的实验内容；物理需包含：声现象、光学、电学、力学、能量、光学；化学需包含：化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学实验、化学计算、化学与社会发展；生物需包含：生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。 26.支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。板中板可以转换为小窗口，小窗口支持拖动和缩放。 27.软件具备空中课堂功能，功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动。 28.直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 29.为便于校本资源的建立，软件具备校本资源库，支持教师电脑端/手机端实现校本资源共建共享。支持课件、教案以文件夹的形式批量上传。支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。 30.▲为顺应信息化教学场景的普及，软件支持集体备课功能，教师可选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 套 | 2
8 | 硬实木台面教师演示讲台 | 尺寸：2400mm×800mm×900mm，实木台面，台面为橡木齿接板材，厚度≥25mm,下边为掩门式储存柜，四周均有100mm飞边。台身为钢架，立腿钢材采用≥40mm×60mm或≥50mm×50mm规格、壁厚规格≥1.5mm的国标金属型材，钢材外部采用酸洗磷化喷塑处理工艺。 | 张 | 2
9 | 学生坐凳 | 尺寸340mm×240mm×380mm,长方凳，复合板凳面，钢腿，稳定性好，结实耐用 | 张 | 112
10 | 教师椅 | 特点：低背、带扶手，座高可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型优美、尺寸稳定。黑色透气网布设计，气动升降，钢制五脚底部万向轮设计，移动顺畅使用寿命长等特点。 | 张 | 2
11 | 硬实木台面学生桌 | 桌面尺寸：1500mm×600mm×750mm，实木台面，台面为橡胶木齿接板材，厚度40mm,表面涂清漆，台身为钢架，立腿钢材采用40mm×60mm规格、壁厚规格为1.5mm的国标金属型材，钢材外部采用酸洗磷化喷塑处理工艺，边沿有6cm飞边，无抽屉，台面下有铁栅栏搁板，上课时可搁置工具盒、工具和学生用品。 | 张 | 36
12 | 作品陈列柜 | 高：1800mm 宽：900mm 深：400mm；不锈钢框架结构，上部为铝合金玻璃门，有活动隔板，下部为对开门，有隔板。 | 组 | 6
13 | 硬实木台面公共工具柜 | 尺寸：2000mm×600mm×760mm，橡胶木类硬实木台面，台面厚度40mm，钢架，表面涂清漆，下有储物柜，四周均有6cm飞边，可放置较大的机械加工设备，表面涂清漆。 | 组 | 6
14 | 台钳储存车 | 加厚冷轧板材，内嵌轴承的万向滚轮，有刹车有定向，四层物架，承重500kg。 | 台 | 1
15 | 槽板式工具墙 | 按1200mm×4800mm要求制作,14槽以上彩色槽条，含材料、工具、设计、施工 | 套 | 1
16 | 双层台面电子操作实践台 | 尺寸1500mm×750mm×1500mm，工业级实木台面50mm,带独立锁头三抽钳工台静音抽屉，挂板：1.0mm壁厚冷轧钢挂板，桌架：桌腿为加厚1.5mm的C型钢，钢管橫截面尺寸为100*45mm，带电源系统，带挂板承重工作台，带挂勾、挂板、零件盒。 | 张 | 3
17 | 笔记本电脑 | 配置:CPU:英特尔酷睿10代i5处理器，内存：8GB DDR4/2400MHz，硬盘：256GB SSD固态硬盘，显示屏：14英寸，显卡：MX150或以上独立显卡，显存2GB或以上。配置可高不可低，以确保三维设计软件顺畅运行为宜。 | 台 | 4
二、准备室：基础设备配备
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 硬实木台面教师准备桌 | 桌面尺寸：1500×900×760台面为橡胶木类硬实木齿接板材，厚度≥30mm，台身为钢架,立腿采用规格40×60mm、壁厚不小于1.5mm的国标金属型材，钢材外部采用酸洗磷化喷塑处理工艺，DTC铰链、轨道、五金连接件，双面使用。 | 张 | 1
2 | 货架 | 规格尺寸：4500mm×500mm×2000mm,钢架五层,拼插自由组合式，每层高自行调节 | 张 | 3
3 | 仪器车 | 万向滚轮,三层物架。 | 台 | 1
4 | 人字梯 | 4阶以上家用型，铝合金材质 | 个 | 1
5 | 灭火器 | MFZ(L)4；4公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08；有效喷射时间(s)：≥9；有效喷射距离(m)：≥4；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：9B、2A；工作压力 (MPa)：1.2；水压强度试验压力 (MPa)：1.5。 | 个 | 2
6 | 元件盒1 | 规格尺寸：390mm×270mm×90mm，白色，可以宽松放入A4纸 | 只 | 180
7 | 元件盒2 | 规格尺寸215mm×160mm×75mm，白色，教学用。 | 只 | 120
8 | 周转箱 | 规格尺寸435mm×335mm××135mm | 只 | 20
9 | 周转箱 | 8格，规格尺寸：350mm×250mm×80mm要 ，分类保管钻头，铣刀，螺丝，铁钉等耗材 | 只 | 10
10 | 磁吸式库存标签卡 | 规格尺寸50mm×100mm | 片 | 200
三、必修实践室：1.大型加工教学辅助设备
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 桌面式激光切割机 | 1、产品名称：桌面式激光切割机； 2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）850*614*308，重量：55kg； 3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm； 电气参数 4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； 7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； 功能参数 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； 9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； 10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； 12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 相关配套 13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； 15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）465*265*308； 16、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，；20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。 17、▲提供所投产品桌面式激光切割机符合国家CMA或CNAS认证的第三方检测报告证书。 18、▲为保证后续操作软件版权问题，需提供桌面式激光切割机辅助制造软件计算机软件著作权证书。 | 台 | 1
2 | 小型钻铣床 | Y轴(台面移动距离):221mm,X轴(床鞍移动距离):100mm，Z轴(主轴移动距离):180mm,功率:350W,主轴转速:低速0-1100转/分,高速0-2500转/分,钻孔容量: 13mm,端面铣容量:13mm,表面铣容量：30mm,重量：80Kg，尺寸：560×500×740mm，电源：AC 220V。 | 台 | 1
3 | 小型车床 | 紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮、高精确度。主要用于各类切削加工。可以用来车外圆、端面、钻孔、镗孔及车削螺纹。可以用于精密密件的加工、样品的加工和模型的加工等。主轴精度0.01mm,床身上最大旋转直径180mm,横向拖板上最大旋转直径110mm,两顶尖距离300mm,主轴通孔直径20mm,主轴内孔莫氏锥度MT#3,尾轴孔莫氏锥度MT#2,主轴转速范围0-2500转数/分；输出功率400w,螺纹加工范围公制：0.5-2.5mm（10种螺纹齿距）,净重/毛重38/42kg,包装尺寸760x305x315mm。 | 台 | 1
4 | 多功能无尘台锯机 | 1.电压：230V； 2.功率：200W； 3.工作转速：7000rpm； 4.切割角度：可调整倾斜角度45°； 5.工作台尺寸：300*300mm（可伸缩至500mm）； 6.切割厚度：1-22mm； 7.锯片尺寸：50-85mm两种规格(内径：10mm）； 8.最小误差：0.1mm以内； 9.最大切割高度：22mm；方便平面切割踢脚线和开制卯结构件；硬管链接，推板和靠板辅助切割，钢结构外壳+不锈钢台面，和新型方榫开榫机配合，能够方便进行木工工艺个榫卯教学和实践，配有带有刻度安全防护推板。 | 台 | 1
5 | 小型台钻 | 额定电压220V，额定频率：50HZ，额定输入功率：250W，工作台面160×160mm，外形尺寸：440×355×225mm,最大钻孔直径：13mm，5档变速：580-2650转/min。 | 台 | 1
6 | 台式曲线锯 | 功率：180W 可调节转速：550-1600r/min 电压：220v；全金属结构；产品工作台可向左倾斜0~45度。可以加这个倾斜范围内的角度。产品带安全防护罩，在切割的时候可以有效地防止加工件的跳跃。带LED工作照明灯，另带机器转速调节旋钮，切割速度可随意调节。净重：14KG/14KG；规格尺寸：620×284×365mm； | 台 | 1
7 | 微型木工车床 | 木车床特点：机床采用马力更强大的电机，马达箱和主轴箱为联体结构，机床主要零件：如主轴箱，马达风叶，尾座，长机座，大滑块，木车刀座，连接块，齿轮等都采用金属材料，有皮带保护盖。 1.软木、硬木均可加工,可随心所欲创作造型。 2.可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，木车床的中心高25mm，中心距135mm。 技术参数： 1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。 3、加工材料最大直径：45mm。 4、加工材料长度：135mm。 5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。 6. 变压器具有过电流，过压，过热保护。 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度 7,精度0.07mm、 | 台 | 1
8 | CNC雕刻机（数控加工中心） | 金属床身龙门架，可在板材上进行3D镂花雕刻、可对亚克力、铜板、PVC板、人造石，MDF板等各类板材做加工，可以雕刻各种影雕、浮雕，兼顾小字精美雕刻和大字强力切割。 加工精度 0.05mm 加工速度 1500mm/min 空行速度 3000mm/min 输入电压 220v 主轴功率 800w 有效行程 300*400*110mm 进料高度 120mm 台面尺寸 370*580mm 外形尺寸 640*480*500mm | 台 | 1
9 | 电热丝切割器 | 产品尺寸：390mm×270mm×280mm。 可切割泡沫软性塑料制品等，培养学生动手操作能力 ； 1、本产品使用DC9v电源安全可靠，实验采用4位数码显示管显示数据，可检测实时加热丝温度和电压，显示温度数值和电压数值，切割温度可调节； 2、切割过程中温度和电压实时显示。 3、 组成部分：工作台面（规格300mm×270mm×5mm）；亚克力支架结构；温度调节器等；最大切割宽度：270mm； 4、最大切割高度：150mm；性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。培养学生动手操作能力，高级环保透明优质亚克力材质；台面倒角抛光光滑不伤手。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。 | 台 | 1
10 | 角磨机 | 额定电压220（V～），额定频率50（Hz）， 额定功率1250（W），额定转速11000（r/min），最大切割直径φ100（mm），轮流片孔径φ10（mm），重量2kg， | 台 | 2
11 | 砂轮机 | 砂轮外径125mm，厚度16mm；带透明防护眼罩。符合JB/T6092 | 台 | 1
12 | 砂盘砂带机 | 功率：350W；砂带尺寸：915*100mm；转速：1400rpm；工作台尺寸：188*125mm；砂盘尺寸：150mm；底座尺寸：320*165mm；工作台最大角度：0°-45°；毛重/净重：15/14kg；包装尺寸：490*300*270mm | 台 | 1
13 | 直流手电钻 | 电压：电池DC12V。最大夹持10mm标配：万向轴，套筒9件套，批头十件 套，连接杆1个，双头批头1个，4. 6.8号金属钻头各1个，合金钻1个电源 充电线1根。 | 把 | 1
14 | 交流手电钻 | 电压：220v。夹持范围1.5-13mm：转速：0-3000r/min，额定功率：650w，线长不少于1.2米。负载功率1580w，高精度钻头夹，360度旋转手柄。 | 把 | 1
15 | 徽章机 | 铝合金三角机，即可和塑料滑轨模具配套使用，亦可与铝合金滑轨模具配套使用。除含有44mm和58mm徽章磨具和相应尺寸的切圆器，还必须方便装配44mm和58mm尺寸以外25mm-75mm范围内标准尺寸的徽章模具，且包含44mm和58mm耗材各100套。 | 台 | 1
四、必修实践室：2.技术设计1、技术设计2教学具
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 技术与设计1云课程 | 简介：教育云平台提供与通用技术教材，课本相呼应的教学内容，教学使用说明，教学使用视频；制作图纸制作资料等；以详细的图文并茂的形式展现出来，教师学生可根据教学内容逐步的完成教材内容各项实验。使通用技术教学和学习更加通透了解，真实掌握通用技术教学内容的核心； 用户只需要登录账户及密码，即可在云平台上面打开课程教学； 云平台支持手机端、电脑端，智慧黑板等pc端登录，具有使用课堂教学备课方便高效的特性，教师只需要通过电脑智慧黑板等打开并登录即可备课教学使用； 平台内容分为三个大项分别为，小学云教育、初中云教育、高中云教育；高中云教育中的通用技术教育：技术与设计1、技术与设计2、综合模块； 平台内容如下：技术与设计1： 第一单元走近技术世界课程资料 ： 1.油灯制作设计实验套件：（配备材料：燃烧皿*5、灯芯*5、火柴棒*5；灯油燃料1600ml，盖帽*5个。）隶属于“技术与设计1”第一单元“走近技术世界"中的第一节“技术的发展”“展望技术的未来”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 2.设计制作庇护所实验套件：（配备材料：一次性筷子，木条，竹签，苫布1m*1m，八分钉，螺丝，细铁丝等材料。利用所供材料设计帐篷草图，根据设计模型尺寸加工制作帐篷，要考虑防水防风并做试验验证。）隶属于“技术与设计1”第一单元“走近技术世界"中的第二节“技术的价值”“体验技术与人的关系”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 3.自制简易桔槔设计制作实验套件：（配备材料：环保木板200×100×5mm 1块；木条：300×50×5mm2根；直径500×10×5mm，1根；木棒：直径φ4×500mm*1根；纸杯；棉线；橡皮筋等材料。）隶属于“技术与设计1”第一单元“走近技术世界"中的第三节“技术的性质”“分析技术的目的性、实践性与综合性”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 第二单元技术世界中的设计课程资料 ： 1.便携小凳设计制作实验套件：（配备材料：两种不同材质性能小凳。 2.配套木材，纤维绳带，螺丝，螺母，垫片，连接导杆等，具有可折叠方便携带等功能，采用优质环保木材制成，表面抛光打磨安全环保，光滑无毛刺。学生通过设计制作组装，可应用实景使用，展开尺寸不低于30cm。 2.采用5层瓦楞纸设计制作而成，具有可折叠方便携带等功能。尺寸≥420mm*330mm*220mm。）隶属于“技术与设计1”第二单元“技术世界中的设计"中的第三节“设计的一般过程”“体验设计的一般过程上”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 第六单元模型或原型的制作课程资料 ： 1.风力舀米机设计制作实验套件：（配备材料：椴木板、木条、连接件、电机、电池盒、螺丝、螺母等材料。结合配套教材，教学制作实践使用。）隶属于“技术与设计1”第六单元“模型或原型的制作”第一节“模型或原型的特性与作用”“辨析不同设计阶段模型的作用”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 2.木质材料抗弯曲强度设计制作试验套件：（配备材料：500*10*10松木条、杉木条。杨木条、桐木条等每种材质一件。）隶属于“技术与设计1”第六单元“模型或原型的制作”第二节“材料的性能与规划”“探究材料的性能与应用”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 3.手机支架设计制作试验套件：（配套材料：100*300mm*3mm方形亚克力板，金属钩刀，说明制作手册等材料。用于设计制作手机支架。）隶属于“技术与设计1”第六单元“模型或原型的制作”第二节“材料的性能与规划”“探究材料的性能与应用”教学，与教材相呼应的制作套材；提供详细制作的图纸说明书三维安装设计效果图等资料以方便开展相关课堂内容的教学使用。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。 | 套 | 1
2 | 都江堰模型 | 规格：890x580x150mm；高分子树脂制造而成有高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘等性质，根据应用目的，选取高分子材料和其他具有特殊性质的材料，制成满足需要的复合材料。100%固体，材料没有挥发性；无毒无害，可以和皮肤直接接触。直观的演示：1. 枯水期江水流入宝瓶口的问题，2. 丰水季节大水直接撞到半挡着的玉垒山体岩壁，就会翻滚，下层泥沙翻上来，翻过飞沙堰，翻到外江里。这又解决了剩余泥沙的淤积问题。 | 套 | 1
3 | 中国传统农具模型 | 材质：树脂，石粉，实木，以古代中国传统农业生产工具为设计元素，表面采用彩绘处理古朴归真。300mmX200mX100mm.。 | 套 | 1
4 | 面料样本册 | 羊毛面料，羊毛大衣呢，麻，反光涂层，棉麻混纺，大衣呢，真丝雪纺，羽绒服面料，化纤混纺，金属丝，烫金，蕾丝等不少于49种面料样卡展示 | 套 | 1
5 | 伽利略温度计 | 规格：7cmX7cmX18cm高，温差范围18-26度 | 套 | 1
6 | 多功能学习用品盒模型 | 规格：23x16x13cm。优质椴木设计材质，模型结构搭建拼装完成，环保安全无味健康，圆润倒角设计，安装不伤手，多层丰富储存空间， | 套 | 1
7 | 榨汁机 | 五种不同榨汁机模型组成；由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成，能完全表达不同阶段的设计方案，并在每一阶段分析、调整、发展构思、试验、改进，体现模型制作在不同产品设计的不同阶段不同的作用。材质：草模：亚克力材质。概念模型：亚克力材质。结构模型：亚克力材质。功能模型：亚克力材质，金属连接，手柄可调，展示产品性能和人机关系。展示模型：不锈钢模具成型，流线型设计，工艺外观结构人机关系达到完美展示，表面倒角抛光不伤手。 | 套 | 1
8 | 木工连接方式模型 | 尺寸：295×165×310mm，实木材质优质漆面制成安全环保，房屋零件设计成榫式结构，零件之间可互相咬合，零件数不少130个。 | 套 | 1
9 | 金工连接方式模型 | 演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合说明书使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘 | 套 | 1
10 | 机械传动模型 | 尺寸;300*200*120mm;链条和蜗轮蜗杆是金属材料，其他为工程塑料制作，具体包括蜗轮、蜗杆、齿轮、带轮、链轮、转轴、手柄等常用的机械零件模型，且具备机械联动的演示功能，既可以手动也可以电动控制。 | 套 | 1
11 | 绘图模型 | 多种常用机械零件模型各一 材质：ABS材质,中空注塑有色一次成型,臂厚3cm,模型的各单元可自由拆装组合,需定位的单元带有是定位键。共计：10个单元 | 套 | 1
12 | 桥梁结构模型 | 最大尺寸不小于：400mm×110mm×300mm ；材质：ABS塑料；结构类型：六种不同结构全尺寸模型 1：悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板）；2：斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架） 3：梁架桥（梁架、桥板、桥墩）；4：拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱） 5：弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆）；6：悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索） | 套 | 1
13 | 建筑结构模型 | 体现飞檐、斗拱、祁年殿、故宫角楼、垂花门、北京四合院、岳阳楼、赵州桥等建筑结构的建筑模型，不少于7种，拼接搭建 | 套 | 1
14 | 框架结构模型 | 1.该套件应能完成《技术与设计2》中“结构及设计”中有关结构稳定性各种 设计和试验，并能完成最大平衡力和最小平衡式的技术数据测试。2.套件材料应为ABS和铁质金属材料组成，厚度为1mm,冲压成型，表面需经喷漆或电镀处理 | 套 | 1
15 | 硬币分拣流程模型 | 尺寸：300x200x200mm；主体亚克力材质，可清晰看到对一元、五角、一角共三种人民币（硬币）自动分拣过程。 1、装置通过电动叶轮将下落的硬币带入分拣轨道，然后不同面值的硬币通过分拣口落入对应的储钱箱。 2、控制器预留两个接口，串口接口和USB接口。学生可通过外接接口实现电脑编程学习。3、控制器采用LCD液晶屏显示，通过LCD液晶显示屏显示当前数值；LCD显示屏具有全中文显示，操作简单易懂等特点。 3、LCD显示屏可显示当前的总硬币数量，当前的总金额。 5、LCD显示屏可显示当前的一圆，五角，一角的数量和一圆五角一角的对应面值金额。 6、系统将自动识别当前的金额，当金额到达设定值时，系统将蜂鸣器自动报警，以此来提醒使用者。 7、用户可自定义调节设定报警金额数值，以此达到自己需要的钱币金额数值的目的。 通过模型演示了解硬币分拣设备的工作流程，即先落小直径硬币后落大直径硬币，综合加深对流程与设计的理解，同时了解硬币分拣设备的电子工作原理。倡导创新，鼓励分享，培养学生的跨学科学习能力。 ▲投标供应商需提供投标产品第三方权威机构的质量技术检测报告。 | 套 | 1
16 | 机器模型 | 规格尺寸≥300≥200≥200，采用工业级环保ABS材质一体化制成。表面平整光滑颜色艳丽无色差，下底配备四角防滑网格垫，确保稳定不倾斜。配有：蒸汽机（活塞式），内燃机、斯特林热机模型等工业民用机器模型各一套共计五套，性能外观等应符合JY0001要求。 | 套 | 1
17 | 水塔水位控制系统模型（无线水循环供应系统模型） | 产品尺寸：580mm×235mm×530mm 1. 该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的实验需求，演示、分析、设计过程 2. 采用透明有机玻璃材质，能让学生动手组装、了解水塔水位的组成结构，和工作原理； 3. 采用水阀接头，双水泵同时供水，底座采用环保木质底座。 4. 控制器可自动控制调节供水量大小，传感器检测自动循环供水。五种实验方案：定时功能方案、循环双传感器功能供排水方案、独立传感器功能供水方案、感应出水方案、无线控制水循环。 5、模型主控器上配有按键控制开关功能，自带液晶屏中文显示实验界面。 6、高度仿真水位装置的液位监测循环功能。 7、具有实时检测，实时显示水量液位数值，通过主控器的显示屏实时显示。 8、人体自动感应出水系统 ，高度仿真模拟生活中感应水龙头出水的原理。人体靠近时水泵开启工作，反之则不工作。 9、无线控制水位出水系统，主控器具有无线控制，主控器与结构分离，可以移动手持控制。全方位方便教学操作实验。（理论上无线控制距离不会少于200米，受环境因素影响，在200平方范围内测试反应灵敏）。 ▲投标供应商需提供投标产品第三方权威机构的质量技术检测报告。 | 套 | 1
18 | 升国旗试验模型（自动升国旗控制系统模型） | 产品尺寸：250×250×≥1200mm，采用伸缩旗杆，高度可调节。 1、底座采用木板及亚克力材质制作而成； 2、传感器采用：限位传感器1、限位传感器 3、运行可在调试好时间后进行运转工作。 4、定时可让学生自由定制时间的开启工作状态； 5定时开启可在定时结束后进行定时后的运转；该装置符合《技术与设计2》中教学内容； 6、可实现不少于三种音乐歌曲的切换播放 爱我中华、红旗飘飘、歌唱祖国等；采用扬声器播放音乐歌曲，音质优雅清脆，仿真模拟课间活动，活跃气氛 7、模型主控器上配有按键控制开关功能，自带液晶屏中文显示实验界面。 8、国歌音乐与升旗速度同步，国歌播放完毕，升旗升至顶端停止。 9、无线控制升国旗各项升降功能运行。主控器具有无线控制，主控器与结构分离，可以移动手持控制。全方位方便教学操作实验。（理论上无线控制距离不会少于200米，受环境因素影响，在200平方范围内测试反应灵敏）。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。 ▲投标供应商需提供投标产品第三方权威机构的质量技术检测报告。 | 套 | 1
19 | 弯曲强度测试仪 | 规格：230*150*490 mm；可连续测量拉压力，并具有峰值保持功能压力测量范围：0-500N；可以对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：150mm； 推拉杆行程：10mm；测试区有效面积：105×100 mm；（与多功能控制器配合使用） 外形尺寸：200*200*90mm 1、采用四组四位LED数码显示。中文显示。 2、有峰值锁定功能，便于记录实验数据。 3、采用高精度传感器测量，综合误差小于0.5%. 4、可同时显示二组压力以及压力之和与位移数据。 5、具备串口连接。（与结构承重测试仪配套使用） | 套 | 1
20 | 结构拉压测试仪 | 螺旋式调节，带指针式压力表，可连续测量拉压力，并具有峰值保持功能， 压力测量范围：0-500N；配有多种接头夹具，可以对不同材料的硬度、强 度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：150mm； 推拉杆行程：10mm；外形尺寸：230*150*490 mm；测试区有效面积：105 X 100 mm。可加装直尺，能显示位移、形变的数值。 | 套 | 1
21 | 稳定性试验仪 | 有机玻璃外形尺寸:240*200*70mm，液晶数字化显示数据；通过调节物体的重心高度，和倾斜度来测试物体在不同高度和不同角度的稳定性。物体移动变化由高灵敏传感器，采集数据显示变化参数、通过LCD液晶数显显示屏显示当前数值；LCD显示屏具有全中文显示，操作简单易懂等特点；实验过程中物体角度达到一定数值时，蜂鸣器报警提示用户功能。用户也可自定义角度数值蜂鸣器报警功能，当用户设定后，系统会实时根据高度灵敏度传感器，获取数据通过显示屏显示实时的数据。检测的实时数据达到或是超过自定义的数据，系统将通过蜂鸣器报警提示用户。有机玻璃表面倒角抛光不伤手。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。 ▲投标供应商需提供投标产品第三方权威机构的质量技术检测报告。 | 套 | 1
22 | 结构试验套件 | 规格：300*200*60mm； 塑料收纳盒包装，采用防水覆膜贴纸，表面光滑鲜亮。 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“结构及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建各种结构演示模型。活动项目：简易小屋、桌子、不同垒法的墙、桥、相片架、四杆框架、农家屋架、人字梯、篮球架等 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 套 | 9
23 | 流程设计套件 | 尺寸：300*200*60mm； 塑料收纳盒包装，采用防水覆膜贴纸，表面光滑鲜亮。 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2.【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。 3、含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、平轴、高轴、轴承、、可弯曲颗粒件、超长型柱型件、底板等。 4、能搭建火中逃生、积木分检流程、盖房子、机械手等流程演示模型。 5、具有配套搭建手册。 6、同时配备拓展项目。 7、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 套 | 9
24 | 系统、控制设计套件 | 一、系统：规格：300*200*60mm； 塑料收纳盒包装，采用防水覆膜贴纸，表面光滑鲜亮。 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“系统及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建自行车、转向小车、旋转木马、简易步行机器人等系统演示模型。 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 二、控制： 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“控制及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建各种控制系统演示模型。 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 套 | 9
25 | 恒温箱模型 | 产品尺寸：300mm×200mm×200mm 1 、产品采用透明高级环保优质亚克力材质，方便直观的展现操作演示和实验过程。2、控制器设有多种控制方式，可手动控制和自动控制，还可根据学生实验过程字符提示当前实验是开环还是闭环控制模式，让学生对实验更易理解，配有指灯指示示，可实现开、闭环控制实验。3、 控制封面采用防水薄膜面贴设计，布局分为菜单键：可设置自动控制和手动控制模式；选择键：控制设置数字高低的选项；加减键：设置温度数值；4、 加热箱的温度严格控制（小于50℃），过温可断电保护，5、使用温湿度传感器及温度传感器，不但可检测温度，还可检测当前箱体内的湿度变化，需采用超声波雾化加湿方式，以便于学生观察理解。6、实验箱同时自带红外控制电路，可远程红外控制。遥控器上带有数字值，可通过遥控器直接设置温度。7、实时检测数据由液晶显示屏显示 | 套 | 1
26 | 鲁班锁 | 较大的三梁、六梁、三十三梁等各种结构造型（指导学生制作用样板） | 套 | 1
27 | 传统木工流程图 | 一套7块，边长19cm,六边形实木相框，带背板，内附传统木工流程图。 | 套 | 1
28 | 模型制作用书 | 包含微型机床使用教程和日常维护；包含不少于15节模型制作课程。附送图纸及特色模型参考图片 | 本 | 9
五、综合实践室：选择性必修2，服装及其设计
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 电脑绣花机 | 有自动穿线器、快装梭芯和绣花设计软件、除了内置和随机光盘合计提供近200种绣花数据和6种以上字体外，还可以自行设计绣花图案，通过USB输入新设计的个性化绣花数据，绣花范围≥100mm×100mm、学生教师易学易会，亲历设计和制作过程。 | 台 | 1
2 | 多功能家用电子缝纫机 | 结实稳定的金属骨架和底板，静音直观的水平旋转梭心结构，适合各种缝纫面料的自动线张力调节，6轨定位送布牙，能进行平缝、暗缝、曲折缝、包边、简易锁边、缝拉链、锁眼、拼布等15种以上针迹选择，有快速绕梭心功能，一键快速更换压脚结构，5层以上高吃厚可缝牛仔布，面线张力可调，支持双针模式，可进行裤管袖管的筒缝工艺，针距疏密度可选，含扩展台。 | 台 | 3
3 | 多功能热转印烫画机（含专用打印机） | 液晶显示，可以用热转印工艺在木板，玻璃，杯子，布料上转移烫印画面，烫印台面≥380mm×280mm，电源220V，包含≥100张转印快干纸，一套六色共六瓶转印墨水。一台六连供热转印专用喷墨打印机。 | 套 | 1
4 | 熨烫板 | 可折叠，烫板面料纯棉材质，金属支架，尺寸≥600mm×350mm×180mm,带熨斗架和筒烫板。 | 只 | 4
5 | 蒸汽电熨斗 | 干湿两用，三档调温，功率≥1800W,有快速蒸汽喷雾功能和，220V市电电源供电，适合日常家庭及服装类店铺使用。 | 台 | 4
6 | 半身立裁人台 | 高压泡沫材质，环保无异味，抗压不易碎，可深插针，平布半身，有底座 | 个 | 1
7 | 学具模特 | 每套含有全身模特和半身模特各一，有支架，全身模特为有头的女性模特，高度≥300mm，是学生学习服装设计的载体，学生在服装及其设计的课程中，学会量体裁衣，掌握人体结构和服装的关系，会根据功能和审美需求设计服装，学会按比例绘制裁剪图，学会精致的工艺制作，为模特设计出精美的服装，设计出与服装相配的优雅发型，过程中养成设计思路、美感追求和技术素养，是必修（技术与设计）模块和服装及其设计模块不可或缺的载体。 | 套 | 19
8 | 定位珠针 | 彩色，长度≥30mm，直径≥2mm,服装设计定位用。 | 根 | 400
六、综合实践室：选择性必修3，智能家具应用设计
1 | 中小学创新实践活动器材（提升版） | 中小学创新实践活动器材提升版是一款专为中小学创新实践类型的比赛活动而设计的套件，含有不少于30种电子模块，可以满足制作人工智能计算机视觉、自然语音处理、物联网、环境保护、未来工具设计等相关技术领域的项目。 不少于2种不同特色的主控板，引脚更多的mega与微型电脑行空板； 不少于4种通讯模块，物联网通信模块与红外通讯模块； 不少于2种人工智能模块，语音识别模块，无需联网可以支持150条语音指令识别；以及语音合成模块。 不少于10种传感器，含有ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、手势传感器、分贝计等模块。 不少于7种执行模块，含有继电器、舵机、灯环等模块。 适用比赛： 全国师生信息素养提升实践活动 全国青少年人工智能创新挑战赛 全国青少年科技创新大赛 各地区中小学创客及人工智能比赛 【编程软件】 编程软件：Ardublock，mixly，IDE，mind+、PythonIDLE； 【技术参数】 1.主控：Arduino mega主控板,mega I/O扩展板，Python编程学习主控板，I/O扩展板； 2.通信模块：物联网模块、NFC 通信模块、蓝牙通信模块、蓝牙适配器、射频通信模块，须提供支持WIFI连接、联网双向通信功能的检测报告； 3.人工智能模块：语音识别模块、语音合成模块 4.输入设备： ADkey按钮模块、紫外线传感器、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头、▲颜色识别传感器（提供颜色识别传感器检测报告）； 5.输出设备：白色LED灯、灯环、9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭； 6.配件：传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池、18650电池座； ▲【Python编程学习主控板】（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或影印件证明）。 技术规格 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz 2.内存: 512MB DDR3 3.硬盘: 16GB eMMC 4.内置操作系统：Debian 5.Wi-Fi: 2.4G 6.蓝牙: 4.0 7.板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键 屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏 | 套 | 2
2 | 物联网智能家居套装 | 物联网智能家居套装，采用ESP32核心芯片，配合mind+编程轻松加入WIFI，实现物联网功能。套装采用激光切割结构件，感官上能够体现创客风格。本套装使用了：矩阵键盘、12864液晶屏、触摸开关、风扇、蜂鸣器、人体热释传感器、红外遥控器、接收器、火焰传感器、雨滴传感器、可燃气体传感器、舵机、数码管、温湿度传感器、旋钮、语音识别模块、LED模块等电子模块，可以开展：人工智能教学、物联网教学、编程教学等，是一套综合型教学套装。 | 套 | 19
七、综合实践室：电子控制技术（选择性必修5 ） 【与必修实践室-电子技术设计应用实验套件兼容】
1 | 晶体三极管开关特性实验套件 | 规格140x80x20mm彩盒包装；pcb台面：台面印有清晰的电路图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。下底座为环保工程塑料底座，可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。 实现功能：了解三极管的特性及应用。可完成的试验项目有三极管开关电路，也可适用于高中通用技术里技术与设计和电子控制技术的教学实验，用于初中、高中物理的门电路和传感器应用的教学实践。实践台底板为环氧线路板，配备专用电池盒（实验过程需使用南孚电池或学生电源）。 | 台 | 7
2 | 晶体三极管放大特性实验套件 | 规格140x80x20mm彩盒包装；pcb台面：台面印有清晰的电路图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。下底座为环保工程塑料底座，可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。 实现功能：了解三极管的特性及应用。可完成的试验项目有三极管放大电路的特性，可以用于高中通用技术里技术与设计和电子控制技术的教学实验，也可以用于初中、高中物理的门电路和传感器应用的教学实践。实践台底板为环氧线路板，配备专用电池盒（实验过程需使用南孚电池或学生电源）。 | 台 | 7
3 | 逻辑电路实验套件 | 规格140x80x20mm彩盒包装；pcb台面：台面印有清晰的电路图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。下底座为环保工程塑料底座，可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。 实现功能：为通用技术教学实验专门设计的学生分组实验装置,可以用于技术与设计和电子控制技术的教学实验，电路板上集成了、LED灯、多个逻辑门芯片、电阻、按键开关等多种电子元件，可完成非门、或门、与门、或非门、与非门、异或门、同或门，学生可通过实验了解数字电路中基本的门电路设计和应用。实践台底板为环氧线路板，配备专用电池盒（实验过程需使用南孚电池或学生电源）。 | 台 | 7
4 | 电子技术组合综合实验箱 | 收纳箱尺寸：420*300*140mm;工业级塑料收纳盒材质可叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 外箱体采用注塑成型,材料:WSYABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。实现10项独立实验项目。 内含电子套件：半导体开关特性认知与应用套件*1；常见继电器认知与应用套件*1；红外发射接收电路模型*1；磁敏传感器应用套件*1；三人表决器电路套件*1；三人抢答器实验套件*1；追捕恐怖分子实验套件*1；视力保护提醒器实验套件*1；光敏报警电路套件*1；声光控楼梯灯实验套件*1等。 供电方式采用供电模块系统，可直接连接电脑端或是DC电源输入接口。 模块介绍： 1.底座规格≥ 81mm*57mm*28mm；壁厚：≥2mm；模块底座采用ABS材质注塑一体开模制成，四周采用圆弧角曲面工艺，圆弧角曲面设计表面光滑质感舒适，确保使用过程中不割手划伤等风险。 2.下底座配有多种颜色可选（红色、绿色、橙色、黄色、蓝色、黑色、果绿色、淡蓝色等等）。底座兼容乐高孔位不低于40个，适合不同乐高板的兼容。底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。 3.下底座的前后左右四周，采用勾勒纹路条纹，层次分明。激发学生电路实验的兴趣和乐趣。 并留有专用标准孔位，配有专用ABS材质注塑成型的链接导杆。可在没有乐高板的情况下在任意桌面通过连接导杆环环相扣，摆搭不同形状或是不规则的形状，方便随意拆卸适应不同环境场合。 4.电路表面：哑光色；充放电接口：Micro USB；DC电源输入接口 ；信号测试接口：1、香蕉线插口:2、2.54mm ;单排针插口；电路板板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。装置无尘焊接 PCB 电路板上，电路板固定在盒体上；可供电也可检测电路中电压电流值的大小，并且可以调节供电电压值，以适应不同电路对电压的实验需求特征；外形圆弧角一体式设计，握感舒适；PCB 焊接数显电子表，精确显示电路中的电流值电压值变化及具体值；使用配套的电源适配器即可进行充电。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。 | 套 | 7
5 | 多功能电路组合综合实验箱 | 1.收纳箱尺寸：420*300*140mm;工业级塑料收纳盒材质可叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。外箱体采用注塑成型,材料:WSYABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。 2.电子元件底座尺寸：长65mm*宽41mm*高26mm，ABS材质注塑一体开模制成，四周采用圆弧角曲面工艺，圆弧角曲面设计表面光滑质感舒适，确保使用过程中不割手划伤等风险。 3.底座采用分段式结构兼容乐高组件，可以和乐高组件任意拼搭，下底座配有多种颜色可选（红色、绿色、橙色、黄色、蓝色、黑色、果绿色、淡蓝色等等）。下底座兼容乐高孔位不低于18个，适合不同乐高板的兼容。 4.上盖为透明颜色采用圆弧角曲面设计，从外部可以清晰看到电子元器件的内部构造，上盖预留观察调试矩形孔位，可在不拆卸的情况下和实验过程中调节电路实验，上盖表面有电路装饰图，激发学生电路实验的兴趣和乐趣。 本实验箱包含四大模块：1、常用电子元器件特性认知套件；2、半导体开关热性认知与应用套件；3、常见继电器认知与应用套件；4、基本数字电路认知／设计套件；其中第1部分可以完成：晶体三极管开关放大、霓虹灯、磁敏传感器应用、光敏报警电路、常见传感器实验； 第2部分可以完成：晶体三极管开关电路、恒温控制系统设计、声光控制楼道灯实验；第3部分可以完成：直流电磁继电器控制电路、晶闸管控制电路实验；第4部分可以完成：单稳态延时电路、智力竞赛抢答器、电子门铃、三人表决器、基本逻辑门电路、红外遥控风扇、红绿灯控制设计实验；电子方面：均采用拼插式模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；ABS材质，由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成；。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。可搭建各种电子控制技术模型或装置。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。 | 套 | 7
6 | 电子焊接学习练习套件（基础级） | 塑料收纳盒包装；盒体尺寸：300*200*60mm；电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。1、光控开关实验,2、触摸延时灯实验,3、触摸开关实验, 4、门窗报警实验,5、光控感应开关实验，6、视力保护提醒器实验, 7、音乐门铃；电阻包；电容包；三级管包；传感器焊线排针等。 | 套 | 7
7 | 电子焊接练习套件（进阶级） | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm；电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。1、十进制计时器, 2、无线调频话筒 ,3、电子门铃实验 ,4、定时振荡器实验,5、多谐振荡器实验,6、水位控制器套件：7、三极管放大电路套件。电阻包；电容包；三级管包；传感器焊线排针等。 | 套 | 7
8 | 台灯散件 | 该LED台灯使用直流4.5V电源，所有元件均为散件，可由学生自行焊接、组 装，体验设计过程。包括底座、灯罩、LED灯组、开关、弹簧立杆、电线、电 池盒、电池弹簧片、螺丝等。 | 套 | 7
9 | 遥控小车设计与制作套件-太阳能小车组件 | 材料为木工板、电机、太阳能电路板配套螺丝等耗材，连接方式：拼插、电路连接、胶合。实现功能：在太阳光照射下自动前进。 | 套 | 7
八、综合实践室：选择性必修6，机器人设计与制作
1 | 人工智能普及活动中级套装 | 1、控制器：32位Cortex-M3处理器，时钟频率72MHz，512KB flash，64K RAM；3MB外部程序存储空间加1M外部文件存储空间，可存储50条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供20路各类输入输出接口，其中12路数字/模拟接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；4路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在线调试模式，可采用断点调试方式，方便程序调试；可通过手机APP连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试12路模拟端口传感器值，或控制12路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关、背光的开关。系统工作电压6.5~10V。 2、AI视觉模组：双核64位处理器，双核的主频高达600MHZ，并自带独立FPU；KPU用于神经网络加速单元；APU用于语音数据处理。内置8MByte的高速SRAM，32MB Flash，TF卡槽用于flash扩展。30W像素摄像头和两个高亮度LED，320x240分辨率LCD屏幕；尺寸60x50mm。 实现有实时人脸识别，人脸信息存储与目标人类识别；单双轨道路识别；自训练学习分类与识别；固定卡片识别等功能。 3、传感器：传感器种类≥7种，传感器数量≥12个；超声传感器（工作电压5V，自发射调制超声波，抗干扰，测量物体与传感器之间的距离）2个，AI视觉模组1个，地面灰度传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，检测灰阶）5个，红外测距传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，可以检测从固体物体反射回来的红外光，检测前方障碍）1个，触碰开关传感器（工作电压5V，数字传感器，可以检测触动开关上的按钮是否被按下）2个，温湿度传感器（工作电压5V，可以测量进入传感器的环境温度与湿度）1个，磁敏传感器（可以检测传感器顶端是否有磁铁）1个； 4、执行器：伺服电机2个：最大扭矩20kgf.cm，串行总线控制方式，可与梁、销、轴等快速搭建 闭环电机4套：工作电压7.2V-8.4V，空载转速400±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M 彩色LED灯3个：工作电压5V，通过修改RGB参数，可使得LED灯发出不同颜色的光 5、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持多种运动方式；结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于600个，组件种类不少于54种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。 6、传动件：齿轮种类12种，数量33个。含：12齿半高锥齿轮4个，20齿半高锥齿轮2个，12齿锥直齿轮2个，20齿锥直齿轮2个，36锥直齿轮2个，8直齿轮4个，16直齿轮4个，24直齿轮2个，带销齿条6个，蜗杆2个，52转盘齿1个，万向节2个； 7、能源：7.4V、1550mAh专用锂电池； 8、编程方式： AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。 流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器、控制、程序、数据、高级、巡线、AI、8大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、Mac等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。 Scrach编程，基于Scrach3.0进行开发，继承了Scratch3.0强大的功能和体验，让编程就像搭积木一样简单，只要识字便能开始学习编程，让孩子循序渐进地掌握编程技能。 Python是一款被广泛应用于AI、数据分析等前沿领域的编程语言，已取代VB成为信息技术教育和等级考试的新标准。在AI Module软件种，孩子可以直接使用Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程。 ▲所投产品企业具备提供如下资质认定：参加Enjoy AI 全球青少年人工智能普及活动准入资格证明，提供相关证明资料复印件。 | 套 | 2
2 | AI Module 电机配件包 | 130闭环电机2个，6PIN连接线2根，电机转接支架2个 | 套 | 1
3 | AI Module 9#舵机配件包 | 9#舵机2个，舵机线2个，1倍带台阶销5个， 1.5倍带台阶销5个，2倍带台阶销5个，U型支架2个， 45度U型支架2个，工字块2个，工字连2个，十字块2 个，十字连2个 | 套 | 1
4 | EnginBot传动配件包 | 同步带轮6个，同步带2个，1比1转向箱2个，1比1带 台阶转向箱2个，5比1减速箱2个，齿条4个，80丝杠2 个，150丝杠1个，分拣瓶-白2个，分拣瓶-绿2个 | 套 | 1
5 | ENJOY AI“救援先锋”人工智能活动场地套装 | 1、该套装包含2023年活动场地任务模型零件（不少于390个），可搭建模型：坍塌救援、溺水救援、送往医院、火灾救援、修整、救助筛选、运送救援物资。2套人工智能识别图片，固定场地任务模型专用魔术贴和双面胶。 2、包含2023年活动专用场地纸一张（尺寸2.2米*2.4米）。 | 套 | 1
九、综合实践室：选择性必修8，职业技术基础
1 | 声控闪光电路套件 | 声控闪光电路套件电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。 | 套 | 7
2 | 声敏传感器应用套件 | 规格140x80x20mm彩盒包装；pcb台面：台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。下底座为环保工程塑料底座，可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。实现功能：模拟声敏控制发光二极管的控制，认识声敏传感器的工作原理及在日常生活中广泛的作用。实践台底板为环氧线路板，配备专用电池盒（实验过程需使用南孚电池或学生电源）。 | 台 | 7
3 | 气敏传感器应用套件 | 规格140x80x20mm彩盒包装；pcb台面：台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。下底座为环保工程塑料底座，可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。 实现功能：可实验酒精传感器和烟雾传感器等不少于10种传感器的实验，实验模块采用外接拼插式设计，非集成模块，使用方便拓展范围广，传感器的检测反馈至发光二极管和蜂鸣器。通过二极管和蜂鸣器的提醒，学习认识了解气敏等传感器的工作原理。实践台底板为环氧线路板，配备专用电池盒（实验过程需使用南孚电池或学生电源）。 | 台 | 7
4 | 力敏传感器应用套件 | 尺寸规格140x80x20mm彩盒包装；pcb台面：台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。下底座为环保工程塑料底座，可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。实现功能：液晶屏数字显示功能，可通过液晶显示屏，显示实时实验数据，通过按压量程开关受力，检测实时压力数据传输至液晶显示屏中，还可以通过控制按键调节受力压力报警值的大小。学习认识了解力敏的工作原理。实践台底板为环氧线路板，配备专用电池盒（实验过程需使用南孚电池或学生电源）。 | 台 | 7
十、综合实践室：选择性必修10，产品三维设计
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 教师3D打印机 | 1、成型尺寸：200mmx200mmx150mm 2、外形尺寸：536mmx579mmx653mm 3、X/Y轴打印精度：±0.1~0.5mm/100mm(由速度与模型决定) 4、Z轴打印精度：0.1~0.4mm(由速度与模型决定) 5、机械定位精度：X/Y轴0.011mm，Z轴0.0025mm 6、打印速度： 全彩模式150mm/s 7、喷头移动速度：35-40mm/s 8、喷头工作的温度：180~250°C 9、喷嘴：全铜 整体喷墨装置 10、打印颜色：全彩 1600万色 11、电压：VAC 50/60Hz 110V--220V 功率：250W 12、机器重量：43kg 13、噪音：50--60dB 14、输入文件类型：STL，STP OBJ 15、专业材料：ABS/PLA/工业PLA/S-PLA附加开元（欧盟环保认证）耗材直径：1.75mm 16、耗材颜色：单色： 喷墨墨水：一体三基色 17、机箱模式：全封闭 18、打印丝料盘：机箱内置附全智能系统供料监视系统 19、走丝方式：明管外部走丝 20、3D打印控制软件：专用分数控制软件中英日可切换 21、切片控制软件：图形化界面 22、脱机打印操作：打印机可不连接电脑实现打印操作 23、数据接入：USB线无线数据传输 USB 24、内置SD卡：≥4G，支持脱机打印 25、构建平台温度：80-110℃左右 26、打印平台：全金属附钢化玻璃 27、暂停打印：有 28、快捷换丝（进退丝）：有 29、内部照明：有 30、一键打印功能：有 31、显示方式：5寸全彩液晶触摸屏 32、专利预紧结构保护装置：喷头防护、喷嘴防烫、停电保护 33、平台可拆卸，不需要美胶纸 支持多彩打印功能，中标后须提供现场打印演示。 | 台 | 1
2 | 智能打印机 | 1、成型尺寸：200mmx200mmx200mm 2、外形尺寸：468mmx55.8mmx510mm 3、X/Y轴打印精度：±0.1~0.5mm/100mm(由速度与模型决定) 4、Z轴打印精度：0.1~0.4mm(由速度与模型决定) 5、机械定位精度：X/Y轴0.011mm，Z轴0.0025mm 6、打印速度： 150mm/s 7、喷头移动速度：35-40mm/s 8、喷头工作的温度：180~250°C 9、喷嘴：全铜 10、电压：VAC 50/60Hz 110V--220V 11、功率：250W 12、机器重量：26kg 13、噪音：50--60dB 14、输入文件类型：STL，STP 15：专业材料：ABS/PLA/工业PLA/S-PLA（欧盟环保认证）耗材直径：1.75mm 16、耗材颜色：多色 17、机箱模式：全封闭 18、打印丝料盘：机箱内置附全智能系统供料监视系统 19、走丝方式：明管外部走丝 20、3D打印控制软件：专用分数控制软件中英日可切换 21、切片控制软件：图形化界面 22、脱机打印操作：打印机可不连接电脑实现打印操作 23、数据接入：USB线U盘 24、内置SD卡：≥4G，支持脱机打印 25、构建平台温度：80-110℃左右 26、打印平台：全金属附钢化玻璃 27、暂停打印：有 28、快捷换丝（进退丝）：有 29、内部照明：有 30、一键打印功能：有 31、显示方式：LCD 5寸触摸屏全中文操控界面无线连接至云端系统 32、专利预紧结构保护装置：喷头防护、喷嘴防烫、停电保护 33、平台可拆卸，不需要美胶纸 34、国际大奖：2014年CES设计大奖 | 台 | 2
3 | 三维设软件 | 1.提供具有国产自主知识产权的正版永久 授权软件，覆盖4台电脑。 2.触屏操作：支持Windows系统触屏白板 设备操作。 3.设计功能：可实现实体设计、草图绘制、参数化建模和模型编辑功能。 4.特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形;可对造型进行扭曲、折弯、锥度等多种变形处理。 5.输出格式：可输出*.igs、*.stl、*.obj、*.3mf格 式 。 6.浮雕建模：可以将*,jpg、*,png格式图片 直接生成浮雕造型。 7.stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模 型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。 8.模型分离:可以将stl或obj格式模型中的多个造型，进行单个造型的分离。 9.9.积木/Python编程建模：在同一软件内可 以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换。 10.电子硬件：软件内置不少于7家国内外电子硬件厂商模型库。通过加载的硬件模型， 在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改。 11.11.矢量图生成：可以直接将*jpg、*.png、 *.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。 12.3D打印：具备切片功能，可输出打印文 件;内置不少于5家国内外3D打印设备厂商 切片软件接口，可以一键导入切片软件中，无需格式转换。 13.3D场景：全方位的3D场景，上下、左 右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。 14.资源与管理：软件和网络资源社区无缝 连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 1、根据供应商提供3D创新设计软件配套学习教材：提供40套以上不同地区，不同单位出版的配套教材信息，方便同学、老师们习使用。(纸质教材提供5本以上书名书号)。 2、根据供应商提供3D创新设计软件配套 网络平台：为方便学生自主学习，提供自由发表作品、交流的网络平台：平台注册院校量超过7万所;平台包含：A、师生原创 作品的数量不少于130万;B、成体系的在线学习课程库，不少干6000+个教学教程(含 3D设计源文件、ppt、或视频等资源);C、 校云主页、作品展示、课堂风采、云资源、 云课堂等版块方便教师课堂管理和师生交流。 ▲3、根据供应商提供3D创新设计软件配套的网络社区满足《信息安全等级保护管理办法》,并具备信息系统安全等级保护备案证明。 ▲4、根据供应商提供3D创新设计软件厂家具有国家规划布局内重点软件企业证书复印件加盖生产厂家公章。 | 套 | 1
十一、准备室：技术实践综合工具类
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 金工工具箱 | 吹塑箱包装；定点29种必备常用工具；内容包括：钢丝钳7寸1把；尖嘴钳6寸1把；钢直尺300mm1把；扁锉刀200mm黄黑塑料柄1把；半圆锉刀200mm黄黑塑料柄1把；三角锉200mm黄黑塑料柄1把；圆锉刀200mm黄黑塑料柄1把；划针200mm1把；划规150mm1把；样冲1把；什锦锉6件/套：轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉；钳工锤300g木柄1把；圆头锤0.45kg木柄圆头1把；丝锤；扳牙扳手12件/套；钢卷尺500mm1把；两用扳手4件/套；内六角扳手1.5-10mm，6件/套；三叉扳手1套；金工螺丝刀5x100mm十字一字各1把；金工螺丝刀3x75mm十字一字各1把；活动扳手8寸1把；钢丝刷6排木柄1把；铁皮活动钢锯架1把；铁皮剪8寸1把；自行车钢丝扳手1把；三角尺20x40mm不锈钢1把。 | 套 | 19
2 | 电工工具箱 | 吹塑箱包装；定点31件必备常用工具；内容包括：数显万用表1台（四位数字显示，带温度测试）；测电笔数字显示1把；电烙铁1把220V50Hz60W；烙铁架1付；5mPVC电工胶布；电工螺丝刀6x100mmPH2# 十字一字各一把；电工螺丝刀4x100mmPH1#十字一字各一把；电工螺丝刀2x75mmPH1#十字一字各一把；吸锡器1把；剥线钳1把；软刷子1把；焊锡丝1卷；活动扳手8寸1把；羊角锤1把；钢丝钳7寸1把，7”；尖嘴钳6寸1把，6"；斜口钳1把；电工刀1把；单发包胶1包；钢卷尺500mm1把；内六角扳手6件／套。剪刀1把。美工刀1把； | 套 | 19
3 | 木工工具箱 | 吹塑箱包装；定点21种必备常用工具；内容包括：木工凿子“3/4” 1把；美工刀1把；木工锉半圆锉刀1把；多用剪刀1把；羊角锤1把；鸟刨1把；手推刨1把；钢角尺300mm1把，；冲击螺丝刀4x150十字和一字铬钒钢芝麻柄1把；老虎钳8"黄黑双色柄1把；卷尺500mm1把；G形夹2把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔1支；小水平尺，S93型塑料；手刨45°、90°、180°三用型1把；墨斗1个；油石1块。 | 套 | 19
4 | 木工框锯 | 400mm，齿距2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉 木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头 固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。 | 个 | 7
5 | 竹弓钢丝锯 | 钢丝长500mm左右，竹弓用料宽不小于30mm，厚不小于10mm，钢丝锯两端用 钩固定。 | 个 | 7
6 | 电动曲线锯 | 6档调速，标准夹头，切割角度45°，切割范围58mm，直线导尺辅助，空载转速：0-2800Min,电压频率：220V-50HZ，带工具箱包装，全铜机芯，加厚底板，带LED灯，带木材锯条5，金属锯条5。 | 套 | 2
7 | 木砂棒 | 由一整根细钢丝锯条通螺旋状缠绕绑扎在长度≥20cm木棒上制成，并且空出约1/2长度便于手持。可用挫长度约10厘米，宽约1.8厘米，通体钢刺。 | 把 | 18
8 | 木砂架 | 木工打磨手工工具板长≥150mm，板面平整，握感舒适，可方便更换粗细砂纸。 | 把 | 10
9 | 打孔器 | 淬火钢材料，行业规格标称值：3mm-25mm规格齐全 | 套 | 1
10 | 皮带冲 | 淬火钢材料，行业规格标称值：4mm | 支 | 8
11 | V型铁 | 60mm×60mm×50mm工字型，铸铁 | 对 | 2
12 | 划线平台 | 规格：400mm×400mm，球墨铸铁，含底角由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，工作面平面度不低于24um。确保平板稳定、牢固使用安全。 为保证教学效果及兼容性需与硬币分拣流程模型同一品牌。▲投标供应商需提供投标产品第三方权威机构的质量技术检测报告。 | 台 | 1
13 | F形夹 | 6寸F形快速夹（最大夹持150㎜） | 套 | 18
14 | 台虎钳 | 口宽125㎜, 重型台虎钳。 | 套 | 18
15 | 拉铆枪 | 尺寸≥180mm×80mm×25mm，金属材质，含钉2盒（总共） | 把 | 4
16 | 订书机 | 尺寸≥120mm×30mm×50mm，壳体材质为优质塑料，含钉5盒（总共） | 把 | 8
17 | 手套 | 橡胶防滑手套 | 副 | 51
18 | 仪器小车（用于上日常课前课后存取仪器） | 采用不锈钢板制作，不锈钢车体，万向滚轮，双层物架。 | 台 | 1
19 | 吸尘器 | 电压：AC220V° 功率：1200W。真空度：N15.5Kpa。噪音：W80DB (A)。桶 身材料：不锈钢15Lo吸尘类型：干湿两用。标配：立式吸尘器1台，标牌1 个，说明书1本，合格证1张。吹吸两用 | 台 | 1
20 | 防割手套 | 316L钢丝防割手套（单只装）和棉质手套一双。 | 副 | 19
21 | 恒温焊台 | 功率90W,整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化集成拆焊维修系统，单片微电脑芯片统一控制，保证热风台和焊台温度精确稳定，有直观的故障显示功能，防静电。 | 台 | 1
22 | 带放大镜夹持器 | 带灯，观察小元件和电路焊接用 | 只 | 4
23 | 静电手环 | 满足某些元件焊接时的防静电要求 | 只 | 4
24 | 手摇绕线机 | 铸铁发黑材质，全铁齿轮，双速，指针计数 | 台 | 1
25 | 宽口镊 | 不锈钢材质，尺寸≥60mm×12mm，用于刮除漆包线绝缘漆 | 只 | 4
26 | 塑料焊枪（带风焊枪） | 500W，200V交流电，数显温度，开关可调节热风或冷风。 | 把 | 1
27 | 热熔胶枪 | 本产品采用高科技术陶瓷PTC热敏电阻作为发热元件，长温速度快，恒温准 确。在100V至240V之间的交流或直流电源中可正常使用。额定频率：50- 60HZ、功率：100W，带指示灯和开关。 | 把 | 8
28 | 多用电表（指针型） | 1、指针式，ABS与金属制成，满量程显示位数4 便携式。 2、量程：直流电压200mV-1000V，交流电压2V-1000V，交、直流电流200mA-10A，还应有测量电阻、电容、温度、频率、二极管等功能。 3、供电：9V电池(6F22)。 4、表面光滑亮丽。 | 台 | 1
29 | 通针 | 每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件。 | 盒 | 7
30 | 学生加工垫板 | 尺寸为≥300mm×400mm×16mm木工板或密度板，背面有一条栏边。 | 张 | 51
31 | 不锈钢压布铁 | 尺寸≥200mm×70mm×35mm， 质量≥1.5kg | 块 | 4
32 | 裁剪刀 | 服装裁剪专用裁剪刀，尺寸≥9吋 | 把 | 8
33 | 锥子 | 总长≥120mm，金属柄，有方便更换针型固定针的夹针夹头，至少配置直带钩，弯带钩，直针等三种以上针型的锥子。 提供符合要求的产品图片 | 只 | 8
34 | 单孔打孔器 | 服装裁剪定位记号用，打洞孔≥6mm，长度≥130mm。 | 把 | 8
35 | 描线器 | 点间距1.5mm左右，可在布上压出点状印痕，方便保持沿直线缝制布料，轮直径≥20mm，金属支架，全钢转轮。可同时划多层材料。 | 只 | 8
36 | 竹尺 | 1尺长，裁剪专业用尺，竹木材质。 | 把 | 8
37 | 缝纫套件包 | 含纱剪，拆线器，穿线器，梭芯，机针，顶针，缝纫线，皮尺及收纳袋等 | 包 | 8
十二、仪器量具类
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 直流稳压电源 | 技术参数 输入电压 180V/220V±10% 输入频率 50Hz/60Hz 输出电压 恒压值范围：0额定值连续可调输出电流 恒流值范围：0-A额定值连续可调工作方式 稳压稳流状态自动切换 恒压指示 CV，绿色LED灯指示 恒流指示 CC，红色LED灯指示 显示分辨率 四位显示：电压0.01V 电流0.001A 显示精度 0.1% CV<0.05%+1mV 电源效应 CC<0.05%+1mA CV<0.1%+5mV 负载效应 CC<0.1%+10mA CV<10mVRN 纹波噪声 CC<20mARM 保护功能 过压、过温、短路限流保护 冷却方式 智能温控风扇强制风冷 工作环境 -10-40℃相对湿度<80% 储存环境 25℃c相对湿度<80% 外观尺寸 270 X 125 X 150mm(长X宽X高mm)重量 2.5Kg 。0-30V/5A | 台 | 1
2 | 晶体管特性图示仪 | 1.不需要外接示波器，就可以直接图示测量半导体器件的各种特性曲线和半导体器件的静态参数； 2.能在不损坏器件的情况下，测量电压为500V以上的半导体器件的极限参数； 3.有晶体管双簇显示，可以同时对两个晶体管进行对比测量。 4,阶梯电压有每级2V，阶梯电流有每级100ma。 | 台 | 1
3 | 功率函数信号发生器 | 数字频率计和计数器功能：内置线性／对数扫频功能：所有端口具有短路和抗输入电压保护功能：输出波形：正弦波、方波、三角波等任一波纹显示。 采用DDS直接数字合成技术，产生精确、稳定、低失真的输出信号； 采用ABS塑料外壳的台式设计， 交流100 ~ 240V （AC）宽电压供电； 采用2.4英寸（320*240）彩色显示屏，同时显示双通道的波形参数； 采样率250MSa/s(80M、100M型号采样率300MSa/s)，14bits垂直分辨率； 使用过程中长按OK键，可快速保存仪器当前输出的参数信息，下次开机可自动加载保存的参数 完全独立的双通道输出（相当于两个独立信号源），能够同步工作，相位差精确可调； 标配通道跟踪功能，跟踪打开时，两个通道所有参数均可同时根据用户的配置更新； 两台或多台机器能够通过SYNC 端口实现多机同步； 可输出多达98组函数/任意波形，包含34组预置波形和64组用户自定义波形（可通过仪器配套的任意波形编辑软件编辑任意波形并下载到仪器输出）。 预置波形包含：正弦波、方波、矩形波（占空比可调）、梯形波（上升沿时间和下降沿时间均可精确设定）、三角波、脉冲波（脉冲宽度和频率可精确设定）、升锯齿波、降锯齿波、阶梯波、梯形脉冲波、辛克脉冲、窄脉冲波、噪声波、指数上升、指数下降、心电图、洛仑兹脉冲波、多音频波、CMOS(0~12V)、四通道TTL电平和DC电压等； 具有64组任意波存储位，每组存储深度为8192*14bits（波形存储深度越长，保存波形细节越多，可高精度的还原信号细节）； 频率精度高：频率精度可达到10-6数量级； 频率分辨率高：全范围频率分辩率1uHz（0.000001Hz）； 输出幅度最高可达24Vpp（80M和100M两个型号最高输出幅度可达25VPP），幅度分辨率最小可达1mV（0.001V）； 具有-12V~+12V的直流偏置功能（<20MHz），分辨率可达1mV； 两个通道的占空比均可独立调节，调节精度可达0.01%； 脉冲波脉冲宽度和脉冲频率连续可调，调节范围20ns-1S。脉冲幅度可在0-12V之间连续调节，调节精度0.001V； 两个通道的相位调节范围为0~359.99°，调节精度0.01°； 无量程限制：全范围频率不分档，直接数字设置； 具有数字信号输出功能，可实现幅度0~12V的任意CMOS电平； 扫描功能：可对信号的四个属性：频率、幅度、偏置、占空比分别进行扫描，具有线性扫描和对数扫描两种扫描模式，扫描时间可达999.99S,扫描起止点可任意设置； 脉冲串猝发输出功能：可选手动触发、内部CH2触发与外部触发三种触发模式,可以使本机输出1~1048575任意个脉冲串； VCO功能：支持VCO电压控制信号各参数输出功能(例如压控振荡器)。 丰富的调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK和PSK调制； 存储特性：可以存储20组用户设置的仪器状态参数，可随时调出重现； 100M频率计功能：具有频率测量、周期测量、正负脉宽测量、占空比测量四种测量方式。仪器最大测量频率可达100MHz，最低测量频率为0.01Hz； 计数器功能：具有直流和交流两种耦合测量方式，有效解决交流耦合计数不准的情况。 所有参量均可以由内部程序完成校准； 标配强大的任意波形编辑功能，能够在PC机上编辑任意波形后下载到仪器输出波形； 强大的通讯功能，可使用PC机控制该仪器。通讯协议公开，使二次开发变得非常简单； 高可靠性：大规模集成电路，表面贴装工艺，可靠性高，使用寿命长； 输出短路保护：所有信号输出端都可在负载短路情况下工作60S以上； | 台 | 1
4 | 学生示波器 | 按国家教委行业标准JY0011-90改进设计的小型示波器； 频率响应为DC~3MHz，垂直偏转因素50mVp-p／格，能对波形幅度进行定量测试，误差不大于10%； 仪器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、省电、价廉等特点，是中学物理教学、劳技课教学及职工教学课程中理想的学生分组实验用示波器。 主要技术指标：J2459垂直系统频率响应：直流DC~3MHz≤3dB，交流10Hz~3MHz≤3dB 偏转因素：50mVp-p／格，误差±10% 输入电容：1M∥40PF 衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10% 输入耐压：400V（DC+ACpk） 扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡 同步：内正同步，内负同步 水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB 偏转因素：100mVp-p／格 输入电容：1M∥60PF 波形：正弦波 50Hz 幅度：250mVp-p±10% 余辉：中 工作环境：温度0℃~+40℃ 相对湿度：≤90%（40℃） 尺寸重量: 300×130×190（高×宽×深） 3kg | 台 | 1
5 | 超声波清洗机 | 内槽容积≥1800ml，教学中清洁处理小型线路板或电子元器件，同时作为学生对超声清洗的认知和应用载体。 | 台 | 1
6 | LCR测试仪 | 1.可以用100hz—10Khz四档频率测量电阻、电感、电容品质因素和损耗角，以比较不同频率下参数的区别；2.量程：电感2mH—1H,电容2000pF—10mF,电阻20-10M,频率000-999自动,电容品质000-999自动,损耗角±90。 | 台 | 1
7 | 宽坐直角尺 | （量具专业厂家生产），160mm 不锈钢材质 | 把 | 4
8 | 角度尺 | 150mm，金属制品；量具专业生产厂商，不锈钢材质 | 把 | 4
9 | 游标卡尺 | 优质碳钢材质，加厚尺身，牢固韧性高。电镀珞工艺，镭射激光刻度，刻度清晰明了，耐磨性高使用寿命长。表面高频淬火工艺处理，坚硬耐用光滑。内置阻尼片使用顺畅不卡顿。测量范围：150㎜；测量精度：0.02㎜；执行标准：GB/T1214.2，专业量具生产商。 | 把 | 14
10 | 外径千分尺 | 优质合金材质，牢固韧性高。电镀工艺，镭射激光刻度，刻度清晰明了，耐磨性高使用寿命长，表面高频淬火工艺处理，坚硬耐用光滑。使用顺畅不卡顿。0～25㎜型。分度值：0.01㎜； 测量范围：0～25㎜；执行标准：GB/T1216。 | 把 | 14
11 | 百分表 | 6钻防振百分表0-10mm | 个 | 2
12 | 丁字尺 | 60cm，不锈钢材质 | 把 | 4
13 | 比例尺 | 规格：300mm，材质：PVC | 把 | 8
14 | 曲线板 | 曲线板3件套 PVC材质 | 套 | 8
15 | 量角器 | 80mm*120mm,精准角度，激光刻度PVC材质 | 把 | 8
16 | 多功能角度尺 | 内外框角度对正，深度，宽度，角度，水平测量，划线及划线导尺等多功能。 | 把 | 8
17 | 插图片 | 不锈钢材质，尺寸≥90mm×55mm，图形孔数≥20个 | 片 | 8
18 | 绘图模板 | 行业规格标称值：200mm，含曲线，椭圆，圆。 | 套 | 8
19 | 圆规 | 金属材质，能用铅芯，三用圆规，尺寸≥110mm×15mm， | 把 | 8
20 | 温度计 | 高精度0-150度红水温度计 | 个 | 8
21 | 电子秤 | 厨房电子秤，LED显示屏，承重3000g | 把 | 4
22 | 湿度计 | 指针式，圆形，温度测量范围：-30°C〜50°C（TH101B/E）。湿度测量范围： 10%〜90%RH | 个 | 8
23 | 照度计 | 测量范围：1-200000lux，180度可旋转探头 | 台 | 2
十三、准备室：安全防护及实验耗材类
序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 防护眼镜 | 防冲击，镜腿可伸缩20mm，镜面宽度≥140mm,高度≥50mm,眉棱和侧翼都有防护镜面。 | 付 | 10
2 | 套袖/围裙 | 深色，棉质，且要求套袖和围裙同色。 | 付 | 51
3 | 简易急救箱 | 药品：碘伏（25mL）1瓶（有药品生产许可编号）、一次性口罩若干、酒精药棉25枚（有药品生产许可编号）、医用酒精（100mL）1瓶（有药品生产许可编号），医用棉签1包（有药品生产许可编号，原包装）、医用棉球1包（有药品生产许可编号，原包装）、无菌纱布（50mm×50mm）1包（有药品生产许可编号，原包装）、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支（有药品生产许可编号），均为保质期内。 | 件 | 2
4 | 3D打印机耗材 | 1.75mm红、橙、黄、绿、蓝、白、黑各色ABS或PLA丝，质量好，不易折断，其安装结构必须能和3D打印机轻松结合，方便安装和使用。净重≥600克 | 盘 | 10
5 | 全彩3D打印机耗材 | 1.全彩3D打印耗材 材质：PLA 操作温度：15~32C°; 储存温度：10 ~40 C°; 耗材净重：≥600g; 耗材直径约1.75 mm ; 打印头温度：≥190 C°; 打印平台温度：≤45C°; 2.全彩打印机墨水 材质：四色墨水匣、青色C、洋红色M、黄 色 Y 、 黑 色 K 操作温度：15~ 30C、储存温度：15~ 35C°、容量：40 ml(每色) 可降解环保材料 | 套 | 2
6 | 桌面式激光切割机耗材包 | 1.椴木板尺寸：3mm*210*300 共25件 2.椴木板尺寸：5mm*210*300 共10件 3.奥松板尺寸：3mm*210*300 共25件 4.奥松板尺寸：5mm*210*300 共10件 5.牛皮纸尺寸：0.5mm*210*297 共20件 6.瓦楞纸尺寸：3mm*200*300 共30件 7.瓦楞纸尺寸：6mm*200*300 共10件 8.榉木板尺寸：3mm*100*200 共4件 9.透明亚克力尺寸：3mm*200*275 共4件 合计耗材数量超过120件 | 套 | 2
7 | 激光切割机配套课程 | 配套课程与教学资源：网上教学资源库，视频教学课程，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于30个案例的制作过程； 课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作、激光书签的制作、激光剪纸画的制作、存钱罐的制作、牛顿摆的制作、木陀螺的制作、测距机器人的制作、日地月场景的制作、AJ鞋子的制作、大作品VR眼镜的制作、玉兔捣药的制作、磁悬浮笔芯的制作、国旗升的制作、光影小夜灯的制作、伸缩抓的制作、密码箱的制作、吸烟报警器的制作、手持风扇的制作、天空之城的制作、流浪地球加湿器的制作。 | 套 | 1
8 | 铁板、铁皮 | 150*100*2mm；150*100*0.5mm钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 51
9 | 铝板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 51
10 | 铜板 | 150*100*1mm；钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 51
11 | 不锈钢板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 51
12 | 双色板 | 400*600mm，雕刻用材料，颜色按实际需求定 | 片 | 51
13 | 冰棒棍 | 木质材料，按114mm×10mm要求定制 | 根 | 1000
14 | 鲁班锁方木 | 按20mm×20mm×70mm要求定制，原红胡桃木，加工成四边光亮， | 根 | 600
15 | 圆木棒 | 按8mm×200mm，材料为实木材料要求定制。 | 根 | 300
16 | 传统木艺拼花制作木线条 | 椴木，按480mm×10mm×3mm要求定制 | 根 | 100
17 | 4巧板制作木线条 | 按24mm×2.4mm×150mm要求定制，白木，加工成四边光亮， | 根 | 300
18 | 相框制作木线条 | 按20mm×10mm×600mm要求定制，实木，开固定底板槽 | 根 | 200
19 | 透明胶片 | 按600mm×0.2mm要求定制 | 米 | 4.5
20 | 相框底板 | 按126mm×90mm×2mm要求定制，纸模板 | 张 | 200
21 | 相框螺丝 | 自攻，3mm×8mm，含垫片 | 个 | 600
22 | 弹簧压片 | 金属材质，相框背板固定用 | 个 | 400
23 | 相框挂钩 | 金属材质，金色，三角 | 个 | 200
24 | PVC板(雪弗板) | 600mm×600mm×4.5mm，两种颜色各半 | 张 | 10
25 | 双面牛卡纸 | A5幅面，400克 | 张 | 200
26 | 双面牛卡纸板 | 290mm×420mm×1mm | 张 | 100
27 | 砂纸 | 3品种以上，但需包含320目，600目各50张 | 张 | 150
28 | 透明胶带 | 薄型，宽≥10mm | 卷 | 50
29 | 美纹纸 | 耐高温，蓝色，200mm×200mm | 张 | 10
30 | 机械螺丝 | M3，M4，M5，M8×20mm含螺丝帽，4种规格 | 千克 | 1
31 | 细铁丝和钉子 | 钉子三种以上规格 | 千克 | 2
32 | 彩色金属丝 | 直径2mm,红、黄、绿、蓝、黑、金、银等7色以上，设计制作相框、灯罩、九连环等金属工艺作品材料。 | 米 | 100
33 | 胶棒 | 按11mm×180mm要求定制,全透明 | 根 | 100
34 | 钢锯条 | 长度≥300mm，24齿6盒，18齿2盒，每盒50根，钢丝锯条50根（视同1盒）。 | 盒 | 7
35 | 美工刀片 | 大号，刀片规格≥18mm×100mm | 盒 | 10
36 | 聚醋酸乙烯乳液 | 白乳胶，容量≥100克 | 瓶 | 19
37 | 焊锡 | 0.8mm/活性助焊/sn55% | kg | 1
38 | 镀锡连接线 | 两头镀锡，中间塑胶，5mm和10mm各半，1000根/把。 | 把 | 4
39 | 绣花线 | 小卷，机绣，盒装，每盒30色以上，色彩亮丽鲜艳。 | 盒 | 8
40 | 各色布料 | 薄款坠感好色彩艳丽花型小的布料为主，可以是多样多色小块布料 | 米 | 10
41 | 缝纫机油 | 白色透明，200mL | 瓶 | 1
42 | 机用润滑黄油 | 机用润滑，罐装，≥200克 | 罐 | 1