| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 田间附属建筑物工程 |  |  |  |  |
| （一） | 泄水井(1.0m×1.0m) | 座 | 663 |  |  |
| 1 | 土方开挖（建筑物） | m3 | 4375 |  |  |
| 2 | 土方回填（建筑物） | m3 | 1458 |  |  |
| 3 | 浆砌石基础 | m3 | 312 |  |  |
| 4 | 砂砾石垫层 | m3 | 391 |  |  |
| 5 | φ1000钢筋砼井管 | m | 663 |  |  |
| 6 | C20砼预制井盖 | 套 | 663 |  |  |
| 7 | PVC-U道Dn90(0.63Mpa） | m | 149474 |  |  |
| （二） | 泄水井(1.0m×1.0m) | 座 | 663 |  |  |
| 8 | PVC-U变径Dn90*50 | 座 | 663 |  |  |
| 9 | PVC-U球阀Dn50 | 个 | 633 |  |  |
| 10 | Dn50-90°PVC-U弯头 | 个 | 633 |  |  |

合同1包清单