合同2包清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 田间管道工程 |  |  |  |  |
| （一） | 地下管材及管件 |  |  |  |  |
| 1 | Dn160-90°PVC-U弯头 | 个 | 147 |  |  |
| 2 | PVC-U异径四通Dn110×90×110×90 | 个 | 735 |  |  |
| 3 | PVC-U异径三通Dn160×110×110 | 个 | 73 |  |  |
| 4 | PVC-U管道Dn110(0.63Mpa） | m | 58790 |  |  |
| 5 | PVC-U管道Dn90(0.63Mpa） | m | 149475 |  |  |
| 6 | PVC-U管道立管Dn90(0.63Mpa） | m | 5607 |  |  |
| 7 | PVC-U等径三通Dn90×90×90 | 个 | 8010 |  |  |
| 8 | 双向钢制给水栓（Dn90×63×63、钢制法兰、钢管高0.6m） | 套 | 8010 |  |  |
| 9 | PVC-U法兰Dn90 | 套 | 8010 |  |  |