## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:展厅AP配电箱 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:教室AP配电箱 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:空调AP配电箱 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030411003001 | 钢制防火桥架 100*100 | 1.名称:钢制防火桥架 2.规格:100*100 |  | m | 74.04
5 | 030411003002 | 钢制防火桥架 100*50 | 1.名称:钢制防火桥架 2.规格:100*50 |  | m | 67.6
6 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | 1.名称:桥架支架制作安装 |  | kg | 232.48
7 | 030411001001 | 电气配管 KBG25 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG25 |  | m | 161.8
8 | 030411001002 | 电气配管 KBG20 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG20 |  | m | 765.64
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-5*16 |  | m | 190
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4*25+1*16 |  | m | 140.22
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-4*50+1*25 |  | m | 95
12 | 030408006001 | 电力电缆头 16mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 |  | 个 | 4
13 | 030408006002 | 电力电缆头 25mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2 |  | 个 | 4
14 | 030408006003 | 电力电缆头 50mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:50mm2 |  | 个 | 2
15 | 030411004001 | 电气配线 ZBBV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZBBV 4.规格:2.5 5.配线形式:线槽配线 |  | m | 1517.6
16 | 030411004002 | 电气配线 ZBBV-4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZBBV 4.规格:4 5.配线形式:线槽配线 |  | m | 252.8
17 | 030411004003 | 电气配线 ZBBV-6 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZBBV |  | m | 508.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:6 5.配线形式:线槽配线
18 | 030411004004 | 电气配线 ZBBV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZBBV 4.规格:2.5 5.配线形式:管内配线 |  | m | 1576.12
19 | 030411004005 | 电气配线 ZBBV-4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZBBV 4.规格:4 5.配线形式:管内配线 |  | m | 400.1
20 | 030411004006 | 电气配线 ZBBV-6 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZBBV 4.规格:6 5.配线形式:管内配线 |  | m | 508.4
21 | 030411004007 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVV2*1.5 |  | m | 165
22 | 030412004001 | 安全出口 | 1.名称:安全出口 2.型号:8W |  | 套 | 8
23 | 030412004002 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:8W |  | 套 | 3
24 | 030412004003 | 隔栅灯 | 1.名称:教室隔栅灯 2.型号:85W |  | 套 | 64
25 | 030412004004 | 设备间隔栅灯 | 1.名称:设备间隔栅灯 2.型号:55W |  | 套 | 8
26 | 030412004005 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:15W |  | 套 | 97
27 | 030412004006 | 应急筒灯 | 1.名称:应急筒灯 2.型号:15W |  | 套 | 9
28 | 030412004007 | 滑轨式射灯 | 1.名称: 滑轨式射灯 2.规格:35W |  | 套 | 30
29 | 030412004008 | 射灯滑轨 | 1.名称:射灯滑轨 2.规格:4m |  | 套 | 10
30 | 040801029001 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 1
31 | 040801029002 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 |  | 个 | 6
32 | 040801030001 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 |  | 个 | 128
33 | 040801030002 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 20
34 | 030411006001 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 |  | 个 | 354
35 | 030412005001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:10W |  | m | 1011.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030413002001 | 凿（压)槽及恢复 | 1.名称:墙面凿（压)槽及恢复 2.规格:DN25 |  | m | 74.4
37 | 030413002002 | 地面凿槽及恢复 | 1.名称:地面凿（压)槽及恢复 2.规格:100mm*50mm |  | m | 41.7
38 | 030413003001 | 墙体打洞 100*100 | 1.名称:打洞 2.规格:100*100 |  | 个 | 1
分部小计
弱电工程
39 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称:六类非屏蔽网线 |  | m | 5250
40 | 030411004008 | 音频线 | 1.名称:音频线 |  | m | 230
41 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:KBG20 |  | m | 870
42 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:金属软管D16 |  | m | 50
分部小计
空调工程
43 | 030701004001 | 空调室内机 FSFP125AB | 1.名称:室内机环绕气流嵌入式 2.型号:FSFP125AB 3.规格:制冷量：12.5kw，制冷额定功率：0.22kw 4.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 |  | 台 | 8
44 | 030701004002 | 空调室内机 FSSP50 DA | 1.名称:室内机中静压风管式 2.型号:FSSP50 DA 3.规格:制冷量：5kw，制冷额定功率：0.07kw 4.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 |  | 台 | 1
45 | 030701004003 | 空调室内机 FSSP40 DA | 1.名称:室内机中静压风管式 2.型号:FSSP40 DA 3.规格:制冷量：4kw，制冷额定功率：0.04kw 4.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 |  | 台 | 1
46 | 030701004004 | 空调室内机 FSSP22 DA | 1.名称:室内机中静压风管式 2.型号:FSSP22 DA |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:制冷量：2.2kw，制冷额定功率：0.04kw 4.减振器、支架形式、材质:成品支架安装
47 | 030701003001 | 空调室外机 | 1.名称:室外机 2.型号:RSQ500CBY 3.规格:制冷量：50kw，制冷额定功率：16.67kw 4.安装形式:落地式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢综合，除锈刷油 |  | 台 | 1
48 | 030701003002 | 空调室外机 | 1.名称:室外机 2.型号:RSQ600CBY 3.规格:制冷量：60kw，制冷额定功率：18.2kw 4.安装形式:落地式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢综合，除锈刷油 |  | 台 | 1
49 | 030701004005 | 分体式空调机 | 1.名称:分体式空调机 2.型号:FNVD03AAK/RND03AAY 3.规格:制冷量：7.11kw，，制冷额定功率：2.35kw 4. 含室内机1台及室外机1台安装 |  | 套 | 1
50 | 031001004001 | 铜管φ28.6 | 1.材质:铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.氩气保护、压力试验、吹扫、真空试验 |  | m | 62.7
51 | 031001004002 | 铜管φ22.2 | 1.材质:铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.氩气保护、压力试验、吹扫、真空试验 |  | m | 16.1
52 | 031001004003 | 铜管φ15.9 | 1.材质:铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.氩气保护、压力试验、吹扫、真空试验 |  | m | 98.9
53 | 031001004004 | 铜管φ12.7 | 1.材质:铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊 |  | m | 29.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.氩气保护、压力试验、吹扫、真空试验
54 | 031001004005 | 铜管φ9.52 | 1.材质:铜管 2.规格:φ9.52 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.氩气保护、压力试验、吹扫、真空试验 |  | m | 67.7
55 | 031001004006 | 铜管φ6.35 | 1.材质:铜管 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.氩气保护、压力试验、吹扫、真空试验 |  | m | 13.8
56 | 030805005001 | 铜管弯头管件 | 1.材质:铜管弯头管件 2.规格:φ15.9--φ31.8 3.焊接方法:氧乙炔焊 |  | 个 | 30
57 | 031001006001 | 冷凝水de25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC-de25 4.连接形式:粘接 |  | m | 3.64
58 | 031001006002 | 冷凝水de32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC-de32 4.连接形式:粘接 |  | m | 53.3
59 | 031001006003 | 冷凝水de40 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC-de40 4.连接形式:粘接 |  | m | 28.6
60 | 030804010001 | 分支器 | 1.名称:分支器 2.焊接方法:氧乙炔焊 |  | 个 | 8
61 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:保温管架 3.除锈、刷油 |  | kg | 154.9
62 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.77
63 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:空调扎带 2.层数:2层 |  | m2 | 62.8
64 | 03B001 | 冷媒R410a | 1.名称:冷媒R410a |  | kg | 21.45
65 | 030406009001 | 风机盘管检查接线及调试 | 1.名称:风机盘管检查接线及调试 |  | 台 | 11
66 | 030404034001 | 风机盘管温控器 | 1.名称:风机盘管温控器 |  | 个 | 11
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：虚拟仿真实训基地 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：虚拟仿真实训基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13