## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防控制室
1 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾报警控制器(联动型)、图形显示器、打印盘 |  | 台 | 1
2 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:显示盘 |  | 台 | 1
3 | 030904017003 | 报警控制器 | 1.名称:手动控制盘 |  | 台 | 1
4 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:备用电源 |  | 套 | 1
5 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:消防专用电话总机 |  | 台 | 1
6 | 030904014002 | 消防广播 | 1.名称:应急广播控制器 |  | 台 | 1
7 | 030904017004 | 报警控制器 | 1.名称:应急照明控制器 |  | 台 | 1
8 | 030904017005 | 报警控制器 | 1.名称:消防设备电源监控器 |  | 台 | 1
9 | 030904017006 | 报警控制器 | 1.名称:防火门监控器 |  | 台 | 1
10 | 030904017007 | 报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1
11 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:电梯五方对讲主机 |  | 台 | 1
12 | 030904017008 | 报警控制器 | 1.名称:电气火灾监控器 |  | 台 | 1
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
14 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:可燃气体灭火系统调试 |  | 系统 | 1
15 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电话总机调试 |  | 系统 | 1
分部小计
静电地板
16 | 030904017009 | 报警控制器 | 1.名称:漏水报警控制器 |  | 台 | 1
17 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 2.部位:地面 |  | m2 | 18.57
18 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.保温隔热部位:地面 2.品种、厚度:橡塑保温棉 20mm |  | m2 | 18.57
19 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 1.名称:全钢无边抗静电地板 |  | m2 | 18.57
20 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1名称：不锈钢踢脚线 |  | m2 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 20000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 20000
合 计 |  |  |  | 20000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防控制室 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 全钢无边抗静电地板 | m2
2 | 防尘防潮乳胶漆 | kg
3 | 再生橡胶卷材 | m2
4 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg
5 | 打印纸 | 箱 | [5 empty] | 132-1
6 | 火灾报警控制器(联动型) | 台
7 | 手动控制盘 | 台
8 | 应急照明控制器 | 台
9 | 消防设备电源监控器 | 台
10 | 防火门监控器 | 台
11 | 可燃气体报警控制器 | 台
12 | 电气火灾监控器 | 台
13 | 打印盘 | 台
14 | 漏水报警控制器 | 台
15 | 显示盘 | 台
16 | 应急广播控制器 | 台
17 | 电梯五方对讲主机 | 台
18 | 消防专用电话总机 | 台
19 | 图形显示器 | 台
20 | 备用电源 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。