包头市蒙医中医医院智慧医院信息化服务项目

功能参数要求

2024年6月

一、服务目标

本项目建设目标是达到包头市蒙医中医医院电子病历应用水平四级、互联互通评测四级。实现线上线下一体化医疗服务模式，具体目标如下：

医疗协作：以信息化作为支撑手段，实现医院内部的互联互通，整合优势医疗资源，以“管理输出、技术输出、人才培养、质量控制、多点执业、信息共享、双向转诊、协同医疗”为导向，实现“调动资源、整合资源、互惠互通”的长远目标。

流程再造：实现就诊流程和诊疗服务采用互联网智慧医疗模式，深化流程再造，落地院前、院中、院后全流程优化协作服务。

管理可及：将医院自身管理诉求与岗位责任制管理等管理理念相结合，并固化到信息系统中，实施闭环管理监控，实现管理更可及。

行业标杆：本项目建设的信息系统达到国内同类数字化医院的先进水平，达到国内同等级医院数字化建设的领先水平，达到卫健委三级综合医院评审对信息化的要求，通过卫健委互联互通标准符合性评测以及电子病历应用水平等级评价。

技术领先：软件应用达到国内先进的信息技术和物联网技术，硬件支撑体系能够满足医院5年内发展需要。

为了支撑包头市蒙医中医医院将来的战略发展目标，“夯实基础”——提高医院核心信息系统（HIS、EMR等）的能力、易用性、可扩展性是的重要而关键的一步。通过“以评促建”，四级电子病历、互联互通四级认证作为智慧蒙中医信息化建设目标，符合医院战略发展。

二、项目规模

（一）软件服务

依托“云计算”、基于“大数据”、应用“物联网”和“互联网+”、“虚拟化”等技术支撑业务系统：对内服务医生、护士、药师、医技、财务、后勤、行政管理、科研等医院各类人员。外延服务：对外衔接其他协作医院、患者、以及国家、省、市各级卫生管理部门（卫生信息平台）、社保、银行、保险金融业等。

（二）满足业务系统运行服务提供的配套硬件

移动医疗、物联网、安全设备、无线覆盖、智能自助、异地备份、远程会诊示教、网络整改等内容；提供配套硬件要优于清单列表及设备正常运行，包含相关辅材及安装调试。主机系统应采用主流操作系统，并支持中文内码，符合我国关于中文字符集定义的有关国家标准。

国产设备优先原则：本项目建设时应满足自主可控，安全可信为原则，选型优先采用具有国有自主知识产权的软、硬件产品或设备。不具备国产化条件的信息系统，软硬件设备应支持逐步演进至国产化。

（三）项目服务期及服务目标

1、项目服务期为合同签订后五年

2、项目建设期：第一阶段建设期为合同签订后2个月内上线运行，系统功能达到电子病历4级测评要求，第二阶段建设期为合同签订后9个月建设完成，系统功能达到互联互通4级测评要求。

3、评级：电子病历4级测评要求于合同签订后2024年12月31日前通过测评；互联互通4级测评要求于2025年12月前通过测评。

（四）电子病历、互联互通四级认证作为智慧蒙中医信息化建设服务目标。

（五）项目服务要求

- 以政府采购服务的方式择优选择服务供应商。

2、机房要求

（1）要求机房的存储、应用服务、服务器处理器及内存性能要充分满足业务处理需求，且具备一定的冗余功能，且满足国家等级保护及相关政策要求。

（2）机房的相关操作系统、数据库软件以及一些业务接插件、数据备份和恢复软硬件、防病毒及杀毒软件等应充分考虑，确保业务正常开展，医院不再为此进行额外支付。

（3）服务链路：机房的运营商链路应充分考虑带宽，确保链路带宽能满足业务使用需求，且具备一定冗余，能满足未来5年内业务发展需要，不会出现数据中断、卡顿等情况；后续根据运行情况做好评估，充分考虑链路冗余，一旦出现链路中断的情况能无缝进行备份链路热切换，不影响业务正常开展。

3、★软件系统说明（需提供相关承诺函）

（1）服务期内所有软件系统及模块，供应商应免费提供其全线产品供医院根据业务发展需要进行选择使用，不仅限于电子病历四级、互联互通四级等核心目标建设内容。

（2）涉及到医疗政策改革、法律规范改变、地方医疗办法通知颁布、医院新购系统等，需要对相关医疗软件接口对接和相关功能改造，供应商必须免费开放相应软件接口并配合功能改造开发直至系统能顺利接入并稳定运行，因此而产生的工作量及费用（含二次开发，以及外采第三方软件）包含在本项目中，医院不再另行支付。

（3）中标单位提供的正版成品软件，应充分考虑平台资源池、灾备及客户端的软件使用许可，兼容杀毒软件的正常使用。

4、★业务系统配套硬件设备说明

在服务期内所有需接入系统的医疗设备全部免费接入，对此部分工作产生的工作量及费用（二次开发的费用，以及外采的第三方接口开放）包含在本项目中，医院不再另行支付。

5、★需充分调研医院情况，本项目服务期内涉及到医技系统、移动医疗、智慧病房、智慧服务、自助设备、智能设备、物联网以及导引等内容需充分考虑网络改造的范围及内网带宽、组网方式等内容，确保使用的便捷及稳定性。涉及信息化运行各种软件、设备或租用电信公司各种网费、各类型物联网卡、手机卡、工业级卡等（含卡内相关流量费用）、日常网络布线（含材料）、维修（含配件）、维护等均包含在本项目中，医院不再另行支付。

6、★依据国家政策、上级部门或其它安全监管部门、医院需求对于涉及网络安全等要求，涉及的相关系统软件进行等保测评等或安全整改等内容，直至取得国家或相关部门认可的网络安全相关证书。对涉及的费用全部包含在本项目中，在服务期内医院不再另行支付。

7、★自助设备、旧业务系统数据迁移，数据清洗后要与新业务系统信息共享互通，相关涉及的费用全部包含在本项目中，医院不再另行支付。

8、服务包含的软件授权

（1）对于外购的第三方商业软件，授权使用用户为医院，开放的用户数及其他相关授权需满足使用需求，且具备一定的冗余。

（2）对于部署使用的软件，终身不限制医院使用，不限制软件功能、不限制用户数，承诺永不发生软件使用受限的问题；对于医院的医患数据等内容确保使用安全性，仅能使用于本医院项目，不能做其他用途；对于根据实际需求经双方合作开发的功能或模块，其知识产权属于双方共有。

（3）本项目涉及到的所有软、硬件系统、数据信息，服务期结束后服务成果归医院所有，不得使用技术等手段限制院方，期间不得以任何理由收取相关费用（包含第三方公司及电信运营商）。

9、服务包含的软件升级与研发的新软件

（1）本服务项目中所涉及的所有软件，如果在合同执行期间投标人出了新版本，在采购人需要的情况下免费为采购人提供升级服务。投标人需在官方网站公布或每半年提交一份可选软件清单，采购人可以对所需要的软件进行选择，对本项目所列出软件清单之外的软件，应按本项目所列软件同样的标准提供服务，不再另行收费。

（2）本服务项目中涉及的业务系统和数据库具备兼容国产操作系统上运行，并提供相关证明。如遇政策调整，乙方无偿将业务系统迁移至国产操作系统环境使用，并保证运行正常，期间不收取二次开发费用，以及外采第三方软件的接口开发、开放等费用，相关费用全部包含在本项目中，医院不再另行支付（含相关配套硬件等设施设备）。

10、服务涉及的接口

本服务项目在服务期内不限制功能改造接口开发数量，包括：与医技设备、监护仪设备、血糖仪、穿戴式设备、自助机以及采购人的其他设备对接、第三方软件对接及上级机构系统对接全部免费。

三、服务内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧医院软件服务部分 |  |  |  |  |
| (一)智慧医院软件系统开发服务清单 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧医院基础信息平台系统 |  |  |  |
| 1.1 | 系统基础管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 1.2 | 统一身份认证模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 1.3 | 业务及数据集成模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 1.4 | 统一消息中心模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2 | 智慧医院数据管理及应用系统 |  |  |  |
| 2.1 | 主数据管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2.2 | 患者主索引模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2.3 | 临床数据管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2.4 | 影像数据管理模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 2.5 | 全量数据中心模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 2.6 | 患者全息视图模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2.7 | 院长决策模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3 | 门诊诊疗服务系统 |  |  |  |
| 3.1 | 门诊预约挂号模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.2 | 门诊分诊模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.3 | 诊间支付模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.4 | 门诊收费模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.5 | 门诊医生工作站模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.6 | 门诊护士工作站模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.7 | 门诊药房管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3.8 | 门诊应急管理模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 4 | 住院诊疗服务系统 |  |  |  |
| 4.1 | 住院医生工作站模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.2 | 住院护士工作站模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.3 | 住院出入转模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.4 | 住院收费模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.5 | 床位管理模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 4.6 | 预住院日间手术模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.7 | 住院中心药房模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.8 | 院内会诊模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.9 | 体温单模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.10 | 住院配液中心系统 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 4.11 | 微生物信息管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.12 | 实验室质量管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5 | 临床信息系统 |  |  |  |
| 5.1 | 放射信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.2 | 超声影像信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.3 | 内镜影像信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.4 | 病理管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.5 | 电生理管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.6 | 检验信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.7 | 血液净化信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.8 | 重症监护信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.9 | 手术麻醉信息模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.10 | 医技检查预约模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.11 | 输血科信息管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.12 | 临床用血管理 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.13 | 心电信息管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 5.14 | 抗菌药物分级管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 6 | 电子病历系统 |  |  |  |
| 6.1 | 门（急）诊病历模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 6.2 | 住院医生电子病历模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 6.3 | 病历质控模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 6.4 | 住院病案管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 7 | 智能护理系统 |  |  |  |
| 7.1 | 智能护理管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 7.2 | 护理病历 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 7.3 | 智能护理路径引导系统（智能引导） | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 8 | 互联网医疗系统 |  |  |  |
| 8.1 | 移动影像调阅模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.2 | 微信公众平台（微信小程序） | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 8.3 | 支付宝生活号 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.4 | 互联网内容管理平台 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 8.5 | 知识百科 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.6 | 在线支付模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 8.7 | 互联网预问诊模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.8 | 家庭医生签约模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.9 | 处方查询模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.10 | 健康咨询模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.11 | 在线就医评价模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.12 | 在线远程复诊 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 8.13 | 移动院长日报 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 9 | 治疗科系统 |  |  |  |
| 9.1 | 治疗科室工作站模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 10 | 药事管理系统 |  |  |  |
| 10.1 | 药库管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 10.2 | 合理用药模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 10.3 | 处方点评系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 11 | 知识库系统 |  |  |  |
| 11.1 | 临床知识库模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 12 | 医保服务 |  |  |  |
| 12.1 | DIP 医保智能监测 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13 | 综合数据查询及报表系统 |  |  |  |
| 13.1 | 数据可视化分析工具 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.2 | 药物统计查询分析模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.3 | 统计室报表模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.4 | 核算报表模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.5 | 财务报表模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.6 | 病案统计模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.7 | 院长查询模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.8 | 阳光用药模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.9 | 指标模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.10 | 基础数据查询 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 13.11 | 统计查询套件 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 14 | 多媒体系统 |  |  |  |
| 14.1 | 数字媒体宣教模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 14.2 | 数字媒体信息发布模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15 | 综合业务管理系统 |  |  |  |
| 15.1 | 危急值管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15.2 | 食源性疾病管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15.3 | 医师资质授权模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15.4 | 传染病管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15.5 | 院内感染管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15.6 | 临床路径管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 15.7 | 医疗安全(不良)事件管理 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 16 | 综合运营管理系统 |  |  |  |
| 16.1 | 运营管理基础模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 16.2 | 物资管理 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 16.3 | 资产管理 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 16.4 | 人事管理 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 16.5 | 培训管理 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 16.6 | 考勤管理 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 16.7 | 排班管理 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 17 | 蒙文电子病历系统升级 |  |  |  |
| 17.1 | 蒙汉双文电子病历系统升级 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 17.2 | 蒙文电子病历系统等级评级四级 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 17.3 | 蒙文互联互通四甲 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 17.4 | 蒙文电子病历系统临床数据结构化查询功能升级 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 17.5 | 蒙文电子病历质控模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18 | 体检系统 |  |  |  |
| 18.1 | 网上预约管理模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 18.2 | 体验前台预约模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.3 | 在线缴费模块 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 18.4 | 分诊排队管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.5 | 体检科医生管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.6 | 体检收表管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.7 | 体检总检医生管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.8 | 体检报告管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.9 | 网上浏览下载体检报告模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.10 | 体检卡管理模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 18.11 | 体检高危信息查询模块 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 19 | 反统方系统 |  |  |  |
| 19.1 | 反统方系统 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 20 | 病案质量控制系统 |  |  |  |
| 20.1 | 住院病案首页质量控制 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 20.2 | 病案首页数据采集 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 21 | 多学科会诊管理系统 |  |  |  |
| 21.1 | 多学科会诊管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 22 | 死亡证明书管理系统 |  |  |  |
| 22.1 | 死亡证明书管理系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 23 | 三甲医院指标统计与分析系统 |  |  |  |
| 23.1 | 三甲医院指标统计与分析系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 24 | 项目接口 |  |  |  |
| 24.1 | 项目接口 | 项 | 1 |  |
| (二)智慧医院软件系统配套服务清单 |  |  |  |  |
| 1 | 评级服务 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2 | 旧数据迁移服务 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3 | 软件评测 | 项 | 1 | 第二阶段 |
| 4 | 实施及维保服务 | 项 | 1 | 服务期内 |
| 5 | 服务内容 | 项 | 1 | 服务期内 |
| 二、智慧医院配套硬件服务 |  |  |  |  |
| 1 | 外设服务 |  |  |  |
| 1.1 | 工作站 | 套 | 300 | 第一阶段 |
| 1.2 | 腕带打印机 | 项 | 24 | 第一阶段 |
| 2 | 分诊叫号服务 |  |  |  |
| 2.1 | 诊室显示屏 | 项 | 95 | 第一阶段 |
| 2.2 | 综合显示屏 | 项 | 5 | 第一阶段 |
| 2.3 | 声音功放器 | 项 | 10 | 第一阶段 |
| 2.4 | 信息播放喇叭 | 项 | 20 | 第一阶段 |
| 2.5 | 自助报到机 | 项 | 5 | 第一阶段 |
| 2.6 | 接入交换机1 | 项 | 8 | 第一阶段 |
| 2.7 | 接入交换机2 | 项 | 3 | 第一阶段 |
| 2.8 | 光模块 | 项 | 22 | 第一阶段 |
| 3 | 病房设备服务 |  |  |  |
| 3.1 | PDA | 项 | 50 | 第一阶段 |
| 4 | 数字签名系统服务 |  |  |  |
| 4.1 | 签名验签服务器 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.2 | 时间戳服务器 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 4.3 | 安全手写电子签名 | 套 | 1 | 第一阶段 |
| 4.4 | 电子签名签章云平台 | 套 | 1 | 第一阶段 |
| 4.5 | 云Key证书管理系统 | 套 | 1 | 第一阶段 |
| 4.6 | 设备数字证书 | 套 | 30 | 第一阶段 |
| 三、智慧医院配套其他服务 |  |  |  |  |
| (一)智慧医院配套资源池服务清单 |  |  |  |  |
| 1 | 资源池服务内容 |  |  |  |
| 1.1 | 智慧医院业务系统资源池 | 项 | 1 | 第一阶段，数据备份至包头市以外城市 |
| 1.2 | 互联网医院带宽 |  |  |  |
| 1.3 | 数据异地备份 |  |  |  |
| 2 | 资源池等保服务 |  |  |  |
| 2.1 | 资源池安全管理平台一体机 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 2.2 | 资源池安全管理平台软件系统 | 套 | 1 | 第一阶段 |
| 2.3 | 安全隔离与信息交换系统 | 项 | 1 | 第一阶段 |
| 3 | 通信服务 |  |  |  |
| 3.1 | VPDN专线 | 条 | 1 | 第一阶段，100MVPDN专线；注:根据系统运行情况增减。 |
| 3.2 | 流量卡 | 项 | 1 | 第一阶段，100G本地流量/月，注:数量根据业务实际情况增减。 |
| 3.3 | 专线电路 | 条 | 4 | 第一阶段，带宽10G专线；注:根据系统运行情况增减。 |
| 4★ | 网络布线维护服务 |  |  |  |
| 4.1 | 网络布线维护服务 | 项 | 1 | 服务期内，现有网络点数增加或出现网络故障，应无偿提供相关的维护实施服务（含人工及辅材服务），确保达到院方最终正常使用状态。 |
| (二)智慧医院配套安全服务清单 |  |  |  |  |
| 1 | 等保测评服务 | 项 | 1 | 服务期内，三级至少5套；二级至少3套 |
| 2 | 客户端杀毒软件升级续费服务 | 套 | 700 | 第一阶段 |
| 3 | VPN网关服务 | 套 | 1 | 第一阶段 |
| 4 | 专线接入边界防火墙服务 | 台 | 1 | 第一阶段 |
| 5 | 医疗云边界防火墙服务 | 台 | 2 | 第一阶段 |
| 6 | 互联网边界防火墙服务 | 台 | 2 | 第一阶段 |

注：1.本建设服务内容附表为基础要求，投标单位所投清单不能低于清单附表内容。

2.本项目信息化系统功能要求主要以国家最新颁布的电子病历系统应用水平4级、医院信息互联互通成熟度四级评审文件为准，要考虑医院的实际发展需求，同时符合三级公立医院绩效考核等相关要求。

3.具体的系统功能要求满足以下附件：

附件1:电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)；

附件2:国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案；

附件3:医院智慧管理分级评估标准体系(试行)；

附件4:医院智慧服务分级评估标准体系(试行)；

附件5：国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见；

附件6：全国基层医疗机构信息化建设标准与规范；

附件7：乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）

四、采购内容技术服务要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧医院软件服务部分 |  |  |  |
| (一)智慧医院软件系统开发服务清单 |  |  |  |
| 1 | 智慧医院基础信息平台系统 |  |  |
| 1.1 | 系统基础管理模块 | 1、基础数据管理平台 要求提供基础数据管理、产品配置管理、权限管理配置、日志管理、基础数据导入导出、临床知识库管理等功能。 功能详细需求说明如下： （1）基础数据管理：要求能够将所有维护基础数据的页面整合到一起，然后进行优化，尽量减少用户操作量，将常用数据维护功能整合到一起，并增加数据实时校验和快捷键操作等功能，使客户可以获得更好的用户体验。同时又能够保证了基础数据的准确性，要求能够通过多方位数据安全保障方案，使用户可以更方便、更快捷、更安全的管理基础数据。 （2）配置管理：要求能够完成医院信息系统下的多种模块的配置，要求能够实现一站式产品配置管理与服务。 （3）权限管理系统：要求能够解决医院信息化建设中需要将基础数据维护权限分配给各职能科室、临床科室的问题。权限管理系统整体要求包含三维立体权限管理（3D Authorization）和医院级授权（数据隔离），具体要求包含菜单授权、功能元素授权、基础数据授权等。 （4）日志管理系统：要求基础数据维护下的页面可实现日志接口的调用，要求对数据的新增、修改、删除操作都存有日志，能够记录操作用户、IP地址、时间以及操作前后数据的变化等信息。要求可以查看数据的变更记录，以便错误操作数据时可以及时恢复数据和查找责任人。 （5）临床知识库管理：要求临床知识库管理模块能够给临床工作者、患者或个体提供知识或统计信息，并可以自动选择适当的时机，智能地过滤或表示这些信息，以促进临床决策，减少人为的医疗错误，更好的提高医疗质量和患者安全。 2、基础平台 要求提供用户管理、代码表、工作流管理器、界面编辑器、列编辑器、组件/菜单管理器、规则管理器等功能。 功能详细需求说明如下： （1）用户管理：要求实现通过授权方式对用户所能使用的系统功能进行限制，达到系统安全控制的目的；要求支持对用户的数字证书进行管理、对用户的指纹信息进行管理。 （2）代码表：要求支持定义和维护HIS系统业务数据基础代码及系统参数。 （3）工作流管理器：要求允许用户按照自己的工作情况、性质以及触发条件建立自己的工作序列，从而完成一次临床服务。 （4）界面编辑器：要求支持按用户、用户组、医院灵活定义界面内容和风格，要求支持每个用户可以定义自己的页面。 （5）列编辑器：对于列表格式的组件，要求列编辑器可以定义列表要显示对象的字段，排列顺序、数据排序方式等属性。 （6）组件/菜单管理器：要求实现将一个工作流、组件、工作列表等定义为一个菜单项。能够支持多个菜单项定义为一个菜单容器(Menu Header)。可以将菜单容器赋予某一角色，组成一个专业科室工作站。 3、患者基本信息管理系统 要求提供建卡、基本信息采集、数据质量控制、患者主索引注册、患者信息修改、卡信息合并、患者信息查询、卡管理等功能。 功能详细需求说明如下： - 建卡：要求窗口建卡模块可以通过读取患者医保卡、身份证等有效证件信息快速准确的完成患者基本信息的采集、发卡操作。 - 采集的基本信息要求包含：患者姓名、性别、年龄、出生日期、联系电话、家庭住址、身份证、患者类型、患者照片信息等。要求支付方式有现金，微信，支付宝，银行卡等。为了方便患者进行信息采集登记，减少窗口压力，要求系统能够支持除窗口建卡以外的自助机，app，微信等多种建卡渠道，能协助患者在线自助完成开卡建档等工作。 - 基本信息采集：要求支持通过居民健康卡、身份证、军官证、驾驶证、护照等身份证件识别和人工录入患者个人信息，包括姓名、性别、民族、籍贯、出生地、出生日期、婚姻、户籍地址、现住址、工作单位、职业、联系电话（本人）、联系电话（家属）等方式进行基本信息采集，并且要求支持通过社保卡号、商业保险号等保险类别识别患者的医保信息。 - 数据质量控制：要求可通过校验和跟踪实现对数据质量问题的管理，要求支持从数据格式、数据值域、数据间的逻辑关系等角度做质量审核，要求可按照空值校验、重复校验、格式校验、一致性校验和逻辑校验等审核规则对患者基本信息数据进行质量控制。 - 患者主索引注册：要求支持根据录入的患者基本信息，注册生成患者在院的唯一主索引，作为患者在本院就诊的唯一标识，并支持与院内各系统之间进行关联，并且可以关联患者历次就诊的诊疗信息。 - 患者信息修改：要求信息修改模块支持在患者基本信息发生变化时，同步变更院内电子档案信息。要求支持针对系统中患者基本信息发生的变更做详细的日志记录，自动记录相应的操作内容、操作人员和操作日期，用于对操作的追溯和审计。实现患者基本信息的变更管理。 - 卡信息合并：患者电子档案信息因特殊原因导致同一患者在院内有多个档案记录时，要求系统支持将患者基本信息做信息合并处理，保留患者需要的档案信息，做到患者在医院内存在唯一档案信息，更加方便对档案信息的灵活管理，并且要求提供卡信息合并操作的操作日志信息。 - 患者信息查询：要求支持对患者基本信息进行多条件组合查询，以及对患者基本信息进行多维度统计，并且要求提供对查询和统计结果的导出功能。 - 要求该系统模块可支持自助机，app，微信等多渠道，能协助患者在线完成自己院内卡信息的查询。 |  |
| 1.2 | 统一身份认证模块 | 产品功能要求包括：用户管理、组织机构管理、应用管理、应用账号管理、审计日志、用户数据同步服务、统一接入服务、统一认证服务等。 功能详细需求说明如下： （1）用户管理： 用户信息维护：包括用户的新增、删除（逻辑删除）、修改等操作，用户的基本信息包括，用户头像上传、用户登录名、姓名、出生年月、邮箱、固话、移动电话、工作职称、入职时间、生效日期，失效日期、所属角色，所属科室等。 用户批量导入：要求从业务系统中通过接口直接读取用户信息并导入到平台中。同时也需支持按excel模板格式整理用户信息，并一次性导入平台。 - 用户批量导出： 要求支持将平台中的用户信息批量导出成excel文件，方便其他第三方系统使用。 用户对照：要求对已经存在的第三方系统，平台中的用户与第三方系统用户之间建立对照关系。 （3）组织机构管理： 维护机构信息维护：要求包括组织机构的增加、删除（逻辑删除）、修改等操作。组织机构信息包括，组织编号、组织名称、科室类型、父组织、组织电话、组织地址等。 组织机构批量导入：要求支持从业务系统中通过接口读取组织机构信息并导入到平台中。同时也支持按excel模板格式整理组织机构信息，一次性导入平台中。 组织机构批量导出：要求支持将平台中的组织机构信息批量导出成excel文件，方便其他第三方系统使用。 组织机构对照：要求对已经存在的第三方系统，平台中的组织机构与第三方系统的组织机构之间建立对照关系。 （4）应用管理： 应用信息维护：要求包括第三方应用的增加、删除（逻辑删除）、修改等操作。应用的基本信息包括，应用名称、应用编号、应用简称、是否激活、业务管理员等。 应用接口管理：要求管理第三方应用提供的接口地址。接口包括【用户同步接口】、【组织结构同步接口】、【角色同步接口】、【权限管理页面地址】等。 应用单点登录配置：要求维护第三方应用接入单点登录的基本配置，包括第三方应用地址、第三方应用单点登录的协议类型、第三方应用类型（B/S或C/S）、打开浏览器类型（IE、Chrome、Firefox等）。 应用角色同步：要求实现平台中应用角色与第三方应用角色同步。 （5）应用账号管理： 应用账号维护：要求向第三方应用中推送用户并创建应用账号、启用或停用第三方应用中的账号、修改第三方应用中对应的用户名。 应用账号权限管理：要求对第三方应用中，用户的相关权限进行管理。直接在平台中调用第三方应用中权限管理页面进行操作。 账号角色维护：要求修改用户在第三方应用中的角色，以修改用户在第三方应用中的权限。 （6）审计日志： 操作日志查询：要求提供后台管理维护的操作日志以及数据同步的日志查询。 访问日志查询：要求提供登录平台以及所有第三方应用的登录日志查询。可按时间段、用户、应用系统进行查询。 访问统计分析：要求对第三方应用的登录日志进行统计，并分析各应用的访问量和高峰期。 异常访问提醒：要求对超出访问权限的操作进行记录，并向相关人员推送消息进行操作。 （7）用户数据同步服务： 为保证用户信息在各应用系统中的一致性，统一用户管理平台就需要与各应用系统中实现同步机制，实现用户信息一次维护同步修改各应用系统中的信息。 （8）统一接入服务： 要求提供OAuth2.0协议标准接口，应用通过配置或改造调用统一认证服务，满足OAuth2.0协议标准，实现单点登录。 （9）统一认证服务： 要求提供支持用户名+密码验证、动态口令、CA证书、Usb-Key等认证方式的多因子身份验证（MFA）。 |  |
| 1.3 | 业务及数据集成模块 | 1、平台管理 产品功能要求包括：多平台统一管理、接入平台系统，平台标准服务，平台消息以及行业内各标准的统一管理。 功能详细需求说明如下： - 多平台统一管理：要求集中管理不同业务分类的多个平台，通过负载均衡实现平台的水平扩展。 - 接入平台系统：要求包括平台接入系统管理、包括接入系统查看、接口系统启用、接入系统停用、接入系统编辑等。 - 平台标准服务：要求提供平台的标准化接口服务，以组件的模式对平台服务进行管理。 - 平台消息管理：要求提供平台消息管理功能，包括消息汇总查看、异常消息查看、消息发布信息查看、消息订阅信息查看等。 - 行业标准管理:要求提供对系统中的角色、用户进行维护管理功能，包括角色管理、用户管理功能。 2、服务管理 产品功能要求包括：多种输入和输出适配器、服务注册中心、服务发布中心等模块。 功能详细需求说明如下： - 多种输入和输出适配器：适配器是连接各种应用、技术、协议的暴露其功能和数据的高度标准化和可复用的程序，适配器具有处理异常，能够重试、超时和恢复等功能。目前适配器的类型有：xDBC、 TCP/IP 、 HTTP、 File、 COM、 SOAP、 REST等。 - 服务注册中心：服务注册中心是指服务提供者向服务注册管理中心发布服务的功能，服务提供者是服务的所有者，负责定义并实现服务，对服务进行详细、准确、规范地描述，并将该描述发布到服务注册管理中心，供服务请求者查找并绑定使用。服务注册管理中心具有目录服务、监控、负载均衡、安全控制、分布式强健壮、适用于高并发等功能。 - 服务发布中心：服务发布是由总线自身生成相应服务并对外进行发布，服务请求者使用服务描述中的绑定细节（调用者的身份、位置、方法、绑定、配置、方案和策略等描述性属性信息）来定位、联系并调用服务。服务发布中心将所有的服务部署到一台或者多台物理服务器上，形成一个整体对外提供服务，服务发布中心对所有发布服务进行统一的管理调配。各个业务系统直接访问服务发布中心查找需要调用的接口位置进而调用，不需关心下游系统使用情况。 3、标准管理 产品功能要求包括：标准字典、术语字典、共享文档、交互服务等模块。 功能详细需求说明如下： - 标准字典：要求包括身份证件类别代码表、地址类别代码表、ABO血型代码表、Rh（D）血型代码表、诊断状态代码表等400多个国家和行业标准代码表。 - 术语字典：要求包括ICD-9手术编码（北京、全国）、ICD-10手术编码（北京、全国）、ICD-9诊断编码（北京、全国）、ICD-10诊断编码（北京、全国）、形态学编码（北京、全国）。 - 共享文档：要求提供医院内部不同信息系统以及医院外不同机构之间的互联互通、信息共享为目的的科学、规范的医疗信息记录，在结构上遵循《卫生信息共享文档编制规范》，并结合业务实际进行了细化和应用落地。要求遵循HL7 RIM模型，借鉴国际上已有的成熟文档结构标准ISO/HL7 CDA R2三层架构，同时结合我国医疗卫生业务需求，进行本土化约束和适当扩展，以适合我国卫生信息共享文档共享和交换。 - 交互服务:要求基于RIM模型，参考HL7 V3标准，结合医院的实际情况和需求，对上述标准进行本地化扩展，建立医院信息交互规范，并文档化。提供医院信息服务、互联互通的标准化指南，明确场景、信息模型、标准化服务的提供方、服务消费方。目前卫生部制定交互服务规范的数量36个，主要涉及患者身份信息、医护人员信息、医疗卫生机构（科室）信息、电子病历文档信息、医嘱信息、申请单信息、就诊相关信息、字典信息。 4、流程管理 产品功能要求包括：工作流引擎组件、可客户化的图形操作界面、启动、管理和监视流程的功能等模块。 功能详细需求说明如下： - 工作流引擎组件：要求包含调用组件、代码组件、逻辑判断组件、循环组件、延迟组件、警告组件、异常组件等多种引擎组件。 - 可客户化的图形操作界面：要求提供可视化的流程配置界面，实现流程的自主配置。 - 启动、管理和监视流程的功能：要求提供全程可视化管理。 5、监控管理 产品功能要求包括：平台参数与报警参数配置、监控各个系统组件的状态、记录平台日志和异常信息、监控对象的启停控制、监控告警、监控可视化等模块。 功能详细需求说明如下： - 平台参数与报警参数配置：要求对平台的各项参数进行配置，包括配置各个监控参数的报警阈值等。 - 监控各个系统组件的状态：要求对平台各个系统模块的状态进行监测。 - 记录平台日志和异常信息：要求记录平台的日志，显示与查询异常信息。 - 监控对象的启停控制: 要求对被监控对象进行启动、停止、重启操作。 - 监控告警：要求能够及时了解当前的监控信息，当监控对象的性能参数超过告警阈值时，时产生报警。告警阈值能够分级设置，不同级别产生不同的告警。通过多种告警手段提供现场和远程告警，并且可定制发送方式和告警的优先级。 - 监控可视化：要求实现图形化方式直观地显示监控信息，并能够进行统计分析。 |  |
| 1.4 | 统一消息中心模块 | 产品功能要求包括：支持基于消息的传递、支持同步和异步交互方式、基于消息内容的路由规则、数据格式转换、值域转换，消息监控等。 功能详细需求说明如下： - 基于消息的传递：要求依靠消息传递信息，消息也会被持久化，同时支持消息的队列管理、消息的同步、任务识别、消息的跟踪、消息的定时发送、事件处理、通知等功能。 - 支持同步和异步交互方式：要求以同步方式发出的请求消息要等待应答消息到达才继续下面的传递。以异步方式发出的请求消息可以不需要应答，也可以需要应答但不等待，应答消息到达时再处理。 - 基于消息内容的路由规则：要求路由和基于规则的流量控制能力可用户定制和扩展，能轻松的支持最简单和最复杂的集成环境。 - 数据格式转换: 数据格式转换是整合平台将信息和数据从一种格式转换为另一种的能力。 - 值域转换：要求实现值域转换映射。 - 消息监控：要求提供图形化消息监控界面，实时查看消息负载及消息异常状况等内容。 |  |
| 2 | 智慧医院数据管理及应用系统 |  |  |
| 2.1 | 主数据管理模块 | 产品功能要求包括：组织和科室管理、人员管理、医学术语管理。 功能详细需求说明如下： （1）组织和科室管理： 要求人事部门能够创建全院级行政组织架构，包括医院、分院和各类职能科室、临床科室医技科室、后勤科室等。主数据可在人事组织的基础上增加业务系统所用的科室信息，为医院信息平台上的各应用系统、患者提供完整、统一的组织和科室信息。 （2）人员管理： 要求人事部门可以将人员分配到各个行政科室下面，明确人员人事归属。 要求建立全院统一的人员数据管理平台，整合HIS、HRP、OA等所有系统的人员信息，平台能够持有和管理所有人员数据，并使各个系统的人员和组织数据保持一致，能够随时跟踪人员所在。 （3）医学术语管理： 要求能够统一管理和维护临床诊断 要求能够统一管理和维护ICD10 要求能够管理和维护临床诊断与ICD10之间的关系 要求能够统一管理各个系统和平台术语的对照关系 要求能够保证各个系统的术语与平台术语的一致性。 |  |
| 2.2 | 患者主索引模块 | 产品功能要求包括：建立全院级统一的患者基本信息库、实现患者基本信息的“一数一源”的EMPI。 功能详细需求说明如下： （1）全院级统一的患者基本信息库： 要求能够统一管理患者基本信息 要求能够保证各个系统的患者信息的一致性 要求能够保证患者信息的完整性 要求能够保证同一患者信息的逻辑唯一性。 （2）EMPI： 要求能够根据患者的本地索引获得患者主索引或患者的其他本地索引。 要求能够逻辑合并同一患者的多条记录信息。 要求能够接受来自不同系统的患者登记信息注册。 要求系统对外提供的服务应该有基本的安全控制机制。 要求能够处理各个系统中的患者登记信息历史数据。 要求能够根据匹配规则自动合并（逻辑合并）、拆分或标识疑似多条患者记录。 要求能够设置匹配算法模型。 要求能够根据本地索引域标识和本地索引获取主索引。 要求能够配置主索引域和管理本地索引域。 要求能够在接受患者登记信息注册的过程中标准化患者数据。 要求能够维护数据标准编码和各系统编码与统一编码的对照。 要求能够发布患者注册、患者更新和患者删除消息。 要求以Web Service、数据库中间表、JMS等方式发布消息。 要求能够通过配置的方式添加至少10消息监听者。 要求能够记录和查看消息监听者是否成功接收消息。 要求能够针对特定消息监听者手工重发消息。 要求能够人工合并或拆分同一患者的相似的多条记录。 要求能够针对疑似匹配记录进行人工合并。 要求能够从已逻辑合并的记录中，拆出某条记录。 要求能够根据本地索引获取患者信息。 要求能够根据主索引获取患者的相对准确完整的信息。 要求能够进行患者信息的模糊查询。 要求能够设置两条记录的相似度计算算法参数。 要求能够进行人员、角色等安全管理。 |  |
| 2.3 | 临床数据管理模块 | 具体功能要求包括：基础信息库注册、基础信息库存储、基础信息库、集团化医联体服务、临床信息库、病历概要数据存储、病历记录数据存储、转诊记录存储、其他文件存储、医疗机构信息存储、应用程序标准接口服务、临床信息注册、消息引擎及主索引服务、CDA文档相关服务、数据整合及查询相关服务、临床数据中心应用情况分析、临床文档库、临床文档库存储等。 功能详细需求说明如下： - 基础信息库注册：要求支持对患者、医疗服务人员、机构、字典和术语进行注册。 - 基础信息库存储：要求对患者、医疗服务人员、机构、字典和术语进行存储。 - 基础信息库：基础信息库要求包括患者的人口学信息、医疗卫生人员的注册信息、以及各种医疗卫生、公共卫生术语字典数据等 - 集团化医联体服务：要求支持集团化多院区和医联体应用。 - 临床信息库：要求基于RIM模型通过患者主索引与电子病历基本数据及标准搭建临床信息库的存储，以结构化数据形式存储于数据库中。 - 病历概要数据存储：主要记录内容要求包括：患者基本信息、基本健康信息、卫生事件摘要、医疗费用记录。 - 病历记录数据存储：要求按照医疗机构中医疗服务活动的职能域划分，病历记录可分为：门（急）诊病历记录、住院病历记录和健康体检记录等三个业务域。 - 转诊记录存储：要求支持转诊记录指医疗机构之间进行患者转诊（转入或转出）的主要工作记录。 - 其他文件存储：要求包括出生医学证明、死亡医学证明、传染病报告、出生缺陷儿登记等。 - 医疗机构信息存储：要求支持负责创建、使用和保存电子病历的医疗机构法人信息。 - 应用程序标准接口服务：要求通过API，用户可以在整合后的临床数据基础上定义新的应用，进行决策分析，医学科研，商业智能(BI)。 - 临床信息注册：要求支持各个系统将检查、检验结果、诊断、医嘱、生命体征、诊疗过程等各种临床信息注册到临床数据存储库中。 - 消息引擎及主索引服务：要求可基于服务总线、患者主索引对数据中心数据获取构建服务，基于患者主索引可以侦测到重复的病人，快速、准确、全面定位病人诊疗信息。 - CDA文档相关服务：要求提供CDA文档注册、存储、访问管理。 - 数据整合及查询相关服务：要求提供数据采集服务、数据整合服务、数据审核、导出、权限设置、隐私设置等功能。 - 临床数据中心应用情况分析：要求提供临床数据中心概览、外部引用概览等可视化分析。 - 临床文档库：要求符合卫健委电子病历共享文档规范和电子病历基本数据集标准的XML文档，主要应用于医联体临床数据交换及区域医疗信息共享与协同。 - 临床文档库存储：要求基于CDA定义文档结构，如入院记录，定义一套XML结构，以文档形式存储。 |  |
| 2.4 | 影像数据管理模块 | 具体功能要求包括但不限于主索引管理、影像数据采集、影像归档、影像数据质控管理、影像生命周期管理、影像分级管理、影像集中调阅、数据中心监控等。 功能详细需求说明如下： （1）主索引管理：要求能够实现院内各影像机构业务联动，数据共享及业务协同，要求能够针对各机构影像系统建立以患者唯一性标识为患者主索引，要求通过患者唯一标识实现具有统一的身份机制，从而实现以患者唯一标识进行业务关联和注册的唯一标识符。 （2）影像数据采集：要求提供通用接口，要求支持多种医院信息系统的接入，要求可将医院信息系统生成的报告和影像数据以JPG/BMP/PNG或DICOM的格式归档到数据中心。 存储管理:存储管理是一系列的服务，要求包括：病人基本信息存储库、病人全局ID存储库、DICOM影像存储库、临床文档数据存储库。 要求支持可视化存储管理界面，可对服务器、存储进行管理； 要求能够将接收的影像数据按照登记号、检查号日期、设备类型等信息进行分类存储，并将影像信息存储于数据库中。 要求支持离线备份； 要求支持光盘打印刻录一体机、移动硬盘、离线网络存储设备； （3）影像数据质控管理：要求对归档后的数据，根据用户权限，可进行适当的修改校正，包括对患者基本信息、检查基本信息以及影像基本信息。 （4）影像生命周期管理：要求通过对影像存储的合理规划及有效利用，实现针对亚毫米薄层图像制定在线存储生命周期管理。 （5）影像分级管理：要求实现对影像定期的归档、迁移及清理。为了更好的发挥在线的存储的作用，要求能够依据时间和空间策略，将在线存储的影像按先进先出的原则归档迁移到近线存储上，然后将迁移过的影像进行清理，保证在线存储一直留有一定的空间接收影像。在迁移的过程中，要求实现对影像进行不同级别的压缩。 （6）影像集中调阅：要求通过影像数据中心对各业务科室影像数据标准化、规范化的清洗及封装，对患者的影像信息共享发布，实现在影像中心查询调阅图像；提供统一浏览方式调阅患者检查的结果及影像； 要求支持以控件方式嵌入到其他应用系统中 要求支持全院统一的医学影像信息查询服务 要求支持调阅PACS信息 要求支持报告浏览 要求支持DICOM原始/无损/有损压缩影像调阅 （7）数据中心监控：要求实现对影像系统服务器、系统状态与影像设备健康指数跟踪记录，监测预警应用。 要求支持可视化存储管理界面，可对服务器、存储进行管理监控； 要求支持对影像服务器运行状态进行监控； 要求支持对影像数据中心数据库会话数、连接数进行监控； 要求支持异常情况的短信或微信预警通知； |  |
| 2.5 | 全量数据中心模块 | 全量数据中心实现医院结构化、半结构化、非机构化全院数据的标准化，构建医院数据仓库，为医院业务系统数据调用、领导决策分析提供全量数据支撑。 具体功能包括： （1）数据标准：依据国家、卫健委、自治区、包头市的国家标准、行业标准、地方标准等相关标准，根据包头市蒙医中医医院已有系统的数据标准以及医院未来发展的需要，制定符合医院自身的数据标准体系，形成全院统一数据标准。并提供数据标准管理工具，实现对标准的管理和维护，提供数据标准库的迭代升级。 数据采集：依据数据标准实现对医院业务系统结构化数据、智能设备的半结构化数据、影像及是视频的非结构化数据进行全量数据的采集，构建医院全量数据中心，并建立医院数据指标体系和数据主题，实现数据按照主题进行管理。 （2）数据质量管理：实现对数据质量判断规则的配置、数据质量监控、数据质量报告生成、数据质量统计分析等功能。实现将数据质量问题详细信息反馈业务部门，推进数据质量的提升。 数据交换共享：实现将通过数据治理后的高质量数据进行跨部门、跨系统、跨层级的数据共享交换，提供数据交换共享工具，支持按照用户需求完成数据交换共享，实现数据的互联互通。 （3）数据资源目录：构建数据资源目录管理系统，提供元数据管理功能，数据资源基本信息描述、数据资源检索等功能。 （4）数据开放管理：提供数据开放门户平台，实现数据API接口管理、数据获取权限控制，数据开放控制等功能。 |  |
| 2.6 | 患者全息视图模块 | 具体功能包括：医护人员查询患者，收藏关注的患者，临床信息菜单配置，临床信息分类展示和就诊类型展示，检查检验报告对比显示，权限隐私域管理，图标类信息下载，专科化视图集成显示等等。 功能详细需求说明如下： （1）医护人员查询患者：要求医护人员通过患者主索引，患者基本信息等查询患者，确定患者查看全息视图，可以通过就诊信息查询患者的基本信息及此就诊的量等等。 （2）收藏关注的患者：要求用户可以通过查询或者在诊列表关注自己的患者或者感兴趣的患者病例。 （3）临床信息菜单配置： 1、临床信息菜单要求包含患者的就诊史，诊断，医嘱信息，用药信息，检查信息，检验信息，手术信息，输血记录，会诊记录，过敏信息，护理信息，病历报告等等。 2、要求根据不同的角色查看不同的临床信息。 3、要求能够为外部的菜单提供配置的环境和展示方式。 （4）临床信息展示： 1、要求分类信息展示，全选就诊记录，按照临床分类展示全部信息数量和临床信息内容，用户可以根据时间段，类型等等展示不同的内容。 2、要求就诊集成显示，某次就诊中有哪些临床表现，是否有手术，做过哪些检查检验等等。 （5）检查检验报告对比显示： 1、要求医护人员可以选择关注的指标对比展示报告内容。 2、要求检查中的影像报具有告集成显示和对比。 （6）权限隐私域管理： 1、要求根据不同的角色设置不同的权限，查看不同的临床信息分类。 2、要求隐私域配置，以防止患者就诊的隐私信息被泄漏，管理员维护隐私的元素，控制展示隐私的内容。 3、要求医护人员可以通过申请权限，查看的隐私内容。 （7）图标类信息下载：要求医护人员可以下载生成的图标信息，反映治疗过程的情况。 （8）专科化视图集成显示： 1、要求根据不同的科室或者诊断，将患者统一科室或者诊断的治理过程集中显示； 2、要求用户可以配置指标范围，从而更好的了解患者就诊信息，同时可以下载治疗过程的重要指标曲线图，为科研论文提供依据。 |  |
| 2.7 | 院长决策模块 | 具体功能包括：院长驾驶舱、管理专题分析、单指标分析、当日分析、门诊驾驶舱、住院驾驶舱、院长日报、工作周报、院长移动APP等功能。 功能详细需求说明如下： （1）院长驾驶舱：要求院长驾驶舱给院长一个完整的医院管理指标概述，概述中含有各类指标横向、纵向、基值对比，可根据管理专题或者单指标进行钻取，实现院级、科室组、科室、医疗组、医生、患者的多层级数据查看等方面的数据的对比。 （2）要求提供管理专题： 1、医疗收入专题：要求具有反应医院为病人提供医疗服务而获得的收入的指标专题。 2、患者负担专题：要求提供能够反应病人看病除了治疗效果外，监控患者负担确保人流量，减少病人流失的专题。 3、医院服务专题：要求根据患者人数能查看医院运营效果和可持续发展的重要指标得专题。 4、工作效率专题：要求从平均每张床位工作日、出院患者平均住院日(住院)、床位使用率、床位周转次数等指标，实现多维度分析对比。 5、要求具有医疗质量专题。 6、要求具有合理用药专题。 7、要求具有手术专题。 （3）单指标分析：单指标分析把重点指标从过多维度、相关指标关联起来反应某个指标变化、正态分布、是否效等，具体指标有:门诊量、退号量、预约情况、术间利用等。 （4）院长日报：要求院长日报反应昨日领导关心的医疗情况指标具体有门诊、住院医疗收入情况。 （5）工作周报：要求工作周报以门诊周报、住院周报与指标列表方式呈现本期与上期对比，解决从各业务部门通过各种报表汇总成周报。 （6）院领导移动APP：院领导移动APP在依托于移动互联网，要求为用户提供终端化、个性化、方便快捷的数据访问服务，提供医院实时数据和管理信息分析。 1、院长驾驶舱：要求按照分析的时间维度，分为昨日、本月至今及本年至今、自定义五个时间维度。 2、医疗收入专题：要求反应医院为病人提供医疗服务而获得的收入。 3、患者负担专题：要求反应除病人看病除了治疗效果外，监控患者负担确保人流量，减少病人流失。 4、医院服务专题：要求从患者人数查看医院运营效果和可持续发展指标。 5、工作效率专题：要求统计平均每张床位工作日、出院患者平均住院日(住院)、床位使用率、床位周转次数等指标，并通过多维度分析对比。 6、要求具有医疗质量专题。 7、要求具有合理用药专题。 8、要求具有手术专题。 （7）当日分析：要求提供高效及时快捷的数据分析展示当日医院情况。 （8）报表专题:要求提供通过移动端方式展示报表等。 （9）院领导大屏：要求为用户提供大屏终端化、个性化、方便快捷的数据访问服务，提供医院实时数据和管理信息分析。具体功能：要求提供轮播配置、数据钻取联动、炫酷的可视化特效等功能。 |  |
| 3 | 门诊诊疗服务系统 |  |  |
| 3.1 | 门诊预约挂号模块 | 要求提供门诊挂号/取号，诊间预约/加号，窗口预约，退号，预约管理，预约信息一览表，挂号查询，医生坐诊信息调整，排班模板维护，生成排班记录，挂号权限维护，出诊查询，停替诊查询，黑名单维护等功能 功能详细需求说明如下： （1）门诊挂号/取号：要求支持操作员通过医保卡或就诊卡等检索患者基本信息，要求支持根据患者病情或患者要求为患者选择对应的就诊科室和就诊资源，进行挂号收费操作或选择已经有的预约/加号信息进行取号缴费操作。要求支持缴费时可支持但不限于使用现金、院内账户、银行卡等多种支付方式进行支付操作，同时也根据当地医保规定可进行医保直连上传就诊信息和进行报销操作。挂号结束后根据需要可以为患者进行挂号凭证和收费凭证的打印，患者可凭此进行有效就医。要求系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道接口实现线上直接挂号/取号、支付的流程，挂号成功后向患者推送相应的就诊信息。 （2）窗口预约：要求支持操作员根据患者病情或患者要求选择对应的就诊科室、就诊日期、可用出诊资源为患者进行就诊预约并打印预约凭证。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道实现线上直接进行预约，按自身需要选择需要就诊的时段进行预约。 （3）退号：要求支持患者在挂号支付后，由于特殊原因不能就诊，在符合医院退号政策的前提下为患者进行退号退费的操作。要求支持在退号的过程中可以选择对应的退号操作原因，要求可以进行后期质控数据查询。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道接口，实现在满足医院退号政策控制的前提下，进行自助退号退费操作。 （4）预约管理：要求可以通过多条件索引进行执行预约信息的查询，要求支持对查询出来的有效的预约数据，在满足医院政策的前提下进行取消预约的操作。该系统模块要求可以支持自助机，app，微信等多渠道接口，实现在满足医院取消预约政策控制的前提下，要求支持进行自助查询预约记录并取消预约操作。 （5）预约信息一览表：要求支持操作员可在预约信息一览表中通过多条件联查询，要求实现对系统的预约数据进行按就诊科室汇总查询或对全部明细进行汇总查询。 （6）挂号查询：要求支持通过多条件联合查询，可以查询对应的就诊登记时所产生的详细挂号信息记录。要求包括但不限于以下信息：就诊人姓名，就诊人登记号，就诊科室，就诊号别，收费金额，支付详情，发票号，挂号人，挂号日期，挂号时间。 （7）医生坐诊信息调整：要求支持通过该功能可以对已经生成的出诊医生资源进行调整，包括正号限额，加号限额，分时段信息，各预约途径可预约数量等。要求支持对已生成的资源进行停诊操作或对为生成的资源进行临时加诊操作，医生坐诊信息的调整。要求对于已经生成的出诊信息调整会提供完整的调整信息日志功能，用于对操作的追溯和审计实现出诊信息的变更管理。 （8）排班模板维护：要求支持对需要出诊科室资源进行出诊班次和出诊资源模板维护。模板数据要求包括：科室，医生，星期，时段，级别，正号限额，加号限额，预约限额，分时段信息等。要求模板信息可以用来批量生成出诊记录。 （9）生成排班记录：要求支持通过维护的排班模板生成一段时间的出诊资源。可以根据需要选择部分科室和部分号别来进行生成也可已选择全部进行生成。 - 出诊查询：要求可以通过多条件联合查询对应科室的出诊排班报表，并提供导出功能。 - 停替诊查询：要求可以通过多条件联合查询可以查询对应的日期范围内的停替诊出诊记录，要求支持对资源的变更可以进行审计操作，更直观的进行管理查询。 - 号源信息汇总：要求支持对出诊信息的使用情况进行汇总查询，要求支持通过查询可以随时进行号源资源投放的优化调整。 （10）要求支持根据医院实际情况，制定相关信用规则，针对诊疗活动中，恶意占用医院诊疗资源的行为进行系统甄别，形成黑名单，对违反预约挂号规则或频繁爽约的患者给予必要限制；要求支持对恶意占用号源的患者进行信用跟踪，同时对信用不良的患者采取停用或限制预约次数和范围等增加管理措施。 |  |
| 3.2 | 门诊分诊模块 | 要求提供医生实时出诊信息、信息获取、诊室分配、就诊排队干预、时间段设置、统计查询等功能 功能详细需求说明如下： （1）医生实时出诊信息：要求支持自动获取分诊区科室医生实时出诊信息，包括待诊人数、已接诊人数、当前接诊病人、剩余号源等信息。 （2）分诊规则设置：要求支持按照医院业务要求，设置分诊规则，要求可按出诊医生、专家、诊室、时间段、序号和初诊/复诊等条件配置。 - 信息获取：要求支持自动获取患者挂号或就诊信息，包括姓名、性别、身份证号码等患者基本信息以及挂号科室、预检（如体温）、历史就诊信息等。 - 诊室分配：要求支持按照分诊规则形成队列，支持自动或者人工进行诊室分配。 - 就诊排队干预：要求提供就诊队列设置，能够支持多个队列的叫诊模式，要求可根据实际情况为患者设置优先、撤销、暂离等状态。 - 时间段设置：要求支持配置不同时间段的就诊人数，要求可以根据医院门诊科室排班情况，将候诊患者分配到指定的时间段内。 - 就诊提醒：要求提供语音、显示屏幕、移动终端等多种方式的就诊提醒服务。 统计查询：要求可统计每日窗口人工服务或自助服务等渠道分诊人数信息。要求支持分诊日期查询条件对相关明细进行查询。 |  |
| 3.3 | 诊间支付模块 | 功能详细需求说明如下： （1）支付网关：支付网关系统要求支持连接包括微信、支付宝支付系统以及各银行的网上银行系统,为用户提供统一的网上支付和清算功能,实现个人到医院门诊费用结算的B2C网上支付服务。 |  |
| 3.4 | 门诊收费模块 | 要求提供门诊预交金充值、门诊预交金退款、门诊账户结算、补录费用、费用结算、锁定就诊、跳号、门诊收费异常处理、发票集中打印、门诊退费申请、退费审核、退费、医保业务处理、门诊收据查询、打印患者费用清单、收费员日结、收费员日结汇总、门诊发票管理等功能 功能详细需求说明如下： （1）门诊预交金充值：要求支持一站式服务，支持就诊卡充值预交金，在患者就诊、取药、医技科室做诊疗时支持刷卡消费。 （2）门诊预交金退款：患者在就诊结束后，要求支持可以将储存在就诊卡中的钱退回。 （3）门诊账户结算：患者在就诊结束后，要求支持可以做账户结算、退卡。 （4）补录费用：要求支持收费员给患者补录费用，如做检验、检查需要的导管，材料等。 （5）门诊费用结算：要求支持根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额与记账金额，并可将结算完毕的药品处方同步传送给对应药房的摆药机。要求支持患者通过线上线下等多种支付方式完成结算。要求支持根据不同患者类别打印不同格式的发票。 （6）锁定就诊：要求同一个病人的门诊收费结算界面和医生医嘱录入界面不能同时操作，病人缴费过程中不允许医生开医嘱。 （7）跳号：要求支持提供发票因为某些原因（例如卡纸、破损）导致该发票不能继续使用时，进行发票的作废功能。要求支持在HIS系统中将此发票号作废，同时要求HIS系统中的号码跟实际发票号一致。 （8）门诊收费异常处理：要求提供对收费或退费过程中产生异常而未能完成收费或退费的业务进行撤销、完成的操作。 （9）发票集中打印：要求提供对患者在科室卡消费、自助机、APP上缴了费，或医保患者结算时先自费垫付但没有打印发票的费用进行医保报销且打印发票。 （10）退费申请：要求支持可由原开单科室医生或超级管理员对患者已经缴过费且未执行、未发药的医嘱做退费申请，以便后面进行退费。 （11）退费审核：要求可以支持由负责审核的专员进行审核或者撤销，审核通过则可以后续退费。 （12）门诊退费：要求支持退费可以由收费处直接退费，也支持经过医生停医嘱以及财务人员的审批后再退费。要求支持按票据号、登记号、就诊卡号等方式查询患者缴费信息。要求支持非收费员补录的医嘱退费需院内相关部门确认后方可执行退费，而收费员补录的医嘱可直接退费。要求支持线上线下等多种退款途径。 （13）医保业务处理：要求支持与本区域医保中心提供的相关接口对接，要求包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保数据对照、医保对账等。 （14）门诊收据查询：要求支持按患者、收费员、日期、结算费别等条件查询收费、退费、打印发票的明细，方便核对。 （15）打印患者费用清单：要求支持在门诊收据查询界面，提供打印患者费用清单功能。 （16）收费员日结：要求支持收费员在下班前、交账时做结账。要求提供报表和建卡、挂号、退号、门诊预交金充值退款、门诊收费退费等业务明细。方便收费员对自己手中的款项和票据进行核对，并给财务交账。 （17）收费员日结汇总：要求提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档。 （18）门诊发票管理：要求提供发票购入、发放、转交功能。要求支持财务科对购入的发票进行管理，将购入的发票发放给办理收费员；要求支持未使用的发票可以转交给其他收费员。 |  |
| 3.5 | 门诊医生工作站模块 | 要求提供自动获取信息和医嘱监控、历史就诊记录、核算功能、诊断录入、医嘱录入、检查检验申请、治疗申请、中草药录入、处方处理、绿色通道、更新病人信息、一键打印、医疗质量控制、电子病历、医生服务、统计查询等功能 功能详细需求说明如下： - 自动获取信息和医嘱监控：要求支持自动获取病人信息。要求支持自动审核医嘱的完整性和合理性，要求提供痕迹跟踪功能。要求支持合理用药实时监控系统。要求提供所有医嘱备注功能。 - 历史就诊记录：要求支持授权医生可以查询病人的历次就诊相关信息。 - 核算功能：要求支持自动核算费用、并支持当地医保结算政策。 - 诊断录入：要求支持医生可以根据病人的情况开相应的诊断（ICD10）和病情，并可以在处方和相关申请单上打印出相关信息。要求支持诊断模板、历史诊断、诊断复制等诊断快捷录入方式。 - 医嘱录入：要求支持集成医嘱的录入、展示、操作等功能，要求支持模糊检索、个人及科室模板、历史医嘱复制、字典查询、常用医嘱用法、医嘱套、检查检验申请、治疗申请等多种录入方式。要求支持在录入过程中结合用户习惯，对内容进行排名，可默认医嘱明细数据，确保用户准确便捷的录入医嘱。要求集成知识库系统，提供相互作用、说明书、建议医嘱等辅助功能，要求支持自定义当地医保管控，结合患者病种、特殊诊断等信息对医疗费用进行管控。要求支持医嘱审核后自动发送至对应的执行科室，包括护士站、药房、治疗科室、医技科室等，并能直观展示当前医嘱的执行进度，要求支持医嘱审核后未缴费之前修改医嘱处理。 - 检查检验申请：要求集成各类检验、检查、病理医嘱的申请入口，集中展示且可自定义树状结构。要求支持多部位检查申请、自定义病理申请、多标本检验申请，集成显示已发送各种申请的当前状态，同时直观展示结果及报告信息。 - 治疗申请：要求支持集中治疗项目申请入口，用户选择对应的治疗医嘱后可自定义治疗方案内容，治疗科室按照申请内容为患者提供预约治疗服务。 - 中草药录入：要求支持结合中草药处方的特性，提供草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的录入方式，要求支持协定处方，要求支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 - 处方处理：要求可根据医院要求对处方进行归类分类设置，保存医嘱时自动按照处方分类设置自动分处方。要求支持在处方分类的基础上区分急诊、儿科处方、毒麻处方等。 - 绿色通道：要求支持对特殊的病人进行处理，包括病人不交费情况下可以进行和交费病人一样的处理，并可以进行优先就诊设置，提前处理（抢救、下各种申请等）。要求支持对本科室自备药进行管理。 - 新病人信息：要求支持对病人的基本信息如姓名、性别、类别、工作单位、年龄进行修改并更新。 - 一键打印：要求支持所录入医嘱按照其基础数据分类可自动进行相应归类，选中相应单据即可打印相应的处方或申请单。要求处方支持卫计委最新处方书写要求的分色打印。 - 医疗质量控制：要求支持重复医嘱判断、药品库存量判断、药品适应症判断、根据诊断控制药品的用药疗程、限制某类医嘱的条数、限制处方的条数，根据处方类型限制医嘱的使用，根据上次就诊医嘱用量限制本次用量、加入用药备注，限制本次就诊的医嘱费用、要求支持依据用法、用量、疗程自动计算整包装、成组医嘱的自动匹配。 - 电子病历：要求可以查询病人相应的过往检查检验结果和诊断记录，并书写病历，在电子病历系统中详细描述。 - 医生服务：要求可以通过电子病历调阅临床治疗信息；根据医生权限可以接入Internet进行资料查询，并可以进行院内科研、技术交流。 - 统计查询：要求支持床位查询与预约、药品查询、诊疗项目查询、病人费用查询等。 |  |
| 3.6 | 门诊护士工作站模块 | 要求提供座位图管理、门诊护士执行管理、输液记录查询及门诊护士工作量统计等功能 功能详细需求说明如下： - 座位图管理：要求支持病人座位管理，包括座位安排、调整、打印座位号，支持刷卡确认身份并扣费。 - 护士执行管理：要求支持接收各门诊医生站开立的一定时间范围内的各类型医嘱，并能打印各种执行单、标签、条码及巡回单等。支持护士移动工作站执行医嘱，支持刷卡执行单个病人医嘱或一次性执行所有等候区病人医嘱。 - 输液记录查询：要求支持查询科室当日所有病人的输液记录。 - 门诊护士工作量统计：要求支持统计输液、抽血量、注射量等护士已执行的医嘱数量。 |  |
| 3.7 | 门诊药房管理模块 | 要求提供门诊患者的配药、发药、退药申请、退药、发药单打印、发药查询、退药查询、工作量统计、日消耗查询、发药统计等功能 功能详细需求说明如下： - 配药：要求支持患者交费可以通过自助机、扫码报到等自动打印配药单，并支持选择处方打印配药单。 - 发药：要求支持选择对应的窗口号，通过病人的登记号或者卡号打印配药单，或刷卡后检索患者处方列表信息，选择处方进行发药。可完成后台自动打印发药单并提供补打功能。 - 退药申请：要求支持在处方发药后，由患者向医生申请医生发起处方的退药申请。 - 退药：要求支持通过患者的登记号或收据号，对其进行退药操作，可以进行整体或部分退药。 - 发药查询：要求支持查询出整个药房或单个患者在一段时间内的发药信息，要求支持发药时自动按药品批次减库存，记录库存台账。要求支持当要对某种药品进行单据跟踪查询时，要输入该药品，系统就检索到药房在一段时间内的包含该药品的发药单据。 - 退药查询：要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 - 作量统计：要求支持药房小组管理人员统计整个药房的发药和配药人员的工作量，要求支持“按窗口统计”和“按人员统计”等模式，要求统计药房人员的配药人次、发药人次、配药量、发药量等。 - 日消耗查询：要求支持查询出药房在一段时间的消耗情况，也可以在查询条件中输入药品，查询出单个药品的消耗情况。 - 发药统计：要求根据每天的日报信息来生成药房的月报，如果该月的月报已生成时，支持重新生成确认。 |  |
| 3.8 | 门诊应急管理模块 | 要求提供基础数据同步、发票更新、就诊登记、就诊查询、诊断录入、收费、收费、收费记录查询、导回数据等功能 功能详细需求说明如下： - 基础数据同步：要求系统可以每天定时将基础数据下载同步到客户端，保证客户端数据与数据库的一致性。 - 发票更新：要求应急收费系统自动提示收费员核对发票并更改，保证系统票号与实际票号一致。 - 就诊登记：要求支持录入患者信息，选择科室、就诊医生、患者类别等信息进行登记。 - 就诊查询：要求支持根据日期、登记号、就诊号查询患者就诊记录，可选择就诊记录进行缴费，可修改患者基本信息。 - 诊断录入：要求可以根据病人的情况开相应的诊断（ICD10）和病情。 - 收费：要求支持录入患者需要缴费的项目、数量、用法等，系统根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额、记账金额、折扣金额，药品可根据导入批次计价，打印发票。 - 收费记录查询：要求可根据日期、发票号查询收费记录，支持收费记录导出、打印收费清单。 - 导回数据：要求系统支持将应急系统业务数据导回数据库，包含患者信息、就诊记录、医嘱明细、收费记录等。并支持导回数据与系统数据汇总日结、查询统计、退费等。 |  |
| 4 | 住院诊疗服务系统 |  |  |
| 4.1 | 住院医生工作站模块 | 要求提供住院病人列表、信息总览、诊断录入、检查检验申请、治疗申请、医嘱录入、中草药医嘱录入、诊疗计划、交班本等功能。 功能详细需求说明如下： - 住院病人列表：要求以表格的形式展示当前在院的病人列表，汇总展示病人当前主要诊疗信息，特殊标注新入、病重、病危及其他特殊情况患者，同时要求提供按照本人、本科、本医疗组、已出院、已转出、已手术等属性查询的快捷入口，提高检索病人的简便性。 - 信息总览：要求整合病历质控、病历缺陷、生命体征、检查检验执行进度等内容，直观展示当前病人的诊疗信息，同时要求提供医嘱浏览、执行、停止、撤销、作废等功能操作。 - 诊断录入:要求提供标准ICD及非标准诊断录入，要求支持个人模板、科室模板、历史诊断等快捷录入。 - 检查检验申请：要求集成各类检查、检验、病理医嘱的申请入口，要求集中展示且可自定义树状结构，要求支持多部位检查申请、自定义病理申请、多标本检验申请，集成已发生申请及各申请单当前状态，同时要求直观展示结果及报告信息。 - 治疗申请：要求选择对应的治疗医嘱后可自定义治疗方案内容，治疗科室按照申请内容为患者进行预约治疗服务。 - 医嘱录入：要求支持模糊检索、个人及科室模板、历史医嘱复制、字典查询、常用医嘱用法、医嘱套、检查检验申请、治疗申请等多种录入方式。要求在录入过程中结合用户习惯，对内容进行排名，协助默认医嘱明细数据，确保用户准确便捷的录入医嘱。要求集成知识库系统，提供相互作用、说明书、建议医嘱等辅助功能，要求支持自定义当地医保结算，结合患者病种、特殊诊断等信息对医疗费用进行管控。要求支持出院、转科、手术等特殊医嘱录入，自动停止当前有效长期医嘱。要求支持医嘱审核后自动发送至对应的执行科室，包括护士站、药房、治疗科室、医技科室等，并能直观展示当前医嘱的执行进度。 - 中草药录入：要求结合中草药处方的特性，提供草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的录入方式，要求支持协定处方，支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 - 诊疗计划：要求支持医师、护士、营养师等不同类型的人员可对同一患者制定各自的诊疗计划，并能与其他用户共同执行，用户可自定义诊疗计划模板。 - 交班本：要求支持用户根据自己值班班次，系统自动抽取当前医疗小组下负责的病危、病重、死亡、出入转、手术等信息，结合每位患者当前病历、诊断、医嘱等内容，在上一班次医生补充部分交班内容、生成电子交班本信息后，交由下一班次医生浏览查看。 |  |
| 4.2 | 住院护士工作站模块 | 要求提供床位图、患者信息展示、查询统计提醒、基于床位的快捷操作、护士执行、领药审核、医嘱单、需关注、标本运送、更新采血时间、出院召回、费用调整、病区床位管理、分娩管理等功能 功能详细需求说明如下： - 床位图：要求按病房物理位置定制个性化的病房管理界面布局，要求支持维护个性化界面信息（床号、病历号、姓名、年龄、诊断、病情、护理信息和图标显示信息等）。要求支持一个病区包含多个科室床位的管理模式，允许各科床位分别进行统计、核算，允许床位级别的特殊设定。提供病人入科、转科、出院处理并允许特殊情况下审批出院。 - 患者信息展示：要求床位图展示患者的基本信息（床号、病历号、姓名、年龄、诊断、病情、护理信息），要求对于展示的信息可以根据使用习惯进行项目和显示顺序的配置。 - 查询统计提醒：要求提供患者模糊查询，可根据患者姓名，登记号，床号等各种信息进行床位筛选。对于有需要处理医嘱的患者人数进行动态醒目的提醒。 - 基于床位的快捷操作：要求支持患者首次分床时可给患者分配主管医生和管床护士。要求支持治疗过程中，在患者基本信息界面也可更换主管医生和管床护士。可对患者进行入院分床、患者床位更换、包床操作，要求支持患者腕带和床头卡的打印。要求支持处理完患者转科需关注医嘱后，可直接在床位图选择患者进行转科操作。床位可直接对符合条件的患者进行出院操作。要求支持床位图提供患者腕带和床头卡的打印。 - 护士执行：要求支持护士执行能够根据各种不同查询条件（如频次，用法，接受科室，标本类型，医嘱状态等）快速的检索一个或多个患者的医嘱，并进行各种打印，执行，采血等操作。 - 领药审核：要求支持护士对患者的药品类医嘱进行再次审核，并发送给医嘱对应的药房，为药房给病区发药提供依据。 - 生命体征：要求支持对患者体温、脉搏、呼吸、血压、体重、尿量、引流量、出入量、大便、身高等项目进行填写。要求支持生成打印体温单，展示患者生命体征记录趋势，为医生诊断，用药和护士治疗提供依据。 - 医嘱单：要求支持护士预览以及打印患者医嘱单。要求支持长期、临时医嘱单快捷切换。打印时支持打印记录的保存或者不保存，可删除已保存的打印记录。要求支持医嘱单的续打功能。要求支持将医嘱单导出到excel。要求支持选行打印，打印特定的行数，对于转科患者可设置医嘱单是否换页。打印格式可自定义，对特定医嘱（如手术、转科）给与特殊标识。可进行医嘱重整。为电子病历归档提供支持。 - 需关注：当患者需要转科或者出院时，需要对患者当前的医嘱，治疗等进行阶段性的完成或结束，要求支持如果患者有未完成的的治疗，未停止的医嘱或未计算的费用提醒功能。 - 标本运送：要求支持对标本的位置及状态进行实时追踪，对当前人和当前位置进行记录。 - 更新采血时间：要求支持对患者标本的采集时间进行更新。要求支持如检验标本已接收，则不允许更新采血时间。 - 出院召回：病人出院后，病情反复，需要继续入院治疗时，可办理召回操作。 - 费用调整：要求支持患者出院后发现费用差错，需要调整，通过出院费用调整来完成。 - 病区床位管理：要求支持病区床位管理可以对病区床位进行锁定，状态改变，性别限制等操作。 - 分娩管理：要求支持对孕妇分娩进行登记，记录孕妇分娩的产程记录，对分娩的婴儿进行登记，查询统计等操作。系统根据记录生成产程图，支持医护人员更直观的查看产程。 |  |
| 4.3 | 住院出入转模块 | 要求提供入院登记、退院、医保登记、取消医保登记、打印腕带、患者信息修改、患者信息修改查询、入院分床、入院撤销、出院、转科等功能 功能详细需求说明如下： - 入院登记：要求支持为患者完善基本信息，并建立入院档案生成住院号。复诊患者，要求可通过患者主索引读取相关信息。对于尚未入病区的患者，要求可以修改病区。要求支持登记需要预约床位的患者。 - 退院：要求对尚未入病区的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了病区和床位，但没有发生实际费用，可由病区先办理出区，再做退院。 - 医保登记：要求提供对已入院、需要做收费结算的医保患者进行医保登记的功能。取消医保登记：要求提供对已进行过医保登记的医保患者，进行取消登记的功能。 - 打印腕带：要求支持住院患者打印腕带，腕带上有患者登记号、病案号、二维码或条码、姓名、性别、年龄、科室病区、床号等信息。 - 者信息修改：要求提供对患者基本信息、就诊信息修改功能。例如修改患者出生日期、费别等。 - 患者信息修改查询：要求支持收费员可以查询患者信息所做的变更记录。 - 入院分床：要求支持对已经进行入院登记并分配到本病区的患者进行床位分配，要求可分配此患者的主管医生、管床护士以及填写患者入院时测量的生命体征记录（如体温、体重、身高等）。 - 入院撤销：要求支持对尚未分床的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了床位，但没有发生实际费用，可由病区先将患者拉入等候区，再做入院撤销即退院处理。 - 医疗结算：要求支持医生通过开立出院诊断，下出院医嘱，停长期医嘱等操作，对患者的本次住院进行医疗层面的结算。 - 最终结算：要求支持护士或医生处理负责的出院需关注医嘱（如患者有未领取的药品，有未执行的医嘱，未退药的医嘱，未停止的长期医嘱，未做检查检验的医嘱等），同时审核患者费用。处理完毕并且审核通过后才可对患者进行出院操作，并通知患者到收费处进行下一步结算。 - 财务结算：患者到收费处进行费用结账。对于医保患者，要求支持在出院结算前应确保费用明细全部上传。要求支持取消结账的功能。 - 出院召回：已经办理了出院手续后有可能发现了某些新的不容忽视病况需要进行重新检查，或者出院的费用或手续有误，要求提供召回再处理。 - 补记账：要求支持患者补记账功能，患者额外使用的材料或在医嘱执行时无法收费的项目可做补记 - 处理：要求支持对补记账记录作废的功能。 - 出院患者账页：要求支持查询统计出院患者的费用账单，提供账单汇总信息以及账单明细的查询功能。 - 转科需关注：转科代表着患者在本科室治疗的阶段性完成，转科时也需要对患者需要结束的检查，检验，医嘱，药品，会诊等进行处理。转科需关注要求自动查询出患者转科需要处理的情况。护士或医生根据提示对自己负责的需关注情况进行处理。要求转科时应根据配置对转科操作进行提醒或流程控制。 - 转科：要求支持处理完需关注医嘱，如未处理完成，转科时会有提醒或流程控制。处理完需关注医嘱后，要求支持当前科室的护士对患者进行转科操作，进行转科申请。转科申请后患者将出现在本科室转出去，以及转入科室的等候区，转入科室护士进行分床操作后，完成本次转科。 - 转病区：要求支持患者当前科室关联多个病区，护士可以根据需要将患者转移到本科关联的其他病区。 - 分床：要求支持护士可选中患者，将患者拖到空闲床位上。 - 转移记录：要求系统对于患者的分床，转科，转病区操作都进行详实的记录，并绘制了流程图。要求从转移界面可清晰直观的了解患者的每一次转移的时间，科室，床位，转移人等信息。 |  |
| 4.4 | 住院收费模块 | 要求提供押金收据管理、住院发票管理、住院押金管理、出院管理、住院担保、中途结算、“欠费/结存”结算、欠费患者转出与补交、住院费用核查、出院结算、取消结算、打印押金退款单、打印每日费用明细单、打印费用明细单、收费员日结、收费员日结汇总等功能 功能详细需求说明如下： - 押金收据管理：要求支持押金收据购入、发放、转交。 - 住院发票管理：要求支持发票购入、发放、转交。 - 收押金：要求可以按照各种支付方式收取押金，如现金，支票，汇票等。 - 退押金：要求支持在押金没有结算的情况下，可以给病人退押金，并打印押金收据；要求支持作废 - 复打印押金收据：要求支持在押金收据打印异常的情况下，可以作废异常的押金收据，并重复打印新的押金收据； - 出院管理：要求支持出院登记；出院召回；出院查询。 - 住院担保：要求支持为特殊患者、绿色通道患者进行住院费用担保。 - 中途结算：要求支持可以按某段时间或某些医嘱等规则拆分出一个账单进行结算。支持医保病人结算。 - 欠费/结存”结算：年终由于涉及到结算本年度的账，要求支持后续产生的费用算入下一年。要求支持可以选择“欠费/结存”的支付方式来结算。 - 欠费患者转出与补交：要求支持对以“欠费/结存”结算的费用，等后面患者来办理财务结算时，再“补交/退回”差额。 - 住院费用核查：要求支持对费用有问题的医嘱或不合规的收费进行把控、调整、费用补查，减少因费用问题引起的不必要的医患矛盾。 - 取消中途结算：要求支持针对做中途结算拆分出来的账单，提供撤销功能，即合并账单。 - 出院结算：要求支持核对病人帐单费用总额，自付金额和押金总额无误后，办理病人出院，可以对病人多退或少补选择一种或多种支付方式进行结算，打印出院发票，并做财务结算，并打印费用明细单给病人。支持医保病人结算。 - 取消结算：要求支持如果病人出院结算后发现费用有错误，收款员可以取消病人出院结算，取消结算后，押金回到未结算的状态，然后医生对错误的医嘱调整后，收费员进行帐单，重新计算病人的费用总额，自付费用等，收费员确认费用无误后，重新办理病人出院结算，重新打印发票并打印费用明细单给病人。 - 打印押金催款单：打印押金催款单：要求支持可以查询某个病区的欠费病人，同时显示欠费病人的费用总额，押金总额和欠费金额，要求支持可以录入需补交的押金，然后打印押金催款单给病人进行催款。要求支持办理住院登记后可以打印住院就诊卡给病人。 - 打印病人费用明细单：要求支持可以查询并打印某个账单的医嘱费用明细，各分类的医嘱费用总额。 - 打印病人每日费用明细单：要求支持可以查询并打印某个病区病人的费用明细单，可以单独查询并打印某个病人的费用明细单。 - 打印病人预交金明细帐：要求支持可以查询并打印某段时间内的住院病人的收押金，退押金明细和出院病人的退押金明细。 - 收款员日报表：要求支持查询收费员办理的所有押金明细和出院发票明细，统计收费员的收押金总额，退押金总额（包括住院退押金，出院退押金），出院结算病人的费用总额，以及应当上交的现金，支票等金额，对作废的押金收据和作废的发票在日报表中单独列出，并打印收费员日报表上交财务科，如果需要可以打印明细。 - 住院收费查询：要求支持可以根据病人的就诊日期，病人的收费类别，科室，登记号，姓名等条件查询病人的未结算，已结算的账单信息。 - 收费员日结：要求支持收费员在下班前、交账时做结账。提供报表和收退押金、结算、取消结算等业务明细方便收费员对自己手中的款项和票据进行核对，并给财务交账。 - 收费员日结汇总：要求支持提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档。 |  |
| 4.5 | 床位管理模块 | 要求提供开立住院证、预约登记、预约管理、住院登记、病区分配床位、病区床位管理等功能 功能详细需求说明如下： - 开住院证：要求系统支持全院床位资源共享。要求床管中心可以根据医生的住院证为患者预约本病区或其他病区的床位。 - 预约登记：要求对于开启了床位预约的病区，医生开住院证后，病人需先到床管中心进行登记排队。 - 预约管理：要求床管中心人员可以在预约管理界面为病人预约床位，要求系统支持根据病人病情进行排序，以便重症患者能优先安排床位。 - 住院登记：要求预约到床位后，床管中心通知病人指定日期来院，来院后需要进行住院登记。 - 病区分配床位：要求住院登记后患者会出现在预约病区的等候区，且患者名称后面有分床按钮，点击分床按钮，会将预住院患者分配至预约的床位上。 - 病区床位管理：要求支持病区床位管理可以实现护士对本病区床位的管理，包括锁定、释放等。系统中床位状态有空床、占用、锁定、包床、消毒、已预约等。床位性别有男床、女床、不限三种，其中有性别要求的，在预约床位时只能对应性别的才可预约。要求支持住院护士在进行分床时也只能分配相应性别的患者至该床。床位性别不限的可随意分配，不控制患者性别。锁定和解锁有在床位图和病区床位管理界面均可操作，只有空床状态的床位可以进行锁定操作，锁定的床位不能被床管中心预约。对于占用状态的床位，可以做释放的操作，床位释放后，预住院中心可进行预约。对于已经释放的床位，因实际问题需要取消释放的，将释放的床位收回。 - 医嘱释放床位：要求系统支持医生开立出院/死亡医嘱时自动释放床位，不需要护士再手工释放。撤销/作废出院/死亡医嘱时如床位未被预约可以收回被释放的床位。 |  |
| 4.6 | 预住院日间手术模块 | 要求提供开立住院证及院前检查检验医嘱、交预住院押金、执行检验检查医嘱、日间手术麻醉术前评估、日间手术评估、日间手术正式确认、床位预约、麻醉及手术安排、转入住院、日间手术麻醉术后评估、日间手术出院评估、日间手术随访、门诊费用转住院、日间手术的相关统计等功能 功能详细需求说明如下： - 开立住院证及院前检查检验医嘱：门诊医生开立住院证，选择“预住院”或“日间手术”后保存时系统会生成预住院记录，医生可以在此预住院记录上开立院前检查检验。要求支持对于日间手术的病人医生可以填写日间手术的相关信息。系统支持日间手术的权限管理。 - 交预住院押金：要求支持预住院/日间手术的患者进行住院处交押金。 - 执行检验检查医嘱：要求支持交完押金后病人到预住院中心（或日间手术病房、病区护士站）采血，打印条码时会有“预”、“日间”的标示。并到检查科室做相关检查。要求支持执行时系统支持欠费的控制，如患者欠费则不能执行检查检验。 - 日间手术麻醉术前评估：要求支持是否在系统中麻醉评估可以进行配置，如配置为系统内，要求支持麻醉医生可以在手术列表中查询拟日间手术申请，并进行麻醉评估，麻醉评估通过的才能进行后续日间手术的流程，如评估不通过则只能转入门诊或转常规手术治疗。 - 日间手术评估：要求支持医生可以查看检查检验报告，根据检查检验结果评估是否可以住院，要求系统支持由门诊医师进行评估也支持住院医生进行评估。 - 床位预约：要求对于开启了床管中心流程的，要求支持在系统中进行床位预约。要求系统支持床位的登记及预约，要求支持跨病区预约床位，实现全院床位资源共享。 - 麻醉及手术安排：要求支持手麻科室可以进行日间手术的安排，要求手术列表中日间手术的病人标注为“日间”。 - 转入住院：要求支持病人预约到床位及手术后，预约当天病人来院办理住院手续转入住院。转入时院前的医嘱及费用会同步转入住院中。 - 日间手术麻醉术后评估：要求支持转入住院后日间手术的患者进行手术，日间手术术后麻醉医生会进行麻醉术后评估。 - 日间手术出院评估：要求支持日间手术的患者出院前进行出院评估，出院评估通过后，要求支持日间手术病人可以进行相应的出院操作，如评估不通过，则一般会转入普通病区继续治疗直至出院。 - 日间手术随访：日间手术出院后，如需要进行随访，系统要求支持日间手术患者的随访。 - 门诊费用转住院：有些医院因为医保政策及医院管理的原因，会将院前检查检验开立到门诊的记录上，要求支持患者在门诊缴费、做相应的检验检查。住院后可以将门诊的费用转入住院报销。 - 日间手术的相关统计：要求系统提供日间手术的相关统计报表，包括：日间手术工作量统计、日间手术分类统计、日间手术麻醉方式统计。 |  |
| 4.7 | 住院中心药房模块 | 要求提供按病区完成对住院患者的配药、发药、查询、退药申请、退药、发药单打印、发药统计等功能 功能详细需求说明如下： - 配药：要求支持配药人员拿到发药单后，按货位顺序逐个进行药品的配药，配药过程要核对药品的名称、批次等信息，要求可在系统中完成配药确认，记录配药人员工作量。 - 发药：要求支持操作人员按日期检索出待发药的病区和需发药的药品类别，选择病区和发药类别后检索对应的待发药医嘱，要求支持可以全部或部分选择发药并打印发药单，发药时按有效期规则减当前药品批次库存。 - 退药申请：要求支持病区护士根据医生要求的医嘱停止情况及患者情况，对需要退药的药品医嘱进行退药申请，退药申请后再由药房人员进行退药。 - 退药：要求支持住院药房根据病区建的退药申请单，在核对护士的退药实物后进行退药操作，退药时要核对药品的名称和批次、数量等信息，退药完成后系统中增加药房的库存。要求支持退药也可以在发药时根据病区发药品种自动冲抵退药。 - 发药查询：要求支持可以按病区、发药类别、药品名称、患者登记号等查询出药房在一段时间内的发药信息。 - 退药查询：要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 - 综合查询：输入查询条件后，要求支持查询当前的未发药品或已发药品信息，可以按药品汇总数量，选择药品可以查看药品的发药医嘱明细。 - 药房工作量：要求支持统计整个药房的发药和配药人员的工作量。 - 发药统计：要求支持查询出药房在一段时间的药品消耗情况，可以查询全院药品发退药数量汇总，也可以查询某个病区药品发退药品种及数量。 - 月报：要求支持按财务要求生成每个月的月报，月报生成时间可以根据实际业务需要，随时可以生成，对有问题的月报也可以重新生成。 |  |
| 4.8 | 院内会诊模块 | 会诊管理系统要求分为医生会诊和护士会诊两大模块。医生会诊要求包含：会诊申请、会诊删除、会诊取消、会诊审核、申请单列表、会诊接收、取消接收、拒绝接收、会诊完成、取消完成、会诊确认、会诊评价、抗菌药会诊、会诊打印、状态视图、开启授权、查看病历、医嘱录入、检查检验、历次会诊、查询和统计等功能；护士会诊要求包含：会诊申请、会诊取消、会诊审核、申请单列表、会诊接收、取消接收、拒绝接收、会诊完成、会诊确认、会诊评价、会诊打印、状态视图、历次会诊、查询和统计等功能 功能详细需求说明如下： 1、医生会诊：针对患者的疑难病症，医生发起会诊申请，邀请院内/院间/院际其他科室医生共同综合病情商讨制定治疗方案。 具体要求如下： （1）会诊申请要求支持如下功能 会诊类型：要求支持单科会诊、多科会诊、院际会诊、PICC会诊。 会诊性质：要求支持普通(急)、专家(急)、普通、专家； 病情摘要：要求可直接引用患者诊断、检验、检查、医嘱、病理信息。 会诊费用：要求可灵活配置是否收费和何种费用。 消息推送：要求支持发送会诊给指定会诊医生或会诊科室发消息； 要求支持院内、院间、院际发起会诊申请。 - 会诊删除：要求支持申请医生对保存状态不再需要的会诊申请记录可进行删除。 - 会诊取消：要求支持申请医生对发送、驳回、拒绝、取消接收状态的会诊申请记录可进行取消。 - 会诊审核：要求支持审核：约定会诊地点时间人员等信息。 - 取消审核：要求支持对审核后的会诊记录取消审核；取消审核后可再审核。 - 驳回：要求支持对不合适会诊申请填写驳回意见驳回申请。 - 灵活配置：要求支持会诊流程中是否需要审核由会诊工作流的配置决定。当配置需要审核时，未审核的会诊，会诊医生列表不显示。 - 打印：要求支持可打印某会诊。 - 审核列表：要求提供开始日期、结束日期、请会诊科室、登记号、会诊类型、审核状态条件查询功能。 申请单列表 - 申请列表：要求支持本人申请的会诊记录；显示合计。 - 会诊列表：要求支持被邀请参与会诊的记录；显示合计。 默认显示昨天今天两天的会诊记录。要求支持可按开始日期、结束日期查询一定时间段内的会诊记录列表，可按会诊状态、登记号快捷条件查询。超时显示：普通会诊24小时，急会诊2小时。 - 会诊接收：要求支持会诊医生接收申请医生发起的会诊，共同为患者疑难病症进行诊治。 - 取消接收：要求支持会诊医生接收会诊后可取消接收该会诊。 - 预完成功能：要求实现对正在编辑的会诊结论随时保存。 - 保存模板功能：要求支持会诊结论可保存为科室模板、个人模板。 - 选择模板功能：要求支持会诊可以可以选择保存过的模板，简单方便。 - 会诊结论引用功能：要求可对患者诊断、检验、检查、医嘱、病理等内容进行引用，方便快捷。 - 会诊费用：要求支持灵活配置是否收费和收取何种费用。 - 取消完成：要求支持会诊医生完成会诊后可以取消完成。取消完成的会诊可预完成、完成。 - 会诊确认：要求支持申请医生对会诊医生完成的会诊进行会诊结果确认。 - 会诊评价（双评价）：要求支持会诊医生评价：会诊医生对该会诊关于满意度等的评价。 - 申请医生评价：要求支持申请医生对该会诊关于满意度等的评价。 - 诊科室评价表：要求支持会诊医生对该会诊按评价表进行评价；评价内容灵活配置；独立于会诊流程。 - 申请科室评价表：要求支申请医生对该会诊按评价表进行评价；评价内容灵活配置；独立于会诊流程。 - 抗菌药会诊：要求支因抗生素类药物发起的会诊。会诊决定是否同意抗菌药的使用。 - 会诊打印：要求支打印医生会诊申请单。 - 状态视图：要求支动态显示会诊发送（审核）、接收、完成、确认、评价的会诊流程当前进度和已有历史操作人、操作时间。 - 开启授权：要求支持申请医生对会诊科室授权病历/医嘱的权限，按小时授权，可关闭/开启授权，会诊医生拥有生效中的授权才可查看病历或录入医嘱；病历授权可按配置是否发送时自动开启72小时授权。 - 查看病历：要求支持会诊医生也可以查看患者病历，便于掌握患者病情。 - 医嘱录入：要求支持会诊医生也可以录入医嘱。涵盖医嘱录入和中草药录入。 - 检查检验：要求支持会诊医生可以查看患者历次检验和检查的具体信息，查看每一次的检验报告和检查结果。 - 历次会诊：要求支持查询该患者历次会诊情况，方便医生了解更全面的患者情况。提供打印功能。 - 查询：会诊历史记录的查询。要求支持可按开始时间、结束时间查询一定时间段的会诊记录；可按申请科室、会诊科室、会诊状态条件查询；可弹窗查看会诊明细。支持导出功能。 - 会诊日志：会诊流转情况展示。全局动态掌控各状态变化和变化的日期、时间、操作人等信息。 - 统计：会诊历史记录的统计。要求支持可按开始时间、结束时间统计一定时间段内的会诊记录。支持导出功能。 2、护士会诊 针对患者的疑难病症，护士发起会诊申请，邀请其他科室护士共同商讨制定治疗方案，会诊申请经审核、接收、完成、评价等流程，实现护士会诊过程的信息化。 （1）会诊申请 会诊性质：要求支持普通(急)、专家(急)、普通、专家。 病情摘要：要求支持可直接引用患者诊断、检验、检查、医嘱、病理信息。 会诊费用：要求支持灵活配置是否收费和何种费用。 消息推送：要求支持发送会诊给指定会诊护士或会诊科室发消息； 专科小组：要求支持灵活配置维护小组成员，选择专科小组，该小组成员批量自动带入会诊人员列表，省去逐个选择会诊护士的操作。 （2）会诊取消 要求支持申请护士对发送、驳回、拒绝、取消接收状态的会诊申请记录可进行取消。 （3）会诊审核 审核：要求支持约定会诊地点时间人员等信息。 取消审核：要求支持对审核后的会诊记录取消审核；取消审核后可再审核。 驳回：要求支持对不合适会诊申请填写驳回意见驳回申请。 灵活配置：要求支持会诊流程中是否需要审核由会诊工作流的配置决定。当配置需要审核时，未审核的会诊，护士会诊列表不显示。 打印：要求支持可打印某会诊。 审核列表：要求支持提供开始日期、结束日期、请会诊科室、登记号、会诊类型、审核状态条件查询功能。 （4）申请单列表 申请列表：要求支持本人申请的会诊记录；显示合计。 会诊列表：要求支持被邀请参与会诊的记录；显示合计。 默认显示昨天今天两天的会诊记录。可按开始日期、结束日期查询一定时间段内的会诊记录列表，可按会诊状态、登记号快捷条件查询。超时显示：普通会诊24小时，急会诊2小时。 会诊接收:要求支持会诊护士接收申请护士发起的会诊，共同为患者疑难病症进行诊治。 取消接收:要求支持会诊护士接收会诊后可取消接收该会诊。 拒绝接收:要求支持会诊护士可拒绝接收会诊申请。 会诊完成:要求支持会诊讨论完毕后会诊护士对会诊进行完成。按配置是否收费和收取何种费用。 （5）会诊确认 要求支持申请护士对会诊护士完成后的会诊进行确认 （6）会诊评价（双评价） 要求支持会诊护士评价：会诊护士对该会诊关于满意度等的评价。 请会诊护士评价：要求支持申请护士对该会诊关于满意度等的评价。 - 会诊打印:要求支持打印护士会诊申请单。 - 状态视图:要求支持动态显示会诊发送（审核）、接收、完成、确认、评价的会诊流程当前进度和已有历史操作人、操作时间。 - 历次会诊:要求支持查询该患者历次会诊情况，方便护士掌握更全面的患者会诊信息。提供打印功能。 - 查询:要求支持会诊历史记录的查询。可按开始时间、结束时间查询一定时间段的会诊记录；可按申请科室、会诊科室、会诊状态条件查询；可弹窗查看会诊明细。支持导出功能。 要求支持会诊日志：会诊流转情况展示。全局动态掌控各状态变化和变化的日期、时间、操作人等信息。 - 统计:要求支持会诊历史记录的统计。可按开始时间、结束时间统计一定时间段内的会诊记录；可按统计类型（按照申请科室/按照接收科室）、会诊类型、会诊性质、显示明细勾选与否条件查询统计。主要展示申请科室、会诊职称、会诊医师、会诊次数、超时次数、会诊金额。可查看会诊次数明细和各会诊明细；超时次数亦然。支持导出功能。 - 要求支持：会诊历史记录明细的统计。可按开始日期、结束时间统计一定时间段内的会诊明细记录；可按全部、发送、完成、确认、未完成、超时完成条件查询统计。主要展示会诊类型、申请科室、申请医生、申请日期、申请时间、会诊日期、会诊时间、患者基本信息、病情摘要、会诊理由及要求、状态、会诊科室、完成时间、确认医生、确认时间。支持导出功能。 要求支持申请界面提供多种患者历史信息查看，方便医护人员书写申请内容；处理界面提供大量工能按钮，同过简单点击即可医嘱录入、检验检查查看等功能；处理列表分类显示，可快速查询到需处理会诊，缩减查询时间，提高工作效率。 - 类型的支持：要求从医护人员角度可支持：医生会诊和护士会诊；从会诊类型角度要求可支持：单科会诊、多科会诊、抗生素会诊、院际会诊和护士会诊； 从会诊性质方面要求可支持：平会诊、急会诊。 |  |
| 4.9 | 体温单模块 | 要求提供生命体征录入、体温单预览、楣栏、体温、脉搏、呼吸、血压、入量、出量、大便、体重、身高、空格栏、体温单打印配置、表格外内容配置、表格内容配置、打印规则配置、体温单预览配置字典维护等功能 功能详细需求说明如下： （1）生命体征录入：要求支持单人录入界面可以方便护士针对单一患者对多项体征项目在一天固定的六个时间点的数据录入。 要求支持多人录入界面可以方便护士对病区多个患者针对同一时间点多个生命体征项目的批量录入。 - 体温单预览:要求支持楣栏、一般项目栏、特殊项目栏均使用蓝色、蓝黑色或黑色水笔书写；数字除特殊说明外，均使用阿拉伯数字表述，不书写计量单位。 - 楣栏：要求楣栏项目包括：姓名、年龄、性别、科别、床号、入院日期、住院病历号，均使用正楷字体书写。 - 体温：要求支持40℃－42℃之间的记录：用红色笔在40℃－42℃之间纵向填写患者入院、转入、手术、分娩、出院、死亡等。除手术不写具体时间外，其余均按24小时制，精确到分钟。要求支持转入时间由转入科室填写，死亡时间应当以“死亡于X时X分”的方式表述。 - 脉搏：要求脉搏符号：以红点“●”表示，每小格为4次/分，相邻的脉搏以红直线相连。心率用红“○”表示，两次心率之间也用红直线相连。脉搏与体温重叠时，先划体温符号，再用红色笔在体温符号外划“○”。 - 呼吸：要求支持用红色笔以阿拉伯数字表述每分钟呼吸次数。 如每日记录呼吸2次以上，应当在相应的栏目内上下交错记录，第1次呼吸应当记录在上方。 要求支持使用呼吸机患者的呼吸以○R表示，在体温单相应时间内呼吸30次横线下顶格用黑笔画○R。 特殊项目栏：要求特殊项目栏包括：血压、入量、出量、大便、体重、身高等需观察和记录的内容。 （7）血压：记录频次：要求支持新入院患者当日测量并记录血压，根据患者病情及医嘱测量并记录，如为下肢血压应当标注。 单位:要求支持毫米汞柱（mmHg）。 （8）入量：记录频次：要求支持将前一日24小时总入量记录在相应日期栏内,每隔24小时填写1次。 单位：要求采用毫升（ml）。 （9）出量：记录频次：要求将前一日24小时总出量记录在相应日期栏内,每隔24小时填写1次。 单位：要求采用毫升（ml）。 - 大便：记录频次：要求支持应当将前1日24小时大便次数记录在相应日期栏内,每隔24小时填写1次。 - 体重：记录频次：要求支持新入院患者当日应当测量体重并记录，根据患者病情及医嘱测量并记录。 特殊情况：要求支持如因病情重或特殊原因不能测量者，在体重内可填上“卧床”。 单位：公斤（kg）。 （13）身高：记录频次：要求支持新入院患者当日应当测量身高并记录。 单位：要求采用厘米（cm）。 - 空格栏：要求运动可作为需观察增加内容和项目，如记录管路情况等。 - 体温单打印配置：要求支持体温单打印配置，包含体温单表格内容划分、文字显示、折线图绘制以及预览打印等相关配置。具体配置项要求包括四个方面：表格外内容配置、表格文字配置、表格内容配置、打印规则配置。 - 打印规则配置：要求包括事件规则配置、术后日数显示规则配置、复降规则配置、脉搏短绌规则配置、超出标尺规则及断线配置以及过敏史信息配置。 - 体温单预览配置字典维护：要求支持为体温单打印配置提供配置字典的增删改查。 |  |
| 4.10 | 住院配液中心系统 | 要求提供配液审核、配液排批、配液打签、配液分签、配液排药、贴签、排药核对、舱内配置、出舱复核、装箱、扫码送货等功能 功能详细需求说明如下： - 配液审核：要求支持使用知识库进行药品用药说明及配伍等数据的自定义，也可以同时调用第三方合理用药实现药师对医生医嘱进行配伍禁忌、超量等数据分析，提供TPN指标、合理用药辅助分析，可一目了然的看到患者用药的具体信息、诊断信息、过敏史、电子病历、检查、检验等信息，要求能够对该医嘱进行审核相关操作，并在线通知医生。审核时可参考病人全天所有医嘱，不局限于当前医嘱。 - 配液排批：要求实现对医嘱数据的一键分批，根据数据维护中的排批规则定义的内容，对当前查询到的数据系统直接进行预分批。 - 配液打签：要求支持对配液排批后的数据进行汇总显示，将排批后医嘱进行规则排序，要求支持配液打签可以按类型批量打印。 - 配液分签：此流程为可选流程，要求支持按打签顺序进行分签操作，既可以用PDA，也可以用扫码枪扫描记录分签时间和分签操作人员，记录配液状态和工作量信息。 - 配液排药：要求支持可以使用PDA按排药单按药品货位顺序实现扫码下架，也可以直接打印排药单，按排药单排药，记录排药时间和排药人。 - 贴签：要求支持可以使用PDA或扫码枪进行扫码，记录贴签时间和贴签操作人，实现配液状态和工作量的标识。 - 排药核对：要求支持PDA或者扫码枪扫描标签进行核对，核对过程可以实时判断医嘱状态，并可声音及文字提醒是否可以继续进行操作。要求支持扫描时自动记录操作人及操作时间，记录配液状态和工作量。 - 舱内配置：要求支持舱内可以用PDA或者平板+扫码枪实现舱内实时扫描，实时判断医嘱状态。可按用法等绑定配置费用或者材料费用，减库同时关联该费用，退药时可同时退掉该费用。 - 出舱复核：要求支持PDA或者扫码枪进行扫码复核操作，确认药品混合的正确性。扫码同时记录复核操作人和操作时间，更新配液状态并记录工作量。 - 装箱：要求支持对复核完成的输液袋，根据所属病区进行分拣并装箱，可以使用PDA或者扫码枪扫码操作。扫码时可以语音提醒输液所属病区，指导放在正确的病区。 - 扫码送货：要求支持PDA或者扫码枪实现配液中心与物流工人的扫码交接，记录交接时间和双方交接人。 - 病区接收：要求支持病区护士使用扫码枪或者PDA进行扫码接收，记录接收时间和接收护士。 - 病区核对：要求支持PDA或扫码枪扫描物流箱条码和输液袋条码进行药品核对，确认是否本病区药品，是否需要紧急执行，是否有遗漏等。 - 配液大屏显示：要求支持通过大屏，实时滚动显示各病区各配液状态的袋数，对袋数有差异的进行颜色显著提醒。 - 查询统计：要求支持提供按医嘱时间、按病区，按医嘱，按患者等配液单及医嘱配液状态查询，可以查询停止的输液医嘱。可以按病区、按批次的配液数量统计。可以进行医嘱合理性及不合理原因的统计。 |  |
| 4.11 | 微生物信息管理系统 | 要求提供标本接收、微生物标本核收、微生物报告处理、手工计费、微生物预报告、批量阴性、细菌鉴定过程记录、鉴定过程记录标签打印、菌株存储、WhoNet接口、发送危急值报告、微生物统计报表等功能 功能详细需求说明如下： （1）要求提供标本接收功能，要求微生物检验包括送检标本的接收、标本核收、结果处理、报告审核和报告查询打印等功能。 要求提供标本接收功用，要求可根据标本上条码号找到标本，将界面上的标本信息与送达标本标签上的信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到微生物系统，否则填写拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 要求提供运送单接收功用，要求可通过送达的标本运送单号在系统找到运送标本明细，再根据标本条码号和运送单上标本信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到微生物系统，否则把有问题标本通过拒收流程返回给申请科室或病区。 要求提供标本拒收功用，要求可根据送达标本的条码号在系统中找到标本，填写拒收类型和拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区 （2）要求提供微生物标本核收功能 ，要求支持系统按照用户指定的检测仪器和检测日期生成维护好的流水号把标本核收到在检测仪器所在工作小组上。 （3）要求提供微生物报告处理功能，要求包括保存报告、初审报告、审核报告和报告查询打印等功能。具体功用要求如下： 要求提供取消核收功能，要求支持如果标本分配的工作小组、标本日期或流水号有误时，可以从列表中选择标本，通过取消核收操作把标本返回到未核收状态。 要求提供手工登记功能，要求支持对于手工填写的报告，可以把报告信息在手工登记界面上在指定工作小组、标本日期和流水号上录入完成后保存到标本列表。 要求提供结果采集功能，要求支持仪器接口把采集到的结果保存到系统，工作站可以把采集到仪器结果显示到报告审核界面上。 要求提供结果录入功能，要求支持对于手工检测的标本结果，可以按照标本的流水号手工单个或批量录入到系统。 要求提供保存报告功能，要求支持对于手工登记和仪器传输的标本的信息结果无误之后对报告作保存操作。 要求提供报告初审功能，要求支持标本报告结果初次核对无误后，通过初审操作完成报告初步审核。 要求提供报告审核功能，要求支持完成初审操作的报告结果再次核对无误后，点通过审核操作完成报告的最终审核。报告审核时系统会自动校验审核用户是否符合双审规则，如果不符时系统自动提示并终止审核操作。 要求提供报告批审功能，要求支持把标本列表中选择的多个标本报告结果核对无误后，通过批审操作一次完成审核。 要求提供报告阴性功能，要求支持把标本列表中选择的多个阴性报告结果核对无误后，通过批审操作一次完成审核。 要求提供取消初核功能，要求支持把通过初审的报告返回到未审核状态。 要求提供取消审核功能，要求支持把通过审核的报告返回到初审状态。 要求提供报告打印功能，要求支持把标本列表选中的报告打印输出，输出方式支持打印预览和生成PDF文件。 要求提供标记复查功能，要求支持把标本列表中有问题的特殊报告和疑难杂症等标记为特殊颜色，可以在报告列表中快速找到。 （4）要求提供手工计费功能，微生物手工计费主要是正常标本收基本费，培养出阴性结果的成本费。出来阳性菌之后需要进一步做药敏试验，药敏的成本费需要追加收费。 - 要求提供微生物预报告功能，微生物预报告有些报告提前出做出药敏结果需要提前发送到医生端，可以使用预报告做提前展示，当这个报告结果全部做出结果，报最终报告，预报告在医生端消失。 要求提供添加报告功能，要求支持添加一个报告到预报告界面中。 要求提供结果保存功能，要求支持是把手工录入的结果或仪器做出来的姚敏结果核对无误后作保存操作。 要求提供拿主药敏功能，要求支持把主界面的药敏拷贝到预报告。 要求提供报告初审功能，要求支持核对保存之后的结果无误之后对报告做初审操作。 要求提供报告审核功能，要求支持初审之后的报告确定无误之后做审核操作，发送到临床医生端。 要求提供取消取审功能，要求支持对初审之后的报告取消初审操作。 要求提供取消审核功能，要求支持对审核之后的报告取消审核操作。 要求提供删除报告功能，要求支持对添加的预报搞删除操作。 要求提供打印预览功能，要求支持对初审、审核后的报告查看在报告单中展示的样式打印预览。 要求支持批量阴性结果审核功能，要求支持可以按照条件查询出指定的阴性结果报告对其批量审核报告。 要求支持细菌鉴定过程，主要是用来电子化记录微生物检验室日常临床分离到的菌株的鉴定过程，要求不仅可以使鉴定流程得以保存下来，方便不同岗位人员沟通，还可以使鉴定流程规范统一。 （6）要求提供阴性结果录入功能，除血培养自动上传阴性结果外，一般细菌培养及痰培养，真菌培养菌需要手工录入阴性结果，鉴定流程中“类别”为“项目”的选项录入后结果会上传到检验报告结果中，具体流程要求：1.扫培养基上的条码2.录入相应的阴性结果（如：痰培养需录入未生长致病菌） （7）要求提供血培养管理功能，对于血培养阳性标本来说，鉴定流程应录入“细菌1”→“转种”→选择报警的培养瓶（X,Y,儿童瓶）→打印标签后进行转种，涂片，直接药敏等操作。 要求支持一般细菌培养管理，阳性结果根据细菌种类录入细菌1，细菌2，以此类推，以此类推。尿培养，导管标本需录入细菌计数结果。 要求支持痰培养管理，阳性结果根据细菌种类录入细菌1，细菌2，以此类推，录入细菌半定量结果。 要求支持共同途径管理，要求支持进入具体鉴定流程后，根据所需的鉴定方式，药敏方法填入鉴定流程，一定注意要填写到每个分离菌的子集下。 要求支持录入鉴定过程之后可以打印出记录单方便用户查看具体录入内容以及操作步骤等。 - 要求支持菌株存储功能，要求支持把检验报告中的有价值的菌株存放到存储架子上，便于管理菌株的具体位置和菌株信息。 - 要求提供查看存储菌株功能，要求支持根据指定冰箱和存储盒查看存储菌株明细。 - 要求提供外来菌录入功能，要求支持把其他医疗机构的菌株信息通过EXCEL文件批量导入到系统，也可以手工登记录入到系统中。 - 要求WhoNet接口提供药敏结果查询导出功能，查询支持通过日期范围查询系统中所有报告的细菌及其药敏结果，并按照WhoNet要求输出到DBF文件 - 要求提供发送危急值报告功能，要求支持把系统中符合危急值报告的结果审核并通过消息评估费推送给临床医生。 - 要求提供微生物统计相关报表，具体要求如下： 分离率统计：统计标本、科室、病区的阳性率统计。 可以按照不同的条件来组合标本类型、申请科室等来查询。 分布率统计：统计标本、科室、病区的阳性率统计。分布率统计可以按照审核日期、核收日期、病人类型来组合条件查出按照科室来统计具体某个科室的标本类型细菌和医嘱的个数。 耐药率统计：统计一段时间内的细菌中抗生素出现耐药的株数以及耐药率 ，可以详细看见细菌、抗生素、耐药株数、总数、耐药率。 阳性率统计：按照审核日期、核收日期、申请科室、病人类型、工作小组、标本类型等多种条件合并查询，查询出结果展示按照科室、阳性菌的总数、细菌和抗生素的WhoNet码以及阳性占比。 |  |
| 4.12 | 实验室质量管理系统 | 要求提供人员管理、设备管理、文件管理、湿度管理模等功能 功能详细需求说明如下： 1、人员管理具体要求说明如下： （1）要求提供人员基本信息登记功用，在人员管理页面，可以录入人员基本信息，上传人员照片及电子签名，录入合同相关信息并上传附件，记录学历及其它信息，完善人员档案；人员列表默认加载搜索时间段内登陆工作组在职人员。 （2）要求提供合同登记功能，要求支持合同日期、合同效期修改并上传合同附件时，后台会自动生成合同变更记录。 （3）要求提供继续教育登记功用，要求支持相关信息页面继续教育标签页，录入继续教育信息后保存；若信息有误可以进行修改或直接删除。 （4）要求提供工作业绩登记功能，相关信息页面工作业绩标签页，录入工作业绩信息后保存；若信息有误可以进行修改或直接删除。 （5）要求提供事故记录登记功能，相关信息页面事故记录标签页，录入事故记录信息后保存；审核前的数据可以进行修改；确认信息无误后需要进行审核操作才能生效；信息作废直接删除即可。 要求提供工作岗位变动，相关信息页面岗位变动标签页，录入岗位变动信息后保存；审核前的数据可以进行修改；确认信息无误后需要进行审核操作才能生效；信息作废直接删除即可。 （6）要求提供职称变更功能，技术职称、行政职称修改时，后台会自动生成职称变动记录。 2、设备管理具体要求说明如下： （1）要求提供基本信息登记功能，要求支持设备登记维护设备的基本信息，也可以根据模板导入数据简化操作；该功能有两个页面可实现，其中一个显示所有设备，另一个可根据登陆工作组过滤数据，仅能操作当前工作组数据。 （2）要求提供维护合同登记功能，要求支持设备的维护合同、使用说明等相关文件，均可在文件管理模块进行统一的备份管理。 （3）要求提供保养计划功能，要求支持在设备维护页面，为指定设备新增类型为保养计划的计划；维护相关信息之后进行审核方可生效；审核前若信息有误可进行修改、删除、作废操作；审核之后可以选择执行操作，记录实际操作时间和说明；执行后若存在问题，可以对计划进行回执，记录回执时间、说明等相关信息。 （4）要求提供设备维修功能，要求支持在设备维护页面，为指定设备新增类型为设备维修的计划；维护相关信息之后进行审核方可生效；审核前若信息有误可进行修改、删除、作废操作；审核之后可以选择执行操作，记录实际操作时间和说明；执行后若存在问题，可以对计划进行回执，记录回执时间、说明等相关信息。 （5）要求提供设备校准功能，设备登记页面，设备基本信息若维护了定期校准相关信息，要求支持后台自动为设备生成校准计划；也可以根据实际情况提前人工维护校准计划。要求支持校准计划在设备维护页面进行查看；若筛选条件选择校准计划、待创建，则设备列表加载需要创建校准计划的设备，实现校准预警功能。校准计划审核审核前若信息有误可进行修改、删除、作废操作；审核之后可以选择执行操作，记录实际操作时间和说明；执行后若存在问题，可以对计划进行回执，记录回执时间、说明等相关信息。 （6）要求提供设备作废功能，要求支持在设备登记界面，选中需要作废的设备，将其信息中激活项置为否完成作废。 3、文件管理具体要求说明如下： （1）要求提供目录管理功能，要求支持在文件管理页面左侧列表中，显示文件存放目录结构。要求可根据管理需要，选择新建、删除、修改文件夹。新建文件夹时，除文件夹基本信息外，要求可以维护文件夹的查看、修改、删除权限，及文件夹可上传的文件类型。 （2）要求提供文件上传功能，要求支持选中文件所属文件夹，选择添加文件，选择文件并维护文件基本信息、权限控制后保存。 （3）要求提供文件审核功能，要求支持选中待审核文件，确认文件信息及内容无误后，进行审核操作。审核后的文件方可使用。 （4）要求提供文件使用功能，对于生效文件，要求可以预览学习文件内容，也可以下载到本地之后进行编辑修改，随后重新上传。 （5）要求提供文件作废功能，选中文件，要求支持“作废&生效”功能，进行文件废弃；要求支持重新启用文件可以进行相同操作使文件再次生效。 （6）要求提供文件使用日志查询功能，要求支持在文件日志页面，可以查询文件每一次操作生成的日志记录。根据日期及其它相关信息定位指定日志。要求可以在文件管理页面，选中指定文件后，使用查看日志功能实现。 4、温湿度管理具体要求说是如下： （1）要求提供温湿度监测资源登记功能，实现需要做温湿度监测资源（如：冰箱，房间等）管理。 （2）要求提供温湿度数据采集功能，要求支持手工记录的温湿度结果可以录入或导入到系统。要求支持有输出接口的设备可以通过接口自动采集温湿度结果。 （3）要求提供温湿度监控功能，要求支持把24小时内采集到的温湿度结果以曲线图定时显示到界面上。 （4）要求提供温湿度预警功能，要求支持把超出设定预警值的数据发送到消息中进行自动预警提醒，或通过短信方式进行预警，要求可以在监控图上已设定颜色进行预警。 |  |
| 5 | 临床信息系统 |  |  |
| 5.1 | 放射信息模块 | 要求提供查询模块、预约登记工作站、技师工作站、报告工作站、统计分析模块、排班模块、质量控制模块等功能 功能详细需求说明如下： 1、查询模块： （1）个性化查询：要求根据医生用户的个性喜好来配置对应的查询条件，查询显示列表和常用操作的功能按钮，对于颜色有要求的情况还可以根据检查状态设置对应的颜色，比如申请-绿色，急诊患者-红色等。 （2）高级查询：要求提供多种与或关系的查询功能。比如查询某检查号或者某个登记号的查询。扩展查询的多样性，对于有复杂的与或关系、检索报告内容模糊查询等，这个功能非常实用。 （3）定制查询：要求支持将医生常用的组合查询功能固定为功能按钮。方便以后登录系统查询可以一键完成。比如定制一个查询当天诊室三已经预约的数据。第一次查询之后将其保存自动生成一个功能按钮，下次点击按钮就可以直接查询该组合数据。方便快捷。 （4）编辑报告：要求支持数据查询出来后选中患者信息，点击编辑报告功能，则可以编写保存报告及其以后操作。 （5）读卡：要求支持读取身份证号/就诊号/医保卡号等。 （6）报告超时提醒：要求支持对于患者检查做完后拖了很长时间没有保存审核报告的情况进行提示，在查询列表上面醒目字样滚动显示。有助于医生及时发现未出报告的检查，提高医生工作效率。 （7）导出报告/图像：要求支持把患者检查信息的图像报告导出到本地。 （8）打印报告：要求支持全科室统一位置打印报告。整个科室或者同一个检查组设定指定位置打印报告。查询指定患者信息，然后点击打印报告功能即可。 （9）影像评级：要求支持影像质量评级（甲乙丙等）。 （10）请求会诊：要求支持对于比较复杂的检查需要其他医生或者科室帮助的时候，可以用这个功能就能申请达到数据共享的目的。 （11）报告挂起：要求支持对于某条检查报告写到一半有特殊情况需要临时保存过会再来继续写的情况，可以采用报告挂起功能。 （12）质量控制：要求支持提供进行数据修改的入口。查询数据后选中质量控制操作即可进行质量控制功能。 （13）修改检查优先级：要求支持修改某条检查信息检查优先级，比如加急/军人优先等。 （14）导出数据到Excel：要求支持将查询出来的数据导出到Excel存储到本地。 （15）分配报告/审核医生：要求支持针对有的检查需要特定人来写报告或者审核报告的情况，可以选中患者信息进行分配功能。分配功能一般需要高级权限。 （16）修改检查技师：要求支持修改某条检查信息的技师信息。 （17）取消终审：要求支持将某条检查信息终审信息因为特殊原因进行取消终审。取消终审后状态变为已审核状态。 2、预约登记工作站： （1）预约：对申请状态的检查执行预约操作，选择预约日期、预约时间段对病人检查进行预约操作；预约时产生的流水号规则可自定义，可按照诊室、科室或检查组多种方式生成流水号，可统一分配，也可以按照设备分配。支持同一个病人多条医嘱合并预约的功能。 （2）登记：预约状态的检查，患者按照预约时间到达科室后，可执行到达操作。 （3）资源计划：在系统中按照时间段提前排出资源计划，按照周一至周日每天各时间段的资源数，生成资源计划到指定日期。支持选座模式，医生可选择做检查时预约到的具体时间点，使得预约更加高效，减少病人等待时间。 （4）查看申请信息：支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 （5）打印取片单、预约单：支持自定义取片凭证模板、预约单模板，打印出取片凭证及预约单， （6）关联医嘱：支持补录的医嘱与其他检查的关联 （7）补录费用：支持HIS补录费用后，重新录入费用信息 （8）手工录入患者检查：可自定义录入患者的病人类型，姓名、检查项目等信息，新增患者检查。 （9）修改患者信息：修改患者类型、病人姓名、年龄等患者信息，也可修改检查项目，检查部位等检查信息 3、技师工作站： （1）查询：技师可以在叫号界面通过选择查询条件（检查子类、检查组、诊间、时间等）点击查询按钮，来筛选符合要求的患者。 （2）呼叫：点击“呼叫下一个”按钮，系统按患者登记时间的排序进行呼叫；也可选择某位患者，点击“呼叫”按钮，对指定患者进行呼叫，也可对过号患者进行呼叫。 （3）过号：如患者呼叫后未能到场，点击“过号”按钮，将该患者置于过号列表中，患者状态从“已呼叫”变为“过号”。 （4）浏览电子申请单：可以通过点击“电子申请单”按钮来查看病人的申请单。 （5）修改患者检查状态：可以通过点击“到达”、“开始检查”、“取消检查”、“检查完成”来更改患者当前的检查状态（到达、正在检查、检查完成）。 （6）设置患者检查信息：可录入曝光次数、胶片数量、检查技师和护师等信息，其中通过检查技师及辅助技师的选择，实现技师工作量的统计，填写检查的备注信息，提醒报告医生在诊断时的注意事项等。 （7）打印取片凭证：可为已经做完检查，是“检查完成”状态的患者打印取片凭证，方便患者后续来领取胶片。 （8）设置胶片已打印：点击“胶片已打印”按钮，对此次检查进行标记，可避免胶片重复打印。 （9）影像匹配：点击“影像匹配”按钮，可自动调出质量控制的影像模块，方便检索PACS中的影像进行匹配。 4、报告工作站： （1）维护报告样式：要求可根据医院要求制作不同样式的报告，维护好的报告样式需要关联科室才可在该科室使用，在录入检查诊断信息时，医生可根据当前检查项目以及部位选择合适的报告样式。 （2）浏览影像：要求支持查看该患者通过设备采集到的图像。 （3）录入以及修改报告：要求支持当患者在医技执行科室完成检查之后，医生在报告界面对患者进行报告录入，报告医生可保存完成的报告并且保存的报告也同时会以PDF文件保存在电脑上，此时检查状态变为“已录入报告”，并且原报告医生可随时打开并修改已保存的报告。医生在点击“保存报告”时要求可以设置是否返回首页，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面。提（4）交审核：报告完成之后，报告医生可提交报告给审核医生进行审核，此时患者状态变为“已提交”，并且报告医生不可再修改报告。 （5）审核以及驳回报告：要求支持保存成功以及提交审核的报告，都可进行审核，审核医生可对报告进行修改，审核完成的报告临床医生站该条检查状态变为“执行”。若报告存在问题，要求支持审核医生可驳回报告，报告医生可再次对报告进行修改。医生在点击“审核报告”时要求可以设置是否返回首页以及审核打印，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面；若选择审核打印，则在报告审核之后自动打印报告单。 （6）终审报告：要求支持报告审核完毕后，也可对报告进行终审操作，终审后的报告检查状态变为“已终审”。 （7）报告打印以及补打报告：要求支持报告医生可对已经完成的报告进行打印，也可以补打当前患者的报告。 （8）模板数据：要求支持医生可以将“检查方法”、“检查所见”、“诊断意见”以模板的形式保存，当报告医生需要使用某个模板时要求支持可直接对当前报告进行添加或者替换。要求模板可以保存为公有模板和私有模板，公有模板要求支持对科室的所有医生都可以维护和使用，私有模板要求仅当前医生可以维护和使用。同时模板要求支持建立各级目录来保存不同的模板数据。医生还可使用智能模板，根据医嘱项及相关模板使用频率进行排序，最常用的模板排在首位。 （9）智能提醒：要求支持医生可根据患者年龄段、患者性别、检查部位、检查设备等维护智能提醒。例如维护患者性别为“男”，提醒关键字为“子宫”，在保存男性患者报告时若报告内容出现“子宫”字样，则提醒医生是否继续保存。 （10）报告记录：要求可查看该报告的所有执行操作过程；包括：操作医生、操作时间、操作状态（保存、访问、审核等）以及操作之后报告的内容。 （11）标记回访：若患者需要回访，可为患者添加标记回访，设置回访日期、提前提醒天数以及回访医生，则可在回访前提醒回访医生该患者需要进行回访。 （12）报告质量控制：要求可设置报告阴阳性是否为必选项，默认阳性或者阴性；影像评级是否为必选项，默认是否为甲级；报告保存（第一次保存）多久后不能修改；报告结果同步调整字体大小，由于部分报告的某些模块需要录入字数较多，为了适应报告纸张大小其字体就会自动缩小，为了适应保持字体大小一致其他内容字体也会同步缩小；报告是否需要审核；报告是否需要终审；可编辑报告的检查状态，设置患者在预约、到达、已有图像、正在检查、检查完成状态医生才可编辑报告。 相关检查：要求可以查看该患者所做其他检查的日期、临床诊断、检查所见、诊断意见以及查看影像。 5、统计分析模块： （1）科室收入统计：要求支持按检查子类，设备，申请科室，病人类型，转诊，和部位大类来统计科室收入。支持按预约日期，登记日期，检查日期，报告日期统计。支持选择某个科室统计。支持按两种不同录入医嘱的方式统计，HIS医嘱登记和手工登记 （2）医生工作量统计：要求支持医生工作量涉及数据最多，最复杂，可以统计医生，技师，护师，曝光数等许多方面。要求支持所有医生工作量统计。也可以支持报告医生，审核医生，登记医生，报告录入者，介入医生，会诊医生，辅助医生，护师，核对护师，检查技师工作量统计。要求支持影像评级，报告评级，审核报告评级统计。支持预约率，报告被驳回率，医生退回报告，已完成的检查率统计。支持检查项目，申请医生检查项目，医生检查项目统计。要求支持报告医生检查部位，审核医师检查部位，检查技师检查部位统计。要求支持扫描方式，同比-环比，检查项目权重*设备权重，检查部位权重统计。要求支持检查技师曝光次数，报告医师曝光次数统计。 （3）设备工作量统计：要求支持按日期段，精确时间点，检查子类，检查部位，检查设备，用户来统计。支持按报告日期，检查日期，登记日期统计。 （4）病案统计：病案统计分为三块，病案统计，阳性率统计和医嘱检测信息。病案统计要求支持按报告日期，检查日期，登记日期来统计。要求支持按检查子类，检查部位，检查项目，结构化，归档类型来统计。要求支持按是否活检检查，回访状态，检查结果，报告医生，审核医生，患者年龄来统计。统计结果支持患者信息，医嘱信息，就诊信息，年龄分布图，以及报告内容。支持高级查询，用户自定义查询条件查询。统计结果支持导出到工作站查询组件。阳性率统计，要求支持按日期段，检查子类，病人类型，用户，诊间，设备统计。要求支持按时间统计，报告日期，检查日期。要求支持按申请科室统计。统计结果支持饼状统计图。医嘱检测信息，要求支持当前用户，查看对某个医嘱具体时间进行的某种操作，是否取消计费，是否初始化等。 （5）流程监控统计：要求支持按日期，检查子类，诊间，设备，报告医生，审核医生，通过选择开始状态与结束状态进行统计。要求支持按检查项目耗时，检查状态耗时统计。检查状态耗时统计，可以精确的统计出此医嘱从登记到审核报告一系列流程的具体时间。支持查看检查项目平均耗时饼图。 （6）打印：要求支持所有的统计类型下的统计结果都支持打印 （7）绘制统计图：要求支持统计结果都支持柱状统计图显示 （8）病历明细：要求支持统计出来的结果选中后，都可以看出患者的基本信息，检查信息，医嘱信息等等，每个统计类型病历明细中显示的信息会有所区别。并且结果支持导出到EXCEL表格 （9）导出到EXCEL：要求所有统计结果都支持导出到EXCEL表格 6、排班模块： （1）检查项目关联：要求支持用于设置检查项目和检查专业组的关联。要求系统支持选择多个检查项目批量关联某个专业组，也支持选择多个检查项目批量取消关联，同时要求可按患者类型区分设置专业组关联的检查项目。支持按检查子类来过滤未关联的检查项目，方便检查项目的选择。 （2）用户关联：用于设置用户和检查专业组的关联。支持按角色区分设置与专业组关联的用户，可选择多个用户批量设置关联，也可选择多个用户批量取消关联。 （3）医护人员排班：要求根据角色和专业组设置医护人员在一段时间内的排班。选择排班日期、角色和专业组开始排班后，会显示一周内的排班情况，双击要排班的时间单元格，会弹出跟当前角色和专业组关联的用户，即可排班的用户，可选择多个用户来排班。要求支持将一周的排班复制到本科室或其它科室、角色和专业组里，解决医院同班次用户可在不同科室值班，或写不同专业组报告的需求，减少重复排班。要求支持切换当前用户能登录的其它科室进行排班，对完成的排班可进行打印。 （4）资源排班：资源排班用于按日期修改资源的可预约数。选择日期点击生成排班后，会根据资源计划生成一周的资源使用情况，包括可预约数和当前剩余数量。双击每个单元格，要求可修改某个设备在对应日期的可预约数。要求支持按设备过滤资源排班情况。 7、质量控制模块： （1）修改患者基础信息：要求支持患者基础信息的修改的数据包含对患者的登记号、姓名、拼音的修改。对于其他信息，要求支持在预约登记组件来直接修改。 （2）修改检查信息：要求可以将患者检查过程中产生的错误数据直接进行修改。 （3）取消计费：要求可以对HIS发消息，取消该检查的计费。在患者需要进行出院结算，但是还有检查未做的时候进行处理。 （4）修改报告信息：要求支持对检查的报告信息进行修改，例如修改报告的保存时间、审核医生等。要求支持在这里进行修改数据后，报告文件已经生成并且上传的话，临床调阅的文件并不会发生改变。 （5）取消报告：取消报告信息主要目的是对该检查的报告进行重写，要求支持只有状态为已录入报告的患者可以取消报告，取消报告后检查将回到写报告之前的状态，到达或已有图像。 （6）报告转交：报告转交主要目的是批量修改报告锁定的用户，要求支持在RIS中当一份报告被用户打开后，或者分配报告给指定医生后，将会给该报告添加用户锁定。当锁定用户不在电脑前或者锁定用户临时有事离岗后，在该处可批量修改锁定的医生，交给其他医生来处理报告 |  |
| 5.2 | 超声影像信息模块 | 要求提供患者查询、检查预约、登记、排队叫号、图像采集、诊断工作站、诊断报告管理、诊断报告打印、质控管理、统计分析、排班管理等等功能 功能详细需求说明如下： 1、患者查询： （1）要求支持个性化查询功能，可根据医生用户的个性喜好来配置对应的查询条件，查询显示列表和常用操作的功能按钮。对于颜色有要求的情况还可以根据检查状态设置对应的颜色。比如申请-绿色，急诊患者-红色等。 （2）要求支持高级查询功能，能够提供多种与或关系的查询功能。比如查询某检查号或者某个登记号的查询。扩展查询的多样性，对于有复杂的与或关系、检索报告内容模糊查询等，这个功能非常实用。 要求提供定制查询功能，将医生常用的组合查询功能固定为功能按钮。方便以后登录系统查询可以一键完成。比如定制一个查询当天诊室三已经预约的数据。第一次查询之后将其保存自动生成一个功能按钮，下次点击按钮就可以直接查询该组合数据。方便快捷。 （3）要求提供编辑报告功能，在查询列表加入了一个编辑发布报告的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击编辑报告功能，则可以编写保存报告及其以后操作。 要求提供采集图像功能，在查询列表加入了一个采集图像的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击采集图像功能，则可快捷跳转到采集界面进行相应操作。 要求提供读卡功能，要求适配大多数医院/厂商提供的读卡器。读卡快速读取卡内登记号自动查询数据。支持读取身份证号/就诊号/医保卡号等。 （4）要求提供报告超时提醒功能，要求支持对于患者检查做完后拖了很长时间没有保存审核报告的情况进行提示，在查询列表上面醒目字样滚动显示。有助于医生及时发现未出报告的检查，提高医生工作效率。 （5）要求提供导出报告/图像功能，把患者检查信息的图像报告导出到本地。 （6）要求提供打印报告功能，支持全科室统一位置打印报告。整个科室或者同一个检查组设定指定位置打印报告。查询指定患者信息，然后点击打印报告功能即可。 （7）要求提供请求会诊功能，对于比较复杂的检查需要其他医生或者科室帮助的时候，可以用这个功能就行申请达到数据共享的目的。 （8）要求提供报告挂起功能，对于某条检查报告写到一半有特殊情况需要临时保存过会再来继续写的情况，可以采用报告挂起功能。 （9）要求提供质量控制功能，提供进行数据修改的入口。查询数据后选中质量控制操作即可进行质量控制功能。 （10）要求提供修改叫号诊室功能，修改呼叫队列某条检查信息的诊室信息。 （11）要求提供修改检查优先级功能，修改某条检查信息检查优先级，比如加急/军人优先等。 （12）要求提供导出数据到Excel功能，将查询出来的数据导出到Excel存储到本地。 （13）要求提供分配报告/审核医生功能，针对有的检查需要特定人来写报告或者审核报告的情况，可以选中患者信息进行分配功能。分配功能一般需要高级权限。 （14）要求提供修改检查技师功能，可以修改某条检查信息的技师信息。 （15）要求提供取消终审功能，将某条检查信息终审信息因为特殊原因进行取消终审。取消终审后状态变为已审核状态。 2、检查预约： （1）要求提供预约功能，对申请状态的检查执行预约操作，选择预约日期、预约时间段对病人检查进行预约操作；预约时产生的流水号规则可自定义，可按照诊室、科室或检查组多种方式生成流水号，可统一分配，也可以按照设备分配。支持同一个病人多条医嘱合并预约的功能。 （2）要求提供资源计划功能，在系统中按照时间段提前排出资源计划，按照周一至周日每天各时间段的资源数，生成资源计划到指定日期。支持选座模式，医生可选择做检查时预约到的具体时间点，使得预约更加高效，减少病人等待时间。 （3）要求支持查看申请信息功能，要求支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 （4）要求提供打印预约单功能，支持自定义预约单模板，打印预约单，预约单打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 （5）要求提供补录费用功能，支持HIS补录费用后，重新录入费用信息。 （6）要求提供手工录入患者检查功能，可自定义录入患者的病人类型，姓名、检查项目等信息，新增患者检查。 （7）要求提供修改患者信息功能，支持修改患者类型、病人姓名、年龄等患者信息，也可修改检查项目，检查部位等检查信息。 3、登记： （1）要求支持到达确认功用，支持预约状态的检查，患者按照预约时间到达科室后，可执行到达操作。 （2）要求支持查看申请信息功能，支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 （3）要求支持打印取片单功能，支持自定义取片凭证模板，打印出取片凭证，取片凭证打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 （4）要求支持关联医嘱功用，支持补录的医嘱与其他检查的关联。 4、排队叫号： （1）要求支持呼叫队列生成功能，支持按诊间或分组生成呼叫队列。 （2）要求支持查询呼叫队列功能，医生可灵活选择按诊间或检查组、检查子类等来检索呼叫队列信息，满足科室多种情况使用。 （3）要求支持呼叫功能，调用其他语音叫号系统进行语音呼叫病人，并用多媒体终端显示叫号信息。 （4）要求支持呼叫下一个患者功能，支持自动呼叫下一个未呼叫或等待状态的病人。 （5）要求支持过号功能，支持将呼叫后未按时来做检查的病人进行过号操作，并显示到过号列表。 （6）要求支持取消过号功能，支持将过号病人恢复到等候病人队列。 5、图像采集： （1）要求支持图像采集模块支持DICOM方式和采集卡方式采集超声影像。 DICOM方式采集。 （2）要求对支持DICOM标准的超声设备可使用DICOM方式采集，设备通过WorkList服务获取病人列表，在设备上采集图像后，可将DICOM图像发送给超声影像客户端系统，要求客户端系统可直接将DICOM影像上传至PACS影像服务器统一存储，也可将DICOM影像转换成JPG存储，并将JPG图像加载到报告中。 采集卡方式采集 （3）要求支持采集卡采集图像，支持多种类型采集卡。 采集方式要求支持采集卡/网口，采集快捷键支持程序按键操作，键盘快捷键操作，脚踏板/USB手柄操作。 静态采集功能要求支持单张图片采集，并将采集到的JPG图像上传到服务器。 动态采集要求支持动态图像的采集及视频回放，支持多种视频压缩算法MPEG2,MPEG4 等。 （4）要求支持图像的基本处理功能，如亮度调节、图像的旋转、放大、缩小、裁减、标注等，图像的模式识别等，能实现图像色彩亮度对比度调节。 （5）要求支持图像标注功能，可以把图像及标注打印在报告上面。 （6）要求支持后台采集功能，支持书写诊断报告的同时后台采集，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上，可以集中的把急诊患者图像采集下来，之后再加载到相应报告中。 要求支持图像导入、导出功能，要求支持BMP/JPG/TIF/DICOM格式图像的导入和导出功能。 6、诊断工作站： （1）要求支持维护报告样式功能，可根据医院要求制作不同样式的报告，维护好的报告样式需要关联科室才可在该科室使用，在录入检查诊断信息时，医生可根据当前检查项目以及部位选择合适的报告样式。 （2）要求支持浏览影像功能，支持查看该患者通过设备采集到的图像。 （3）要求支持录入以及修改报告功能，要求支持当患者在医技执行科室完成检查之后，医生在报告界面对患者进行报告录入，报告医生可保存完成的报告并且保存的报告也同时会以PDF文件保存在电脑上，此时检查状态变为“已录入报告”，并且原报告医生可随时打开并修改已保存的报告。医生在点击“保存报告”时可以设置是否返回首页，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面。提交审核：报告完成之后，报告医生可提交报告给审核医生进行审核，此时患者状态变为“已提交”，并且报告医生不可再修改报告。 （4）要求支持审核以及驳回报告功能，要求支持保存成功以及提交审核的报告，都可进行审核，审核医生可对报告进行修改，审核完成的报告，临床医生站该条检查状态变为“执行”。若报告存在问题，审核医生可驳回报告，报告医生可再次对报告进行修改。医生在点击“审核报告”时可以设置是否返回首页以及审核打印，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面；若选择审核打印，则在报告审核之后自动打印报告单。 （5）要求支持终审报告功能，要求支持报告审核完毕后，也可对报告进行终审操作，终审后的报告检查状态变为“已终审”。 （6）要求支持报告打印以及补打报告功能，要求支持报告医生可对已经完成的报告进行打印，也可以补打当前患者的报告。 （7）要求支持模板数据功能，医生可以将“检查方法”、“检查所见”、“诊断意见”以模板的形式保存，当报告医生需要使用某个模板时可直接对当前报告进行添加或者替换。模板可以保存为公有模板和私有模板，公有模板该科室的所有医生都可以维护和使用，私有模板仅当前医生可以维护和使用。同时模板也可建立各级目录来保存不同的模板数据。医生还可使用智能模板，根据医嘱项及相关模板使用频率进行排序，最常用的模板排在首位。 （8）要求支持智能提醒功能，医生可根据患者年龄段、患者性别、检查部位、检查设备等维护智能提醒。例如维护患者性别为“男”，提醒关键字为“子宫”，在保存男性患者报告时若报告内容出现“子宫”字样，则提醒医生是否继续保存。 （9）要求支持报告记录功能，可查看该报告的所有执行操作过程；包括：操作医生、操作时间、操作状态（保存、访问、审核等）以及操作之后报告的内容。 （10）要求支持标记回访功能，若患者需要回访，可为患者添加标记回访，设置回访日期、提前提醒天数以及回访医生，则可在回访前提醒回访医生该患者需要进行回访。 要求支持报告质量控制功能，要求可设置报告阴阳性是否为必选项，默认阳性或者阴性；影像评级是否为必选项，默认是否为甲级；报告保存（第一次保存）多久后不能修改；报告结果同步调整字体大小，由于部分报告的某些模块需要录入字数较多，为了适应报告纸张大小其字体就会自动缩小，为了适应保持字体大小一致其他内容字体也会同步缩小；报告是否需要审核；报告是否需要终审；可编辑报告的检查状态，设置患者在预约、到达、已有图像、正在检查、检查完成状态医生才可编辑报告。 （11）要求支持相关检查功能，支持可以查看该患者所做其他检查的日期、临床诊断、检查所见、诊断意见以及查看影像。 （12）要求支持检查测值功能，支持DICOM SR报告的检查测值录入功能，可自定义多种测值方案，定义公式来自动计算测值单元的值，并支持动态打印到报告中。 （13）要求支持报告和采集界面设置功能，要求支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示，医生可以一边观看采集图像一边写诊断报告。 诊断报告管理： （14）要求支持双通道上传：支持在存储服务器架设WCF存储服务程序，并同时开启FTP虚拟目录作为备用通道，实现双保险。大大增加了报告上传的稳定行与可靠性。 （15）要求支持多服务器多存储介质抽象化存储，要求支持将物理存储抽象化为存储服务和存储介质，用户只需知道报告存储的服务器与介质名称即可。将用户与复杂的存储规则相隔离，同时将存储文件与存储介质相关联，达到高可扩容性。 （16）要求提供web版调阅工具，给临床医生提供统一的web版调阅报告工具，此工具提供多种版式的调阅方式，只看报告，只看图像，报告和图像同时浏览。并且提供基于html5实现的禁止临床打印pdf报告功能。 诊断报告打印： （17）要求提供报告样式维护功能，可在样式设计器中维护报告样式，报告样式可根据检查项目子类关联，固定检查项目默认选择样式。报告样式可维护报告中各项基础信息元素，各个模块之间的排版，报告内容的字体、大小。 （18）要求提供配置打印参数功能，要求支持打印参数包括选择报告样式、选择打印份数、选择图像行数、选择每个样式调用的打印机、选择等。 （19）要求提供打印预览功能，要求支持配置打印预览后，打印会弹出生成PDF文件的预览页面缩略图，确认无误后可点击打印，减少报告内容填写的错误率。 7、质控管理： （1）要求提供修改患者基础信息功能，要求支持患者基础信息的修改的数据只包含对患者的登记号、姓名、拼音的修改。对于其他信息，在预约登记组件来直接修改则更方便。 （2）要求提供合并患者功能，要求支持该功能主要目的是将两位患者的信息进行合并。实际效果为将一患者下的检查，全部更新到另一患者的检查下。 （3）要求提供修改检查信息功能，要求支持可以将患者检查过程中产生的错误数据直接进行修改。 （4）要求提供取消计费功能，要求支持可以对HIS发消息，取消该检查的计费。在患者需要进行出院结算，但是还有检查未做的时候进行处理。 （5）要求提供初始化检查功能，要求支持初始化主要目的是将患者的检查信息以及报告信息全部清除，但是会保留患者基础信息。如果为HIS开的医嘱，将会变为申请状态。如果为手动预约的医嘱，将会变为取消检查状态。 （6）要求提供修改报告信息功能，要求支持修改报告信息主要目的是对该检查的报告信息进行修改，例如修改报告的保存时间、审核医生等。但是要注意一点，这里进行修改数据后，报告文件已经生成并且上传的话，临床调阅的文件并不会发生改变。 （7）要求提供取消报告功能，要求支持取消报告信息主要目的是对该检查的报告进行重写，只有状态为已录入报告的患者可以取消报告，取消报告后检查将回到写报告之前的状态，到达或已有图像。 （8）要求提供报告转交功能，要求支持报告转交主要目的是批量修改报告锁定的用户，在RIS中当一份报告被用户打开后，或者分配报告给指定医生后，将会给该报告添加用户锁定。当锁定用户不在电脑前或者锁定用户临时有事离岗后，在该处可批量修改锁定的医生，交给其他医生来处理报告。 统计分析： （9）要求提供科室收入统计功能，要求支持按检查子类，设备，申请科室，病人类型，转诊，和部位大类来统计科室收入。支持按预约日期，登记日期，检查日期，报告日期统计。支持选择某个科室统计。支持按两种不同录入医嘱的方式统计，HIS医嘱登记和手工登记 （10）要求提供医生工作量统计功能，要求支持医生工作量涉及数据最多，最复杂，可以统计医生，技师，护师，曝光数等许多方面。支持所有医生工作量统计。也可以支持报告医生，审核医生，登记医生，报告录入者，介入医生，会诊医生，辅助医生，护师，核对护师，检查技师工作量统计。支持影像评级，报告评级，审核报告评级统计。支持预约率，报告被驳回率，医生退回报告，已完成的检查率统计。支持检查项目，申请医生检查项目，医生检查项目统计。支持报告医生检查部位，审核医师检查部位，检查技师检查部位统计。支持扫描方式，同比-环比，检查项目权重-设备权重，检查部位权重统计。支持检查技师曝光次数，报告医师曝光次数统计。 （11）要求提供设备工作量统计功能，要求支持按日期段，精确时间点，检查子类，检查部位，检查设备，用户来统计。支持按报告日期，检查日期，登记日期统计。 （12）要求提供病案统计功能，要求支持病案统计分为了三块，病案统计，阳性率统计和医嘱检测信息。病案统计支持按报告日期，检查日期，登记日期来统计。支持按检查子类，检查部位，检查项目，结构化，归档类型来统计。支持按是否活检检查，回访状态，检查结果，报告医生，审核医生，患者年龄来统计。统计结果支持患者信息，医嘱信息，就诊信息，年龄分布图，以及报告内容。支持高级查询，用户自定义查询条件查询。统计结果支持导出到工作站查询组件。阳性率统计，支持按日期段，检查子类，病人类型，用户，诊间，设备统计。支持按时间统计，报告日期，检查日期。支持按申请科室统计。统计结果支持饼状统计图。医嘱检测信息，支持当前用户，查看对某个医嘱具体时间进行的某种操作，是否取消计费，是否初始化等。 （13）要求提供流程监控统计功能，要求支持按日期，检查子类，诊间，设备，报告医生，审核医生，通过选择开始状态与结束状态进行统计。支持按检查项目耗时，检查状态耗时统计。检查状态耗时统计，可以精确的统计出此医嘱从登记到审核报告一系列流程的具体时间。支持查看检查项目平均耗时饼图。 （14）要求提供打印功能，要求支持所有的统计类型下的统计结果都支持打印 （15）要求提供绘制统计图功能，要求支持统计结果都支持柱状统计图显示 （16）要求提供病历明细功能，要求支持统计出来的结果选中后，都可以看出患者的基本信息，检查信息，医嘱信息等等，每个统计类型病历明细中显示的信息会有所区别。并且结果支持导出到EXCEL表格 （17）要求提供导出到EXCEL功能，要求提供所有统计结果都支持导出到EXCEL表格 8、排班管理： （1）要求提借检查项目关联功能，要求支持用于设置检查项目和检查专业组的关联。系统支持选择多个检查项目批量关联某个专业组，也支持选择多个检查项目批量取消关联，同时可按患者类型区分设置专业组关联的检查项目。支持按检查子类来过滤未关联的检查项目，方便检查项目的选择。 要求提供用户关联功能，要求支持用于设置用户和检查专业组的关联。支持按角色区分设置与专业组关联的用户，可选择多个用户批量设置关联，也可选择多个用户批量取消关联。 （2）要求提供医护人员排班功能，要求支持是根据角色和专业组设置医护人员在一段时间内的排班。选择排班日期、角色和专业组开始排班后，会显示一周内的排班情况，双击要排班的时间单元格，会弹出跟当前角色和专业组关联的用户，即可排班的用户，可选择多个用户来排班。支持将一周的排班复制到本科室或其它科室、角色和专业组里，解决医院同班次用户可在不同科室值班，或写不同专业组报告的需求，减少重复排班。支持切换当前用户能登录的其它科室进行排班，对完成的排班可进行打印。 （3）要求提供资源排班功能，要求支持资源排班用于按日期修改资源的可预约数。选择日期点击生成排班后，会根据资源计划生成一周的资源使用情况，包括可预约数和当前剩余数量。双击每个单元格，可修改某个设备在对应日期的可预约数。支持按设备过滤资源排班情况。 9、其它模块： （1）要求提供系统管理功能，要求支持为检查科室系统提供基础数据的维护，包括检查项目基础数据维护，科室参数，系统用户，权限设置，系统参数维护及系统组件，以及科室工作流程设置等内容。 （2）要求提供申请单浏览功能，要求支持查看病人的电子版申请单，内容包括：病人基本信息、病人就诊信息（主诉与临床诊断等）、检查信息。融合HIS功能查看病人的电子病历。另外，提供了扫描纸质申请单功能，可将纸质申请单扫描并保存归档。 （3）要求提供检前信息记录功能，要求支持可填写病人病症、体征、手术情况等多项信息，形成完整的诊疗记录，并提供模板功能，方便填写自定义内容。 要求提供检后信息记录功能，要求支持可查询和填写病人的回访记录，并支持导出功能，实现诊疗的闭环。 要求提供图像报告浏览功能，要求支持首页选中病人的同时可快速浏览图像和报告内容，大大简化了操作与筛选流程。 （4）要求提供相关检查功能，要求支持可查看某病人的全部跨科检查记录，使医生可以便捷的查找历史检查信息，有利于提高本次诊断的目的性与准确性。 （5）要求提供工作流程监控功能，要求支持查询某人或某次检查的全部操作信息，追溯检查流程，监控流程用时，提高工作效率。 （6）要求提供科室工作状态功能，要求支持显示各诊间的待检，已检和总检人数，各个诊间的实时呼叫列表，以及预约资源使用情况。使管理者对科室现状有大致了解。显示诊间设备与个人的工作量与待工作量。 （7）要求提供病理信息功能，要求支持及时有效的显示某次检查相关的病理部位、病理描述、病理诊断、等病理信息，更好的结合病理结果对病人做出准确诊断。 |  |
| 5.3 | 内镜影像信息模块 | 要求提供患者查询、检查预约、登记、排队叫号、图像采集、诊断工作站、诊断报告管理、诊断报告打印、质控管理、统计分析、排班管理等等功能 功能详细需求说明如下： 1、患者查询： （1）个性化查询：这个功能主要是根据医生用户的个性喜好来配置对应的查询条件，查询显示列表和常用操作的功能按钮。对于颜色有要求的情况还可以根据检查状态设置对应的颜色。比如申请-绿色，急诊患者-红色等。 （2）高级查询：这个功能主要是提供多种与或关系的查询功能。比如查询某检查号或者某个登记号的查询。扩展查询的多样性，对于有复杂的与或关系、检索报告内容模糊查询等，这个功能非常实用。 （3）定制查询：将医生常用的组合查询功能固定为功能按钮。方便以后登录系统查询可以一键完成。比如定制一个查询当天诊室三已经预约的数据。第一次查询之后将其保存自动生成一个功能按钮，下次点击按钮就可以直接查询该组合数据。方便快捷。 （4）编辑报告：在查询列表加入了一个编辑发布报告的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击编辑报告功能，则可以编写保存报告及其以后操作。 （5）采集图像：在查询列表加入了一个采集图像的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击采集图像功能，则可快捷跳转到采集界面进行相应操作。 （6）读卡：读卡功能，适配大多数医院/厂商提供的读卡器。读卡快速读取卡内登记号自动查询数据。支持读取身份证号/就诊号/医保卡号等。 （7）报告超时提醒：对于患者检查做完后拖了很长时间没有保存审核报告的情况进行提示，在查询列表上面醒目字样滚动显示。有助于医生及时发现未出报告的检查，提高医生工作效率。 （8）导出报告/图像：把患者检查信息的图像报告导出到本地。 （9）打印报告：支持全科室统一位置打印报告。整个科室或者同一个检查组设定指定位置打印报告。查询指定患者信息，然后点击打印报告功能即可。 （10）请求会诊：对于比较复杂的检查需要其他医生或者科室帮助的时候，可以用这个功能就行申请达到数据共享的目的。 （11）报告挂起：对于某条检查报告写到一半有特殊情况需要临时保存过会再来继续写的情况，可以采用报告挂起功能。 （12）质量控制：提供进行数据修改的入口。查询数据后选中质量控制操作即可进行质量控制功能。 （13）修改叫号诊室：修改呼叫队列某条检查信息的诊室信息。 （14）过号操作：将某条检查信息的叫号记录过号处理。 （15）修改检查优先级：修改某条检查信息检查优先级，比如加急/军人优先等。 （16）导出数据到Excel：将查询出来的数据导出到Excel存储到本地。 （17）分配报告/审核医生：针对有的检查需要特定人来写报告或者审核报告的情况，可以选中患者信息进行分配功能。分配功能一般需要高级权限。 （18）修改检查技师：修改某条检查信息的技师信息。 （19）取消终审：将某条检查信息终审信息因为特殊原因进行取消终审。取消终审后状态变为已审核状态。 2、检查预约： （1）预约：对申请状态的检查执行预约操作，选择预约日期、预约时间段对病人检查进行预约操作；预约时产生的流水号规则可自定义，可按照诊室、科室或检查组多种方式生成流水号，可统一分配，也可以按照设备分配。支持同一个病人多条医嘱合并预约的功能。 （2）资源计划：在系统中按照时间段提前排出资源计划，按照周一至周日每天各时间段的资源数，生成资源计划到指定日期。支持选座模式，医生可选择做检查时预约到的具体时间点，使得预约更加高效，减少病人等待时间。 （3）查看申请信息：支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 （4）打印预约单：支持自定义预约单模板，打印预约单，预约单打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 （5）补录费用：支持HIS补录费用后，重新录入费用信息。 （6）手工录入患者检查：可自定义录入患者的病人类型，姓名、检查项目等信息，新增患者检查。 （7）修改患者信息：修改患者类型、病人姓名、年龄等患者信息，也可修改检查项目，检查部位等检查信息。 3、登记： （1）到达：预约状态的检查，患者按照预约时间到达科室后，可执行到达操作。 （2）查看申请信息：支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 （3）打印取片单：支持自定义取片凭证模板，打印出取片凭证，取片凭证打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 （4）关联医嘱：支持补录的医嘱与其他检查的关联。 4、排队叫号： （1）呼叫队列生成：支持按诊间或分组生成呼叫队列。 （2）查询呼叫队列：医生可灵活选择按诊间或检查组、检查子类等来检索呼叫队列信息，满足科室多种情况使用。 （3）呼叫：调用其他语音叫号系统进行语音呼叫病人，并用多媒体终端显示叫号信息。 （4）呼叫下一个：自动呼叫下一个未呼叫或等待状态的病人。 （5）过号：将呼叫后未按时来做检查的病人进行过号操作，并显示到过号列表。 （6）取消过号：将过号病人恢复到等候病人队列。 5、图像采集： （1）采集卡：支持多种类型采集卡，如OK、宝狮、天创恒达等采集卡。 （2）采集方式：支持采集卡/网口，采集快捷键支持程序按键操作，键盘快捷键操作，脚踏板/USB手柄操作。 （3）静态采集：单张图片采集，并将采集到的JPG图像上传到服务器。 （4）动态采集：支持动态图像的采集及视频回放，支持多种视频压缩算法MPEG2,MPEG4 等。 （5）图像的基本处理：如亮度调节、图像的旋转、放大、缩小、裁减、标注等，图像的模式识别等，能实现图像色彩亮度对比度调节。 （6）图像标注：可以把图像及标注打印在报告上面。 （7）后台采集：支持书写诊断报告的同时后台采集，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上，可以集中的把急诊患者图像采集下来，之后再加载到相应报告中。 图像导入、导出：支持BMP/JPG/TIF/DICOM格式图像的导入和导出功能。 6、诊断工作站： （1）维护报告样式：可根据医院要求制作不同样式的报告，维护好的报告样式需要关联科室才可在该科室使用，在录入检查诊断信息时，医生可根据当前检查项目以及部位选择合适的报告样式。 （2）浏览影像：查看该患者通过设备采集到的图像。 （3）录入以及修改报告：当患者在医技执行科室完成检查之后，医生在报告界面对患者进行报告录入，报告医生可保存完成的报告并且保存的报告也同时会以PDF文件保存在电脑上，此时检查状态变为“已录入报告”，并且原报告医生可随时打开并修改已保存的报告。医生在点击“保存报告”时可以设置是否返回首页，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面。提交审核：报告完成之后，报告医生可提交报告给审核医生进行审核，此时患者状态变为“已提交”，并且报告医生不可再修改报告。 （4）审核以及驳回报告：保存成功以及提交审核的报告，都可进行审核，审核医生可对报告进行修改，审核完成的报告临床医生站该条检查状态变为“执行”。若报告存在问题，审核医生可驳回报告，报告医生可再次对报告进行修改。医生在点击“审核报告”时可以设置是否返回首页以及审核打印，若选择返回，在保（5）存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面；若选择审核打印，则在报告审核之后自动打印报告单。 （6）终审报告：报告审核完毕后，也可对报告进行终审操作，终审后的报告检查状态变为“已终审”。 （7）报告打印以及补打报告：报告医生可对已经完成的报告进行打印，也可以补打当前患者的报告。 （8）模板数据：医生可以将“检查方法”、“检查所见”、“诊断意见”以模板的形式保存，当报告医生需要使用某个模板时可直接对当前报告进行添加或者替换。模板可以保存为公有模板和私有模板，公有模板该科室的所有医生都可以维护和使用，私有模板仅当前医生可以维护和使用。同时模板也可建立各级目录来保存不同的模板数据。医生还可使用智能模板，根据医嘱项及相关模板使用频率进行排序，最常用的模板排在首位。 （9）智能提醒：医生可根据患者年龄段、患者性别、检查部位、检查设备等维护智能提醒。例如维护患者性别为“男”，提醒关键字为“子宫”，在保存男性患者报告时若报告内容出现“子宫”字样，则提醒医生是否继续保存。 （10）报告记录：可查看该报告的所有执行操作过程；包括：操作医生、操作时间、操作状态（保存、访问、审核等）以及操作之后报告的内容。 （11）标记回访：若患者需要回访，可为患者添加标记回访，设置回访日期、提前提醒天数以及回访医生，则可在回访前提醒回访医生该患者需要进行回访。 （12）报告质量控制：可设置报告阴阳性是否为必选项，默认阳性或者阴性；影像评级是否为必选项，默认是否为甲级；报告保存（第一次保存）多久后不能修改；报告结果同步调整字体大小，由于部分报告的某些模块需要录入字数较多，为了适应报告纸张大小其字体就会自动缩小，为了适应保持字体大小一致其他内容字体也会同步缩小；报告是否需要审核；报告是否需要终审；可编辑报告的检查状态，设置患者在预约、到达、已有图像、正在检查、检查完成状态医生才可编辑报告。 （13）相关检查：可以查看该患者所做其他检查的日期、临床诊断、检查所见、诊断意见以及查看影像。 （14）定位图标注：通过使用定位图的标注功能，医师可以清晰的看到每幅采集到的图像，在该检查部位中的确切位置、详细描述，为日后再次查看报告和影像提供了方便。同时支持定位图的管理和维护功能。 （15）报告和采集界面设置：支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示，医生可以一边观看采集图像一边写诊断报告。同屏采集界面如下： 7、诊断报告管理： （1）WCF与FTP双通道上传：在存储服务器架设WCF存储服务程序，并同时开启FTP虚拟目录作为备用通道，实现双保险。大大增加了报告上传的稳定行与可靠性。 （2）多服务器多存储介质抽象化存储：是将物理存储抽象化为存储服务和存储介质，用户只需知道报告存储的服务器与介质名称即可。将用户与复杂的存储规则相隔离，同时将存储文件与存储介质相关联，达到高可扩容性。 web版调阅工具：给临床医生提供统一的web版调阅报告工具，此工具提供多种版式的调阅方式，只看报告，只看图像，报告和图像同时浏览。并且提供基于html5实现的禁止临床打印pdf报告功能。 8、诊断报告打印： （1）报告样式维护：可在样式设计器中维护报告样式，报告样式可根据检查项目子类关联，固定检查项目默认选择样式。报告样式可维护报告中各项基础信息元素，各个模块之间的排版，报告内容的字体、大小。 （2）配置打印参数：打印参数包括选择报告样式、选择打印份数、选择图像行数、选择每个样式调用的打印机、选择等。 （3）打印预览：配置打印预览后，打印会弹出生成PDF文件的预览页面缩略图，确认无误后可点击打印，减少报告内容填写的错误率。 9、质控管理： （1）修改患者基础信息：患者基础信息的修改的数据只包含对患者的登记号、姓名、拼音的修改。对于其他信息，在预约登记组件来直接修改则更方便。 （2）合并患者：该功能主要目的是将两位患者的信息进行合并。实际效果为将一患者下的检查，全部更新到另一患者的检查下。 （3）修改检查信息：可以将患者检查过程中产生的错误数据直接进行修改。 （4）取消计费：可以对HIS发消息，取消该检查的计费。在患者需要进行出院结算，但是还有检查未做的时候进行处理。 （5）初始化检查：初始化主要目的是将患者的检查信息以及报告信息全部清除，但是会保留患者基础信息。如果为HIS开的医嘱，将会变为申请状态。如果为手动预约的医嘱，将会变为取消检查状态。 （6）修改报告信息：修改报告信息主要目的是对该检查的报告信息进行修改，例如修改报告的保存时间、审核医生等。但是要注意一点，这里进行修改数据后，报告文件已经生成并且上传的话，临床调阅的文件并不会发生改变。 （7）取消报告：取消报告信息主要目的是对该检查的报告进行重写，只有状态为已录入报告的患者可以取消报告，取消报告后检查将回到写报告之前的状态，到达或已有图像。 （8）报告转交：报告转交主要目的是批量修改报告锁定的用户，在RIS中当一份报告被用户打开后，或者分配报告给指定医生后，将会给该报告添加用户锁定。当锁定用户不在电脑前或者锁定用户临时有事离岗后，在该处可批量修改锁定的医生，交给其他医生来处理报告。 10、统计分析： （1）科室收入统计：支持按检查子类，设备，申请科室，病人类型，转诊，和部位大类来统计科室收入。支持按预约日期，登记日期，检查日期，报告日期统计。支持选择某个科室统计。支持按两种不同录入医嘱的方式统计，HIS医嘱登记和手工登记 （2）医生工作量统计：医生工作量涉及数据最多，最复杂，可以统计医生，技师，护师，曝光数等许多方面。支持所有医生工作量统计。也可以支持报告医生，审核医生，登记医生，报告录入者，介入医生，会诊医生，辅助医生，护师，核对护师，检查技师工作量统计。支持影像评级，报告评级，审核报告评级统计。支持预约率，报告被驳回率，医生退回报告，已完成的检查率统计。支持检查项目，申请医生检查项目，医生检查项目统计。支持报告医生检查部位，审核医师检查部位，检查技师检查部位统计。支持扫描方式，同比-环比，检查项目权重*设备权重，检查部位权重统计。支持检查技师曝光次数，报告医师曝光次数统计。 （3）设备工作量统计：支持按日期段，精确时间点，检查子类，检查部位，检查设备，用户来统计。支持按报告日期，检查日期，登记日期统计。 （4）病案统计：病案统计分为了三块，病案统计，阳性率统计和医嘱检测信息。病案统计支持按报告日期，检查日期，登记日期来统计。支持按检查子类，检查部位，检查项目，结构化，归档类型来统计。支持按是否活检检查，回访状态，检查结果，报告医生，审核医生，患者年龄来统计。统计结果支持患者信息，医嘱信息，就诊信息，年龄分布图，以及报告内容。支持高级查询，用户自定义查询条件查询。统计结果支持导出到工作站查询组件。阳性率统计，支持按日期段，检查子类，病人类型，用户，诊间，设备统计。支持按时间统计，报告日期，检查日期。支持按申请科室统计。统计结果支持饼状统计图。医嘱检测信息，支持当前用户，查看对某个医嘱具体时间进行的某种操作，是否取消计费，是否初始化等。 （5）流程监控统计：支持按日期，检查子类，诊间，设备，报告医生，审核医生，通过选择开始状态与结束状态进行统计。支持按检查项目耗时，检查状态耗时统计。检查状态耗时统计，可以精确的统计出此医嘱从登记到审核报告一系列流程的具体时间。支持查看检查项目平均耗时饼图。 （6）打印：所有的统计类型下的统计结果都支持打印 （7）绘制统计图：统计结果都支持柱状统计图显示 （8）病历明细：统计出来的结果选中后，都可以看出患者的基本信息，检查信息，医嘱信息等等，每个统计类型病历明细中显示的信息会有所区别。并且结果支持导出到EXCEL表格 （9）导出到EXCEL：所有统计结果都支持导出到EXCEL表格 11、排班管理： （1）检查项目关联：用于设置检查项目和检查专业组的关联。系统支持选择多个检查项目批量关联某个专业组，也支持选择多个检查项目批量取消关联，同时可按患者类型区分设置专业组关联的检查项目。支持按检查子类来过滤未关联的检查项目，方便检查项目的选择。 （2）用户关联：用于设置用户和检查专业组的关联。支持按角色区分设置与专业组关联的用户，可选择多个用户批量设置关联，也可选择多个用户批量取消关联。 （3）医护人员排班：是根据角色和专业组设置医护人员在一段时间内的排班。选择排班日期、角色和专业组开始排班后，会显示一周内的排班情况，双击要排班的时间单元格，会弹出跟当前角色和专业组关联的用户，即可排班的用户，可选择多个用户来排班。支持将一周的排班复制到本科室或其它科室、角色和专业组里，解决医院同班次用户可在不同科室值班，或写不同专业组报告的需求，减少重复排班。支持切换当前用户能登录的其它科室进行排班，对完成的排班可进行打印。 （4）资源排班：资源排班用于按日期修改资源的可预约数。选择日期点击生成排班后，会根据资源计划生成一周的资源使用情况，包括可预约数和当前剩余数量。双击每个单元格，可修改某个设备在对应日期的可预约数。支持按设备过滤资源排班情况。 12、其它模块： （1）系统管理工作站：为检查科室系统提供基础数据的维护，包括检查项目基础数据维护，科室参数，系统用户，权限设置，系统参数维护及系统组件，以及科室工作流程设置等内容。 （2）申请单浏览：查看病人的电子版申请单，内容包括：病人基本信息、病人就诊信息（主诉与临床诊断等）、检查信息。融合HIS功能查看病人的电子病历。另外，提供了扫描纸质申请单功能，可将纸质申请单扫描并保存归档。 （3）检前信息记录：可填写病人病症、体征、手术情况等多项信息，形成完整的诊疗记录，并提供模板功能，方便填写自定义内容。 （4）检中信息记录：支持录入活检部位及块数、HP值、手术用药及手术医生等信息。 （5）检后信息记录：可查询和填写病人的回访记录，并支持导出功能，实现诊疗的闭环。 （6）图像报告浏览 ：首页选中病人的同时可快速浏览图像和报告内容，大大简化了操作与筛选流程。 （7）相关检查：可查看某病人的全部跨科检查记录，使医生可以便捷的查找历史检查信息，有利于提高本次诊断的目的性与准确性。 （8）工作流程监控：查询某人或某次检查的全部操作信息，追溯检查流程，监控流程用时，提高工作效率。 （9）科室工作状态：显示各诊间的待检，已检和总检人数，各个诊间的实时呼叫列表，以及预约资源使用情况。使管理者对科室现状有大致了解。显示诊间设备与个人的工作量与待工作量。 （10）病理信息：及时有效的显示某次检查相关的病理部位、病理描述、病理诊断、等病理信息，更好的结合病理结果对病人做出准确诊断。 |  |
| 5.4 | 病理管理模块 | 要求提供标本运送、接收、登记、取材、技术处理、诊断、报告管理、流程监管、统计查询等功能。 功能详细需求说明如下： 1、标本运送： 新建运送单、添加病理标本。 详细功能描述如下： - 新建运送单：选择运送单类型，增加一条运送单信息，自动产生运送单号，记录相关运送信息。 - 添加病理标本：选择新增的运送单，增加要新增的病理标本。 2、标本接收： 运送单接收、标本接收、标本拒收等。 - 运送单接收：针对护工运送过来的批量运送单标本的确认接收操作。 - 标本接收：针对单个的标本，进行检查是否合格，检查合格后确认接收。 - 标本拒收：针对不合格的标本进行拒收操作，填写拒收原因，退回临床。 3、申请单登记： （1）信息查询：支持按照天周月快捷日期、登记日期、申请日期、报告日期、医嘱子类、医嘱、状态、病理号、申请单号、条码号、登记号、病案号、姓名来进行查询。 （2）登记：对临床下的病理申请单进行登记。可分为手动点击登记、自动登记、连续登记、批量登记；登记时可自动触发打印标签、回执单、下特检。 （3）取消登记：对在登记状态下的申请进行取消登记，方便在登记出现问题时及时调整。 （4）拒收申请：对临床下的病理申请单进行拒收，并返回消息给临床医生，以提醒临床医生及时修改申请信息或者再此申请。 （5）执行随访：在诊断发起随访后，登记技师回访患者，然后对回访信息登记保存，以便后期查看。 （6）打印标签：对查询的各种状态的申请进行标签打印，为申请单和标本提供标签，使病理管理更精准。 （7）打印回执单：给门诊患者打印回执单，方便患者再病理科发报告后来病理科打印领取报告。 （8）打印包埋盒：对登记状态的患者进行包埋盒的预打印，方便取材时使用。 （9）下特检医嘱：对已经登记且未取材的患者在开始做病理检查前确定其要做特检的，可直接在此下特检医嘱，缩短检测时间，未患者病情判断加速。 4、手工计费： （1）信息查询：支持按照天周月快捷日期、登记日期、申请日期、报告日期、医嘱子类、医嘱、标本类型、状态、病理号、申请单号、条码号、登记号、病案号、姓名、以收费未费来进行查询。 （2）医嘱申请：与患者检查子类有所关联的或者全部费用医嘱查询，方便医护人员按相应医嘱收费。 （3）医嘱核实：费用医嘱申请后，科修改医嘱数量，然后审核，按相应的费用扣除患者费用，方便财务管理。 5、取材处理： （1）信息查询：支持按照天周月快捷日期、登记日期、医嘱子类、医嘱、标本类型、病理号（单个，多个，区间）等方式进行查询，也支持快捷按钮待取、已取、快速、冰冻、补取以及沉渣包埋查询； （2）取材：用户选择检查记录，确认待取材的标本之后，对标本进行取材。 （3）材块信息修改：对录入有误的材块信息进行编辑修改，系统自动记录修改日志； 材块删除：对于作废的材块进行删除操作（若已进行后续操作，需逆流程将材块状态返回取材状态，方可进行删除操作）； （4）大体信息录入：用户对标本进行大体描述，并记录信息；信息录入时，可引用辅助录入模板，可能引用特殊字符快捷录入； （5）打印包埋盒：用户勾选未打印包埋盒的材块进行打印； （6）导出取材打印列表：用户勾选取材列表进行取材信息导出打印； （7）返回登记：对没有材块的检查进行返回登记操作； （8）补费：对未收费的医嘱进行收费操作； （9）标本信息修改：取材时发现标本信息有误，系统操作人员可以修改，系统自动记录修改日志； （10）标本不合格信息记录：取材时发现标本信息不合格，可设置不合格记录信息； （11）标本清理：用户对已发报告14天的检查所剩余的标本进行清理的操作； （12）特检医嘱申请审核：选择一个材块之后，对该材块下特殊染色或者免疫组化医嘱，技师只能申请下医嘱，医师可直接审核； （13）技术医嘱申请审核：选择需要下的技术医嘱之后，根据所需的技术医嘱判断是否需要选择材块，技师只能申请下医嘱，医师可直接审核； （14）图像采集：可进行图像采集或者导入本地图片的操作，对选中的图像进行放缩，旋转，裁剪，编辑，删除等操作； （15）辅助录入模板：可通过亚专科、部位、疾病三层关系对模板进行筛选，私有默认可维护用户个人的常用模板，方便大体录入。 6、标本清理： 信息查询、确认清理。 - 信息查询：支持按照病理号（单个，多个，区间）、标本类型、清理状态、报告时间等条件来进行查询； - 确认清理：核对信息无误之后，选中记录，选择清理人，进行清理操作，可在清理确认之后添加清理说明。 7、材块核对： （1）信息查询：支持按照天周月快捷日期、取材时间、病理号(单个病理号、多个病理号(多个病理号用,分隔)、病理号段(病理号段用-分隔))、材块类型、核对状态、取材医师、是否脱钙条件来进行查询。 （2）核对确认：核对信息无误之后，选中记录，然后点击核对确认，将保存核对时间，核对人，核对备注。 （3）核对取消：如果核对有问题，那么可以对已经核对的材块进行核对取消（没有后续流程直接取消，如果有后续流程，那么后续流程都逆操作之后才能取消）。让使用者达到逆操作处理。 （4）工作单打印：对勾选的材块进行信息打印。 8技术处理： （1）信息查询：支持按照天周月快捷日期、取材日期、包埋日期、病理号(单个病理号、多个病理号(多个病理号用,分隔)、病理号段(病理号段用-分隔))、标本类型、材块类型、取材医师、是否合格、是否包埋条件来进行查询。 （2）包埋确认：确认信息无误之后，选中记录，然后点击包埋确认，将保存包埋时间，包埋人等。 （3）包埋取消：如果发现包埋有问题，那么可以对已经包埋的蜡块进行包埋取消（没有后续流程直接取消，如果有后续流程，那么后续流程都逆操作之后才能取消）。让使用者达到逆操作处理。 （4）工作单导出：对勾选的蜡块进行信息导出、打印。 病理科技师或者医师对蜡块包埋之后，需要对蜡块进行切片操作。如果切片不合格，可进行不合格信息录入。 （5）切片确认：确认信息无误之后，选中记录，然后点击切片确认，将保存切片时间，切片人等。 （6）切片取消：如果发现切片有问题，那么可以对已经切片的玻片进行切片取消（没有后续流程直接取消，如果有后续流程，那么后续流程都逆操作之后才能取消）。让使用者达到逆操作处理。 （7）工作单导出：对勾选的玻片进行信息导出、打印。 （8）标签打印：对勾选的玻片进行标签打印，打印的标签可贴到玻片上。 （9）玻片打印：对勾选的玻片进行玻片打印。直接打印到玻片上，可以不用手动贴上。 （10）染色确认：确认信息无误之后，选中记录，然后点击染色确认，将保存染色时间，染色人等。 （11）染色取消：如果发现染色有问题，那么可以对已经染色的玻片进行染色取消（没有后续流程直接取消，如果有后续流程，那么后续流程都逆操作之后才能取消）。让使用者达到逆操作处理。 （12）开始脱水：选择脱水机，然后选择脱水篮，点击开始脱水，表示脱水篮中的蜡块开始在脱水机中进行脱水。 （13）结束脱水：点击结束脱水，让正在进行脱水的蜡块结束脱水操作。 （14）拆分脱水篮：如果脱水篮中的包埋盒数量多于脱水篮的实际空间，那么需要进行脱水篮拆分，才能进行脱水操作。点击拆分脱水篮之后，将脱水篮中多余的蜡块转移到有可用空间的脱水篮，如果没有可用空间，那么不能进行转移。 （15）派片确认：确认信息无误之后，选中记录，然后点击派片确认，填入初诊医师、二/三线医师之后，点击保存，将保存派片时间，派片人等。 （16）派片取消：如果发现派片有问题，那么可以对已经派片的玻片进行派片取消（没有后续流程直接取消，如果有后续流程，那么后续流程都逆操作之后才能取消）。让使用者达到逆操作处理。 9、诊断报告： （1）保存：用户对属于自己的检查或者不属于任何所有人的检查进行诊断操作，保存的同时增加报告的归属操作和提交操作，将检查状态变为诊断。 （2）审核：二线或者三线医生对报告进行审核操作，判断审核规则，自动生成对应的PDF报告。 （3）取消审核：如果要对报告进行取消操作，需要判断犹豫期，如果超犹豫期的报告可以根据配置来判断是否可以取消或者需要审批操作。 （4）提交：一线医生完成诊断后，需要将检查报告提交到高级医生，可以保存时选择复诊医生，也可以批量选择自己的检查，进行批量提交。 （5）提取：医生针对不归属与自己的检查，可以进行提取操作，如果被提取人员未进行诊断，则直接替换，如果已经开始诊断，则增加诊断人员处理。 （6）补充报告：报告发布后，后续需要补充诊断处理的情况，可以添加补充报告操作。同时，如果不想发布补充报告，可以对已经生成补充报告作废处理。 （7）特检医嘱：诊断过程中，医生可以针对检查下特检医嘱来辅助诊断处理，住院患者可以自动计费。已下的特检医嘱可以作废处理，且取消计费。 （8）技术医嘱：诊断过程中，为更好、更细致进行诊断，医生可以下技术医嘱，已下的技术医嘱可以作废处理。 （9）玻片质量：诊断过程中可以对检查产生的玻片进行质量评价，方便质控管理。 （10）符合情况：不同的检查类型，自动关联不同的符合情况，在诊断过程中，医生可以判断符合情况，进行质控管理。 （11）打印预览：报告生成后，即保存操作后，可以对报告打印的样式进行预览，以此来判断报告的最终样式，便于调整内容。 （12）报告打印：已发布的报告进行打印处理，打印过程调用配置的本地打印机，打印纸质报告。 （13）快捷查询：针对用户和科室不同维度对检查进行快速过滤查询，针对工作流的管理，操作人员可以便捷迅速的查询出与自己相关的各类检查，进行诊断或者其他流程操作。 （14）修改病理号：检查在登记过程中可能存在病理号有误的情况，在后续的过程中可以对流水号进行修改处理。 10、资料管理： （1）信息查询：支持按照天周月快捷日期、登记日期、取材日期、归档日期、医嘱子类、医嘱、标本类型、材块类型、玻片类型、病理号（单个，多个，区间）、归档状态，检查阴阳性等方式进行查询。 （12）确认归档：核对信息无误之后，选中记录，选择归档位置，进行归档操作，在已归档数据中可修改归档位置； （13）取消归档：对误操作的归档数据进行取消归档操作，选择归档数据之后，即可取消归档； （14）发送通知：存在长时间未归档的数据，用户可以发送通知给相应的工作组或诊断人，提醒他们需要归档的具体蜡块、玻片或者底单； （15）自动归档：用户勾选自动按钮之后，可通过输入蜡块号，玻片号，申请单号实现对应类型的自动归档。 （16）确认借出：核对待借出的资料无误之后，用户完整的填写借阅人信息，即可完成借阅操作；用户可在借阅前或借阅后打印借阅凭证； （17）取消借出：对误操作的借阅数据进行取消借出操作，选择借阅数据之后，即可取消借阅； （18）确认归还：核对待归还的资料无误之后，用户完填写归还所需的信息，即可完成归还操作；用户可通过设置蜡块或者玻片的状态来记录其损坏情况； 11、报告分发： （1）报告查询：支持按照天、周、月快捷日期、报告日期、登记日期、申请日期、分发日期、报告医师、分发状态、病理号(单个病理号、多个病理号(多个病理号用,分隔)、病理号段(病理号段用-分隔))、就诊类型、申请科室、申请病区、申请人、子类、医嘱、报告条码条件来进行查询。 （2）清屏：清空/默认所有查询条件控件。 （3）确认分发：勾选未分发的报告列表，点击确认分发按钮，进行分发报告操作。 （4）确认自取：勾选未分发的报告列表，点击确认自取按钮，进行分发报告操作。 （5）取消分发：勾选已分发的报告列表，点击取消分发按钮，进行取消报告操作。 （6）打印底单：勾选报告列表，点击打印底单按钮，进行打印底单操作。 （7）打印签收本：勾选已分发报告列表，点击打印签收本按钮，进行打印签收本操作。 （8）右键扣补：勾选未分发报告列表，右键单击扣补，对未分发报告列表进行扣补操作。 12、统计查询： （1）及时率统计：针对阶段时间内科室的送检申请，统计出是否及时发布病理报告。 （2）优片率统计：针对阶段时间内科室接收的送检申请，检查产生的玻片进行质量统计，并展示非优片的原因。 （3）标本规范率统计：是指临床送检标本的固定是否规范化，体现临床的标本工作质控。 （4）医生工作量:是指病理科医生在全流程中所参与的工作的多少。 （5）技师工作量：技师在技术处理环节中所参与工作的统计。 （6）技术医嘱统计：统计科室内时间段所产生的技术医嘱的数量汇总。 （7）特检医嘱统计：阶段时间内科室内部产生的特检医嘱的数量汇总。 （8）特检项目统计：统计科室内部阶段时间内所下的特检的项目数量汇总。 （9）病例查询：多维度、多条件的对科室内的检查进行全面检索，支持快捷查询、自定义查询和高级查询。 |  |
| 5.5 | 电生理管理模块 | 要求提供医嘱登记、排队叫号、信息注入、报告采集、报告编辑、病历列表、模板设计、数字签名、工作量统计、系统维护等功能 功能详细需求说明如下： - 要求提供医嘱登记功能，要求支持替代HIS的医技登记模块，通过医嘱登记模块，医生可以查询到特定时间内开到本科室的所有检查项医嘱，要求支持查看申请单详细信息，科室医生可以选择需要执行的医嘱进行登记，也可以批量选择登记，不必要重复登录HIS系统，减少医生的工作量。 - 要求提供排队叫号功能，要求支持患者缴费成功后到电生理室做检查，首先要到候诊区报道，分诊技师通过后诊台功能模块将该患者加入到候诊队列，并且打印候诊条码单，凭候诊单检查。医技科室检查者通过电生理工作站的叫号模块功能，从候诊队列里按照顺序呼叫等候患者，要求支持重复呼叫、过号、急诊等多种呼叫模式。 - 要求提供信息注入功能，要求提供电生理工作站从HIS系统获取医嘱信息后，在不通过第三方软件厂家提供技术支持的前提下，将患者信息写入到第三方软件的患者登记界面，节约操作技师手动录入信息的时间，提高工作效率。 - 要求提供报告采集功能，要求支持电生理工作站通过特有的虚拟打印技术，将第三方软件系统的报告转换为PDF格式的电子版报告，要求电生理工作站可以获取HIS系统的患者医嘱信息，电生理工作站将医嘱信息与PDF格式的报告进行匹配处理并且上传至电生理服务器。 - 报告编辑：电生理工作站支持PDF报告格式的多样化处理。具体要求下： 增加首页模板：要求支持提前设计好报告首页模板，电生理工作站可以将首页模板和已经采集到的PDF报告整合到一起，这样做的目的可以达到统一科室的报告模式，方便管理。 修改PDF报告：要求电生理工作站支持直接编辑已经采集完成的PDF格式报告，通过特有的技术将所需要的文字性诊断结论及CA数字签名图片整合到报告中。 PDF报告：要求支持第三方软件系统生成的报告格式比较完整并且无需修改，此时电生理工作站可以直接采集完整的PDF格式报告直接上传，不进行任何处理。 - 要求提供病例列表功能，要求支持电生理工作站的病例列表提供组合查询条件，按照多种组合查询需要的电生理病例报告，并且也提供书写报告的功能。要求支持具有相应权限的医生可以对已经上传的电生理报告进行删除处理。 - 要求提供数字签名功能，要求支持电生理系统内置国内多家CA认证的接口，要求支持只需要通过后台维护即可实现数字签名的功能。 - 要求提供工作量统计功能，要求支持可以按照不同的角色进行工作量统计，并且支持导出excel表格。 - 要求提供系统维护功能：要求包括服务表维护、科室表维护、医嘱表维护、设备表维护、人员管理、配置表维护等 |  |
| 5.6 | 检验信息模块 | 要求提供集中接收、标本拒收、标本核收、标本登记、报告处理、危急值闭环管理、报告查询、明细查询、统计汇总、TAT统计、实验室质量指标、质量控制、基础数据信息维护、系统权限管理等功能。 详细需求说明如下： 1、要求提供集中接收功能：要求支持标本到达检验科标本集中接收窗口使用。要求包含如下功能：接收护士站采集的标本（未采集的标本也可直接接收）；拒收不符合检验要求的标本；运送单标本接收；打印护士回执单；按条件查询已申请的医嘱信息；置打印标识；清空列表；标本无采集信息提示，可控制是否接收；标本条码有拒收记录，提示是否继续接收；接收判断标本临床状态，已经执行、已经停止、已经撤销、已经作废的标本不可接收；接收权限控制，提示标本非本处接收，请送到指定科室接收；门急诊欠费提示不可接收；住院患者出院提示，控制是否接收；标本超TAT时间提示等 2、要求提供标本拒收功用：要求支持在检验科接收窗口收到问题标本时可以对标本进行拒收并打印拒收单，根据卫计委相关统计对拒收类型分为医嘱问题，采样问题，运送问题，对应详细原因可以直接点击选择，方便快速处理，也可获得准确的统计数据。 3、要求提供标本核收功用：要求支持标本处理后，进入核收排样操作，即按工作小组或医嘱组核收检验标本。要求支持标本可按照医嘱组核收并自动分流水号段；要求可按照标本类型，患者类型核收自动分流水号段；可自动分配工作小组；要求核收页面显示流水号可用号段及核收医嘱信息；核收错误提示具体核收位置信息。 - 要求提供标本登记功能，要求手工登记可以根据病案号获取患者信息，展示工作小组下所有医嘱方便勾选，附加条码及记录单打印勾选。对登记错误的患者信息可批量修改流水号。 4、要求提供报告处理功能：报告处理页面是检验科技师工作者最常用页面，要求支持可完成标本结果处理到报告审核的操作。在报告结果审核之前，要求支持技师可通过质控提示判断当天仪器结果准确性，也可比对历次结果及图片结果判断结果准确性；要求通过标本操作日志可查询报告手工修改记录；通过右键功能菜单，可进行复查操作，转移标本工作小组，转移标本处理日期，批量增删项目及单独增加项目，拆分报告，标本复制等功能 （1）要求提供拆分报告功能，要求支持将一个标本拆分成多个报告出结果，通常由于一个标本由多个仪器做检时才需要拆分。 - 要求提供标本复制功能，要求支持仅仅复制标本的信息，复制时新选择医嘱，减少手工登记录入患者信息的工作量使用。 - 要求提供结果备份功能，要求支持把原标本备份一份，原标本用新填的流水号和日期，要求支持复制标本在原标本的日期和流水号，两个标本都有结果。 - 要求提供结果复查功用，要求支持把原标本备份一份，原标本用新填的流水号和日期，复制标本在原标本的日期和流水号，复制标本有结果,原标本无结果。 5、要求提供危急值闭环管理功能：要求支持危急值上报：当报告存在危急值结果时，弹出危急值报告处理界面，要求危急值报告处理至少提供四种方式:网络上报、电话上报、网络+电话上报、无需上报。网络上报要求支持选择后会发送危急值报告给临床医生；电话上报要求支持电话通知的方式通知相关人员并做记录，系统上不发送危急值消息到临床；网络+电话上报：要求支持电话通知的方式通知相关人员并做记录，并会发送危急值报告给临床医生；无需上报：不作为危急值进行发送。 （1）要求支持医生阅读危急值消息并处理。 检验系统消息提醒：临床处理危急值消息后检验科收打临床处理或未处理消息。 7、要求提供报告查询功能：要求支持报告查询页面方便检验科报告窗口查询患者报告及打印，可通过登记号，病案号，检验号，卡号，流水号，患者姓名精确查找出患者所有状态下的报告，包含登记，初审，复查，取消，审核，打印，未打印。要求高级查询提供更详细的查询条件。取消自助功能还可重置自助状态，重置后在自助机上可二次打印报告 8、要求提供明细查询功能：要求支持接收明细查询：查询条件有时间条件，病人类型，申请科室，工作组，接收用户，运送用户，医嘱及标本类型。要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供核收明细查询功能，要求查询条件有时间条件，病人类型，申请科室，工作组，医嘱及流水号，接收者，核收者，审核者。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件 - 要求提供拒收明细查询功能，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，病区，拒收类型，拒收人。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供危急报告查询功能，要求查询条件有时间条件，申请科室，申请医生，工作组，工作小组，病人类型，是否处理。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件 - 要求提供报告结果查询，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，病区，拒收类型，拒收人。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供仪器结果明细查询，要求查询条件有时间条件，检验仪器，申请科室，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供标本状态查询功能，要求查询条件有时间条件，登记号，申请科室，申请医生，工作组，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供取消审核查询功能，要求查询条件有时间条件，取消审核人，申请科室，病区。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供收藏报告查询功能，要求查询条件有时间条件，申请医生，病人类型，申请科室，检验医生，检验医嘱，工作组，工作小组，审核医生，标本类型，收藏类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件 8、要求提供统计汇总功能，具体要求如下： （1）工作量综合统计：要求根据时间类型、日期范围、工作组，病人类型等查询条件统计工作量，查询条件可以根据选择内容定义表格列头，组合出不同形式 （2）要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件 （3）要求提供工作小组工作量查询功能，要求查询条件有时间条件，病人类型，工作组，工作小组，项目。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （4）要求提供仪器结果汇总功能，要求支持查询仪器均值，标准值，最大最小值，变异系数。查询条件有时间条件，仪器，申请科室，病人类型，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （5）要求提供项目阳性率统计，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，工作小组，检测项目，要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 9、TAT统计可有效展示科室工作集中度，工作强度，各阶段工作合格率 （1）要求包含： 运送工作集中度，接收工作集中度，核收工作集中度，审核工作集中度；采集到运送工作强度，采集到运送工作强度，采集到接收工作强度，采集到核收工作强度，采集到审核工作强度，送检到接收工作强度，送检到核收工作强度，送检到审核工作强度，接收到核收工作强度，接收到审核工作强度，申请到接收工作强度，申请到核收工作强度，申请到审核工作强度，核收到审核工作强度；采集到审核合格率，接收到审核合格率，核收到审核合格率，采集到接收合格率，采集到核收合格率，接收到核收合格率。 （2）要求提供接收工作集中度查询，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，工作小组，病人类型，优先级，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供审核工作集中度查询，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，工作小组，病人类型，优先级，查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供标本汇总查询功能，要求条件有时间条件，申请科室，病人类型，优先级，查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 接收至审核合格率：查询时间条件分为年统计，月统计，精确度每日时间，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 - 要求提供TAT汇总（按照核收时间查询）功能，要求查询有时间条件申请科室，病人类型，各操作动作，优先级等，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 10、实验室质量指标具体功能要求如下： （1）要求提供实验室质量指标汇总功能，要求可概览医嘱专业组中位数（含检验前周转时间，实验室内周转中位数），项目组中位数，危急值通报率，标本可接受性，血培养污染率 （2）要求提供标本可接受性查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （3）要求提供危急值通报率查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （4）要求提供医嘱专业组中位数查询功能，要要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （5）要求提供项目组中位数查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （6）要求提供专业组TAT中位数查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （7）要求提供血培养污染率查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （8）要求提供标本可接收性查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 （9）要求提供室内质控项目开展率，要求可按工作组，工作小组（仪器）查看开展率 （10）要求提供室间质评项目不合格率，要求可按工作组，工作小组（仪器）查看不合格率 （11）要求提供室间质评计划： （12）要求提供室间质评结果录入： （13）要求提供实验室间比对率 11、要求提供质量控制功能，具体功用要求如下： （1）要求提供L-J图，要求支持选择日期范围、检测项目，分别查看各类浓度下的质控趋势。L-J方便查看单浓度趋势图，越接近靶值浮动，仪器质量越稳定。 （2）要求提供质控规则，要求按照质控物维护的质控规则，显示不同的颜色点。如+3SD线上的点为失控，且用红色标识，在质控图中，该点呈红色。 （3）失控处理：点击质控点，弹出失控处理界面，双击选择或直接录入失控类型、处理方法、处理结果、临床影响等信息。 （4）要求提供编辑质控点：在失控处理界面，录入一新的质控值，点击【添加】，并保存。成功在当前质控图中增加一质控点。也可进行排除和删除质控点操作，排除的质控点不参与判断，可在质控数据界面看到已排除的质控点。 （5）要求提供失控处理功能，要求支持填写失控类型，原因分析，质控处理方法，质控处理结果，质控临床影响，质控预防措施。 （6）要求提供Z分数图，要求Z分数图可同时显示多种类型的浓度，方便个浓度间的对比。 （7）要求支持WestGuard图，要求WestGuard图可同时以多张图形式展现各浓度变化。 （8）要求支持优顿图，要求可以方便查看质控两个浓度间的收放趋势。越靠近中心区域的点，离靶值越近，仪器效果越好。 （9）要求提供8-N图，要求方便查看多个项目最近八天的质控情况，适用于按医嘱查看质控。可同时选择全部检测项目和全部的浓度显示。 （10）要求提供质控对比图，要求可对同一个检测项目下，不同浓度的质控图进行对比。可以对比一个仪器的不同浓度的质控，也可以对比两台仪器的质控效果。 （11）要求提供日间质控，要求方便查看多个项目一天的质控情况。快速知道某个项目是否在控。日间质控只能查看到一天的质控信息。 （12）要求提供定性质控，要求未维护定性质控的检测项目，质控结果以Z分数图的形式显现；维护了定性质控的检测项目，质控结果以定性形式显示。 （13）要求提供质控监控功能，要求可直观的显示一个仪器多个项目多个浓度的质控情况。选择日期和检测项目可查询显示对应的质控监控。 （14）要求通过质控图，选择默认图L-J、Z分数图和WestGard图三类。可查看当天质控图。进行失控处理，失控评价等操作。 （15）要求提供质控月报。要求支持选择月份、开始结束日期、质控物等条件，可查询指定月份内，项目的质控情况，包括失控率、使用靶值、本月SD值等。质控月报界面给医院提供上报质控情况。也可进行打印、导出操作。 （16）要求提供质控年报，要求支持选择年份，仪器，查询出一年的质控项目，通过质控项目明细内容查看，（17）要求可显示相应质控项目的失控情况。 （18）要求提供质控上报，要求支持查看、上报质控项目对应的质控结果，可导出。 （19）要求提供质控失控查询功能，要求查看质控项目的失控情况，也可进行失控处理。 （20）要求提供质控操作日志功能，要求支持选择日期、检测仪器，查看当前所有的质控操作记录 12、要求提供基础数据信息维护功用，具体功能要求如下： （1）要求支持采集容器维护：可编辑颜色添加图片，方便护士辨识容器。 （2）要求支持标本类型维护：可维护WhoNet码，标本组。 （3）要求支持检测项目维护：维护信息详细；含三方对照码维护可扩展性强；要求支持特殊检测项结果配置化控制；参考范围维护精确，可适用科室，适用诊断；计算项可维护复杂逻辑规则。 （4）要求支持医嘱维护：医嘱信息维护详细；采集提示，取报告提示，报告说明，报告要求支持模式等可配置维护；标本类型及采集容器可添加多个，并可维护条码数量关联采集部位。 13、系统权限管理 （1）要求支持用户维护：可维护默认访问，配置不同安全菜单组权限，可以要求支持配置用户级别，限制用户访问数据权限 （2）要求支持安全组菜单：可维护不同安全组访问页面，及功能点。 （3）要求支持工作组默认设置：工作组级控制及默认设置。 （4）要求支持工作小组默认设置：工作小组级控制及默认设置。 |  |
| 5.7 | 血液净化信息模块 | 要求提供自动数据采集、病人登记、血液净化方案、治疗护理、医嘱管理、检验检查结果、治疗评估、查房记录、月小结、治疗排班 、床位安排、血液净化记录、病人转归 、设备管理、质量检测、统计分析、系统设置、其它模块等功能 功能详细需求说明如下： 1、自动数据采集业务具体要求如下： 通过中央采集服务器建立医疗设备与病人的对应，启动采集服务，接收设备输出的数据并进行解析。 自动采集血透机、血滤机等床边监护设备输出的病人血流量、血浆容量、超滤率、跨膜压、血液流速等参数 （1）要求支持通过体重仪采集身高、体重数据，通过血压仪采集血压和脉搏等数据。 采用中央服务器将解析后的同步数据存储。要求支持对采集数据实时存储入数据库，并同步显示在血液净化界面。 采用中央服务器采集数据模式，要求可方便集中查询监控各血液净化床设备采集状态，在网络中断、客户端软件关闭等异常时，要求支持在采集服务器缓存数据，故障恢复后继续记录，保持采集数据的稳定性、连续性。 采用中央服务器采集数据模式，要求支持不需要血液净化床旁电脑进行数据采集，对床旁电脑没有串口、额外的网口的要求与客户端采集相比，可以通过一台电脑处理多个血液净化床节约电脑资源。 采用中央服务器采集数据模式，要求支持程序更新，扩展血液净化床。 （2）要求支持设置采集的床位、设备型号、采样频率、端口号等参数。 支持对采集的异常数据进行数据修正，并在后台记录修改痕迹。 2、病人登记业务功能要求说明如下： （1）要求支持登记病人血液净化编号、血液净化次数、主管医生等信息。 （2）要求支持对结束治疗的病人，修改维持性血液净化状态为转归状态。 （3）要求支持按照登记号、住院号、姓名、日期等条件查找已登记病人。 3、血液净化要求如下： （1）要求支持按时间、登记号查找血液净化登记病人。 （2）要求支持填写血液净化方式、血液净化频率、血液净化器材、血管通路、抗凝方案等内容。 （3）要求支持记录方案的用药医嘱计划。 （4）要求支持按血液净化方案模板保存和选择。 （5）要求支持按时间、病人查询维持性血液净化病人列表。 4、治疗护理功能具体要求如下： （1）要求支持透析前和透析后检测和记录病人信息。 （2）要求支持使用血液净化专科电子病历记录病人完整的透析病程。 5、医嘱管理功能要求如下： （1）要求支持添加血液净化中使用的临时医嘱，并可以查看费用明细。 （2）要求支持确认和记录本次血液净化所用医嘱，并记录在血液净化系统中。 6、检验检查结果查询功用要求如下： （1）要求支持按日期查询病人检验结果。 （2）要求支持按病人最近检验时间和检验频率辅助医生提醒病人做相关检验。 （3）要求支持进行透析充分性评估。 查房记录：要求支持透析过程中修正病人治疗方案，记录调整方案、原因、如何调整、调整日期、调整人员等信息。 月小结：要求支持记录病人身体状况、管路和方案、居家情况、实验室检验指标、传染病信息、本月总结评价及其下一步诊断治疗建议等。 治疗排班 ：要求支持根据医生的治疗方案的血液净化方式和治疗频率，进行治疗时间排班。 7、床位安排具体要求说明如下： （1）要求支持将已确定治疗时间的病人，安排到具体的床位上。护士在图形界面上以拖动方式，把病人安排具体的床位上。 （2）要求支持安排血液净化日期和具体时间；支持按周排班。 （3）要求支持感染病人要安排到相应类型的床位上。 （4）要求支持血管通路管理 （5）要求支持建立病人的血管通路，同一时期只有一个有效的血管通路。 8、血液净化记录具体要求说明如下： （1）要求支持记录病人血液净化中、血液净化后的数据。 （2）要求支持操作上机，启动血液净化，设备采集服务器将按照预设的采样间隔自动从血透机、血滤机采集数据并显示，也可以按指定时间提取采集数据。对于一些无法从仪器自动采集或没有使用仪器监护的数据，用户可以手工录入。 （3）要求支持手工录入非系统采集的数据，记录临床表现，透析小结。 （4）要求支持按统一的样式打印血液净化记录单。 （5）要求支持记录血液净化并发症。 病人转归：要求支持病人结束血液净化时，记录透析病人转归情况。 设备管理：要求支持记录和查询检修、维护设备数据。 质量检测：要求支持记录和查询反渗水、透析液质量监测的细菌培养、内毒素检测数据 9、统计分析业务具体要求如下： （1）要求支持统计病人血液净化费用。 （2）要求支持统计不同血液净化方式例次。 （3）要求支持统计维持性血透患者的死亡例次、死亡率。 （4）要求支持统计血液净化中严重（可能严重危及患者生命）并发症发生例次。 （5）要求支持统计血液净化材料例次。 （6）要求支持统计维持性病人质量监测指标（溶质清除、贫血的纠正、钙磷代谢）。 （7）要求支持统计不同血管通路类别例次。 （8）要求支持统计平均每名患者血液净化时间范围例次。 （9）要求支持统计工作量 （10）要求支持统计患者转归 （11）要求支持统计当前病人透析龄 （12）要求支持统计原发病分布。 （13）要求支持统计肝炎病毒标志物。 （14）要求支持统计血红蛋白和红细胞压积平均值。 （15）要求支持统计维持性病人质量监测指标(溶质清除率、贫血的纠正、钙磷代谢) （16）要求支持统计不同血管通路类别例次。 10、系统设置功能具体说明如下： 要求支持维护相关基础数据：血液透析项、抗凝方式、血液净化方式、血管通路、透析设备运行模式、病人转归、死亡原因、净化设备型号、净化监护设备、床位组、床位信息维护等。 |  |
| 5.8 | 重症监护信息模块 | 要求提供自动数据采集、实时重症监护、床位和监护管理、生命体征记录、执行医嘱、护理记录、出入量汇总、护理评估、数据查看、打印重症监护记录、同步体温单、入科评估、趋势图、自动病人评分、综合诊疗视图、出科评估、评分统计、工作量统计、质量控制统计、系统设置、其它模块等功能 功能详细需求说明如下： 1、自动数据采集：要求支持通过中央采集服务器建立医疗设备与病人的对应，启动采集服务，接收设备输出的数据并进行解析。自动采集监护仪、呼吸机等床边监护设备输出的病人血压、心率、血氧、体温、脉搏、呼吸等生命体征参数，同时支持科内检验设备的数据采集。 - 要求支持采用中央服务器将解析后的同步数据存储。对采集数据实时存储入数据库，并同步显示在重症监护界面。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式，可方便集中查询监控各监护床设备采集状态，在网络中断、客户端软件关闭等异常时，在采集服务器缓存数据，故障恢复后继续记录，保持采集数据的稳定性、连续性。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式，不需要监护床旁电脑进行数据采集，对床旁电脑没有串口、额外的网口的要求。与客户端采集相比，可以通过一台电脑处理多个监护床节约电脑资源。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式，方便程序更新，方便扩展监护床。 - 要求支持设置采集的床位、设备型号、采样频率、端口号等参数。 - 要求支持对采集的异常数据进行数据修正，并在后台记录修改痕迹。 2、实时重症监护：要求支持生命体征报警：对超过正常值的异常生命体征，进行报警提示， （1）要求支持可以实时查看、控制全部医疗设备的采集任务。 （2）要求支持对超过正常值的异常生命体征，进行报警提示。 （3）远程监护：要求支持不在病区的医生、护士通过远程监护查看病情，加强对重症监护过程的控制与指导。 （4）中央监护：要求支持通过中央站监控病人生命体征、采集设备等情况，可以方便地查看病人情况。 3、床位和监护管理具体要求说明如下： （1）要求支持在病区重症床位图上，可以观察当前病人情况。 （2）要求支持进入重症监护列表后，可以查看当前监护床病人监护情况。不同状态的监护病人以不同的颜色显示。 （3）要求支持选择相应的病人后，就可以对病人进行监护操作。这时将要求支持启动采集设备数据服务，进行监护数据采集。 （4）要求支持只有系统指定授权的工作站和用户才可以点击开始，进行监护 4、生命体征记录：要求支持重症监护启动后，设备采集服务器将按照预设的采样间隔自动从监护仪、呼吸机采集数据并显示，也可以按指定时间提取采集数据。对于一些无法从仪器自动采集或没有使用仪器监护的数据，用户可以手工录入 5、执行医嘱：要求支持打开病人数据界面，点击新增即可弹出医嘱数据。将获取医生对病人下的医嘱，同时显示在界面上。 （1）要求支持自动提取医生医嘱，严格按医嘱要求的剂量、用法、频率执行医生医嘱，可以根据科室药品使用习惯定制。 （2）要求支持获取医嘱数据后，可以修改时间、备入量、用药速度，并自动计算实入量。也可以删除数据。 （3）要求支持微泵泵入医嘱，可以自动根据用药速度、药品浓度、药品剂量计算，并对计算实入量总量。 （4）在临时需要变更医生医嘱执行的情况下，系统提供联合签署功能。 6、护理记录：要求系统支持数据采集、自动生成数据、工作站录入等方式。 - 要求支持根据数据类型的不同，数据录入分为数值型数据录入、选择型数据录入、自由文本数据录入，系统自动记录操作人、操作时间。 - 要求支持数据的录入时间，数值可以修改，系统将自动记录修改时间和修改前的原始值，同时记录操作人。 - 要求支持可以切换到其它病人进行数据录入。在顶部的病人列表中，显示的是当前病人，选择病区病人即可切换。 - 要求系统支持按模板填写护理记录。 - 要求支持添加护理记录可以手工输入数据，也可以通过“编辑护理记录”链接来选择已经维护好的模板。 - 要求支持对于不常使用项目，可以添加项目。每个护理记录单都有各自不同的显示项目。 7、出入量汇总：要求支持自动生成病人重症护理记录单，根据出入液量自动计算出病人全天的出入量平衡情况。 - 要求支持系统按每小时和每天对病人的出入量进行自动分类汇总，计算出入量的差值。底部区域显示全部项目的汇总，右侧是每个项目的汇总 8、护理评估：要求支持评估病人皮肤、压疮等护理状况。 - 要求支持支持图形化标注。 9、数据查看：要求支持通过趋势图查看监护数据。 - 要求支持查询固定开始时间点的监护数据。 - 要求支持监护项目显示区域可以折叠或展开当前的显示区域。 - 要求系统支持查看数据明细。 10、打印重症监护记录：要求支持可以选择打印重症护理单。 - 要求支持用户可以定制各科室使用的重症监护单、危重护理单等单据的输出样式，要求支持打印时会自动使用不同的模板来打印单据。 - 要求支持重症监护单上的起止时间是病人开始和结束重症监护的时间。 - 要求支持支持CA签名（接口） 11、同步体温单：要求支持提取监护的生命体征和出入量等数据，倒入体温单接口。减少手工录入工作量。 - 按体温单数据要求，提取监护记录的生命体征数据，为体温单共享数据。 - 患者体重、出入量直接导入到体温单上，特殊的引流量也可直接导入到体温单上。 - 支持定时和手工同步数据。 12、入科评估：要求支持在病人入重症科室后，分析病人病情，对病人进行重症评估。 - 可提供在病人入重症科室后，分析病人病情模块，要求根据国际重症医学标准对病人进行重症评估。 - 评估病人入ICU首日APACHEⅡ评分。 - 根据首日APACHEⅡ评分，评估预期住院病死率。 13、趋势图：要求支持查看生命体征、检验检查等趋势图。 14、自动病人评分：要求支持自动按国际评分标准，如Glasgow昏迷评分、APACHE II 评分、SOFA 评分等，对重症病人进行评分。 15、综合诊疗视图：要求支持自动生成并综合展现生命体征、出入量、医嘱、检验、检查等信息。 - 要求支持危急事件处理 - 要求支持出科评估 - 要求支持当要结束对当前病人的重症监护，要求确认病人转归。 - 结束重症监护将停止采集监护设备数据。 - 要求支持总结出科病人治疗，进行出科重症评估，后台自动生成出科评估数据：出科评分、ICU住院时长、机械通气总时间、中心静脉次数等数据。 16、评分统计：要求支持按病人、科室统计病人的不同评分。 17、工作量统计：要求支持可以统计医护人员工作量：病人中心静脉置管、气管插管等统计。 18、质量控制统计：要求支持ICU质量监测指标：统计病人数、平均ICU天数、ICU死亡人数、重返ICU人次、气管插管、中心静脉置管、尿导管等质量控制数据。 19、系统设置要求支持重症监护常用医嘱项、显示分类、显示大类： - 要求支持维护监护床，定义和修改采集设备的IP地址、采集端口、采集频率等参数，重症监护设备和仪器维护，按监控设备定义不同生命体征等采集参数。 - 要求支持设置重症监护床的采集的项目、采集频率等，操作权限等。 - 要求支持对重症监护的出入量汇总统计项维护。 20、其他模块要求支持包括CA签名、重症护理记录文书浏览等功能。 |  |
| 5.9 | 手术麻醉信息模块 | 要求提供手术资质管理、手术申请提交、手术申请审核、手术安排、麻醉安排、麻醉术前访视、自动采集监护信息、麻醉记录、麻醉术后恢复（PACU）、手术器械清点、术后登记、病人转运记录、麻精药品登记、麻醉术后访视、手术申请信息提取、手术安全核查、手术风险评估、统计分析、系统设置、其它模块等功能 功能详细需求说明如下： 1、手术资质管理：要求支持给手术医生分别授权手术，在手术申请时为手术指定有资质的主刀医生。 - 要求支持按手术查询有资质的医生，也支持按医生查询有资质的手术。 2、手术申请提交：要求支持手术科室提交手术申请，填写手术病人、医生科室、手术医生、手术助手、手术名称、术前诊断等信息，填写进修和实习医生信息。自动提取血型、传染病检验结果。 - 要求支持指定时间接收手术申请，超过这一时间，系统便不再接收手术申请。 - 要求支持按照患者不同的来源（门诊、住院及其他）查询手术申请信息；随机查询待安排患者、已安排患者信息；依据手术申请单资料安排手术项目、手术时间、麻醉方法、麻醉方式、麻醉医生和手术护士 - 系统支持对多手术合并处理功能。 - 要求支持手术查询根据申请科室、手术间、手术状态等多种查询条件，并可自动按照手术间、手术科室、是否污染和是否急症手术进行分类排列。 - 要求支持打印手术通知单。 - 要求支持门诊和急诊病人的手术申请。 3、手术申请审核：要求支持手术申请提交后，科室主任审核后正式发送到手术室。 - 要求支持不同科室有不同的审核截止时间。 4、手术安排:要求支持手术室接收病房手术申请单。进行手术安排。 - 支持排班护士可以进行图形化拖放操作进行快速排班。 - 要求支持手术室确定每台手术的手术间、台次、手术时间、器材护士、巡回护士，安排进修和实习人员。能够协调安排急症手术。 - 要求支持将确认后的每台手术的上台手术医生、巡回护士和洗手护士回传到HIS中。 - 要求支持按手术间手术护士的排班。 - 要求支持排班后打印手术排班表。 5、麻醉安排：要求支持麻醉科安排麻醉师、进修和实习麻醉师，确定麻醉方法。 - 要求支持打印手术排班报表。 - 要求支持将确认后的每台手术的麻醉医生回传到HIS中。 - 要求支持支持按手术间对麻醉师的排班。 6、麻醉术前访视：要求支持查阅病人的基本信息，与HIS集成后的电子病历查询功能（病史、以往手 - 中麻醉用药及麻醉方式、以往检验及医学影像资料、医嘱信息等）。提取最近的检验、检查结果。 - 要求支持结合患者状况给出ASA分级等麻醉评估，选择麻醉方法，制定麻醉计划，预见术中困难及防范措施。 - 要求支持填写麻醉同意书并获取病人或家属认可。 - 要求支持pad操作。 - 支持pad等移动设备操作，没有WiFi时支持本地离线保存。 - 要求支持输出麻醉相关医疗文书（麻醉术前访视单、麻醉计划、麻醉同意书、有创治疗知情同意书等）。 7、自动采集监护信息：要求支持自动采集监护仪、麻醉机设备中病人术中血压、心率、血氧、体温、脉搏、呼吸频率、吸呼比、潮气量等生命体征参数。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式进行同步数据存储，对采集数据实时存储在数据库，并同步显示在麻醉监护界面。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式，可方便地集中监控各手术间设备采集状态，在网络中断、客户端软件关闭等异常时，在采集服务器缓存数据，故障恢复后继续记录，保持采集数据的稳定性、连续性。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式，不需要手术间电脑进行数据采集，对手术间电脑没有串口、额外的网口的要求。 - 要求支持采用中央服务器采集数据模式，方便程序更新，方便扩展手术间。 - 要求支持对采集的异常数据进行数据修正，并在后台记录修改痕迹，支持编辑修改和拖动修改。 - 要求支持可以定义和修改采集设备的IP地址、采集端口、采集频率等参数，按监控设备定义不同生命体征等采集参数。 - 要求支持可以在客户端实时查看、控制全部医疗设备采集任务。 - 支持当患者出现异常体征时能发出提示。 8、麻醉记录：要求支持能调出供麻醉医师参考的常用药物、事件等数据。 - 要求支持对不常用药品，支持调出HIS医嘱进行查询。 - 要求支持记录麻醉用药、麻醉事件、生命体征、体液出入量、并发症状、术中情况及处理过程等所有相关操作和麻醉数据。 - 要求支持支持所见即所得修改折线图数据。 - 要求支持根据采集的数据同步显示监护仪波形等信息，供术间浏览查询。 - 要求支持可以同步显示麻醉记录单等医疗文书等。 - 要求支持常用麻醉项目保存为模板，便于下次同类型手术直接套用。支持公有模板和个人模板。 - 要求支持术后生成并打印麻醉记录单、镇痛麻醉单。 9、麻醉术后恢复（PACU）：要求支持术后麻醉恢复的用药、体征趋势记录等功能，记录患者术后麻醉恢复期间所有相关操作和麻醉数据。 - 要求支持记录术后恢复过程中的患者入室情况、出室情况，并能够自动生成独立的术后复苏单。 - 要求支持对病人Steward苏醒评分，作为离室评估依据。 10、手术器械清点：要求支持提取消毒供应系统接口，扫描消毒包读取消毒包信息。 - 要求支持关联消毒供应包，对手术器械、耗材等物品在术前、台上、关前、术后进行清点。 11、术后登记：要求支持手术结束后完成对手术名称、手术状态、手术间、手术人员等手术信息的审核、修改等，确保术后的信息准确可靠。 12、病人转运记录：要求支持记录在手术室与相关科室进行手术病人转运申请、接收、交接的内容，支持查询。 13、麻精药品登记：要求支持对术中使用的麻醉药品、精神药品批号、使用情况、操作人进行登记。 14、麻醉术后访视：要求支持麻醉医生术后去病房访视病人，记录病人术后麻醉情况和术后镇痛记录。支持pad操作。 15、手术申请信息提取：要求支持手术申请自动提取血型、传染病检验结果。 16、手术安全核查：要求支持能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 17、手术风险评估：要求支持根据手术切口级别、麻醉ASA分级和手术时间确定手术院内感染级别。 18、统计分析：要求支持手术台数统计，病人数统计，术者人数统计、手术规模统计。输出手术预报、手术日报、手术月报。 - 要求支持进行手术医生、麻醉医生、手术护士工作量统计。手术室护士工作时间统计。 - 要求支持按手术分类、诊断分类、病人特征等查询全部手术资料，查阅患者术前访视、护理信息、麻醉总结。 - 要求支持院内感染监测、医疗质量控制、成本绩效核算、设备管理、科研教学等所需数据的提取与打印。 - 要求支持麻醉专业医疗质量控制指标（最新版）统计。 - 要求支持三甲评审上报数据统计 19、过程监控： - 要求支持监控手术间使用状态，辅助手术间调整。 - 要求支持监控和管理手术间监护设备连接状态。 - 要求支持以图形方式实时显示手术室手术进展汇总情况。 - 要求支持以图形方式实时显示各手术间手术进展情况。 20、系统设置：要求支持手术科室维护、手术室、手术间信息维护；手术名称、手术分级、麻醉方式、切口类型、麻醉效果、气管插管、ASA分级维护；手术麻醉显示大类、手术麻醉显示分类、手术麻醉常用医嘱、手术麻醉设备维护；设备采集参数、麻醉图标设置；手术清点项维护、手术麻醉打印列维护等。 21、其它模块 其他模块要求支持包括补录费用、CA签名、麻醉文书浏览等功能。 |  |
| 5.10 | 医技检查预约模块 | 要求提供医技窗口服务台预约，自动预约、诊间预约、住院病区预约、自助预约、移动端预约、登记功能、二次分诊功能、检查知识库规则配置、预约统计分析等功能 功能详细需求说明如下： 1、要求提供医技窗口服务台预约功能 - 要求支持预约窗口的医护人员能够根据患者就诊卡、登记号、姓名等信息查询患者的检查类医嘱。要求支持在预约界自动展示最近几天的可用的预约资源时间段信息，选择患者合适的时间段就行预约，也可重新选择合适的日期进行预约。预约完成后也可以取消预约 - 要求支持查看申请单信息，病史及临床所见、临床诊断以及检查目的等；支持查看患者历史检查信息。 - 要求支持对资源预约数量和使用情况的查看和统计。 - 要求支持检查申请的操作记录查询，从申请到预约、修改预约、取消预约、登记报到、检查完成、出报告等全流程监控。 2、要求提供自动预约功能：要求支持根据时间规则、医学知识库规则，一键式自动批量预约患者的所有检查，智能规避检查时间冲突或医疗规则冲突。 - 要求支持根据制定的规则，自动分配合适的检查时间，减轻医护人员工作量，减少患者排队次数。 - 要求支持患者的多项检查在不冲突的情况下自动安排在同一天检查，减少患者来往医院次数。 - 要求提供诊间预约功用，要求支持开完检查申请后，弹出诊间预约界面进行预约，系统默认匹配、推荐预约资源。 3、要求支持诊间预约界面展示可用的预约时间段信息：默认选中推荐的最早的预约资源，还可根据实际情况询问患者或者相应的治疗安排进行检查资源的预约。 - 要求可以取消已经预约好的检查或修改预约时间，预约之后可以打印预约单，提示患者按时检查以及检查的注意事项。 - 要求支持对已预约且超出时间未缴费的申请单自动取消预约资源，防止资源浪费 4、要求提供住院病区预约功能：要求支持病区护士可以统一管理病区患者的所有检查项目，查看该病区所有患者的电子检查申请单。 - 要求支持病区护士可以对同一患者、多个患者的一批检查项目进行预约安排，可以对已预约检查就行取消、调整操作。 - 要求支持打印病区检查预约通知单。 - 要求可以查询本病区所有检查申请单的状态，可以整体了解待检查患者的检查安排及注意事项。 - 要求可以查看病区当天所需进行检查的患者信息，可查看到患者的检查项目和检查状态等信息。 - 要求支持与护工排班等医技运送系统的集成，合理安排住院患者的检查时间。 5、要求提供自助预约功用：要求支持患者通过自助设备进行条码扫描或者读卡后，显示出患者可以操作的检查申请列表，选择后进行预约操作。 - 要求支持根据规则库以及患者的检查申请信息，智能筛选自动推荐合适的检查地点和预约时间，也可由患者自主调整检查地点和预约时间进行预约。 - 要求支持预约成功后自动打印预约单。 - 要求支持预约成功后，如果有其他情况，患者可以进行取消预约或者修改预约操作。 6、要求提供移动端预约功用：要求支持自动展示出可操作的检查申请单列表，以便患者操作。 - 要求系统可根据检查申请信息和医学规则知识库自动智能提供最优的检查时间和资源，患者也可以自行调整检查时间。 - 要求支持检查在未到检之前取消预约或者修改预约时间。 - 要求支持显示检查申请的详情； - 要求提供登记功能，要求支持对检查医嘱在服务台人工登记。 - 要求提供自助机登记接口。 7、要求提供二次分诊功能： - 要求支持在患者登记完成等待叫号检查时，在二次分诊页面直观展示患者登记队列。可进行查询诊间患者队列等待和呼叫情况，支持患者调整检查队列和呼叫状态。 8、要求提供检查知识库规则配置功能：要求支持对科室、资源、时段进行维护，资源可以根据配置对应到诊室、设备或者设备组等，可以合理自定义时段资源区间。 - 要求提供资源计划调整界面，方便操作者增减时间段内的预约数量和预约限制条件等信息。 - 要求支持按周维护资源，可在上午/下午增加时段资源，可对时间段、资源数据量进行维护。 - 要求支持资源规则维护，维护资源和检查项目的对应关系。 - 要求支持维护检查项目的预约方式、注意事项等信息。 - 要求支持维护资源的可预约诊区，实现分诊区预约 9、要求提供预约统计分析功能：要求支持按日期、时间段统计所有的预约信息，可展示科室、资源、时段等资源池的统计分析。 - 要求支持按统计检查开单量、预约量数据，对开单检查量比、预约率、爽约率等指标进行展示和趋势分析。 要求支持对门诊、医技、患者自助等各类预约来源渠道，进行统计分析。 |  |
| 5.11 | 输血科信息管理系统 | 要求提供备血申请单接收，血液预订，血液入库，血液报废，库存量预警，血液效期预警，输血检验标本接收，输血检验报告审核，配血，取血，发血，计费，血袋回收，用血统计分析，仪器接口，系统基础信息维护，系统权限管理等功能 功能详细需求说明如下： 1、输血科接收备血申请单具体要求说明如下： - 要求提供接收功能，要求支持根据备血申请单号查询申请单，将界面上申请单内容与送达的申请单内容核对无误后完成接收操作。 - 要求提供取消接收功能，要求支持根据备血申请单号找到申请单，填写取消类型和取消原因后完成申请单取消接收。 - 要求提供拒收功能，要求支持根据备血申请单号找到申请单，填写拒收类型和拒收原因后完成申请单拒收。 - 要求提供评估功能，要求支持输血科对用血申请单内容进行合格性评估，内容合格时做合格评估，否则不合格评估。 - 要求提供标本接收功能，如果临床备血申请单包含输血相容性检测标本时，要求支持根据标本号在系统中核对无误后把标本信息从HIS系统接收到输血系统。 2、输血检验具体要求说明如下： - 输血检验要求包括送检标本的接收、标本核收、结果处理、报告审核和报告查询打印等功能。 - 要求提供标本接收等功用，要求支持根据标本上条码号找到标本，将界面上的标本信息与送达标本标签上的信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到输血系统，否则填写拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 - 要求提供运送单接收功用，要求通过送达的标本运送单号在系统找到运送标本明细，再根据标本条码号和运送单上标本信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到输血系统，否则把有问题标本通过拒收流程返回给申请科室或病区。 - 要求提供标本拒收功用，要求根据送达标本的条码号在系统中找到标本，填写拒收类型和拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 - 要求提供标本核收功用，要求系统按照用户指定的检测仪器和检测日期生成样本流水号把标本核收到在检测仪器所在工作小组上。 - 要求提供取消核收功用，如果标本分配的工作小组、标本日期或流水号有误时，要求可以从列表中选择标本，通过取消核收操作把标本返回到未核收状态。 - 要求提供手工登记功用，对于手工填写的申请单，要求可以把申请单信息在手工登记界面上在指定工作小组、标本日期和流水号上录入完成后保存到标本列表。 - 要求提供结果采集功用，要求支持仪器接口把采集到的结果保存到系统，要求工作站可以把采集到仪器结果显示到报告审核界面上。 - 要求提供结果录入功用，要求对于手工检测的标本结果，可以按照标本的流水号手工单个或批量录入到系统。 - 要求提供结果校正功用，要求支持对于手工录入有无误的结果，可以单个或批量进行校正。 - 要求提供结果判断功用，要求系统支持对标本上的结果自动判断出是否异常，并在界面上通过颜色和符号进行相应的异常提示。 - 要求提供报告初审功用，要求支持标本报告结果初次核对无误后，通过初审操作完成报告初步审核。 - 要求提供报告审核功用，完成初审操作的报告结果再次核对无误后，点通过审核操作完成报告的最终审核。报告审核时系统会自动校验审核用户是否符合双审规则，如果不符时系统自动提示并终止审核操作。 - 要求提供报告批审功用，把标本列表中选择的多个标本报告结果核对无误后，通过批审操作一次完成审核。 - 要求提供取消初核功用，把通过初审的报告返回到未审核状态。 - 要求提供取消审核功用，把通过审核的报告返回到初审状态。 - 要求提供报告打印功能，把标本列表选中的报告打印输出，输出方式支持打印预览和生成PDF文件。 3、血液管理业务具体要求说明如下： - 血液管理要求包括血液预订、入库、退回血站、报废出库、血袋拆分、低库存量预警和效期预警等等功能。 - 要求提供血液预订:根据填写的订血单位、血液成分、预订血量和预订说明生成血液订单。订单可以通过接口发送给订血单位，否则只能通过电话或其他方式预订血液。 - 要求提供订单发送功能，血液预订生成后，要求可以通过订单接口将血液订单发送给接收单位，接 - 单位收到订单时返回接收确认状态，输血系统收到确认信息后更新订单为完成状态。 - 要求提供血液接口入库功能，要求根据送血单位的出库单号通过血液入库接口（血液入库接口互通）获取出库单上的血液明细，与纸质出库单信息核对无误后存入到系统，再通过血袋上的献血员编号依次扫入进行核对无误是完成入库，存入库存。 - 要求提供血液手工入库功能，如果血液入库接口不通时，要求支持可以通过条码枪扫入血袋上的血袋编号条码、血制品条码、血型条码和失效期条码四个条码把血液信息保存到系统。 - 要求提供血液入库审核功能，要求支持未审核血袋的外观、献血者血型和存储温度核对无误后完成审核入库，血液状态变成库存可用。 - 要求提供血液退回功能，要求支持血站送达的血液发现有问题时可以通过退血单，根据血袋上的血袋编号和血制品条码找到血袋，填写退回原因，要求支持通过血液退血接口把血袋信息发送给血站，或通过打印的纸质退血单随血袋一起返回给血站。 - 要求提供血液报废功能，当库存中的血液出现过期或破损时，要求支持可以通过血液报废单，把需要报废的血袋通过血袋编号和血制品条码找到血袋，填写报废原因，由科主任核实审批后完成血液报废出库，再把血液进行报废处理。 - 要求提供血液拆分功能 - 要求支持把大规格的包装血液拆分成多袋小规格的血液。 - 要求提供血液库存量预警功能，要求支持系统中血液预警量可以分为红、黄、蓝三级，用户需提前 - 需要预警的血液成分预警量维护好，当库存中的血液库存血量低于设定的预警量时，要求支持用户登录时系统可以安排到达的预警级别进行自动提醒。 - 要求提供血液有效期预警功能，要求支持系统中血液效期预警天数用户可以按血液成分提前维护好，当库存中的血液效期接近预警天数时，用户登录时系统自动将这些效期近预警天数的血袋信息显示在预警界面上进行提醒。 4、配血管理业务具体要求说明如下： - 配血管理要求包括创建配血计划、配血审核、疑难配血、通知取血等功能。 - 要求提供申请单查询功能，要求支持通过指定的日期区间查询申请单；也可以通过申请单号、标本检验号、患者登记号、患者病案号或取血单号快速查询申请单。 - 要求提供配血计划功能，要求支持通过患者血型在血液库存中按照配血规则找到适合的血袋进行绑定创建配血计划；也可以直接通过血袋上的血袋编号条码快速找到血袋进行绑定创建配血计划。 - 要求提供发送配血计划功能，要求支持把配血计划的受血者标本条码和献血者标本条码发送给指定仪器进行交叉配血试验。 - 要求提供配血结果采集功能，要求支持仪器接口自动采集检测仪器传输的配血结果并保存到对应血袋上，并在配血界面上显示采集到配血结果。 - 要求提供配血审核功能，要求支持配血计划中的血袋配血结果核对无误后完成审核，要求支持系统自动按照选中的血袋收取配血费用。 - 要求提供配血取消审核功能，要求支持把配血计划中选中的血袋返回库存状态，要求支持系统自动完成取消配血费用。 - 要求提供多配血方法配血结果记录功能，要求支持把不同配血方法试验完的配血结果按照配血方法把配血结果、配血仪器保存到系统。 - 要求提供疑难配血功能，要求支持把不符合常规配血规则的血液配血结果录入到系统，并在配血信息上标记为疑难配血状态。 - 要求提供通知取血功能，要求支持在配血计划中选中完成配血的血袋，通过发送取血消息接口把取血消息发送给临床。 - 要求提供更换配血标本功能，要求支持如果申请单自带标本量不够使用时，可以在指定的申请单上通过扫入新标本的条码号进行关联，完成标本更换。 - 要求提供更换就诊号功能，要求支持如果病人由急诊转住院时，还未完成配发血的用血申请单需要选择的住院就诊号进行关联，完成就诊号更换，以便之后能正常收费。 5、发血管理业务具体要求说明如下： - 发血管理要求包括血液核对、血液发血出库、直接发血出库等功能。 - 要求提供申请单查询功能，要求支持根据指定的日期查到申请单；也可以通过申请单号、标本检验号、患者登记号、患者病案号或取血单号快速查到申请单。 - 要求提供血液核对功能，要求支持根据扫入血袋上的献血条码和产品码条码在待发血列表中系统自动完成核对，核对通过的血袋自动选中，否则提示核对未通过。 - 要求提供血液发血出库功能，要求支持把待发血列表中选中的血袋完成血液出库和血液计费操作，同时打印配血单和病人信息标签。 - 要求提供直接发血出库功能，要求支持对于无须进行交叉配血的血液产品，可以直接在发血界面上扫入献血条码和产品码条码添加到待发血列表，审核通过后完成血液出库和血液计费操作，同时打印配血单和病人信息标签。 - 要求提供取消发血功能，要求支持把用血申请单已发血液列表中选中的血袋做取消发血操作，血袋返回库存，同时取消血液费用。 - 血袋回收 - 血袋回收：血液输注完成后，血袋需要及时送回输血科，输血科通过扫入血袋编编号条码和血制品条码记录血袋回收时间和回收人。 6、统计分析报表业务具体要求说明如下： - 统计分析报表要求包含科室工作量、血液库存、科室收入、用血分析等各种类型的统计分析报表。 - 要求提供备血申请单汇总：根据申请日期或接收日期，按照科室、病区、医生等类型统计临床科室备血申请成分血液数量的汇总。方便输血科掌握临床申请与实际库存差距。 - 要求提供备血类型统计：按照申请单日期统计不同输血类型每个成分血液申请单总量。 - 要求提供备血输血率统计功能，要求支持根据申请日期，科室（医生、病区），查询一段时间类临床申请用血与实际用血差值比率情况，分析临床备血准确性。此报表中输血率、红细胞率等统计结论对应输血评估某个临床科室（医生、病区）用血准确性提供参考，方便输血科控制配血与库存情况。 - 要求提供科室收入统计功能，要求支持按照医嘱申请时间统计各个收费项目的数量和合计金额，以及科室收入总金额。 - 要求提供血液库存汇总功能，要求支持统计输血科库存血液中各种血液成分、各种血型、各种规格血液的分布情况。 - 要求提供临床科室费用统计功能，要求支持按照开医嘱申请时间统计临床科室各项费用收入情况。 - 要求提供科室工作量占比统计功能，要求支持根据统计日期区间，按照血液入库、输血检测、申请单接收、配血、发血统计输血科科室人员以及科室日常工作量占比情况。 - 要求提供病种用血统计功能，要求支持根据患者出院日期，按病种和科室（或医生、病区）统计出院例数、输血人数、输血总量和各个血液成分的使用情况。 - 要求提供手术用血统计功能，要求支持根据手术完成日期统计时间段内各个手术例数、输血例数、输血率等数据。 - 要求提供手术等级用血统计功能，要求支持根据手术日期统计各级手术的手术例数、输血例数、输血率、输血总量以及各种血液成分的用血量。 - 要求提供内外科输血统计功能，要求支持按照发血日期统计内外科手术用血、治疗用血例数及其占比情况。 - 要求提供用血比例分析功能，要求支持按照发血日期统计各类型（科室、医生、或病区、申请单类型、输血目的）的输血总量、输血人数、输血人次、各个血液成分的数量及其占比情况。 要求提供输血年报功能，要求支持按照出院日期、发血日期，分手术用血、治疗用血统计科室（医生、病区、申请单类型、输血目的）各个统计类型下面血液使用情况。 |  |
| 5.12 | 临床用血管理 | 要求提供输血知情同意书签订、备血前评估、备血申请、超量备血申请单审批、取血评估和取血单、病房接收血袋、血液输注核对、输血巡视、输血后疗效评价、查询统计等功能 功能详细需求说明如下： 1、要求备血申请提供如下功用： - 填写输血知情同意书 - 普通备血申请 - 自备血备血申请 - 支持按医生级别控制备血血量 - 自动获取血型和检验项目最近结果信息 - 支持条形码管理 - 提供输血治疗同意书等文档打印 - 支持历次备血申请单查询和打印 - 提供备血申请提示 - 支持备血申请两级审核签字 - 超量备血审批 - 符合《医疗机构临床用血管理办法》(卫生部令第85号) - 符合《临床输血技术规范》 2、要求取血单支持如下功能： - 配血完成提示 - 取血前评估 3、要求临床用血支持如下功能： - 接收血袋 - 血液输注 - 输血巡视 - 要求支持输血不良反应管理 - 要求支持输血记录及输血后评价： - 临床输血后评价; - 输血记录 |  |
| 5.13 | 心电信息管理系统 | 要求提供医嘱登记、排队叫号、常规检查、病历管理、分析诊断、数字签名、工作量统计、高级查询、病历对比、危急值管理、消息提醒、系统维护等功能 功能详细需求说明如下： - 要求提供医嘱登记功用，要求支持替代HIS的医技登记模块，通过医嘱登记模块，医生可以查询到特定时间内开到本科室的所有检查项医嘱，支持查看申请单详细信息，科室医生可以选择需要执行的医嘱进行登记，也可以批量选择登记，不必要重复登录HIS系统，减少医生的工作量。 - 要求提供排队叫号功用，要求支持患者缴费成功后到门诊心电图做检查，首先要到候诊区报道，分诊技师通过后诊台功能模块将该患者加入到候诊队列，并且打印候诊条码单，凭候诊单检查,心电图检查者通过心电工作站的叫号模块功能，从候诊队列里按照顺序呼叫等候患者，支持重复呼叫、过号、急诊等多种呼叫模式。 - 要求提供常规检查功用，要求支持常规检查是心电系统采集患者心电图数据的主要功能模块，该模块支持常规12导联、15导联、18导联、药物试验等多种心电图检查模式，支持同一条心电图医嘱重复采集数据，并且支持追加长导联等操作。常规检查操作可以设置医嘱登记环节，即数据上传的同时执行医嘱。 - 要求提供病例管理功用，要求支持病例管理模式是医生对心电图病例进行集中管理的功能模块，其中包含组合查询功能，可以通过患者的ID号、住院号、性别、来源、诊断结论等内容检索符合条件的患者，并且具有相应权限的医生可以对无效病例进行删除操作。 - 要求提供分析诊断功能，要求提供分析诊断模块是心电图室报告医生使用的主要功能模块，该模块功能模块包含心电图波形展示、专业的辅助工具、标准心电诊断库、多种打印模板等，详细功能要求如下： A、 心电图波形展示：要求支持2*6、4*3、1*12三种波形展示模式，可以支持单导联放大,并且通过拖动P、Q、T的起始位置来调整测量参数,也支持手动直接修改参数测量值。支持参考波、心电向量等多种数据展现方式。 B、 要求提供专业的辅导工具，要求提供仿真卡尺、导联修复工具、波形放大、平行尺、存为图片、参数设置等功能，其中导联修复工具包含左右手反接修复、任意胸导联置换等功能。 C、要求提供标准心电诊断库，要求支持诊断库的个性化修改，标准化诊断库的应用可以极大的提高报告医生的工作效率。 D、要求提供多种打印模板，要求支持打印模板定制化需求。要求提供2*6+II、4*3+II、1*12等多种打印模式。 （5）提供数字签名接口功能，要求心电信息系统内置国内多家CA认证的接口，要求支持只需要通过后台维护即可实现数字签名的功能。 （6）要求提供工作量统计功用，要求支持可以按照不同的角色进行工作量统计，并且支持导出excel表格。 （7）要求提供高级查询功能，要求支持作为心电科研使用的主力模块，要求可以通过心电图测量参数详细查询统计符合条件的心电图数据，从中筛选有价值的心电图报告。 要求提供病例对比功能，要求支持辅助诊断医生诊断使用，当前诊断数据如果需要和该患者历史检查报告相比较，医生可以通过该模块查询出患者的历次心电图检查记录，并且任选两幅数据显示在同一屏幕，方便医生对比，查看。 （8）要求提供危急值信息功用，要求支持心电系统具有完善的危急值预警机制。要求系统中设置危急值关键字词典，医生可以提前进行字典维护。如果心电图诊断中包含了预先设置的危急值关键字，则系统会自动出发危急值预警接口，要求支持将危急值信息及时的发送给HIS系统，临床医生处理完危急值信息后，将处理结果反馈给心电系统。 （9）要求提供消息提醒功能，要求支持消息提醒机制为心电图系统在数据采集、报告发布方面提供了及时性的消息支持。每当有新数据上传，消息提醒机制都会及时的以消息弹窗的方式提醒医生，有新数据到达，需要及时处理。 （10）要求提供系统维护功能，要求支持系统维护模块属于基础数据维护部分。要求提供服务表维护、科室表维护、医嘱表维护、设备表维护、人员管理、配置表维护等。 |  |
| 5.14 | 抗菌药物分级管理系统 | 要求提供抗菌药物权限管理、抗菌药物流程配置、抗菌药物功能配置、抗菌药物联合用药管理等功能 功能详细需求说明如下： - 抗菌药物权限管理：要求实现不同的就诊类型，医生对各级别抗菌药物的权限管理，系统中权限分为级别权限和医生权限，只需维护级别权限，医生权限默认继承于级别权限，医生权限优先于级别权限。 - 抗菌药物流程配置：要求支持针对某种级别的抗菌药物医生无权限时，如何去向上级部门申请的流程管理。现在系统流程类型分为非特抗药申请流程、特抗药无审核权限申请流程、特抗药有审核权限申请流程三种流程。支持的审核节点有科室预审、会诊、科室审核、和最终审核。 - 抗菌药物功能配置：要求实现对抗菌药物各功能进行配置化管理。包括系统开关、常用功能、扩展功能、会诊设置、使用目的管控、碳青霉烯类及替加环素管控等，为整个的抗菌药物维护提供便利。 - 抗菌药物联合用药管理：要求支持对抗菌药物联合用药进行管理。支持当患者发生联合用药时，需要填写相关的联合用药原因，并且当患者的联次发生变更时，需要填写变更原因。 |  |
| 6 | 电子病历系统 |  |  |
| 6.1 | 门（急）诊病历模块 | 要求提供门（急）诊病历编辑、病历模板库管理、系统配置管理、病历权限管理、自助机打印、门（急）诊病历补打等功能 功能详细需求说明如下： 1、门（急）诊病历编辑相关详细要求如下： - 病历创建:要求支持提供患者就诊后，医师可以创建患者的病历记录的功能。 - 病历编辑: 要求支持提供门（急）诊医师创建病历后，可以书写、保存病历的功能。 - 病历签名: 要求支持提供病历书写完成后，医师可以签名，签名可以配置宋体或图片的功能。 - 病历打印: 要求支持提供门诊医师可将签名后的病历打印出来的功能。 - 病历删除: 要求支持提供门诊医师可以删除保存过的有问题病历的功能。 - 病历数据绑定: 要求支持提供门诊医师在创建患者病历时，引用该患者的基本信息数据的功能。 - 病历引用: 要求支持提供门诊医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 2、病历模板库管理功能相关详细要求如下： - 病历目录管理:要求提供按照电子病历基本架构标准管理的标准病历目录数据的功能。 - 病历模板管理:要求提供实施工程师、高级用户对病历模板进行维护管理的功能。 - 病历知识库模板管理:要求提供高级用户对知识库进行维护管理的功能。 - 病历模板版本管理:要求提供高级用户修改模板，得到医务科确认后发布版本的功能。 3、系统配置管理功能相关详细要求如下： - 基础字典管理:要求提供项目实施通过基础字典管理新增、修改字典显示的HIS系统数据的功能。 - 数据引用管理:要求提供项目实施或产品实施维护病历结构化单元需要引用的患者基本信息、医嘱信息、诊断信息、费用信息的功能。 - 病种管理:要求提供高级用户维护病种以及病种与科室、icd疾病、知识库之间的关联的功能。 - 图库管理:要求提供高级用户维护图库的功能。 - 病历导航目录管理:要求提供高级用户维护显示在临床医师书写界面的病历目录的功能。 - 系统参数管理:要求提供项目实施或产品组实施使用系统参数配置用户各项个性化需求的功能。 4、病历权限管理功能相关详细要求如下： - 操作权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的操作进行权限管理的功能。 - 浏览权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的浏览进行权限管理的功能。 - 加载权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的加载进行权限管理的功能。 - 授权权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的授权进行权限管理的功能。 - 创建权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的创建进行权限管理的功能。 - 诊断证明书审核 - 诊断证明书保存：要求提供门诊医师对诊断证明书创建、编辑、保存的功能。 - 诊断证明书签名：要求提供门诊医师对诊断证明书签名的功能。 - 门诊办公室审核：要求提供门诊办公室审核已签名的诊断证明书的功能。 5、门（急）诊病历补打功能相关详细要求如下： - 门（急）诊病历保存：要求提供门诊医师对门（急）诊病历创建、编辑、保存的功能。 - 门（急）诊病历签名：要求提供门诊医师对门（急）诊病历签名的功能。 - 医师或者自助机打印：要求提供门诊医师或者自助机打印门（急）诊病历的功能。 - 门（急）诊病历补打：要求提供门（急）诊护士补打门（急）诊病历的功能。 |  |
| 6.2 | 住院医生电子病历模块 | 要求提供病历模板库管理、住院病历编辑、电子病历浏览器、电子病历术语管理、病历权限管理、隐私保护管理、图片生成等功能 功能详细需求说明如下： 1、病历模板库管理功能要求详细说明如下： - 病历目录管理: 要求提供按照电子病历基本架构标准管理的标准病历目录数据的功能。 - 病历模板管理: 要求提供病历模板的定义、设计及模板版本管理等功能。 - 病历模板标题管理: 要求提供病历模板标题的定义和维护的管理功能。 - 病历知识库模板管理: 要求提供病历知识库模板的定义、维护及配置的管理功能。 - 病历模板审核管理:提供病历模板的审核的管理功能。 2、住院病历编辑功能要求详细说明如下： - 病历创建: 要求提供医师创建病历文书的功能。 - 病历编辑: 要求提供病历书写、修改及保存的功能。 - 病历签名: 要求提供病历书写完成后，医师确认病历内容并签名的功能。签名可以是宋体文字签名，也可以是图片签名。 - 病历打印: 要求提供医师将签名后的病历打印出来的功能。 - 病历删除: 要求提供医师删除保存过的有问题的病历的功能。 - 病历数据引用: 要求提供医师在创建患者病历时，引用该患者的基本信息数据的功能。 - 病历引用: 要求提供医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 3、电子病历浏览器功能要求详细说明如下： - 就诊历史记录的浏览: 要求提供护士或手术科室查看患者历史就诊记录的功能。 - 病历文书浏览: 要求提供护士或手术科室等浏览患者历次就诊的病历文书的功能。 - 检查、检验、医嘱单、体温单浏览: 要求提供护士或手术科室等查看患者历史就诊的检查、检验、医嘱单 - 体温单等信息的功能。 4、电子病历术语管理功能要求详细说明如下： - 术语目录管理: 要求提供按照标准病历目录数据的标准术语目录数据的功能。 - 术语管理: 要求提供高级用户或项目实施人员依据卫计委的标准电子病历数据集标准WS445的功能。 - 术语对照管理: 要求提供高级用户或项目实施人员对术语和模板元素进行关联的维护管理功能。 5、系统配置管理功能要求详细说明如下： - 基础字典管理: 要求提供项目实施通过基础字典管理新增、修改字典显示的HIS系统数据的功能。 - 数据引用管理: 要求提供项目实施或产品实施维护病历结构化单元需要引用的患者基本信息、医嘱信息、诊断信息、费用信息等数据接口管理的功能。 - 病种管理: 要求提供高级用户维护病种与科室、icd疾病、知识库之间的关联的管理功能。 - 图库管理: 要求提供高级用户对图库的配置和维护的管理功能。 - 病历导航目录管理: 要求提供高级用户维护显示在临床医师书写界面的病历目录的管理功能。 - 系统参数管理: 要求提供项目实施或产品组实施使用系统参数配置用户各项个性化需求的管理功能。 - 病历权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的保存、打印、删除、签名 6、留痕等操作进行权限管理的功能。 - 病历浏览权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的浏览进行权限管理的功能。 - 病历加载权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的加载进行权限管理的功能。 - 病历授权权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的授权进行权限管理的功能。 - 病历创建权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的创建进行权限管理的功能。 7、隐私保护管理功能要求详细说明如下： - 隐私域管理: 要求提供高级用户对隐私域的配置和维护的管理功能。 - 图片生成功能要求详细说明如下： - 图片生成服务程序:要求提供将每天产生的病历都生成图片并上传的功能。 - 病历图片获取公共服务: 要求提供第三方系统获取患者就诊的图片列表及病历内容图片的功能。 |  |
| 6.3 | 病历质控模块 | 要求提供系统配置管理、病历质控提示列表、科室级质控、院级质控、质控报表等功能 功能详细需求说明如下： 系统配置管理功能要求详细说明如下： - 质控标准维护:要求支持定义主观评分标准、提示列表标准、保存提示标准、提交控制标准、打印控制标准、自动任务在院质控、自动任务出院质控等。 - 病历质控项目维护: 要求支持病历质控项目分为完整性和一致性两大类。一致性病历质控项目提供病历时效性、逻辑性、主观评分项目定义。完整性病历质控项目提供病历必填内容的质控项目的定义。病历 - 控结构维护: 要求支持实施配置质控功能时，能够维护1：质控结构；2：检查条件；3：病历范畴 - 质控启动开关维护: 要求支持实施配置质控功能时，能够维护质控标准和启动选项，将相关质控标准和启动选项设置为有效。 - 病历质控提示列表功能要求详细说明如下： 自动质控提示列表: 要求提供医生书写界面提示系统自动检查发现的病历质量问题。 环节质控提示列表: 要求提供医生书写界面提示科室质控员发现的环节质控项目。 科室级质控功能要求详细说明如下： 病历环节质控患者列表: 要求提供科室质控员查询环节质控患者列表的功能。 病历环节质控: 要求提供病历质控员对患者病历集中浏览、标注病历缺陷、添加缺陷项目、发送质控消息的功能。 病历质控消息查看: 要求提供病历质控员本人所发送的质控消息处理情况查询、浏览的功能。 复制粘贴权限: 要求提供质控管理员对医生书写病历的复制粘贴操作的控制功能。 院级质控功能要求详细说明如下： 病历终末质控患者列表：要求提供病历质控员查询终末质控患者列表的功能。 病历终末质控：要求提供病历质控员对出院患者病历集中浏览、标注病历缺陷、添加缺陷项目的功能。 （6）质控报表功能要求详细说明如下： 病历环节质控明细报表：要求提供病历环节质控明细内容的统计功能。 病历终末等级报表：要求为医务科提供病历终末等级的统计功能。 病历终末质控明细报表：要求为医务科提供病历终末质控详细缺陷的统计功能。 病历单分类报表：要求为医务科提供病历单分类质控项目的统计功能。 病历质控项目查询报表: 要求为医务科提供指定病历质控项目的查询统计功能。 |  |
| 6.4 | 住院病案管理模块 | 要求提供接诊日志、出院查询、病案操作、病案编目、病案复核、病案借阅、病案复印、病案查找、病案综合查询、状态查询、迟归统计、复印统计、收费统计、借阅查询、工作量统计等功能 功能详细需求说明如下： - 接诊日志：要求支持查看住院接诊、病案号分配及创建病历主索引情况。 - 出院查询：要求支持查询出院病历、迟归病历、批量回收出院病历功能。 - 病案操作：要求支持处理病案流通过程中的回收、上架功能，提供打印条形码、批量操作，撤销操作等功能。 - 病案编目：要求支持对病案首页进行编目操作，支持全编目和非全编目（只编诊断和手术操作），支持保存草稿，查看电子病历，费用，附页等信息。提供内置诊断和手术的编目规则，对编目错误进行提示。 - 病案复核：要求支持病历无纸化后工作人员对病历内容进行复核操作。 - 病案借阅：要求支持针对纸质病历，操作病案借阅，记录借阅人、借阅目的、借阅内容等信息。 - 病案复印：要求支持对病案复印进行登记，记录委托人信息、复印张数、复印内容、复印目的等内容，并进行收费，记录费用，打印发票功能。 - 病案查找：要求支持通过病案号，患者姓名，证件号码等查询病历并展现病历的流通时间线。 - 病案综合查询：要求支持自由组合病案首页数据、编目数据来作为查询条件检索病历，要求支持创建不同的查询方案。 - 状态查询：要求支持查询质控不合格病历、未完成特定操作病历、当前状态病历、历史状态病历。 - 迟归统计：要求支持统计病历3日、5日、7日迟归情况。 - 复印统计：要求支持查询复印明细。 - 收费统计：要求支持统计病历复印收费明细。 - 借阅查询：要求支持按条件查询借阅病历。 - 工作量统计：要求支持统计各个步骤的工作量。 |  |
| 7 | 智能护理系统 |  |  |
| 7.1 | 智能护理管理模块 | 要求提供护理档案管理、科室事务管理、护理工作量管理、护理质量控制、人员动态、护士长手册、护理教学、护理调查、科研管理、专业组、实习进修、护理指标分析、基础数据维护、系统设置等功能。 功能详细需求说明如下： - 护理档案管理：要求护理档案管理通过对护士的个人档案信息的完善及管理来实现护理部对在职护理人员的统一管理，方便护理部掌握在院所有护理人员的基本素质、学历分布、专业分布、年龄层次、聘任职称、护士层级、护士调科信息等等,主要功能要求包括护士档案、技术能手、服务之星、护士离职、奖惩情况、离退人员列表、护士排班看板、护士退休、人力指标、离职情况分布、人员一览表等等。 - 科室事务管理：要求对护士工作进行安排、统计。主要功能要求包括关联床位管理、初始化积假设置、排班日程、请假申请、护士长请假备案、换班申请、改班申请、排班统计等功能,关联床位管理是关联HIS病区专业组及床位。 - 护理工作量管理：护理工作量管理要求用于对护士的工作进行数据统计，实现完整的工作量数据统计工作。主要功能要求包括服务之星统计、技术能手统计、工作量项目、生成月报、工作量月报查询等功能。 - 质量控制：要求支持抽取质控指标进行表单重组,能够有效的根据敏感指标进行质控评价，要求采用PDCA循环质量管理能够有效的提升护理质控水平,要求通过友好的人机交互、三层质控和三级指标的系统分类、PDCA的流程及科学的数据分析工具，为护理质量控制提供高效的解决方案,主要功能要求包括质控组管理、检查病区维护、检查病区分组、检查任务计划、质控排班、换班申请、质控任务发布、质控检查、随机检查、复查检查、质控问题汇总、质控统计分析等功能。 - 人员动态：要求包括科室轮转、弹性调配和院内调岗功能；其中科室轮转是对未定科的护士制定的轮转计划，计划发布后轮转护士分配到各个病区由带教老师指导其护理相关的工作；弹性调配要求包括计划性调配和随机调配，弹性调配一般用于突然状况（如疫情原因，部分科室患者急增，需要增加护士）进行护 - 批量调配；计划性调配要求需要护士长提交用人申请由科护士长或者护理部审核通过然后分配人员；随机性调配则由护士长直接将护士的调配信息提交即可。 - 组织管理：组织管理要求包括组织管理制度和组织规划功能。 - 组织管理制度要求支持对护理部、科室和病区对相关制度的维护、查阅以及护理文件的管理及维护工作。 - 组织规划要求支持护理部对工作规划、工作计划、工作重点的维护工作，其中工作计划和工作重点又分为年度、季度、半年和月底计划和重点。 - 护士长手册：要求根据项目实际情况进行系统的功能优化升级。具体功能要求包括手册说明、护理人员信息、计划总结、质量管理、风险管理、日常事务管理、护理查房、病例讨论、手册审阅等功能。 - 护理教学：要求包括日常练习（章节练习、真题模考、学习资料库）、考核发布、理论考核、技操考核、应急预案考核、应急预案演练、教学情况汇总（综合汇总、培训汇总、考核汇总）等功能。 - 护理调查：要求包括护士满意度调查、患者满意度调查和出院随访等功能。 - 科研管理：要求科研管理支持对在院护士的发表论文、交流获奖论文、年底上交论文、科研立项、科室创新、获奖科研、专利备案、新技术申报审批等功能的填报。 - 专业组：要求支持医院对于各个专科专业组、人员进行分配登记，此外还有专科护士备案以及再认证等工作也可以在系统中进行相关信息的统计。 - 实习进修：要求包括实习生列表、进修人员管理、轮转管理、人员登记、培训管理、奖惩记录等功能。 - 护理指标分析：要求包括敏感指标、医疗照护（工作量）指标、人力指标、安全通报指标、质量考核指标;建立指标数据平台，可实现与HIS系统、移动护理、护理病历、护理排班、不良事件、人力系统、院感系统等护理相关系统的对接，要求指标系统支持高度可配置化管理，支持数据源定义、指标的快速构建、报表模板定义等，可满足护理指标数据的提取。要求支持根据填报、上报、导入需求进行模板的定制，系统需根据敏感指标的要求，自动导入符合国家护理质控平台要求的模板。 - 基础数据维护：要求包括片区（大科）设置、科室设置、病区设置、楼层设置、全局排班类型管理、病区排班类型管理、质控项目管理、公共代码维护、节假日维护、用户设置、教学维护、专科护士再认证项目、调查问卷维护等。片区（大科）设置要求实现对片区（大科）的添加功能，并可以关联所辖科室；科室设置要求实现对科室添加功能，并支持关联所辖病区；病区设置要求支持病区的添加功能，需支持顺序调整、关联所属科室功能，要求支持与HIS病区的关联；楼层设置是对楼层的维护，要求支持楼层关联病区功能；全局排班类型管理是护理部对全院所有排班班次的维护功能，要求支持顺序调整、班次时间段的维护、班次导出等功能；病区排班类型管理要求支持病区护士长对本病区所属班次的添加、班次时间段的维护功能；要求质控项目管理支持对质控指标的添加、编辑、删除、导入、导出功能；公共代码维护需支持对系统公共代码的维护功能；节假日维护需支持对国家法定节假日的维护功能；用户设置需实现对用户的his信息的相关关联；教学维护需支持对理论项目、技操项目的考核题目的维护；专科护士再认证项目要求支持相关认证项目的维护；调查问卷维护要求支持对护士满意度调查、患者满意度调查以及出院随访问卷的维护。 系统设置：要求支持对护理管理系统参数的维护。具体功能要求包括模块设置、菜单设置、菜单权限设置、病区权限设置、用户角色管理、系统参数设置、综合参数设置、列表配置、夜班费及系数等。 |  |
| 7.2 | 护理病历 | 要求提供体温单、血糖单、评估单、中医专科评估单等功能。 功能详细需求说明如下： - 体温单：要求支持护理人员利用手持PDA系统采集体征数据、患者事件的输入，系统可自动生成体温单绘制并支持打印；根据采集患者体征数据自动生成血压趋势图。 - 血糖单：要求支持单人和多人批量两种输入血糖数据模式，自动生成血糖单，自动生成血糖趋势图，趋势图可展示每个采集值的详细信息，支持根据血糖采集状态过滤查看。 - 评估单：要求系统支持入院评估、Gordon11项身体结构功能评估以及各专项评估，可自动生成护理评估单。 中医专科评估单：要求系统支持护理人员通过对证候症状、主要症状、中医护理技术、主要辩证施护方法，开展中医护理方案制定，支持对中医护理方案、中医护理技术依从性/满意度、中医护理技术应用情况、主要辩证施护方法应用情况等维度的统计。 |  |
| 7.3 | 智能护理路径引导系统（智能引导） | 要求提供任务总览、护理计划、健康宣教、病历质控等功能。 功能详细需求说明如下： - 任务总览：要求其基本的任务获取到的数据主要来源于HIS系统、手麻系统、医嘱系统、检验系统等。要求基于数据源，将其拆解为不同的临床业务。要求按照不同患者的群体对应不同的任务规则，可定制化生成不同类型的临床任务。 - 护理计划：要求支持护理人员根据患者的评估资料信息或体征异常情况，制定相应的预期目标和干预措施，从而解决患者存在的护理问题。要求护理计划系统内嵌美国护理学会认可的国际标准护理数据“临床照护分类系统CCC”，通过标准护理术语和编码体系，构建护理术语逻辑层。护士在患者入院后会对患者进行护理评估，要求对评估所存在异常值或异常选项的,自动生成相应的护理问题，针对护理问题护士可制定预期目标和干预措施，支持护理措施完成后执行系统任务，支持护理记录留档，护理评价，从而达到护理计划的闭环管理。 - 健康宣教：要求系统可根据医院的个性化需求定制，需通过患者事件、医嘱、诊断、评估等实际情况出发，进而针对性的对宣教项目进行提醒，实现宣教的智能化引导，方便护理人员对患者及其亲属进行健康教育。 - 病历质控：要求病历质控包含高风险预报、护理病历质控、质控问题汇总、出院病历授权、文书工作量统计、疑似漏报事件统计。高风险预报可自动获取高风险事件，要求支持高风险审核、撤销审核、驳回、撤销上报、会诊意见等操作。护理病历质控支持病历质控模式的配置化管理，要求提供患者和病历两种质控模式。运行病历支持权限用户对病历现存问题记录，书写护士给予修正后的反馈。要求支持调取病历评价，根据评价结果自动对病历等级进行划分。 |  |
| 8 | 互联网医疗系统 |  |  |
| 8.1 | 移动影像调阅模块 | 通过多终端（App、微信、支付宝、Web、Wap）调阅高清影像，自助上传胶片，长期保存云端。达到自助上传，智能归档，实时调阅等多功能为一身，为互联互通以及影像共享做出了自己的贡献。 实现对影像移动化、云影像共享及现有的影像调阅。能兼容所有基于DICOM协议的PACS厂商数据，无缝对接院内PACS系统，不拘于系统厂家的限制，将影像资料、检查报告通过存储网关上传至云端，提供完整的诊前、诊中、诊后智慧全流程服务 功能详细需求说明如下： - 影像上传：影像文件在线上传。 - 影像归档：上传后的影像自动归档。 - 个人影像记录：个人影像记录保存。 - 影像分组：影像分组。 - 影像详情：影像详情于查看。 工具栏使用：移动影像工具栏使用。 |  |
| 8.2 | 微信公众平台（微信小程序） | 系统概述 利用微信大流量入口，为移动医疗提供解决方案，优化就诊流程，缓解医院“挂号排长队、就诊排长队、缴费排长队、看病时间短”等三长一短问题，支持当日挂号、预约挂号、缴费、检验检查报告查询等功能。 功能详细需求说明如下： 功能要求 系统包括于：挂号、预约挂号、诊间支付、报告查询、住院管理、就诊信息绑定、体检报告查询、基础信息、消息中心、智能导诊 详细要求 （1）挂号： 当天挂号：支持当天挂号； 在线支付； 支持手动取消预约和在线退款； （2）挂号记录： 当天挂号记录查询：支持不同状态挂号记录查询； 历史挂号记录查询：支持根据挂号信息串联就诊信息； （3）预约挂号： 与医院紧密对接，准确更新医院的不同科室医生的可挂号时间，方便用户查看进行预约，更好的安排自己的看诊行程。 1、医生优先 根据专家特长预约挂号，患者预约时发送症状信息，医生可提前获知。 2、日期优先 根据日期选择当天有号源的医生进行挂号。 患者预约后发送就诊信息，告知患者就诊时间、地点、科室位置等信息。 （4）诊间支付： 支持院内买药，做检查、检验等费用的在线支付，对诊间支付的人群进行分流，避免因为诊间支付产生的二次排队，碎片时间有效利用，节省用户的看诊时间，优化看诊流程。 支持第三方支付平台支付宝、微信支付、银联支付以及各银行的网银在线支付，同时在开通医保移动支付的区域可支持医保在线支付。 （5）报告查询：通过手机终端查取报告的功能让用户能够随时随地查阅检查报告，得知结果，大幅度提高就诊体验。 （6）住院管理： 1、每日清单查询 查询住院每日清单，包含医药费详细信息。支持查询住院历史清单记录。 2、预交金在线充值 办完住院手续，病房内就能交住院费，避免因为缴纳住院费产生的排队问题。住院费余额不足，主动向用户发送提醒，以免造成暂停用药等意外情况 （7）就诊信息绑定及充值： 1、添加就诊人 添加家庭成员信息，远在外地也能轻松给家人安排就诊事宜，更好的照顾家人，最多可绑定9个人。 2、二维码绑定 为用户绑定院内电子健康卡或二维码，关联院内就诊信息。 3、充值 为账号提供充值功能，并且支持查询充值记录。 体检报告查询：查询体检报告，包含体检综述、体检指标明细。 （8）基础信息： 1、医院介绍 支持查看医院的详细介绍，增强患者对医院的了解。 2、就医指南 提供医院的咨询电话、详细位置、乘车信息、院内地图等基础信息。 （9）消息中心： 1、实时消息,支持实时推送就医流程中的挂号成功信息、停诊通知、支付信息等信息，帮助患者就医。 2、健康资讯,支持定期推送医院资讯、公告、将康咨询等。 （10）智能导诊, 通过患者的症状选择判断用户可能出现的病症，为患者选择科室提供参考，方便患者就医。 |  |
| 8.3 | 支付宝生活号 | 支持利用支付宝生活号，实现线上线下高效协同和有效互动。 患者、医院、协作机构三大应用体系，实现医患预约挂号、资源预约、网络支付、院内导航、医保对接等服务 智能导诊可根据自身症状、不适部位，进行自我诊断引导就医。支持疾病、症状的准确搜索，给出指导性建议。 功能详细需求说明如下： - 预约挂号：患者可预约选择一定期限内开放的号源，根据自身病情选择对应科室，根据不同日期或医生并选择就诊时间段进行预约。预约成功后，系统向患者推送预约挂号成功通知（科室、医生、日期、就诊位置等）。 - 在线缴费：包括待缴费提醒通知，待缴费查询，在线支付，缴费成功通知，预充值缴费等。 - 扫码报到：患者到院后通过扫码签到，进入医院排队叫号系统，提高就诊效率。 - 排队候诊：包括门诊候诊号查询，排队人数查询，排队近号提醒等。 - 报告出具：提醒当有新的报告单出结果时，通过微信自动提醒患者。 - 报告单查询：提供查询患者历史报告单的信息列表；报告单详情等。 - 日清单查询：针对住院患者，提供日清单费用查询。 - 就诊信息查看：可在支付宝服务号等平台中查看就诊信息。 - 诊断记录：可在支付宝服务号等平台中查看诊断记录。 - 处方记录：可在支付宝服务号等平台中查看处方记录。 - 医院信息查看：可在支付宝服务号等平台中查看医院信息。 - 满意度评价：方便用户对医院的专业度，服务态度，整体服务，就诊环境等进行综合评价。 - 登录授权：通过登录开放接口获取用户登录凭证，进而换取用户登录态信息，包括用户身份唯一标识openid 以及该次登录的会话秘钥。 - OCR就诊实名识别系统：支持通过上传患者身份证照片OCR自动识别患者姓名、身份证号码等身份证信息。 - 绑定手机/建档授权用户验证：患者身份证信息后，通过手机注册发送验证码绑定患者。 - 人脸核身：参照公安部“互联网+”可信身份认证服务平台标准，依托第三方公司生物识别技术，建立微信“实名实人信息校验能力”，即通过人脸识别+公安比对，校验用户实名信息和本人操作。 - 绑定就诊卡：通过系统查询院内HIS历史建档记录绑定患者就诊卡。 - 就诊人管理：支持患者端实现添加非本人的“就诊人”信息，可选择默认就诊人，实现对就诊人的增删改查操作。 - 用户建卡模块：患者通过上传身份证照片OCR自动识别患者姓名、身份证号码等身份证信息，并输入个人手机号码，通过验证码注册建卡。 - 用户绑卡模块：通过系统查询院内HIS历史建档记录绑定患者就诊卡。 - 就诊人切换：可以在添加的就诊人之间进行切换当前就诊患者 - 就诊二维码：在就诊人列表中选择就诊人二维码，在使用时，向医生出示此就诊码，其中包含姓名、登记号、手机号、就诊卡号、身份证号等信息。 - 药品清单：可以查看当前患者的医生开具的医嘱药品详细清单，包括历史清单。 - 消息通知：包括挂号、就诊、视频、医生回复、退款等消息通知提醒。 - 医院信息维护：对医院信息进行维护。 - 科室信息维护：对科室信息进行维护。 - 医生信息维护：对医生信息进行维护。 |  |
| 8.4 | 互联网内容管理平台 | 互联网医院生态内，挖掘更多场景，将健康科普内容以多样式、易理解、好接受、高互动的方式进行呈现和传播。具体功能包括：文章新增、文章修改、文章删除、文章分类、用户体系、阅读列表、阅读详情、阅读数量统计等。 功能详细需求说明如下： - 文章新增：支持登陆账号，可新增文章，包含文章标题、分类、缩略图、正文、作者、发布时间等。 - 文章修改：支持对已经发布的文章进行修改更新，包括文章的标题、分类、缩略图、正文等进行修改。 - 文章删除：支持对已经发布的文章进行删除操作。 - 文章分类：支持超级管理员可自定义文章分类，可新建、修改、删除文章分类。 - 用户体系：支持超级管理员可管理用户的权限，可增加、修改、删除用户权限。 - 阅读列表：支持维护的文章将在小程序显示文章列表，包括文章的标题、作者、发布时间以及文章的阅读量和收藏量等，患者可自由切换分类。 - 阅读详情：支持患者可通过文章列表进入查看文章详情，患者可以收藏文章，文章点赞。 阅读数量统计：支持系统将对文章的阅读数、点赞数、关注数进行统计。 |  |
| 8.5 | 知识百科 | 功能详细需求说明如下： - 支持维护疾病、症状、检查、检验、手术、护理的百科知识。 - 支持以类百度百科的方式展示和检索这些医疗知识。 |  |
| 8.6 | 在线支付模块 | 针对医院内整合业务系统、集中收银平台、社保系统、满意度调查接口，对外（如网站、手机端、自助机等）提供支付、缴费明细等医疗服务器接口。提供支付网关、财务对账、支付安全管理、权限设置等功能。 功能详细需求说明如下： - 支付网关：支付网关系统支持连接包括微信、支付宝支付系统以及各银行的网上银行系统,为用户提供统一的网上支付和清算功能,实现个人到医院门诊费用结算的B2C网上支付服务。 - 财务对账：支付管理平台支持包括微信、支付宝移动支付平台在内的多个渠道的账务对账功能，后台收单行绑定医院开户行即可，不再需要单独与各银行人工逐一对账，在正常情况下系统会自动完成账务核对工作。 - 支付安全管理：系统支持对订单支付交易关键数据和痕迹的保留。 - 功能权限：根据用户分组管理设置不同菜单权限。 |  |
| 8.7 | 互联网预问诊模块 | 预问诊支持将预问诊表单接到医院微信公众号，患者在就诊前，填写预就诊表单，针对已抵达医院，在进入诊室前的患者进行信息收集，表单可与业务系统对接，系统根据患者就诊时的身份证号码来判断是否需要给患者推送预问诊表单内容。 具体功能包括：表单管理、表单作答限制、表单填写、数据分析与导出、预约挂号跳转、对接方式。 1、表单管理 （1）表单设计：完全自定义，支持填空、单选、多选、Excel、上传附件等各种表单工具； （2）控件应用：姓名、民族、性别、年龄、手机号、出生日期、省份、地址、文化程度等； （3）模板使用：可以保存私有模板及公有模板； （4）填写内容支持文本、时间、数字等格式设置，数值可以设置范围； （5）支持异常值提醒； （6）逻辑判断：针对不同的选项判断是否进行下一步页面的跳转。 2、表单作答限制：包括微信作答限制；企业微信作答限制；BusinessId作答限制；回答份数限制；回答时间限制；表单修改限制：表单填写人不可修改、表单审核人不可修改；回调方式支持：普通HTTP、Webservice、互联网平台；安全设置：BusinessId作答需要验证签名、扫码答题前需要手机号验证；答题完毕跳转页面配置；答题完毕得分平均配置。 3、表单填写：支持嵌入微信公众号菜单栏填写；支持居民扫描表单二维码填写；支持居民线上挂号、缴费等节点填写。 4、数据分析与导出：结构化数据存储、维护；自定义条件查询、分析、导出数据；常用查询条件保存模板、清空查询条件；图表分析：柱状图、折线图、饼状图；所有数据支持导出Excel格式。 5、预约挂号跳转：支持跳转医院预约挂号系统。 6、对接方式：支持H5、小程序、APP、公众号、网页、自助机等方式。 |  |
| 8.8 | 家庭医生签约模块 | 居民可以在线查询家庭医生团队，提交签约申请，流程如下： （1）签约审核列表中，选择某个签约患者，审核通过即签约成功，驳回需要填写原因。 （2）针对签约用户，可为用户构建健康档案，包括档案的浏览、整理，修改、删除、查重、打印等功能。 （3）健康档案信息包括基本信息、病史信息、就诊信息、体检信息及日常健康指标监测数据和表单采集数据。 （4）用户的健康档案可以由签约医生创建、管理，也可以让患者通过APP进行查阅，支持用户自主上传健康指标数据，完善个人健康档案，与管理端建立健康档案互通共享。 （5）随访（问卷）患者，经由个人签约或者B端企业定向签约家庭医生（或医生团队），与家庭医生建立签约关系。在签约效期内，家庭医生将为患者提供建档、健康评估（评估模型和算法需要服务方提供）、用户分组、咨询问诊（可通过图文、电话联系签约医生）、健康干预、健康宣教、健康随访等功能或服务。此外，面对B端企业，将提供群体健康报告及服务报告，协助制定企业健康方案；面对医疗机构（医院或诊所），将提供健康管理服务的能力支撑。 （6）支持医生为患者针对性指定随访计划，并可对计划进行维护（增删改查）。 |  |
| 8.9 | 处方查询模块 | 功能详细需求说明如下： 为患者提供挂号、排队、缴费、信息查询、 医患沟通等业务服务。 具备患者门户、预约挂号、挂号查询、院内导诊、 检验报告查询、检查报告查询、自助缴费、费用查询、诊断及处方查询、医患沟通等功能。 |  |
| 8.10 | 健康咨询模块 | 功能详细需求说明如下： 1、应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。依托医疗机构发展互联网医院。在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，在线开具部分常见病、慢性病处方。搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。运用互联网技术，加快实现医疗资源上下贯通、信息互通共享、业务高效协同，便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗等服务，推进“基层检查、上级诊断”，推动构建有序的分级诊疗格局。医疗联合体内上级医疗机构借助人工智能等技术手段，面向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务，促进医疗联合体内医疗机构间检查检验结果实时查阅、互认共享。推进远程医疗服务覆盖全国所有医疗联合体和县级医院，并逐步向社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室延伸，提升基层医疗服务能力和效率。 |  |
| 8.11 | 在线就医评价模块 | 系统概述 是医生使用PC工作站向患者开展互联网医院问诊的形式。 功能要求 医生通过PC端操作，在线上、进行诊疗 详细要求 ： - 登录界面：生端通过工号密码认证，与HIS信息同步，患者预约在线问诊号源，挂号费在线支付。 - 预约挂号 - 挂号费支付 - 医生在线开医嘱 - 候诊-加入视频问诊 - 患者在线进行等待，医生发起呼入，进入问诊 - 医生在线开医嘱 - 患者接收处方 - 配药选择 - 医嘱在线支付及药品配送 - 服务评价 |  |
| 8.12 | 在线远程复诊 | 功能详细需求说明如下： - 针对复诊患者，可以开展互联网在线诊疗服务，医生线上接诊后，在线调阅患者的历史病历，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断为患者提供在线复诊服务 - 支持图文复诊或视频复诊等多种形式。 - 支持通过平台配置是否需要复诊知情同意书。若配置需要复诊知情同意书，则患者发起复诊申请时进行弹窗提示，告知患者复诊相关规则和注意事项，保障互联网医院在线复诊业务开展安全、合规。 复诊患者预约成功后，支持在线支付复诊费用；且支持患者退费申请，审核通过后，费用原路退回。 |  |
| 8.13 | 移动院长日报 | 系统概述 医院工作日报应用可以实时的查看院内的经营指标，纵览全院的历史数据。从时间方面分为查看实时数据和历史数据，为医疗辅助决策做支撑。 功能要求 院长日报APP相关分析指标包括：全院情况、今日门诊人次、今日费用分类、今日费用走势、历史门诊人次、历史费用、历史指标比对、各科室当日门急诊人数等 详细要求 ： （1）运营总览 该功能分为当日，昨日，去年同期和上月四个页签查看全院的总体指标。其中包括：收入（收入总额，门诊收入，住院收入），人次（门诊人次，急诊人次，体检人次，入院人次，出院人次，在院人次），相关指标（药占比（门诊药占比，住院药占比）床位使用率和死亡人数）等 （2）今日门诊人次 该功能通过折线图的形式，向用户展现，每隔2个小时门诊人次，急诊人次和体检人次的变化，同时会标注出就诊人次的高峰和低谷，给院长决策提供支持，并提供监控的功能。同时可以转化为柱状图，可以更直观，简单的看出各时间段人次的分布情况。 （3）今日费用分类 该功能通过饼状图和表格的形式，向用户展现，门诊药品收入，门诊医疗收入，住院药品收入和住院医疗收入各占医院收入的百分比，直观明显。并将个部分收入统计出表格，更直接显示各部分的数值，方便查看与统计。 （4）今日费用走势 该功能通过柱状图的形式，向用户展现，从0点到当时，门诊费用和住院费用再各个时间段的分布，也可切换为折线图，直观展示各收入的走势。 （5）历史门诊人次 该功能分为上周，上年和过去4年3个页签。上周为上一个周院内门诊就诊人次的走势，通过折线图展示出上周的就诊人次走势；上年为过去一年4个季度的院内门诊就诊人次的走势，通过柱状图展示出分布情况；过去4年为过去4年的院内门诊就诊人次的走势，通过柱状图展示 （6）历史费用 此功能分为上周，上年和过去4年3个页签。统计的指标包括门诊药品收入，门诊医疗收入，住院药品收入和住院医疗收入。上周为上一个周院内收入的走势；上年为过去一年4个季度的院内收入的走势；过去4年为过去4年的院内院内收入的走势。上周数据，通过折线图的形式直观展示出上周个部分收入的走势。上年和过去四年均使用组合式的柱状图，清晰的展示出每部分占其对应时间段的比例，以及当时时间段的总值。 （7）历史指标比对 同比为与上年同期全院费用，门诊就诊人次，入院人次和出院人次的对比，通过柱状图和环形图进行展示。 环比为与上个月全院费用，门诊就诊人次，入院人次和出院人次的对比，通过柱状图和环形图进行展示。 （8）各科室当日门急诊人数 可以查看当日、昨日、去年同期、上周的各科室的门急诊人次 |  |
| 9 | 治疗科系统 |  |  |
| 9.1 | 治疗科室工作站模块 | 要求提供治疗申请、治疗分配、治疗预约或直接执行、治疗等功能。 功能详细需求说明如下： - 治疗申请：要求系统支持治疗申请单独立申请，也支持医嘱录入直接录入医嘱审核申请。申请成功后，门诊患者缴费后可到相应治疗科室进行治疗，住院患者可直接前往治疗科室进行治疗。 - 治疗分配：要求治疗分配为可选流程，可指定需分配的治疗医师，若启用此流程，则治疗申请只有分配到指定人员才可进行治疗预约或治疗。系统实时展示可分配治疗师名下的申请单数，便于进行及时调整，平衡分配。 - 治疗预约：要求支持系统内治疗申请分为两种类型，一种是直接执行，另一种是治疗预约。直接执行无需预约，直接进行治疗记录的保存完成治疗即可。需要进行预约的治疗申请，由治疗师选择相应日期及治疗师的的治疗排班进行预约治疗。系统支持为多个申请进行批量预约，也支持为已预约的记录取消预约，可打印预约凭证。 - 治疗：患者预约完成后，到指定日期后到治疗科室进行治疗，治疗师选择患者的预约记录后，可根据实际情况在系统内录入具体的治疗情况，同时也可批量录入保存治疗记录。系统支持对已治疗的治疗记录进行修改撤销，也可为相应的治疗记录上传治疗图片，可浏览治疗记录各个操作节点的时间及操作人员信息。 |  |
| 10 | 药事管理系统 |  |  |
| 10.1 | 药库管理模块 | 要求提供药品信息维护、入库、出库、调价、报损、盘点、入库统计、出库统计、有效期管理、呆滞管理、动销管理、月报管理等功能 功能详细需求说明如下： - 药品信息维护：要求支持维护药品的基础字典信息，用于临床开药品医嘱、护士执行医嘱、药房发药、药品医嘱收费、医保报销等药品基础数据维护。 - 调价：要求支持因政策原因或者采购价格变化等原因对药品进行价格的调整管理，可以由审核人审核调价信息，可以按约定生效日期自动生效。 - 入库：要求支持以批次管理为模式，对药品的入库（可以实现扫码入库）管理，入库时记录入库采购的供应企业、发票信息、药品品种、数量、批号有效期等信息，入库时生成系统的药品批次和库存。 - 出库：要求支持根据药房或者临床科室的请领单信息，进行药品的出库管理。出库是按照药品批次进行减库存，也可以由药库手工建出库单，审核人员审核出库后完成药库的出库，接收科室验货后进行转移入库审核。 - 报损：要求支持因药品过期、破损等原因需要进行统一报损，由药库人员按照药品品种、报损数量、报损批次进行报损管理，报损后减药品库存。 - 盘点：要求支持在月底或者季度末、年末，药库进行药品的盘点，比对药品的系统账面数和实物数量，按实物数量调整药品的库存到账面，生成盘点的盈亏损益报表。 - 多库房管理：要求支持设置多个药品库房，自定义药品在库房之间的流向，可自定义药库、药房等各级包装单位及其换算关系。 - 有效期管理：要求支持提供药品的有效期管理、可统计过期药品或即将过期药品的明细，并有库存量提示功能。 - 呆滞管理：要求支持对长时间不用的药品定义为呆滞药品，统计出呆滞药品后可以进行退货处理。 - 动销管理：要求可以查询出一段时间内在用的品种，可查询出相应的用量，进而判断药品库存的活性，是否需要备货采购等。 - 入库统计：要求支持按日期段、按供应商、按药品各种分类、按药品品种等汇总药品的采购入库和退药等情况，可用于财务报表的统计和医院领导需要查看的报表等等。 - 出库统计：要求支持按日期段、按接收科室、按药品各种分类、按药品品种等汇总药品的出库情况，满足医院领导常用的查看报表、财务上报的报表等。 - 月报管理：要求支持按财务要求生成每个月的月报，月报生成时间可以根据实际业务需要，随时可以生成，对有问题的月报也可以重新生成。日报生成后，可以查询一段时间内的日报情况，按照财务要求的月报表格式输出打印报表。 |  |
| 10.2 | 合理用药模块 | 功能要求 系统服务对象：医院管理者、药师、医生、护士。 要求提供知识管理、结构化知识编辑、个性化规则编辑、知识策略管理、安全用药智能分析、知识检索、决策中心、医学计算器等功能 详细要求 ： 1、知识管理： - 字典维护：安全用药分析的审查引擎需要大量的基础字典的数据支持。 - 数据映射：数据标准化映射是指在数据模型之间建立起对应关系。将这一过程称为数据映射。 - 结构化知识编辑：系统收录大量的药物说明书，支持数据计算和临床的查阅服务。 - 个性化规则编辑：安全用药分析对于用药安全风险把控的核心是智能审查，而智能审查又依托智能引擎，强大审查引擎需要强大的数据支持。安全用药分析使用标准、全面、覆盖度高的药品说明书，通过引擎结构化为系统可识别的规则，对临床医嘱行为进行合理性评估分析，并且支撑多种医学计算器的运行。 - 知识策略管理：授权管理、规划管理、审查项目管理 - 安全用药智能分析：按照用药规则自动进行分析，自动进行合理用药审核，提醒临床医生、药师、护士可能存在的风险和问题，问题分为问题要点、正确用法、问题级别三个方面，医生可以快捷的根据问题要点和该问题的严重级别进行评估是否需要修改处方，也可以了解问题指导下的正确用法，进一步的决策处方的合理性。 2、知识检索： - 药品说明书：药品说明书的重要意义在于，它是药品说明来源之一，也，还是药品生产、供应部门向医药卫生人员和人民群众宣传介绍药品特性、指导合理、安全用药和普及医药知识的主要媒介。 - 可视化图谱：药品知识图谱包含了丰富的语义信息，以结构化的形式来表示真实世界中的实体或概念以及它们之间的关联关系，其本质是一张巨大的语义网络图，将海量知识以更直观的方式展示。 - 决策中心：包括监测中心、流量中心、问题中心 - 医学计算器：包括肌酐清除率用药计算器、体表面积计算器、补纳计算器。 |  |
| 10.3 | 处方点评系统 | 要求提供生成点评单、分配点评单、点评处方、点评医嘱、点评查询、点评统计等功能。 功能详细需求说明如下： - 生成点评单：要求系统提供按门诊处方、住院医嘱、成人专项、抗菌药专项、处方综合点评等多种抽取方式，且能够根据抽取条件选择抽取内容。 - 分配点评任务：要求支持对于抽取后的内容可分配给指定点评人进行点评。 - 点评处方、点评医嘱：要求支持点评人对抽取后的内容进行是否合理的点评，可嵌入合理用药软件，不合理内容将实时反馈给医师。 - 查询统计：要求支持提供点评后的的各种查询统计，包括不合理原因处方统计、科室点评情况、科室合理处方、科室不合理处方、处方用药基本信息统计、医生点评单情况、处方按医生排行、处方按科室排行、住院合理用药指标统计等相关报表。 |  |
| 11 | 知识库系统 |  |  |
| 11.1 | 临床知识库模块 | 要求提供数据管理、策略管理、智能审查、辅助信息实时提醒、诊疗建议查询、知识浏览、监测数据查询与分析等功能 功能详细需求说明如下： - 数据管理：要求实现知识库标识定义，目录定义，基础字典与对照，知识录入等功能。包括知识库编辑器和字典表两大模块。 - 策略管理：要求为管理人员提供策略工具，要求可以按权限，按知识目录分别个性化定义校验规则。 - 智能审查：要求实现临床医师在开医嘱时，根据病人与医嘱的相关信息智能审查与提示等功能。 - 辅助信息实时提醒：医生端：要求支持开医嘱，提交检验、检查申请时，给与适应症、禁忌症、注意事项、不良反应、临床意义等辅助信息实时提醒。护士端：要求支持执行医嘱，在打印检验条码之前，给与适应症、禁忌症、注意事项、不良反应等辅助信息实时提醒。 - 诊疗建议查询:医生开具医嘱时，根据病人诊断信息，要求可以查询出诊疗建议，即适应症相对应的检验和药品列表，给出参考项。 - 知识浏览: 要求为用户提供在HIS中随时在线调阅浏览知识库内容,界面按知识库目录直观展现知识数据，最大效率的方便用户查询查看到相关数据。 - 监测数据查询与分析: 要求为用户提供数据触发提醒日志工具与查询分析功能。 |  |
| 12 | 医保服务 |  |  |
| 12.1 | DIP 医保智能监测 | 功能要求 提供同质病例服务绩效的比较，从服务能力、服务效率、医疗安全等方面来评价住院医疗服务绩效，并将医疗服务的产能、效率及质量三个方面进行综合评价，提高评估结果的全面性和可靠性，从而有效解决不同学科、病种和医师之间的可比性 详细要求 1、全院盈亏分析 结合DIP付费标准，统计分析全院费用收支、结余、结余和亏损病例数、患者各类费用使用和构成等情况。 （1）科室盈亏分析 结合DIP付费标准，统计分析科室费用收支、结余、结余和亏损病例数、患者各类费用使用和构成等情况 （2）医生盈亏分析 结合DIP付费标准，统计分析医生费用收支、结余、结余和亏损病例数、患者各类费用使用和构成等情况。 （3）DIP盈亏分析 结合DIP付费标准，统计分析DIP病种费用收支、结余和亏损病例数、患者各类费用使用和构成等情况。查询特定条件下的病例明细及其各自的结余和费用使用情况。 （4）病例盈亏分析 结合DIP付费标准，统计分析每一条病例的费用收支、结余和亏损情况、患者各类费用使用和构成等情况并对特定时间段内亏损病例、结余病例等各类病例数进行统计。 2、DIP入组情况 DIP入组情况分析，任意时间段内病例的DIP入组情况统计，包含病例数、大于60天病例、入组病例及入组率等情况。 费用极值病例 费用极值分析，筛选出费用极高或极低的病例，以便后续DIP付费后可以申请选择恰当的支付方式，避免产生损失。从医疗质量管理角度监测死亡病例情况，尤其是低风险组死亡病例。 某类费用占比异常病例 费用占比超高分析，筛选出某类费用占比异常的病例，如耗占比、药占比超高病例，以便筛选出疑似存在不合理诊疗、过度医疗等行为。 重点病种分析 （1）高人次病种监测，针对医院出院人数较高的病种进行监测，以了解医院特色病种的盈亏、收治情况等。 （2）高费用病种监测，针对病种总费用较高的病种的病例数、收治结余等情况进行监测，此类病种作为后续基金量的大头，是管理者的重点关注对象。 （3）高低难度病种监测，从医疗发展定位角度，重点关注按DIP付费后医院是否存在“避重就轻”不符合医院救治能力定位的变化趋势。从医疗发展定位角度，重点关注高疑难病种的收治、盈亏情况等。 （4）高亏损病种监测，从医院经营角度，监测出医院亏损严重的疾病类型，为后续医疗费用、成本控制提供问题导向。 （5）高结余病种监测，从医院经营角度，监测出医院优势、结余最多的疾病类型，为后续病种结构调整提供数据支撑。 3、DIP模拟付费 在患者出院前，医院上报医保局结算前，为医院医保管理着提供患者按DIP付费的模拟结算功能，以便了解各患者费用结算信息、医保结算清单、DIP分组结果、DIP支付标准及预计结余情况等。 4、医保对账管理 提供任意时间段内相同病例院内使用DIP分组器的分组结果与医保局最终反馈的分组结果的差异对比，以便定位院内医保清单填写问题或者医保局分组方案疑问等，为后续向医保局申诉提供数据依据。 5、科室费用构成 分析医院、科室收治患者的不同类型的费用构成情况，通过与同期数据、上期数据等进行对比，发现费用问题，帮助医院查找问题，定位问题。其中，费用类别支持个性化配置。 6、医保基金管理 可以根据各科室组、科室上一年病种结构，对比绩效指标完成情况，实现医院下一年度管理目标值的预计测算，计算出全院、科室组、科室相关指标的预测值，为后期管理提供理论和数据支持。 系统提供医保基金设置，可将医保基金分配到各个月份和各个科室进行管理。 针对医院基金使用情况进行多维度的监测，监测维度包含历史使用情况分布、险种类型分布、科室分布、医生、DIP病种使用分布等。 7、DIP事中监控 （1）在院病例智能分组概览 临床医生和管理者每天都能并查看各自负责的在院病例列表并提示各患者DIP分组结果，各项指标的超标情况等，同时能按照患者费用使用的不同比例程度进行病例筛选。 （2）历史分组结果查看 临床医生和管理者可对同一患者查看其几天内住院期间每天的分组结果及相关信息的变化情况。 （3）交互智能分组 临床医生科对比了解不同诊疗方案下患者可能的DIP分组结果以及各病种住院日、住院费用标杆信息等。 （4）在院病例智能监测 支持根据在院病例的分组结果，做全院、科室、病种以及科室下的DIP组、各DIP病种在不同科室的盈亏的统计，并支持从盈亏统计下钻到对应的病例列表，查看每个病人的盈亏情况。 （5）DIP智能分组与HIS融合 临床医生在医生站下诊断，下医嘱的过程中结和DIP智能分组进行深度结和，实施监控在院病例分组，展示病例分组结果，权重，付费标准以及病例当前超标情况。当病例分组超出支付标准时提示下医嘱相关提醒。 报表 为便于数据统计结果导出，要求系统提供全院/科室/医生/病种/科室病种盈亏统计报表，以及各科室医保患者各类基金使用情况、全院和各科室各类基金历史月度/季度/年度使用情况统计报表。 其他功能：根据医保要求最终选择DIP或DRG。 |  |
| 13 | 综合数据查询及报表系统 |  |  |
| 13.1 | 数据可视化分析工具 | 功能详细需求说明如下： 提供数据可视化分析工具，支持用户拖拽式构建数据分析模型，并完成数据图形化展示。 |  |
| 13.2 | 药物统计查询分析模块 | 功能要求包括：门诊用药监控、住院用药监控、调查表专项分析、单品种药物监控、药物消耗监控、全院用药监控。 功能详细需求说明如下： - 门诊用药监控：要求提供门诊基本情况分析、科室用药综合分析、医生用药综合分析三项功能。 - 住院用药监控：要求提供住院基本情况分析、住院科室用药监控、住院医生用药监控三项功能。 - 调查表专项分析：要求提供出院科室调查表分析、在科科室抗菌药物调查表、科室抗菌药物使用明细表三项功能。 - 单品种药物监控：要求提供门诊药品使用排名、门诊医师使用排名、住院药品使用排名、住院医师使用排名四项功能。 - 药物消耗监控：要求提供抗菌药物消耗门诊科室排名、抗菌药物消耗住院科室排名、抗菌药物消耗医师排名、抗菌药物消耗药品排名、抗菌药物消耗药理子分类排名六项功能。 - 全院用药监控：要求提供细菌耐药分析、细菌耐药科室分布情况两项功能。 |  |
| 13.3 | 统计室报表模块 | 功能要求包括：挂号类报表、手术类报表、出入转类报表、项目统计类报表、六簿、其他报表。 功能详细需求说明如下： - 挂号类报表：要求提供各科室，各医生的挂号工作量等功能。 - 手术类报表：要求提供各科室、各手术医生、手术护士、麻醉医生的手术工作量等统计。 - 出入转类报表：要求提供各科室的入院/出院/转入转出等相关的住院日志信息。 - 项目统计类报表：要求提供各收费项或者医嘱项的费用情况或者使用情况以及工作量统计。 - 六簿：要求提供统计首页上6种情况，包含出院病人登记簿、出院传染病人登记簿、出院感染病人登记簿、出院抢救病人登记簿、出院手术病人登记簿、出院死亡病人登记簿功能。 - 其他报表：要求包括入院收治情况、收治入院明细表、医院调查表-门诊、医院调查表-住院、护士工作量、医疗服务价格项目使用频次表、科室白/晚夜班工作量统计查询、病区白/晚夜班工作量统计查询等 |  |
| 13.4 | 核算报表模块 | 功能要求包括：科室部分核算报表、医生部分核算报表、明细部分核算报表。 功能详细需求说明如下： - 科室部分核算报表：要求提供科室的核算费用分类的相关数据报表，如科室核算分类报表(医嘱)、科室核算分类报表(结算)、科室组核算分类报表(医嘱)、科室组核算分类报表(结算)等。 - 医生部分核算报表：要求提供细项到医生的相关核算分类费用报表，如开单科室医生核算分类报表(医嘱)、开单科室医生核算分类报表(结算)、病人科室医生核算分类报表(医嘱)、病人科室医生核算分类占比报表(医嘱)、科室医生核算分类占比报表(结算)、科室医生核算分类占比报表(医嘱)等。 - 明细部分核算报表：要求提供对本组收表的明细查询，和一些特殊报表如收入表明细查询、ICU病人费用信息(医嘱)、ICU病人费用信息(医嘱)。 |  |
| 13.5 | 财务报表模块 | 功能要求包括：记录未结账单的任务、未结账单的病人明细和已结账单的明日医嘱、在院病人费用的日期和明细数据、将未结账单的病人明细作为在院病人的明细。 功能详细需求说明如下： - 记录未结账单的任务：要求可以根据记录业务表每天状态记录住院账单，并可以记录出错记录。 - 未结账单的病人明细和已结账单的明日医嘱：要求可以根据之前记录的未结账单记录生成未结账单的病人明细和已结账单的明日医嘱。 - 在院病人费用的日期和明细数据：要求提供病人的本期应收、本期实收、本期余额等明细数据。 - 将未结账单的病人明细作为在院病人的明细：要求提供将未结账单的病人明细作为在院病人的明细功能。 |  |
| 13.6 | 病案统计模块 | 功能要求包括：30种疾病统计报表、50种疾病统计报表、疾病统计报表、疾病分类统计报表、科室统计报表、手术统计报表、损伤中毒统计报表、重点疾病统计报表、重点手术统计报表、再入院统计报表、人次排名统计报表、台账统计报表、死亡人次统计报表、病案患者明细统计报表。 功能详细需求说明如下： （1）30种疾病统计报表：要求提供按照卫生部通用30种疾病名称顺序统计病案首页信息功能。 （2）50种疾病统计报表：要求提供按照卫生部通用50种疾病名称顺序统计病案首页信息功能。 （3）疾病统计报表：要求提供疾病统计报表，按照患者主要诊断统计相关信息功能。 （4）疾病分类统计报表：要求提供疾病分类统计报表，按照疾病分类统计相关信息功能。 （5）科室统计报表：要求提供科室统计报表，按照科室统计病案首页相关信息功能。 （6）手术统计报表：要求提供手术统计报表，按照患者主手术统计病案首页相关信息功能。 （7）损伤中毒统计报表：要求提供损伤中毒统计报表，按照首页损伤中毒名称统计相关信息功能。 （8）重点疾病统计报表：要求提供按照18种重点疾病统计功能。 （9）重点手术统计报表：要求提供按照18种重点手术统计功能。 （10）再入院统计报表：要求提供再入院统计报表。统计当天、当周、当月再入院患者统计功能。 （11）人次排名统计报表：要求提供人次排名统计报表。分别按照科室、手术、疾病、医生等统计出院人次并按照人次由大到小排序功能。 （12）台账统计报表：要求提供台账统计报表。按年统计相关信息功能。 （13）死亡人次统计报表：要求提供死亡人次统计报表，死亡患者明细功能。 病案患者明细统计报表，患者明细查询（可以通过出院日期、主要诊断、手术等查询：要求可以通过出院日期、主要诊断、手术等查询）功能。 |  |
| 13.7 | 院长查询模块 | 功能要求包括：历史数据查询首页、实时数据查询首页、全院工作动态分析、全院人次分析、全院收入分析。 功能详细需求说明如下： - 历史数据查询首页：要求支持集团化医院模式，提供按天、周、月、季度、年的历史数据查询。 - 实时数据查询首页：要求支持集团化医院模式，提供实时查询医院当前的运营情况。 - 全院工作动态分析：要求支持集团化医院模式，提供挂号人次、入院人次、出院人次、门诊住院总费用、医疗费、药品费及人均费用、人均药品费等工作状态分析。 - 全院人次分析：要求支持集团化医院模式，提供挂号人次、入院人次、出院人次及变化值、同比、环比分析。 - 全院收入分析：要求支持集团化医院模式，提供按日、月、季、年查医院当期、上期、同期的费用及变化值、同比、环比分析。 |  |
| 13.8 | 阳光用药模块 | 功能要求包括：门诊用药监控、出院用药监控、基本药物监控、单品种药物监控、急诊抗菌药物监控、全院用药监控。 功能详细需求说明如下： - 门诊用药监控：要求提供门诊基本情况分析、门诊科室用药监控、门诊医生用药监控、医生用药综合分析、门诊用药处方监控、门诊处方品种监控功能。 - 出院用药监控：要求提供出院基本情况分析、出院科室用药监控、主管医生用药监控、出院药品明细监控功能。 - 基本药物监控：要求提供门诊基本药物监控、住院基本药物监控、门诊科室基本药物监控、出院科室基本药物监控、门诊医师基本药物监控、出院医师基本药物监控、基本药物加成比例排名功能。 - 单品种药物监控：要求提供药品消耗排名监控、抗菌药物专项监控、抗菌药物调查表分析、在科科室抗菌药物调查表、科室抗菌药物使用明细表、转科病人科室指标监控、转科开单医师指标监控、抗菌消耗门诊科室排名、抗菌消耗住院科室排名、抗菌药物消耗医师排名、抗菌药物消耗药品排名、抗菌药物消耗药理子分类排名、抗菌消耗门诊排名前十名、抗菌消耗住院排名前十名功能。 - 急诊抗菌药物监控：要求提供急诊抗菌药物监控、急诊科室抗菌药物监控、急诊科室医生抗菌药物监控功能。 - 全院用药监控：要求提供指标监控、门诊人次平均消耗、全院药占比监控、门诊药占比监控、住院药占比监控、科室药占比监控功能。 |  |
| 13.9 | 指标模块 | 功能要求包括：指标定义、维度定义、指标类型、指标区间类型、指标日志、模块与报表、指标系统配置。 功能详细需求说明如下： - 指标定义：是将需要预计算的指标提前定义维护，维护指标的取数逻辑，指标的执行区间，相应的指标维度信息等，供任务每天凌晨自动执行将结果存储到数据库中。 - 维度定义：提供公共的维度维护界面，将指标使用到的维度进行统一管理，维度属性的统一管理，实现不同指标的维度复用的程度和维度的标准化操作。 - 指标类型：将医院的不同指标进行分类，方便指标的管理，区分不同类型的指标和对指标进行数据的操作。 - 指标日志：是对指标Cube系统的日志记录，支持指标定义日志，指标处理日志，指标查询日志，指标错误日志等，监控管理指标任务的数据和指标数据使用的日志，实现数据从定义到生成到使用的全方位监控管理。 - 指标模块与报表：管理主要是提供统一的对外服务模块，将不同的指标提供模块化的术语集，用户通过模块化的指标管理，将零散的单个指标集中管理，集中对外服务，提高对外输出的服务能力。 - 指标系统配置：主要提供指标Cube系统相关的配置功能，包括指标过滤函数的配置功能，执行代码的配置，日志全局配置，任务全局配置等等。 |  |
| 13.10 | 基础数据查询 | 产品功能要求包括：定义查询对象、维护对象属性、配置查询条件、展示查询数据、配置用户权限。 功能详细需求说明如下： - 定义查询对象：要求将基础表的字段关联各种属性，用于为查询数据服务统计查询套件。字段关联 - 属性要求包括：描述、统计项类型（度量，维度）、关联维度类型（对象维度、标准维度）、关联维度编码等。 - 维护对象属性：某些数据并不属于基础表的字段，但能归属于基础表字段所涉及的“主题”。要求支持这些数据可以通过基础表的ID获得。可以把这些数据定义为对象属性。 - 配置查询条件：要求支持根据选择的网格分组表格或交叉表格，选择具体的查询对象，选择对象的维度和度量，对象的过滤条件和日期口径，数据的展示方式，查询数据和保存报表。 - 展示查询数据：可以根据配置好的报表，通过用户权限的过滤，查询报表数据。 - 配置用户权限：主要是配置报表编辑权限和配置报表执行权限等。 |  |
| 13.11 | 统计查询套件 | 要求提供统计组维护、编制床位维护、ICD编码分类维护、节假日维护等功能 功能详细需求说明如下： - 统计组维护：要求支持统计大组和统计子组的维护，要求支持多种码表数据的统计归组维护和顺序维护。 - 编制床位维护：要求对医院各科室病区的编制床位数，开放床位数做统一维护管理。 - ICD编码分类维护：要求将疾病编码和手术编码进行归类，将满足某种条件的编码进行统一归类。 - 节假日维护：要求提供日期的节假、假日的维护。 |  |
| 14 | 多媒体系统 |  |  |
| 14.1 | 数字媒体宣教模块 | 要求提供健康信息、医疗资讯、新闻资讯、医院公告、紧急通知等功能。 功能详细需求说明如下： - 健康教育：如健康的生活方式、行为，高血压、糖尿病、脑卒中等知识普及、康复指导、心理健康教育等内容。 - 医疗资讯：包括疾病专科知识、疾病治疗、疾病护理、疾病预防、疾病诊断等疾病权威信息。 - 新闻资讯：有关医院报道、行业动态、企业新闻、医药财经、健康家园、抗击疫情、就医指南等内容。 - 医院公告：如医院诊疗工作调整公告、设备项目招投标公告、人才招聘等。 - 紧急通知：如医院临时发布的停诊、替诊通知等。 |  |
| 14.2 | 数字媒体信息发布模块 | 要求提供素材管理、信息发布、模板定义、终端管理、分组管理、用户权限管理、频道管理等功能。 功能详细需求说明如下： - 素材管理：要求多媒体素材支持包括：视频、图片、文字、声音、天气预报、新闻等，各种素材要求可以上传、修改、删除、查找，天气预报、新闻内容，要求可以通过手工编辑、互联网自动同步两种模式，要求可以根据安全组设置不同的权限，不同的权限可以设置不同站点和不同方式的获取同步内容。图片的管理，要求图片在上传修改的过程自动进行图片处理，达到系统要求的图片格式。要求视频的管理，不但可以上传现有视频文件，还可以定义实时的视频流编码，例如电视会议、手术直播、电视直播等。 - 信息发布：要求支持对文字、视频、图片、新闻、天气预报区域按安全组制定显示内容，新闻、天气预报为单区域显示，按照不同的安全组定制显示内容；视频区域，每个模板只有一个视频区域，可按照安全组定义相应的日期时间播放多个视频队列任务；文字、图片区域，每个模板当前预留三个区域，文字区域可按照安全组定义相应日期时间显示文字信息，图片区域可按照安全组定义相应日期时间、不同的方式、不同的间隔时间展现不同的图片集。 - 模板定义：要求根据模板对显示区域、显示内容、显示方式进行定义。模板信息要求包含：模板名称、模板描述、心跳时间、背景图、分辨率、视频区域、三个文字区域、三个图片区域、新闻区域、扩展区域、排队叫号队列扩展区域。 - 终端管理：要求多媒体显示终端可分组管理，要求可进行远程监控、控制、管理。多媒体终端列表，可以清楚的看到每个终端的物理信息(Mac地址、存储卡空间)、安装位置、当前的IP地址、当前的状态，查看单个详细信息，要求可以监控到当前终端显示的画面、当前播放视频的队列、信息发布的内容队列，要求可以对一个终端进行视频的插播、文字信息的插播。 - 分组管理：要求每个分组可以定义计划任务，不同的时间可以采用不同的模板，播放不同的视频、图片、文字，不同的分组可以设置不同的开关机时间。要求可以对固定的分组插播视频、文字信息。 - 用户权限管理：用户权限要求包含:系统管理、一级审核、二级审核、信息录入、字幕发布，要求支持不同的用户定义不用的用户权限，指定管理不同分组，拥有不同的操作权限。 - 频道管理：要求支持设置不同的频道，实现视频点播。每个频道可以指定实时节目、视频管理的素材，要求可以设置不用的默认Logo、不同的热键值。 |  |
| 15 | 综合业务管理系统 |  |  |
| 15.1 | 危急值管理模块 | 要求提供临床提醒、临床接收、临床处理、查询统计等功能 功能详细需求说明如下： - 临床提醒：要求支持危急值平台接收到医技系统的危急值报告后在HIS提醒用户包含消息提醒、图标系统提醒。 - 消息提醒：要求支持按患者就诊类型，就诊科室、发生时间配置消息接收用户，在HIS系统界面弹出危急值消息提醒，在未处理情况下每隔一段时间就会再次弹出，直到处理完成，确保危急值处理率；支持危急值的多级提醒，当危急值未及时处理时继续向上级发送消息提醒，督促完成危急值的处理。 - 图标系统提醒：要求支持当患者存在危急值须处理时，在患者床位图、信息条显示危急值图标，可以快速打开查看患者危急值记录。 - 临床接收：要求支持临床人员看到危急值提醒后，可以查看到患者的基本信息与危急值报告信息，需要先进行危急值接收，后台自动反馈回医技系统。 - 临床处理：要求支持临床人员对危急值的一系列操作：医嘱录入、病程书写。 - 医嘱录入：要求支持链入HIS医嘱录入模块，录入医嘱后与危急值记录绑定。 - 病程书写：要求支持链入电子病历系统，书写危急值病程记录并绑定起来。 - 查询统计 要求支持为医院医务管理部门提供危急值报告记录查询、危急值完成比例报表、危急值分布报表 危急值查询：要求支持按日期、科室、类型等查询危急值记录、跟踪患者危急值记录 危急值完成比例：要求支持以图表的形式展示医院危急值完成情况 危急值分布：要求支持统计医院危急值的科室+类型分布情况以及类型+科室分布情况 |  |
| 15.2 | 食源性疾病管理模块 | 要求提供报告填报、报告审核、报告导出和打印、查询统计等功能 功能详细需求说明如下： - 报告填报：要求支持登记病人基本信息、诊断信息以及上报食源性疾病所要求填写的疾病信息等。其中病人基本信息大部分可从系统中自动提取，且保存报告时系统会进行数据完整性检测，保证数据的完整性、正确性。 - 报告审核：要求支持临床医生填报报告后，管理人员可在报告查询页面查到该份报告，打开报告对填写内容进行审核。 - 报告导出和打印：要求支持对于已经审核的报告，支持报告导出和打印，便于存档。 - 查询统计：系统支持通过报告时间、疾病分类等查询报告记录，查询结果包含报告基本信息和患者基本信息等，查询结果可导出，便于统计分析。 |  |
| 15.3 | 医师资质授权模块 | 要求提供信息管理、授权管理、综合查询、培训考核、个人办公、系统管理等功能。 功能详细需求说明如下： 1、信息管理： 要求对医师证书类、学术类、奖惩类等信息进行维护，结合医师的权限信息，形成资质档案。具体要求如下： （1）信息采集：采集医师证书类信息（职称证书、资格证书、执业证书等）、学术论文、科研课题、外出进修、奖励荣誉等信息； （2）医师档案：能查看医师的资质档案，包括基础信息、证书信息、学术论文、科研著作、权限以及授权记录等内容。 2、授权管理： 要求针对医生手术授权、抗菌药物授权、处方授权进行动态管理。 （1）手术授权管理： 要求手术授权管理，可维护手术分级目录，可实现医师手术权限的申请，审批和授予功能。可跟手麻系统做接口，进行实时的权限校验。可根据考核结果，决定手术权限继续使用，还是暂停。暂停的手术权限，医师需要重新进行申请。具体要求如下： 1）手术权限字典：维护并展示手术分级目录。 2）授权申请：支持新手术权限申请、手术再授权申请、紧急手术权限申请，支持审批进度查询。 3）授权管理：支持科室手术权限分配，可给医师授权、暂停手术权限。 （2）处方授权管理： 要求处方授权，可维护处方权限目录，可实现医师处方权限的申请，审批和授予功能。可跟his做接口，进行权限校验。医院会定期对医师进行考核，对于考核不通过的，可以暂停对应的处方权限。具体要求如下： 1）处方权限字典：维护并展示处方权限目录（包含精麻毒类、抗肿瘤药物等）。 2）授权申请：支持处方权限申请，支持审批进度查询。 3）授权管理：可给医师授权、暂停处方权。 （3）抗菌药物授权管理： 要求抗菌药物授权，可维护抗菌药权限目录，可实现医师抗菌药权限的申请，审批和授予功能。可跟his做接口，进行权限校验，管控医师的抗菌药开药操作。医院会定期对医师进行考核，考核不通过的，可以暂停对应的抗菌药权限。具体要求如下： 1）抗菌药权限字典：维护并展示抗菌药分级目录（非限制使用级、限制使用级、特殊使用级）。 2）授权申请：支持抗菌药权限申请，支持审批进度查询。 3）授权管理：可按职称授权、也可按医师授权或暂停权限。 3、综合查询： （1）要求支持统计院内不同职称对应的医师数量，科室分布，具体医师情况。 （2）要求支持统计年度内各类权限授权与暂停的数量，可钻取到具体医师信息。 4、培训考核： 要求支持培训和考试，具体要求如下： （1）线上培训：可发布培训，培训完可进行考试。 （2）线上考试：支持线上考试并进行成绩管理。 5、个人办公： 要求支持对授权申请、审批相关流程进行管理，可进行待办处理、已办追踪等。 6、系统管理： 要求支持进行灵活的用户管理、角色管理、部门管理、字典管理等基础配置功能。 |  |
| 15.4 | 传染病管理系统 | 要求提供诊间填报、主动填报、报告查询、报告审核、报告导出和打印、传染病监控等功能 功能详细需求说明如下： - 诊间填报：要求支持临床医生在下诊断时，系统自动检查诊断是否传染病诊断，如果是传染病诊断，并根据传染病的分类、时效性要求、年龄要求、历史报告来判断强制报卡或提示报卡。 - 主动填报：要求支持临床确诊传染病后主动报卡，登记病人基本信息、诊断信息等。其中病人基本信息大部分可从系统中自动提取，且保存报告时系统会进行数据完整性、正确性检测，保证数据的完整性、正确性。 - 报告查询：要求支持可按照报告时间、科室、院区、报告状态进行传染病报告查询，查询结果包含报告基本信息和患者基本信息等，查询结果可导出，便于统计分析。 - 报告审核：要求支持临床医生填报报告后，管理人员可在报告查询页面查到该份报告，打开报告对填写内容进行审核。 - 报告导出和打印：要求支持对于已经审核的报告，支持报告导出和打印，便于存档。 - 传染病监控：要求支持基于临床诊断、检验结果、影像检查结果进行传染病筛查，结合传染病报卡情况筛查传染病漏报、误报，管理科室对筛查结果进行处置，处置结果反馈给临床科室，提示补录报卡或订正报卡。 |  |
| 15.5 | 院内感染管理系统 | 要求提供系统配置、综合监测、医院感染报告管理、目标性监测、细菌耐药性、统计分析、手卫生依从性、横断面调查、环境卫生学、职业暴露等功能 功能详细需求说明如下： - 系统配置：要求支持设置系统的基础数据，院感疑似筛查规则和常用短语对照，对系统进行数据维护。 - 综合监测：要求支持包括疑似病例筛查和感染暴发预警两个部分，基于感染诊断标准、数据标准化及经验值，对住院患者感染指标做到精准筛查，筛查出疑似感染及高度疑似感染患者，实现感染管理科对全院疑似感染患者的管理，督促临床做好感染报卡及感染患者的治疗及防护工作。 - 医院感染报告管理：要求支持临床医生根据患者病情综合分析或者感染科通过感染监测指标筛查，发现患者发生感染在疑似病例筛查界面给临床医生发送消息，临床医生接收到消息后分析判断，若患者发生医院感染，及时上报医院感染报告。院感科对医生上报的院感报告进行审核，退回，删除等操作，同时院感科也可以查看住院病人信息来判断病人是否感染，对于感染病例直接进行院感报告填报，以此来对感染病例进行信息化监控。 - 目标性监测：要求支持重点监测感染高发、易发人群，对ICU、NICU、重点手术、多重耐药菌进行专项监测，根据感染指标分析，指导临床做好感染防护。 - 细菌耐药性：要求支持自动对微生物数据进行加载，结合最新多耐定义标准《医疗机构耐药菌MDR、XDR、PDR的国际标准化定义专家建议（草案）》进行多耐分析及时对临床科室和感控科预警提示，并显示出来，对多重耐药菌进行耐药菌的报告进行填报，提交，审核。 - 统计分析：要求支持医院感染发病（例次）率、医院感染现患（例次）率、医院感染病例漏报率、多重耐药菌感染发生率、多重耐药菌检出率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物治疗前病原学送检率、Ⅰ类切口手术部位感染率、血管内导管相关血流感染发病率、手卫生依从率、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率）等指标查询统计。注重报表的数据准确性、一致性；个性化报表单独分包，保证后续的升级，提供报表说明。 - 手卫生依从性：是指医务人员洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。其中洗手是指医务人员用肥皂或者皂液和流动水洗手，去除手部皮肤污垢、碎屑和部分致病菌的过程。依从性也称顺从性、顺应性,指医生按规定进行洗手，要求支持通过填写的手卫生信息进行统计。 - 横断面调查：横断面调查又称横断面研究，因为所获得的描述性资料是在某一时点或在一个较短时间区间内收集的，所以它客观地反映了这一时点的疾病分布以及人们的某些特征与疾病之间的关联。要求支持根据横断面调查进行现患统计；医院感染率、社区感染率、医院感染病原体部位分布、抗菌药物使用情况、医院感染率现患趋势分析。 - 环境卫生学：要求支持针对环境卫生学监测实现流程化管理,其中主要包括科室申请单和检验科工作站两部分。科室申请单对科室需要做的环境监测进行申请及打印条码，检验科工作站则对环境卫生学申请进行发放材料、接收标本、结果录入。 |  |
| 15.6 | 临床路径管理系统 | 要求提供表单导入、表单维护、出入径管理、表单执行、添加变异、表单打印、查询统计等功能 功能详细需求说明如下： - 表单导入：要求系统支持导入特定格式的excel表单，以简化制作表单过程。 - 表单维护：要求系统支持对表单基本信息、准入信息、阶段信息、项目信息、医嘱项目等进行增加、修改、删除操作。支持表单版本新建、发布、删除、导出操作。 - 出入径管理：要求系统支持两种入径方式，一是提醒入径，即在临床医生录入诊断时，自动判断是否符合入径标准，如果符合则弹出提示，选择相应路径后入径；另一种主动入径，即直接打开临床路径页签，选择路径后进入执行页面。在提醒入径时，可以选择不入径原因，做不入径申请。当路径执行过程中出现重大变异，不适合继续执行时，可以做出径操作。在出径时，需要选择出径原因类型，并填写具体原因。当表单各阶段内容都执行完后，可以进行完成操作，标志本次临床路径正常结束。 - 表单执行：要求支持进入临床路径后，护士可以对表单中的主要护理工作进行执行、撤销操作；医生可以对表单中的主要诊疗工作和重点医嘱进行执行、撤销操作。在每阶段执行结束后医生、护士将分别做签名操作，表示本阶段工作已经完成，并自动进入到下一个阶段。 - 添加变异：首先，在医生录入医嘱时，要求系统支持自动判断是否为表单外的医嘱，如果是，则弹出提示，需要为每条表单外医嘱添加变异原因；其次，在每阶段结束前签名时，要求系统支持会筛查出未执行的项目，提醒医生、护士去执行或者添加不执行的变异原因。 - 表单打印：要求系统支持两种打印，一是打印患者知情同意书，二是打印表单执行记录。 - 查询统计：要求系统支持按入径日期、科室、状态（入径、出径、完成）查询出入径记录；支持按申请日期、申请类型（不入径申请、出径申请）、申请状态（拒绝、通过）查询申请记录。同时支持按科室或者按病种统计临床路径月报表，其中数据包括科室、路径、病种、入径率、完成率、出径率、变异率、费用、住院天数等信息。 |  |
| 15.7 | 医疗安全(不良)事件管理 | 要求提供产品配置，事件上报，事件处置，统计分析，系统管理等功能。 详细功能需求说明如下： 要求对不良事件的分类定义、填报内容、审核流程、不良事件等级及严重程度等基础信息维护，同时提供事件评估因素知识库的维护。 功能详细需求说明如下： （1）事件上报： 要求支持对医疗不良事件、护理不良事件、药品不良事件、输血不良事件、器械不良事件、职业暴露不良事件、感染不良事件、治安消防不良事件、信息安全不良事件、后勤不良事件、非计划再次手术事件、医疗投诉纠纷事件、锐器伤不良事件、医技检查不良事件等不同类别的不良事件进行在线填报，具体功能要求如下： 1.支持实名/匿名提交。 2.支持患者信息自动填充，提高填报效率。 3.填报内容设计需要人性化，提供必填项提示功能、错误内容提示功能，还可以自动带入填报日期、填报科室、填报人等信息。 （2）事件处置： 支持实时查询不良事件报告所处的状态，可进行报告的逐级审批、归档等操作。针对不良事件报告要求具有如下功能： 1.审批：进行报告的审核，审核的同时填写意见。 2.撤销审批：如果审核或者提交完成以后下一级还没有接收则可以进行撤销审核操作，重新进行审核。 3.驳回：当报告进行审核的时候，审核人发现报告不合理可以进行驳回操作，将报告驳回给对应的节点。 4.传阅：可以将报告传阅给具有可查看权限的人员，该人员可针对这份报告提出意见或建议。 5.反馈：用于各个审批节点，进行反馈内容的填写。 6.科室评估：支持科室，进行表单化评估填报。 7.打印：打印当前报告的详细信息。 8.抄送：可以将报告抄送给需要查看该报告的人员，接收人员只有查看报告的权限。 9.归档：报告审核完成以后，进行归档操作，此时报告正式审批结束。 10.案例共享：当患者进行了转科，那么这份报告可以通过案例共享给新科室，进行不良事件的查询和填报。 11.重点关注：将特殊的报告案例设置成重点关注，方便查询和学习。 12.分享：将报告分享出来，可以在里查看回复列表里面进行报告的在线评论。 13.鱼骨图：可以进行鱼骨图分析。 14.事件查询：可以查看全院上报的不良事件记录，可以根据查询条件进行检索、记录导出。 15.超时填报：能统计上报事件中上报时间与发生时间差超过填报时限的记录。 16.超时审批：能统计超过审批时限的记录。 （3）统计分析： 支持通过不同维度对上报表单进行统计，分析院内不良事件的发生情况，为医疗质量管理者提供决策数据。具体功能要求如下： 1.报告质量：从上报人员职称、当事人职称、事件等级方面进行统计分析。 2.处置质量：从各科室处置例数、处置满意度、是否超时处置等方面进行统计分析。 3.事件分析：从发生时段、发生场所、患者年龄性别等方面进行不良事件的统计分析。 4.综合查询：根据不同维度生成各类报表，实现不良事件例数的统计。 （4）系统管理： 支持对医院医疗安全（不良）事件相关的业务字典、系统用户、科室信息、资源权限等基础信息的管理。 |  |
| 16 | 综合运营管理系统 |  |  |
| 16.1 | 运营管理基础模块 | 要求提供银行接口配置、信息标准维护、网上支付、支付多方账户等功能 功能详细需求说明如下： - 银行接口配置：要求支持配置银行接口信息，通过云服务建立和银行业务的业务对接通道。 - 信息标准维护：要求支持按照协定的银行协议，面向不同的业务配置数据交换标准信息。要求包括借款支付、报销支付、费用支付采购付款、设备付款、工资支付等交互信息标准。维护跨行行名行号。 - 网上支付：要求支持与财务系统、工资系统、物资系统、固定资产系统等进行对接，完成对借款、报销、工资奖金、费用支出、耗材、设备等款项网上支付。 - 支付多方对账：要求支持核对借款、报销、工资、耗材、设备等支付信息、银行支付信息、财务账务信息，保障支付信息的一致性。 |  |
| 16.2 | 物资管理 | 要求提供采购入出库、专购品入出库、材料移库的库存物资管理方式，提供盘点及材料库存分布查询、领用消耗查询。包括物料初始账、采购库房管理、分管库房管理、科室库房管理、专购品管理、网上请领、库存查询、发票管理、付款管理、期末结账等功能 功能详细需求说明如下： - 物资分类管理：要求支持将物资按照低值易耗品、卫生材料、其他材料、捐赠物资、药品等进行分类，能够自定义分类编码规则。材料财务分类：要求支持能够按照财务进行分类。 - 物资财务分类管理：要求支持物流按照财务要求进行分类设置，便于财务系统对接。 - 物资材料管理：要求支持物资材料的添加、修改功能；要求支持物资材料变更查询：要求支持实现物资材料相关信息变更的查询。一级采购库房、二级科室库房信息的添加、修改、查询等功能；库房变更查询：提供库房变更查询功能。 - 货位信息管理：要求支持将货位进行分类设置，如医疗用品类、针剂类、试剂类、药品类等；货位字典：货位字典设置，货位编码、货位名称、货位分类、所属库房等相关设置。要求支持库房货位管理，可建立货位分类、货位字典建立。 - 提供虚仓设置，要求支持满足只核算数量但不核算金额的存货的库存管理；仓库材料定义：支持设立材料与仓库的对应关系；仓库采购员设置：仓库采购人员设置；安全库存设置：可根据需要设置安全库存量。 - 期初管理：要求支持常备材料、代销材料的期初入库的添加、修改功能；期初记账：物资期初入库记账。 - 材料管理：材料入库：要求支持材料入库的添加、修改功能，可实现手工制单、配套表入库、按照订单导入、按照送货单入库等模式，支持材料按批号、批次入库。 - 材料退货：要求支持材料退货管理，可按照手工制单、入库单整单或者部分冲账模式进行退货 - 科室申领：要求支持科室根据需求申领物资，设置科室申领功能；科室申领（不按仓库）：可实现科室不按仓库申领功能，支持定向出库。系统支持科室申领自动分拣功能。 - 科室申领审核：要求支持可单独、可批量审核科室申领申请，审核通过可批量生成出库单。 - 材料出库：要求支持可使用配套导入、历史使用导入、定向出库、自动冲账或者选择材料的方式先择材料出库。 - 要求系统支持科研支出功能，要求支持材料按批号、批次出库。 - 材料调拨：要求支持可添加、修改材料调拨单，使材料在一级库到二级库、二级库各仓库间能够调拨；系统支持集团内调拨功能。 - 库存管理：要求支持库存盘点：可添加、修改盘点信息，生成盘点汇总表，可查询仓库材料账面数。 - 库存查询：要求包括库存明细查询、供应商采购明细查询、入库明细查询、科室领用明细、出库明细查询、入库台账报表查询。 - 报表管理：要求支持材料库存汇总表设置、材料库存汇总表查询、科室出库查询表查询、出库明细汇总表查询；材料明细表查询、库存材料收发账表查询、库存材料收发账表(虚仓)查询；供应商采购汇总查询、科室及物资出库分类查询、按仓库、业务类型分的材料收发结存查询。 - 付款管理：要求支持按照入库单据添加、修改采购发票相关信息；支持按消耗情况付款；支持一张发票对应多张入库单，一张付款单对应多张发票，同时支持拆单付款；支持货票同行以及后补发票功能。 - 预警查询：要求提供安全库存预警、超高限预警、短缺货预警。 - 期末结账：要求系统支持按月结账，并支持分库房结账功能。 |  |
| 16.3 | 资产管理 | 要求提供招标管理、购置申请、购置计划、资产安装、资产验收、资产入库、资产出库、资产调剂、资产调拨、资产盘点、原值变动、累计摊销变动、资产改造、资产处置、卡片管理、付款管理等功能 功能详细需求说明如下： - 购置申请：要求根据医院需求实现固定资产采购申请管理。 - 购置计划：要求根据医院需求实现固定资产采购计划管理。 - 购置申请：要求根据医院需求实现固定资产采购申请管理。 - 购置计划：要求根据医院需求实现固定资产采购计划管理。 - 招标管理：要求实现整个招标管理流程，从论证、立项、招投标公示等过程。 - 资产安装：要求实现资产安装管理，包括资产编码、资产名称、规格、型号、品牌、生产厂商、安装数量、安装费用等安装信息的维护。 - 资产验收：要求支持固定资产验收管理，支持按验收项目逐项验收。 - 资产入库：要求支持固定资产入库管理，支持批量入库，支持房屋卡片式入库，入库自动生成卡片，支持入库维护资金来源。 - 资产出库：要求支持固定资产出库管理，支出批量出库，定向出库等功能。 - 资产调剂：要求实现不同层面的资产调剂处理。 - 资产调拨：要求支持集团化内部调拨，支持平价调拨、异价调拨。 - 资产盘点：要求实现资产盘点单据的新增、修改、删除等功能，支持PDA、手机等手持设备移动盘点功能。通过资产盘盈（盘盈申报和盘盈入库）、资产盘亏（盘亏申报和盘亏记录）等盘点结果准确反映医院固定资产分布情况。支持固定资产一物一码的二维码管理模式。 - 原值变动：实现固定资产原值增加、原值减少等功能。 - 累计折旧变动：实现固定资产累计折旧增加、累计折旧减少等功能。 - 资产改造：实现资产改造申报、资产改造记录、资产改造竣工等功能。 - 资产处置：资产报废处置、置换处置、出售出让处置、退货处置管理。 - 卡片管理：支持多资金来源管理。支持同一卡片多使用科室按照不同比例分摊折旧成本。支持查询卡片维修记录，支持上传资产照片，支持上传卡片相关附件。 - 付款管理：系统实现了发票管理、付款管理等功能。支持发票与入库单相关联，可以根据入库单直接生成发票，也可以后补发票。支持多种付款方式，支持分期付款等。 |  |
| 16.4 | 人事管理 | 要求提供组织架构、人事档案、人事调动、医务管理、护理管理、科研管理、教学管理、院办管理、党办管理、后勤管理等功能 功能详细需求说明如下： - 组织架构：要求提供对单位信息的维护功能，即单位、部门的增加、修改、撤销、转移、合并的功能和对岗位的增加、修改、撤销、转移的功能。 - 人事档案：要求支持对医院各类人员人事档案进行管理，包括员工人事档案、专业技术档案等；支持一览统计表等自定义报表功能；支持自定义构建档案库、档案表，支持自定义计算事物、级联事物。 - 人事调动：要求实现人员院内不同部门的流转。 - 医务管理：要求系统支持设置每一个医生的个人信息，支持设置不同医生不同权限。能够通过技术准入设置每位医生能够做什么项目。支持临床、医技不同种类医生工作量统计。实现医疗不良事件、投诉纠纷等医疗安全管理。支持医生的会诊、MDT团队会议、创新能力、门诊能力、进修等内容管理。护理管理：能够实现护理人员培训、考核、护理评级等功能。 - 护理管理：要求系统支持护理人员培训管理，包括成长记录、学习记录、发表论文等；系统支持记录护理人员考核结果；系统支持设置护理人员晋级标准，护理人员晋级全流程管理。从护理人员晋级申请，登记护理人员年度在职教育、学术能力、CPR考试成绩、同行评价、笔试成绩、教学能力、行政能力、重症护理能力等信息，最终护理部进行晋级考核审批。 - 科研管理：要求实现从科研立项、项目验收、科研成果、论文发表等科研管理体系。 - 教学管理：要求系统支持住院医生规培、轮转登记，规培成绩登记等功能。并能够登记带教老师补贴。 - 院办管理：要求系统支持院办等行政职能部门对全院考勤记录进行查询、审核，要求支持行政职能部门对全院奖励、处罚情况进行记录。 - 党办管理：要求实现党员党籍记录功能，支持医德考评功能。 - 后勤管理：要求实现医院宿舍管理、宿舍登记等功能。并能够记录各宿舍水电费消耗情况。 |  |
| 16.5 | 培训管理 | 要求提供培训计划、培训记录、培训考核、报表查询等功能 功能详细需求说明如下： - 培训计划：要求支持根据医院需求制定培训计划，要求支持网上自动查询培训计划；要求支持多级次培训计划制定，可以按照院级、部级、科级。 - 培训记录：要求提供培训讲师、培训场所、培训课程等信息维护功能，要求支持网上查询培训课程；要求支持上传多媒体培训资料，要求支持考试并打印培训证书。 - 培训考核：要求实现需要考核的培训课程，进行考试安排，考核结果登记等功能；支持将考核结果相关文档上传功能。 - 报表查询：要求系统能够提供签到表、考核表等多种培训报表；系统支持员工培训自助查询本人己培训记录、培训计划等。 |  |
| 16.6 | 考勤管理 | 要求提供考勤设置、加班管理、积休管理、考勤结果等功能 功能详细需求说明如下： - 考勤设置：要求系统支持考勤项目设置、非工作日设置、考勤周期设置。 - 加班管理：要求实现加班登记、加班审核等功能，并能够实现上级部门审批功能。 - 积休管理：要求实现初始积休设置、积休录入、积休审核等功能。 - 考勤结果：要求实现考勤数据维护、考勤表审核上报等功能，并能够与积休、排版等系统联动；支持按照核算科室、出勤科室不同科室进行考勤统计；支持每天考勤登记自定义天数。 |  |
| 16.7 | 排班管理 | 系统支持科室的排班管理员可以根据自身科室的特点、不同的工作量、护理工作的需求量等灵活的排班，按照每个病区的特点与实际需求量进行配置值班人员。 功能要求 要求提供班次分类、班次设置、区域设置、排班处理、排班查询、排班封存等功能 功能详细需求说明如下： - 班次分类：要求能设置不同种类的排班设置。 - 班次设置：要求支持对不停班次类别的班次项目进行设置 - 区域设置：要求能够实现不同区域进行班次排班设置 - 排班处理：要求支持对不同类型人员按周/月进行排班设置；可以根据不同级别进行排班设置。 - 排班查询：要求支持查询不同类型人员的排班表，支持员工自行查看自己的排班内容。 - 排班封存：要求支持按照移动周期对排班结果进行封存，未经允许不能再动。 |  |
| 17 | 蒙文电子病历系统升级 |  |  |
| 17.1 | 蒙汉双文电子病历系统升级 | 1、电子病历住院医生工作站升级：开发客户端单点登录、ukey登录；开发电子病历集成调阅界面；病程记录独立书写、合并预览打印功能。 2、电子病历住院护士站升级：开发客户端单点登录、ukey登录；开发电子病历集成调阅界面；升级护理病历表单病历功能。 3、电子病历门诊病历模块升级：升级改造门诊处方开立界面、开发蒙药一人一方功能；优化门诊蒙文电子病历书写功能。 |  |
| 17.2 | 蒙文电子病历系统等级评级四级 | 1、电子病历字典、字段标准化改造：按照电子病历四级评审要求进行字典信息更新，字段标准化改造工作； 2、电子病历模板结构化升级改造：按照电子病历四级评审要求进行病历模板结构化改造升级，如门诊病历、入院记录、首次病程等模板进行改造升级； 3、电子病历电子签名模块升级改造： （1）病历模板签名元素 升级维护病历模板签名元素；支持中文签名及蒙古文签名。 （2）病历文档签名管理 升级维护全院病历模板，增加签名元素、位置；病历文档支持中文签名及蒙古文签名。 （3）医护人员签名权限控制 具备电子签名时限管理功能； 具备各类病历文档严格签名权限管理功能； 具备电子签名记录查询统计功能。 （4）电子签名管理系统 电子签章认证模块 通过接口、服务等方式与电子签名认证服务器进行交互，判断用户登录系统时的电子证书的有效性，实现电子签章认证功能。 电子签名校验模块 通过接口、服务等方式与电子签名认证服务器进行交互，通过用户证书信息进行身份校验实现电子签名功能。 电子签名记录管理 支持电子签名信息保存、查询、管理功能。 4、其他客户化需求：按照互联互通四甲标准进行其他客户化改造升级。 |  |
| 17.3 | 蒙文互联互通四甲 | 1、电子病历数据源标准化升级改造：按照互联互通四甲标准进行病历数据源标准化改造，包括字典信息，病历内容字段标准化； 2、电子病历模板标准化升级改造：按照互联互通四甲标准进行电子病历系统所有模板进行标准化改造，符合互联互通的标准； 3、其他客户化需求：按照互联互通四甲标准进行其他客户化改造升级。 |  |
| 17.4 | 蒙文电子病历系统临床数据结构化查询功能升级 | 1、蒙文电子病历蒙古文信息化处理：病历蒙古文数据进行编码转换处理，支持国际标准编码蒙古文显示，支持蒙科立旧编码与国际标准编码之间字体转换； 2、电子病历数据结构化升级改造：按照国家绩效考核、中医绩效考核标准将电子病历系统数据库病历数据字段，结构进行升级改造； 3、电子病历数据采集上报模块升级改造：升级改造电子病历后台数据采集模块，按照国家绩效考核，健康平台、国家新医保进行病历数据采集工作，包括数据元采集、PDF导出等。 |  |
| 17.5 | 蒙文电子病历质控模块 | 1、质控提示：支持根据病历书写时限规范提示医生按时完成病历书写。 2、环节质控：支持病案环节质控管理，支持病案管理人员进行在院病人病案质控工作，具备完善的质控应答消息流程，支持自动评分功能； 3、科室质控：支持病案科室质控管理功能，支持科室质控人员进行出院病人病案质控工作，具备完善的质控应答消息流程，支持自动评分功能； 4、终末质控：支持病案终末质控管理，支持病案质控人员对已经提交的病历进行质控工作，具备完善的质控应答消息流程，支持自动评分功能 |  |
| 18 | 体检系统 |  |  |
| 18.1 | 网上预约管理模块 | 支持根据体检机构容纳量，可对网上预约限额进行管理。目前号源维护是基于VIP等级（套餐类型）、性别、预约类型（个人或团体）、日期、科室五个维度进行划分。可通过限额模板批量生成限额信息。支持每日按时段预约。特殊团体可维护成主场团体，进行该团体私有的号源维护。 功能详细需求说明如下： - 个人预约（1+X模式）：支持个人预约，在线可以选择一个基础体检套餐加自助选择体检项目的模式进行体检预约。可在线查询预约记录；取消预约记录。 - 团体预约：支持团体预约记录通过线下生成，分组并导入名单后，团体成员可在线选择公费项目或自费项目进行预约，可以针对预约记录进行项目修改和体检日期修改。 |  |
| 18.2 | 体验前台预约模块 | 支持体检前台预约提供个人体检业务办理，单位体检业务办理，预约记录查询及体检单据打印的功能。个人体检业务主要是建立客户信息、预约体检时间、体检项目等。在建立客户信息时，系统支持通过姓名检索历史记录，支持通过就诊卡、身份证获取信息，支持拍照并保存客户照片。单位体检业务办理，系统支持批量导入体检人员、批量加项等操作。 具体功能包括：预约管理、个人基本信息维护、个人预约、个人预约查询、网上预约查询、团体合同、团体基本信息维护、团体预约、团体预约查询、退费申请等。 详细功能说明如下： - 预约管理：支持设置体检中心网络预约及现场预约的限额，当到达预约数量时提示前台已达预约限额。 - 个人基本信息维护：系统支持通过姓名、身份证等查询系统中的个人基本信息记录；没有记录的、可新建客户基本信息；有记录的可以修改已有的客户基本信息；信息维护时可以拍照并保存客户的照片。 - 个人预约：系统支持通过就诊卡、身份证、姓名获取已有的客户信息直接预约、也可以建立客户信息后进行预约，预约时可以拍照并保存客户照片，预约界面显示的套餐和项目根据客户的VIP等级、性别、婚姻状况等自动进行过滤，选择套餐和项目支持模糊查询，选择完全可以按需打印体检指引单、检查检验条码。职业病体检提供职业病相关的基本信息、职业史、病史、职业病史等内容的录入保存功能。 - 个人预约查询：系统支持登记号、姓名、团体、预约状态等条件的组合查询功能，也支持通过身份证直接查找预约记录。选中预约记录，可以设置先体检后交费、可以对费用进行折扣、销售金额优惠，可以打印指引单、检查检验条码、病理单等单据，可以给客户进行报到操作，对已约未报到的记录可以修改体检日期或者进行取消体检操作。 - 团体基本信息维护：系统支持通过团体名称或者负责人查询团体档案、可以新建团体基本信息、也可以修改已有的团体基本信息。 - 团体预约：支持团体预约可以新建团体预约记录、设置团体体检的起始日期和截止日期、支付方式为团体统结或者团体人员自结、是否先体检后缴费以及其他必要设置等，系统支持自动进行分组并将团体人员批量导入到对应分组中，并可以为分组中人员批量增加项目，系统还支持对分组中选定的人员以公费或自费的形式增加项目。 - 团体预约查询：支持团体预约查询可以查询团体的预约记录，可以计算团体的总费用，可以对团体进行折扣或者销售金额的优惠，可以查看打印团体的已检未检人员情况，也可以导出团体的费用清单；系统还提供复制历史团体预约记录的分组和项目 |  |
| 18.3 | 在线缴费模块 | 功能详细需求说明如下： （1）支持个人预约或团体自费加项完成后，可自动在体检系统登记，线上完成项目缴费。 （2）到达体检机构后可通过自助机打印导诊单，根据分诊信息进行科室检查，减少客户排队等待时间，节省体检机构医护资源。 |  |
| 18.4 | 分诊排队管理模块 | 功能详细需求说明如下： 分诊排队为诊室提供叫号、顺延、过号功能，在诊室检查结束时为体检客户分配下一站诊室。对系统自动分配的诊室，可进行人干预，对不想检查的诊室进行放弃等操作。 具体功能包括：体检诊室维护、诊室调整、采血台及诊室叫号，分配诊室 |  |
| 18.5 | 体检科医生管理模块 | 系统提供当前诊室的未检队列和已检队列；体检医生给客户录入体检结果、给出诊断建议、发现高危时可保存高危； 具体功能包括：结果录入、获取数据、图片报告上传 功能详细需求说明如下： - 结果录入：提供体检结果的模板化录入，系统已维护了结果的关键词、体检医生可鼠标双击调出关键词模板进行选择、亦可以自行进行修改，体检医生还可以查看客户当前项目的历史体检结果、也可以查看本次体检其他项目的检查结果。录入完成保存结果，可以为客户添加诊断建议、对建议可进行修改、最后对本诊室进行提交。系统支持自动提交。 - 获取数据：系统支持从身高体重及血压设备直接获取数据并保存到系统。 - 图片报告上传：支持将图片报告上传到体检系统，最后在报告中打印。 支持体检医生实现鼠标点击即可完成的录入方式，提高提交效率；模板化的录入统一体检报告的风格；数据获取规避人工填写可能的错误。 |  |
| 18.6 | 体检收表管理模块 | 支持体检完成时收回客户的指引单、核对客户已完成全部项目的体检、预防客户没做完体检离开；未检的项目客户拒绝检查并签字确认、或者做退费申请去退费；支持收表时客户预约体检报告的领取时间和领取方式；可以查找当天未交表的体检客户、核实实际情况做具体操作。 功能详细需求说明如下： - 支持通过扫码查找客户、显示就诊记录，选择就诊记录显示客户无结果项目及未提交的诊室，点击项目可以对项目谢绝检查。 - 收表管理有效预防体检客户未做完全部检查离开体检中心、并为客户预约报告领取时间和方式。 |  |
| 18.7 | 体检总检医生管理模块 | 总检分为初审和复审、支持系统对各诊室体检结果的异常进行汇总、根据综合检查结果自动生成总检结论建议，并由总检医生完成审核。系统可以提供历史结果对比、检查检验原始报告浏览功能。对健康证等特殊类别体检，可用发证管理给出结论并打印相关证件。 具体功能包括：总检初审、总检复审、发证管理 功能详细需求说明如下： - 总检初审：系统支持总检医生通过组合条件查询未总检、已初审、已复审的体检客户，系统会自动汇总各诊室体检结果的异常进行汇总、并自动生成总检结论建议，支持总检医生可继续调出建议库添加建议、也可以对已有的建议进行修改，系统支持对建议进行合并排序，最终由总检医生审核并提交。总检医生可在总检界面浏览客户的历史结果、检查检验原始报告。发现高危可进行保存上报。 - 总检复审：支持对初审的建议进行审核和修改，完成最终的体检审核。 - 发证管理：支持对特殊类型如健康证的体检给出结论，打印出相关证件。 支持根据设置的体检结果和医生建议的关联实现自动总检功能，大大降低总检医生的工作量。 |  |
| 18.8 | 体检报告管理模块 | 体检报告系统主要提供个人报告和单位汇总分析报告的打印功能。系统支持导出报告的电子版。 具体功能包括：个人报告、保密报告、到期报告、团体报告 功能详细需求说明如下： - 个人报告：系统支持通过组合条件查询出需要打印的报告、单打或者批量打印体检报告、支持导出Word、PDF格式的体检报告、支持导出体检结论。 - 保密报告：支持查询保密报告，保密报告不会出现在个人报告中。 - 报告已完成：支持报告入库并告知客户报告已准备好，并短信通知客户来体检中心领取报告。 - 取报告：支持记录报告领取人和领取时间。 - 到期报告：支持查询收表管理约取报告未取的报告。 - 团体报告：支持自动生成团体体检报告分析，各种常见疾病的患病率、患病人数等；可以导出团体人员的异常值和体检结果。 |  |
| 18.9 | 网上浏览下载体检报告模块 | 网上浏览体检报告提供互联网平台报告预约或下载功能。 功能详细需求说明如下： - 具体功能包括：报告进度查询；报告预览、下载、打印 - 报告进度查询：支持通过录入客户基本信息在线查询当前报告进度。 - 报告预览、下载、打印：支持在线浏览PDF体检报告,方便客户随时查询报告详情，可自主下载打印。 |  |
| 18.10 | 体检卡管理模块 | 体检卡管理包含体检卡的新建、充值、挂失、冻结等操作。按是否本人消费区分为体检预缴金和体检代金卡，其中代金卡不限制本人消费，预缴金和登记号绑定。 功能详细需求说明如下： 具体功能包括：体检卡管理、体检卡明细查询、体检卡状态查询、卡金额转移等功能 - 体检卡管理：支持可查询客户的体检卡记录、如卡信息、余额，可新建体检卡、体检卡充值并打印发票。 - 体检卡明细查询：支持查询体检卡的金额变动明细、可以补打充值发票。 - 体检卡状态查询：支持查询体检卡的状态 - 卡金额转移：支持卡之间的转账操作，可以批量新建卡并进行充值。 |  |
| 18.11 | 体检高危信息查询模块 | 体检医生检查过程中发现高危在录入时可以保存高危，总检在审核时发现高危也可以保存上报，其他未上报的高危则在高危信息查询通过设置的高危条件查询出来并做进一步的处理。 功能详细需求说明如下： - 高危信息查询：支持查询科室医生上报的高危信息及设置好的高危条件查询到的高危结果，发送短信或者打电话通知体检者。 - 可实现高危信息查询并进行高危管理。 |  |
| 19 | 反统方系统 |  |  |
| 19.1 | 反统方系统 | 1、服务性能要求 （1）吞吐量 ≥2Gbps、内置存储 ≥8000GB、设备接口 ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口 网络特性 具备旁路部署模 （2）设备支持LCD及操作按键，通过LCD显示设备自身信息，通过操作按键可以配置设备基本信息（如IP地址、网关等） （3）设备集群化 支持设备集群化部署，可通过集群中单独某一台设备查看集群中其他设备的审计与告警信息 （4）流量分析 支持接口总带宽分析，根据带宽数值大小排名 （5）支持服务器活跃度分析，显示总连接数、最大连接数、最小连接数 （6）支持服务器带宽分析 （7）支持服务器流量分析 2、审计分析 （1）支持对Oracle、Cache、SQLServer、等主流数据库审计分析。 （2）支持对HIS系统数据的 SuperServer端口、Telnet、Cache PORTAL、FTP等信息的采集和审计 （3）要求所投反统方系统支持HIS系统加密数据（HTTPS）审计 （4）支持纪委页面，用户使用纪委页面能够对告警行为进行集中化处理与显示 （5）支持对客户端信息的审计，包括IP地址、MAC地址、端口、发生时间、客户端程序 （6）支持对服务器端信息的审计，包括IP地址、端口、MAC地址 （7）支持通过私钥配置来实现对IRIS数据库下HTTPS访问方式的HIS系统访问行为进行审计 （8）支持在界面还原对统方行为操作的详细内容 （9）支持对数据库告警查询、显示告警级别和命中词等 （10）支持根据客户端IP、用户名/工号、操作选择等进行搜索 （11）支持对关键词的审计并告警、支持关键词信息导入 （12）支持对自定义用户、审计时间的审计 3、告警功能 支持系统内置规则库，包括SQL， Oracle ,Cache, telnet告警规则 （1）支持对告警行为进行二次人工研判 （2）支持自定义通用告警规则，包括对请求和响应数据的关键字告警，响应数据的响应时间，返回行数告警 （3）支持通过编辑流程剧本的方式，对误告警数据有效的进行过滤 （4）支持告警白名单，审计白名单，HIS白名单名单 （5）支持邮件告警功能 （6）支持短信告警功能 4、系统管理 支持WEB、SSH、Console进行管理配置 （1）支持管理员权限划分，可自定义管理员角色 （2）支持系统日志 （3）支持授权管理 （4）支持系统配置备份 （5）支持系统数据定期清理 5、报表功能 支持pdf、excel、word等报表格式输出 （1）支持报表报告定制功能，支持日报、周报、月报、年报形式报告，并能自动发送指定用户信箱 重点药品监控，支持重点药品网络查询分析；通过识别流量数据，从中提取包含重点药品的数据记录。日志及图形方式展现。客户端重点药品数据记录排名分析，重点药品数据时间分析等 （2）支持重点药品告警 规则告警，通过编辑规则，配合结果类型判断，进行重点药品流量数据的告警 异常数据主动告警；收集数据样本并通过机器学习的方式训练出数据模型，进行异常数据主动告警 重点药品告警数据剧本过滤；通过编辑流程剧本的方式，对误告警数据有效的进行过滤 重点耗材监控 支持对重点耗材网络查询审计分析；通过识别流量数据，从中提取包含重点耗材的查询数据记录。通过日志及图形方式展现。 （3）支持对客户端查询重点耗材数据记录进行排名分析，查询重点耗材数据的时间分析等。 （41）支持对医生查询重要耗材行为进行分级别告警。异常数据主动告警；可收集数据样本并通过机器学习的方式训练出数据模型，进行异常数据主动告警。 （5）支持对重要耗材告警数据剧本过滤；通过编辑流程剧本的方式，对误告警数据有效的进行有效过滤。 6、兼容性要求 所投反统方系统与医院的HIS系统相互兼容 7、系统版本升级服务要求 所投反统方系统支持所投HIS本项目最新版本的数据审计，当数据库和HIS升级后反统方系统不晚于一周的同步升级。 |  |
| 20 | 病案质量控制系统 |  |  |
| 20.1 | 住院病案首页质量控制 | 要求提供用户管理、角色管理、部门管理、字典管理、菜单管理、系统配置、登陆日志、业务日志、监控管理、通知管理、代码生成等功能 功能详细需求说明如下： - 用户管理：要求支持用户管理页面展示系统中的所有用户信息，可对用户进行添加、修改、删除、重置密码、冻结、解除冻结、角色分配、授权科室、用户批量模板导入下载、用户批量导入等操作。管理员可以在页面选择相应按钮对用户账号进行操作。 - 角色管理：要求支持角色管理页面展示系统中的所有角色信息，可对角色进行添加、修改、删除、权限配置、系统首页配置、搜索等操作，管理员可以在页面选择相应角色进行操作。 - 部门管理：要求支持部门管理页面展示系统中的所有部门信息，可对部门进行添加、修改、删除、搜索等操作，管理员可以在页面选择相应部门进行操作。 - 字典管理：要求支持字典管理页面展示系统中的所有字典信息，可对字典进行添加、修改、删除、搜索等操作，管理员可以在页面选择相应字典信息进行操作。 - 菜单管理：要求支持菜单管理页面展示了系统中的所有菜单信息，包括左侧菜单名称、菜单的URL路径、菜单顺序和菜单备注信息等，可对系统中的菜单进行添加、修改、删除、菜单排序、搜索操作。管理员可以在页面选择相应菜单信息进行操作。 - 系统配置：要求支持系统配置页面展示系统中的所有配置信息，包括医师配置、组织结构配置、质控首页版本、首页版本等配置信息，通过点击“新增配置”新增系统配置，可根据需要自行配置数据项。 - 业务日志：要求支持业务日志页面展示系统中的所有业务日志信息，包括日志类型、用户名称、时间及具体消息，可对系统中的业务日志进行查看、清空、搜索操作。系统支持选择开始时间、结束时间、日志名称、日志类型进行按条件搜索，可快速查看到所需业务日志信息。 - 登陆日志：要求支持登录日志页面展示系统中的所有登录日志信息，包括日志名称、用户名称、时间、具体信息及ip，可对系统中的登录日志进行查看、清空、搜索操作。系统支持选择开始时间、结束时间、日志名称进行按条件搜索，可快速查看到所需登陆日志信息。 - 监控管理：要求支持监控管理页面展示对系统中各种资料的监控信息，包括首页、数据源、SQL监控、SQL防火墙、Web应用、URI监控、Session监控、Sping监控、JSON API，可对监控信息进行重置、记录日志并重置操作。 - 通知管理：要求支持通知管理页面展示系统中各种通知信息，可对通知信息进行添加、修改、删除操作。系统支持输入名称进行按名称搜索，可快速查看到所需通知信息。 - 代码生成：要求支持代码生成页面可以进行代码自动生成的操作。通过输入模块名称、业务名称、实体名称、表名称信息自动生成相应代码。 |  |
| 20.2 | 病案首页数据采集 | 病案首页数据采集系统主要用于采集数据，通过对数据的整合、标准化处理，实现数据收集和分析的目的。即系统通过从业务系统，如HIS电子病历和病案编码系统等，收集患者病案首页数据，提供给非业务系统，如DRG系统，在院病例预分组系统，住院病案首页质控系统，BI以及其他第三方系统。系统支持临床医生版和病案室等病案首页相关的数据的采集，数据采集后提供数据分析并生成数据分析报告。 功能详细需求说明如下： 要求提供数据采集、数据存储、数据处理、数据可视化分析等功能 - 数据采集：要求系统不仅支持Query、Webservice、http等接口方式进行数据抽取、调用，也要支持Excel、CSV、XML、dbf等格式以离线文件数据导入的方式采集数据。 - 数据存储：系统支持按照数据来源、数据类别、数据来源系统、介质等模式进行个性化数据存储。 - 数据处理：要求系统按照既定数据采集方式和存储模式接收到原始数据后，系统会进行一次/二次/N次数据解析,并通过系统内置的数据校验、数据标准化规则对数据进行清洗、处理并自动进行数据分析结果相关指标计算等。 - 数据可视化分析：要求系统对处理后数据以报表、HTML前端页面、Saiku多维度分析、Excel格式数据导出等方式进行数据可视化展示和数据二次分析利用。 |  |
| 21 | 多学科会诊管理系统 |  |  |
| 21.1 | 多学科会诊管理系统 | 要求提供数据管理、资源管理、MDT申请、、预约安排、签到执行、会诊中心、病历中心、MDT数据库、消息通知、追踪随访、诊疗时间轴、质控统计等功能 功能详细需求说明如下： - 数据管理：要求系统支持在线维护MDT病种库及专家库；支持按病种维护MDT申请权限、预约资源、费用管理、会诊目的引用模板等功能。 - 资源管理：要求系统提供资源预约管理模块：要求支持对MDT病种资源进行排班模板维护，可通过排班模板自动生成对应排班记录，要求可通过线上预约的方式完成资源占用；以及支持对资源排班记录进行调整及修改。 - MDT申请：要求支持申请专家可直接在平台上调阅患者完整的临床资料，方便、快捷、全面地了解患者病情；要求系统提供组内和院内专家列表；要求系统支持对病人基础就诊数据的引用(包括：病历、医嘱、检查、检验、手术等诊疗数据)；要求提供专业的病种会诊目的模板。 - 预约安排：要求支持疑难病会诊中心护士会诊，可实时查询会诊申请，并且预约安排合适的时间、诊室以及确定院外、院内专家名单。要求支持预约完成后系统自动生成患者告知单，通知患者来诊时间以及注意事项，按预约日期生成挂号预约记录。要求支持预约消息推送至患者手机端。要求支持会诊中心管理员可以实时查询已缴费的会诊申请，统一提交通知MDT医生科室、病案室。 - 签到执行：要求支持按会诊申请中的参与医生生成二维码，来诊医生可以用手机端扫码签到。要求支持医生填写会诊病历，要求支持MDT团队医生在线查看患者病历包括用药医嘱、检验、检查、过敏史等记录，要求可以编写总结评估病历内容，包括记录会诊参与科室、医生、会诊意见、后续去向等。要求支持患者在自助机打印会诊病历。要求支持医生可以开检验、检查医医嘱并预约下次挂号记录。 - 会诊中心：要求支持MDT疑难病会诊中心实现从会诊申请、线上预约、消息通知、费用管理、追踪随访、质控统计等线上的一体化管理，保证MDT会议运行的效率和质量。要求系统支持查看当天的MDT会诊、本月的MDT会诊病种分布、本月的MDT患者来源分布、本周的会诊安排情况以及待处理的申请会诊。 - 病历中心：要求支持病例报告多维度查询和病人诊疗全景视图查看，要求支持智能编辑病历数据（包含图表插入及上传），要求支持查看患者时间轴、患者详情、既往病历、检查、会诊信息等诊疗数据，实现对患者病例资料的全量获取与高效整理。 - MDT数据库：要求可将每次MDT会议讨论的病例资料沉淀入库，并且对于数据库内的病例实现可查询、可调阅、可根据治疗方案、转归情况进行统计分析。要求支持对MDT患者后续治疗情况的跟踪和评价，包含治疗方案的执行情况、患者转归情况以及个人随访情况。 - 消息通知：在预约安排会诊服务时，要求支持即时将会诊申请信息以短信(自定义短信模板)或信封消息的方式发送至专家手机和收件箱中，以便高效通知或提醒专家会诊信息。 - 追踪随访：要求系统支持对已完成的MDT进行后续随访管理，可针对每种疑难病的特殊性单独设置随访次数及时间，自动提醒；要求支持对本次MDT会诊诊疗情况及结果录入，同时提供快速录入医嘱入口；要求支持MDT相关参与人查看跟踪执行和随访结果，同时专家成员可对随访内容进行评估和建议。 - 诊疗时间轴：要求支持查看MDT患者全诊疗时间轴以及MDT治疗时间轴，并支持通过MDT时间戳，查看讨论内容、结果以及随访内容。 - 质控统计：要求支持按MDT申请医生、疑难病种、时间段等多条件组合进行统计分析，提供多种可视化图形分析界面。 |  |
| 22 | 死亡证明书管理系统 |  |  |
| 22.1 | 死亡证明书管理系统 | 要求提供报告信息登记、三联打印、报告初审、首联打印、报告终审、三联打印授权、首联打印授权、报告查询、监控月报表等功能 功能详细需求说明如下： - 报告信息登记：要求支持针对居民医学死亡证明书临床数据采集，实现死亡患者相关信息的自动提取；临床医护人员对报告信息进行核对、修改及补录工作。 - 三联打印：要求支持临床医师完成居民医学死亡证明书填报后，打印居民医学死亡证明书三联报告。 - 报告初审：要求支持对居民医学死亡证明书疾病编码与登记信息的审核工作。包括对临床登记信息进行初步审核，如内容有出入，指导临床及时修正；对导致死亡的疾病或情况进行编码，维护根本死因及损伤中毒编码。 - 首联打印：要求支持居民居民医学死亡证明书的首联打印，与病历一起归档。 - 报告终审：要求支持居民医学死亡证明书登记信息进行审核。包括：对临床登记信息进行再次审核，如内容有出入，指导临床及时修正；审核通过的居民医学死亡证明书及时上报疾控处； - 三联打印授权：要求支持基于居民医学死亡证明书严格管控的要求，增加了打印授权功能。对于三联打印过后，不允许再重复打印；特殊情况需要再次打印，先申请，管理科室三联打印授权后，才可以再次打印。 - 首联打印授权：要求支持基于居民医学死亡证明书严格管控的要求，增加了打印授权功能；对于首联打印过后，不允许再重复打印；特殊情况需要再次打印，先申请，管理科室首联打印授权后，才可以再次打印。 - 报告查询：要求支持根据查询条件，查询各临床科室填报的居民医学死亡证明书列表；双击查看居民医学死亡证明书登记信息；并进行相应的审核操作等。 - 监控月报表：要求支持基于HIS系统就诊记录及死亡标记，查询各科室死亡患者、漏报情况等；点击病区链接，可查看死亡患者列表。 |  |
| 23 | 三甲医院指标统计与分析系统 |  |  |
| 23.1 | 三甲医院指标统计与分析系统 | 1、三甲综合医院指标统计与分析系统是根据国家《三级公立中医医院绩效考核操作手册（2024年版）》进行制定开发。其中三级公立中医医院绩效考核指标体系中，包含一级指标4个、二级指标14个、三级指标66个(定量61个，定性5个)、新增指标1个。 2、具体开发参照三级公立中医医院绩效考核操作手册。 |  |
| 24 | 项目接口 |  |  |
| 24.1 | 项目接口 | 1、为达到项目建设目标，涉及不同系统之间，以及不同厂家之间的接口开放、升级改造及二次开发等费用全包含本项之中，本项目不再对接口问题进行额外采购。 2、相关老旧医疗设备需接入系统，进行数据传输、共享或出具报告等，需采购第三方软件或设备包含本项目中，不再另行支付。 |  |
| (二)智慧医院软件系统配套服务技术要求 |  |  |  |
| 1 | 评级服务 | 电子病历评价四级评级服务，申报相关评审要求及资料由供应商完成。 |  |
|  |  | 互联互通四级评级服务，申报相关评审要求及资料由供应商完成。 |  |
| 2 | 旧数据迁移服务 | 将原有老旧HIS、电子病历系统等数据接入新业务系统，进行数据清洗整理并迁移 |  |
| 3 | 软件评测 | 项目建设完成后，验收之前，须提供具有国家认证资格的第三方公司出具的软件合格检测报告。 |  |
| 4 | 实施及维保服务 | 本项目要求提供常驻现场服务，负责系统的日常运维，硬件及网络运维。 项目经理2年内不得替换，如有特殊原因需要更换，须经采购人书面同意。 运维期内有不少于3人的驻场人员，进行驻场运维，并能快速的解决大多数的问题。 |  |
|  |  | 驻场团队应提供7×24小时服务；8小时工作时间内，5分钟电话和到场响应；8小时工作时间外，5分钟电话响应，30分钟到场响应。涉及软件的生命周期中如软件自身缺陷、系统故障、系统宕机或由于医院紧急业务处理等非常原因引起的软件修改需求（如果不修改要引起医院业务处理系统中断、医院会出现经济损失等严重情形），将在到达现场后0.5小时内给予解决。 |  |
| 5 | 服务内容 | 除为达到建设目标所提供的必须服务之外，涉及到医疗政策改革、法律规范改变、地方医疗办法通知颁布等，导致的相关医疗软件的新增、变化调整升级等内容，包含在本次项目之内，需无偿提供相应的建设和改造维护服务。 |  |
|  |  | 中标方当业务系统有新升级版或新软件版本时，若医院有需求时，应免费提供升级版或最新版。根据国家安全、保密以及国产化等方面要求，当不满足相关规定时，有义务免费提供符合要求的软件和相关配套硬件设施设备并无偿进行安装、部署、升级、更换和维护服务等。 |  |
| 二、智慧医院配套硬件服务 |  |  |  |
| 1 | 外设服务 |  |  |
| 1.1 | 工作站 | 性能要求：网络传输到桌面不低于千兆，能保证业务系统正常稳定运行。 投标响应时提供具体技术参数配置 | 如有与诊室叫号屏或其它医技设备接入需另配置独立显卡的，医院不再另外支付。 |
| 1.2 | 腕带打印机 | 打印方式支持热转印及热敏，打印头寿命≥150km，打印速度≥127mm/s,分辨率≥200dpi，内存≥8MB，接口USB接口，提供纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测。具有网络接口，支持联网打印。 |  |
| 2 | 分诊叫号服务 |  |  |
| 2.1 | 诊室显示屏 | 显示屏尺寸 ≥21.5寸 系统 Android 安装方式 壁挂式 亮度 250cd以上 显示分辨率 1920*1080 高清显示 CPU ≥四核 内存 ≥1G 内置存储器≥ 16G 通信协议 TCP/IP 网络接口 网卡集成10/100/100m自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 数据接口 USB2.0、USB3.0、RS-232、GPIO、IR、Max 480Mbps 视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TSPS、DATI.264ASFWMVRMVB.MON DIVXXVIDFLV 音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AACPCM 图片支持 BVP、JPEG、GIF、PNG 字幕格式 TEXT、HTML 功率(W) 30W 扬声器 内置立体声扬声器 工作电压 220v±10% 50z 屏寿命≥ 6 万小时 工作时间 可7x24小时不间断工作 开关机方式 具备自动时钟控制。支持网络远程开/关机、支持远程调节音量 USB MASTER 2 个 HDMI接口 1 个 LAN 1个 无线网卡 内置 钢化玻璃 3mm全钢化高防暴防眩光玻璃 |  |
| 2.2 | 综合显示屏 | 显示屏尺寸≥ 55寸 系统 Android 安装方式 壁挂式 背光类型 液晶屏，LED背光源 分辨率 ≥1920x1280 嵌入式cpu≥ 四核 1.5GHz 内存≥ 1G 存储≥ 16G 通信协议 TCP/IP 网络接口 网卡集成10/100/1000M 自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 数据接口 USB2.0、USB3.0、RS-232、GPIO.1R、Max 480Mbps 视频格式支持 MPEG1、MPEC2、MPEG4、VOB、TS、PS、Dat、h.264、ASF、wmv、rmvb、mov、divx、xvid、flv 音频解码支持 MP3.MPAWAV、AACPCM 图片支持 BMP，JPEG.GIF，PNG 字幕格式 TEXT.HTML 功率(W) 100W 扬声器 内置立体声扬声器 工作电压 220v±10% 50z 屏寿命 6 万小时 工作时间 可7x24 小时不同断工作 开关机方式 具备自动时钟控制，支持网络远程开/关机、支持远程调节音量 USB MASTER 2 个 HDMI接口 1个 LAN 1 个 无线网卡 内置 钢化玻璃 3mm全钢化高防暴防眩光玻璃 |  |
| 2.3 | 声音功放器 | 带有前置放大器，具有2路话筒输入，高低音可调 二路线路输入，两路线路输出，收音机，SD卡，USB接口、可接CD/音源及电话。 话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 有短路、过载、过热、等保护 |  |
| 2.4 | 信息播放喇叭 | 功率响应 110-13000Hz 输入电压 100V 灵敏度≥ 88db 额定/最大功率 10-20W |  |
| 2.5 | 自助报到机 | 主控模块 安卓 内存：≥2G； 硬盘：≥16G； 网络：100M/1000M以太网卡 显示屏 屏幕显示：≥21.5" 功率消耗：DC 12V-4A 显示分辨率：( plxel) 1920 x 1080 对比度：≥3000:1(typ.) 亮度(CD/M2) ：≥250(typ.) 触摸屏≥ 23.8”多点电容触摸屏 寿命：单点触控≥5000万次无偏差 其他功能：防水、防尘、防暴、防刮擦 二代证阅读器 二代身份证识别 条码阅读器 公安部授权产品 热敏凭条打印机 打印方式：行式热敏打印机 打印速度：最高可达 80mm/S 打印方向：单向摩擦进纸 纸卷宽度：80mm 前盖外观：平面 纸卷规格：宽 79.5±0.5mm，外径小于ф60mm 条码阅读器 分辨率640 * 480，支持PDF417, QR Code, DataMatrix, etcCode 128, EAN- |  |
| 2.6 | 接入交换机1 | 1、性能要求：交换容量≥670Gbps，包转发性能≥170Mpps； 2、配置要求：实配≥24个GE端口，≥4个万兆SFP+口； 3、三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IRF堆叠，最多可支持9台设备； 5、支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护； 6、组播：支持IGMPv1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 7、二层环网协议：支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； |  |
| 2.7 | 接入交换机2 | 1、性能要求：交换容量≥670Gbps，包转发性能≥205Mpps； 2、配置要求：实配≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口； 3、三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IRF堆叠，最多可支持9台设备； 5、支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护； 6、组播：支持IGMPv1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 7、二层环网协议：支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； |  |
| 2.8 | 光模块 | 接入交换机配套GE光模块 |  |
| 3 | 病房设备技术支持 |  |  |
| 3.1 | PDA | 操作系统：AndroidP(9)医护定制 OS 操作系统； 处理器：≥1.95GHz 主频，高通 8 核处理器； 内存：≥3GBRAM，≥32GBROM； 屏幕：≥5.45 英寸 HD+高清屏, 分辨率 ≥1440*720，保护玻璃盖板，支持湿手操作； 电池：电池容量额定值≥4900mAh，锂电池，加密电芯，支持循 环充电防过充设计，为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸，QC3.0 快充，2.5 小时充满，连续使用时间≥15 小时； 条码识别：集成一维/二维条码扫描引擎，白色补光灯，激光瞄准； 扫描设置：条码设置、扫描设置开放设置菜单； 网络：支持 Wi-Fi、4G 、蓝牙、NFC、RFID 等无线通信传输；含无线卡托 其他：支持自定义按键以及防护等级 IP67； |  |
| 4 | 数字签名系统服务 |  |  |
| 4.1 | 签名验签服务器 | 1、签名和验签：符合国密局相关技术规范的数字签名和验签功能，提供普通格式、PKCS#7标准的数字签名及签名验证功能； 2、密码算法：支持国密SM系列算法，兼容国际RSA算法； 3、数字信封：支持封装/解封符合PKCS#7标准的数字信封； 4、标准接口：支持国密算法接口（GMT 0029-2014 签名验签服务器技术规范），支持基于HTTP的签名消息协议语法规范，支持二次开发； 5、支持密钥生成、密钥存储、密钥管理等功能，支持操作日志记录和审计，支持符合国密标准接口要求的签名审计功能； 6、性能参数：256位SM2密钥对生成≥3000对/秒；256位SM2 签名速度≥2400 次/秒；256位SM2 验证速度≥1500 次/秒； |  |
| 4.2 | 时间戳服务器 | 1、遵循《信息安全技术 公钥基础设施 时间戳规范》（GBT20520- 2006）、《时间戳接口规范》（GM/T0033-2014）、国际标准（RFC3161）时间戳协议，提供基于PKI技术的时间戳系统服务； 2、内置时间源套件，支持从国家授时中心标准时间源获取可信时间服务，支持电信、GPS、北斗校时； 3、提供时间戳签发服务和时间戳校验功能； 4、时间源同步误差：年偏离<1s； 5、SM2时间戳签名速度≥2400次/秒，SM2时间戳验签速度≥1500次/秒； 6、并发数≥1000用户； 7、双机能力：支持双机部署、负载部署； 8、支持NPT、SNPT等时间同步协议，可实现全网校时； 9、支持操作日志记录和审计； 10、支持签名密钥生成与保护，支持时间戳签名、签名密钥备份； |  |
| 4.3 | 安全手写电子签名 | 1、申请和获取签名数字证书，根据签名业务及签名人鉴证息，向电子认证服务机构证书服务平台申请颁发一次性事件型数字证书； 2、通过手写输入设备，获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示； 3、使用数字签名密码算法，对PDF格式单证进行密码运算，保护PDF单证的有效性； 4、实现将不同格式的业务数据转化为PDF版式的业务单证； 5、提供PDF文件的存储、归档、展现、验证举证服务； 6、支持知情同意书共享、同步到电子病历系统。 7、通过外接设备（摄像头、麦克风、指纹仪等）采集照片、声像、生物特征等信息； 8、利用数字证书进行个人或机构数字签名（签章），确保签署行为身份真实性、内容完整性和签名行为的不可抵赖性； 9、PC端客户端支持自动升级、日志保存、证书管理等功能； 10、管理系统支持系统配置、日志查询与备份、客户端管理、PDF模板管理等功能； 11、电子档案存储服务系统支持文档上传、照片视频归档、文档查看等功能，实现真实的签名场景追溯； 12、提供文书模板管理和文书板式数据推送服务； 13、支持多种应用终端，可扩展多种规格型号的前端输入设备和身份识别设备； 14、支持集群配置，可实现负载均衡和冗余备份； 15、内含≥30个安全电子签名终端服务（屏幕尺寸：11.6英寸、分辨率为1920*1080、响应时间：25ms（Typ）、HDMI、电源、USB三合一接口）； 16、服务产品具备《计算机软件著作权登记证书》。 |  |
| 4.4 | 电子签名签章云平台 | 1、电子签名、电子签章和文档安全存储为一体的公共服务云平台，支持公有云部署和私有化部署两种模式；同时支持分布式部署、负载均衡等功能； 2、用户通过接口服务实现文件签名、文件验签、数据签名（支持PKCS#1、PKCS#7）、数据验签、多人合签，同时也支持PC端界面及手机端H5界面可视化拖动签署等功能； 3、支持WORD\PDF\OFD\Html等多种文档格式等的电子签章； 4、支持手写签名、数字签名、关键字盖章、坐标盖章、一文多章、骑缝章、防伪打印、加密保存等多项安全功能； 5、支持用户的数字证书管理、印章申请、用印审批、签章审计和组织机构管理；支持批量文件盖章签署和异步签章方式。 6、与多元身份鉴别等第三方平台联动，提供多种方式的身份核验，支持与电子归档的联动，支持电子数据存证的联动； 7、支持中标麒麟、银河麒麟国产操作系统以及UNIX、Linux、Windows、IBM AIX、HP Unix、SUN Solaris 等操作系统。 8、支持人大金仓、达梦、SQL Server、Oracle等数据库。 9、用户普通请求最大并发数≥10000； 10、用户文件签署最大并发数≥100； 11、平均响应时间：对于系统响应类页面，一般响应时间为4s以内； 12、服务产品具备《计算机软件著作权登记证书》； 13、考虑到兼容性，提供服务的电子签名签章云平台需与云Key证书管理系统的厂家为同一厂家。 |  |
| 4.5 | 云Key证书管理系统 | 1、支持X509数字证书及PKI公钥体系； 2、提供证书读取、证书解析、证书验证、生成随机数、数字信封、数据加密、证书检查等功能； 3、提供证书更新功能，可以收集证书应用环境发起的证书更新请求，统一由证书管理服务器、管理员批量更新证书，可以根据证书应用环境自动更新，支持证书移动端和PC端在线和离线更新； 4、系统提供机构管理功能，实现在多机构共用证书管理服务器时的信息分类；系统管理员可以按照机构名称查询证书更新状态信息等； 5、提供云KEY证书密钥的加密安全存放，可用授权码调用证书私钥进行应用； 6、支持自动生成电子模章图片，同时也支持采集手写签名； 7、支持原文、印章图片、数字签名的紧密绑定，一旦绑定内容发生变化，电子签章失效，防止篡改； 8、支持电子印章的远程申请、制作、灌章、查询等管理功能。 9、具备《计算机软件著作权登记证书》； ★10、考虑到兼容性，云Key证书管理系统需与电子签名签章云平台和云Key数字证书产品厂家为同一厂家。 |  |
| 4.6 | 设备数字证书 | 1、支持为设备颁发服务器证书； 2、支持算法：支持SM2； ★3、性能：支持麒麟、UOS等国产操作系统； 4、必须支持国密SM、国际RSA算法自适应； 满足内置OCSP在线实时查询，支持CRL列表查询；国密算法证书必须使用国密SM2或更高的签名算法，满足ECC-SM4-SM3加密套件；国际算法证书必须使用 SHA256 或更高的哈希算法签名，并使用2048 位以上 RSA 密钥或 256 位以上 ECC 算法；必须兼容国产浏览器，浏览器默认识别根证书； 5、服务产品具备《电子认证服务许可证》和《电子认证服务使用密码许可证》。 |  |
| 三、智慧医院配套其他服务 |  |  |  |
| (一)智慧医院配套资源池服务技术参数 |  |  |  |
| 1 | 资源池服务内容 |  |  |
| 1.1 | 智慧医院业务系统资源池服务 | 服务资源池满足服务能力：服务器（台）≥75、vCPU（核）≥848、内存（G）≥3072、系统盘（T）≥9.6、数据盘（T）≥98.1、负载均衡≥3个。 ★其中HIS系统要求物理机部署，数量为2台，配置如下：CPU 32核以上、内存256G以上，独立存储2台。存储空间20T以上 注：具体业务系统可参考软件部分 | 最终要以医院业务需求增加 |
| 1.2 | 互联网医院带宽服务 | 弹性公网IP一条，IP地址+10M互联网带宽。 | 最终要以医院业务需求增加 |
| 1.3 | 数据异地备份服务 | 20TB,服务期内医院生产数据异地备份，后继容量根据业务数据增长进行扩容，医院不在另行支付。 |  |
| 1.1.1 | 物理机房/云平台软件要求 |  |  |
| 1.1.1.1 | 物理机房 | 具备绿色数据机房证书 |  |
| 1.1.1.2 | 服务平台虚拟化版本 | 提供资源池服务涉及的云管理平台基于 OpenStack 的商业化发行版本，虚拟化平台采用 KVM 架构。 |  |
| 1.1.1.3 | 服务平台独立管理 | 为保证独立性，要求提供的服务平台具备独立的管理节点，管理节点与业务节点物理分离部署。管理节点集群或双机部署，无单点故障风险。采用基于 VxLAN 的 Overlay SDN 技术，网络节点独立物理服务器部署。存储节点与计算节点分离物理部署。 |  |
| 1.1.1.4 | 服务平台管理软件 | 投标供应商需提供满足于配置的服务平台管理软件配套服务， 软件采用通用 x86\ARM服务器并集成计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、运维监控管理、业务部署等软件能力，提供基于虚拟机、云硬盘、虚拟私有云等云业务形态的私有云平台。 |  |
| 1.1.1.5 | 物理资源管理 | 支持物理集群、单节点的信息统计查看； |  |
| 1.1.1.6 | 虚拟资源管理 | 支持虚拟机集群中增加、删除虚拟机资源；支持虚拟计算资源池的信息统计查看；应支持虚拟存储资源池的信息统计查看；应支持虚拟网络资源池的信息统计查看； |  |
| 1.1.1.7 |  | 支持虚拟计算资源池、虚拟存储资源池、虚拟网络资源池的扩容、缩容，如网关节点； 平台应支持统一管理至少两种虚拟化技术，如：VMWare、KVM等； |  |
| 1.1.1.8 | 配置维护 | 支持系统组件的版本升级功能或补丁更新；支持对CPU、存储超分；应支持配置数据的备份与恢复； |  |
| 1.1.1.9 | 高可用 | 支持计算节点、存储节点、网络节点故障不影响平台正常运行； |  |
| 1.1.1.10 | 硬件兼容性 | 支持多种类型架构的CPU，如X86，ARM；应支持多种存储架构，如集中式或分布式存储架构；支持千兆/万兆网卡； |  |
| 1.1.2 | 云平台要求 |  |  |
| 1.1.2.1 | 登录方式 | 支持密码、密钥对方式登录 |  |
| 1.1.2.2 | 多架构支持 | 支持x86计算、arm架构、异构计算GPU |  |
| 1.1.2.3 | 实例管理 | 支持对服务器的创建、开机 、关机、 重启 、 VNC远程连接、 修改VNC远程连接密码 、修改私网IP、 重置服务器密码、变更规格 、创建镜像、 格式化操作系统、 更换操作系统、 更改安全组、 绑定/解绑弹性公网IP、 绑定/解绑IPv6带宽、 绑定辅助网卡 、克隆 、手动续费、 自动续费 退订等功能 |  |
|  |  | 支持对创建的实例在控制台进行管理，可通过IP、ID进行查看、检索 |  |
| 1.1.2.4 | 镜像可选 | 支撑创建时可选镜像，支持私有镜像上传，支持常用镜像、公共镜像、私有镜像、共享镜像 |  |
| 1.1.2.5 | 数据盘挂载 | 支持挂载多块数据盘，最多支持8块 |  |
| 1.1.2.6 | IPv4/IPv6 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持绑定、解绑 |  |
| 1.1.2.7 | 反亲和性 | 支持虚拟机组管理功能，可以将虚拟机创建到不同宿主机 |  |
| 1.1.2.8 | 资源组 | 支持创建资源组，通过资源组功能可管控不同用户管理不同的云服务器资源。 |  |
| 1.1.2.9 | 专属宿主机 | 创建服务器时支持选择专属宿主机 |  |
| 1.1.2.10 | 网卡管理 | 支持绑定/解绑辅助网卡，更改辅助网卡对应的安全组策略，或针对未关联实例的网卡进行销毁操作 |  |
| 1.1.2.11 | 资源动态调整 | 支持在线虚拟机资源热添加，可以在线调整虚拟机的CPU、内存、硬盘等资源； |  |
| 1.1.2.12 | 安全组 | 提供安全组管理功能，创建安全组，灵活配置安全组规则，并支持查看安全组所关联的服务器实例信息、辅助网卡信息；支持导入/导出安全组规则。 |  |
| 1.1.2.13 | 监控功能 | 支持查看服务器 的 CPU 使用率、内存使用率、云盘使用率、云盘读/写带宽、云盘读/写 IOPS、流入速率、流出速率监控信息 |  |
| 1.1.2.14 | 操作日志 | 支持区分时间段、区分云产品查看、导出操作日志 |  |
| 1.1.2.15 | 内网带宽 | 通用型、内存型、本地存储型：1 Gbps 网络增强型：最大10 Gbps |  |
| 1.1.2.16 | 内网收发包 | 通用型、内存型、本地存储型：24万 PPS 网络增强型：200万 PPS |  |
| 1.1.3 | 存储服务要求 |  |  |
| 1.1.3.1 | 用户自助服务界面 | 需具备用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作。通过自服务门户能够申请的服务包括但不限于云主机、云硬盘、云负载均衡、云数据库、对象存储等； |  |
| 1.1.3.2 | 日志查看功能 | 具备支持日志查看功能，查看云计算基础产品实例的名称、操作类型、操作结果、操作时间、资源拥有者，实现更细粒度管理； |  |
| 1.1.3.3 | 适配国产化操作系统 | 支持适配国产化操作系统。 |  |
| 1.1.3.4 | 正版操作系统 | 支持主流的 X86 架构的操作系统，包括 Windows Server 2008 R2及以上版本服务器操作系统，Windows 7、Windows 10以上 操作系统，Redhat、CentOS、Ubuntu 等多个发行版本的 Linux操作系统 |  |
| 1.1.3.5 | 正版数据库软件 | 包含、linux、windowsServer2008、windows server2012、windows server2018等正版操作系统服务，SQL、oracle等数据库服务。 |  |
| 1.1.3.6 | 专属计算 | 用户可以在计算资源的配额内创建不同服务器的规格； |  |
|  |  | 支持HA高可用的能力，一旦设备出现了故障，能够触发虚拟机在特定的HA服务器上重新启动； |  |
| 1.1.4 | 云硬盘 BSS要求 |  |  |
| 1.1.4.1 | 基本功能 | 可以将单独创建的数据盘挂载到服务器实例上 |  |
|  |  | 可以将数据盘从服务器实例上卸载下来 |  |
|  |  | 当云盘容量不满足业务需要时，用户可进行弹性扩容 |  |
|  |  | 支持包年/包月云盘未到期退订、到期后删除，支持按量付费云盘删除 |  |
|  |  | 云盘、快照创建完成后可以修改名称 |  |
| 1.1.4.2 | 快照 | 用户可以创建快照来快速保存指定时刻云盘的数据 |  |
|  |  | 用户可以通过快照创建新云盘，使新云盘在初始状态就具有快照中的数据 |  |
|  |  | 一旦升级或迁移过程中出现问题，用户可以通过快照及时将业务恢复到快照创建点的数据状态 |  |
|  |  | 用户可以删除不再需要的快照 |  |
| 1.1.4.3 | 性能监控 | 提供包括云盘读写带宽、IOPS等基本性能监控信息 |  |
| 1.1.4.4 | 单盘最大IOPS | 高效云盘3000、全闪云盘25000 |  |
| 1.1.4.5 | 最大吞吐量（MB/s） | 高效云盘60、全闪云盘260 |  |
| 1.1.4.6 | 访问时延 （ms） | 高效云盘 10~12 、全闪云盘4~6，超高IO1~2ms |  |
| 1.1.4.7 | 超大容量需求 | 可提供超大容量需求，数据盘最大可支持32T，满足业务对高容量存储的需求； |  |
| 1.1.4.8 | 高可靠性 | 具有高可靠性，采用三副本机制，数据存储的持久性可达99.9999999%，服务可用性99.95%； |  |
| 1.1.4.9 | 弹性可扩展 | 弹性可扩展，既支持通过单台云服务器挂载多块云硬盘的方式扩展存储空间，同时支持对单块云硬盘进行在线扩容。 |  |
| 1.1.4.10 | 性能高 | 性能更高，网络延时更小，且云硬盘的数据冗余机制为三副本，相比于对象存储的纠删码机制，RTO更小，可靠性更高。 |  |
| 1.1.5 | 网络VPC要求 |  |  |
| 1.1.5.1 | 基础能力 | 支持在线创建、删除专有网络VPC |  |
| 1.1.5.2 | 管理功能 | 1)支持对创建的专有网络进行查看、重命名操作 |  |
|  |  | 2）支持子网的创建、删除、查询 |  |
|  |  | 3）支持路由条目的创建、删除、修改以及查询 |  |
|  |  | 4)支持单栈子网开启 IPv6 双栈 |  |
|  |  | 5）提供主子账号功能，授权不同子账号以只读权限或者操作权限操作专有网络 VPC 资源 |  |
|  |  | 6）支持在用户创建资源的配额到达规定的上限后，通过工单形式，调整配额大小，满足不同客户对于资源的需求量 |  |
|  |  | 7)支持通过专有网络 VPC的对基本云资源和网络资源进行划分隔离 |  |
| 1.1.5.3 | 权限管控 | 提供IAM权限管控功能，不同子账号可给予全权限、只读权限、基本操作权限等不同权限，实现对资源操作的权限管控 |  |
| 1.1.5.4 | 网络性能 | 目前控制台限制用户自定义创建5个专有网络 VPC，每个VPC可创建5个子网，并且可根据需要扩大配额；每个VPC可创建一个路由器，对应一个路由表，每个路由表可创建40条路由条目 |  |
| 1.1.5.5 | 专有网络管理 | IPv4网段划分 |  |
| 1.1.5.6 | 子网管理 | 子网IPv4网段划分 |  |
|  |  | 子网IPv6网段开启 |  |
|  |  | 网关配置 |  |
|  |  | DNS配置 |  |
| 1.1.5.7 | 路由表管理 | 添加路由条目 |  |
| 1.1.6 | 负载均衡SLB要求 |  |  |
| 1.1.6.1 | 基础能力 | 支持在线创建负载均衡SLB，创建时根据是否绑定公网弹性IP，分为公网SLB和私网SLB；支持IPv6双栈负载均衡 |  |
|  |  | 支持对创建的负载均衡SLB在控制台进行管理，进行详情查看和检索 |  |
| 1.1.6.2 | 管理功能 | 支持对单个负载均衡SLB进行编辑、绑定公网IP、删除操作；双栈的负载均衡还可以绑定IPv6带宽 |  |
|  |  | 支持对负载均衡SLB监听器的添加、修改配置（健康检查、会话保持、分配策略）、删除；支持监听器重定向，设置转发策略、获取客户端真实IP |  |
|  |  | 支持对负载均衡SLB的后端服务器的添加、修改配置（健康检查、会话保持、分配策略）、删除 |  |
|  |  | 支持给证书管理和IP地址组管理 |  |
| 1.1.6.3 | 权限管控 | 提供IAM权限管控功能，不同子账号可给予全权限、只读权限、基本操作权限等不同权限，实现对资源操作的权限管控 |  |
| 1.1.6.4 | 监控指标 | 支持查看负载均衡服务SLB的监听器、后端服务器不同粒度下不同时间周期内的端口流量进出情况、并发连接数、活跃连接数等监控信息 |  |
| 1.1.7 | 保障服务要求 |  |  |
| 1.1.7.1 | 7*24资源池服务平台故障处置服务 | 2小时修复（含网络/硬件/虚拟化/存储） |  |
| 1.1.7.2 | 提供故障分析报告 | 主动提供影响业务中断的重大故障的故障报告和整改建议，2个工作日内提供 |  |
| 1.1.7.3 | 提供平台变更前预先电话通知服务 | 提前五个工作日 |  |
| 1.1.7.4 | 7*24 云平台监控及告警通知服务 | 客户定制的关键信息，30分钟内主动通知用户 |  |
| 1.1.7.5 | 提供故障处置状态主动反馈服务 | 30分钟反馈一次进展 |  |
| 1.1.7.6 | 5*8 客户云资源开通服务 | 业务开通1工作日交付 |  |
| 1.1.7.7 | 提供容量管理服务 | 每月提供资源信息报表，并分析资源使用情况，提出扩容优化建议 |  |
| 1.1.7.8 | 提供服务报告及云平台性能报告 | 次月10日前提供 |  |
| 1.1.7.9 | 提供关键时段客户资源重保服务 | 每月可免费提供一次（3日内），一年内可累计 |  |
| 1.1.7.10 | 提供远程服务例会服务 | 每个月可召开一次远程服务例会 |  |
| 1.1.7.11 | 提供现场客户拜访和到场支撑服务 | 每年提供4次到场支撑，每次不超3工作日 |  |
| 1.1.7.12 | 提供云平台隐患排查和灾备演练服务 | 每年进行2次隐患排查和1次灾备演练 |  |
| 2 | 资源池等保服务 |  |  |
| 2.1 | 资源池安全管理平台一体机服务 | 1、单个服务产品服务参数要求：规格≥2U，CPU≥2颗 2.9G（16C），内存≥8*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥1块 固态硬盘-960G-SSD，数据盘≥3块机械硬盘4T，标配盘位数≥12，电源≥冗余电源，接口≥4千兆电口+6万兆光口，产品质保5年。 2、支撑能力：2台 | 按等级保护相关标准，进行一个中心三重防护的安全体系建设，安全控制措施选择、部署、使用来讲必须满足上述特点，即提供资源弹性、按需分配、自动化的安全服务，满足云计算平台的安全保障要求；简化运维：增强安全可视化能力能力，提升安全运维管理自动化程度，减少人为参与带来的安全问题，简化安全管理运维人员工作难度。 |
| 2.2 | 资源池安全管理平台软件系统服务 | 1、组件数量：本次需要提供≥40套云安全管理平台软件，提供≥7个安全组件的通用授权，可灵活替换为以下组件授权：VPN软件，数据库安全审计系统软件，防火墙软件，云主机安全保护平台软件,安全风险评估系统软件，日志审计分析管理系统软件，运维安全管理系统软件等，所有组件包含5年所有安全模块的软件升级，规则库与URL库更新费用；此40套资产可灵活为100个虚拟机置换安全资源，保证100个虚拟机完全达到等保三级的标准要求）; VPN软件 1、支持多种浏览器：支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome， Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。 2、快速传输：支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议。 数据库安全审计系统 1、日志查询：TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。 2、风险排行：支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。 3、策略自定义：支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断。 4、自定义报表拖拽：通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果。 防火墙软件 1、路由功能：支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 2、智能选路：支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。需具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“SD-WAN智能选路”的证书或检测报告 3、管控策略配置：支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。 4、字段检测：支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 云主机安全保护平台软件 1、资产管理：支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 2、终端日志报表：支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测。 3、资产清点：支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 4、影子终端发现：支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端。 安全风险评估系统软件 1、风险统计：支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 2、漏洞扫描：支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测，如：SQL注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等。 3、报表输出：支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。 4、全面扫描：支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 日志审计分析管理系统 1、检索分析：支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 2、日志检索：支持点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻。 3、过滤设置：支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 4、二次检索：支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 运维安全管理系统 1、扫码配置：支持首次使用手机动态口令由用户自行扫码配置。 2、口令设置：支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。 3、角色自定义：内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。 4、水印设置：支持运维水印、录像水印、监控水印开启。 质保要求：1、要求所提供的产品含系统软件，含五年软件更新升级服务。 | 安全资源池部署在核心交换机上，采用策略路由的方式将云平台的业务流量引流到云安全资源池，通过安全资源池的云堡垒机、云数据库审计、云防火墙、云主机安全、云漏扫对业务流量进行安全管理，处理完成后再返回给交换机到出口。完成整个数据流的安全防护，实现了南北向和东西向纵深防护体系。 |
| 2.3 | 安全隔离与信息交换系统服务 | 1、吞吐量≥300Mbps，并发连接数≥10W，规格≥2U，内存≥16GB，硬盘容量≥960G SSD，电源：冗余电源，单网网口接口≥6千兆电口。 2、部署模式：支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。 3、双协议：支持IPV4、IPV6双协议栈接入。 4、内置应用：内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块，并可控制相应应用协议的动作、参数、内容。 5、文件交换：支持文件交换容错和告警功能，交换出错能够自动重传，出现异常能够告警提示并记录日志。 6、视频交换：支持平台级联及平台点播，支持GB 28181视频通信国家标准及相关厂商协议规范。 7、数据库代理：支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单和黑名单。 8、数据库同步：支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步章。 9、数据库访问：支持任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行。 10、时间模式：支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制；支持以星期为周期；支持指定时间点一次性运行。 11、管理用户：采取系统策略配置管理员、安全管理员与日志管理员三种角色分立的权限分配模式，用户只能维护操作本类基础管理角色的功能与操作，权限各不交叉。 ★12、质保要求：要求所提供的为整套设备服务，含软硬件及配件服务，含五年产品硬件质保,五年软件更新升级服务。 | 安全隔离与信息交换系统（含软件及配件） 内外网之间的信息交换与网络隔离 |
| 3 | 通信服务 |  |  |
| 3.1 | VPDN专线 | 200MPDA专用 | 100MVPDN专线；注:根据系统运行情况增减。 |
| 3.2 | 流量卡 | PDA专用流量服务 | 100G本地流量/月 |
| 3.3 | 专线电路 | 带宽10G专线电路，用于：（1）医疗云至滨河院区；（2）医疗云至东河院区；（3）东河院区至滨河院区互联；（4）医疗云至云安全资源池 | 带宽10G专线；注:根据系统运行情况增减。 |
| 4 | 网络布线维护服务 |  |  |
| 4.1 | 网络布线维护服务 | 服务期内，现有网络点数增加或出现网络故障，应无偿提供相关的维护实施服务（含人工及辅材服务），确保达到院方最终正常使用状态。 |  |
| (二)智慧医院配套安全服务技术要求 |  |  |  |
| 1 | 等保测评服务 | 根据信息安全等级保护2.0三级/二级测评要求进行测评 |  |
| 2 | 客户端杀毒软件升级续费服务 | 客户端杀毒软件，支持反病毒防御、反黑客入侵、隐私保护、恶意链接检测恶意对象行为分析与回滚，漏洞利用防护，无文件攻击检测，全球威胁情报云检测等。 |  |
| 3 | VPN网关服务 | ★1、性能参数最大理论加密流量≥300，最大理论并发用户数≥400，最大理论https并发连接数≥15000，理论https新建连接数≥60，内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP，含零信任接入授权≥400个。 2、发布资源：通过隧道模式，可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面。为简化资源发布配置，隧道模式应支持同一个资源发布多个服务器地址；管理员还可基于业务的特殊性，自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理。 3、应用打开方式：支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址。 4、WEB水印：支持针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用，有效预防数据泄露。 5、权限申请：支持配置是否允许用户自助申请应用访问权限，启用后，管理员可以在控制台根据审批状态查看应用申请详情，包括但不限于：申请时间、用户名、所属组织架构、角色、应用名称、应用访问地址、申请理由、申请有效期等。 6、找回密码：为了提升系统维护的便利性，管理员可配置是否允许用户通过短信验证码等方式自助找回密码。 7、应用配置：隧道应用支持配置到业务服务器的具体端口，且支持配置客户端接入IP限制，只有满足网络区域条件的终端才能访问此应用。 8、CDN接入能力：支持配置企业的CDN作为零信任客户端下载地址，以降低设备本身的非业务访问带宽压力。 9、终端同时在线：支持不同平台的终端同时在线，管理员可分别设置可同时在线的PC或移动终端个数，配置范围不小于0-1000，当超过终端个数时，可以注销最早登录的终端，且被注销的终端有对应的注销提醒。 10、手机SDK：支持iOS、安卓手机APP集成零信任SDK，从而实现安全接入、沙箱等功能，避免单独安装零信任手机客户端，提升用户使用体验。 11、质保要求：要求所提供的为整套设备服务，含软硬件及配件服务，五年软件升级,五年质保服务。 |  |
| 4 | 专线接入边界防火墙服务 | ★1、服务性能参数能力：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+。 2、协议防御：支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 3、僵尸主机检测：支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。 4、应用攻击防护：内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 5、字段检测：支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 6、服务器漏洞防护：支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁，具备带有CMA、CNAS标识的检测报告。 7、策略有效性分析：支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 8、策略生命周期管理：支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 9、业务资产管理：支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息。 10、质保要求：要求所提供的为整套设备服务，含软硬件及配件服务，含IPS、WAF功能授权，含五年质保,五年软件更新升级，五年相应安全规则库及对应功能库更新升级服务。 |  |
| 5 | 医疗云边界防火墙服务 | ★1、性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+。 2、Cookie攻击防护：支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改，具备带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。 3、账号安全：支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 4、安全日志设置：支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 5、双因素认证：支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 6、访问控制：支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 7、应用控制：支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 8、VPN功能:支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 9、NAT功能：支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 10、质保要求：要求所提供的为整套设备服务，含软硬件及配件服务，含IPS、WAF等功能授权，含五年质保,五年软件更新升级，五年相应安全规则库及对应功能库更新升级服务。 |  |
| 6 | 互联网边界防火墙服务 | ★1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。 2、硬件一虚多：支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 3、智能选路：支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。 4、认证方式：支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。 5、漏洞规则设置：内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 6、压缩病毒防御：支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 7、应用攻击防御：内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 8、应用识别：支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 9、日志查询：支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 10、权限分配：支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 11、质保要求：要求所提供的为整套设备服务，含软硬件及配件服务，含IPS、WAF功能授权，含五年质保,五年软件更新升级，五年相应安全规则库及对应功能库更新升级服务。 |  |