## 学校名单
分包2
序号 | 学 校 | 标段
1 | 包钢实验二小 | 小学
2 | 团一小 | 小学
3 | 团结大街第三小学 | 小学
4 | 包钢二十四小 | 小学
5 | 包二十五中 | 初中
6 | 包钢十五中 | 初中
7 | 包钢二十二小 | 小学
8 | 青二小 | 小学
9 | 包七中 | 初中
| 工程预算（万元） | 213

## 主要网络设备清单
各校主要网络设备清单
序号 | 学校 | 学段 | POE供电模块（个） | 面板AP（个） | 壁挂AP（个） | 吸顶AP（个） | 高密AP（个） | 室外AP（个） | 核心交换机（框式）（台） | 核心交换机（盒式式）（台） | 24口POE交换机（台） | 8口POE交换机（台） | 48口交换机（台） | 24口交换机（台） | 8口交换机（台） | 千兆单模（个） | 万兆模块（个） | 学校无线网关（台） | 交换机数据接口板卡1（块） | 光转电模块（个）
1 | 包钢实验二小 | 小学 | 1 | 79 |  | 1 |  | 2 |  |  | 7 |  | 1 | 0 |  | 16 | 2 | 1 | 1 | 0
2 | 团一小 | 小学 | 3 | 21 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 |  | 6
3 | 团结大街第三小学 | 小学 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 |  | 6
4 | 包钢二十四小 | 小学 | 8 | 22 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 |  | 6
5 | 包二十五中 | 初中 | 6 | 46 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 |  | 6
6 | 包钢十五中 | 初中 | 2 | 51 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 |  | 6
7 | 包七中 | 初中 | 5 | 82 | 9 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 9 | 3 | 3 | 34 | 2 | 1 |  | 6

## 包钢二十二小主要网络设备清单
包钢二十二小网络设备清单
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量
1 | 光网络核心交换机 | 台 | 1
2 | 光网络SDN控制器 | 套 | 1
3 | 光网络无线控制器 | 套 | 1
4 | 光网络光面板AP | 台 | 45
5 | 光网络4口POE交换机 | 台 | 7
6 | 光网络面板AP | 台 | 27
7 | 光网络高密AP | 台 | 10
8 | 光网络室外AP | 台 | 2
9 | 光网络8口POE交换机 | 台
10 | 光网络16口POE交换机 | 台 | 26
11 | 光网络弱电箱 | 套 | 33

## 包钢实验二小
实验二小网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络理线架 |  | 11 | 个
2 | PDU机柜插座 | 8位10A | 4 | 个
3 | 网络跳线 | 2米六类 | 79 | 根
4 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模 | 7 | 对
5 | 尾纤跳线 |  | 2 | 对
6 | 明装底盒 | X86 | 79 | 个
7 | 网络跳线 | 1米六类 | 79 | 根
8 | 电源插线板 | 3位/3米 | 1 | 个
9 | 线槽 | 二零PVC | 79 | 根
10 | 设备调试 |  | 1 | 项
实验二设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 网络交换机更换 |  | 8 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 光缆熔接 |  | 4 | 芯 | 楼与楼之间的终端盒熔接
3 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、水晶头等
4 | 面板AP安装 |  | 79 | 个
5 | 吸顶AP安装 |  | 1 | 个
6 | 室外全向AP安装 |  | 2 | 个
7 | POE供电模块安装 |  | 1 | 个
8 | 无线设备安装辅材 |  | 1 | 项 | 此项为无线设备安装所需辅材包括六类网线、PVC线槽等材料

## 团结大街第一小学
团结大街第一小学网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络理线架 |  | 6 | 个
2 | PDU机柜插座 | 8位10A | 2 | 个
3 | 网络跳线 | 2米六类 | 240 | 根
4 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模 | 6 | 对
5 | 尾纤跳线 |  | 2 | 对
6 | 网络面板 | X86/双口 | 120 | 个
7 | 网络模块 | 超五类 | 240 | 个
8 | 明装底盒 | X86 | 21 | 个
9 | 网络跳线 | 1米六类 | 21 | 根
10 | 电源插线板 | 3位/3米 | 3 | 个
11 | 线槽 | 二零PVC | 21 | 根
12 | 无线设备安装辅材 |  | 1 | 项 | 此项为无线设备安装所需辅材包括六类网线、PVC线槽等材料
13 | 设备调试 |  | 1 | 项
团结大街第一小学设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 网络交换机更换 |  | 8 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 网络配线架整理 |  | 11 | 个 | 网络配线架网线的整理
3 | 信息点位测通、标记 |  | 264 | 个 | 前端到后端的信息点位测通与标记
4 | 光缆熔接 |  | 4 | 芯 | 楼与楼之间的终端盒熔接
5 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、水晶头等
6 | 面板AP安装 |  | 21 | 个
7 | 高密AP安装 |  | 2 | 个
8 | 室外全向AP安装 |  | 1 | 个
9 | 8口交换机安装 |  | 2 | 台
10 | POE供电模块安装 |  | 3 | 个

## 团结大街第三小学
团三小网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络理线架 |  | 6 | 个
2 | PDU机柜插座 | 8位10A | 2 | 个
3 | 网络跳线 | 2米六类 | 264 | 根
4 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模 | 5 | 对
5 | 尾纤跳线 |  | 4 | 对
6 | 网络面板 | X86/双口 | 144 | 个
7 | 网络模块 | 超五类 | 288 | 个
8 | 明装底盒 | X86 | 30 | 个
9 | 网络跳线 | 1米六类 | 30 | 根
10 | 线槽 | 二零PVC | 30 | 根
11 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、水晶头等
12 | 无线设备安装辅材 |  | 1 | 项 | 此项为无线设备安装所需辅材包括六类网线、PVC线槽等材料
13 | 设备调试 |  | 1 | 项
团三小设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 网络交换机更换 |  | 9 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 网络配线架整理 |  | 11 | 个 | 网络配线架网线的整理
3 | 信息点位测通、标记 |  | 288 | 个 | 前端到后端的信息点位测通与标记
4 | 光缆熔接 |  | 8 | 芯 | 楼与楼之间的终端盒熔接
5 | 面板AP安装 |  | 30 | 个
6 | 壁挂AP安装 |  | 1 | 个
7 | 吸顶AP安装 |  | 1 | 个
8 | 高密AP安装 |  | 1 | 个
9 | 室外全向AP安装 |  | 1 | 个
10 | 8口交换机安装 |  | 3 | 台
11 | POE供电模块安装 |  | 1 | 个

## 包钢二十二小材料调试清单
包钢二十二小全光网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络机柜 | 600*600*1800 | 1 | 个
2 | 网络理线架 |  | 3 | 个
3 | PDU机柜插座 | 8位10A | 1 | 个
4 | 光纤跳线 | 5米FC-LC单模 | 75 | 根
5 | ODF光纤配线架 | 96芯 | 1 | 个
6 | 尾纤跳线 |  | 74 | 根
7 | 电源插线板 | 3位/3米 | 31 | 个
8 | 电源线 | 3*05 | 720 | 米
9 | 网线 | 六类 | 460 | 米
10 | 线槽 | 二零PVC | 592 | 根
11 | 桥架 | 50*50 | 500 | 米
12 | 皮线光缆 | 2芯 | 4440 | 米 | 机房之间的光缆铺设
13 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、等
14 | 设备调试 |  | 1 | 项
包钢二十二小设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 核心交换机安装 |  | 1 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 无线控制器安装 |  | 1 | 台
3 | ODF光纤配线架整理 |  | 8 | 层 | 网络配线架网线的整理
4 | 信息点位测通、标记 |  | 74 | 个 | 前端到后端的信息点位测通与标记
5 | 皮线光缆铺设 | 2芯 | 4440 | 米 | 机房之间的光缆铺设
6 | 光缆熔接 |  | 148 | 芯 | 楼与楼之间的终端盒熔接
7 | 教室面板AP安装 |  | 42 | 个
8 | 办公室面板AP安装 |  | 25 | 个
9 | 高密AP安装 |  | 9 | 个
10 | 室外AP安装 |  | 2 | 个
11 | 4口极光交换机安装 |  | 6 | 台
12 | 16口极光交换机安装 |  | 24 | 台
13 | 交换机设备箱安装 |  | 30 | 个
14 | 穿墙眼 |  | 78 | 个

## 包二十五中
包二十五中网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络理线架 |  | 6 | 个
2 | PDU机柜插座 | 8位10A | 2 | 个
3 | 网络跳线 | 2米六类 | 360 | 根
4 | 光纤跳线 | 5米LC-LC单模 | 10 | 对
5 | 网络面板 | X86/双口 | 180 | 个
6 | 网络模块 | 超五类 | 360 | 个
7 | 明装底盒 | X86 | 46 | 个
8 | 网络跳线 | 1米六类 | 46 | 根
9 | 电源插线板 | 3位/3米 | 1 | 个
10 | 电源插线板 | 6位/3米 | 1 | 个
11 | 线槽 | 二零PVC | 46 | 根
12 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、水晶头等
13 | 无线设备安装辅材 |  | 1 | 项 | 此项为无线设备安装所需辅材包括六类网线、PVC线槽等材料
14 | 设备调试 |  | 1 | 项
包二十五中设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 网络交换机更换 |  | 11 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 网络配线架整理 |  | 15 | 个 | 网络配线架网线的整理
3 | 信息点位测通、标记 |  | 360 | 个 | 前端到后端的信息点位测通与标记
4 | 面板AP安装 |  | 46 | 个
5 | 壁挂AP安装 |  | 2 | 个
6 | 吸顶AP安装 |  | 2 | 个
7 | 高密AP安装 |  | 4 | 个
8 | 室外全向AP安装 |  | 1 | 个
9 | 8口交换机安装 |  | 2 | 台
10 | POE供电模块安装 |  | 6 | 个

## 包七中
包七中网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络理线架 |  | 11 | 个
2 | PDU机柜插座 | 8位10A | 4 | 个
3 | 网络跳线 | 2米六类 | 538 | 根
4 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模 | 4 | 对
5 | 尾纤跳线 |  | 24 | 对
6 | 网络面板 | X86/双口 | 264 | 个
7 | 网络模块 | 超五类 | 528 | 个
8 | 明装底盒 | X86 | 82 | 个
9 | 网络跳线 | 1米六类 | 82 | 根
10 | 电源插线板 | 3位/3米 | 4 | 个
11 | 线槽 | 二零PVC | 82 | 根
12 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、水晶头等
13 | 无线设备安装辅材 |  | 1 | 项 | 此项为无线设备安装所需辅材包括六类网线、PVC线槽等材料
14 | 设备调试 |  | 1 | 项
包七中设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 网络交换机更换 |  | 18 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 网络配线架整理 |  | 22 | 个 | 网络配线架网线的整理
3 | 信息点位测通、标记 |  | 528 | 个 | 前端到后端的信息点位测通与标记
4 | 光缆熔接 |  | 48 | 芯 | 楼与楼之间的终端盒熔接
5 | 面板AP安装 |  | 82 | 个
6 | 壁挂AP安装 |  | 9 | 个
7 | 吸顶AP安装 |  | 1 | 个
8 | 室外全向AP安装 |  | 1 | 个
9 | 8口交换机安装 |  | 3 | 台
10 | POE供电模块安装 |  | 5 | 个

## 包钢十五中
包钢十五中网络改造材料清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工材料
1 | 网络理线架 |  | 12 | 个
2 | PDU机柜插座 | 8位10A | 3 | 个
3 | 网络跳线 | 2米六类 | 384 | 根
4 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模 | 7 | 对
5 | ODF光纤配线架 | 12芯 | 2 | 个
6 | 尾纤跳线 |  | 8 | 对
7 | 网络面板 | X86/双口 | 192 | 个
8 | 网络模块 | 超五类 | 384 | 个
9 | 明装底盒 | X86 | 51 | 个
10 | 网络跳线 | 1米六类 | 51 | 根
11 | 电源插线板 | 3位/3米 | 2 | 个
12 | 线槽 | 二零PVC | 51 | 根
13 | 光缆 | 12芯 | 100 | 米 | 机房之间的光缆铺设
14 | 机房施工辅料 |  | 1 | 项 | 此项为机房施工所需辅料包括扎带、机架螺丝、胶布，标签纸、水晶头等
15 | 无线设备安装辅材 |  | 1 | 项 | 此项为无线设备安装所需辅材包括六类网线、PVC线槽等材料
16 | 设备调试 |  | 1 | 项
包钢十五中设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 网络交换机更换 |  | 12 | 台 | 旧交换机的拆除、新交换机的安装
2 | 网络配线架整理 |  | 16 | 个 | 网络配线架网线的整理
3 | 信息点位测通、标记 |  | 384 | 个 | 前端到后端的信息点位测通与标记
4 | 光缆铺设 | 12芯 | 100 | 米 | 机房之间的光缆铺设
5 | 光缆熔接 |  | 16 | 芯 | 楼与楼之间的终端盒熔接
6 | 面板AP安装 |  | 51 | 个
7 | 壁挂AP安装 |  | 2 | 个
8 | 高密AP安装 |  | 2 | 个
9 | 室外全向AP安装 |  | 1 | 个
10 | 8口交换机安装 |  | 2 | 台
11 | POE供电模块安装 |  | 2 | 个

## 包钢二十四小
| 包钢二十四小网络改造材料清单 |  |  |  |  | 包钢二十四小设备调试详单
序号 | 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 项目 | 单位 | 数量
网络机房改造 | 网络机房改造 |  |  |  |  | 网络机房改造
1 | 1 | 网络机柜 | 600*600*1800 | 个 | 1 | 1 | 网络交换机更换 | 个 | 7
2 | 2 | 网络机柜 | 600*600*1200 | 个 | 1 | 2 | 网络配线架整理 | 个 | 9
3 | 3 | 网络理线架 |  | 个 | 7 | 3 | 信息点位测通、标记 | 个 | 498
4 | 4 | 网络配线架 |  | 个 | 7 | 4 | 面板AP安装 | 个 | 22
5 | 5 | 网络跳线 | 2米六类 | 根 | 498 | 5 | 壁挂AP安装 | 根
6 | 6 | 光纤跳线 | 3米LC-LC多模双工 | 对 | 5 | 6 | 吸顶AP安装 | 对 | 1
7 | 7 | 尾纤跳线 | 3米FC-LC多模双工 | 对 | 10 | 7 | 高密ap安装 | 对
8 | 8 | 8芯光缆 |  | 米 | 300 | 8 | 室外全向AP安装 | 米 | 1
9 | 9 | ODF光纤配线架 | 12芯 | 盘 | 2 | 9 | 电源模块安装 | 盘 | 5
| 10 | 明装底盒 | X86 | 个 | 22
| 11 | 网线 |  | 米 | 520
| 12 | 线槽 |  | 根 | 250
| 13 | 网络模块 |  | 个
施工内容及预计效果
1.更换学校2019年前的所有网络交换机设备。
2.整理个学校中心机房网线，实现规范走线，所有网线粘贴标记方便查找。
3.为学校教师办公场所 无线网络设备，实现教师办公场所无线网络覆盖
4.为学校更换所有教室和办公室的有线网络面板及模块。

## 青二小
青二小网络改造材料清单 |  |  |  |  | 青二小设备调试详单
序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 项目 | 单位 | 数量
网络机房改造 |  |  |  |  | 网络机房改造
1 | 网络机柜 | 600*600*1800 | 个 | 1 | 1 | 网络交换机更换 | 个 | 8
2 | 网络机柜 | 600*600*1200 | 个 |  | 2 | 网络配线架整理 | 个 | 6
3 | 网络理线架 |  | 个 | 6 | 3 | 信息点位测通、标记 | 个 | 240
4 | 网络配线架 |  | 个 |  | 4 | 面板AP安装 | 个 | 30
5 | 网络跳线 | 2米六类 | 根 | 240 | 5 | 壁挂AP安装 | 根
6 | 光纤跳线 | 3米LC-LC多模双工 | 对 | 7 | 6 | 吸顶AP安装 | 对 | 1
7 | 尾纤跳线 | 3米FC-LC多模双工 | 对 |  | 7 | 高密ap安装 | 对 | 1
8 | 8芯光缆 |  | 米 |  | 8 | 室外全向AP安装 | 米
9 | ODF光纤配线架 | 12芯 | 盘 |  | 9 | 电源模块安装 | 盘 | 2
10 | 明装底盒 | X86 | 个 | 30
11 | 网线 |  | 米 | 530
12 | 线槽 |  | 根 | 250
13 | 网络模块 |  | 个
施工内容及预计效果
1.更换学校2019年前的所有网络交换机设备。
2.整理个学校中心机房网线，实现规范走线，所有网线粘贴标记方便查找。
3.为学校教师办公场所 无线网络设备，实现教师办公场所无线网络覆盖
4.为学校更换所有教室和办公室的有线网络面板及模块。