## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
长廊
1 | 030404017001 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL-04 |  | 台 | 1
2 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
3 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
4 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 145
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 61.5
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 63
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 162
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 6
10 | 030408006002 | 电缆断开连接 | 1.名称:电缆断开连接 |  | 个 | 18
11 | 030412004001 | LED洗墙灯2 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 62
12 | 030412004002 | LED洗墙灯2 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 2
13 | 030412002001 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号:发光角度8°、防护等级IP65 3.规格:18W |  | 套 | 14
14 | 030404036001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 64
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
平台
平台一
17 | 030404017002 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL-08 |  | 台 | 1
18 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
19 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
20 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 2
22 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 12.8
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 13.1
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 6
25 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 2
26 | 030412004003 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 6
27 | 030412004004 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m |  | 套 | 3
28 | 030412004017 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m
29 | 030404036002 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 1
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 10
31 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
平台二
32 | 030404017003 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL-09 |  | 台 | 1
33 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
34 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
35 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
36 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 2
37 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 14.8
38 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 15.1
39 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 6
40 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 2
41 | 030412004021 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 8
42 | 030412004022 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m
43 | 030412004023 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 1
44 | 030404036010 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 1
45 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 12
46 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
平台三
47 | 030404017005 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL-11 |  | 台 | 1
48 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
49 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
50 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
51 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 6.4
52 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 60.5
53 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 62
54 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 13.6
55 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | 030412004024 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 26
57 | 030412004025 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m |  | 套 | 2
58 | 030412004026 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 51
59 | 030404036011 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 4
60 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 79
61 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
平台四
62 | 030404017006 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL |  | 台 | 1
63 | 030409001007 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
64 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
65 | 030414011006 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
66 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 2
67 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 21
68 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 21.5
69 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 |  | m | 5.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设
70 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 2
71 | 030412004027 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 14
72 | 030412004028 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m |  | 套 | 1
73 | 030412004029 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 1
74 | 030404036012 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 1
75 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 16
76 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
平台五
77 | 030404017004 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL-05 |  | 台 | 1
78 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
79 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
80 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
81 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 17
82 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
83 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 155.7
84 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 27.7
85 | 030408006021 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 6
86 | 030412004030 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 20
87 | 030412004031 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m |  | 套 | 6
88 | 030412004032 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 266
89 | 030404036013 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 8
90 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 292
91 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
（拱门处）平台一
92 | 030404017007 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL |  | 台 | 1
93 | 030409001008 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
94 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 5
95 | 030414011007 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
96 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:明配
97 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 11
98 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 11.2
99 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 5.5
100 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 2
101 | 030412004033 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 8
102 | 030412004034 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m |  | 套 | 2
103 | 030412004035 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 2
104 | 030404036007 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 1
105 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 12
106 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
（拱门处）平台二
107 | 030404017008 | 亮化配电箱 | 1.名称:亮化配电箱AL-06 |  | 台 | 1
108 | 030409001009 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ50*2500 |  | 根 | 1
109 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:40*4
110 | 030414011008 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
111 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 21.4
112 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 37.6
113 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV2*4mm2 |  | m | 38.5
114 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 32.4
115 | 030408006022 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 |  | 个 | 6
116 | 030408006023 | 电缆断开连接 | 1.名称:电缆断开连接 |  | 个 | 8
117 | 030412004036 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、1m |  | 套 | 28
118 | 030412004037 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.5m |  | 套 | 2
119 | 030412004038 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:色温2300K、防护等级IP65 3.规格:24W、DC24V、0.3m |  | 套 | 10
120 | 030412002002 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号:发光角度8°、防护等级IP65 3.规格:18W |  | 套 | 8
121 | 030404036014 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V转DC24V |  | 个 | 3
122 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:灯盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 48
123 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
124 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  | 标段：东达山亮化提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：平台及长廊亮化工程 |  | 标段：东达山亮化提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 平台及长廊亮化工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1