- 垃圾分类房参数

- 尺寸：4.5米*2.6米*2.8米

| 序号 | 产品名称 | 规格材质 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | 80*80*2.0 60*80*1.5 40*80*2.0 40*60*1.5 40*40*1.5 20*40*1.2 | 支 |  |
| 2 | 顶棚镀锌板 | 1.0镀锌板 | 张 |  |
| 3 | 前投扣镀锌板 | 1.2镀锌板 | 张 |  |
| 4 | 碳钢板 | 10mm碳钢板钓勾 | 块 |  |
| 5 | 外墙板 | 16MM金属雕花板 | 块 |  |
| 6 | 内墙板 | 9MM竹木千维板环保型板材竹木千维板 | 块 |  |
| 7 | 水泥板 | 18MM水泥板 | 块 |  |
| 8 | 屋顶 | 层面1.0镀锌封板，返水槽设计 | m2 |  |
| 9 | 室内顶部 | 集成吊顶铝扣板 | 块 |  |
| 10 | 门头字 | 20CMPVC立体字 | 个 |  |
| 11 | 防滑铝板 | 1.0MM防滑花纹规格 | m2 |  |
| 12 | 防水卷材 | 改性沥青3*6*2.0 | m2 |  |
| 13 | 表面处理 | 框架金属静电高温喷塑，分类表示丝网印刷 | m2 |  |
| 14 | LED灯 | LED筒灯15W | 个 |  |
| 15 | LED显示屏 | 320*16CM P单基色 远程发布 | 项 |  |
| 16 | 除臭机 | 5G除臭机 | m2 |  |
| 17 | 肯德基门 | 8MM单层实心钢化玻璃断桥铝框架 960*2000 | 扇 |  |
| 18 | 高温静电喷塑 |  | 项 |  |
| 19 | 丝印 |  | 项 |  |
| 20 | 锁、螺丝配件及辅料 |  | 套 |  |
| 21 | 排风扇 | 8寸 | 套 |  |
| 22 | 3*2.5平方电缆线 |  | 米 |  |
| 23 | 激光切割造型工艺 |  | 项 |  |
| 24 | 安全防盗清运门 |  | 扇 |  |

- 二、智能功能要求（此项必须满足）

| 1 | 按钮开启投口 | 金属 | 金属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 感应开启投口 | 红外 | 优质红外感应器 |  |
| 3 | 满溢报警指示灯 | DTU手机短信通知 | 12v；红色；不锈钢指示灯 |  |
| 4 | 监控系统 | 手机查看实时状况 | 400万像素；日夜高清摄像头 |  |
| 5 | 垃圾分类软件系统 | 微信小程序 | 微信操作方便 |  |
| 6 | 后台系统数据 | 电脑可查看 | 方便办公 |  |
| 7 | 电动推杆 | 12V;150MM;48mm/s速度；推力不低于120N |  |  |

三、技术要求

1、本项目采用的技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

2、对材料的质量和试验要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

四、验收条件

符合采购人施工要求，在采购人按合同约定的验收时间组织验收。

五、服务要求

1、成交人在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、磋商文件规定、国家 (行业)相关标准和本合同要求执行。

2、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，施工过程中出现的任何安全事故又中标单位自行负责。

3、成交人必须按照采购人的施工要求和项目工期进度计划分期组织施工。采购人也将按项目工期安排组织验收，验收合格后，成交人方可进行下一阶段的施工，擅自施工引起的一切责任由成交人承担。

4、在施工中如有因成交人的原因所产生的项目量增加、变更等情况， 由成交人承担费用。

六、质保期一年；

七、中标人终身技术指导；