## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复泵房工程-管道 |  |  |  | 标段：固阳县2023年金山工业园区及农牧业产业园区供水管道改扩建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 |  | m2 | 80.94
2 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 80.94
3 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.材质、规格:DN500 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 9.78
4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.材质、规格:DN400 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 10.48
5 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 10.16
6 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 10.15
7 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:碳钢管 3.规格:φ500 4.填料材质:密封材料 |  | 台 | 6
8 | 030109001001 | 原泵拆除后安装 | 1.名称:原加压泵拆除后安装 2.规格:15KW |  | 台 | 2
9 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:加压泵安装 2.规格:Q=220m3 hH=100m N=90kw |  | 台 | 2
10 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:加压泵安装 2.规格:Q=50m3 hH=30m N=7.5kw |  | 台 | 2
11 | 040502009002 | 水表 | 1.规格:DN100 2.材料:法兰式补偿器、法兰闸阀、法兰止回阀、法兰过滤器、碳钢平焊法 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复泵房工程-管道 |  |  |  | 标段：固阳县2023年金山工业园区及农牧业产业园区供水管道改扩建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
兰、法兰水表
12 | 040502009003 | 水表 | 1.规格:DN200 2.材料:法兰式补偿器、法兰闸阀、法兰止回阀、法兰过滤器、碳钢平焊法兰、法兰水表 |  | 个 | 2
13 | 040502009004 | 水表 | 1.规格:DN400 2.材料:法兰式补偿器、法兰闸阀、法兰止回阀、法兰过滤器、碳钢平焊法兰、法兰水表 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复泵房工程-管道 |  |  | 标段：固阳县2023年金山工业园区及农牧业产业园区供水管道改扩建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恢复泵房工程-管道 |  | 标段：固阳县2023年金山工业园区及农牧业产业园区供水管道改扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：恢复泵房工程-管道 |  | 标段：固阳县2023年金山工业园区及农牧业产业园区供水管道改扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：恢复泵房工程-管道 |  | 标段：固阳县2023年金山工业园区及农牧业产业园区供水管道改扩建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：恢复泵房工程-管道 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 无缝钢管 | m | [5 empty] | D426×10
2 | 螺旋焊管 | m | [5 empty] | DN400
3 | 螺旋焊管 | m | [5 empty] | DN500
4 | 螺旋焊管 | m | [5 empty] | DN200
5 | 螺旋焊管 | m | [5 empty] | DN100
6 | 法兰式补偿器 | 个 | [5 empty] | DN400
7 | 法兰式补偿器 | 个 | [5 empty] | DN200
8 | 法兰式补偿器 | 个 | [5 empty] | DN100
9 | 法兰闸阀 | 个 | [5 empty] | DN400
10 | 法兰闸阀 | 个 | [5 empty] | DN200
11 | 法兰止回阀 | 个 | [5 empty] | DN400
12 | 法兰止回阀 | 个 | [5 empty] | DN200
13 | 法兰过滤器 | 个 | [5 empty] | DN400
14 | 法兰过滤器 | 个 | [5 empty] | DN200
15 | 法兰过滤器 | 个 | [5 empty] | DN100
16 | 法兰水表 | 个 | [5 empty] | DN400
17 | 法兰水表 | 个 | [5 empty] | DN200
18 | 法兰水表 | 个 | [5 empty] | DN100
19 | 离心式泵 | 台 | [5 empty] | Q=220m3 hH=100m N=90kw
20 | 离心式泵 | 台 | [5 empty] | Q=50m3 hH=30m N=7.5kw
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。