## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  |  |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地整平 |  | m2 | 26.41
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.6m |  | m3 | 18.69
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 2.85
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | m3 | 15.84
5 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:毛石基础 2.基础类型:圆形独立基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 31.6
6 | 010501004001 | 水塔底板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土含泵送 |  | m3 | 7.9
7 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 17.6
8 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.防水层做法:20mm1:2防水水泥砂浆 |  | m2 | 17.6
9 | 010504002001 | 水塔圆形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土含泵送 |  | m3 | 5.87
10 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 35.81
11 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:20mm1:2防水水泥砂浆 |  | m2 | 35.81
12 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*90多孔砖墙 2.墙体类型:240mm弧形墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 |  | m3 | 15.84
13 | 010505003001 | 水塔顶板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土含泵送 |  | m3 | 1.89
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（含女儿墙） | 1.墙体类型:砖砌圆弧形外墙抹灰 2.厚度、砂浆配合比:5mm1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 66.4
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:毛石基础圆 |  | m2 | 10.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  |  |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
弧形外侧抹灰 2.厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料-圆弧形 | 1.刮腻子要求:外墙腻子2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍 |  | m2 | 77.33
17 | 010902003001 | 屋面 | 1.刚性层厚度:100mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 19.64
18 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.名称：6mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 19.64
19 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 |  | m2 | 19.64
20 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.名称：15mm厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 19.64
21 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:40*40*3mm角钢制作、运输、安装 2.钢梯形式:爬式 3.涂装:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | t | 0.04
22 | 010902004001 | 排水管 | 1.排水管品种、规格:DN100镀锌钢管 |  | m | 2
23 | 01B001 | 内部填塞保温颗粒 | 1.名称:1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩 2.水塔与砌筑墙体之间填塞、水塔顶部 |  | m3 | 22.2
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径： 8 级别： HRB400 |  | t | 0.821
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径： 10 级别： HRB400 |  | t | 0.339
26 | 01B002 | 水塔垂直运输费 | 1.水塔施工垂直运输 |  | 座 | 1
27 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排脚手架 2.搭设高度:15m以内 |  | m2 | 129.03
28 | 01B003 | 检修口 | 1.砖砌检修口 2.规格：内径700mm，高度700mm |  | 座 | 1
29 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:镀锌钢板盖板（上锁） 2.钢材品种、规格:8mm |  | t | 0.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  |  |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 01B004 | 水塔外侧喷字 | 1.水塔外壁喷彩色字体 2.字体要求:根据甲方指定 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
31 | 011702001001 | 水塔底板 | 1.基础类型:水塔底板模板 |  | m2 | 5.46
32 | 011702012001 | 水塔池壁 | 1.水塔圆形墙体模板 |  | m2 | 78.23
33 | 011702016001 | 水塔顶板 | 1.水塔顶板模板 |  | m2 | 12.56
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表—09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：明安镇（莎茹塔拉嘎查打水井修复水塔项目土建工程） |  | 标段：达茂旗2022年农村综合改革项目二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13