**海南应急广播一期工程**

1. 设备。

1.500瓦收扩机13台

2.300瓦收扩机28台

3.话筒41只

二、材料

1.机柜41个

2.八木天线41根

3.电源插板41个

4电力杆24根

5.其它辅材45套

6.2线横担112个

7.八木天线支架41个

8.音柱支架48个

9.50瓦高音喇叭112个

10.100瓦音柱48个

11.20瓦音柱100个

1. 音响线2691米
2. 同轴电缆776米
3. 避雷针28个

**海南站总计41个点位 其中城区11个社区 2个景区 2个企业 26个自然村。41个终端 48个100w音柱 100个20w音柱 11个50w高音喇叭。**