本项目采购产品或主要材料应符合国家现行强制性标准，包括但不限于下列标准，并出具相应证明材料：

| 物资名称 | 执行标准 | 技术标准 | 生产厂家需具备资质 | 要求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 星盆、调理设备（包含工作台、工作柜、货架、米面架等）商用燃气灶、蒸箱 | GB 4806.9-2016 | 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 | 投标人需具备检测资质的第三方检测机构出具的符合GB4806.9-2016的证书及检测报告扫描件。 | 国家卫生和计划生育委员会（安全卫生接触必须要求）2016年10月19日发布2017年4月19日实施（标准适用于食品接触用金属材料及制品） |
| 中餐燃气炒菜灶、大锅灶、蒸箱、低汤灶（矮汤炉）、煲仔炉 | GB 35848-2018 | 《商用燃气燃烧器具》 国家强制性标准 | 投标人需具备检测资质的第三方检测机构出具的符合GB 35848-2018检测报告扫描件。 | （中国国家标准化委员会）市政规范安全要求 2018年02月06日发布2019年3月01日实施（标准适用于商用燃气燃烧器具） |
| 中餐燃气炒菜灶、大锅灶、蒸箱 | GB 30531-2014 | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 | 投标人需具备 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的要求提供检测报告及节能证书扫描件。 | 中国国家标准化委员会（2014年04月28日发布2015年01月01日实施（标准适用于 炒菜灶、大锅灶、蒸箱） |
| 食品冷柜类（四门高身雪柜、四门展示柜等） | GB 4806.9-2016 | 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》 | 投标产品需具备检测资质的第三方检测机构出具的符合GB4806.9-2016的证书扫描件。 | 国家卫生和计划生育委员会（安全卫生接触必须要求）2016年10月19日发布2017年4月19日实施（标准适用于食品接触用金属材料及制品） |
| 制冷(压缩机) | GB4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 | 投标产品需符合GB4706.1-2005 GB4706.17-2010提供国家强制性3C产品认证证书扫描件。 | 政府采购要求 涉及到 中国国家强制性产品 (必须提供此证书) |
|  | GB4706.17-2010 | 《家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求》 |  |  |
| 消毒柜 | GB4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 | 投标产品需符合GB4706.1-2005 GB17988-2008提供证明材料扫描件。 | GB17988-2008（中国国家标准化委员会） 2008年12月31日发布2010年02月01日实施 （标准适用于食具消毒柜安全和卫生要求） |
|  | GB17988-2008 | 食具消毒柜安全和卫生要求 |  |  |
| 灭火系统 | GA498-2012 | 厨房设备灭火装置 | 投标产品需符合GA498-2012标准提供单双瓶检测报告扫描件。 | 根据《中华人民共和国公共安全行业标准》GA498-2012 由中华人民共和国公安部 发布 |
| 食用油专用灭火剂 | GB15193.3-2014 | 食品安全国家标准急性经口毒性试验 | 投标产品需符合GB15193.3-2014标准提供检测报告。 | 国家卫生和计划生育委员会(安全卫生接触必须要求） 2014年12月24日发布2015年5月01日实施 |
| 冷库板材 | GB 8624-2012 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | 投标产品需符合GB 8624-2012标准燃烧性能为B1级 提供检测报告。 | 由 中华人民共和国公安部 提出 建筑安全防火规范 （建筑材料及制品燃烧性能） |
| 臭氧消毒设备 | GB28232-2020 | 臭氧消毒器卫生要求 | 投标产品需符合GB28232-2020臭氧消毒器卫生要求灭菌率为99.9% 提供检测报告。 | 国家卫生健康委员会（强制性）标准适用于臭氧消毒器卫生要求 |
|  |  | 消毒技术规范 | 投标产品对冠状病毒灭菌率为99.9%。 | 针对目前防疫要求 |