## 分项报价表
分项报价表 （总价、单价报价） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称： 货币及单位：人民币/元
序号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 名称：革兰阴性需氧菌药敏检测板 技术参数：A-鲍曼-022X10版/盒 | 盒 | 8
2 | 名称：革兰阳性需氧菌药敏检测板 技术参数：K-2011X10版/盒 | 盒 | 8
3 | 名称：革兰阴性需氧菌药敏检测试剂/盘式 技术参数：A-5030XS10盘/盒 | 盒 | 8
4 | 名称：革兰阳性需氧菌药敏检测试剂/盘式 技术参数：L-金葡10版/盒 | 盒 | 8
5 | 名称：血琼脂（0.5%羊血） 技术参数：20版/盒 | 盒 | 1
6 | 名称：麦康凯平板（9cm） 技术参数：90mm；20个/盒 | 盒 | 1
7 | 名称：巧克力琼脂 技术参数：20个/盒；斜面 | 盒 | 1
8 | 名称：脑心浸液琼脂 技术参数：20个/盒 | 盒 | 1
9 | 名称：兔血脑心浸液琼脂 技术参数：20个/盒 | 盒 | 1
10 | 名称：胰蛋白大豆琼脂 技术参数：20个/盒 | 盒 | 1
11 | 名称：胰蛋白大豆肉汤 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
12 | 名称：0.5M EDTA（ph8.0） 技术参数：500ml/瓶 | 瓶 | 1
13 | 名称：比浊管 技术参数：用于实验室浓度检测；浓度：0.5-5号。细菌近视浓度：150-1500。3ml/支；2支/盒.。 | 盒 | 2
14 | 名称：无菌棉签 技术参数：50个/包 | 包 | 5
15 | 名称：微量离心管 技术参数：1.5ml 200个/袋 | 袋 | 1
16 | 名称：蛋白酶K 技术参数：20mg/ml；1ml/支。 | 支 | 1
17 | 名称：聚丙烯screw-cap管 技术参数：50ml 25个/包 | 包 | 1
18 | 名称：绿色滤帽 技术参数：10个/包 | 个 | 20
19 | 名称：XbaⅠ酶 技术参数：15U/微升 1500U；1.5KU/支 | 支 | 1
20 | 名称：NotⅠ酶 技术参数：15U/微升 1500U；500RXNS/支 | 支 | 1
21 | 名称：AvrⅡ酶 技术参数：15U/微升，1500U，500RXNS/支 | 支 | 1
22 | 名称：BlnⅠ酶 技术参数：15U/微升，1500U；25RXNS/支 | 支 | 1
23 | 名称：SpeⅠ酶 技术参数：15U/微升,1500U；50RXNS/支 | 支 | 1
24 | 名称：AscⅠ酶 技术参数：15U/微升,1500U 1KU/支 | 支 | 1
25 | 名称：ApaⅠ酶 技术参数：15U/微升,1500U；100RXNS/支 | 支 | 1
26 | 名称：SmaⅠ酶 技术参数：15U/微升,1500U；100RXNS/支 | 支 | 1
27 | 名称：KpnⅠ酶 技术参数：15U/微升,1500U；200RXNS/支 | 支 | 1
28 | 名称：BSA(牛血清白蛋白) 技术参数：48人份/盒，检测范围：4.88ng/mL-20000ng/mL 灵敏度：2.44ng/mL， 规格:10ml/瓶 | 瓶 | 1
29 | 名称：10N NaOH 技术参数：500ml/瓶 | 瓶 | 1
30 | 名称：1M Tris-HCl(PH=8.0) 技术参数：500ml/瓶 | 瓶 | 1
31 | 名称：5*TBE缓冲液。 技术参数：500ml/瓶。 | 瓶 | 1
32 | 名称：20%SDS 技术参数：500g/瓶 | 瓶 | 1
33 | 名称：梅毒螺旋体抗体检测试剂（胶体金法） 技术参数：50人份/盒 | 盒 | 2
34 | 名称：梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 技术参数：96人份/盒 | 盒 | 2
35 | 名称：梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 技术参数：120人份盒 | 盒 | 2
36 | 名称：丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） 技术参数：50人份/盒 | 盒 | 2
37 | 名称：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 技术参数：96人份/盒， | 盒 | 2
38 | 名称：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 技术参数：96人份/盒， | 盒 | 2
39 | 名称：HIV-1人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒（RT-PCR荧光探针法） 技术参数：48人份/盒， 适用于Auto NA96全自动核酸提取仪 和SLAN-96P PCR扩增仪平台开展的HIV病毒载量的检测。 | 盒 | 4
40 | 名称：NAP-2核酸提取试剂盒 技术参数：48人份/盒 1、适用于Auto NA96全自动核酸提取平台开展的HIV病毒载量的检测。 2 、有效期及稳定性： 有效期不低于12个月，试剂在2-3 7摄氏度条件下稳定性不低于5天。 3、配套耗材：包括自动提取所需的全部耗材。 | 盒 | 4
41 | 名称：人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 技术参数：96人份/盒 | 盒 | 5
42 | 名称：人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 技术参数：96人份/盒 | 盒 | 5
43 | 名称：人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法） 技术参数：50人份/盒 | 盒 | 2
44 | 名称：HIV-1新发感染酶免检测试剂盒（限制性抗原亲和力法） 技术参数：192人份/2盒/套(96T×2) 1、适用于在群体水平上检测HIV-1新发感染 2、采用单孔限制性抗原IgG捕获酶联免疫法，测定特异性抗体的亲和力。 3、试剂盒分为冷藏包装和冷冻包装。冷藏包装的储存条件：2～8℃ 冷冻包装的储存条件： ≤-20℃ | 套 | 2
45 | 名称：人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 技术参数：30支/盒 | 盒 | 1
46 | 名称：抗HCV血清（液体）标准物质 技术参数：30支/盒 | 盒 | 1
47 | 名称：离心管 技术参数：50ml ；25支/包 | 包 | 10
48 | 名称：冻存管 技术参数：2ml,50支/包 | 包 | 3
49 | 名称：冻存盒 技术参数：长度:114,mm *宽度:141*高度：55mm。100格/个。 | 个 | 20
50 | 名称：百日咳毒素IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（PT) 技术参数： 1. 检测方法：ELISA 2. 包装规格：96人份/盒。 3. 试剂盒的检验报告书 4. 70分钟内完成检测，操作简便，有明确的对照、质量控制体系，用于定量测定人血清或血浆中的百日咳杆菌毒素（PT）抗体含量。 5.技术指标 5.1 校准品线性相关系数：采用四参数拟合方式（Logistic曲线拟合四参数），以校准品浓度值为x轴，以校准品OD值的对数（log）值为y轴建立标准曲线，在5IU/mL～160IU/mL范围内，r≥0.98； 5.2 准确度：偏差应在±20%范围内； 5.3 测量系统的线性：r≥0.98； 5.4 最低检出限：平均值+2SD应≤5IU/ml； 5.5 重复性: CV≤20%。 5.6 结果判定：百日咳杆菌毒素（PT）IgG抗体含量≥20IU/mL,人体具有免疫保护水平。当检测结果PT-IgG≥80IU/mL时，说明可能是急性或近期感染百日咳，需2-4周后采第二份样本（恢复期血清）继续跟踪监测。 6. 有效期：自生产之日起12个月。 | 盒 | 2
51 | 名称：病毒载量仪配套1000ul枪头 技术参数：1ml，96支×5/盒 1、适用范围：用于核酸提取时设备的移液和弃液，样本分样等。 2、适配设备：Hamilton starlet，compact instrument，或AUTO-NA96。 3资质要求：产品非医疗器械管理，生产工厂符合ISO14644-1， ISO 9001 and ISO 13485要求，为生物纯级。 4、产品材质：含碳塑料材质（黑色）。 5、操作方式：配套设备自动化操作 6、导电功能：具备导电功能，用于液面探测 7、密封设计：适配带可膨胀O型密封圈的取针HEAD；支持加样针实时液面探测以及压力补偿 | 盒 | 2
52 | 名称：病毒载量仪配套300ul枪头 技术参数：0.3ml，96支×5/盒 1适用范围：用于核酸提取时设备的移液和弃液，样本分样等。 2、适配设备：Hamilton starlet，compact instrument，或AUTO-NA96。 3、资质要求：产品非医疗器械管理，生产工厂符合ISO14644-1， ISO 9001 and ISO 13485要求，为生物纯级。 4、产品材质：含碳塑料材质（黑色）。 5、操作方式：配套设备自动化操作 6、导电功能：具备导电功能，用于液面探测 7、密封设计：适配带可膨胀O型密封圈的取针HEAD；支持加样针实时液面探测以及压力补偿。 | 盒 | 1
53 | 名称：病毒载量仪配套96孔深孔板 技术参数：5板/包，96孔/板。 1.适用范围：设备进行核酸提取时样本和提取试剂反应的储存装置。 2、适配设备：Hamilton starlet，compact instrument，或AUTO-NA96。 3、资质要求：产品非医疗器械管理，生产符合ISO 9001 and ISO 13485要求。 4、产品材质：塑料材质。 5、操作方式：配套设备自动化操作 6、工作体积：≥2ml/孔 | 包 | 1
54 | 名称：麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） 技术参数：48人份/盒 灵敏度97.6%；特异度89%；精密度：批内变异系数CV%不高于15%（n=10）。检测方法：酶联免疫法；要求效期新 | 盒 | 7
55 | 名称：风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） 技术参数：48人份/盒 灵敏度98.3%；特异度98.9%；精密度：批内变异系数CV%不高于15%（n=10）。检测方法：酶联免疫法；要求效期新 | 盒 | 7
56 | 名称：新型冠状病毒IgG抗体检测试剂 （化学发光法） 技术参数： 1、100测试/盒， 2、最低检出限：用企业最低检出限参考品进行检定，检测结果 L1、L2和L3为阳性， L4和L5为阴性。 3、重复性：变异系数 (CV) 不大于10.0%; 4、干扰物质：1000mgdL 血红蛋白、50mg/dL胆红素、6000mg/dL 甘油三酯对检测结果无显著影响。类风湿因子、抗核抗体、抗 线粒体抗体、HAMA、 血清总IgM、 血清总IgG对检测结果无显 著影响。常用药物α-干扰素、扎那米韦、利托那韦、阿比多 尔、阿奇霉素、头孢曲松、美罗培南、左氧氟沙星、奥司他 韦、莫匹罗星、苯唑卡因、妥布霉素、帕拉米韦、肾上腺素、 薄荷脑、盐酸组胺、苯福林、羟甲唑啉、氯化钠(含防腐 剂)、利巴韦林、洛匹那韦对检测结果无明显干扰。 5、抗凝剂的影响：使用EDTA、 枸橼酸钠或肝素抗凝剂对检测结果无显著影响。 6、钩状效应：检测抗体滴度为1:8192的高值阳性样本，测定结果 未出现假阴性。 | 盒 | 5
57 | 名称：新型冠状病毒IgM抗体检测试剂 （化学发光法） 技术参数： 1、100份/盒 2、最低检出限：用企业最低检出限参考品进行检定，检测结果 L1、L2和L3为阳性， L4和L5为阴性 3、重复性：变异系数(CV) 不大于10.0%; 4、干扰物质：1000mg/dL血红蛋白、50mgdL胆红素、6000mg/L甘 油三酯、类风湿因子、抗核抗体、抗线粒体抗体、HAMA、 血清 总IgM、血清总lgG对检测结果无显著影响。常用治疗药物α-干 扰素、扎那米韦、利托那韦、阿比多尔、阿奇霉素、头孢曲松、美罗 培南、左氧氟沙星、奥司他韦、莫匹罗星、苯唑卡因、妥布霉素、帕拉米韦、肾上腺素、薄荷脑、利巴韦林、洛匹那韦、盐酸组胺、苯 福林、羟甲唑啉、氯化钠(含防腐剂)对检测结果无明显干扰； 5、抗凝剂的影响：使用EDTA、 枸橼酸钠或肝素抗凝剂对检测结 果无显著影响。 6、钩状效应：检测抗体滴度为1:8192的高值样本，未出现假阴性结果。 | 盒 | 5
58 | 名称：新冠抗体检测配套反应杯 技术参数：160支*24板；2板/盒 | 盒 | 1
59 | 名称：新冠抗体检测配套清洗液 技术参数：10ml*12瓶/盒； | 盒 | 5
60 | 名称：新冠抗体检测配套稀释液 技术参数：250ml*4瓶/盒； | 盒 | 5
61 | 名称：新冠抗体检测配套底物液 技术参数：110ml*2套/盒； | 盒 | 5
62 | 名称：新冠抗体检测配套洗液 技术参数：250ml*4瓶/盒； | 盒 | 5
63 | 名称：PBS液 技术参数：500ml/瓶 | 瓶 | 3
64 | 名称：鸡胚 技术参数：500/个 | 个 | 500
65 | 名称：M-SUS培养液 技术参数：含有MDCK-SUS细胞株需要的生长因子；1000ml/瓶 | 瓶 | 2
66 | 名称：50ml透气培养管 技术参数：25个/包 | 包 | 4
67 | 名称：50ml离心管（无菌） 技术参数：25/包 | 个 | 100
68 | 名称：无菌滴管（巴氏吸管灭菌） 技术参数：100支/盒 | 盒 | 5
69 | 名称：CO2气 技术参数：300L/瓶 | 瓶 | 2
70 | 名称：液氮 技术参数：300/L | 升 | 300
71 | 名称：加长枪头 技术参数：1000ul；96支/盒 | 盒 | 200
72 | 名称：豚鼠红细胞 技术参数：100ml/支 | 支 | 10
73 | 名称：10ml移液管 技术参数：50只/盒，4盒/箱 | 箱 | 1
74 | 名称：50ml移液管 技术参数：25只/盒,4盒/箱 | 箱 | 1
75 | 名称：自封袋 技术参数：100个/包 | 包 | 5
76 | 名称：离心管（无菌） 技术参数：15ml/个，100支/包 | 个 | 600
77 | 名称：96孔反应板（0.2ml） 技术参数：20个/盒 | 盒 | 15
78 | 名称：MDSK-SUS细胞株。 技术参数：细胞株为悬浮细胞，RC007。 | 株 | 1
79 | 名称：细胞计数片 技术参数：双槽位细胞计数片，一片可以做2次计数，50片/盒 | 盒 | 1
80 | 名称：营养琼脂（干粉培养基） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 3
81 | 名称：沙氏琼脂（干粉培养基） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 3
82 | 名称：7.5%氯化钠肉汤 技术参数：9ml/支；20支/盒 | 盒 | 20
83 | 名称：双料乳糖胆盐发酵管 技术参数：10ml/支；20支/盒。 | 盒 | 50
84 | 名称：GVPC平板 技术参数：20个/盒 | 盒 | 3
85 | 名称：BCYE平板 技术参数：20个/盒 | 盒 | 3
86 | 名称：BCYE-CYS琼脂平板 技术参数：20个/盒 | 盒 | 3
87 | 名称：BP(Baird Parker)琼脂平板 技术参数：9cm； 20个/盒 | 盒 | 20
88 | 名称：生理盐水管(带拭子） 技术参数：长度：9ml； 20支/盒 | 盒 | 40
89 | 名称：生理盐水管(带拭子） 技术参数：10ml/20支技术参数：长度： 10ml； 20支/盒 | 盒 | 40
90 | 名称：伊红美蓝琼脂平板 技术参数：90mm ； 20个/盒 | 盒 | 8
91 | 名称：乳糖蛋白胨培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
92 | 名称：10ml移液管 技术参数：50只/包 | 包 | 20
93 | 名称：5ml移液管。 技术参数：50只/包。 | 包 | 20
94 | 名称：1ml移液管。 技术参数：50只/包。 | 包 | 20
95 | 名称：2ml移液管。 技术参数：50只/包。 | 包 | 20
96 | 名称：二倍乳糖蛋白胨培养液。 技术参数：10ml/支 ；20支/盒。 | 盒 | 5
97 | 名称：滤膜 技术参数：0.22微米-0.45，150片/盒 | 盒 | 1
98 | 名称：0.85%生理盐水/含中和剂 技术参数：50支/盒 | 盒 | 15
99 | 名称：沙门氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：1.用途：本试剂盒用于沙门氏菌核酸的定性检测，检测结果用于沙门氏菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对沙门氏菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对沙门氏菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对沙门氏菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。50T/盒 | 盒 | 6
100 | 名称：五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：1.用途：本试剂盒用于肠致病性大肠埃希菌（EPEC）、肠侵袭性大肠埃希菌（EIEC）、肠产毒性大肠埃希菌（ETEC）、肠出血性大肠埃希菌（EHEC）/产志贺毒素（STEC）、肠集聚性大肠埃希菌（EAEC）的型别判定，检测结果用于对致泻大肠杆菌引起腹泻疾病的辅助诊断，不能单独作为确诊或排除病例的依据。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对五种致泻性大肠埃希菌（EPEC、EIEC、ETEC、EHEC/STEC、EAEC）的12种毒力基因（eae、Stx1、Stx2、bfpB、elt、stIa、stIb、aggR、pic、astA、ipaH 和uidA 基因）设计特异性的引物和Taqman探针，采用三管四重荧光PCR检测，通过不同毒力基因的检测结果，组合判定致泻性大肠埃希菌的型别。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*3管，三种引物探针 200μL*1管（共3管），阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”、“CY5” 和“ROX”），整个反应时间在70分钟内完成。 规格：50人份/盒 | 盒 | 15
101 | 名称：五种弯曲菌多重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 3
102 | 名称：诺如病毒GI/GII核酸检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于诺如病毒 I 型/II 型（NVGI/NVGII）核酸的定性检测，检测结果用于诺如病毒 I 型/II 型（NVGI/NVGII）感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对诺如病毒 I 型/II 型设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对诺如病毒 I 型/II 型核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对诺如病毒 I 型/II 型各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50 ℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 2
103 | 名称：沙门氏菌O多价血清A-F 技术参数：1ml/瓶 | 瓶 | 2
104 | 名称：沙门氏菌诊断学清60种。 技术参数：1ml*60瓶/套。 | 套 | 2
105 | 名称：API 加样滴管。 技术参数：400支/箱。 | 箱 | 2
106 | 名称：弯曲菌培养检测试剂盒（禽肉样本） 技术参数：10T/盒 | 盒 | 2
107 | 名称：弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法） 技术参数：10T/盒 | 盒 | 8
108 | 名称：弯曲菌BPW母液 技术参数：10T/盒 | 盒 | 6
109 | 名称：弯曲菌核酸检测试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
110 | 名称：弯曲菌菌种低温保存液 技术参数：100*0.5ml/盒 | 盒 | 2
111 | 名称：弯曲菌哥伦比亚血平板 技术参数：20块/盒 | 盒 | 23
112 | 名称：弯曲菌Karmali平板 技术参数：20块/盒 | 盒 | 15
113 | 名称：沙门氏菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 15
114 | 名称：金黄色葡萄球菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 10
115 | 名称：李斯特菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 15
116 | 名称：大肠杆菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 2
117 | 名称：大肠杆菌O157显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 2
118 | 名称：弧菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 3
119 | 名称：克罗诺杆菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 5
120 | 名称：蜡样芽胞杆菌显色培养基。 技术参数：1000ml/瓶。 | 瓶 | 2
121 | 名称：一次性培养皿 90mm。 技术参数：10只/包，500只/箱。 | 箱 | 10
122 | 名称：10ml移液管 技术参数：50只/盒。 | 盒 | 20
123 | 名称：5ml移液管。 技术参数：50只/盒。 | 盒 | 20
124 | 名称：50ml移液管。 技术参数：25只/盒。 | 盒 | 20
125 | 名称：1ml移液管。 技术参数：50只/盒。 | 盒 | 40
126 | 名称：2ml移液管。 技术参数：50只/盒。 | 盒 | 40
127 | 名称：均质袋（大） 技术参数：100个/包 | 包 | 5
128 | 名称：均质袋(带滤网) 技术参数：22*30cm，100个/包 | 包 | 5
129 | 名称：均质袋 技术参数：22*30cm，100个/包 | 包 | 5
130 | 名称：自封袋 技术参数：40*50cm，100个/包 | 包 | 5
131 | 名称：圆底离心管 技术参数：15ml/个，100支/包 | 包 | 5
132 | 名称：圆底离心管 技术参数：20ml/个，100支/包 | 包 | 5
133 | 名称：圆底离心管 技术参数：50ml/个，100支/包 | 包 | 5
134 | 名称：一次性培养皿 90mm 技术参数：1只/包，500只/箱 | 箱 | 10
135 | 名称：一次性培养皿 10mm 技术参数：1只/包，500只/箱 | 箱 | 1
136 | 名称：镊子扁头 技术参数：10cm/支 | 支 | 10
137 | 名称：镊子 技术参数：10cm/支 | 支 | 20
138 | 名称：BPW母液10x(弯曲菌) 技术参数：50ml/盒 | 盒 | 6
139 | 名称：称量纸 技术参数：500张/包 | 包 | 10
140 | 名称：医用标签胶带 技术参数：500贴/卷 | 卷 | 10
141 | 名称：三角瓶封口膜 技术参数：100张/盒 | 盒 | 10
142 | 名称：一次性取样匙 技术参数：3个/套，50套/箱 | 箱 | 5
143 | 名称：无菌垫布(防水) 技术参数：40*50cm,10片/包 | 包 | 20
144 | 名称：灭菌吸管（独立包装） 技术参数： 3ml巴氏吸管/独立灭菌包装；100支/盒 | 盒 | 3
145 | 名称：液体石蜡 技术参数：100ml/瓶 | 瓶 | 5
146 | 名称：利器盒 技术参数：6.5L,80个/箱，圆形 | 箱 | 3
147 | 名称：封口膜 技术参数：透气封口膜/封瓶膜/16*16CM* 16mm 500张/盒 | 盒 | 3
148 | 名称：1.5ml离心管 技术参数： 5×50支/盒，无菌 | 盒 | 3
149 | 名称：皮筋 技术参数：500根/袋 | 袋 | 10
150 | 名称：高压胶带 技术参数：12mm*50m/个 | 个 | 5
151 | 名称：高压指示条 技术参数：200片/盒 | 盒 | 3
152 | 名称：棉签 技术参数：10cm*20/包 | 包 | 3
153 | 名称：酒精（75%） 技术参数：500ml/瓶, 30瓶/箱 | 箱 | 10
154 | 名称：滤纸 技术参数：快速直径18cm ；18ml/张 | 盒 | 3
155 | 名称：酒精喷壶 技术参数：500ml | 个 | 20
156 | 名称：酒精灯 技术参数：250ml/个 | 个 | 15
157 | 名称：试管架 技术参数： 四面离心管架 ；48孔/个 | 个 | 20
158 | 名称：锥形瓶(1000ml) 技术参数：1000ml/个 | 个 | 30
159 | 名称：锥形瓶(5000ml) 技术参数：5000ml/个 | 个 | 30
160 | 名称：无水乙醇 技术参数：AR500ml/瓶 | 瓶 | 20
161 | 名称：量筒 技术参数：250ml/个 | 个 | 10
162 | 名称：玻璃棒 技术参数：6*20cm/支 | 支 | 20
163 | 名称：广口磨砂瓶 技术参数：30ml/个 | 个 | 20
164 | 名称：脱脂棉球 技术参数：250g/包 | 包 | 10
165 | 名称：脱脂纱布 技术参数：100片/包 | 包 | 10
166 | 名称：腹泻症候群多病原试剂 规格：10人份/盒 技术参数： 1.功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测人粪便样本、人肛肠拭子样本中的致泻性大肠杆菌（EAEC、EPEC、EHEC、ETEC、EIEC）、志贺菌、嗜水气单胞菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、艰难梭菌、河弧菌、阪崎克罗诺杆菌、类志贺邻单胞菌、胎儿弯曲菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌的核酸。 2、检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Panall8000多病原核酸分析系统。试剂盒组成成分：病毒采样管、核酸提取试剂条、PCR反应测试条 (1)病毒采样管：一次性病毒采样管 (2)核酸提取试剂条：前处理液，预封装试剂条，磁珠法提取。试剂条包含提取试剂组分及所需耗材（搅拌套+TIP头） (3)PCR反应测试条：预封装试剂条，试剂条包含反应液、引物探针、质控品、石蜡油。扩增反应液及引物探针采用冻干设计，阴阳性质控品单独冻干分装。反应试剂条可以根据检测的需求合并或单独使用，检测靶标如下： PCR试剂条：致泻性大肠杆菌（EAEC、EPEC、EHEC、ETEC、EIEC）、志贺菌、嗜水气单胞菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、艰难梭菌、河弧菌、阪崎克罗诺杆菌、类志贺邻单胞菌、胎儿弯曲菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌； (4)内参：含外源性内参 3、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 4、储存及效期：试剂盒在干燥、清洁、2~30℃温度下保存，有效期为12个月 5、防污染体系：闭管检测系统。无需担心污染风险。同时，试剂盒配有UNG-dUTP防产物污染系统，可以有效地控制PCR产物带来的污染 6、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入。 7、结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预 | 盒 | 50
167 | 名称：呼吸道症候群多病原试剂 规格：10人份/盒 技术参数： 1.功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌、化脓链球菌、流血嗜血杆菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、隐球菌、曲霉菌及肺孢子菌的核酸。 2.检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Panall8000多病原核酸分析系统。试剂盒组成成分：病毒采样管、核酸提取试剂条、PCR反应测试条 (1)病毒采样管：一次性病毒采样管 (2)核酸提取试剂条：前处理液，预封装试剂条，磁珠法提取。试剂条包含提取试剂组分及所需耗材（搅拌套+TIP头） (3)PCR反应测试条：预封装试剂条，试剂条包含反应液、引物探针、质控品、石蜡油。扩增反应液及引物探针采用冻干设计，阴阳性质控品单独冻干分装。反应试剂条可以根据检测的需求合并或单独使用，检测靶标如下： PCR试剂条：百日咳杆菌、化脓链球菌、流血嗜血杆菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌； (4)内参：含内参 3、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 4、储存及效期：试剂盒在干燥、清洁、2~30℃温度下保存，有效期为12个月 5、防污染体系：闭管检测系统。无需担心污染风险。同时，试剂盒配有UNG-dUTP防产物污染系统，可以有效地控制PCR产物带来的污染 6、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入。 7、结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预 | 盒 | 50
168 | 名称：脑炎脑膜炎症候群多病原试剂 规格：10人份/盒 技术参数： 1、功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测血液样本中的脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、化脓链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸。 2、检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Panall8000多病原核酸分析系统。试剂盒组成成分：病毒采样管、核酸提取试剂条、PCR反应测试条 (1)病毒采样管：一次性病毒采样管 (2)核酸提取试剂条：前处理液，预封装试剂条，磁珠法提取。试剂条包含提取试剂组分及所需耗材（搅拌套+TIP头） (3)PCR反应测试条：预封装试剂条，试剂条包含反应液、引物探针、质控品、石蜡油。扩增反应液及引物探针采用冻干设计，阴阳性质控品单独冻干分装。反应试剂条可以根据检测的需求合并或单独使用，检测靶标如下： PCR试剂条：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、化脓链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌； (4)内参：含内参 3、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 4、储存及效期：试剂盒在干燥、清洁、2~30℃温度下保存，有效期为12个月 5、防污染体系：闭管检测系统。无需担心污染风险。同时，试剂盒配有UNG-dUTP防产物污染系统，可以有效地控制PCR产物带来的污染 6、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入。 7、结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预 | 盒 | 50
169 | 名名称：其他发热症候群多病原试剂 规格：10人份/盒 技术参数： 1、功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测鼻咽拭子、血液样本中的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的核酸。 2、检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Panall8000多病原核酸分析系统。试剂盒组成成分：病毒采样管、核酸提取试剂条、PCR反应测试条 (1)病毒采样管：一次性病毒采样管 (2)核酸提取试剂条：前处理液，预封装试剂条，磁珠法提取。试剂条包含提取试剂组分及所需耗材（搅拌套+TIP头） (3)PCR反应测试条：预封装试剂条，试剂条包含反应液、引物探针、质控品、石蜡油。扩增反应液及引物探针采用冻干设计，阴阳性质控品单独冻干分装。反应试剂条可以根据检测的需求合并或单独使用，检测靶标如下： PCR试剂条：伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌； (4)内参：含内参 3、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 4、储存及效期：试剂盒在干燥、清洁、2~30℃温度下保存，有效期为12个月 5、防污染体系：闭管检测系统。无需担心污染风险。同时，试剂盒配有UNG-dUTP防产物污染系统，可以有效地控制PCR产物带来的污染 6、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入。 7、结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预 | 盒 | 50
170 | 名称：霍乱弧菌血清分型试剂 技术参数：1ml*11瓶 11瓶/盒 | 盒 | 1
171 | 名称：沙门氏菌血清分型试剂 技术参数：60种/盒 | 盒 | 1
172 | 名称：志贺氏菌血清分型试剂 技术参数：50种/盒 | 盒 | 1
173 | 名称：致泻大肠杆菌血清分型试剂 1、技术参数：50人份/盒 适用于纯培养的大肠埃希氏菌菌株，可鉴定O26、O145、O103 、O111、O121、O45、O157。/2、检测灵敏度 10 ~100 copies/test。 3、适用仪器 本试剂盒适用于 ABI 系列、Bio-Rad 系列、宏石 SLAN 系列等实时荧光定量 PCR 仪。要求仪器有 FAM、HEX、ROX、CY5 检测通道。 | 盒 | 1
174 | 名称：副溶血弧菌血清分型试剂 1、技术参数：50人份/盒 2、适用于纯培养的菌株，可鉴定O3、O1、O8、O7、O4、O2、O9 、O10、O5、O6、O12、O11。 3、3、适用仪器 ABI 系列、Bio-Rad 系列、宏石 SLAN 系列等实时荧光定量 PCR 仪。要求仪器有 FAM、HEX、ROX、CY5 检测通道。 | 盒 | 1
175 | 名称：金黄色葡萄球菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
176 | 名称：大肠埃希氏菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
177 | 名称：O157:H7菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
178 | 名称：鼠伤寒沙门氏菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
179 | 名称：小肠结肠炎耶尔森氏菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
180 | 名称：单增李斯特株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
181 | 名称：副溶血性弧菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
182 | 名称：蜡样芽孢杆菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
183 | 名称：空肠弯曲菌株 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
184 | 名名称：克罗诺杆菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
185 | 名称：肠杆菌 技术参数：1株/瓶 | 株 | 1
186 | 名称：嗜热菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
187 | 名称：产气荚膜梭菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
188 | 名称：创伤弧菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
189 | 名称：霍乱弧菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
190 | 名称：肺炎克雷伯菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
191 | 名称：产气肠杆菌ATCC 13048 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
192 | 名称：含255ml生理盐水均质袋 技术参数：225ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 40
193 | 名称：255ml磷酸盐缓冲液 技术参数：225ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 40
194 | 名称：含9ml生理盐水均质袋 技术参数：9ml*20支/盒 ；20支/盒 | 盒 | 25
195 | 名称：9ml磷酸盐缓冲液 技术参数：9ml；20支/盒 | 盒 | 25
196 | 名称：平板计数琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 2
197 | 名称：9ml BGLB单料(含小导管） 技术参数：10ml*20支/盒 | 盒 | 20
198 | 名称：结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 3
199 | 名称：VRBA-MUG 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
200 | 名称：结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
201 | 名称：葡萄糖琼脂 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
202 | 名称：马铃薯葡萄糖琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 2
203 | 名称：孟加拉红琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 2
204 | 名称：255ml蛋白胨-盐溶液 技术参数：225ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 2
205 | 名称：9ml蛋白胨-盐溶液 技术参数：9ml*20支/盒；20支/盒 | 盒 | 1
206 | 名称：MPC 琼脂培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 2
207 | 名称：DTA 琼脂培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
208 | 名称：改良胰蛋白胨大豆琼脂培养基(mTSB) 技术参数：225ml*10袋/包；10袋/包 | 包 | 1
209 | 名称：EC 肉汤（EC） 技术参数：225ml*10袋/包；10袋/包 | 包 | 1
210 | 名称：CHROMagar STEC 显色培养基 技术参数：20块/盒 | 盒 | 1
211 | 名称：麦康凯培养基 技术参数：20块/盒 | 盒 | 12
212 | 名称：胰蛋白胨大豆琼脂培养基(TSA) 技术参数：20块/盒 | 盒 | 10
213 | 名称：改良 EC 肉汤(mEC+n) 技术参数：225ml*10/袋 | 袋 | 1
214 | 名称：改良山梨醇麦康凯琼脂(CT - SMAC) 技术参数：90mm*20个/盒；20个/盒 | 盒 | 1
215 | 名称：半固体琼脂 技术参数：20支/盒 | 盒 | 5
216 | 名称：月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-MUG(MUG - LST) 技术参数：100g/瓶 | 瓶 | 1
217 | 名称：大肠埃希氏菌 O157 显色培养基 技术参数：90mm/个；20个/盒 | 盒 | 3
218 | 名称：大肠埃希氏菌 O157 和 H7 诊断血清或 O157 乳胶凝集试剂 技术参数：50T/盒 玻片乳胶凝集反应法大肠菌O157检测试剂盒 | 盒 | 1
219 | 名称：大肠埃希氏菌O157:H7/NM鉴定试剂盒抗-E.colI O157 免疫磁珠 技术参数：13种*10测试/盒 | 盒 | 1
220 | 名称：脑心浸出液肉汤（BHI） 技术参数：100g/瓶 | 瓶 | 1
221 | 名称：脑心浸出液肉汤（BHI） 技术参数：5ml*20支/盒 | 盒 | 8
222 | 名称：冻干兔血浆 技术参数：0.5ml*10支/盒 | 盒 | 15
223 | 名称：血平板（9cm） 技术参数：20块/盒 | 盒 | 25
224 | 名称：含225ml 缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋 技术参数：225ml*10袋/包 10袋/包 | 包 | 35
225 | 名称：9ml 缓冲蛋白胨水（BPW） 技术参数：9ml*20支/盒 | 盒 | 10
226 | 名称：TTB 肉汤管 技术参数：10ml*20支/盒 | 盒 | 12
227 | 名称：BS琼脂（干粉） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
228 | 名称：BS琼脂 技术参数：20块/盒 | 盒 | 20
229 | 名称：XLD琼脂 技术参数：20块/盒 | 盒 | 20
230 | 名称：HE琼脂 技术参数：20块/盒 | 盒 | 20
231 | 名称：XLT4 琼脂 技术参数：20块/盒 | 盒 | 2
232 | 名称：三糖铁管 技术参数：10ml*20支/盒 | 盒 | 30
233 | 名称：RVS 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 3
234 | 名称：Swarm 琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
235 | 名称：甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂（MYP）平板 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 30
236 | 名名称：酪蛋白平板（9cm） 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
237 | 名称：TSSB 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 8
238 | 名称：过氧化氢酶 技术参数：2ml*10支/盒 | 盒 | 5
239 | 名称：蜡样芽孢杆菌生化鉴定套盒 技术参数：9种*10次/套 | 套 | 5
240 | 名称：含225ml LB1肉汤均质袋(含吖啶，奈定) 技术参数：225ml*10袋/包 ； 10袋/包 | 包 | 15
241 | 名称：李氏菌增菌肉汤LB2 技术参数：9ml*20支/盒 | 盒 | 8
242 | 名称：TSA-YE（干粉） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
243 | 名称：TSB-YE 技术参数：20板/盒 | 盒 | 3
244 | 名称：PALCAM 琼脂 技术参数：20板/盒 | 盒 | 24
245 | 名称：鼠李糖发酵管 技术参数：20支/盒 | 盒 | 10
246 | 名称：木糖发酵管 技术参数：20支/盒 | 盒 | 10
247 | 名称：SIM 动力培养基 技术参数：250g/盒 | 盒 | 1
248 | 名称：过氧化氢试剂 技术参数：20支/盒 | 盒 | 5
249 | 名称：半固体储存培养基 技术参数：20板/盒 | 盒 | 10
250 | 名称：半固体储存培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 2
251 | 名称：单核增生性李斯特氏菌生化鉴定盒 技术参数：10种*10测试/套 | 套 | 10
252 | 名称：3%氯化钠碱性蛋白胨水 技术参数：225ml*10袋/包 | 盒 | 3
253 | 名称：3%氯化钠碱性蛋白胨水 技术参数：9ml ；20支/盒 | 盒 | 6
254 | 名称：嗜盐性实验培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
255 | 名称：3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板（9cm） 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 5
256 | 名称：TCBS 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 10
257 | 名称：3%氯化钠胰蛋白胨三糖铁琼脂 技术参数：20支/盒 | 盒 | 3
258 | 名称：preston肉汤 技术参数：500ml/袋 | 袋 | 2
259 | 名称：哥伦比亚血琼脂平板（9cm） 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 25
260 | 名称：含225ml营养肉汤均质袋 技术参数：225ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 12
261 | 名称：肠道菌增菌肉汤 技术参数：30ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 12
262 | 名称：肠道菌计数琼脂平板 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 2
263 | 名称：麦康凯平板（9cm） 技术参数：90mm*20个/盒 | 盒 | 10
264 | 名称：伊红美蓝平板（9cm） 技术参数：90mm*20个/盒 | 盒 | 8
265 | 名称：浮漂。 技术参数：15孔以上。 | 个 | 10
266 | 名称：含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 技术参数：225ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 3
267 | 名称：MCPC 平板（9cm） 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 2
268 | 名称：含225ml mEC+n肉汤均质袋（含添加剂） 技术参数：225ml*10袋/包 | 包 | 1
269 | 名称：LST-MUG肉汤管 技术参数：10ml*20支/盒 | 盒 | 1
270 | 名称：结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（VRBA-MUG） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
271 | 名称：含225ml碱性蛋白胨水均质袋 技术参数：225ml*10袋/包； 10袋/包 | 包 | 1
272 | 名称：四号平板（9cm） 技术参数：90mm*20个/盒 | 盒 | 1
273 | 名称：去氧胆酸钠 技术参数：25g/瓶 | 瓶 | 1
274 | 名称：含225ml改良磷酸盐缓冲液均质袋 技术参数：225ml*10袋/包； 10袋/包 | 包 | 8
275 | 名称：CIN-1琼脂平板（9cm） 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 5
276 | 名称：改良Y平板（9cm） 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 5
277 | 名称：营养琼脂平板（9cm） 技术参数：225ml*10袋/包 ；10袋/包 | 包 | 30
278 | 名称：革兰氏染色液 技术参数：100ml*4/盒； 4瓶/盒 | 盒 | 3
279 | 名称：改良skirrow琼脂平板 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
280 | 名称：改良E.C新生霉素增菌肉汤 技术参数：225ml*10袋/包；10袋/包 | 包 | 1
281 | 名称：圆底离心管 技术参数：50ml/个，50个/包 | 包 | 10
282 | 名称：TSA平板 技术参数：20块/盒 | 盒 | 5
283 | 名称：mlST-Vm 技术参数：10ml*20支/盒；20支/盒 | 盒 | 5
284 | 名称：胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 5
285 | 名称：TSC增补剂 技术参数：10支/盒 | 盒 | 15
286 | 名称：液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） 技术参数：20支/盒 250G/支 | 盒 | 10
287 | 名称：缓冲动力-硝酸盐培养基 技术参数：20支/盒 | 盒 | 10
288 | 名称：乳糖-明胶培养基 技术参数：20支/盒 | 盒 | 5
289 | 名称：含铁牛乳培养基 技术参数：10ml*20支/盒 ；20支/盒 | 盒 | 15
290 | 名称：0.1%蛋白胨水 技术参数：225ml*10袋/盒；10袋/盒 | 盒 | 10
291 | 名称：0.1%蛋白胨水 技术参数：9ml*20支/盒；20支/盒 | 盒 | 10
292 | 名称：硝酸盐还原试剂 技术参数：10ml/支； 2支/盒 | 盒 | 1
293 | 名称：缓冲甘油-氯化钠溶液 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
294 | 名称：0.1%蛋白胨水 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
295 | 名称：BPW增菌液900ml 技术参数：10袋/盒 | 盒 | 4
296 | 名称：BPW增菌液90ml 技术参数：90ml*10袋/盒；10袋/盒 | 盒 | 4
297 | 名称：BPW增菌液9ml 技术参数：9ml*20支/盒；20支/盒 | 盒 | 8
298 | 名称：CN培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
299 | 名称：金氏B培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
300 | 名称：乙酰胺液体培养基 技术参数：100g/瓶 | 瓶 | 1
301 | 名称：绿脓菌素测定培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
302 | 名称：PBS溶液 技术参数：500ml/瓶 | 瓶 | 1
303 | 名称：无RNase超纯水 技术参数：100ml/瓶 | 瓶 | 1
304 | 名称：5*TBE缓冲液。 技术参数：500ml/瓶。 | 瓶 | 1
305 | 名称：氯化钠 技术参数：500g/瓶 | 瓶 | 1
306 | 名称：牛肉膏 技术参数：100g/瓶 | 瓶 | 1
307 | 名称：聚乙二醇 技术参数：1KG/瓶 | 瓶 | 1
308 | 名称：甘氨酸 技术参数：500g/瓶 | 瓶 | 1
309 | 名称：嗜热脂肪芽孢杆菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
310 | 名称：创伤弧菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
311 | 名称：霍乱弧菌 技术参数：1株/瓶 | 瓶 | 1
312 | 名称：改良克氏双糖铁琼脂 技术参数：20支/盒 | 盒 | 5
313 | 名称：225mL PNCC 名称：225mL PNCC 技术参数：225ml*10袋/盒 | 盒 | 1
314 | 名称：CC 平板 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
315 | 名称：mCPC平板 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
316 | 名称：3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
317 | 名称：嗜盐性试验培养基 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
318 | 名称：3％氯化钠赖氨酸脱羧酶试验培养基 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
319 | 名称：嗜盐性试验培养基 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
320 | 名称：3％氯化钠甘露醇试验培养基 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
321 | 名称：3％氯化钠赖氨酸脱羧酶试验培养基 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
322 | 名称：3％氯化钠 MR-VP 培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
323 | 名称：3％氯化钠溶液 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
324 | 名称：副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
325 | 名称：碱性蛋白胨水 技术参数：225ml*10袋/盒 | 盒 | 1
326 | 名称：4 号琼脂 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
327 | 名称：庆大霉素琼脂 技术参数：20皿/盒 | 盒 | 1
328 | 名称：霍乱弧菌商品化生化鉴定试剂 技术参数：23种*5支； 5支/盒 | 盒 | 1
329 | 名称：阪崎肠杆菌商品化生化鉴定试剂 技术参数：20T/盒 | 盒 | 1
330 | 名称：胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 技术参数：20T/盒 | 盒 | 1
331 | 名称：蜡样芽胞杆菌商品化生化鉴定试剂 技术参数：10测试/盒 | 盒 | 2
332 | 名称：明胶培养基 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
333 | 名称：糖发酵管 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
334 | 名称：溶菌酶营养肉汤 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
335 | 名称：亚硒酸盐胱氨酸（SC）增菌液 技术参数：20支/盒 | 盒 | 5
336 | 名称：蛋白胨水、靛基质试剂 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
337 | 名称：尿素琼脂（pH 7.2） 技术参数：BR ；250g/瓶 | 瓶 | 1
338 | 名称：氰化钾（KCN）培养基 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
339 | 名称：赖氨酸脱羧酶试验培养基 技术参数：20支/盒 | 盒 | 1
340 | 名称：沙门氏菌生化鉴定试剂盒 技术参数：20支/盒（13种*10测试） | 盒 | 1
341 | 名称：明胶磷酸盐缓冲液（GBS） 技术参数：25ml*10袋/盒 | 盒 | 6
342 | 名称：庖肉培养基（CMM） 技术参数：15ml*20支/盒 | 盒 | 6
343 | 名称：庖肉培养基（CMM） 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 3
344 | 名称：胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤( TPGYT) 技术参数：15ml*20支/盒 | 盒 | 6
345 | 名称：胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤( TPGYT) 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 3
346 | 名称：LB 肉汤培养基 技术参数：250g | 瓶 | 1
347 | 名称：LB 琼脂培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
348 | 名称：磁珠保存管 技术参数：50支/盒 | 盒 | 10
349 | 名称：GVC增菌液 技术参数：225ml*10袋/盒；10袋/盒 | 盒 | 3
350 | 名称：改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA） 技术参数：20板/盒 | 盒 | 3
351 | 名称：PCFA培养基 技术参数：20板/盒 | 盒 | 3
352 | 名称：马铃薯葡萄糖琼脂（PDA） 技术参数：20板/盒 | 盒 | 5
353 | 名称：马铃薯葡萄糖半固体琼脂 技术参数：BR 250g/瓶 | 瓶 | 5
354 | 名名称：卵黄琼脂 技术参数：20板/盒 | 盒 | 3
355 | 名称：唐菖蒲伯克霍尔德氏菌生化鉴定试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 3
356 | 名称：假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂 技术参数：20板/盒 | 盒 | 2
357 | 名称：金氏B培养基 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
358 | 名称：乙酰胺肉汤 技术参数：250g/瓶；20瓶/盒 | 盒 | 1
359 | 名称：纳氏试剂 技术参数：250g/瓶；10ml/瓶； | 瓶 | 1
360 | 名称：mCCDA 琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
361 | 名称：Skirrow 琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
362 | 名称：布氏肉汤 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
363 | 名称：改良胰蛋白胨大豆肉汤 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
364 | 名称：哥伦比亚 CNA 血琼脂 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
365 | 名称：胰蛋白胨大豆肉汤 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
366 | 名称：无乳链球菌生化鉴定试剂盒 技术参数：7种×10支 ；10支/盒 | 盒 | 1
367 | 名称：3%过氧化氢（H2O2）溶液 技术参数：10支/盒 | 盒 | 1
368 | 名称：小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒 技术参数：10种×10测试 ；10支/盒 | 盒 | 3
369 | 名称：小肠结肠炎耶尔森氏菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50人份/盒1.用途：本试剂盒用于小肠结肠耶尔森菌名称：小肠结肠炎耶尔森氏菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50人份/盒 1.用途：本试剂盒用于小肠结肠耶尔森菌核酸的定性检测，检测结果用于小肠结肠耶尔森菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对小肠结肠耶尔森菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对小肠结肠耶尔森菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对小肠结肠耶尔森菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 3
370 | 名称：志贺氏菌增菌肉汤 技术参数：250g/瓶 | 瓶 | 1
371 | 名称：志贺氏菌生化鉴定试剂盒 技术参数：17种×5测试/盒 | 盒 | 1
372 | 名称：RNA 提取试剂盒 技术参数：50T/盒 本试剂盒采用本公司研制的离心柱和配方，可以从细胞培养上清液和食品等样品中高效率分离纯化病毒的 RNA。试剂盒特别 加入了 Carrier，可以从体系中很容易捕获微量 RNA，具有方便、快捷、高产量、重复性好的特点。同时，离心柱可以高效的结合 RNA。 | 盒 | 1
373 | 名称：诺如病毒引物、探针 技术参数：根据序列和探针标记合成引物探针 技术参数： 1测试/盒 | 盒 | 1
374 | 名称：一步法 RT-qPCR Mix（Taqman）试剂盒 技术参数： 本试剂盒使用独特的反转录试剂和 DNA 聚合酶，实现了从 RNA 到双链 DNA 的一体化反应，即逆转录和 PCR 扩增在同一个反应离心管、同一个反应体系中完成，简化了实验步骤、提高了实验效率。 规格 50T/盒 | 盒 | 1
375 | 名称：噬菌体 MS2 过程控制试剂盒 技术参数：50T/盒 适用范围： 适用于食品中病毒检测的过程控制监测 检测灵敏： 10 ~100 copies/test。 适用仪器： ABI 系列、Bio-Rad 系列、宏石 SLAN 系列等实时荧光定量 PCR 仪。要求仪器有 FAM 检测通道 | 盒 | 1
376 | 名称：诺如病毒核酸标准品试剂盒 1、技术参数：50T/盒 试剂盒将诺如病毒 GI/GII 基因特异片2、段分别克隆至线性化的质粒并精确定量，用于诺如病毒 GI/GII 的定量检测。 3、产品性能指标 4、GI 定量标准品浓度约为 1.0×106 copies/μL，GII 定量标准品浓度约为 1.0×106 copies/μL。 5、测灵敏度： 6、10-100copies/test。 7、3、适用仪器：ABI 系列、Bio-Rad 系列、宏石 SLAN 系列等实时荧光定量 PCR 仪。要求仪器有 FAM、HEX 检测通道。 | 盒 | 1
377 | 名称：诺如病毒 GⅠ外加扩增控制 RNA 技术参数：5人份/盒 适用于贝类，生食蔬菜，硬质食品表面，软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制。 | 盒 | 1
378 | 名称：诺如病毒 GⅡ外加扩增控制 RNA 技术参数：5人份/盒 适用于贝类，生食蔬菜，硬质食品表面，软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制。 | 盒 | 1
379 | 名称：Tris/甘氨酸/牛肉膏（TGBE）缓冲液 技术参数：100ml/瓶 | 瓶 | 1
380 | 名称：5´PEG/氯化钠溶液 技术参数：500ml/瓶 | 瓶 | 1
381 | 名称：氯仿/正丁醇混合物 技术参数：100ml/瓶 | 瓶 | 1
382 | 名称：志贺毒素大肠埃希氏菌PCR试剂 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
383 | 名称：肺炎克雷伯菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于肺炎克雷伯菌核酸的定性检测，检测结果用于肺炎克雷伯菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对肺炎克雷伯菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对肺炎克雷伯菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对肺炎克雷伯菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
384 | 名称：细菌 DNA 提取试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 20
385 | 名称：创伤弧菌PCR检测试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于创伤弧菌核酸的定性检测，检测结果用于创伤弧菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对创伤弧菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对创伤弧菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对创伤弧菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
386 | 名称：副溶血性弧菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于副溶血性弧菌核酸的定性检测，检测结果用于副溶血性弧菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对副溶血性弧菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对副溶血性弧菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对副溶血性弧菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
387 | 名称：霍乱弧菌毒力基因检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于霍乱弧菌 CTX 基因核酸的定性检测，检测结果用于霍乱弧菌 CTX 基因感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对霍乱弧菌 CTX 基因设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对霍乱弧菌 CTX 基因核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对霍乱弧菌 CTX 基因各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
388 | 名称：金黄色葡萄球菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于金黄色葡萄球菌核酸的定性检测，检测结果用于金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对金黄色葡萄球菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对金黄色葡萄球菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：400copies/mL。对金黄色葡萄球菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
389 | 名称：阪崎肠杆菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于阪崎杆菌核酸的定性检测，检测结果用于阪崎杆菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对阪崎杆菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对阪崎杆菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对阪崎杆菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
390 | 名称：蜡样芽胞杆菌PCR 反应配套试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于蜡样芽孢杆菌核酸的定性检测，检测结果用于蜡样芽孢杆菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对蜡样芽孢杆菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对蜡样芽孢杆菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对蜡样芽孢杆菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
391 | 名称：梭状芽胞杆菌PCR鉴定试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 2
392 | 名称：肉毒毒素PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于肉毒杆菌核酸的定性检测，检测结果用于肉毒杆菌感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对肉毒杆菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对肉毒杆菌核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对肉毒杆菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 5
393 | 名称：唐菖蒲伯克霍尔德氏菌酵米面亚种bon基因检测试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 5
394 | 名称：霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数： 规格：25T/盒 1.用途：本试剂盒用于霍乱弧菌 O1/O139 群核酸的定性检测，检测结果用于霍乱弧菌 O1/O139 群感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对霍乱弧菌 O1/O139 群设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对霍乱弧菌 O1/O139 群核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对霍乱弧菌 O1/O139 群各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”），整个反应时间在70分钟内完成。 | 盒 | 1
395 | 名称：福氏志贺氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X、Xv、Y及F6） 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
396 | 名称：副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4) 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
397 | 名称：空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
398 | 名称：肺炎链球菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：1、2、3、4、5、6B/6D、6A/6B、7F/7A、8、9V/9A、9L/9N、10A、11A/11D/11E、12F/44、14、15B/15C、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、22F、23F、33A/33F/37） 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
399 | 名称：流感嗜血杆菌6种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型a、b、c、d、e、f) 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
400 | 名称：肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型K1、K2、K5、K20、K54、K57) 技术参数：50T/盒 | 盒 | 3
401 | 名称：军团菌分子血清型鉴定试剂盒 技术参数：1mL*22支/盒 包含了军团菌多价和啫肺军团菌的 15 个血清型(p1~Lp15)、米克戴德军团菌(.mic)、博杰曼军团菌(.Boz)血清1型和2型、长滩军团菌(.1ongb)、菲利军团菌(.feeli)、杜莫夫军团菌(.dump等 22 个军团菌的分型诊断血清。 | 盒 | 1
402 | 名称：脑膜炎奈瑟菌(A、B、C)血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
403 | 名称：脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
404 | 名称：单核细胞增生性李斯特氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型1/2a、1/2b、1/2c、4b) 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
405 | 名称：无乳链球菌分子血清型鉴定试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
406 | 名称：猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
407 | 名称：霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
408 | 名称：副溶血性弧菌tdh/trh双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：25T/盒 | 盒 | 1
409 | 名称：产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
410 | 名称：空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：菌株致病性基因hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC和格林-巴利综合征基因cgtA、cgtB/wlaN、cstII） 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
411 | 名称：艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 | 盒 | 1
412 | 名称：TBX琼脂 技术参数：250g/瓶（1000ml/瓶） | 瓶 | 2
413 | 名称：51孔定量盘 技术参数：个 | 个 | 200
414 | 名称：无菌取样瓶 技术参数：100ml/个（含硫代硫酸钠） | 个 | 200
415 | 名称：大肠菌群检测试剂 技术参数：200个/盒 | 盒 | 1
416 | 名称：厌氧指示剂 技术参数：1.5ml/支*10 ；10支/盒 | 盒 | 3
417 | 名称：胰酶液 技术参数：100ml/瓶 | 瓶 | 5
418 | 名称：巧克力平板 技术参数：20板/盒 | 盒 | 5
419 | 名称：MH平板 技术参数：20板/盒 | 盒 | 5
420 | 名称：甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/ Yamagata系/Victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数： 规格：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)/BV/BY亚型流感病毒核酸的定性检测，检测结果用于pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)/BV/BY亚型流感病毒感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)/BV/BY亚型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)/BV/BY亚型流感病毒核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)/BV/BY 亚型流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”、“CY5”和“ROX”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 15
421 | 名称：Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 系核酸的定性检测，检测结果用于乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 系感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 系设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 系核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 系各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “ROX”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 5
422 | 名称：磁珠法病毒核酸提取试剂96预封装 技术参数：96人份/盒 | 盒 | 60
423 | 名称：甲型/H5/H7/H9亚型禽流感病毒四重实时荧光PCR检测试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于甲型流感病毒/H5/H7/H9亚型流感病毒核酸的定性检测，检测结果用于甲型流感病毒/H5/H7/H9亚型流感病毒感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对甲型流感病毒/H5/H7/H9亚型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对甲型流感病毒/H5/H7/H9亚型流感病毒核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 400μL*1管，引物探针A 200μL*1管，引物探针B 200μL*1管阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对甲型流感病毒/H5/H7/H9亚型流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”、“CY5”和“ROX”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 5
424 | 名称：柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒实时荧光PCR 检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A16 型核酸的定性检测，检测结果用于肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A16 型感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A16 型设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A16 型核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A16 型各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 8
425 | 名称：麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于麻疹病毒/风疹病毒核酸的定性检测，检测结果用于麻疹病毒/风疹病毒感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对麻疹病毒/风疹病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对麻疹病毒/风疹病毒核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对麻疹病毒/风疹病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 4
426 | 名称：病毒采样管 技术参数：20套/盒；灭活；100x16mm采样管1支（含3.5ml采样液），采样拭子1支。 | 盒 | 150
427 | 名称：新冠O/N/甲型/乙型四重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于新型冠状病毒（ORF1ab/N）/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸的定性检测，检测结果用于新型冠状病毒（ORF1ab/N）/甲型流感病毒/乙型流感病毒感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对新型冠状病毒（ORF1ab/N）/甲型流感病毒/乙型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对新型冠状病毒（ORF1ab/N）/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对对新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共45次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”、 “CY5”和”ROX”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 16
428 | 名称：甲型/乙型/甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于甲型流感/乙型流感/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)流感病毒核酸的定性检测，检测结果用于甲型流感/乙型流感/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)流感病毒感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对甲型流感/乙型流感/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对甲型流感/乙型流感/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)流感病毒核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对甲型流感/乙型流感/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”、“CY5”和“ROX”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 5
429 | 名称：欧亚类禽猪流感H1N1亚型核酸检测试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）核酸的定性检测，检测结果用于欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” ），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 2
430 | 名称：新冠核酸检测试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测的定性检测，检测结果用于新型冠状病毒2019-nCoV感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对新型冠状病毒2019-nCoV设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对新型冠状病毒2019-nCoV核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：150copies/mL。对新型冠状病毒2019-nCoV各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：反应程序：逆转录50℃，10min；预变性97℃，1min；变性97℃，5 s；退火/延伸/检测荧光58℃，30 s；共45次，在每次循环第二步（58℃，30s）收集荧光信号（报告基团“FAM”和 “HEX/VIC” ），整个反应时间在45分钟内完成。 | 盒 | 5
431 | 名称：手足口CA6/CA10双通道试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于柯萨奇病毒A6 型/柯萨奇病毒A10 型核酸的定性检测，检测结果用于柯萨奇病毒A6 型/柯萨奇病毒A10 型感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对柯萨奇病毒A6 型/柯萨奇病毒A10 型设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对柯萨奇病毒A6 型/柯萨奇病毒A10 型核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对柯萨奇病毒A6 型/柯萨奇病毒A10 型各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 8
432 | 名称：禽流感H3分型试剂 技术参数：50T/盒 1.用途：本试剂盒用于H3N8 亚型禽流感病毒核酸的定性检测，检测结果用于H3N8 亚型禽流感病毒感染的辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对H3N8 亚型禽流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对H3N8 亚型禽流感病毒核酸的检测。 3.试剂组份：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4.反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。 5.性能指标：最低检测限：500copies/mL。对H3N8 亚型禽流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 6.反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 | 盒 | 2
433 | 名称：百日咳核酸检测试剂 技术参数：50人份/盒 | 盒 | 1
总合计金额（元）：
供应商（盖章）： 日期：