**改造清单（以实际交接为准）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街路名称 | 灯杆数（基） | 光源类型 | 每杆功率（W） | 灯头数量 | 备 注 |
| 1 | 林荫大道 | 118 | LED | 2\*100+2\*100 | 236 |  |
| 2 | 双拥街 | 174 | LED | 1\*100 | 348 |  |
| 3 | 海北街 | 224 | LED | 2\*100+100 | 448 | 5瓦毛笔灯896个 |
| 4 | 和平街 | 105 | LED | 100 | 105 |  |
| 5 | 狮城街 | 166 | 钠灯 | 250+150 | 332 |  |
| 6 | 黄河街 | 116 | LED | 100 | 116 |  |
| 7 | 长青街 | 48 | LED | 100 | 48 |  |
| 8 | 凤凰岭街 | 33 | LED | 100 | 33 |  |
| 9 | 千里山街 | 135 | LED | 100 | 135 |  |
| 10 | 新华街 | 126 | LED | 2\*100+100 | 252 | 3瓦小红灯笼1476个 |
| 11 | 桌子山街 | 62 | LED | 100 | 62 |  |
| 12 | 甘德尔街 | 60 | LED | 100+60 | 120 |  |
| 13 | 新海街 | 16 | LED | 1\*100 | 56 |  |
| 20 | LED | 100+100 |  |
| 14 | 新桥街 | 37 | LED | 100 | 37 |  |
| 15 | 清泉街 | 32 | LED | 100 | 51 | 其中双侧19基灯头38个 |
| 16 | 海达街 | 28 | LED | 100 | 56 |  |
| 62 | LED | 200 | 62 |  |
| 17 | 车站路 | 22 | LED | 100 | 87 | 9+13 |
| 63 | LED | 120 | 其中10基为100W |
| 57 | LED | 140 | 57 |  |
| 18 | 建设路 | 117 | LED | 4\*100 | 468 |  |
| 19 | 乌兰路 | 85 | LED | 100 | 98 | 其中6基为250W |
| 机场路（海北-林荫） | 45 | LED | 100 | 45 |  |
| 20 | 人民路 | 237 | LED | 120+3\*60 | 948 |  |
| 21 | 公园路 | 60 | LED | 100 | 60 |  |
| 22 | 海拉路 | 200 | LED | 2\*100+100 | 400 | 5瓦毛笔头灯200个 |
| 海拉北路 | 97 | LED | 100+60 | 194 |  |
| 23 | 大庆路 | 89 | LED | 100 | 89 |  |
| 24 | 沃野路 | 142 | LED | 2\*100 | 142 |  |
| 25 | 光明路 | 70 | LED | 100 | 70 |  |
| 26 | 青山路 | 24 | LED | 100 | 24 |  |
| 48 | LED | 200 | 48 |  |
| 27 | 青年路 | 39 | LED | 120+60 | 78 |  |
| 28 | LED | 120 | 28 |  |
| 28 | 温馨路 | 22 | LED | 100 | 22 |  |
| 58 | LED | 80 | 58 |  |
| 29 | 武警基地道路 | 35 | LED | 100 | 35 |  |
| 30 | 文化街 | 24 | LED | 100 | 24 |  |
| 31 | 坝上路 | 9 | 钠灯 | 250 | 9 |  |
| 32 | 迎宾大道 | 171 | 钠灯 | 100 | 171 |  |
| 34 | 金裕物流道路 | 134 | LED | 200 | 268 |  |
| 35 | 4S店灯 | 70 | LED | 294 | 70 |  |
| 36 | 小型工业园区二期 | 193 | 钠灯 | 500 | 386 |  |
| 37 | 小型工业园区三期 | 577 | LED | 100 | 577 |  |
| 38 | 千里山工业园区 | 578 | LED | 100 | 578 |  |
| 39 | 钎钢一路 | 107 | LED | 60 | 107 | 太阳能 |
| 40 | 运煤大道（1.2km）和产业路 | 66 | LED | 60 | 66 | 太阳能 |
| 41 | 复兴北路 | 50 | LED | 60 | 50 | 太阳能 |
| 42 | 煤化街 | 21 | LED | 60 | 21 | 太阳能 |
| 43 | 冶化街 | 32 | LED | 60 | 32 | 太阳能 |
| 44 | 金沙湾路 | 66 | LED | 80 | 132 | 太阳能 |
| 45 | 园区大道北段 | 32 | LED | 80 | 64 | 太阳能 |
| 46 | 园区大道 | 142 | LED | 80 | 142 | 太阳能 |
| 47 | 美林湾 | 11 | 钠灯 | 250 | 11 |  |
| 48 | 奇石街 | 9 | 钠灯 | 250 | 9 |  |
| 49 | 老年公寓 | 8 | 钠灯 | 250 | 8 |  |
| 50 | 蒙古幼儿园 | 6 | 钠灯 | 250 | 6 |  |
| 51 | 文体中心西侧 | 6 | LED | 50 | 6 |  |
| 52 | 葡萄街 | 25 | LED | 50 | 12 |  |
| 53 | 车站广场 | 12 | 钠灯 | 1200 | 72 |  |
| 54 | 中杆灯 | 70 | 钠灯 | 400 | 210 |  |
| 55 | 25 | LED | 200 | 100 |  |
| 56 | 高杆灯 | 6 | 钠灯 | 6\*400 | 36 |  |
| 57 | 广场筒灯 | 12 | 钠灯 | 1000 | 156 |  |
| 58 | LED | 12\*30 |
| 59 | 广场椰子灯 | 82 | 钠灯 | 70 | 164 |  |
| 60 | LED | 30 |  |
| 61 | 狮城街中华灯 | 12 | LED | 150 | 24 | LED灯泡96个 |
| 62 | LED | 9\*30 | 108 | LED灯管192个 |
| 63 | 风车灯 | 16 | LED | 48 | 192 |  |
| 64 | 站点灯 | 148 | LED | 30 | 148 |  |
| 65 | 海达街北平房巷道 | 25 | LED | 50 | 25 |  |
| 66 | 大庆南区 | 8 | LED | 50 | 8 |  |
| 67 | 新园社区 | 19 | 钠灯 | 250 | 19 |  |
| 68 | 金裕社区 | 25 | 钠灯 | 250 | 25 |  |
| 69 | 中河源社区 | 82 | 钠灯 | 250 | 82 |  |
| 70 | 碟灯 | 28 |  | 60 | 28 |  |
| 71 | 三厂道路 | 21 | 钠灯 | 250 | 21 |  |
| 72 | 机场路东-金裕市场西 | 355 | LED | 25 | 355 | 太阳能其中35基路灯为50W |
| 73 | 天赋对面巷道 | 10 | LED | 50 | 10 |  |
| 74 | 凤办裕和苑西巷道 | 7 | LED | 50 | 7 |  |
| 75 | 新华东街华联西巷 | 6 | LED | 50 | 6 |  |
| 76 | 新华街天亿影院西巷道 | 2 | LED | 50 | 2 |  |
| 77 | 302市场南巷道 | 31 | LED | 60 | 31 |  |
| 78 | 双拥街恒大绿洲前 | 8 | LED | 60 | 8 |  |
| 79 | 狮城街鄂尔多斯银行东 | 7 | LED | 50 | 7 |  |
| 80 | 和平东街小区 | 3 | LED | 50 | 3 |  |
| 81 | 凤办门前 | 3 | LED | 50 | 3 |  |
| 82 | 大庆北-沃夜路 | 7 | LED | 50 | 7 |  |
| 83 | 和平街大庆南小区 | 3 | LED | 50 | 3 |  |
| 84 | 海拉北裕和苑南巷 | 3 | LED | 50 | 3 |  |
| 85 | 维多利小区南巷 | 5 | LED | 50 | 5 |  |
| 86 | 维多利小区南西巷 | 2 | LED | 50 | 2 |  |
| 87 | 新桥东和谐社区巷 | 2 | LED | 50 | 2 |  |
| 88 | 117队南巷 | 2 | LED | 50 | 2 |  |
| 89 | 117队北巷 | 1 | LED | 50 | 1 |  |
| 90 | 海拉南路内四建楼北巷 | 6 | LED | 50 | 6 |  |
| 91 | 新华东街建设银行西巷 | 6 | LED | 50 | 6 |  |
| 92 | 千里山街与公园路口东 | 2 | LED | 20 | 2 | 太阳能 |
| 93 | 甘德尔街四完小东巷道 | 7 | LED | 50 | 7 |  |
| 94 | 一通厂家属楼北平房区 | 31 | LED | 50 | 31 |  |
| 95 | 和平东街平房区 | 18 | LED | 50 | 18 |  |
| 96 | 海达街新华办西巷 | 4 | LED | 20 | 4 | 太阳能 |
| 97 | 和平街大庆路西巷 | 2 | LED | 20 | 2 | 太阳能 |
| 98 | 东山平房区 | 65 | LED | 25 | 65 | 太阳能 |
| 99 | 车站广场南立交桥巷道 | 21 | LED | 100+50 | 29 | 双臂路灯主灯为100W |
| 100 | 铁路三角线平房区 | 40 | LED | 50 | 40 |  |
| 101 | 海达西街南巷道 | 12 | LED | 80 | 12 |  |
| 102 | 老铸锻平房区 | 13 | LED | 50 | 13 |  |
| 103 | 铁路俱乐部西巷道 | 6 | LED | 50 | 6 |  |
| 104 | 中国结 |  | LED |  | 900 |  |
| 105 | 大红灯笼 |  | LED |  | 1300 |  |
| 106 | 灯光隧道 | 10 | LED |  | 100 | 狮城西街-海拉路 |
| 107 | 摩尔沟街 | 49 | 钠灯 | 250+250 | 49 |  |
| 108 | 青山北路 | 81 | LED | 100+100 | 162 |  |
| 109 | 青年北路 | 54 | LED钠灯 | 250+100 | 84 | LED灯24钠灯30（24+60） |
| 110 | 迎宾大道-金海电厂门口 |  | LED | 80 | 500 | 园区范围内 |
| 111 | 管委会院内 |  | LED | 80 |
| 112 | 新钎线 |  | LED | 80 |
| 113 | 北园区 |  | LED | 80 |